一、工程概况：

1、工程名称：瑞安市高楼寨寮湖景区——露营基地及相关旅游配套设施建设工程配电工程(1250KVA)；

2、工程地点：位于瑞安市高楼寨寮湖景区；

3、工程规模：露营基地及相关旅游配套设施建设工程配电工程(1250KVA)。

二、编制范围：

包含1台干式变压器SCB13-1250kVA，4台高压柜，5台低压柜等（具体以工程量清单及施工图纸为准）。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)；

4、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

5、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

4、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

5、浙建建﹝2018﹞61号关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）及有关文件；

6、浙建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；

7、浙建建发[2022]37号省建设厅关于调整安全文明施工费的通知；

8、依据浙江中腾电力有限公司2024年6月设计的施工图；

9、本工程采用一般计税方法报价；

10、安全文明施工费按市区工程，取中值；

11、标化工地增加费不计入，优质工程增加费不计入。

四、其他说明：

1、经设计明确，灭火器型号为MFZ/ABC5

2、配电房土建部分（墙面天棚粉刷、配电室墙体拆除砌筑、地面、电缆沟、电缆沟预埋件、电缆沟盖板、不锈钢门）计入本次预算

3、照明配电箱系统图回路管线与材料表管线不符，按材料表管线型号计入

4、配电房照明，插座及风机回路平面图未明确布线，按材料表数量计入，具体工程量以现场施工为准

5、经设计明确，高压电缆井井盖为钢纤维井盖

五、材料品牌：

| 序号 | 材料名称 | 品牌1及型号 | 品牌2及型号 | 品牌3及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜 | ABB | 西门子 | 施耐德 |  |
| 2 | 低压柜成套厂 | 浙江隆讯 | 浙江东能 | 浙江卓大 |  |
| 3 | 低压开关柜(框架断路器/塑壳断路器) | 德力西CDWX/CDMX | 正泰NA8/NM8 | 常熟CW6/CM6 |  |
| 4 | 变压器 | 清江 | 江苏一变 | 江苏华源 |  |
| 5 | 照明配电箱元器件 | 正泰 | 德力西 | 人民 |  |
| 6 | 电容及SVG | 晟泰 | 希容 | 群力 |  |
| 7 | 电线、电缆 | 上进 | 上海嘉泽 | 亘古 |  |
| 8 | 镀锌钢管 | 金洲 | 正大 | 劳钢 |  |
| 注：1、以上所列材料均采用优等品，在使用之前应提交样品。 2、由于中标人未经业主确认擅自订货的，业主将对此不予计价。 3、工程材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及业主确定后方可使用，否则业主将对此不予计价。 4、投标人可采用相当于或优于以上品牌。 |  |  |  |  |  |