## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 | 第1页 共3页
一、工程概况： 1、工程名称：瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目。 2、建筑特征：室内改造、强电、弱电、消防、绿化等改造工程。具体详见施工图纸及工程量清单。 二、招标范围：室内改造、强电、弱电、消防、绿化等改造工程。具体以业主提供的图纸及设计有关说明为准。 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省和温州市相关规范文件； 2、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》； 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 4、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额(2018版)》； 5、《浙江省建设安装材料统一分类编码及2018基期价格》； 6、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》； 7、浙建建﹝2018﹞61号关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）及有关文件； 8、浙建建发〔2019〕92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知； 9、相关的国家标准图集及政策文件其他依据：国家标准图集、省市有关造价政策文件、规范性文件等； 10、省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知-浙建建发[2022]37号； 11、根据温州微云文化创意有限公司的施工图2025年3月； 12、本工程计价方法采用一般计税法； 13、材料价格按2025年3月《瑞安工程造价信息》和同期的《温州工程造价信息》、《浙江工程造价信息》计入，部分材料市场价格计入。 四、工程量清单说明 总说明 1、分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、说明及相关标准图集，组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的费用； 2、本工程量清单子目报价要求各投标人根据提供的清单项目特征、工作内容及结合施工图纸进行综合报价，报价包含但不限于清单工作内容，对于没有在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据设计以及施工规范要求在相应子目中综合考虑，不作调整； 3、若清单描述与清单编制说明不符时，以清单描述为准；除特别说明外，建筑说明与节点说明不一致以建筑说明为准，结构与建筑有矛盾的以结构为准，平面图与大样图有矛盾以平面图为准，立面图与平面图或大样图有矛盾以平面图或立面图为准，平面图与结构说明有矛盾以结构说明为准;大样图有矛盾以平面图或大样图为准，平面图与结构说明有矛盾以结构说明为准； （一）装修部分 1、本清单所有涉及颜色的项目或材料，其最终采用何种颜色由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中，今后不再调整； 2、本工程砂浆按现拌砂浆计入，如现场实际采用预拌砂浆，差价自行考虑，结算不作调整。 3、定制展柜01按暂定6000元计入（除税价）； 4、定制展柜02按暂定6000元计入（除税价）； 5、瓷砖贴面均做美缝处理计入； 6、室外移动厕所按暂定30000元计入（除税价）； 7、室外化粪池按暂定8000计入（除税价）；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 | 第2页 共3页
8、拆除工程、垃圾清理及外运、零星修复、上楼二次搬运费、设备搬运及保护等措施项目，施工单位自行踏勘现场，一次性报价，结算不作调整； （二）、安装部分 1、消火栓系统：由墙外引入，计至墙外1.5米,只计平面图中管道。 2、喷淋系统未计入。 3、抗震支架未考虑。 4、应急照明从应急照明箱出线开始计算，配管线按ZBN-RVSP-2×2.5JDG20/计入。 5、消电从端子箱出线开始计算。 6、排水管从墙外接入，只计平面图中管道，至蹲便器处按UPVCDN100、其余管道按UPVCDN50计入。 7、给水管从墙外接入，只计平面图中管道，1.2层给水管按PPRDN20计入，3层按平面图计入。 8、雾森系统按暂定35000元计入（除税价）； 9、显微镜按暂定3300元计入（除税价）； 2、品牌推荐表： 品牌推荐表 工程名称：瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 序号 材料名称 规格 品牌1及型号 品牌2及型号 品牌3及型号 备注 一、土建部分 1 乳胶漆 立邦 多乐士 嘉宝莉 2 轻钢龙骨、石膏板 龙牌 泰山 可耐福 3 木工板、饰面板、免漆板等板材 千年舟 兔宝玉 大王椰 4 抛光砖\瓷砖 冠珠 东鹏 新中源 5 真石漆 立邦 三棵树 嘉宝莉 二、安装部分 1 电缆、电线 永电 上海嘉泽 铭品 2 塑料管 联塑 中财 伟星 3 钢塑管、镀锌钢管 金州 劳钢 银河 4 空调 格力 奥斯卡 美的
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 | 第3页 共3页
5 灯具 三雄 飞利普 雷士 6 开关、插座 鸿雁 利尔 龙胜实业 7 配电箱元器件 正泰 德力西 人民 8 卫生洁具 恒洁 四维 惠达 9 应急灯 敏华 欧普OPPLE 崇正华盛 8 设备屏 冠捷AOC SAMSUNG三星 LG电子 注：1、以上所列材料均采用优等品，在使用之前应提交样品。 2、由于中标人未经业主确认擅自订货的，业主将对此不予计价。 3、工程材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及业主确定后方可使用，否则业主将对此不予计价。 4、投标人可采用相当于或优于以上品牌。

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层 |  |  | 0
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土砌块； 2、砂浆强度等级、配合比：干硬水泥砂浆1∶3； 3.墙体厚度：300mm。 4、部位：封墙体； | m3 | 1.67
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 240×115×53 MU10； 2、砂浆强度等级、配合比：干硬水泥砂浆1∶3； 3.墙体厚度：120mm。 4、部位：新建墙体； | m3 | 4.15
|  | 门窗工程 |  |  | 0
3 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、粘结层厚度、砂浆配合比：干硬水泥砂浆1∶3； 2、窗台板材质、规格、颜色：20mm厚白色大理石。 | m2 | 2.03
4 | 010801001006 | 木质门 | 1、暗门； 2、洞口尺寸：800*2000mm； 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用。 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010801001007 | 木质门 | 1、暗门； 2、洞口尺寸：700*2000mm； 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用。 | 樘 | 1
6 | 010801001008 | 木质门 | 1、暗门； 2、洞口尺寸：1500*2000mm； 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用。 | 樘 | 1
7 | 010801005001 | 木门框 | 1、免漆板木饰面门框； | m | 3.96
8 | 01080100201 | 木质门带套 | 1、门类型：成品木门（带同色门套）； 2、洞口尺寸：750*2000mm； 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层、探视窗等费用； 4、卫生间部分。 | 樘 | 2
|  | 楼地面工程 |  |  | 0
9 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1、40mm厚1：3水泥砂浆粘结层（面撒干水泥洒水湿润） 2、800*800mm瓷砖粘贴，美缝处理； 3、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； | m2 | 158.28
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1、30mm厚1：3水泥砂浆粘结层（面撒干水泥洒水湿润） 3、20mm厚黑色大理石门槛； 4、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； | m2 | 1.09
11 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm厚成品黑色304不锈钢踢脚线安装； 2、高度：50mm； 3、报价含运输、安装、底座扣等费用； 4、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； | m | 32.18
12 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1、10mm厚瓷砖踢脚线安装； 2、高度：80mm； 3、报价含运输、安装、底座扣等费用； 4、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； | m | 22.43
|  | 墙柱面工程 |  |  | 0
13 | 011207001021 | 墙面装饰板 | 1、附墙轻钢龙骨基层，主次龙骨符合施工规范要求； 2、18mm厚阻燃夹层基层； 3、9.5mm纸面石膏板面层，板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 115.84
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、成品木饰面； 2、报价含制作、安装、加工、配套扣件等费用； 3、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； | m2 | 34.00
15 | 011207001022 | 墙面装饰板 | 1、树脂竹编板饰面 2、报价含制作、安装、加工、配套扣件等费用； 3、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； | m2 | 2.01
16 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、800mm*800mm瓷砖粘贴，美缝处理； 2、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； 3、卫生间部分。 | m2 | 27.71
17 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、成品免漆板隔断； 2、高度：2500mm； 3、报价含门制作、安装、加工、五金、配套扣件等费用； | m2 | 9.87
|  | 天棚工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 透光冰裂板吊顶 1、30*30*5mm镀锌方钢基础； 2、2.5mm透光冰裂板面层，； 3、报价含制作、安装、开灯孔及检修口等洞口、洞口加固、成品检修口、五金配件等相关费用。 | m2 | 47.25
19 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 银色镜面玻璃吊顶 1、UC60轻钢龙骨平面基层，主次龙骨间距符合施设计要求； 2、15mm厚阻燃夹层基层； 3、2mm银色镜面玻璃面层； 4、报价含制作、安装、开灯孔及检修口等洞口、洞口加固、成品检修口、五金配件等相关费用。 | m2 | 78.90
20 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、木龙骨基础； 2、定制软膜灯箱吊顶； | m2 | 6.17
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
21 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮腻子一道，分层赶平，复补一遍； 2、乳胶漆一底二面处理； 3、颜色提供色板由设计与业主确认，综合单价不变。 | m2 | 19.11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
22 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子一道，分层赶平，复补一遍； 2、艺术漆涂料一底二面处理； 3、颜色提供色板由设计与业主确认，综合单价不变。 | m2 | 75.08
23 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子一道，分层赶平，复补一遍； 2、乳胶漆涂料一底二面处理； 3、颜色提供色板由设计与业主确认，综合单价不变。 | m2 | 52.58
24 | 011408001002 | 墙纸裱糊 | 1.基层类型：装饰抹灰面 2.裱糊部位：墙面 3.粘结材料种类：乳胶 | m2 | 19.67
|  | 其他装饰工程 |  |  | 0
25 | 011501008003 | 木壁柜 | 1、50*50*5mm镀锌方钢、20*20*5mm镀锌方钢基础； 2、成品展示柜； 3、具体做法详见施工图； | 个 | 1
26 | 011501008010 | 木壁柜 | 木壁柜 1、2520*2600mm木壁柜； 2、镀锌方管+阻燃板； 3、成品木饰面； 4、报价含制作、安装、柜门及辅材等费用； | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 011501018001 | 铁艺架 | 1、50*50*5mm镀锌方钢基础； 2、阻燃板基础板； 3、铁艺方形架； 4、内嵌LED软灯带（安装计入）； 5、具体做法详见施工图； | 个 | 1
28 | 011501001005 | 柜台 | 1、柜台：5700*1000*100mm； 2、18mm厚免漆板柜体制作安装，柜门安装； 3、大理石台面，大理石石材墙板围板； 4、报价含制作、安装、加工及木质套线、五金配件等费用； 5、部位：服务台； 6、具体样式详见施工图； | m | 5.70
|  | 二层 |  |  | 0
|  | 门窗工程 |  |  | 0
29 | 010801005005 | 木门框 | 1、免漆板木饰面门框； | m | 2.76
30 | 010801001004 | 木质门 | 1、暗门； 2、洞口尺寸：750*2000mm； 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用。 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010801001012 | 木质门 | 1、暗门； 2、洞口尺寸：600*2000mm； 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用。 | 樘 | 1
|  | 楼地面工程 |  |  | 0
32 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1、40mm厚1：3水泥砂浆粘结层（面撒干水泥洒水湿润） 2、800*800mm瓷砖粘贴，美缝处理； 3、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； | m2 | 109.66
33 | 011108001006 | 石材零星项目 | 1、30mm厚1：3水泥砂浆粘结层（面撒干水泥洒水湿润） 3、20mm厚黑色大理石门槛； 4、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； | m2 | 1.24
34 | 011105006015 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm厚成品黑色304不锈钢踢脚线安装； 2、高度：50mm； 3、报价含运输、安装、底座扣等费用； 4、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； | m | 49.37
|  | 墙柱面工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 011207001041 | 墙面装饰板 | 1、附墙轻钢龙骨基层，主次龙骨符合施工规范要求； 2、18mm厚阻燃夹层基层； 3、9.5mm纸面石膏板面层，板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 128.82
36 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1、15mm厚阻燃胶合板； 2、9mm免漆板饰面； 3、报价含制作、安装、加工、配套扣件等费用； 4、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； | m2 | 18.95
|  | 天棚工程 |  |  | 0
37 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 平面石膏板吊顶 1、UC50轻钢龙骨平面基层，主次龙骨间距符合施设计要求； 2、18mm厚阻燃夹层基层； 3、9.5mm耐潮石膏板面层，板缝贴胶带、点锈处理； 4、报价含制作、安装、开灯孔及检修口等洞口、洞口加固、成品检修口、五金配件等相关费用。 | m2 | 34.05
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 侧面石膏板吊顶 1、UC60轻钢龙骨侧面基层，主次龙骨间距符合施设计要求； 2、18mm厚阻燃夹层基层； 3、9.5mm耐潮石膏板面层，板缝贴胶带、点锈处理； 4、报价含制作、安装、开灯孔及检修口等洞口、洞口加固、成品检修口、五金配件等相关费用。 | m2 | 17.03
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
39 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮腻子一道，分层赶平，复补一遍； 2、乳胶漆一底二面处理； 3、颜色提供色板由设计与业主确认，综合单价不变。 | m2 | 106.49
40 | 011408001001 | 墙纸裱糊 | 1.基层类型：装饰抹灰面 2.裱糊部位：墙面 3.粘结材料种类：乳胶 | m2 | 88.01
41 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子一道，分层赶平，复补一遍； 2、乳胶漆涂料一底二面处理； 3、颜色提供色板由设计与业主确认，综合单价不变。 | m2 | 162.92
|  | 其他装饰工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 011501020003 | 定制展柜01 | 1、定制展柜01，1600mm*800mm； 2、现场按业主要求制作； 3、具体样式详见施工图； | 个 | 1
43 | 011501020004 | 定制展柜02 | 1、定制展柜02，2000mm*900mm； 2、现场按业主要求制作； 3、具体样式详见施工图； | 个 | 1
44 | 011501011002 | 矮柜 | 1、9mm免漆板矮柜； 2、深度600mm； 3、报价含制作、安装及相关五金配件等费用； 4、具体做法详见施工图； | 个 | 1
45 | 011501008002 | 木壁柜 | 1、9mm免漆板柜； 2、深度600mm； 3、报价含制作、安装及相关五金配件等费用； 4、具体做法详见施工图； | 个 | 1
|  | 三层 |  |  | 0
| 0104 | 砌筑工程 |  |  | 0
46 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 240×115×53 MU10； 2、砂浆强度等级、配合比：干硬水泥砂浆 1∶3； 3.墙体厚度：110mm。 4、部位：新建墙体； | m3 | 4.53
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 240×115×53 MU10； 2、砂浆强度等级、配合比：干硬水泥砂浆 1∶3； 3.墙体厚度：120mm。 4、部位：新建墙体； | m3 | 3.41
48 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 240×115×53 MU10； 2、砂浆强度等级、配合比：干硬水泥砂浆 1∶3； 3.墙体厚度：160mm。 4、部位：新建墙体； | m3 | 0.92
49 | 010401003006 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 240×115×53 MU10； 2、砂浆强度等级、配合比：干硬水泥砂浆 1∶3； 3.墙体厚度：240mm。 4、部位：新建异型墙体； | m3 | 10.42
| 0108 | 门窗工程 |  |  | 0
50 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、门类型:定制实木门； 2、洞口尺寸：900*2300mm； 3、玻璃种类：8mm钢化玻璃门窗； 4、报价要求：含门框、制作、运输、安装及五金配件等所有项目； 5、符合建设单位、设计要求、现行有关的施工及验收规范要求。 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 010806001001 | 木质窗 | 1、门类型:定制实木窗； 2、玻璃种类：8mm钢化玻璃； 3、包括制作、安装、运输、配件、PU发泡剂填缝等； 4、符合建设单位、设计要求、现行有关的施工及验收规范要求。 | m2 | 0.99
52 | 010807001006 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：定制80系列断桥隔热铝合金窗； 2、玻璃种类：5+20A+5钢化玻璃； 3、包括制作、安装、运输、配件、PU发泡剂填缝等 4、具体详见图纸及图集《22J603-1》。 | 樘 | 2
53 | 010810001002 | 窗帘（杆） | 1、遮光帘； | m | 2.01
| 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  | 0
54 | 011102003009 | 块料楼地面 | 地面 1、800*800瓷砖铺设； 2、20厚1:2.5水泥砂浆保护层； 3、3mm防水胶满涂； 4、15mm厚1:3干硬水泥砂浆 1∶3找坡至排水地漏口； 5、原建筑地面铲平清理至无灰； 6、部位：萤火虫繁育室、森林场景； | m2 | 76.57
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 011105006016 | 金属踢脚线 | 1、1.2mm厚成品黑色304不锈钢踢脚线安装； 2、高度：50mm； 3、报价含运输、安装、底座扣等费用； 4、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； | m | 8.11
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
56 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、PU石皮 2、部位：楼梯间 | m2 | 34.04
57 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、40*40镀锌方管； 2、18mm阻燃胶合板； 3、PU石皮 | m2 | 6.73
58 | 011207001039 | 墙面装饰板 | 仿石造型墙面； 1、40*40方管； 2、6mm钢筋焊接塑形； 3、钢丝网； 4、1:1水泥砂浆批刮、刻画塑形3次； 5、喷漆上色； | m2 | 18.85
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 011207001040 | 墙面装饰板 | 1、墙面砂浆1：3找平； 2、墙面木夹板基层； 3、8mm竹炭木碳晶板-镜面黑饰面； 4、样式提供样品由设计与业主确认，综合单价不变； | m2 | 45.98
60 | 011209002005 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 1、12mm钢化玻璃幕墙 | m2 | 3.60
61 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 造型树藤门架； 1、40*40方管； 2、6mm钢筋焊接塑形； 3、钢丝网； 4、1:1水泥砂浆批刮、刻画塑形3次； 5、喷漆上色； | 项 | 2
62 | 01B012 | 空调罩 | 1、名称：空调罩； 2、40*40镀锌方管； 3、18mm阻燃胶合板； 4、20mm太空黑PU石皮 | 个 | 4
| 0113 | 天棚工程 |  |  | 0
63 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 顶棚 1、铝扣板300*600； 2、部位：萤火虫繁育室； | m2 | 11.43
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 平面石膏板吊顶 1、UC50轻钢龙骨平面基层，主次龙骨间距符合施设计要求； 2、9.5mm耐潮石膏板面层，板缝贴胶带、点锈处理； 3、玻璃纤维布面饰；（LED灯带安装计入） 4、报价含制作、安装、开灯孔及检修口等洞口、洞口加固、成品检修口、五金配件等相关费用。 | m2 | 16.62
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
65 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | 1、满刮腻子一道，分层赶平，复补一遍； 2、乳胶漆一底二面处理； 3、颜色提供色板由设计与业主确认，综合单价不变。 | m2 | 104.77
66 | 011407001021 | 墙面喷刷涂料 | 1、满刮腻子一道，分层赶平，复补一遍； 2、乳胶漆一底二面处理； 3、颜色提供色板由设计与业主确认，综合单价不变。 4、部位：楼梯间1-3层； | m2 | 103.75
| 0115 | 其他装饰工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1、48*48mm原木色烤漆实木扶手； 2、12mm钢化玻璃； 3、哑黑拉丝玻璃扶手固定夹； 4、高度：726mm； 5、报价含栏杆制作、安装、预埋件、配件及辅材等； 5、部位：楼梯间； | m | 22.85
68 | 011503003001 | 仿石造型栏杆 | 仿石造型栏杆； 1、40*40方管； 2、6mm钢筋焊接塑形； 3、钢丝网； 4、1:1水泥砂浆批刮、刻画塑形3次； 5、喷漆上色； 6、部位：楼梯间； | m | 68.92
69 | 011501008008 | 木壁柜 | 隐藏储物柜 1、暗门（镀锌方管+阻燃板） 2、成品木饰面 3、报价含制作、安装、柜门及辅材等费用； | 个 | 1
|  | 外立面 |  |  | 0
| 0109 | 屋面及防水工程 |  |  | 0
70 | B010505001 | 屋檐 | 1、原屋檐4个直角修整为4个圆角； 2、含滴水线； 3、具体做法详见施工图； | 处 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0108 | 门窗工程 |  |  | 0
71 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、门类型：定制80系列断桥隔热铝5+20A+5钢化玻璃门； 2、洞口尺寸：1800*2600mm； 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层、探视窗等费用； | 樘 | 1
72 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、门类型：定制80系列断桥隔热铝5+20A+5钢化玻璃门； 2、洞口尺寸：2810*2800mm； 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层、探视窗等费用； | 樘 | 1
73 | 010807001010 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、窗类型：定制80系列断桥铝固定窗； 2、玻璃种类：5+15A+5钢化玻璃； 3、报价含制作、安装、运输及五金配件等费用； | 樘 | 2
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
74 | 011207001038 | 墙面装饰板 | 1、4*4镀锌方管； 2、细木工板； 3、白色硅酸钙板封面； | m2 | 10.95
75 | 011209002004 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 1、10mm钢化玻璃幕墙 | m2 | 6.10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  | 0
76 | 011106002004 | 块料楼梯面层 | 1、20厚芝麻灰火烧面花岗君/平铺/加工规格300+600mm； 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层； | m2 | 15.24
77 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1、混凝土强度等级：干硬水泥砂浆 1∶3 | m2 | 15.24
| 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
78 | 011407001024 | 墙面喷刷涂料 | 外墙 1、满刮腻子一道，分层赶平，复补一遍； 2、外墙弹性涂料； 3、颜色提供色板由设计与业主确认，综合单价不变。 4、外墙分格线包含在清单报价中，不再另行调整。 | m2 | 492.60
79 | 011407001026 | 墙面喷刷涂料 | 外墙 1、喷深绿色真石漆外墙漆； 2、外墙分格线包含在清单报价中，不再另行调整。 | m2 | 181.71
| 0115 | 其他装饰工程 |  |  | 0
80 | 011503004002 | GRC栏杆、扶手 | 1、水泥仿木栏杆 | m | 6.80
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
81 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、30*30不锈钢栏杆 2、100*85mm铝合金U型 卡槽底座； 3、不锈钢折边盖板； | m | 10.16
82 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、100*85mm铝合金U型 卡槽底座+不锈钢折边盖板； | m | 10.16
83 | 011507003003 | 灯箱 | 定制卡布灯箱造型 1、8公分单面银色卡布型材； 2、1公分高密雪弗板背板； 3、42WLED灯带（另列）； 4、刀刮布； | 个 | 4
84 | 011507003006 | 灯箱 | 定制卡布灯箱造型 1、8公分单面银色卡布型材； 2、1公分高密雪弗板背板； 3、42WLED灯带（另列）； 4、刀刮布； | 个 | 5
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、天棚用满堂脚手架、墙面砌筑、抹灰、油漆等工艺脚手架。 | m2 | 483.00
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1、外墙脚手架； | m2 | 791.00
3 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1、高空作业费； | m2 | 284.00
4 | 01B003 | 拆除工程 | 1、原砖砌墙、吊顶、墙地面、门窗其他零星等施工范围内设计要求的一切部位； 2、拆除施工图设计要求部位，投标单位自行踏勘现场测定，一次性报价，结算时不再调整。 | 项 | 1
5 | 01B004 | 垃圾清理及外运 | 1、包括拆除垃圾、施工垃圾； 2、垃圾必须运至指定地点并消纳处理； 3、投标单位自行踏勘现场测定，一次性报价，结算时不再调整。 | 项 | 1
6 | 01B005 | 零星修复 | 1、拆除后周边修复等费用； 2、各投标单位自行踏勘现场测定，一次性报价，结算时不再调整。 | 项 | 1
7 | 01B006 | 上楼二次搬运费 | 1、材料上楼二次搬运费； 2、投标单位自行踏勘现场测定，一次性报价，结算时不再调整。 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 011702024001 | 楼梯 |  | m2 | 0.00
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 01B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班
3 | 载货汽车4t | 台班
4 | 载货汽车4t | 台班
5 | 灰浆搅拌机200L | 台班
6 | 灰浆搅拌机200L | 台班
7 | 灰浆搅拌机200L | 台班
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
9 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
10 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
11 | 钢筋调直机14mm | 台班
12 | 钢筋切断机40mm | 台班
13 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
14 | 木工圆锯机500mm | 台班
15 | 木工圆锯机500mm | 台班
16 | 木工圆锯机500mm | 台班
17 | 木工圆锯机500mm | 台班
18 | 木工圆锯机500mm | 台班
19 | 木工压刨床单面600mm | 台班
20 | 木工压刨床单面600mm | 台班
21 | 管子切断机150mm | 台班
22 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
23 | 氩弧焊机500A | 台班
24 | 氩弧焊机500A | 台班
25 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班
26 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班
27 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班
28 | 混凝土振捣器插入式 | 台班

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -室内园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -室内园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
绿化部分
1 | 050307016001 | 种植池 | 种植池 1、红砖矮墙； 2、水泥砂浆层涂防水涂料+防水布； 3、6mm钢筋造型+铁丝网+1：1水泥砂浆浇筑； 4、鹅卵石铺设； 5、400g/㎡防水卷材+水泥砂浆水池塑形； 6、过滤网； 7、直径20~φ40洗净石排水层； 8、水泥砂浆排水斜坡+防水涂料； 9、部位：种植池； | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -室内园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
2 | 050307016002 | 种植区 | 种植区 1、粗砂过滤层； 2、满铺过滤布； 3、20厚1:2.5水泥砂浆保护层； 4、1.0厚400kgPVC卷材防水层 上面干铺玻璃纤维布一层(延伸上墙1500mm高) 5、3mm防水胶满涂（延伸上墙1500mm高）； 6、15mm厚1:3水泥砂浆找坡至排水地漏口； 7、原建筑地面铲平清理至无灰； 8、部位：种植区； | 项 | 1
3 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、填方材料品种：种植黄泥； 2、质量要求：符合设计及规范要求； 3、种植土厚度：详见设计图纸； 4、各投标人要考虑种植土沉降从而引起费用的增加，排水坡度按设计图纸要求施工； | m3 | 25.42
4 | 610301003001 | 竹类苗木定植 | 1、仿真毛竹； 2、高度2-3米； 3、36丛/㎡ | ㎡ | 7.4
5 | 610301001001 | 仿真蕨类苗定植 | 1、仿真蕨类； 2、高度0.米； 3、36袋/㎡ | ㎡ | 11.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -室内园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、仿真草皮铺设； | m2 | 12.80
7 | 040202010001 | 卵石 | 1、小白鹅卵石铺装； | m2 | 13.00
8 | 010202003001 | 圆木桩 | 1、圆木桩H0.4m,0.2-0.24口径 | 根 | 6
9 | B0501001 | 仿真榕树 | 1、胸径500mm； 2、树高2.8-3M，冠幅5-5.5M； 3、4*4角铁+6mm钢筋现场焊接塑形+铁丝网+1:1水泥砂浆批刮+水泥砂浆二次塑形+水泥砂浆三次雕刻纹理+表皮上色 | 棵 | 1
10 | B0501002 | 仿真樟树 | 1、胸径600mm； 2、树高2.8-3M，冠幅2-2.5M； 3、4*4角铁+6mm钢筋现场焊接塑形+铁丝网+1:1水泥砂浆批刮+水泥砂浆二次塑形+水泥砂浆三次雕刻纹理+表皮上色 | 棵 | 10
11 | B0501003 | 仿真毛竹 | 1、仿真毛竹； 2、高2.8-3M，36丛/㎡； 3、表皮上色 | m2 | 36.43
12 | 050102009001 | 栽植水生植物 | 1、名称：水葫芦； 2、规格：碗莲，种植密度：24袋/m²； 3、养护期：1年； 4、其他：详见施工图； | m2 | 2.25
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -室内园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1、苗木种类：蕨类； 2、规格：高度：0.3m，种植密度：36袋/m²； 3、养护期：一年； 4、其他：成活率100%； | m2 | 9.16
14 | 050102007001 | 栽植色带 | 1、冬青； 2、高度200mm；36株/㎡； | m2 | 12.28
15 | 050102007002 | 栽植色带 | 1、苗木种类：麦冬； 2、规格：高度：0.15-0.2m，种植密度：49株/m²； 3、养护期：一年； 4、其他：成活率100%； | m2 | 18.35
16 | 050102012003 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：草坪； 2、铺种方式：矮生型百慕大草满铺； 3、养护期：两年； | m2 | 62.50
17 | 011302004002 | 藤蔓造型吊顶 | 1、仿真藤蔓植物吊顶 | m2 | 25.53
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -室内园林 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室内园林 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z50405009001 | 提前竣工增加费
3 | 050405004001 | 二次搬运费
4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费
5 | Z50405010001 | 行车、行人干扰增加费
6 | 05B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室内园林 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室内园林 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班
2 | 钢轮内燃压路机8t | 台班
3 | 钢轮内燃压路机8t | 台班
4 | 钢轮内燃压路机15t | 台班
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班
6 | 灰浆搅拌机200L | 台班
7 | 灰浆搅拌机200L | 台班
8 | 钢筋调直机14mm | 台班
9 | 钢筋切断机40mm | 台班
10 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
11 | 混凝土振捣器平板式 | 台班

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
安装
|  | 电气 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 一层成套配电箱安装 ；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 二层成套配电箱安装 ；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 三层成套配电箱安装 ；技术参数及箱内配置详见系统图 | 台 | 1
4 | 030411001017 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 674.16
5 | 030411004042 | 配线 | 管内穿线 BV-2.5 | m | 1149.29
6 | 030411004043 | 配线 | 管内穿线 BV-4 | m | 932.79
7 | 030412004018 | 装饰灯 | 吊装筒灯15W | 套 | 23
8 | 030412004019 | 装饰灯 | 明装筒灯12W | 套 | 3
9 | 030412004020 | 装饰灯 | 嵌入式筒灯12W | 套 | 40
10 | 030412004021 | 装饰灯 | 轨道射灯15W | 套 | 60
11 | 030412004022 | 装饰灯 | 萤火虫氛围灯30W | 套 | 2
12 | 030412001001 | 普通灯具 | 吸顶灯 | 套 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030412005005 | 荧光灯 | 平板灯600*300 | 套 | 4
14 | 030412005006 | 荧光灯 | 单管荧光灯 | 套 | 8
15 | 030412004028 | 装饰灯 | LED长条灯(100cm*5cm,16W) | m | 38.03
16 | 030412004023 | 装饰灯 | LED灯带 | m | 63.59
17 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关86K，下沿距地1.3m | 个 | 14
18 | 030404035014 | 插座 | 单向二三极组合插座（普通、防水），距地0.3m | 个 | 14
19 | 030404035015 | 插座 | 单相二极和三极组合地插 | 个 | 16
20 | 030404035016 | 插座 | 三极插座，距地0.3m | 个 | 8
21 | 030411006011 | 接线盒 | 普通开关、插座盒，技术参数按设计要求。 | 个 | 52
22 | 030411006012 | 接线盒 | 普通接线盒，技术参数按设计要求。 | 个 | 134
23 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
|  | 消电 |  |  | 0
24 | 030411001018 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 405.89
25 | 030411004044 | 配线 | 管内穿线WDZB1N-BYJR-1.5 | m | 199.80
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030411004045 | 配线 | 管内穿线WDZB1N-BYJR-2.5 | m | 185.26
27 | 030411004046 | 配线 | 管内穿线WDZB1N-BYJS-1.5 | m | 173.76
28 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 端子箱；安装 | 台 | 3
29 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 短路隔离器；安装 | 个 | 3
30 | 030904005001 | 声光报警器 | 火灾声光报警器；安装 | 个 | 6
31 | 030904003001 | 按钮 | 编码手动报警按钮；安装 | 个 | 6
32 | 030904001001 | 点型探测器 | 智能光电感烟探测器；含底座安装；校接线；编码；调试 | 个 | 27
33 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 消防广播 | 个 | 10
34 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 消防广播模块；安装 | 台 | 3
35 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 电切模块；安装 | 个 | 3
36 | 030411006013 | 接线盒 | 专用接线盒，技术参数按设计要求。 | 个 | 55
37 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 切断非消防电源调试 | 个 | 3
38 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 10
39 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试64点以内 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统调试 | 点 | 6
|  | 应急照明 |  |  | 0
41 | 030404017004 | 配电箱 | A型应急照明集中电源M-D-0.3KVA-216L-300W | 台 | 3
42 | 030411001019 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 125.89
43 | 030411004047 | 配线 | 管内穿线ZBN-RVSP-2×2.5 | m | 131.89
44 | 030412004024 | 装饰灯 | A型方向标志灯(双面单向不可调)M-BLJC-2LREⅠ1WZLH，巡检、常亮，杆吊式安装 | 套 | 8
45 | 030412004025 | 装饰灯 | A型安全出口标志灯(单面单向不可调)M-BLJC-1LROEⅠ1WZLG，巡检、常亮，门框上方0.1m壁装 | 套 | 7
46 | 030412004026 | 装饰灯 | A型楼层标志灯(单面单向不可调)M-BLJC-1LROEⅠ1WZLG，巡检、常亮，底边距地2.2m壁装 | 套 | 7
47 | 030412004027 | 装饰灯 | A型消防应急照明灯M-ZFJC-E6W6127，巡检、开灯、灭灯，吸顶安装 | 套 | 22
48 | 030411006014 | 接线盒 | 普通接线盒，技术参数按设计要求。 | 个 | 44
49 | 03B001 | 钻孔 | 钻孔DN50 | 个 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 排水 |  |  | 0
50 | 031001006001 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接）UPVC-DN100，安装 | m | 23.13
51 | 031001006002 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接）UPVC-DN50，安装 | m | 39.85
52 | 031004014001 | 给、排水附件 | 地漏DN50 | 个 | 5
|  | 给水 |  |  | 0
53 | 031001006003 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接）PPR-DN20，消毒、冲洗。 | m | 40.41
54 | 031001006004 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接）PPR-DN25，消毒、冲洗。 | m | 35.65
55 | 031001006005 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接）PPR-DN50，消毒、冲洗。 | m | 7.47
56 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 截止闸阀DN50 | 个 | 1
57 | 031004006001 | 大便器 | 成套低水箱蹲便器，含附件 | 组 | 3
58 | 031004004001 | 洗涤盆 | 成套洗涤盆，单嘴 | 组 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 031004007001 | 小便器 | 成套立式小便器，含附件 | 组 | 1
60 | 031004004002 | 洗涤盆 | 成套不锈台盆 | 组 | 1
61 | 030404017005 | 配电箱 | 给水控制阀接喷灌系统控制箱 | 台 | 1
62 | 03B002 | DDCWP-X-9VK喷灌控制器 | DDCWP-X-9VK喷灌控制器 | 个 | 12
|  | 消火栓 |  |  | 0
63 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 热浸镀锌无缝钢管DN100；沟槽连接；含沟槽配件；安装；水压试验及水冲洗 | m | 58.09
64 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 热浸镀锌无缝钢管DN65；沟槽连接；安装；水压试验及水冲洗 | m | 17.25
65 | 030815001001 | 管架制作安装 | 管道支吊架制作安装 | kg | 78.95
66 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 管道支吊架除锈、刷二道防锈漆和二道调和漆 | kg | 78.95
67 | 031201001001 | 管道除锈、刷油 | 管道除锈、刷二道防锈漆和二道调和漆 | m2 | 24.89
68 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 对夹蝶阀100/D71X-16 | 个 | 7
69 | 030901010001 | 室内消火栓 | 组合式单栓消火栓箱乙型SG24E65Z-J（含灭火器ABC5*2），具体详见图纸 | 套 | 5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 030901010002 | 室内消火栓 | 组合式单栓消火栓箱乙型SG24E65Z-J（含灭火器ABC5*2） 暗装，具体详见图纸 | 套 | 1
|  | 外立面 |  |  | 0
71 | 030412004029 | 装饰灯 | LED灯带 | m | 219.97
72 | 011507003001 | 灯箱 | 1、软膜灯箱 | 个 | 1
73 | 030411001013 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 公称直径（DN）≤20 | m | 20.32
74 | 030411004036 | 配线 | 1、管内穿线WDZB1N-BYJ-2.5 | m | 40.64
75 | 030411006007 | 接线盒 | 1、开关盒 | 个 | 2
76 | 030404034001 | 照明开关 | 1、单联开关 | 个 | 2
77 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、LED筒灯φ120 15W | 套 | 11
78 | Z030412013001 | 景观灯 | 1、LED硅胶软灯带； | m | 2.53
智能
|  | 3.04×1.92屏配置 |  |  | 0
79 | 030507014001 | 显示设备 | 室内全彩Q1.5Pro LED显示屏 | m2 | 5.84
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
80 | 030507014002 | 显示设备 | LED全彩屏视频处理器X6 | 台 | 1
81 | 03B003 | LED接收卡 | LED接收卡E320 集成8个HUB320，无需再配转接板 | 张 | 25
82 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 显示屏专用电源Q-200-30-H | 台 | 40
83 | 030501017001 | 软件 | 屏幕控制软件及同步控制系统 | 套 | 1
84 | 03B004 | 辅材 | 屏体内连接电源线、网线、排线 | m2 | 5.84
85 | 03B005 | 屏体支撑钢架结构 | 屏体支撑钢架结构 | m2 | 5.84
|  | 2.94×1.14触摸屏配置 |  |  | 0
86 | 030507014003 | 显示设备 | 室内全彩Q1.2Pro LED显示屏 | m2 | 3.69
87 | 030507014004 | 显示设备 | LED全彩屏视频处理器X7 | 台 | 1
88 | 03B006 | LED接收卡 | LED接收卡 E320 集成8个HUB320，无需再配转接板 | 张 | 21
89 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 显示屏专用电源Q-200-30-H | 台 | 29
90 | 030501017002 | 软件 | 屏幕控制软件及同步控制系统 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
91 | 030501001001 | 输入设备 | 控制电脑天逸510 I5处理器13400,内存16G 512GSSD 21.5寸显示器 | 台 | 1
92 | 030501017003 | 软件 | 触摸查询软件LY定制，在Unity Editor集成开发环境（IDE）制作主题触摸查询互动软件 | 套 | 1
93 | 03B007 | 红外触摸框 | 红外触摸框LY定制，边框材质：铝合金，表面处理为氧化黑色。 | 个 | 1
94 | 03B008 | 辅材 | 屏体内连接电源线、网线、排线 | m2 | 3.69
95 | 03B009 | 屏体支撑钢架结构 | 屏体支撑钢架结构 | m2 | 3.69
|  | 透明屏配置 |  |  | 0
96 | 030507014005 | 显示设备 | 国产LED显示屏P2.91 | m2 | 1.4
97 | 030501001002 | 输入设备 | 国产控制主机，型号I3 cpu：i3 内存 8G 固态盘：128G ；485 *2 ，USB*4；1000M网卡；自带WiFi网卡；HDMI*1；VGA*1 | 台 | 1
98 | 030501017004 | 软件 | 滚动触摸软件LY定制 | 套 | 1
99 | 03B010 | 红外触摸框 | 红外触摸框LY定制，边框材质：铝合金，表面处理为氧化黑色。 | 个 | 1
|  | 综合布线及门禁监控等 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
100 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 红外彩色半球固定摄像机DS-IPC-T12Hv3-IA （4mm）/POE，含支架 | 台 | 9
101 | 030507013001 | 录像设备 | 16路录像机2盘位DS-7816N-Q2(标配） | 台 | 1
102 | 030501004001 | 存储设备 | 硬盘4T | 台 | 2
103 | 030501012001 | 交换机 | 16路POE交换机F118PC-BH | 台 | 1
104 | 030501008001 | 集线器 | 室内双频吸顶AP，IK-WX3000G-11D | 台 | 3
105 | 030501003001 | 控制设备 | AC路由器IK-135s | 台 | 1
106 | 030502001002 | 机柜、机架 | 设备机柜，1.2米机柜 | 台 | 1
107 | 030502005001 | 双绞线缆 | 管内穿线Cat6-4PrUTP | m | 300.00
108 | 030507014006 | 显示设备 | 43寸电视机含支架 | 台 | 1
109 | 030502012001 | 信息插座 | 网络插座安装，含面板、模块及底盒安装 | 个 | 2
110 | 030502010001 | 配线架 | 1U理线架 | 架 | 1
111 | 030501012002 | 交换机 | PDU 8口 | 台 | 1
112 | 03B011 | 辅材 | 辅材含管材，接头等 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 三楼音响（模仿虫鸣鸟叫） |  |  | 0
113 | 030501001003 | 输入设备 | 数码编程控制主机SPR-6601 | 台 | 1
114 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 240W合并功放SPR-240 | 台 | 1
115 | 030506001004 | 扩声系统设备 | 15W草地音箱SPR-608 | 台 | 7
116 | 030506001005 | 扩声系统设备 | 电源时序器SPA-338 | 台 | 1
117 | 030502009001 | 跳线 | 3.5-双莲花线YX-1363 | 条 | 1
118 | 030502009002 | 跳线 | 双莲花对双莲花线YX-1434 | 条 | 1
119 | 03B012 | 辅材 | 三脚公牛10A插头、音箱线（室内）、电源线、管材及其他辅助材料 | 批 | 1
系统调试
120 | Z030502023001 | 综合布线系统试运行 | 综合布线系统试运行 | 系统 | 1
121 | 030506002001 | 扩声系统调试 | 系统调试多功能系统 | 只 | 1
122 | 030506003001 | 扩声系统试运行 | 试运行多功能系统 | 系统 | 1
123 | 030506006001 | 背景音乐系统试运行 | 公共广播、背景音乐系统试运行 | 系统 | 1
124 | B03050601 | 雾森系统 | 雾森系统 | 系统 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
125 | 080703011002 | 显微镜 | 显微镜 | 个 | 3
|  | 空调 |  |  | 0
|  | 空调配置 |  |  | 0
126 | 030701003001 | 空调器 | 一拖一壁挂机（一级变频）KFR-35GW， 参数：总冷量（W）3500，制冷量（W）3500；含支吊架、隔振配件等 | 组 | 1
127 | 030701003002 | 空调器 | 一拖一风管机（二级变频）GR-120DW，参数：总冷量（W）12000，制冷量（W）12000；含支吊架、隔振配件等 | 组 | 1
128 | 030701003003 | 空调器 | 一拖一风管机（一级变频）GR-36DW， 参数：总冷量（W）3600，制冷量（W）3600；含支吊架、隔振配件等 | 组 | 1
129 | 030701003004 | 空调器 | 四面出风天花式DLR-125Q，参数：总冷量（W）25000，制冷量（W）12500；含支吊架、隔振配件等 | 组 | 4
130 | 030701003005 | 空调器 | 四面出风天花式DLR-125Q，参数：总冷量（W）12500，制冷量（W）12500；含支吊架、隔振配件等 | 组 | 2
131 | 030701003006 | 空调器 | 薄型风管式DLR-125F，参数：总冷量（W）25000，制冷量（W）12500；含支吊架、隔振配件等 | 组 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
132 | 030701003007 | 空调器 | 空调室外机组:DLR-252W5/DCR3T2S-T 参数：制冷量（W）25000，含支吊架、隔振配件及外机吊装就位费等 | 组 | 4
133 | 030701001001 | 空气加热器（冷却器） | 全热交换器LS/QR-1500 | 台 | 3
134 | 03B013 | 线控器 | 线控器 | 台 | 18
135 | 030903003001 | 铜管 | 冷媒管铜管安装，规格大小自行确定，费用一次性包干。 | 项 | 1
136 | 03B014 | 一拖一打孔水管支架 | 一拖一打孔水管支架 | 项 | 18
137 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 通风空调系统调试费 | 系统 | 1
|  | 风道及风口部分 |  |  | 0
138 | 030702007001 | 复合型风管 | 单面彩钢 | m2 | 9.00
139 | 031001006006 | 塑料管 | 新风风道 PVC ∅75 | m | 46.00
140 | 031001006007 | 塑料管 | 新风风道PVC ∅110 | m | 16.00
141 | 031001006008 | 塑料管 | 新风风道 PVC ∅160 | m | 5.00
142 | 031001006009 | 塑料管 | 新风风道 PVC ∅200 | m | 25.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
143 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 防雨百叶风口 | 个 | 6
144 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 室内送回风口 | 个 | 18
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
3 | 交流稳压电源 | 台班
4 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω | 台班
5 | 数字万用表 | 台班
6 | 数字万用表 F-87 | 台班
7 | 彩色监视器 | 台班
8 | 语言清晰度测试仪 | 台班
9 | 语言清晰度测试仪 | 台班
10 | 笔记本电脑 | 台班
11 | 笔记本电脑 | 台班
12 | 电缆测试仪 | 台班
13 | 对讲机（一对） | 台班
14 | 对讲机（一对） | 台班
15 | 宽行打印机 | 台班
16 | 声级计 | 台班
17 | 声级计 | 台班
18 | 建筑声学测量仪 | 台班
19 | 火灾探测器试验器 | 台班
20 | 火灾探测器试验器 | 台班
21 | 智能型光导抗干扰介损测量仪 | 台班
22 | 其他机械费 | 元
23 | 汽车式起重机16t | 台班
24 | 电动卷扬机-单筒慢速30kN | 台班
25 | 普通车床630×2000mm | 台班
26 | 台式钻床16mm | 台班
27 | 台式钻床16mm | 台班
28 | 立式钻床25mm | 台班
29 | 管子切断套丝机159mm | 台班
30 | 管子切断套丝机159mm | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
32 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
33 | 热熔焊机160mm | 台班
34 | 砂轮切割机φ500 | 台班
35 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班
36 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
37 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
38 | 开槽机 | 台班
39 | 试压泵3MPa | 台班
40 | 试压泵3MPa | 台班
41 | 网络分析仪全频段 | 台班
42 | 网络分析仪全频段 | 台班
43 | 自耦调压器 | 台班
44 | 工业用真有效值万用表 | 台班
45 | 工业用真有效值万用表 | 台班
46 | 滚槽机 | 台班
47 | 数字万用表PS-56 | 台班
48 | 手持式万用表 | 台班
49 | 电焊机 （综合） | 台班
50 | 电焊机 （综合） | 台班
51 | 弧焊机 综合 | 台班

## 0_4_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -室外附属 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -室外附属 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 土方 |  |  | 0
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 31.29
2 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 1、取土运距：30M 以内 2、回填厚度：10CM | m3 | 18.85
园路
3 | 050201001001 | 园路 | 1、人工铺设鹅卵石； 2、50mm厚； | m2 | 12.10
4 | 050201002001 | 踏（蹬）道 | 1、现浇C30混凝土墩基础； 2、荔枝面青石板1500mm*500mm*60mm； | m2 | 4.50
5 | 050201015001 | 栈道 | 栈道 1、40mm厚樟子松防腐木栈道； 2、报价含制作、安装及基层等费用。 | m2 | 308.60
景观
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -室外附属 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 050307016001 | 花池 | 花池 1、300*300*20mm芝麻灰烧面花岗岩 2、30厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%防水粉) 3、150厚C25钢砼(内配8@200双层双向) 4、20厚1:2.5水泥砂浆 5、3厚SBS改性沥青防水卷材 6、20厚1:2.5水泥砂浆 7、100厚C15混凝土 8、100厚碎石垫层 9、素土夯实(夯实度≥90%) | m3 | 18.85
7 | 011503003001 | 仿石造型栏杆 | 仿石造型栏杆； 1、40*40方管； 2、6mm钢筋焊接塑形； 3、钢丝网； 4、1:1水泥砂浆批刮、刻画塑形3次； 5、喷漆上色； | m | 183.30
8 | B011501 | 移动厕所 | 1、2300mm*1600mm*3240移动厕所； | 个 | 1
9 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 1、1560*5500*1450mm玻璃钢化粪池； 2、报价含制作、安装及基层等费用。 | 座 | 1
|  | 乔木 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -室外附属 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1、苗木种类：桦树； 2、规格：胸径2.2-2.4m，高度15-25m，冠幅5.5-6m，树形优美,可环观； 3、养护期：一年； 4、其他：成活率100%。 | 株 | 22
11 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1、苗木种类：杨树； 2、规格：胸径2.2-2.4m，高度7-8m，冠幅3.5-4m，树形优美,可环观； 3、养护期：一年； 4、其他：成活率100%。 | 株 | 24
12 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1、苗木种类：油松； 2、规格：胸径1.8-2m，高度9m，冠幅4.5-5m，树形优美,可环观； 3、养护期：一年； 4、其他：成活率100%。 | 株 | 21
13 | 050102003002 | 栽植竹类 | 1、名称：毛竹； 2、规格：高度2-3m，冠幅2-3m，种植密度36丛/m²； 3、养护期：1年； 4、其他：详见施工图； | 丛 | 3096
|  | 灌木 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -室外附属 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1、苗木种类：蕨类； 2、规格：高度0.3m，种植密度36袋/m²； 3、养护期：一年； 4、其他：成活率100%； | m2 | 101.10
|  | 水生植物 |  |  | 0
15 | 050102009002 | 栽植水生植物 | 1、植物种类：荷花； 2、规格：种植密度3株/m²； 3、养护期：1年 4、备注：盆苗，株型饱满 | m2 | 39.00
16 | 050102009003 | 栽植水生植物 | 1、植物种类：水稻； 2、规格：种植密度20株/m²； 3、养护期：1年 4、备注：盆苗，株型饱满 | m2 | 9.70
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -室外附属 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 01B013 | 上山材料搬运费 | 1、上山材料搬运费； 2、投标单位自行踏勘现场测定，一次性报价，结算时不再调整。 | 项 | 1
2 | 011707007001 | 搬运过程中的材料保护 | 1、上山搬运材料的材料保护费； 2、投标单位自行踏勘现场测定，一次性报价，结算时不再调整。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_4_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:室外附属 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 | 04B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:室外附属 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:室外附属 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电动夯实机250N·m | 台班
2 | 洒水车4000L | 台班
3 | 洒水车4000L | 台班
4 | 洒水车4000L | 台班
5 | 双锥反转出料混凝土搅拌机500L | 台班
6 | 灰浆搅拌机200L | 台班
7 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
8 | 木工圆锯机500mm | 台班
9 | 管子切断机150mm | 台班
10 | 氩弧焊机500A | 台班
11 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
12 | 混凝土振捣器插入式 | 台班

## 0_5_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -文化部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -文化部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
文化部分
1 | 01B009 | 室外外立面 | 1、1200*1200mm不锈钢包边发光字1个； 2、1100*1100mm不锈钢包边发光字12个； 3、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
2 |  | 一楼IP装置 | 1、1800mm高玻璃钢萤火虫造型； 2、3300*520mm玻璃钢木桩； 3、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
3 |  | 二楼IP装置 | 1、1800mm高玻璃钢萤火虫造型； | 个 | 1
4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、美术师创作墙绘 | m2 | 48.52
5 |  | 服务大厅 | 1、190*190mm迷你发光字13个； 2、360*360mm不锈钢发光字4个； 3、多种色彩永生苔藓+文化石+树木； 4、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
6 |  | 萤火文创 | 1、190*190mm迷你发光字4个； 2、50*50mm迷你发光字16个； 3、油画布UV； 4、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
7 |  | 萤火之境 | 1、190*190mm迷你发光字4个； 2、50*50mm迷你发光字14个； 3、油画布UV； 4、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -文化部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 |  | 卫生间萤火虫造型 | 1、950*1000mm不锈钢烤漆造型1个； 2、1150*1260mm不锈钢烤漆造型1个； 3、150*1000mm不锈钢烤漆造型10个； 4、300*260mm不锈钢发光字1个； 5、410*310mm不锈钢发光字1个； | 项 | 1
9 |  | 卫生间墙绘 | 1、美术师创作墙绘 | m2 | 66.50
10 |  | 萤与人类 | 1、10mm亚克力50*50mm喷漆字30个； 2、无边发光照片7个； 3、190*190mm迷你发光字4个； 4、50*50mm迷你发光字12个； 5、410*410mm平板发光字9个； 6、永生苔藓； 7、油画布UV； 8、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
11 |  | 萤火防御 | 1、10mm亚克力50*50mm喷漆字16个； 2、10mm黑色雪佛板UV； 3、190*190mm迷你发光字4个； 4、50*50mm迷你发光字13个； 5、各种萤火虫标本； 6、600*600mm仿真植物造景+半球形玻璃罩； 7、油画布UV； 8、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
12 | 050307009001 | 萤火魅力互动屏 | 1、410*410mm平板发光字9个； 2、油画布UV； 3、报价含制作安装等全部费用； | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -文化部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 |  | 萤火菜单 | 1、10mm亚克力900*300mmUV镜钉1个； 2、10mm黑色雪佛板UV； 3、190*190mm迷你发光字4个； 4、50*50mm迷你发光字13个； 5、油画布UV； 6、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
14 |  | 发光目的 | 1、10mm黑色雪佛板100*100mm喷漆字4个； 2、10mm黑色雪佛板160*160mm喷漆字8个 3、10mm黑色雪佛板UV； 4、190*190mm迷你发光字4个； 5、50*50mm迷你发光字13个； 6、油画布UV； 7、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
15 |  | 萤火的一生 | 1、金属背发光； 2、微观造景； 4、190*190mm迷你发光字4个； 5、50*50mm迷你发光字14个； 6、油画布UV； 7、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -文化部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 |  | 何谓萤火 | 1、萤火虫玻璃钢浮雕； 2、放大镜装置； 3、190*190mm迷你发光字4个； 4、亚克力标本盒； 5、多品种萤火虫标本； 6、10mm黑色雪佛板UV； 7、油画布UV； 8、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
17 |  | 前言 | 1、250*250mm不锈钢包边发光字3个； 2、120*120mm不锈钢包边发光字13个； 3、3+5亚克力立体字202个； 4、报价含制作安装等全部费用； | 套 | 1
18 |  | 生态养殖箱 | 1、190*190mm迷你发光字5个； 2、50*50mm迷你发光字20个； 3、5+5夹胶玻璃缸0.6*1.2M； 4、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
19 |  | 童心实验台 | 1、1800*1000mm洞洞板； 2、10mm黑色雪佛板160*160mm喷漆字13个； 3、10mm黑色雪佛板UV； 4、190*190mm迷你发光字5个； 5、50*50mm迷你发光字15个； 6、软木； 7、报价含制作安装等全部费用； | 项 | 1
20 |  | 墙绘部分 | 1、美术师创作墙绘 | m2 | 113.39
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -文化部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 010807001012 | 金属（塑钢、断桥）窗套 | 1、窗类型：定制铝合金造型窗套； 2、包括制作、安装、运输、配件等 3、具体详见图纸 | m2 | 14.59
22 |  | 座椅部分 | 1、1楼：研学区：形拼接桌（1米×0.5米）：22张；椅子：22把。吧台：椅子1把； 2、2楼：移动拼接桌子(1.2米×0.5米)：14张；移动椅子：56把。 3、按实结算； | 项 | 1
23 |  | 户外定制玻璃钢IP人物形象 | 1、户外定制玻璃钢IP人物形象； 2、规格：1710mm*3000mm； 3、厚度1200mm； | 个 | 2
本页小计
合计

## 0_5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:瑞安市芳庄乡萤火虫研究和保护基地项目 -文化部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 368.00
2 | 030104004001 | 电动壁行悬臂挂式起重机 | 1、电动壁行悬挂式起重机（臂长6m以内）起重量（t以内）1 | 台 | 1
3 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1、建筑物超高人工降效增加费 檐高30m以内 | m2 | 55.00
本页小计
合计

## 0_5_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:文化部分 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 01B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:文化部分 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:文化部分 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机8t | 台班
2 | 汽车式起重机16t | 台班
3 | 载货汽车4t | 台班
4 | 载货汽车5t | 台班
5 | 载货汽车8t | 台班