一、工程概况：

- 瑞安滨海新区镇府路(104国道汽车综合体)便道工程，本工程位于瑞安市滨海新区，道路设计起点为瑞安二手车交易市场，设计起点桩号为K0+000，设计终点为塘下大道，桩号为K0+311.543，道路设计全长311.543m；道路宽度为7-8m。本工程K0+000-K0+185路段为新建路段，K0+185-K0+311.543路段为利用现有水泥混凝土路面加铺路基及面层。

- 建设内容：新建水泥混凝土道路，交通标志标线、雨污水管道、路面拆除及修复等同步建设。

二、工程招标范围：

- 施工范围：具体以工程量清单及施工图为准。

三、工程量清单编制依据：

- 浙江嘉华建筑设计研究院有限公司设计的《瑞安滨海新区镇府路(104国道汽车综合体)便道工程图纸（2024.11）》；

- 《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；

- 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

- 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

- 建建发[2013]273号浙江省住房和城乡建设厅《关于贯彻〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）等国家标准的通知》；

- 浙建建发（2019）92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》；

- 浙建建发（2022）37号《关于省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》；

- 其它相关文件。

- 基期信息价套用2024年10月份，信息价套用顺序为《瑞安工程造价信息》、《温州工程造价信息》或同期《浙江省工程造价信息》及市场价格。

- 本工程采用一般计税法计价，税率为9%。

四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：

- 工程质量：合格。

- 材料要求：均采用合格品。

- 施工要求：按规范和有关法规要求。

五、通用部分：

（一）综合部分

- 混凝土均为商品混凝土，混凝土泵送方式由各投标单位自行考虑。

- 土方类别、开挖（开挖方式自行测定，若采用放坡方式费用不再调整）、地下静止水位线、余方弃置的运距等由投标单位自行现场踏勘，自行测定，自行消纳。

- 施工机械场外运输费由投标单位自行报价。

- 对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据设计图纸及施工工艺全面考虑，并将相关造价计入综合单价内。

- 三通一平费用（包括现场用水、用电的连接或自备发电机组）由各投标人自行考虑，所需费用统一在措施费中考虑，如各投标单位对此没有报价，视为已分摊在综合单价中，今后不再调整；

- 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：包括对原有的建筑、电线杆、电线、树木等保护与修复费用以及雨水、污水、给水、渠道、挡土墙等所有管线的保护、拆除、修复，各投标人应通过现场踏勘自行测定所需费用。

- 本清单所有涉及颜色和规格的项目或材料，由投标单位提供样品供建设单位参考，其最终采用何种颜色和规格由建设单位确定，由此增加的费用考虑在各项目的报价中，今后不再调整。

- 施工现场实际情况及自然地理条件：由投标单位自行踏勘。

- 环境保护要求：按相关部门要求。

- 本工程砂浆均为预拌砂浆。

- 拆除原有混凝土路面、垫层及地下有关障碍物，由各投标人通过现场踏勘自行测定所需费用，结算不再调整。

- 根据设计要求给排水部分所有的C15混凝土改为C20混凝土。

- 六、品牌推荐

- 材料品牌参考表 序号; 材料名称及规格; 品牌1; 品牌2; 品牌3. 1; PE管; 伟星; 中财; 联塑. 1、以上所列材料均采用优等品，在使用之前应提交样品。 2、由于中标人未经业主确认擅自订货的，业主将对此不予计价。 3、工程材料进场投入使用前均需经过报验手续，将相关材料的品牌资料及质量检验报告等资料报监理工程师及业主确定后方可使用，否则业主将对此不予计价。 4、投标人可采用相当于或优于以上品牌。