编 制 说 明

工程名称：2024-2025年瑞安市公路照明设施维护及应急抢修项目

一、工程概况： 1、工程名称：2024-2025年瑞安市公路照明设施维护及应急抢修项目。 2、工程地点：瑞安市。 二、招标范围： 1、包括瑞安市公路照明设备维护及应急抢修等，具体以有关说明为准。 三、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2、根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》文件及温州市建设工程造价管理处的有关规定； 3、《浙江省通用安装工程预算定额(2018版)》； 4、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》； 5、《浙江省市政设施养护维修预算定额（2018版）》； 6、根据《浙江省建设工程施工取费定额（2018版本）》与有关造价政策的规定，本工程取费标准为相应取费； 7、按浙建建发（2019）92号文，增值税税率按9%； 8、材料价格按2024年5月份《瑞安市工程造价信息》；材料信息价在《瑞安市工程造价信息》上没有的，先参考同期的《温州工程造价信息》再参考同期《浙江省造价信息》。 四、工程质量要求： 工程质量、材料、施工等的特殊要求：按招标文件要求； 五、其他有关说明: 1、日常巡查按1项计入。 2、隧道灯具维护工程量按10%计入； 3、五桥亮化灯具维护工程量按10%计入； 4、路灯维护工程量按50%计入； 5、其余亮化灯具维护工程量按20%计入； 6、维护工作主要包括：定期巡视，检查供电、控制、线路和照明等设备的运行状态，及时修复和处理各类灭灯、设备缺陷和设备故障；合理调整运行系统，确保设备处于良好的运行状态；保证亮灯率在98%及以上，设施完好率在90%以上；建立维修档案和设备资料档案；定期进行运行分析，不断提高运行管理水平。