# 政府采购电子交易项目

# 公开招标采购文件

# 嘉兴市千秋工程咨询有限公司

Jiaxing Qianqiu Engineering Consulting Co., Ltd

项目名称：嘉兴南湖学院化工基础实验室采购项目

招标编号：南湖采招[2025]2号

采 购 人：嘉兴南湖学院

代理机构：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

日    期：2025年    月    日

目录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章 招标项目要求	10

第三章 投标人须知	52

第四章 评标办法及评分标准	74

第五章 嘉兴南湖学院采购合同（指引）	84

第六章 投标文件相关格式	104

- 公开招标采购公告

项目概况 嘉兴南湖学院嘉兴南湖学院化工基础实验室采购项目的潜在投标人应在https://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于 2025年 月 日 ： （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购计划编号： [2025]1757号、[2025]1758号、[2025]1757号

项目编号： 南湖采招[2025]2号

项目名称：嘉兴南湖学院化工基础实验室采购项目

采购方式 ：公开招标

预算金额（元）：

标项一、化工基础实验室(一)：1510000.00元；

标项二、化工基础实验室(二)：2295000.00元；

最高限价（元）： 标项一、1510000.00元；标项二、2295000.00元

采购需求：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 上限金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工基础实验室(一) | 1 | 批 | 1510000.00 |
| 2 | 化工基础实验室(二) | 1 | 批 | 2295000.00 |
| 合计 |  |  |  | 3805000.00 |

合同履约期限：合同签订之日起至质保期结束。

本项目接受联合体投标： 是，否。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购支持中小企业政策需满足的资格要求：

2.1 无需落实；

2.2 需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2 要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到   %（不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   %（不得低于70%）;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到   % （不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到   % （不得低于70%）;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求： 无 ；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间： 2025年   月   日至 2025年   月   日   ：

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年   月   日   ：   （北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式在政采云平台向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。中标供应商在签订合同前，如不完成注册，视为放弃；

CA驱动和申领流程

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

注：ＣＡ证书遗失补办、延期、解锁、质保等业务可以在联连客户端上进行操作；使用政采云投标客户端时，建议使用windows7以上且64位的操作系统。

CA证书办理操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/EWqqyXEByNnJ3A2CPyDI

CA绑定登录操作视频

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/nAkmyXEBiyELHE-o-983

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：投标供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，同时可在投标截止时间前将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（非强制要求）1份下载至U盘，直接提交或者以快递方式递交【地址：嘉兴市秀洲区新平路299号中禾广场17A楼政府采购办公室；收件人：章莉莉；电话：13605735186；快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发代理机构联系人邮箱1450912653@qq.com)】；

备份投标文件递交须满足：外包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标供应商公章。

投标供应商递交的备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：

·未按规定密封或标记的；

·由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

·超过投标截止时间送达的；

·快递方式：快递费到付。

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

3.惠企政策

3.1本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

3.2根据浙江省财政厅2022年3号文、8号文具体工作要求，鼓励政府采购供应商使用政采贷获得普惠融资，使用履约保险/保函、预付款保险/保函释放保证金或者提高增信。具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嘉兴南湖学院

地    址： 嘉兴市南湖区越秀南路572号

传    真：  /

项目联系人（询问）： 标项一

标项二

项目联系方式（询问）：

质疑联系人：怀老师

质疑联系方式：13372328262

2.采购代理机构信息

名    称：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

地    址：嘉兴市秀洲区新平路299号中禾广场17A楼

传    真：0573-83705013

项目联系人（询问）：章莉莉 、李建良

项目联系方式（询问）：0573-83705015 13605735186

质疑联系人：项兴戟、林晨

质疑联系方式：0573-83705015 13605738567

3.同级政府采购监督管理部门

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系人：姚先生

联系方式：0573-82031217

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 招标项目要求

- 项目背景

随着学校和化工、环境、生物、高材、轻化等化工类专业的发展，以及学校向着地方应用型大学转型发展的需要，南湖学院新材料工程学院急需自己的化工原理实验室。为顺利完成合格性教学评估，保证教学计划的执行，提升实验教学水平，提升学生综合能力和创新能力，建设本项目。

本项目秉承先进、实用、准确、耐用和配套齐全的原则。满足化工原理实验教学的基本要求，针对化工原理实验教学的预习、讲解、操作、练习、数据记录、考评等教学过程存在的问题，采用具有先进现代信息技术的智能实验装置，配合仿真软件、微课、实验纪录系统、实验学习系统、实验授课系统、实验报告系统等教学资源，使教师和学生方便的利用现代信息技术进行教学活动，建设智能的化工原理实验教学环境。

- 采购清单

- 标项一

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光谱仪(核心产品) | 1 | 台 |
| 2 | 分子荧光光谱仪 | 1 | 台 |
| 3 | 万分之一分析天平 | 27 | 台 |
| 4 | pH计 | 13 | 台 |
| 5 | 防爆冰箱 | 3 | 台 |
| 6 | 燃烧热实验装置 | 8 | 套 |
| 7 | 玻璃恒温水浴 | 16 | 台 |
| 8 | 数字电位差综合测试仪 | 8 | 台 |
| 9 | 凝固点降低装置 | 8 | 套 |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | 7 | 台 |
| 11 | DP-AF精密数字（真空）压力计 | 8 | 台 |
| 12 | 精密数字（微差压）压力计 | 8 | 台 |
| 13 | 数控恒温磁力搅拌电热套 | 35 | 台 |
| 14 | 电导率仪 | 8 | 台 |
| 15 | 电子天平 | 26 | 台 |
| 16 | 超声清洗机 | 3 | 台 |
| 17 | 电化学工作站 | 2 | 套 |
| 18 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 5 | 台 |
| 19 | 循环水真空泵 | 18 | 台 |
| 20 | 电热恒温水浴锅 | 8 | 套 |
| 21 | 红外线加热炉 | 41 | 台 |
| 22 | 制冰机 | 2 | 台 |
| 23 | 马弗炉 | 2 | 台 |
| 24 | 真空干燥箱 | 4 | 台 |
| 25 | 不锈钢缓冲储气罐 | 8 | 台 |
| 26 | 旋片式真空泵 | 11 | 台 |
| 27 | 自动旋光仪 | 5 | 台 |
| 28 | 充氧器 | 2 | 台 |
| 29 | 压片机(螺旋式) | 4 | 台 |
| 30 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 |
| 31 | 低温冷却液循环泵 | 1 | 台 |
| 32 | 磁力搅拌器 | 32 | 台 |
| 33 | 三用紫外分析仪 | 2 | 台 |
| 34 | 玻璃气流烘干器 | 2 | 台 |
| 35 | 显微熔点仪 | 1 | 台 |
| 36 | 纯水机 | 1 | 台 |
| 37 | 超纯水仪 | 1 | 台 |
| 38 | 除湿机 | 1 | 台 |

- 标项二

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥实验装置 | 4 | 套 |
| 2 | 化工流动综合实验装置 | 4 | 套 |
| 3 | 精馏实验装置 | 4 | 套 |
| 4 | 传热实验装置 | 4 | 套 |
| 5 | 过滤实验装置（核心设备） | 2 | 套 |
| 6 | 吸收解吸实验装置 | 2 | 套 |

- 参数技术要求

- 标项一

| 序号 | 设备名称 | 招标技术性能参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光谱仪（核心产品） | 1、 工作环境 1.1、使用温湿度范围：15°C~35°C，30% ~ 80% 1.2、仪器尺寸：约（450W×600D×250H）mm 2、 技术规格 2.1、 分光系统 2.1.1、 光学系统: 双光束 2.1.2、分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔-特纳装置 2.1.3、设定波长范围: 185~900nm ▲2.1.4、测试波长范围: 185-1400nm 2.1.5、衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm ★2.1.6、波长准确性: ±0.1nm（656.1nm）±0.3nm（全波段） ★2.1.7、波长重复精度: ±0.05nm ★2.1.8、波长扫描速度: 波长移动速度：14000nm/min; 最大扫描速度：4000nm/min; 2.1.9、波长设定: 扫描开始和结束波长能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 2.1.10、光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm 2.1.11、谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） ★2.1.12、带宽分辨率: 0.1nm ▲2.1.13、杂散光: 220nm < 0.005%T， 340nm < 0.005%T 2.1.14、测光方式: 双光束测光方式 2.1.15、测光类型: 吸光度（Abs），透射率（%），反射率（%），能量（E） ★2.1.16、测光范围: 吸光度：-5~5 Abs 2.1.17、光度准确性 ±0.002Abs(0-0.5Abs)，±0.003Abs(0.5-1Abs)， ±0.006Abs(1.0-2.0Abs)±0.3%T 2.1.18、度重现性 ±0.001Abs(0.5Abs)，±0.001Abs(1Abs)， ±0.003Abs(2Abs)±0.1%T ★2.1.19、噪音 ≤0.00003Abs (500nm) ★2.1.20、基线稳定性 < 0.0002Abs/hour ★2.1.21、基线平直度 ±0.0003Abs(200-860nm) 2.1.22、记录范围: 吸光度-10~10 Abs; 透射率±10^12% 2.1.23、漂移：<0.0002Abs/h 2.1.24、基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可再校正） 2.2、光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型） 2.3、检测器：光电倍增管 2.4、软件：可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。 软件可增加类型：色度计算软件，薄膜厚度计算软件 2.5、加配 2.5.1、可配置大样品仓。 2.5.2、可加配TM分析附件，用于分析核酸的解链温度，温度范围0-110℃。 2.6、配数据处理机：处理器不低于i3-12100，运行内存≥8G，储存内存≥512G, 显示器≥23.8寸,包括输出设备 | 1 | 台 |
| 2 | 分子荧光光谱仪 | - 1、光源：150W稳态氙灯，自动去臭氧灯室设计 - ★2、光源寿命：≥2000小时质保 - 3、光栅：1300线/mm全息闪耀凹面光栅 - 4、检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧） - ★5、光谱范围：200~900nm - 6、光谱带宽：激发侧1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调 - 7、光谱分辨率：1nm（发射光谱） - ★8、波长准确度：±1nm - 9、波长重复性：±0.2nm - ★10、波长扫描速度：20nm/min~60000nm/min，九档自动可调 - 11、波长切换速度：60000nm/min - ★12、信噪比：1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽5nm，积分时间2秒 - 13、光源补偿方式：单色光监测比例运算 - 14、灵敏度选择：高、低和自动 - 15、通讯接口：USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口 - 16、操作软件运行环境：Windows 7及以上（32位或64位） - 17、软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等 - 18、光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱 - ★19、光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正 - ★20、带固体粉末支架，可测固体 - 21、配数据处理机：处理器不低于i3-12100，运行内存≥8G，储存内存≥512G, 显示器≥23.8寸,包括输出设备。 | 1 | 台 |
| 3 | 万分之一分析天平 | 1、配高精度传感器，配高速、高度集成的称重芯片，可快速获得准确称量结果 2、LCD 液晶显示，全自动内部校准、一键触发内校、全自动时间触发内校 ★3、称重稳定可调节，标配校准砝码，支持线性校准 4、可根据环境变化调节灵敏度、反应速度 ★5、全量程去皮、累加功能、峰值保持、上下限检重、百分比称重、动物称重、 密度功能、毛净皮重 6、实时显示量程进度条，开关机自动锁定当前模式 7、打印功能（波特率设置，连续输出和单点输出切换），安装插件PC端天平数据可直读 ★8、压铸铝合金外壳，四面防静电涂层玻璃防风罩，全面提升天平的防静电抗干扰能力 9、过载报警、故障报警、水平指示器、七级防震滤波可调功能 10、g，mg，oz，ct等13种计量单位切换 11、稳定时间≤3s，精度：0.1mg，最小称重：≤5mg 12、最大量程：≥120g 13、温度准确度±2℃ 14、秤盘尺寸80mm，使用温度5-35℃，湿度20%-80% 15、重复性：±0.0002g，线性±0.0002g 16、RS232C（标配） ★17、配实验基础操作三维虚拟仿真软件一套，包括称量、移液、定容。称量的基本操作包括分析天平、电子天平和台秤三个称量仪器，分析天平称量包含减量法、增量法和直接称量法三种；胖肚移液管的操作；酸式滴定管和碱式滴定管的基本操作包括快滴、慢滴和半滴过程。 | 27 | 台 |
| 4 | pH计 | 1、测量范围：-2.00~16.00 pH；-2000~2000mV 2、最小分辨率：0.01 pH/1 mV，准确度±0.01pH，±1 mV 3、显示屏类型：≥4.3英寸分段式LCD 4、温度范围：-5℃~105℃ 5、数据可传输PC机、打印机 ★6、温度准确度：±0.3℃ 7、数据可自动导入PC端统计。 | 13 | 台 |
| 5 | 防爆冰箱 | 1、总容积：≥200 L 2、功率：≥60 W 3、冷冻室体积：≥70 L 4、冷藏室体积：≥130 L 5、耗电量：≤0.6（KWH/24H) 6、噪音：≤38dB ★7、防爆等级：ExdibmbIICT4Gb | 3 | 台 |
| 6 | 燃烧热实验装置 | 1、温度范围：-50℃～150℃（可扩展范围）； 2、温差范围：-49.999℃～149.999℃； 3、数字显示：温度、温差、定时独立三显示； 4、定时显示范围：10～99s任意设定，有声音提示； 5、分 辨 率：温度0.01℃，温差0.001℃，时间1s； 6、热 容 量：15000（J/K）； 7、氧弹充氧：3.5MPa； 8、点火电源：0～30V交流安全电压； 9、搅拌器单独控制，具有点火是否成功提示灯； 10、具有数据锁定和数据保持功能，并有声音提示； 11、内接触式点火结构，无需外接点火线； ★12、氧弹耐压≥30MPa，提供第三方有效的检测报告复印件作为符合该项技术指标的证明材料做在投标文件中； 13、USB接口输出，支持全系windows系统； 14、配置：燃烧热实验仪（将数据采集、点火控制、搅拌控制、数字接口集成于一体）、恒温式热量计（内置氧弹）； ★15、配套燃烧热实验装置三维实物仿真软件一套； ★16、化学实验室安全事故可视化演练虚拟仿真综合实验软件，包括个人防护安全仿真演练、火灾事故处理仿真演练、强酸试剂洒出事故仿真演练、水银泄露事故仿真演练、实验室安全隐患查找于处理仿真演练模块，交互步骤不低于150步,有中英文切换功能，可实现中英文双版操作，选择英文后，所有界面内容均使用英文展现，包括三维场景界面、功能按钮、数据图表、评分系统等全部为英文。 软件具有实验室喷淋使用、灭火器使用、人工呼吸、安全通道、灭火毯、洗眼器、双眼洗眼器、消防栓、齐气瓶的使用、烘箱的使用、灭菌锅的使用、离心机的使用、通风橱的使用，增加学生紧急情况时的应变能力。 | 8 | 套 |
| 7 | 玻璃恒温水浴 | 1、范 围：室温～100℃； 2、分 辨 率：0.1℃； 3、温度波动：±0.1℃； ★4、液晶触控显示，实时显示设定温度、测量温度、计时/定时、工作状态信息； 5、定时显示范围：0～99s任意设定，有声音提示。 ★6、玻璃水浴缸尺寸：直径280~320高度310~340mm。 ★7、配套基本玻璃仪器三维仿真软件，玻璃仪器可360度进行观看。 | 16 | 台 |
| 8 | 数字电位差综合测试仪 | 1、显 示：不少于七位数字显示； 2、测量范围：±5V； 3、分 辨 率：1uV； 4、将UJ电位差计、光电检流计、1V标准电池、电源功能结合于一体，无需另配标准电池； 5、采用无极波段开关，可任意调节； 6、可用内标或外标进行标定。 7、配套数字电位差综合测试仪三维实物仿真软件一套； ★8、配套教学管理软件一套，教学管理平台可与仿真软件网页端、电脑客户端和移动客户端的数据对接，软件分为学生端、管理员端和教师端，支持实验上传、自带理论试题题库、登录管理、课程管理等功能。理论考试及虚拟仿真步骤的分数可根据后台管理设置。 | 8 | 台 |
| 9 | 凝固点降低装置 | 1、本装置一体化设计，冰浴槽采用360°全透明双层玻璃容器，配有LED照明，可观测样品降温、过冷和结晶现象全过程； 2、采用双通道测温设计，冰浴温度、样品温度、定时同屏液晶显示； 3、温度范围：-50～150℃（可扩展范围）； 4、分 辨 率：0.001℃（样品温度），0.1℃ (冰浴温度）； 5、定时显示范围：0～99s任意设定，声音提示； 6、具有读数保持及样品温度采零功能； 7、USB接口输出，支持全系windows系统。 8、配套凝固点实验装置三维实物仿真软件一套 ； | 8 | 套 |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | 1、 波长范围：190-1100 nm 2、光谱带宽：4nm（2nm可选） 3、 波长准确度：±1 nm， 4、波长重复性：≤0.5 nm，波长模式：自动 5、光度准确度：±0.5%T, ±0.004Abs（0 ~ 0.5A）；±0.008Abs（0.5 ~ 1A） 6、光度稳定性：±0.15%T,±0.002Abs（0 ~ 0.5A）；±0.004Abs（0.5 ~ 1A） 7、杂散光：≤0.1T% 8、噪音：≤0.15T% 9、光度范围：0~200%T,-0.3~3A 10、光电池：硅光二极管 11、单色器：全息闪耀光栅C-T单色器，采用24位高精度AD芯片 12、显示屏：≥7英寸高分辨率触摸屏 ★13、仪器支持云存储功能，手机小程序可查看实验数据，提供小程序截图。 ★15、仪器具备强大的存储能力，可存储数据2000条，工作曲线96条 ★16、仪器标配USB接口和WIFI模块、和蓝牙模块。可实现无线蓝牙打印；可选配电脑软件，可快速管理光谱数据,便于数据处理；可以直接通过U盘导出，导出的的数据可以直接被EXCEL和打开和编辑 ★17、并提供分光光度计三维仿真软件一套，分为实验前准备、开始测量好、整理实验仪器三个模块。 ★18、配套实验室基础操作三维虚拟仿真软件，包括玻璃仪器的洗涤（包括水清洗、洗涤剂清洗和铬酸洗液清洗三种清洗方法，人物三维动画形象表现清洗过程）、称量、溶解、化学试剂的取用、加热、试管加热、容量瓶、量筒或者量杯、过滤、奈氏比色管。 | 7 | 台 |
| 11 | DP-AF精密数字（真空）压力计 | 1、测量范围：0～-101.3kPa； 2、分 辨 率：0.01kPa，4 1/2数字显示； ★3、配套饱和蒸气压实验三维实物仿真软件一套；配套氨基甲酸铵分解反应测定装置三维实物仿真软件一套，仿真软件具有数据模型，可模拟真实实验变量，数据可通过 Excel 格式进行导出。 | 8 | 台 |
| 12 | 精密数字（微差压）压力计 | 1、测量范围：-10kPa～+10kPa； 2、分 辨 率：≤1Pa，4 1/2显示； 3、压力显示单位一键切换：kPa/mmH2O； 4、带匹配的张力玻璃 ★5、配套表面张力实验装置三维实物仿真软件一套，软件采用3D虚拟仿真技术，包含：实验原理、实验仪器简介、实物仿真操作、实验虚拟考核、数据分析处理； | 8 | 台 |
| 13 | 数控恒温磁力搅拌电热套 | ★1、304全不锈钢外壳，镍烙丝电热套，分层式设计 2、加热功率：≥300W，电机功率≥60W 3、加热温度：室温-350℃ 4、调速范围：0-2400转/分 5、PID双数显控温仪表，带PT100温度传感器 6、容量：250mL 7、直流无刷电机，强磁搅拌 ★8、搅拌和加热可单独控制 | 35 | 台 |
| 14 | 电导率仪 | 1、测量范围：0～2.4×105us/cm； 2、基本误差：≤1.2%； 3、温度补偿范围：（10～40）℃（可扩展至99℃）； 4、模拟信号输出：0～10mV（DC）； 5、消耗功率：20W； 6、自动/手动温度补偿功能。 7、带匹配叉形电导池及其支架 ★8、配套实验室化学仪器操作三维虚拟仿真系列软件包含电导率仪 、超级恒温水浴、玻璃恒温水浴、烘箱、通风厨 、离心机 、分光光度计 、离子计 、阿贝折光仪 、烘箱 、PH计 、旋光仪，包括配制溶液、仪器零点校正和反映过程的旋光度测定三个部分，仿真功能须完整。 | 8 | 台 |
| 15 | 电子天平 | 1、称量范围：0~2000 g 2、精度：0.01 g 3、线性误差：≤ ±0.02 g 4、重复性误差：≤ ±0.03 g，有独特的机械构造，确保天平稳定性和天平的抗干扰性 5、稳定时间：5～8 s 6、具备多种计量单位转换，记数功能及动物称重功能。 7、秤盘尺寸：Φ130mm | 26 | 台 |
| 16 | 超声清洗机 | ★1、 超声功率≥350 W,调节精度≤3.5W 2、槽内容积＞30 L ★3、压电变频能量转换器：CTV33，PZT 锆钛酸铅压电陶瓷，数量不小于5套 4、温度控制：0°C-300°C 5、外壳、内槽材质：厚度不低于1.2 mm的304不锈钢 6、超声波换能器数量≥16套 ★7、配有超声与脱气转换功能 | 3 | 台 |
| 17 | 电化学工作站 | 1、CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s 2、扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时） 3、CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec 4、CA和CC的最小采样间隔：1ms 5、CC模拟积分器 6、DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec 7、SWV频率：1至100kHz 8、i-t的最小采样间隔：1ms 9、ACV频率范围：0.1至10kHz 10、SHACV频率范围：0.1至5kHz 11、FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据 12、交流阻抗：0.00001至1MHz 13、交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值 有傅里叶变换交流伏安法（FTACV）功能 所加电流分辨率：电流范围的0.03% 测量电位分辨率：测量范围的0.0015% 测量电位范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V 恒电流范围：0.3nA–250mA 14、配数据处理机：处理器不低于i3-12100，运行内存≥8G，储存内存≥512G, 显示器≥23.8寸 | 2 | 套 |
| 18 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1、容积：≥220 L ★2、温度范围：RT+10~300°C 3、温度分辨率：≤0.1°C，温度波动度±1℃ 4、输入功率≤2450 W 5、带超温偏差保护、数显的微电脑PID温度控制器，带有定时功能，控温准确。 6、材质：不锈钢内胆 ★7、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小 8、隔板：≥3块网状隔板 | 5 | 台 |
| 19 | 循环水真空泵 | 1、.功率：≤180W 2、流量：≥60L/min，扬程：≥8M 3、显示方式：双压力表 4、机体材质：防腐，有循环水功能 5、大真空度：≥0.098Mpa 6、单头抽气量：≥10L/min 7、抽气头数：≥2个 8、储水箱容积：≥15L | 18 | 台 |
| 20 | 电热恒温水浴锅 | 1、不锈钢内胆，双列六孔或者更优，有排水功能 2、数字控制（LED 数显） 3、操作室尺寸：≤500×300×120 (mm) ★4、控温范围：室温～100℃，可定时加热。 5、温度精度：≤±1℃ | 8 | 套 |
| 21 | 红外线加热炉 | 1、100~1000 W数控可调，加热表面温度:500°C ★2、采用高性能材料微晶玻璃作为加热面板，表面可升温至500度，急淋冷水不会炸裂。 3、面板尺寸：≥210 mm*250 mm ★4、控制方式：微电脑控制加热过程，数码显示加热功率可调，加热时间可任意设定，定时范围:0-9999分钟。 | 41 | 台 |
| 22 | 制冰机 | 1、制冰量：≥50kg/24h 2、储冰量：≥15kg 3、冷却方式：风冷 4、压缩机/制冷剂：高效无氟压缩机、无氟制冷剂R134a 5、机身材质：不锈钢 6、机身尺寸：≤380*543*722mm ★7、冰型 ：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 8、带进水过滤，40μm不锈钢11cm长过滤，自冲洗。 | 2 | 台 |
| 23 | 马弗炉 | 1、内部空间≥27 L ★2、膛材料：高纯氧化铝纤维 3、功率：≤7.5 kW 4、最高温度：1200℃（持续工作时间≥30min），控温精度：±1℃ ★5、体后侧和顶端分别设有进气口和出气口，可往腔体内部通入惰性气体 6、控制系统：PID调节，智能化 50 段可编程控制，默认 DB9 PC 通信连接端口 7、膛表面涂层：高温氧化铝涂层； ★8、膛内加热面：≥3面。 | 2 | 台 |
| 24 | 真空干燥箱 | 1、温度范围：室温+10°C-200°C 2、电压：220V/50HZ 3、温度分辨率：0.1°C，温度波动度：±1°C 4、真空度：≤133pa 5、内部空间≥52.5 L 6、隔板：≥2块 7、钢化、防弹双层玻璃门可观察工作室内物体，能够向工作室内部充入惰性气体 8、不锈钢内胆； 9、配备真空泵，配置如下：抽速:4L/s，功率：≥0.55W，极限压力≤0.06Pa。 | 4 | 台 |
| 25 | 不锈钢缓冲储气罐 | 1、采用304不锈钢材质，具有缓冲、储气功能，配套饱和蒸气压实验装置使用 ★2、缓冲储气罐配有不锈钢微量调节阀，U型管压力调节缓慢、平衡 3、缓冲储气罐容积≤5L，标准12推拔接口 4、仪器尺寸：≤32*24*14cm | 8 | 台 |
| 26 | 旋片式真空泵 | - 1、材质: 金属 - 2、电机功率：≥370W，抽头数量：≥1 - 3、极限压力：≤0.06Pa - 4、抽速：≥2L/s - 5、转速：≥1400rpm - 6、进气口口径（外径）：25mm - 7、用油量：≤0.8L - 8、净重 ：~20 kg | 11 | 台 |
| 27 | 自动旋光仪 | - 1、.可测：旋光度、比旋度、浓度、糖度 - 2、仪器光源：发光二极管+滤色片 - 3、工作波长：波长 589.3nm(钠D光谱) - 4、.测量范围：±45°(旋光度)，±120°Z(糖度) - 5、.小读数：0.001°(旋光度)，0.001°Z(糖度) - 6、.误差：±(0.01+测量值×0.05 %)°(旋光度) - ★7、显示方式：彩色液晶触摸屏 - 8、仪器尺寸：≤605mmx370mmx260mm - 9、电源：220V±22V，50Hz±1Hz，150w - 10、仪器净重：≤21kg - ★11、通信接口：USB/RS232， - ★12、测试数据可保存、打印 | 5 | 台 |
| 28 | 充氧器 | 配套燃烧热实验装置使用。 1、立式充气，铜管连接； 2、充气行程：约26mm，充气口径：约14mm； 3、压力输出：0～3.5MPa； 4、仪器尺寸：约18*25*39cm。 | 2 | 台 |
| 29 | 压片机(螺旋式) | 1、配套燃烧热实验装置使用； 2、药品填充深度约30mm，压片直径12mm。 | 4 | 台 |
| 30 | 旋转蒸发仪 | ★1、玻璃组件可左右两方向安装，主机与浴槽可自由配合放置，浴槽可移动，可放置在旋转蒸发仪左或右侧。 2、浴槽温度调节精度及控制方式：±1.5 ℃（水），± 3 ℃（油）；微电脑开关控制。 3、浴槽加热方式：槽体加热，槽内无裸露加热器。 4、温度传感器：Pt温度传感器。 5、浴槽内壁为特氟龙防腐蚀涂层，浴槽具备通信接口可与本品牌真空控制器联接控制。 6、安全功能：上限安全温度值可根据需要设定，测量温度超过上限温度设定值时发出警报停止控制。浴槽具备防空烧功能。 7、蒸发能力：≥23 mL/min(水蒸发量)。 ★8、仪器控制：具备正、反转功能，也可正反交替旋转，可设置试料瓶旋转方向、转速、正反转交替及定时变向时间，定时变向时间范围为5-999秒。设备处在正转、反转、正反转交替运行时分别有各自的指示灯指示。 9、升降方式：重量平衡·滑动方式+手动辅助延长。 ★10、冷凝管：直立式双层冷凝管，冷凝面积≥0.146 m2，四通瓶与冷凝管非一体式，具有液体防回流构造。 11、主机配通信端子，与可通过真空控制器控制旋转启停、加热浴槽停止运行（出于安全，浴槽仍需手动启动）、转速和温度的设定，发生警报系统自动停止。真空控制器停止时加热浴槽停止控温；旋转蒸发仪主机关闭电源2秒钟后浴槽停止控温。 12、真空密封垫：特氟龙密封垫+特氟龙复合含氟橡胶密封垫的双重密封型。 13、真空度：≤399.9Pa（3mmHg）。 14、玻璃冷凝器具备防结露装置连接口。冷凝管和旋转轴的角度可调整。 15、具备退瓶环，可设置停电来电后设备继续按之前旋转设置运行或者停电来电后直接停机。 ★16、配备自动进样导管、具备蒸汽温度传感器接口可连接蒸汽温度传感器。 ★17、隔膜泵真空度：≤10 hpa 18、隔膜泵具有排气速度转换开关，可选择low档或High档，排气速度（Low/High）：≥30 L/min/20 L/min 19、隔膜泵安全功能：马达异常检知;≥2段减压模式 20、隔膜泵具有内藏式提手便于移动搬运，排气口配备消音器。 ★21、隔膜泵吸气、排气口的方向可以任意转动，方便真空管的连接。 ★22、隔膜泵有真空控制器接口，可实现设备升级自动化管理真空度。 ★23. 隔膜泵配备气镇阀，打开气镇阀可把抽进隔膜泵内的有机溶剂通过气镇阀排出，保护隔膜真空泵。 | 1 | 台 |
| 31 | 低温冷却液循环泵 | 1、制冷方式：封闭式压缩机制冷，冷却方式：风冷 2、容积：≥10L 3、最大制冷量（W）：≥1500（单级） 4、温控范围：-40℃~100℃ 5、空载最低温度：≤-40℃ 6、控温精度：士0.1℃ 7、材质：304 不锈钢 8、额定流量：15~20 L/min | 1 | 台 |
| 32 | 磁力搅拌器 | 1、电机功率：≥5W 2、电机类型：无刷电机 3、搅拌量：≥3L ★4、电池容量：2000mA 5、转速范围：500~3000rpm | 32 | 台 |
| 33 | 三用紫外分析仪 | 1、波长：254 nm、365 nm（可单独和同时混用） 2、灯管管圧：50V±10V 3、带暗箱 | 2 | 台 |
| 34 | 玻璃气流烘干器 | 1、温度设定范围：40~120℃ 2、加热器功率：600~1000w 3、出风口数量：≥30个 | 2 | 台 |
| 35 | 显微熔点仪 | 一、显微镜 1、放大倍数：40倍~100倍，可变倍调节 2、观察方式:双目体视显微镜 二、熔点仪 1、测量范围：室温~320 ºC 2、最小示值：≤0.1℃ 3、重复性:≤200℃±1℃，＞200℃±2℃ 4、测量模式:毛细管法、热台法 5、带有防风罩。 | 1 | 台 |
| 36 | 纯水机 | 1、超纯水指标： 电阻率（25°C）：≥18.25 MΩ.cm TOC＜10 ppb 微生物＜0.1cfu/ml 重金属含量(ppb.max) ＜0.1 ppb 可溶性硅(SiO2)＜0.1 ppb 吸光度(254nm,1cm)≤0.001 2、纯水水质 电导率（25℃）2-10μs/cm 3、全自动RO膜防垢冲洗程序； 4、无水报警，水满报警，源水、RO水、超纯水(参数可随意设定)超标报警,耗材寿命终结报警，故障自动检测； 5、特设仪器开机密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改； 6、历史告警、历史取水记录以及耗材管理功能； 7、特设定时取水功能，分质取水，一机两用； 8、所有管路选用优质原材料，为全新快插式接头，滤柱； 9、原装树脂，全下垂流超纯化柱设计； 10、全自动微电脑控制系统，多级菜单式操作 11、同时在线2路水质监控，实时监测RO水和超纯水水质及水温； ★12、制水量≥60 L/h； | 1 | 台 |
| 37 | 超纯水仪 | ★1、超纯水指标： 电阻率（25°C）：≥18.25 MΩ.cm TOC＜10 ppb 微生物＜0.1cfu/ml 重金属含量(ppb.max) ＜0.1 ppb 可溶性硅(SiO2)＜0.1 ppb 吸光度(254nm,1cm)≤0.001 2、纯水水质 电导率（25℃）：2-10 μs/cm 3、全自动RO膜防垢冲洗程序 4、无水报警，水满报警，源水、RO水、超纯水(参数可随意设定)超标报警,耗材寿命终结报警，故障自动检测； 5、特设仪器开机密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改； ★6、历史告警、历史取水记录以及耗材管理功能； 7、特设定时取水功能，分质取水，一机两用； 8、所有管路选用优质原材料，为全新快插式接头，滤柱； 9、原装树脂，全下垂流超纯化柱设计； 10、全自动微电脑控制系统，多级菜单式操作； ★11、同时在线2路水质监控，实时监测RO水和超纯水水质及水温； - 制水量≥20 L/h； 13、免费提供3次量的耗材（活性炭、pp滤芯，RO膜滤芯）。 | 1 | 台 |
| 38 | 除湿机 | 1、适用面积：10~280m2 2、负离子净化+PET滤网 3、最大日除湿量：12L/天 4、节能轻音，38dB轻音除湿 5、APP远程控制 6、15s快速出水功能 | 1 | 台 |

- 标项二

| 序号 | 设备名称 | 招标技术性能参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥实验装置 | 装置功能 - 具备洞道式干燥器的基本结构和功能。 - 符合洞道式干燥器的操作要求。 - 具备干球温度和湿球温度的测定功能。 - 具备测定在恒定干燥条件下的湿物料干燥曲线功能。 - 具备测定在恒定干燥条件下的湿物料干燥速率曲线及临界含水量功能。 - 配套仿真教学平台，平台具备以下功能： 6.1★（1）为学生端配套本实验虚拟仿真系统，可以进行实验装置结构学习、实验操作练习与操作考核，要求仿真装置与本实验真实装置结构相同、操作一致；仿真操作具备通过后台严格数学模型算法计算出仿真实验数据功能。（2）为教师端配套仿真实验教学平台，实现仿真实验教学管理功能，包括学生管理、考试管理、成绩管理等功能。 6.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。（演示内容） 6.3★设备端配套数据采集及测控软件，可以实现实验数据及设备状态实时在线采集、显示、数据变化曲线显示，实现装置运行控制、数据导出与处理等功能；并且可将数据实时上传至在线的实验学习平台，教师和学生可以远程实时在线或后期离线查看实验数据以及数据处理结果，便于监控设备运行，了解实验操作状况。 6.4★配套智能实验学习与实验授课软件，学生端通过实验学习系统可以进行实验讲义学习、实验装置学习、装置介绍微课学习、仿真操作练习，实现实验前的预习及课后复习，并能够记录学习过程，智能自动评分。教师端通过智能实验授课软件，支持通过现场大屏调用多种数字资源进行实验授课，监控学生操作状态、装置运行状态，可以存储及导出每个人的操作记录、实验数据；实验授课软件移动端支持现场学生提问评分、操作评分、行为评分等。 6.5★配套实验报告生成及评阅软件，学生端能够根据采集的真实装置的实验数据，生成真实实验的实验报告；也能够根据仿真实验数据，生成仿真实验的实验报告。学生端可对实验数据进行整理，系统保存数据修改记录，可进行追溯。支持学生将手写报告扫描上传；教师端可对报告进行批改、批注和评分。支持电子版实验报告的归档并保存全部电子档案，形成规范教学文档。 规格参数 - ★设备主体：长*宽*高不小于2200*500*1500mm，主体框架采用304不锈钢方管，边长、壁厚不小于40mm*40mm*1.5mm,焊接工艺，稳固不松动，带有可移动脚轮。【投标文件中提供相关图纸（需标注招标文件要求的尺寸）、照片或效果图，不提供或提供不完整的，本项评审按负偏离处理】 - ★电控箱：钢板喷塑。其中电气系统隔离设计，控制柜嵌入式安装配触摸屏的工业物联网主机、嵌入式安装数显控制仪表，带有急停按钮。 - 低噪音涡流风机：1台，380V，流量不小于250m3/h。 - 涡街流量计：1个，DN50，4-20mA输出,量程不小于350 m3/h。 - 温度传感器：PT100型热电偶，B级精度,量程不小于200℃。 - 洞道箱：干燥室不小于1200mm*170mm*170mm。双层保温，中间填充保温棉，有视镜可看到干燥室内的干燥物料。 - ★仪表：高精度称重传感器不少于1只，测量范围0-300g，精度不低于万分之二。智能测控数显仪表不少于6个，显示范围0-9999，用于显示和控制温度、流量、功率、重量等数据。 - 预热器：高度不小于800mm，304不锈钢保温外壳，加热功率2-3kW。 - 管路：管路采用304不锈钢材质，壁厚不小于2mm，接头采用304不锈钢法兰，焊接工艺。 - 阀门：1批，304不锈钢材质工业级阀门，规格与管路配套。 - ★一体化触控屏工业物联网主机：嵌入控制柜式安装，触控屏尺寸不低于10.1寸。OS支持Windows10及以上,RAM不小于4G,SSD不小于32G。支持RS232、RJ45、USB3.0、IEEE 802.11 b/g/n通信协议。主机全封闭设计，无风扇金属散热。具备集成物联网系统功能，实现本装置数据采集、上传、测控等通信功能。 | 4 | 套 |
| 2 | 化工流动综合实验装置 | 装置功能 - 具备测定流体流经直管和阀门时阻力损失、流体流动中能量损失的变化规律功能。 - 具备测定光滑直管摩擦系数λ与雷诺准数Re的关系功能，并可与经验式对比。 - 具备测定流体流经粗糙管时摩擦系数λ与雷诺数Re的关系及变化规律功能。 - 具备测定圆管内流体层流流动时摩擦系数λ与雷诺数Re的关系及变化规律功能，并可与理论式对比。 - 具备测定流体流经阀门、弯头时的局部阻力系数ξ功能。 - 具备孔板流量计的校正实验功能，测定其流量系数及其变化规律，具备孔板流量计的永久压强损失的测定功能。 - 具备学习心泵结构与特性功能，具备练习离心泵的操作功能。 - 具备测定恒定转速条件下离心泵的扬程(He)、轴功率(Na)、以及总效率（η）与流量(V)之间的曲线关系功能。 - 具备测定改变转速条件下离心泵的有效扬程(He)、轴功率(Na)、以及总效率（η）与流量(V)之间的曲线关系功能。 - 具备测定泵出口阀门在一定开度下的管路特性曲线功能。 - 配套仿真教学平台，平台具备以下功能： 11.1★（1）为学生端配套本实验虚拟仿真系统，可以进行实验装置结构学习、实验操作练习与操作考核，要求仿真装置与本实验真实装置结构相同、操作一致；仿真操作具备通过后台严格数学模型算法计算出仿真实验数据功能。（2）为教师端配套仿真实验教学平台，实现仿真实验教学管理功能，包括学生管理、考试管理、成绩管理等功能。 11.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。（演示内容） 11.3★设备端配套数据采集及测控软件，可以实现实验数据及设备状态实时在线采集、显示、数据变化曲线显示，实现装置运行控制、数据导出与处理等功能；并且可将数据实时上传至在线的实验学习平台，教师和学生可以远程实时在线或后期离线查看实验数据以及数据处理结果，便于监控设备运行，了解实验操作状况。 11.4★配套智能实验学习与实验授课软件，学生端通过实验学习系统可以进行实验讲义学习、实验装置学习、装置介绍微课学习、仿真操作练习，实现实验前的预习及课后复习，并能够记录学习过程，智能自动评分。教师端通过智能实验授课软件，支持通过现场大屏调用多种数字资源进行实验授课，监控学生操作状态、装置运行状态，可以存储及导出每个人的操作记录、实验数据；实验授课软件移动端支持现场学生提问评分、操作评分、行为评分等。 11.5★配套实验报告生成及评阅软件，学生端能够根据采集的真实装置的实验数据，生成真实实验的实验报告；也能够根据仿真实验数据，生成仿真实验的实验报告。学生端可对实验数据进行整理，系统保存数据修改记录，可进行追溯。支持学生将手写报告扫描上传；教师端可对报告进行批改、批注和评分。支持电子版实验报告的归档并保存全部电子档案，形成规范教学文档。 规格参数 - ★设备主体：长*宽*高不小于5000*500*1700mm，主体框架采用304不锈钢方管，边长、壁厚不小于40mm*40mm*1.5mm，焊接工艺，稳固不松动，带有可移动脚轮。【投标文件中提供相关图纸（需标注招标文件要求的尺寸）、照片或效果图，不提供或提供不完整的，本项评审按负偏离处理】 - ★电控箱：钢板喷塑。其中电气系统隔离设计，控制柜嵌入式安装配触摸屏的工业物联网主机、嵌入式安装数显控制仪表，带有急停按钮。 - 测压件：光滑管测试段不少于2500mm、粗糙管测试段不少于2500mm、闸阀、标准90°弯头、层流管测试段不少于2500mm、，均采用304不锈钢材质，壁厚不少于2mm。 - 离心泵：卧式离心泵1个，功率不小于1.5kW，流量不小于10m³/h。 - 水箱：低位水箱、流量计校正水箱各1个，采用304不锈钢材质，壁厚不小于1mm。 - 倒U形压差计：不少于3个，量程±5000Pa。 - 差压变送器：，量程0-15kPa，不少于1个。 - 差压变送器：量程0-40kPa，不少于1个。 - 涡轮流量计：不少于1个，量程2-20 m3/h。 - 标准孔板流量计：不少于1个，量程0.6-6 m3/h。 - 玻璃转子流量计：不少于1个，量程0.6-6 m3/h。 - 玻璃转子流量计：不少于1个，量程0.6-60 L/h。 - ※智能测控数显仪表：不少于10个，支持测控、数码显示，显示范围0-9999，用于显示和控制温度、流量、功率、转速等数据。 - 温度传感器：PT100型热电偶，B级精度，量程不小于100℃。 - 变频器：1台，功率不小于2kW。 - 其他：压力变送器、真空表、压力表，均采用工业级不锈钢材质，坚固耐用。 - 管路：管路采用304不锈钢材质，壁厚不小于2mm，接头采用304不锈钢法兰，焊接工艺。 - 阀门：1批，304不锈钢材质工业级阀门，规格与管路配套。 - ★一体化触控屏工业物联网主机：嵌入控制柜式安装，触控屏尺寸不低于10.1寸。OS支持Windows10及以上,RAM不小于4G,SSD不小于32G。支持RS232、RJ45、USB3.0、IEEE 802.11 b/g/n通信协议。主机全封闭设计，无风扇金属散热。具备集成物联网系统功能，实现本装置数据采集、上传、测控等通信功能。 | 4 | 套 |
| 3 | 精馏实验装置 | 装置功能 - 具备精馏塔的基本结构及流程。 - 具备展示液泛现象功能。 - 具备选择全回流和部分回流连续操作功能。 - 具备全回流时板式精馏塔的全塔效率、单板效率的测定功能。 - 具备部分回流时板式精馏塔的全塔效率、单板效率的测定功能。 - 具备验证不同进料位置对精馏过程的影响功能。 - 具备料液自循环功能。 - 配套仿真教学平台，平台具备以下功能： 8.1★（1）为学生端配套本实验虚拟仿真系统，可以进行实验装置结构学习、实验操作练习与操作考核，要求仿真装置与本实验真实装置结构相同、操作一致；仿真操作具备通过后台严格数学模型算法计算出仿真实验数据功能。（2）为教师端配套仿真实验教学平台，实现仿真实验教学管理功能，包括学生管理、考试管理、成绩管理等功能。 8.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。（演示内容） 8.3★设备端配套数据采集及测控软件，可以实现实验数据及设备状态实时在线采集、显示、数据变化曲线显示，实现装置运行控制、数据导出与处理等功能；并且可将数据实时上传至在线的实验学习平台，教师和学生可以远程实时在线或后期离线查看实验数据以及数据处理结果，便于监控设备运行，了解实验操作状况。 8.4★配套智能实验学习与实验授课软件，学生端通过实验学习系统可以进行实验讲义学习、实验装置学习、装置介绍微课学习、仿真操作练习，实现实验前的预习及课后复习，并能够记录学习过程，智能自动评分。教师端通过智能实验授课软件，支持通过现场大屏调用多种数字资源进行实验授课，监控学生操作状态、装置运行状态，可以存储及导出每个人的操作记录、实验数据；实验授课软件移动端支持现场学生提问评分、操作评分、行为评分等。 8.5★配套实验报告生成及评阅软件，学生端能够根据采集的真实装置的实验数据，生成真实实验的实验报告；也能够根据仿真实验数据，生成仿真实验的实验报告。学生端可对实验数据进行整理，系统保存数据修改记录，可进行追溯。支持学生将手写报告扫描上传；教师端可对报告进行批改、批注和评分。支持电子版实验报告的归档并保存全部电子档案，形成规范教学文档。 规格参数 - ★设备主体：长*宽*高不小于1400*600*3000 mm，主体框架采用304不锈钢方管，边长、壁厚不小于40mm*40mm*1.5mm，焊接工艺，稳固不松动，带有可移动脚轮。【投标文件中提供相关图纸（需标注招标文件要求的尺寸）、照片或效果图，不提供或提供不完整的，本项评审按负偏离处理】 - ★电控箱：钢板喷塑。其中电气系统隔离设计，控制柜嵌入式安装配触摸屏的工业物联网主机、嵌入式安装数显控制仪表，带有急停按钮。 - ★不锈钢筛板塔：塔高度不低于2000mm，实际塔板数NP不少于20块。塔身视盅不少于2个，高温玻璃材质。取样口：液相取样不少于1个，气相取样不少于2个。塔釜1个，最高加热温度400℃。加热额定功率为3.0kW。转子流量计调节进料量，二路加料口。铂电阻测量温度，0-100℃，1/3B 级。回流比由回流转子流量计和馏出转子流量计控制，回流转子流量计量程：10-100mL/min，馏出转子流量计量程：6-60 mL/min。塔釜液位自动控制：防干烧自动控制系统，自动放净。（提供筛板塔不同视角三维结构截图，不少于3张） - 原料预热器：304不锈钢材质，功率不小于0.3kW。 - 进料泵：1个，流量8L/min，扬程1.5m。 - 回流泵：1个，流量8L/min，扬程：1.5m。 - 原料罐、塔顶产品罐、塔釜产品罐：各1个，容积不小于10L,304不锈钢材质。 - 塔顶冷凝器进水流量计：不少于1个，量程2-18L/min。 - 进料流量计：不少于1个，量程10-100mL/min。 - 电磁阀：常闭，支持塔釜液位控制。 - 温度传感器：PT100型热电偶，B级精度，量程不低于600℃。 - ★智能测控数显仪表：不少于8个，支持测控、数码显示，显示范围0-9999，用于显示和控制温度、流量、功率、电压等数据。 - 管路：管路采用304不锈钢材质，壁厚不小于2mm，接头采用304不锈钢法兰，焊接工艺。 - 阀门：1批，304不锈钢材质工业级阀门，与管路配套。 - ★一体化触控屏工业物联网主机：嵌入控制柜式安装，触控屏尺寸不低于10.1寸。OS支持Windows10及以上,RAM不小于4G,SSD不小于32G。支持RS232、RJ45、USB3.0、IEEE 802.11 b/g/n通信协议。主机全封闭设计，无风扇金属散热。具备集成物联网系统功能，实现本装置数据采集、上传、测控等通信功能。 | 4 |  |
| 4 | 传热实验装置 | 装置功能 - 具备测定空气与水蒸汽在套管换热器中间壁传热时的总传热系数功能。 - 具备测定空气在圆形光滑管中作湍流流动时的对流传热准数关联式功能。 - 具备测定空气在插入螺旋线圈的强化管中作湍流流动时的对流传热准数关联式功能。 - 具备测定套管换热器的管内压降Δp和Nu之间的关系功能。 - 具备对流传热系数α的测定功能。 - 具备强化管和光滑管的数据对比功能。 - 带有不锈钢防护罩，防护罩有视窗，能展示实验过程中的冷凝现象的同时提高安全性。 - 蒸汽发生器有压力控制器，可实现输出稳定蒸汽，配有安全阀。 - 配套仿真教学平台，平台具备以下功能： 9.1★（1）为学生端配套本实验虚拟仿真系统，可以进行实验装置结构学习、实验操作练习与操作考核，要求仿真装置与本实验真实装置结构相同、操作一致；仿真操作具备通过后台严格数学模型算法计算出仿真实验数据功能。（2）为教师端配套仿真实验教学平台，实现仿真实验教学管理功能，包括学生管理、考试管理、成绩管理等功能。 9.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。（演示内容） 9.3★设备端配套数据采集及测控软件，可以实现实验数据及设备状态实时在线采集、显示、数据变化曲线显示，实现装置运行控制、数据导出与处理等功能；并且可将数据实时上传至在线的实验学习平台，教师和学生可以远程实时在线或后期离线查看实验数据以及数据处理结果，便于监控设备运行，了解实验操作状况。 9.4★配套智能实验学习与实验授课软件，学生端通过实验学习系统可以进行实验讲义学习、实验装置学习、装置介绍微课学习、仿真操作练习，实现实验前的预习及课后复习，并能够记录学习过程，智能自动评分。教师端通过智能实验授课软件，支持通过现场大屏调用多种数字资源进行实验授课，监控学生操作状态、装置运行状态，可以存储及导出每个人的操作记录、实验数据；实验授课软件移动端支持现场学生提问评分、操作评分、行为评分等。 9.5★配套实验报告生成及评阅软件，学生端能够根据采集的真实装置的实验数据，生成真实实验的实验报告；也能够根据仿真实验数据，生成仿真实验的实验报告。学生端可对实验数据进行整理，系统保存数据修改记录，可进行追溯。支持学生将手写报告扫描上传；教师端可对报告进行批改、批注和评分。支持电子版实验报告的归档并保存全部电子档案，形成规范教学文档。 规格参数 - ★设备主体：长*宽*高不小于2500*500*1600mm，主体框架采用304不锈钢方管，边长、壁厚不小于40mm*40mm*1.5mm，焊接工艺，稳固不松动，带有可移动脚轮。【投标文件中提供相关图纸（需标注招标文件要求的尺寸）、照片或效果图，不提供或提供不完整的，本项评审按负偏离处理】 - ★电控箱：钢板喷塑。其中电气系统隔离设计，控制柜嵌入式安装配触摸屏的工业物联网主机、嵌入式安装数显控制仪表，带有急停按钮。 - 冷流体：空气，流量2-20m³/h，温度：常温。 - 热流体：蒸汽，压力1atm~1.5atm，温度：95~105℃。 - 普通传热管：雷诺准数Re：0-5×104、努塞尔准数Nu：40-120、普兰德准数Pr：0.7、对流传热系数α：50-150W/m2•℃。 - 强化传热管：雷诺准数Re：0-5×104、努塞尔准数Nu：40-120、普兰德准数Pr：0.7、对流传热系数α：100-200W/m2•℃。强化比：1.3-2.0。 - 紫铜管规格：长度不小于1000mm。 - 外套玻璃管规格：长度不小于1000mm。 - 不锈钢防护壳：带有透明视窗，防炸裂、防泄漏、提高安全性，便于观察实验现象。 - 漩涡气泵：流量不低于140m³/h，风压不低于14kPa。 - 蒸汽压力传感器：0~0.1MPa，4-20mA输出。 - 涡街流量计：6-30m³/h，4-20mA输出。 - 蒸汽发生器：标准化工业级蒸汽发生器，0-0.4MPa，蒸汽压力稳定，带有压力仪表、温度仪表、自动控制，带有安全阀。 - 压差传感器：0~10 kPa，4-20mA输出。 - 温度传感器：PT100型热电偶，B级精度以上，量程不小于300℃。 - ★智能测控数显仪表：不少于18个，支持测控、数码显示，显示范围0-9999，用于显示和控制温度、流量、功率、重量等数据。 - 管路：管路采用304不锈钢材质，壁厚不小于2mm，接头采用304不锈钢法兰，焊接工艺。 - 阀门：1批，304不锈钢材质工业级阀门，规格与管路配套。 - ★一体化触控屏工业物联网主机：嵌入控制柜式安装，触控屏尺寸不低于10.1寸。OS支持Windows10及以上,RAM不小于4G,SSD不小于32G。支持RS232、RJ45、USB3.0、IEEE 802.11 b/g/n通信协议。主机全封闭设计，无风扇金属散热。具备集成物联网系统功能，实现本装置数据采集、上传、测控等通信功能。 | 4 | 套 |
| 5 | 过滤实验装置 （核心产品） | 装置功能 - 具备学习板框压滤机的构造和操作方法。 - 具备板框压滤机的组装功能。 - 具备通过恒压过滤实验验证过滤基本原理功能。 - 具备测定过滤常数K、qe、τe及压缩性指数s功能。 - 具备验证操作压力对过滤速率的影响功能。 - 具备进行滤饼洗涤操作功能。 - 具备恒压定值调节阀的调节功能。 - 具备在线实时测量滤液量体积的变化并采集数据功能。 - 配套仿真教学平台，平台具备以下功能： 9.1★（1）为学生端配套本实验虚拟仿真系统，可以进行实验装置结构学习、实验操作练习与操作考核，要求仿真装置与本实验真实装置结构相同、操作一致；仿真操作具备通过后台严格数学模型算法计算出仿真实验数据功能。（2）为教师端配套仿真实验教学平台，实现仿真实验教学管理功能，包括学生管理、考试管理、成绩管理等功能。（演示内容） 9.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。（演示内容） 9.3★设备端配套数据采集及测控软件，可以实现实验数据及设备状态实时在线采集、显示、数据变化曲线显示，实现装置运行控制、数据导出与处理等功能；并且可将数据实时上传至在线的实验学习平台，教师和学生可以远程实时在线或后期离线查看实验数据以及数据处理结果，便于监控设备运行，了解实验操作状况。（演示内容） 9.4★配套智能实验学习与实验授课软件，学生端通过实验学习系统可以进行实验讲义学习、实验装置学习、装置介绍微课学习、仿真操作练习，实现实验前的预习及课后复习，并能够记录学习过程，智能自动评分。教师端通过智能实验授课软件，支持通过现场大屏调用多种数字资源进行实验授课，监控学生操作状态、装置运行状态，可以存储及导出每个人的操作记录、实验数据；实验授课软件移动端支持现场学生提问评分、操作评分、行为评分等。（演示内容） 规格参数 - ★设备主体：长*宽*高不小于1800*600*1500 mm，主体框架采用304不锈钢方管，边长、壁厚不小于40mm*40mm*1.5mm，焊接工艺，稳固不松动，带有可移动脚轮。【投标文件中提供相关图纸（需标注招标文件要求的尺寸）、照片或效果图，不提供或提供不完整的，本项评审按负偏离处理】 - ★电控箱：钢板喷塑。其中电气系统隔离设计，控制柜嵌入式安装配触摸屏的工业物联网主机、嵌入式安装数显控制仪表，带有急停按钮。 - ★滤板滤框：方形滤板滤框，采用304不锈钢材质，按照工业级压滤机滤板滤框外观和结构设计，滤板带有双面纵横交错沟槽设计，不带任何密封圈，单片厚度不小于20mm。（演示内容） - ★罐体：配料罐、压力罐、滤液罐、清水罐各1个，全部采用304不锈钢，耐磨、耐腐蚀、易清洁。滤液槽带有液位传感器，压力罐带有两个视镜，便于观察压力罐内部现象，带有防爆泄压阀。 - 仪表：电远传压力表：3个，量程0-1MPa。 - 无油静音空气压缩机：1台。 - 稳压阀：1个。 - 安全阀：1个。 - ★智能测控数显仪表：不少于2个，支持测控、数码显示, 显示范围0-9999，用于显示和控制实验压力数据。 - 管路：管路采用304不锈钢材质，壁厚不小于2mm，接头采用304不锈钢法兰，焊接工艺。 - 阀门：1批，304不锈钢材质工业级阀门，规格与管路配套。 - ★一体化触控屏工业物联网主机：嵌入控制柜式安装，触控屏尺寸不低于10.1寸。OS支持Windows10及以上,RAM不小于4G,SSD不小于32G。支持RS232、RJ45、USB3.0、IEEE 802.11 b/g/n通信协议。主机全封闭设计，无风扇金属散热。具备集成物联网系统功能，实现本装置数据采集、上传、测控等通信功能。（演示内容） - ※配备鼓风干燥箱：1.容积：不小于130 L。2.控温范围：RT+5-300℃。3.温度分辨率：±0.1℃。4.功率不高于2000W。5. 内部空间不小于450*550*550隔板：两块。6. 材质：不锈钢内胆。7.带有控制系统、支持定时、超温报警、自动控温功能。 | 2 | 套 |
| 6 | 吸收解吸实验装置 | 装置功能 - 具备进行吸收与解吸过程操作功能。 - 具备展示填料塔吸收与解吸装置的基本结构与流程功能。 - 具备测定填料塔的流体力学性能功能。 - 具备观察填料塔塔内压降、液泛现象功能。 - 具备测定不同喷淋密度下填料吸收塔、解吸塔的总体积传质系数功能。 - 具备测定气体空塔速度和液体喷淋密度对总体传质系数的影响功能。 - 具备解吸塔支持吸收液循环操作功能，实现吸收与解吸联合实验运行。 - 配套仿真教学平台，平台具备以下功能： 8.1★（1）为学生端配套本实验虚拟仿真系统，可以进行实验装置结构学习、实验操作练习与操作考核，要求仿真装置与本实验真实装置结构相同、操作一致；仿真操作具备通过后台严格数学模型算法计算出仿真实验数据功能。（2）为教师端配套仿真实验教学平台，实现仿真实验教学管理功能，包括学生管理、考试管理、成绩管理等功能。 8.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。（演示内容） 8.3★设备端配套数据采集及测控软件，可以实现实验数据及设备状态实时在线采集、显示、数据变化曲线显示，实现装置运行控制、数据导出与处理等功能；并且可将数据实时上传至在线的实验学习平台，教师和学生可以远程实时在线或后期离线查看实验数据以及数据处理结果，便于监控设备运行，了解实验操作状况。 8.4★配套智能实验学习与实验授课软件，学生端通过实验学习系统可以进行实验讲义学习、实验装置学习、装置介绍微课学习、仿真操作练习，实现实验前的预习及课后复习，并能够记录学习过程，智能自动评分。教师端通过智能实验授课软件，支持通过现场大屏调用多种数字资源进行实验授课，监控学生操作状态、装置运行状态，可以存储及导出每个人的操作记录、实验数据；实验授课软件移动端支持现场学生提问评分、操作评分、行为评分等。 8.5★配套实验报告生成及评阅软件，学生端能够根据采集的真实装置的实验数据，生成真实实验的实验报告；也能够根据仿真实验数据，生成仿真实验的实验报告。学生端可对实验数据进行整理，系统保存数据修改记录，可进行追溯。支持学生将手写报告扫描上传；教师端可对报告进行批改、批注和评分。支持电子版实验报告的归档并保存全部电子档案，形成规范教学文档。 规格参数 - ★设备主体：长*宽*高尺寸不小于2400*600*3000mm，主体框架采用304不锈钢方管，边长、壁厚不小于40mm*40mm*1.5mm，焊接工艺，稳固不松动，带有可移动脚轮。【投标文件中提供相关图纸（需标注招标文件要求的尺寸）、照片或效果图，不提供或提供不完整的，本项评审按负偏离处理】 - ★电控箱：钢板喷塑。其中电气系统隔离设计，控制柜嵌入式安装配触摸屏的工业物联网主机、嵌入式安装数显控制仪表，带有急停按钮。 - 吸收塔：高效填料塔，透明亚克力材质，可观察实验现象，塔内径不小于120mm，吸收塔填料总高度不小于1500mm。 - 解吸塔：高效填料塔，透明亚克力材质，可观察实验现象，塔内径不小于120mm，吸收塔填料总高度不小于1500mm。 - 流量计：CO2转子流量计：量程40-400 L/h。气体质量流量计：量程0.5-28 m³/h。吸收液流量计：量程40-400L/h。解吸液流量计：量程40-400L/h。 - 旋涡气泵：不少于2个，风量≥200m3/h,风压≥190mbar。 - 气体混合器：1个，304不锈钢材质，长度不小于200mm。 - 气体混合罐：1个，304不锈钢材质，壁厚不小于1.5mm。 - 水箱：长*宽*高尺寸不小于500*500*500mm，1个，304不锈钢材质，壁厚不小于1.5mm。 - 水箱：长*宽*高尺寸不小于500*250*500mm，1个，304不锈钢材质，壁厚不小于1.5mm。 - 泵：离心泵，不少于2个，扬程不小于10m。 - 温度传感器：不少于6个，PT100型热电偶，B级精度。 - 压力表：不少于1个，量程不小于0.6MPa。 - 压力变送器：不少于4个，量程0-50kPa。 - 倒U型压差计：2台，量程±5000Pa。 - ★智能测控数显仪表：不少于12个，支持测控、数码显示，显示范围0-9999，用于显示和控制温度、流量、压力等数据。 - ★管路：管路采用304不锈钢材质，壁厚不小于2mm，接头采用304不锈钢法兰，焊接工艺。 - 阀门：1批，304不锈钢材质工业级阀门，规格与管路配套。 - ★一体化触控屏工业物联网主机：嵌入控制柜式安装，触控屏尺寸不低于10.1寸。OS支持Windows10及以上,RAM不小于4G,SSD不小于32G。支持RS232、RJ45、USB3.0、IEEE 802.11 b/g/n通信协议。主机全封闭设计，无风扇金属散热。具备集成物联网系统功能，实现本装置数据采集、上传、测控等通信功能。 - ★配套检测仪器1套，两套设备共用一台检测仪器：包括色谱仪，同步配套色谱工作站、色谱专用电脑、氢气发生器、配套TCD检测器、六通阀，支持双通道进样检测。色谱检测器参数：配套TCD检测器（灵敏度S≥3500mv·mL/mg）。控温区域：六路控温。控温精度：±0.1℃—±0.2℃。控温范围：室温±6℃—400℃，以1℃为增量。程序升温：七阶程序升温。 电源：220V，50Hz，2000W。【投标文件中提供相关图纸、照片或效果图，不提供或提供不完整的，本项评审按负偏离处理】 | 2 | 套 |

- 商务要求表

- （标项一）

| 质保期 | 项目所有设备免费质保期3年； |
| --- | --- |
| 实施要求 | 中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。 中标人负责设备的安装、调试。 调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。 安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。 设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。 所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。 |
| 交货地点、交货时间、安装调试期及验收 | 交货及安装调试时间：中标供应商在签订合同60日内完成所有设备安装、调试，并交付采购人验收。采购人接到验收申请之日起10个工作日内按规定组织验收。 验收要求：由供应商负责运输安全，供应商必须保证所提供的货物全新，完全符合招标文件中规定的质量、规格和要求； 采购方在供应商送货后对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量问题，供应商应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用； 交货地点：嘉兴南湖学院指定地点。 |
| 售后要求 | 设有投标货物的售后技术服务机构，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应。提供7*24小时上门服务。 |
| 报价要求 | 包含项目实施所需的一切设备、线材、布线等相关配件、运输、包装、送货、安装、辅件、调试、人员费用、税金等一切相关费用。 |
| 付款条件及合同支付 | 1、中标供应商与嘉兴南湖学院签定合同； 2、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额40%预付款；（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。） 3、全部安装完毕、验收合格且收到合法有效的发票后七个工作日，采购人支付至合同价的100%。 |
| 培训 | 中标人应提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除等，培训地点通过协商安排，培训次数不少于2次，直至学会为止。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次免费上门巡检服务；质保期后，中标供应商负责设备的终身维修及零配件的及时供应。 |
| 责任认定 | 在质保期内，因中标供应商的原因，未能完全履行服务承诺，采购人有权追究中标供应商的责任。 |
| 政策性条件 | 投标供应商属于监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 特殊条款 | 招标文件中的技术要求（规格）书为原则性要求，并不是详尽的要求，中标供应商有责任对投标文件中提出的技术规范、标准负责。其中▲部分不可偏离，★部分为关键性指标要，中标供应商对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。 |
| 采购人的其他要求及说明 | 1、供应商有任何合理化的建议，可列章节说明，供评标委员会评标时参考。 2、产品要求（规格、材质等）只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范，对行业国家标准负责。中标供应商应对响应内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购人无关。 3、中标供应商在项目实施过程中应规范开展水电气改造和墙体开凿等施工作业，承担本项目安全主体责任。 |

- （标项二）

| 质保期 | 项目所有设备免费质保期3年； |
| --- | --- |
| 实施要求 | 供应商应按照要求进行设备摆放，负责接通水电、安装调试完成，确保设备正常运行。 |
| 交货地点、交货时间、安装调试期及验收 | 交货及安装调试时间：中标供应商在签订合同60日内完成所有设备安装、调试，并交付采购人验收。采购人接到验收申请之日起10个工作日内按规定组织验收。 交货地点：嘉兴南湖学院指定地点。 |
| 售后要求 | 设有投标货物的售后技术服务机构，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应。提供7*24小时上门服务。 |
| 报价要求 | 包含项目实施所需的一切设备、线材、布线等相关配件、运输、包装、送货、安装、辅件、调试、人员费用、税金等一切相关费用。 |
| 付款条件及合同支付 | 1、中标供应商与嘉兴南湖学院签定合同； 2、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同金额40%预付款；（采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。） 3、全部安装完毕、验收合格且收到合法有效的发票后七个工作日，采购人支付至合同价的100%。 |
| 培训 | 验收合格后10个工作日内向采购人相关人员提供免费培训一次，培训内容包括但不限于随机功能等。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供两次免费上门巡检服务；质保期后，中标供应商负责设备的终身维修及零配件的及时供应。 |
| 责任认定 | 在质保期内，因中标供应商的原因，未能完全履行服务承诺，采购人有权追究中标供应商的责任。 |
| 政策性条件 | 投标供应商属于监狱企业、残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 特殊条款 | 招标文件中的技术要求（规格）书为原则性要求，并不是详尽的要求，中标供应商有责任对投标文件中提出的技术规范、标准负责。其中※部分为关键性指标，中标供应商对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术等专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与采购人无关。 |
| 采购人的其他要求及说明 | 1、供应商有任何合理化的建议，可列章节说明，供评标委员会评标时参考。 2、产品要求（规格、材质等）只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范，对行业国家标准负责。中标供应商应对响应内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购人无关。 3、中标供应商在项目实施过程中应规范开展水电气改造和墙体开凿等施工作业，承担本项目安全主体责任。 |

- 演示要求

| 标项一、演示：演示内容须提供视频，不允许使用PPT、图片等形式，否则视为未提供演示内容。演示时间不超过15分钟。 |  |
| --- | --- |
| 演示一 | 演示内容1：序号6、燃烧热实验装置：对配套实验室基础操作三维虚拟仿真软件演示，包括玻璃仪器的洗涤（包括水清洗、洗涤剂清洗和铬酸洗液清洗三种清洗方法，人物三维动画形象表现清洗过程，操作过程不低于27步）、称量、溶解、化学试剂的取用、加热、试管加热、容量瓶、量筒或者量杯、过滤、奈氏比色管。需提供不少于10种称量方法，滴定过程需包含（快滴、慢滴、半滴）的演示。 |
| 演示二 | 演示内容2：序号7、玻璃恒温水浴：对配套玻璃恒温水浴三维仿真软件演示，软件一共包含80种玻璃仪器的使用方法，玻璃仪器可360度进行观看，以提供不同角度的全景进行视频演示。 |
| 演示三 | 演示内容3：序号8、数字电位差综合测试仪：对配套的教学管理软件功能演示，教学管理平台可与仿真软件网页端、电脑客户端和移动客户端的数据对接，软件分为学生端、管理员端和教师端，支持实验上传、自带理论试题题库、登录管理、课程管理等功能。理论考试及虚拟仿真步骤的分数可根据后台管理设置，以提供演示视频及截图证明管理软件具理论试题库，并可根据需要设置理论考核参数及单步修改或者批量修改仿真考核步骤分数。 |
| 演示四 | 演示内容4：序号9、凝固点降低装置：对配化学实验室安全事故可视化演练虚拟仿真综合实验软件手机端演示，包括个人防护安全仿真演练、火灾事故处理仿真演练、强酸试剂洒出事故仿真演练、水银泄露事故仿真演练、实验室安全隐患查找于处理仿真演练模块，交互步骤，有中英文切换功能，可实现中英文双版操作，选择英文后，所有界面内容均使用英文展现，包括三维场景界面、功能按钮、数据图表、评分系统等全部为英文，提供中英文切换功能。软件具有实验室喷淋使用、灭火器使用、人工呼吸、安全通道、灭火毯、洗眼器、双眼洗眼器、消防栓、齐气瓶的使用、烘箱的使用、灭菌锅的使用、离心机的使用、通风橱的使用，增加学生紧急情况时的应变能力。 |
| 演示五 | 演示内容5：序号10、紫外可见分光光度计：对提供分光光度计三维仿真软件演示，分为实验前准备、开始测量和整理实验仪器三个模块。 |
| 演示六 | 演示内容6：序号11、DP-AF精密数字（真空）压力计：对配套饱和蒸气压实验三维实物仿真软件演示，仿真软件具有数据模型，可模拟真实实验变量，数据通过 Excel 格式进行导出； |
| 演示七 | 演示内容7：序号11、DP-AF精密数字（真空）压力计：对配套氨基甲酸铵分解反应测定装置三维实物仿真软件演示，仿真软件具有数据模型，可模拟真实实验变量，数据通过 Excel 格式进行导出； |
| 演示八 | 演示内容8：序号12、精密数字（微差压）压力计：对配套表面张力实验装置三维实物仿真软件演示，软件采用3D虚拟仿真技术，包含：实验原理、实验仪器简介、实物仿真操作、实验虚拟考核、数据分析处理；可对接教学管理平台，仿真实验及考核步骤完整。 |
| 演示九 | 演示内容9：序号14、电导率仪：对配套实验室化学仪器操作三维虚拟仿真系列软件手机端演示，包含电导率仪 、超级恒温水浴、玻璃恒温水浴、烘箱、通风厨 、离心机 、分光光度计 、离子计 、阿贝折光仪 、烘箱 、PH计 、旋光仪包括配制溶液、仪器零点校正和反映过程的旋光度测定三个部分，各类仿真步骤完整。 |

| 标项二、演示：演示内容须提供视频，不允许使用PPT、图片等形式，否则视为未提供演示内容。演示时间不超过15分钟。 |  |
| --- | --- |
| 演示一 | 演示内容1：序号1、干燥实验装置 6.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。 |
| 演示二 | 演示内容2：序号2、化工流动综合实验装置 11.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。 |
| 演示三 | 演示内容3：序号3、精馏实验装置 8.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。 |
| 演示四 | 演示内容4：序号4、传热实验装置 9.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。 |
| 演示五 | 演示内容5：序号5、过滤实验装置 9.1★（1）为学生端配套本实验虚拟仿真系统，可以进行实验装置结构学习、实验操作练习与操作考核，要求仿真装置与本实验真实装置结构相同、操作一致；仿真操作具备通过后台严格数学模型算法计算出仿真实验数据功能。（2）为教师端配套仿真实验教学平台，实现仿真实验教学管理功能，包括学生管理、考试管理、成绩管理等功能。 9.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。 9.3★设备端配套数据采集及测控软件，可以实现实验数据及设备状态实时在线采集、显示、数据变化曲线显示，实现装置运行控制、数据导出与处理等功能；并且可将数据实时上传至在线的实验学习平台，教师和学生可以远程实时在线或后期离线查看实验数据以及数据处理结果，便于监控设备运行，了解实验操作状况。 9.4★配套智能实验学习与实验授课软件，学生端通过实验学习系统可以进行实验讲义学习、实验装置学习、装置介绍微课学习、仿真操作练习，实现实验前的预习及课后复习，并能够记录学习过程，智能自动评分。教师端通过智能实验授课软件，支持通过现场大屏调用多种数字资源进行实验授课，监控学生操作状态、装置运行状态，可以存储及导出每个人的操作记录、实验数据；实验授课软件移动端支持现场学生提问评分、操作评分、行为评分等。 规格参数中 3.★滤板滤框：方形滤板滤框，采用304不锈钢材质，按照工业级压滤机滤板滤框外观和结构设计，滤板带有双面纵横交错沟槽设计，不带任何密封圈，单片厚度不小于20mm。（演示实物） 12.★一体化触控屏工业物联网主机：嵌入控制柜式安装，触控屏尺寸不低于10.1寸。OS支持Windows10及以上,RAM不小于4G,SSD不小于32G。支持RS232、RJ45、USB3.0、IEEE 802.11 b/g/n通信协议。主机全封闭设计，无风扇金属散热。具备集成物联网系统功能，实现本装置数据采集、上传、测控等通信功能。 |
| 演示六 | 演示内容6：序号6、吸收解吸实验装置 8.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。 8.5★配套实验报告生成及评阅软件，学生端能够根据采集的真实装置的实验数据，生成真实实验的实验报告；也能够根据仿真实验数据，生成仿真实验的实验报告。学生端可对实验数据进行整理，系统保存数据修改记录，可进行追溯。支持学生将手写报告扫描上传；教师端可对报告进行批改、批注和评分。支持电子版实验报告的归档并保存全部电子档案，形成规范教学文档。 |

- 其他要求

- （标项一）

- 投标供应商应在投标文件中提供技术方案（包括安装调试、项目运维方案、培训计划、培训范围等）。

- 投标供应商应在投标文件中提供售后服务保障方案（包括免费服务范围、主要服务内容、解决问题方案、排除问题的速度、备品备件库情况等）。

- 投标供应商应在投标文件中提供针对配件耗材的说明（包括随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，保修期内外选购价格是否合理等）。

- （标项二）

- 投标供应商应在投标文件中提供技术方案（包括方案总体设计及布局、投标方案与需求的吻合程度、项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况等）。

- 投标供应商应在投标文件中其他方案（包括进度保障、培训措施、售后服务保障方案等）。

- 投标人须知

电子交易注意事项

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2. 投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3. 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的。

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的。

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的。

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的。

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嘉兴南湖学院化工基础实验室采购项目 |
| 2 | 采购内容 | 详见第二章 |
| 3 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。 提醒：投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。 |
| 4 | 分包 | A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场踏勘 | A不组织。 B组织。 C其他。本项目（标项一、二）自行进行现场踏勘，联系人及联系电话同采购方联系人。（招标文件中不能详细表述的不可预见费用、招标需求等，投标供应商需通过现场踏勘后考虑在最终报价内，否则后果由中标供应商自负） |
| 6 | 投标文件组成 | 电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件及投标报价文件三部分组成。 |
| 7 | 开标时间及地点 | 时间：2025年 月 日 ： 地点：政采云平台 供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。 |
| 8 | 方案讲解演示 | A不组织。 B组织。标项一、标项二：演示视频由各供应商自行录制讲解视频（时间控制在15分钟以内），制作成MP4、AVI等常规格式存入U盘并密封包装后，在投标截止前快递或直接送达至招标代理机构。 |
| 9 | 是否允许采购进口产品 | 不允许采购进口产品。 可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 10 | 项目属性与核心产品 | A货物类，核心产品为：标项一：紫外可见分光光谱仪； 标项二：过滤实验装置； B服务类。 |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：化工基础实验室建设（设备采购），属于 工业 行业； |
| 12 | 节能产品、环境标志产品 | 按《节能产品政府采购品目清单》财库〔2019〕19号执行；政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理：投标产品符合财库〔2019〕9号《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》条件。 |
| 13 | 评标结果公告及中标通知书 | 评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/) 中标公告期限为1个工作日（中标供应商为小微企业的，其中小企业声明函将随中标结果同时公告）。在公告中标结果的同时，代理机构在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标供应商签订政府采购合同。 |
| 16 | 本项目预算金额 | 预算价为人民币3805000.00元（上限金额：标项一1510000.00元；标项二2295000.00元）；最高限价为预算价，超上限的投标文件无效。 |
| 17 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 18 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 19 | 政策优惠 | 1.根据财库〔2020〕46号、财库〔2022〕19号等相关规定，在评审时对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。属于小微企业的，投标文件必须提供《中小企业声明函》（模板见第六章）。 2.根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受中小企业政策扶持。 |
| 21 | 特别说明 | 本招标文件的解释权属于采购人 |

一、总  则

### （一）适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

3.“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

6.“服务”系指招标文件规定投标供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

7.“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

9.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

10.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

11.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指产品采购项目中核心产品。“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

### （三）采购方式

本次招标采用公开采购方式进行。

### （四）投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

### （五）相关政府采购政策

- 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

- 支持绿色发展

  - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

  - 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

  - 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 支持中小企业发展

  - 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

  - 在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

    - 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

    - 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

    - 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

  - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

  - 可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

  - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### （六）特别说明：

- 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股投标供应商正式员工）。

- 投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

（七）质疑和投诉

- 质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 招标文件质疑：供应商可在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

- 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

二 、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

- 招标公告

- 招标需求

- 投标供应商须知

- 评标办法及标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面做出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

- 投标供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

- 招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、 投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。商务、资信及其他及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。

路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

网址：https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding

总体要求：

- 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

- 投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

- 供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

（一）投标文件的组成

电子投标文件和备份投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

### （二）投标文件的编制

- 投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

- 投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

- 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

### （三）投标文件的语言及计量

- 投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

- 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （四）投标文件的提交、补充、修改、撤回

- 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

### （五）投标报价

- 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价;

- 投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

- 采购人将以合同形式有偿取得货物或服务,不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （六）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

### （七）投标无效的情形

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交有效备份投标文件的。电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的。

2.仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。

3.没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

4.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

4.1电子投标文件未按规定要求提供电子签章的。

4.2在资信商务技术文件中出现报价的。

4.3未按要求对资格文件进行承诺，或虚假承诺的。

4.4未提供法定代表人授权委托书、投标函或者填写项目不齐全的。

4.5投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的。

4.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

4.7投标有效期、服务承诺等商务条款不能满足招标文件要求的。

4.8未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

4.9不符合本招标文件中的实质性要求条款。

5.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

5.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

5.2明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

5.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

5.4技术得分低于技术总分60%的，视为不符合招标需求，即投标无效。

6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

6.1未按要求提供《开标一览表》。

6.2未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

6.3报价超出最高限价的。

6.4投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.5报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

6.6报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

7.投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的，投标文件将被视为无效：

除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，采购人在采购文件中可以明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：(1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、 CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；(2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加息密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；(3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；(4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

在资格审查过程中，如发现本系统供应商有采购文件约定的上述情形，采购人、采购代理机构应当根据采购文件认定其投标（响应）无效，并书面报告本级财政部门；在评审过程中，发现供应商有采购文件约定的上述情形的，评审小组应当根据采购文件认定其投标（响应）无效，评审报告应详细记录相关情况，评审结束后由采购代理机构或采购人书面报告本级财政部门。

8.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

9.被拒绝的投标文件为无效。

（八）废标的情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

四、开标

- 本项目实行电子开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标供应商不足3家的，不得开标。

- 投标截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子投标文件进行解密请各供应商务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作；开启报价环节，供应商须在15分钟内在系统里CA签字确认。

- 投标文件未按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1人，共 5 人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

2.要求投标供应商对投标文件有关事项做出澄清或者说明。

3.对投标文件进行比较和评价。

4.确定中标供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商。

5.向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除除采购人代表及所派纪检监察人员、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

1.形式审查

1.1形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对投标供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标供应商，其投标文件将不再评审。合格投标供应商不足3家的，不再评标。

1.2信用信息查询

1.2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标供应商投标截止时间当天的信用记录。

1.2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标供应商的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

1.2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商将被拒绝参与政府采购活动。

1.2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.实质审查

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标供应商进行询标，投标供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，投标供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件做出不利于投标供应商的评判。

2.3评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.报价审查

(1)投标文件报价如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.1报价以开标一览表为准。

1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

1.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

1.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标供应商具有约束作用。如果投标供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

(2)评标委员会根据合格供应商报价得出得分汇总。

4.比较和推荐

评标委员会按评标原则推荐中标供应商同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。

1.评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其他地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明。供应商应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果供应商代表拒绝或未按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（五）评标原则和评标办法

- 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标供应商接触。

- 评标办法。本项目评标办法是 综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。投标供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝

六、定标

确定中标供应商：本项目由采购人确定中标供应商。

- 代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

- 投标供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

- 在公告中标结果的同时，代理机构在政采云系统向中标供应商发出中标通知书。

七、合同授予

- 采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

- 中标供应商拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并报监督管理部门依法处理。

- 采购人须在本项目政府采购合同签订之日起2个工作日内将合同发布于浙江政府采购网，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、验收

- 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部部门。

九、招标代理费

- 根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号、财库【2018】2号第十五条）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。

- 中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服〔2003〕77号文规定计算

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 服务类招标收费费率 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45％ |

例如：某项目服务类招标代理业务中标金额为900万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（500-100）万元 × 0.8% = 3.2万元

（900-500）万元×0.45% = 1.8万元

计收费 = 1.5万元 + 3.2万元+1.8万元 = 6.5万元

- 本项目以货物类招标收费标准的55%收取中标服务费（单个项目保底3500元），由各标项中标单位按比例分摊。

- 服务费的货币为人民币。

- 服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

- 服务费以银行划账方式按下列要求提交：

收款人：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

户名：嘉兴市千秋工程咨询有限公司

开户银行：交通银行嘉兴分行

账号：334601000018170160050

- 服务费不在投标报价中单列。

- 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以投标解密先后顺序确定中标候选供应商。中标候选供应商数量：3家，采购人应从评审报告确定的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，中标供应商拒绝与采购人签订合同的，确定下一候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+技术分+资信及其他分

二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 技术、资信商务分：

- （标项一）

### 技术分

| 序号 | 评分分项 | 评标要点及说明 | 最高分值 | 分值设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足招标货物的性能及技术指标要求（核心产品） | 标★内容为主要性能指标要求条款，低于技术要求（负偏离）的每项扣2分；其他性能指标，低于技术要求（负偏离）的每项扣1分。本项最高15分，扣完为止。 注 ：标▲内容为实质性指标要求条款，如出现负偏离作无效标处理； 标★指标及其它指标负偏离15项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件，投标无效。 | 15 | 客观 |
| 2 | 满足招标货物的性能及技术指标要求（非核心产品） | 标★内容为主要性能指标要求条款，低于技术要求（负偏离）的每项扣0.4分；其他性能指标，低于技术要求（负偏离）的每项扣0.2分，本项最高24分，扣完为止。 注 ：标★是主要性能指标，负偏离项数达到50%及以上的，视为采购人不能接受的附加条件，投标无效。 | 24 | 客观 |
| 3 | 技术方案 | 1.安装调试、项目运维方案；根据方案是否与采购需求符合性或匹配度进行打分： （符合采购需求的3分，大部分符合的得2分，有部分不符合可能影响项目实施的得1分，不提供不得分。）； 2.培训计划、培训范围；根据方案是否与采购需求符合性或匹配度进行打分，（符合采购需求的2分，部分符合的得1分，不符合的或不提供不得分）。 | 5 | 主观 |
| 4 | 功能演示（演示方式按招标需求内技术要求及前附表规定执行） | 1.紫外可见分光光度计演示：对配套实验室基础操作三维虚拟仿真软件演示，包括玻璃仪器的洗涤（包括水清洗、洗涤剂清洗和铬酸洗液清洗三种清洗方法，人物三维动画形象表现清洗过程）、称量、溶解、化学试剂的取用、加热、试管加热、容量瓶、量筒或者量杯、过滤、奈氏比色管。需提供不少于10种称量方法，滴定过程需包含（快滴、慢滴、半滴）的演示，投标文件中需配合演示截图不少于三张。以上内容全部演示得1分，投标文件中无演示截图、演示截图少于三张、演示不完整或不演示得0分。 2.玻璃恒温水浴演示：对配套玻璃恒温水浴三维仿真软件演示，软件一共包含80种玻璃仪器的使用方法，玻璃仪器可360度进行观看，以提供不同角度的全景视频。投标文件中需配合演示提供不同角度的全景虚拟截图不少于三张。以上内容全部演示得1分，投标文件中无演示截图、演示截图少于三张、截图不符合全景虚拟要求的、演示不完整或不演示得0分。 3.数字电位差综合测试仪演示：对配套的教学管理软件功能演示，教学管理平台可与仿真软件网页端、电脑客户端和移动客户端的数据对接，软件分为学生端、管理员端和教师端，支持实验上传、自带理论试题题库、登录管理、课程管理等功能。理论考试及虚拟仿真步骤的分数可根据后台管理设置。投标文件中提供配合演示的不同角度截图不少于三张。以上内容全部演示得1分，投标文件中无演示截图、演示不完整或不演示得0分。 4.燃烧热实验装置演示：对配化学实验室安全事故可视化演练虚拟仿真综合实验软件手机端演示，包括个人防护安全仿真演练、火灾事故处理仿真演练、强酸试剂洒出事故仿真演练、水银泄露事故仿真演练、实验室安全隐患查找于处理仿真演练模块，交互步骤完整，有中英文切换功能，可实现中英文双版操作，选择英文后，所有界面内容均使用英文展现，包括三维场景界面、功能按钮、数据图表、评分系统等全部为英文，提供中英文切换功能。软件具有实验室喷淋使用、灭火器使用、人工呼吸、安全通道、灭火毯、洗眼器、双眼洗眼器、消防栓、齐气瓶的使用、烘箱的使用、灭菌锅的使用、离心机的使用、通风橱的使用，增加学生紧急情况时的应变能力。（演示详细，步骤完整完全符合采购需求的1分，不够详细大部分符合的得0.5分，有部分不符合可能影响项目实施的得0.2分，投标文件中需配合演示提供截图不少于三张，投标文件中无演示截图、截图少于三张、演示不完整或不演示得0分。） 5. 紫外可见分光光度计演示：对提供分光光度计三维仿真软件演示，分为实验前准备、开始测量和整理实验仪器三个模块。投标文件中需配合演示提供截图不少于三张。以上内容全部演示得1分，投标文件中无演示截图、截图少于三张、演示不完整或不演示得0分。 6. DP-AF精密数字（真空）压力计演示：对配套饱和蒸气压实验三维实物仿真软件演示，仿真软件具有数据模型，可模拟真实实验变量，数据通过 Excel 格式进行导出；以提供的演示视频证明软件具备数据模型及数据Excel格式导出功能。投标文件中需配合演示提供截图不少于三张。以上内容全部演示得1分，投标文件中无演示截图、截图少于三张、演示不完整或不演示得0分。 7. DP-AF精密数字（真空）压力计演示：对配套氨基甲酸铵分解反应测定装置三维实物仿真软件演示，仿真软件具有数据模型，可模拟真实实验变量，数据通过 Excel 格式进行导出；以提供的演示视频证明软件具备数据模型及数据Excel格式导出功能。投标文件中需配合演示提供截图不少于三张。以上内容全部演示得1分，投标文件中无演示截图、截图少于三张、演示不完整或不演示得0分。 8.精密数字（微差压）压力计演示：对配套表面张力实验装置三维实物仿真软件演示，软件采用3D虚拟仿真技术，包含：实验原理、实验仪器简介、实物仿真操作、实验虚拟考核、数据分析处理；可对接教学管理平台。投标文件中需配合演示提供截图不少于三张。以上内容全部演示得1分，投标文件中无演示截图、截图少于三张、演示不完整或不演示得0分。 9.电导率仪演示：对配套实验室化学仪器操作三维虚拟仿真系列软件手机端演示，包含电导率仪 、超级恒温水浴、玻璃恒温水浴、烘箱、通风厨 、离心机 、分光光度计 、离子计 、阿贝折光仪 、烘箱 、PH计 、旋光仪包括配制溶液、仪器零点校正和反映过程的旋光度测定三个部分，评审委员会根据演示内容是否与采购需求符合性或匹配度进行打分； （演示详细，步骤完整完全符合采购需求的1分，不够详细大部分符合的得0.5分，有部分不符合可能影响项目实施的得0.2分，投标文件中需配合演示提供截图不少于三张，投标文件中无演示截图、截图少于三张、演示不完整或不演示得0分。） | 9 | 主观 |
| 5 | 交货进度 | 在满足招标文件交货日期的基础上，每提前一周得1分，最高得2分。（投标文件中提供交货日期提前的的承诺书，不提供承诺书本项不得分。后期如不按期交货的，每延迟一天则扣除合同金额的2%） | 2 | 客观 |
| 6 | 售后服务 | 在满足招标文件免费质保期后，每免费每延长质保期1年得1分，最高的3分； 根据售后服务保障案（包括免费服务范围、主要服务内容、解决问题方案、排除问题的速度等），是否与采购需求符合性或匹配度进行打分； （符合采购需求的3分，大部分符合的得2分，有部分不符合可能影响项目实施的得1分，不提供不得分。） | 6 | 主观 |
| 7 | 配件耗材 | 随机提供的耗材、备品配件、易损件是否齐全，保修期内外选购价格是否合理等，是否与采购需求符合性或匹配度进行打分；（符合采购需求的3分，大部分符合的得2分，有部分不符合可能影响项目实施的得1分，不提供不得分。） | 3 | 主观 |
| 小计 |  |  | 64 |  |

### 商务 资信及其他分

| 序号 | 评标要点及说明 | 最高分值 | 分值设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 招标文件中所有仿真计算机软件，均具有软件著作权登记证书的得2分，提供复印件做在投标文件中。 | 2 | 客观 |
| 9 | 投标供应商自投标截止日起往前追溯3年，成功实施同类项目的案例，每提供一个案例得1分，最高3分。；（投标文件中提供合同、验收报告及用户评价为合格及以上的证明材料复印件） | 3 | 客观 |
| 10 | 优先采购-产品节能环保 属于品目清单（见招标文件附件（二））范围的未标★产品，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品按规定实施政府优先采购。任一投标产品同时具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的得1分，具有其中之一的得0.5分，满分为1分。 说明：根据投标文件中提供的投标产品的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书进行评分，未提供或不满足以上条件不得分。 | 1 | 客观 |
| 小计 |  | 6 |  |

- （标项二）

### 技术分

| 序号 | 评分分项 | 评标要点及说明 | 最高分值 | 分值设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足招标货物的性能及技术指标要求（核心产品） | 标★内容为主要性能指标要求条款，低于技术要求（负偏离）的每项扣2分；其他性能指标，低于技术要求（负偏离）的每项扣1分。本项最高15分，扣完为止。 注 ：标★指标及其它指标负偏离5项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件，投标无效。 | 15 | 客观 |
| 2 | 满足招标货物的性能及技术指标要求（非核心产品） | 对全部技术指标被认定为无偏离的，得20分。 对采购技术指标中非加★非重要指标项被认定为负偏离的，每一项扣0.5分，加★重要指标项被认定为负偏离的。每一项扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观 |
| 3 | 技术方案 | 1、投标方案总体设计及布局的优良性，根据方案是否是否与采购需求符合性或匹配度进行打分：符合采购需求的3分，大部分符合的得2分，有部分不符合可能影响项目实施的得1分，不提供不得分。 2、投标方案与需求的吻合程度，包括方案的科学性、先进性、可行性和扩展性，根据方案是否是否与采购需求符合性或匹配度进行打分：符合采购需求的3分，大部分符合的得2分，有部分不符合可能影响项目实施的得1分，不提供不得分。。 3、对项目建设思路、原则、特点、技术要求的理解情况，根据方案是否与采购需求符合性或匹配度进行打分：符合采购需求的3分，大部分符合的得2分，有部分不符合可能影响项目实施的得1分，不提供不得分。。 | 9 | 客观 |
| 4 | 功能演示（演示方式按招标需求内技术要求及前附表规定执行） | 演示内容1：干燥实验装置 6.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。（最高1分，内容全部完整的得1分，提供少部份不完整的得0.5分，超过一半以上内容没有或不提供不得分） 演示内容2：化工流动综合实验装置 11.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。（最高1分，内容全部完整得1分，提供少部份不完整的得0.5分，超过一半以上内容没有或不提供不得分） 演示内容3：精馏实验装置 8.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。（最高1分，内容全部完整得1分，提供少部份不完整得0.5分，超过一半以上内容没有或不提供不得分） 演示内容4：传热实验装置 9.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。（最高1分，内容全部完整得1分，提供少部份不完整得0.5分，超过一半以上内容没有或不提供不得分） 演示内容5：过滤实验装置 9.1★（1）为学生端配套本实验虚拟仿真系统，可以进行实验装置结构学习、实验操作练习与操作考核，要求仿真装置与本实验真实装置结构相同、操作一致；仿真操作具备通过后台严格数学模型算法计算出仿真实验数据功能。（最高1分，内容全部完整得1分，提供少部份不完整得0.5分，超过一半以上内容没有或不提供不得分） （2）为教师端配套仿真实验教学平台，实现仿真实验教学管理功能，包括学生管理、考试管理、成绩管理等功能。（最高1分，内容全部完整得1分，提供少部份不完整得0.5分，超过一半以上内容没有或不提供不得分） 9.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。（最高1分，内容全部完整得1分，提供少部份不完整得0.5分，超过一半以上内容没有或不提供不得分） 9.3★设备端配套数据采集及测控软件，可以实现实验数据及设备状态实时在线采集、显示、数据变化曲线显示，实现装置运行控制、数据导出与处理等功能；并且可将数据实时上传至在线的实验学习平台，教师和学生可以远程实时在线或后期离线查看实验数据以及数据处理结果，便于监控设备运行，了解实验操作状况。（最高1分，内容全部完整得1分，提供少部份不完整得0.5分，超过一半以上内容没有或不提供不得分） 9.4★配套智能实验学习与实验授课软件，学生端通过实验学习系统可以进行实验讲义学习、实验装置学习、装置介绍微课学习、仿真操作练习，实现实验前的预习及课后复习，并能够记录学习过程，智能自动评分。教师端通过智能实验授课软件，支持通过现场大屏调用多种数字资源进行实验授课，监控学生操作状态、装置运行状态，可以存储及导出每个人的操作记录、实验数据；实验授课软件移动端支持现场学生提问评分、操作评分、行为评分等。（最高1分，内容全部完整得1分，提供少部份不完整得0.5分，超过一半以上内容没有或不提供不得分） 规格参数中 3.★滤板滤框：方形滤板滤框，采用304不锈钢材质，按照工业级压滤机滤板滤框外观和结构设计，滤板带有双面纵横交错沟槽设计，不带任何密封圈，单片厚度不小于20mm。（演示实物）（最高1分，全部满足要求的1分，不满足或不提供不得分） 12.★一体化触控屏工业物联网主机：嵌入控制柜式安装，触控屏尺寸不低于10.1寸。OS支持Windows10及以上,RAM不小于4G,SSD不小于32G。支持RS232、RJ45、USB3.0、IEEE 802.11 b/g/n通信协议。主机全封闭设计，无风扇金属散热。具备集成物联网系统功能，实现本装置数据采集、上传、测控等通信功能。（最高1分，内容全部完整得1分，提供少部份不完整得0.5分，超过一半以上内容没有或不提供不得分） 演示内容6：吸收解吸实验装置 8.2★为教师、学生配套本实验装置介绍微课，讲解实验装置结构。（最高1分，内容全部完整得1分，提供少部份不完整得0.5分，超过一半以上内容没有或不提供不得分） 8.5★配套实验报告生成及评阅软件，学生端能够根据采集的真实装置的实验数据，生成真实实验的实验报告；也能够根据仿真实验数据，生成仿真实验的实验报告。学生端可对实验数据进行整理，系统保存数据修改记录，可进行追溯。支持学生将手写报告扫描上传；教师端可对报告进行批改、批注和评分。支持电子版实验报告的归档并保存全部电子档案，形成规范教学文档。（最高1分，内容全部完整得1分，提供少部份不完整得0.5分，超过一半以上内容没有或不提供不得分） | 13 | 主观 |
| 5 | 进度保障 | 根据投标人针对本项目的工期进度保障措施，是否与采购需求符合性或匹配度进行打分，（符合采购需求的2分，部分符合的得1分，不符合的或不提供不得分） | 2 | 主观 |
| 6 | 培训措施 | 根据提供承诺培训措施情况，根据方案是否是否与采购需求符合性或匹配度进行打分：（符合采购需求的3分，部分符合的得2分，不符合的得1分，不提供不得分。 | 3 | 主观 |
| 7 | 质保期 | 在满足招标文件免费质保年限要求的基础上，每免费延长质保期1年得1分，最高得2分； | 2 | 客观 |
| 8 | 售后服务保障方案 | 根据售后服务保障方案（包括免费服务范围、主要服务内容、解决问题方案、排除问题的速度、备品备件库情况等），是否与采购需求符合性或匹配度进行打分，（符合采购需求的3分，部分符合的得2分，不符合的得1分，不提供不得分）。 | 3 | 主观 |
| 小计 |  |  | 63 |  |

### 商务 资信及其他分

| 序号 | 评标要点及说明 | 最高分值 | 分值设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 采购清单的核心产品设备生产商通过ISO质量管理体系、职业健康安全管理体系、及环境管理三体系认证的，得3分，没有的不得分。（以国家市场监督管理总局查询结果为准http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）（证书复印件及国家市场监督管理总局查询结果截图做在投标文件中） | 3 | 客观 |
| 10 | 投标人近三年以来实施同类项目的案例，每提供一个案例得1分，最高得3分。 | 3 | 客观 |
| 11 | 优先采购-产品节能环保 属于品目清单（见招标文件附件（二））范围的未标★产品，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品按规定实施政府优先采购。任一投标产品同时具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的得1分，具有其中之一的得0.5分，满分为1分。 说明：根据投标文件中提供的投标产品的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书进行评分，未提供或不满足以上条件不得分。 | 1 | 客观 |
| 小计 |  | 7 |  |

- 嘉兴南湖学院采购合同（指引）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | / |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

| 合同附件 政 府 采 购 项 目 验 收 单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照采购计划文号： ，项目编号： ,合同号： |  |  |  |  |
| 以下项目已采购到位并验收合格。 |  |  |  |  |
| 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 核定总价 | 采购人 验收意见 |
| 合计总价款（人民币） | 人民币 元整。 ￥: |  |  |  |
| 供货单位（盖章）： | 采购人（盖章）: |  |  |  |
| 经办项目负责人： | 项目验收组组长： |  |  |  |
| 联系电话： | 联系电话： |  |  |  |
| 开户银行： | 项目验收组成员（签名）： |  |  |  |
| 银行帐号： |  | 验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 本单一式四联：第一联采购人留存，第二联作为财政支付凭证，第三联供货单位留存。 |  |  |  |  |

- 投标文件相关格式

资格文件部分

# 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）企业法人营业执照副本复印件………………………………（页码）

## 一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 二、落实政府采购政策需满足的资格要求

## 标项一

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 所属 行业 | 制造商 （企业名称） | 制造商 从业人员 （人） | 制造商 营业收入 （万元） | 制造商 资产总额（万元） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光谱仪 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 2 | 分子荧光光谱仪 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 3 | 万分之一分析天平 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 4 | pH计 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 5 | 防爆冰箱 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 6 | 燃烧热实验装置 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 7 | 玻璃恒温水浴 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 8 | 数字电位差综合测试仪 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 9 | 凝固点降低装置 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 10 | 紫外可见分光光度计 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 11 | DP-AF精密数字（真空）压力计 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 12 | 精密数字（微差压）压力计 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 13 | 数控恒温磁力搅拌电热套 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 14 | 电导率仪 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 15 | 电子天平 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 16 | 超声清洗机 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 17 | 电化学工作站 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 18 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 19 | 循环水真空泵 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 20 | 电热恒温水浴锅 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 21 | 红外线加热炉 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 22 | 制冰机 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 23 | 马弗炉 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 24 | 真空干燥箱 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 25 | 不锈钢缓冲储气罐 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 26 | 旋片式真空泵 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 27 | 自动旋光仪 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 28 | 充氧器 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 29 | 压片机(螺旋式) | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 30 | 旋转蒸发仪 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 31 | 低温冷却液循环泵 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 32 | 磁力搅拌器 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 33 | 三用紫外分析仪 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 34 | 玻璃气流烘干器 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 35 | 显微熔点仪 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 36 | 纯水机 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 37 | 超纯水仪 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 38 | 除湿机 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.根据实际情况，在（中型企业、小型企业、微型企业）处进行勾选。

## 标项二

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 所属 行业 | 制造商 （企业名称） | 制造商 从业人员 （人） | 制造商 营业收入 （万元） | 制造商 资产总额（万元） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥实验装置 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 2 | 化工流动综合实验装置 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 3 | 精馏实验装置 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 4 | 传热实验装置 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 5 | 过滤实验装置（核心设备） | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |
| 6 | 吸收解吸实验装置 | 工业 |  |  |  |  | 中型企业 小型企业 微型 |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.根据实际情况，在（中型企业、小型企业、微型企业）处进行勾选。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

相关部门出具的监狱企业证明文件 （如是，提供复印件加盖投标供应商公章）

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期： 年 月 日

三、企业法人营业执照副本复印件

商务技术文件部分

# 目录

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人授权委托书…………………………………………………（页码）

（3）政府采购活动现场确认声明书…………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（5）评分对应表………………………………………………………………（页码）

（6）商务响应表………………………………………………………………（页码）

（7）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

## 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2企业法人营业执照副本复印件。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3政府采购活动现场确认声明书；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5商务响应表；

2.2.6技术响应表；

2.2.7评标标准相应的商务技术资料；

2.2.8评分对应表；

2.2.9供应商认为需要提供的其他文件及资料（格式自拟）。

2.3报价文件

2.3.1报价明细表；

2.3.2开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料。

2.3.3投标供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须有法定代表人或被授权人签字（或签章）并加盖单位公章。

3、我方承诺除商务技术响应表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 二、法定代表人授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

我              （姓名）系              （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

身份证粘贴处：                   身份证粘贴处：

法定代表人签字（或盖章）：          被授权人签字（或盖章）：

职务：                              职务：

供应商名称（公章）：               年  月  日

## 三、政府采购活动现场确认声明书

（采购人）、（采购代理机构）：:

本人 ____________（授权代表姓名），经由______________________________（单位） ____________ （法定代表人姓名）合法授权参加嘉兴南湖学院化工基础实验室采购项目（编号：       ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

## 一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系：

A．投资关系 B．行政隶属关系 C．业务指导关系D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

## 三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

（供应商代表签名）:

年  月  日

## 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 五、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 六、评标标准相应的商务技术资料

（投标人根据采购需求、评标办法及标准要求自行选取提供，除以下投标文件格式外相关资料由供应商自拟。）

1.同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 名 称 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：须同时合同复印件证明材料加盖公章

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

2.投标产品详细清单（不含报价）

投标产品详细清单

填表说明：详细列明所投项目设备清单，完整配置方案及技术指标，必须明确所投品牌、规格型号。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于小型企业、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

3.商务响应表格式：

商务响应表

| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

4.技术响应表格式：

技术响应表

| # 序号 | # 设备名称 | # 招标文件要求要求 | # 投标文件性能指标 | # 偏离情况及证明材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照招标文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

5. 项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目的销售、培训、售后服务等完成本项目所配备的人员。

2、附各专业人员简历及相关证明材料复印件；

3、表格不够填写可添加。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

6.诚信承诺函

诚信承诺函

致      （采购人）       ：

我方在参加贵单位的           政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有受到行政处罚、行政处理(含通报)，未被记入不良行为，没有重大违法记录；

5.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标供应商（公章）：

日期：   年  月  日

报价文件部分

# 目录

（1）报价明细表………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 报价明细表（请各投标单位根据采购清单编制，格式自拟，同种产品前后价格应保持一致）

## 二、开标一览表

招标编号：

投标人名称：

| 标项 | 数量 | 单位 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化工基础实验室(一) | 1 | 批 |  |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、以上报价不得超过上限价，任何超过上限价的报价均导致投标被否决。

3、投标总价应与报价明细表金额一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

招标编号：

投标人名称：

| 标项 | 数量 | 单位 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 化工基础实验室(二) | 1 | 批 |  |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、以上报价不得超过上限价，任何超过上限价的报价均导致投标被否决。

3、投标总价应与报价明细表金额一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件(一)：

# 国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知

国统字〔2011〕75号

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国家统计局各调查总队，国务院有关部门：

为贯彻落实工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合统计工作的实际情况，我们制定了《统计上大中小微型企业划分办法》。现印发给你们，请遵照执行。

国家统计局

二〇一一年九月二日

# 统计上大中小微型企业划分办法

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合统计工作的实际情况，特制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2003年印发的《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字〔2003〕17号）同时废止。

附表：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，装卸搬运和运输代理业，不包括铁路运输业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件(二）、节能环保产品政策

关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知

财库〔2019〕9号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局）、环境保护厅（局）、市场监管部门，新疆生产建设兵团财政局、发展改革委、工信委、环保局、市场监管局：

为落实“放管服”改革要求，完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境，现就节能产品、环境标志产品政府采购有关事项通知如下：

一、对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。不再发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。

二、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

三、逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。根据认证机构发展状况，市场监管总局商有关部门按照试点先行、逐步放开、有序竞争的原则，逐步增加实施节能产品、环境标志产品认证的机构。加强对相关认证市场监管力度，推行“双随机、一公开”监管，建立认证机构信用监管机制，严厉打击认证违法行为。

四、发布认证机构和获证产品信息。市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。节能产品、环境标志产品认证机构应当建立健全数据共享机制，及时向认证结果信息发布平台提供相关信息。中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立与认证结果信息发布平台的链接，方便采购人和采购代理机构查询、了解认证机构和获证产品相关情况。

五、加大政府绿色采购力度。对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

六、本通知自2019年4月1日起执行。《财政部 生态环境部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）和《财政部 国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）同时停止执行。

财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局

2019年2月1日

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部  发展改革委

2019年4月2日

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380) |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380) |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380) |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521) |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521) |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521) |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520) |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》(GB32028) |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521) |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762) |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577)，《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》(GB37480) |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB30721) |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540) |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454) |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量＞14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479) |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1)；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》(GB/T7190.2) |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613) |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052) |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896) |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2) |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013)，待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454) |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479) |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4) |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519) |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665) |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》(GB29541) |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969) |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043) |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478) |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255) |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255) |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850) |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)，以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520) |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531) |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502) |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB30717) |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377) |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB25501) |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》(GB28379) |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28378) |

注：

1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

财政部生态环境部

2019年3月29日

附件

环境标志产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | A02010103服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102激光打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103热式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104针式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604显示设备 | A0201060401液晶显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499其他显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424数字式复印(包括多功能)设备 |
| 5 | A020204多功能一体机 |  |  | HJ424数字式复印(包括多功能)设备 |
| 6 | A020210文印设备 | A02021001速印机 |  | HJ472数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301载货汽车(含自卸汽车) |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305乘用车(轿车) | A02030501轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车(轿车) |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307专用车辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 11 | A020523制冷空调设备 | A02052301制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618生活用电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |
| 13 | A020619照明设备 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照明光源 |
| 14 | A020810传真及数据数字通信设备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910电视设备 | A02091001普通电视设备(电视机) |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003特殊功能应用电视设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060199其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 17 | A0602台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060299其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060399其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 20 | A0605柜类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060599其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 21 | A0606架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060702金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 25 | A060806水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 27 | A0610家用家具零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 28 | A0699其他家具用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |
| 30 | A090101复印纸(包括再生复印纸) |  |  | HJ410文化用纸 |
| 31 | A090201鼓粉盒(包括再生鼓粉盒) |  |  | HJ/T413再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204二次加工材,相关板材 | A10020404人造板表面装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A10020404人造板表面装饰板(地板) |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
| 34 | A100301水泥熟料及水泥 | A10030102水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303水泥混凝土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412预拌混凝土 |
| 36 | A100304纤维增强水泥制品 | A10030402纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 37 | A100305轻质建筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704炻质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309建筑防水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903自粘防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030906高分子防水卷(片)材 |  | HJ455防水卷材 |
| 40 | A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001矿物绝热和吸声材料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601功能性建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | A100399其他非金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456刚性防水材料 |
| 43 | A100602墙面涂料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604防水涂料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699其他建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T237塑料门窗/HJ459木质门和钢质门 |
| 47 | A100702窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108涂料(建筑涂料除外) |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112密封用填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201塑料制品 |  |  | HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231再生塑料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告

2019年第16号

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，经商财政部、发展改革委、生态环境部，市场监管总局已组织完成扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围试点优选工作，现将《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》予以公布。

自本公告发布后，新增认证机构应尽快完成政府采购认证信息系统对接，对接完成后方可开展相关认证工作。

市场监管总局

2019年4月3日

（此件公开发布）

参与实施政府采购节能产品认证机构名录

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |