附件：

单位：人民币元

| 序号 | 系统 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机网络系统 | 核心交换机 | H3C | LS-US536-F-S | 台 | 1 | 7800 | 7800 |
| 2 |  | 8口交换机 | H3C | LS-US1750-10P-S | 台 | 2 | 650 | 1300 |
| 3 |  | 24口交换机 | H3C | LS-US1750-28P | 台 | 7 | 1050 | 7350 |
| 4 |  | 路由器 | H3C | RT-UR7208-P-E | 台 | 1 | 1050 | 1050 |
| 5 |  | 面板AP | H3C | EWP-UAP672H | 台 | 35 | 465 | 16275 |
| 6 |  | 吸顶AP | H3C | EWP-UAP672 | 台 | 4 | 650 | 2600 |
| 7 |  | 高密AP | H3C | EWP-UAP672-E | 台 | 4 | 677 | 2708 |
| 8 |  | 24口POE AP交换机 | H3C | LS-US1750-28P-HPWR | 台 | 5 | 2300 | 11500 |
| 9 |  | 24口POE监控交换机 | 海康威视 | DS-3E1526P-S V2 | 台 | 10 | 2463 | 24630 |
| 10 |  | 8口POE监控交换机 | H3C | H3C US210-HP | 台 | 4 | 650 | 2600 |
| 11 |  | 光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 台 | 56 | 118 | 6608 |
| 12 |  | 信息发布防篡改系统 | 天融信 | NGFW4000 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |
| 13 |  | 活动室控制系统 | 惠普 | 288 G9 E | 台 | 20 | 3500 | 70000 |
| 14 | 视频监控系统 | 枪机网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46EWDV3-L | 台 | 75 | 400 | 30000 |
| 15 |  | 半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2346WDV3-I | 台 | 135 | 415 | 56025 |
| 16 |  | 电梯网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2546FWDA2-ITS/DTF | 台 | 1 | 440 | 440 |
| 17 |  | 警戒摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2646FWDA3-XZS(2.7-12mm) | 台 | 2 | 650 | 1300 |
| 18 |  | 阵列 | 海康威视 | DS-A70348R/EB/8T | 台 | 3 | 79100 | 237300 |
| 19 |  | 22U机柜 | 图腾 | G26622 | 个 | 2 | 1027 | 2054 |
| 20 |  | 55寸监控屏及支架 | 海康威视 | DS-D2155UL-1B | 台 | 2 | 6027 | 12054 |
| 21 |  | 4路超高清解码器 | 海康威视 | DS-6A04UD | 台 | 1 | 8592 | 8592 |
| 22 |  | 服务器含软件授权 | 海康威视 | iVMS-9000N-S5/C300 | 项 | 1 | 11000 | 11000 |
| 23 | 机房工程及防雷接地系统 | 42U机柜 | 图腾 | G26642 | 个 | 3 | 1427 | 4281 |
| 24 |  | 防静电活动地板 | 远川 | 600mm*600mm*35mm | 平方 | 11.7 | 369 | 4317.3 |
| 25 | 多媒体与信息发布系统 | 120寸投影 | 英士 | CU460 | 台 | 1 | 7749 | 7749 |
| 26 |  | 室内全彩LED显示屏 | 宇视 | MW-M18-RB | 平方 | 22.53 | 5535 | 124703.55 |
| 27 |  | 显示屏接收系统 | 宇视 | LC-R01-H75-12 | 套 | 40 | 135 | 5400 |
| 28 |  | 大屏控制器 | 宇视 | LC-C16 | 台 | 1 | 12916 | 12916 |
| 29 |  | 20KW配电柜 | 宇视 | ISW2000-5GT1GP-1 | 只 | 1 | 1845 | 1845 |
| 30 |  | 显示屏框架 | 国产 | 定制 | 平方 | 22.53 | 738 | 16627.14 |
| 31 |  | 室外全彩LED显示屏 | 宇视 | MW-M40-WB | 平方 | 12.29 | 4920 | 60466.8 |
| 32 |  | 电源 | 创联 | A-200AF-5 | 只 | 60 | 68 | 4080 |
| 33 |  | 显示屏接收系统 | 宇视 | LC-R01-H75-12 | 套 | 15 | 135 | 2025 |
| 34 |  | 异步处理器 | 宇视 | LN-TB40 | 台 | 1 | 2460 | 2460 |
| 35 |  | 20KW配电柜 | 宇视 | ISW2000-5GT1GP-1 | 只 | 1 | 1845 | 1845 |
| 36 |  | 钢结构及包边 | 国产 | 定制 | 平方 | 12.29 | 1476 | 18140.04 |
| 37 |  | 室外单红显示屏 | 宇视 | MW-100-WB | 平方 | 2.76 | 2460 | 6789.6 |
| 38 |  | 室内双色显示屏 | 宇视 | MW-3.75-RB | 平方 | 5.18 | 2460 | 12742.8 |
| 39 |  | 75寸一体机 | 欧帝 | DC750HW | 台 | 1 | 9500 | 9500 |
| 40 |  | 86寸一体机 | 欧帝 | DC860HW | 台 | 1 | 10600 | 10600 |
| 41 | UPS不间断供电系统 | UPS主机 | 力锐斯 | 3E15KS | 台 | 1 | 9225 | 9225 |
| 42 |  | UPS电池 | 力锐斯 | 6-GFM-100 | 台 | 32 | 738 | 23616 |
| 43 |  | 电池箱 | 国产 | A16 | 套 | 2 | 677 | 1354 |
| 44 |  | 配电箱 | 国产 | 国标 | 个 | 1 | 1476 | 1476 |
| 45 | 公共广播系统 | 网络服务器 | 惠普 | 288 G9 E | 台 | 1 | 3500 | 3500 |
| 46 |  | IP广播系统软件 | SONBS | SA-3100R | 套 | 1 | 3690 | 3690 |
| 47 |  | IP网络音频采集终端 | SONBS | SA-3011 | 台 | 1 | 3075 | 3075 |
| 48 |  | IP网络寻呼对讲话筒（触屏版） | SONBS | SA-3003 | 台 | 2 | 2335 | 4670 |
| 49 |  | IP网络有源音箱 | SONBS | SA-3004 | 台 | 1 | 967 | 967 |
| 50 |  | 16路电源时序器 | SONBS | SA-1026 | 台 | 1 | 1058 | 1058 |
| 51 |  | 真分集U段无线话筒 | SONBS | SA-300U | 台 | 1 | 2214 | 2214 |
| 52 |  | 无线话筒天线放大器 | ZANGO | UA845U | 台 | 1 | 2460 | 2460 |
| 53 |  | 室外防水音柱（80W） | SONBS | SA-180F | 只 | 15 | 834 | 12510 |
| 54 |  | 机架式网络解码终端 | SONBS | SA-3021(A) | 台 | 1 | 1504 | 1504 |
| 55 |  | 前置放大器 | SONBS | SA-1011 | 台 | 1 | 781 | 781 |
| 56 |  | 纯后级广播功放（1500W） | SONBS | SA-1500W | 台 | 1 | 4059 | 4059 |
| 57 |  | 吸顶喇叭（3W/6W） | SONBS | SA-305 | 只 | 20 | 60 | 1200 |
| 58 |  | IP网络功放360W | SONBS | SA-3042 | 台 | 1 | 2483 | 2483 |
| 59 |  | 壁挂音箱（10W/15W） | SONBS | SA-510 | 只 | 17 | 150 | 2550 |
| 60 |  | 音量控制器（30W） | SONBS | SA-31 | 只 | 17 | 55 | 935 |
| 61 |  | IP网络功放130W | SONBS | SA-3041 | 台 | 1 | 2023 | 2023 |
| 62 |  | IP网络功放70W | SONBS | SA-3040 | 台 | 2 | 1779 | 3558 |
| 63 |  | 42U机柜 | 图腾 | G26642 | 个 | 1 | 1427 | 1427 |
| 64 |  | 设备连接跳线 | 国产 | 定制 | 条 | 8 | 37 | 296 |
| 65 |  | 音响线 | 国产 | EVJV2*2.5 | 项 | 1 | 4920 | 4920 |
| 66 | 多媒体扩音系统 | 4K4进4出一体式HDMI矩阵 | SONBS | SC-HD04PRO | 台 | 2 | 2364 | 4728 |
| 67 |  | 多媒体地插 | 国产 | 定制 | 个 | 2 | 492 | 984 |
| 68 |  | 会议音箱（12寸） | SONBS | SD-12E | 只 | 2 | 2134 | 4268 |
| 69 |  | 2通道专业功放 | SONBS | SD-600H | 台 | 3 | 2817 | 8451 |
| 70 |  | 会议音箱（10寸） | SONBS | SD-10E | 只 | 4 | 1690 | 6760 |
| 71 |  | 音箱壁挂支架 | 国产 | 定制 | 只 | 6 | 123 | 738 |
| 72 |  | 数字音频处理器（8进8出） | ZANGO | ZG-0808 | 台 | 1 | 4021 | 4021 |
| 73 |  | 反馈抑制器 | ZANGO | DF2 | 台 | 2 | 2460 | 4920 |
| 74 |  | 调音台 | ZANGO | MX-1202USB-BT | 台 | 1 | 1584 | 1584 |
| 75 |  | U段红外对频一拖四会议 | ZANGO | KX-D714A | 台 | 2 | 2768 | 5536 |
| 76 |  | 智能集成时序管理器 | SONBS | SA-1036 | 台 | 1 | 2447 | 2447 |
| 77 |  | 多媒体地插 | 国产 | 定制 | 个 | 2 | 492 | 984 |
| 78 |  | 会议阵列音柱 | SONBS | SD-441S | 只 | 2 | 1290 | 2580 |
| 79 |  | 天花喇叭100W | SONBS | SD-8101R | 只 | 4 | 615 | 2460 |
| 80 |  | 2通道专业功放400W | ZANGO | ZG-2400 | 台 | 2 | 2202 | 4404 |
| 81 |  | 音箱壁挂支架 | 国产 | 定制 | 只 | 2 | 123 | 246 |
| 82 |  | 2进4出音箱处理器 | ZANGO | DP24+ | 台 | 1 | 2091 | 2091 |
| 83 |  | 8路调音台 | 雅马哈 | MD10XU | 台 | 1 | 1396 | 1396 |
| 84 |  | 真分集U段无线话筒 | SONBS | SA-300U | 套 | 4 | 2214 | 8856 |
| 85 |  | 8+2通道电源时序器 | ZANGO | SP-803 | 台 | 1 | 812 | 812 |
| 86 |  | 22U机柜 | 图腾 | G26622 | 个 | 1 | 1027 | 1027 |
| 87 |  | 设备连接跳线 | 国产 | 定制 | 条 | 12 | 37 | 444 |
| 88 |  | 设备连接跳线 | 国产 | 定制 | 条 | 2 | 18 | 36 |
| 89 |  | 音响线 | 国产 | EVJV2*2.5 | 项 | 1 | 1230 | 1230 |
| 90 | 舞台灯光系统 | 调焦COB面光灯 | ZANGO | BQ-COB200 | 台 | 8 | 828 | 6624 |
| 91 |  | LED三基色 | ZANGO | BQ-SJS280 | 台 | 12 | 1036 | 12432 |
| 92 |  | 控台 | ZANGO | BQ-SUNNY-512 | 台 | 1 | 3106 | 3106 |
| 93 |  | 信号放大器 | ZANGO | BQ-DMX-512-8 | 台 | 1 | 828 | 828 |
| 94 |  | 12路直通箱 | ZANGO | BQ-12TB | 台 | 1 | 1736 | 1736 |
| 95 |  | 42U机柜 | 图腾 | G26642 | 个 | 2 | 1427 | 2854 |
| 96 |  | 设备连接跳线 | 国产 | 定制 | 条 | 20 | 37 | 740 |
| 97 |  | 设备连接跳线 | 国产 | 定制 | 条 | 2 | 18 | 36 |
| 98 |  | 音响线 | 国产 | EVJV2*2.5 | 项 | 1 | 6150 | 6150 |
| 99 | 道闸与电子门禁系统 | 闸机与直杆 | 海康威视 | DS-TMG420-R(4米八角杆) | 台 | 2 | 3613 | 7226 |
| 100 |  | 安全岛 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 1230 | 1230 |
| 101 |  | 出入口视频单元 | 海康威视 | DS-TCG205-E | 台 | 2 | 2131 | 4262 |
| 102 |  | 立柱 | 海康威视 | 停车辅助-立柱L1300-R117(TCG22X) | 根 | 2 | 406 | 812 |
| 103 |  | 车检器 | 海康威视 | DS-TMG022 | 台 | 2 | 268 | 536 |
| 104 |  | 地感线圈 | 国产 | 定制 | 项 | 2 | 246 | 492 |
| 105 |  | 雷达 | 海康威视 | DS-TMG034(防砸) | 台 | 2 | 641 | 1282 |
| 106 |  | 出入口控制终端 | 海康威视 | DS-TPE304-S | 个 | 1 | 3694 | 3694 |
| 107 |  | 监控显示器 | 海康威视 | DS-D5022FC-N | 台 | 1 | 1305 | 1305 |
| 108 |  | 生物信息采集仪 | 海康威视 | DS-K1F600U-D6E | 台 | 1 | 1759 | 1759 |
| 109 |  | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T6-GS4 | 台 | 10 | 720 | 7200 |
| 110 |  | 磁力锁 | ZUCON | 108DL | 把 | 4 | 185 | 740 |
| 111 |  | 电源 | 小耳朵 | 12V10A | 块 | 4 | 98 | 392 |
| 112 | 人行通道与升降柱系统 | 人员通道1 | 海康威视 | DS-K3BK420-L | 台 | 1 | 5597 | 5597 |
| 113 |  | 人员通道2 | 海康威视 | DS-K3BK420-M | 台 | 1 | 7995 | 7995 |
| 114 |  | 人员通道3 | 海康威视 | DS-K3BK420-R | 台 | 1 | 5597 | 5597 |
| 115 |  | 身份信息识别产品 | 海康威视 | DS-K1T673M+支架 | 台 | 4 | 1181 | 4724 |
| 116 |  | 全自动液压升降柱 | 亦源 | LZYZ-B2-EY-DS602 | 台 | 4 | 5904 | 23616 |
| 117 |  | 固定柱 | 亦源 | LZYZ-B2-EY-DS601 | 台 | 13 | 2583 | 33579 |
| 118 |  | 手动柱 | 亦源 | EY-B2-EY-DS600 | 台 | 5 | 3444 | 17220 |
| 119 |  | 升降柱控制系统 | 亦源 | EY-LCM6 | 套 | 1 | 3936 | 3936 |
| 120 |  | 遥控器 | 亦源 | EY-YK1 | 套 | 2 | 25 | 50 |
| 121 |  | 控制按钮 | 亦源 | EY-SK1 | 项 | 1 | 20 | 20 |
| 122 |  | 电源线材 | 爱谱华顿 | RVV3*2.5 | 项 | 1 | 1476 | 1476 |
| 123 |  | PVC线管1 | 中财 | RVV6*0.75 | 项 | 1 | 1230 | 1230 |
| 124 |  | 排水系统 | 中财 | 线管DN75 | 项 | 1 | 984 | 984 |
| 125 |  | PVC线管2 | 中财 | WQD3-12-0.55S | 项 | 1 | 1784 | 1784 |
| 126 |  | 路面开挖、排水管道设备基础及混凝土回填 | 国产 | 国标 | 项 | 1 | 14761 | 14761 |
| 127 | 安全系统 | 防油污半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345FV3-IS/YW | 台 | 22 | 400 | 8800 |
| 128 |  | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8632N-K8-V2 | 台 | 1 | 2503 | 2503 |
| 129 |  | 55寸监控屏 | 创维 | 55BG22 | 台 | 2 | 2460 | 4920 |
| 130 |  | 硬盘 | 海康威视 | ST8000HKVS002(标配)/监控盘 | 块 | 16 | 947 | 15152 |
| 131 |  | 人脸识别考勤测温一体机 | 海康威视 | DS-K1T673M-3XF | 台 | 1 | 2958 | 2958 |
| 132 |  | 安防系统控制设备 | 海康威视 | DS-AXF142P-W10HN/I5/22 | 台 | 1 | 3875 | 3875 |
| 133 |  | 电子巡更点 | 兰德华 | 定制 | 只 | 14 | 12 | 168 |
| 134 |  | 电子巡更棒 | 兰德华 | L-3000EF-1 | 根 | 1 | 640 | 640 |
| 135 |  | 42U机柜 | 图腾 | G26642 | 个 | 1 | 1427 | 1427 |
| 136 |  | 紧急报警按钮 | 海康威视 | DS-1T720N(B) | 个 | 2 | 7 | 14 |
| 137 |  | 报警主机 | 海康威视 | DS-19A08-BN | 台 | 1 | 646 | 646 |
| 138 |  | 报警警灯 | 海康威视 | DS-PS1-R | 个 | 2 | 54 | 108 |
| 139 | 电子围栏系统 | 4线张力单防控制器 | 上海豪用 | HOYO豪用Y-401 | 套 | 3 | 1476 | 4428 |
| 140 |  | 4线张力双防控制器 | 上海豪用 | HOYO豪用Y-402 | 套 | 4 | 1722 | 6888 |
| 141 |  | 3光束红外对射 | 上海豪用 | ABE-100-3 | 对 | 2 | 289 | 578 |
| 142 |  | 红外对射支架 | 上海豪用 | HW-ZJ-50L | 根 | 4 | 34 | 136 |
| 143 |  | 红外电源 | 上海豪用 | 12V2A | 个 | 4 | 22 | 88 |
| 144 |  | 张力控制器电源 | 上海豪用 | 18V/3A | 个 | 7 | 55 | 385 |
| 145 |  | 不锈钢防水箱 | 上海豪用 | FY-02 | 个 | 7 | 178 | 1246 |
| 146 |  | 张力终端杆 | 上海豪用 | ZL-Y4001 | 根 | 9 | 59 | 531 |
| 147 |  | 终端杆底座 | 上海豪用 | WX-DZ-01 | 个 | 18 | 6 | 108 |
| 148 |  | 张力转向杆 | 上海豪用 | ZL-Y4002 | 根 | 25 | 59 | 1475 |
| 149 |  | 转向杆底座 | 上海豪用 | WX-DZ-01 | 个 | 50 | 6 | 300 |
| 150 |  | 张力过线杆 | 上海豪用 | ZL-Y4004 | 根 | 100 | 17 | 1700 |
| 151 |  | 过线杆底座 | 上海豪用 | WX-DZ-01 | 根 | 100 | 6 | 600 |
| 152 |  | 转角滑轮 | 上海豪用 | ZL5004 | 个 | 100 | 10 | 1000 |
| 153 |  | 不锈钢张力线 | 上海豪用 | ZLX-12# | 米 | 2000 | 0.74 | 1480 |
| 154 |  | 张力收紧器 | 上海豪用 | ZL-5003 | 个 | 45 | 12 | 540 |
| 155 |  | 不锈钢弹簧 | 上海豪用 | ZL5009 | 个 | 45 | 7 | 315 |
| 156 |  | 束线器 | 上海豪用 | ZL-5002 | 个 | 180 | 1 | 180 |
| 157 |  | 警示牌 | 上海豪用 | JSP02 | 个 | 43 | 5 | 215 |
| 158 |  | 室外警灯 | 上海豪用 | JD-01 | 套 | 7 | 55 | 385 |
| 159 |  | 终端管理主机 | 上海豪用 | Y900 | 台 | 1 | 1002 | 1002 |
| 160 |  | 红外防区模块 | 上海豪用 | AD001 | 个 | 2 | 74 | 148 |
| 161 |  | 16路视频联动模块 | 上海豪用 | JDQ-16 | 台 | 1 | 738 | 738 |
| 162 |  | 信号线 | 国产 | RVVP2*1.0 | 米 | 500 | 2 | 1000 |
| 163 |  | 电源线 | 国产 | RVV2*1.5 | 米 | 500 | 5.78 | 2890 |
| 164 |  | PVC 线管 | 国产 | ￠25 | 米 | 500 | 2.31 | 1155 |
| 165 |  | 辅材 | 国产 | 国标 | 项 | 1 | 246 | 246 |
| 166 | 综合布线系统 | 桥架 | 华通 | 200*100*1.2 | 米 | 596 | 60.9 | 36296.4 |
| 167 |  | 监控立杆 | 建云 | JY一35C | 根 | 22 | 523 | 11506 |
| 168 |  | 抱杆箱 | 国产 | 定制 | 只 | 12 | 98 | 1176 |
| 169 |  | JDG 20 | 中夷 | Q235D20 | 米 | 3344 | 3.68 | 12305.92 |
| 170 |  | JDG 25 | 中夷 | D25 | 米 | 292 | 4.31 | 1258.52 |
| 171 |  | 16路光端机 | 鹏迪 | 16路 | 台 | 1 | 898 | 898 |
| 172 |  | 六类网线 | 爱谱华顿 | AP-6-01C | 米 | 17906 | 1.81 | 32409.86 |
| 173 |  | RVV 3*1.0 | 爱谱华顿 | RVV 3*1.0 | 米 | 9 | 2.73 | 24.57 |
| 174 |  | RVV 3*4.0 | 爱谱华顿 | RVV 3*4.0 | 米 | 50 | 10.08 | 504 |
| 175 |  | RVV 2*1.5 | 爱谱华顿 | RVV 2*1.5 | 米 | 207 | 2.73 | 565.11 |
| 176 |  | RVS 2*1.5 | 爱谱华顿 | RVS 2*1.5 | 米 | 2362 | 2.55 | 6023.1 |
| 177 |  | 24芯室内光纤 | 爱谱华顿 | AP-G-01-24NB | 米 | 227 | 3.15 | 715.05 |
| 178 |  | 24芯室外光纤 | 爱谱华顿 | AP-G-01-24WB-A | 米 | 288 | 2.84 | 817.92 |
| 179 |  | 双口面板 | 爱谱华顿 | AP-M-04-2A | 只 | 121 | 5 | 605 |
| 180 |  | 六类模块 | 爱谱华顿 | AP-603X-180WH | 只 | 137 | 12 | 1644 |
| 181 |  | 24口理线架 | 爱谱华顿 | AP-J-01-LG-12 | 个 | 12 | 33 | 396 |
| 182 |  | 24口配线架 | 爱谱华顿 | AP-6-04-24X | 个 | 6 | 301 | 1806 |
| 183 |  | 光纤配线架 | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-12BA | 条 | 6 | 86 | 516 |
| 184 |  | ODF | 爱谱华顿 | AP-P-04-P-72D | 台 | 1 | 431 | 431 |
| 185 |  | 跳线1 | 一舟 | SF0150-GY | 根 | 80 | 15 | 1200 |
| 186 |  | 跳线2 | 一舟 | SF200-GY | 根 | 80 | 15 | 1200 |
| 187 |  | 86底盒 | 中夷 | 国标 | 只 | 112 | 1 | 112 |
| 188 |  | PE 50 | 暨诺 | D50 | 米 | 288 | 3.78 | 1088.64 |
| 189 |  | SC 80 | 国产 | 国标 | 米 | 288 | 63 | 18144 |
| 190 |  | 弱电井1 | 国产 | 国标 | 个 | 15 | 148 | 2220 |
| 191 |  | 弱电井2 | 国产 | 国标 | 个 | 2 | 615 | 1230 |
| 192 |  | 6U墙柜 | 图腾 | W26406 | 只 | 1 | 277 | 277 |
| 193 | 无线网络建设及覆盖 | 数字光纤直放站近端 | 三维 | NRRU-E000TJ1CA | 台 | 2 | 5695.2 | 11390.4 |
| 194 |  | 数字光纤直放站远端 | 三维 | NRRU-E046TJ1XA | 台 | 2 | 18590.52 | 37181.04 |
| 195 |  | 5dB耦合器 | 三维 | 5dB | 个 | 4 | 97.52 | 390.08 |
| 196 |  | 6dB耦合器 | 三维 | 6dB | 个 | 2 | 97.52 | 195.04 |
| 197 |  | 7dB耦合器 | 三维 | 7dB | 个 | 2 | 97.52 | 195.04 |
| 198 |  | 10dB耦合器 | 三维 | 10dB | 个 | 4 | 97.52 | 390.08 |
| 199 |  | 二功分器 | 三维 | 二公分 | 个 | 16 | 79.05 | 1264.8 |
| 200 |  | 室内全向天线 | 中信科 | 单极化吸顶天线 | 副 | 10 | 89.19 | 891.9 |
| 201 |  | 室内定向天线 | 中信科 | 单极化壁挂天线 | 副 | 20 | 135.12 | 2702.4 |
| 202 |  | 4G尾纤 | 国产电信级 | OM3/FC/LC | 条 | 2 | 11.8 | 23.6 |
| 203 |  | 4G尾纤 | 国产电信级 | OM3/FC/LC | 条 | 2 | 11.8 | 23.6 |
| 204 |  | 1/2英寸阻燃馈线 | 江苏俊知 | 1/2英寸阻燃馈线 | 米 | 302 | 14.05 | 4243.1 |
| 205 |  | 光缆终端盒 | 国产 | 国标 | 个 | 1 | 180 | 180 |
| 206 |  | 分布系统电源配套电源线 | 国产 | ZA-RVV 2*4 | 米 | 10 | 14.96 | 149.6 |
| 207 |  | 分布系统电源配套电源线 | 国产 | ZA-RVV 1×16 | 米 | 4 | 32.6 | 130.4 |
| 208 |  | 馈线配件馈线连接器 | 中天射频 | N-JWK | 个 | 40 | 11.62 | 464.8 |
| 209 |  | 馈线配件馈线连接器 | 中天射频 | N-JJ | 个 | 20 | 11.62 | 232.4 |
| 210 |  | 馈线配件馈线连接器 | 中天射频 | N-KK | 个 | 10 | 11.62 | 116.2 |
| 211 |  | 馈线配件馈线连接器 | 中天射频 | NM-1/2"L | 个 | 116 | 11.62 | 1347.92 |
| 212 |  | 接地排 | 国产 | 国标 | 个 | 1 | 30.34 | 30.34 |
| 213 |  | PVC线槽 | 国产 | 国标 | 米 | 5 | 28 | 140 |
| 214 |  | Ф25 PVC管 | 中财 | Ф25 | 米 | 10 | 5.4 | 54 |
| 215 |  | Ф25 KBG管 | 中财 | Ф25 | 米 | 181 | 3.96 | 716.76 |
| 216 |  | Ф25 PVC管接头 | 中财 | Ф25 | 个 | 2.5 | 0.6 | 1.5 |
| 217 |  | Ф25 KBG管接头 | 中财 | Ф25 | 个 | 45 | 1.6 | 72 |
| 218 |  | Ф25 波纹管 | 中财 | Ф25 | 米 | 9 | 3 | 27 |
| 219 |  | 室内吸顶天线支架 | 国产 | 国标 | 个 | 10 | 5.4 | 54 |
| 220 |  | 室内壁挂天线支架 | 国产 | 国标 | 个 | 20 | 5.4 | 108 |
| 221 |  | 吊筋（吊筋Ф8含吊筋支架等） | 国产 | 国标 | 个 | 12 | 5 | 60 |
| 222 |  | 电表箱 | 国产 | 国标 | 台 | 2 | 112 | 224 |
| 223 | 集成调试 | 辅配材 | 国产 | 国标 | 项 | 1 | 928.68 | 928.68 |
| 224 |  | 集成及调试 | 电信 | 安装集成 | 项 | 1 | 420000 | 420000 |
| 合计人民币（大写）：壹佰捌拾陆万柒仟元整 （小写）：1867000元 |  |  |  |  |  |  |  |  |