## 招标工程量清单封面
| 笕桥街道流域整治一标段（机场港清淤） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：笕桥街道流域整治一标段（机场港清淤） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：笕桥街道流域整治一标段（机场港清淤） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0233120003 | 草袋 |  | 个
2 | 0409120067 | 生石灰 |  | kg

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：笕桥街道流域整治一标段（机场港清淤） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 履带式推土机 105kW | 台班
2 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 台班

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【机场港清淤】
单位工程报价汇总表
工程名称：笕桥街道流域整治一标段（机场港清淤）
单位工程名称：机场港清淤 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (清淤) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【清淤】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：机场港清淤-清淤 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
清淤工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：机场港清淤-清淤 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1、采用专业清淤装备，清除河道底泥中富含污染物质和营养物质的淤泥、悬浮状污泥，减少底泥中氮、磷和污染物的二次释放，达到改善水环境目的； 2、清淤过程局部水体浊度数值增加、感官效果降低时，应改善清淤工艺等措施减少浊度对水质影响。清淤过程中保护好挺水植物、沉水植物丰富区，并基于底泥、生态及生物多样性调查提出生态保护建议； 3、清出来的淤泥等通过沉淀、干化（干化处理可选择物理脱水、加热烧结和固化处理方法。）等方法，去除泥浆中大部份的水分，清淤余水可能存在有机物超标及重金属污染，不能直接排放对河道水体产生二次污染。需对清淤余水进行处理，所有尾水水质标准不得低于原水水质标准，堆场内的淤泥应设置苫盖以防臭气污染及雨水冲刷，堆积高度 | m3 | 10005.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：机场港清淤-清淤 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
不应超过3米，鼓励干化淤泥不落地转输。 4、具体要求应满足招标文件及《杭州市城市河道生态清淤管理规范》
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：淤泥、河内土方、水草、垃圾等固化处理后； 2.运距：从余方点装料运输至消纳场地（或中转码头），具体由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3.具体详见生态清淤技术要求。 | m3 | 10005.8
3 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种:淤泥、河内土方、水草、垃圾等 2.消纳处置方式:由投标单位结合工程情况自行考虑报价 3.消纳场地位置:由投标单位结合工程情况自行考虑报价 4.具体详见生态清淤技术要求。 | m3 | 10005.8
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【清淤】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：笕桥街道流域整治一标段（机场港清淤）
单位工程及专业工程名称：机场港清淤-清淤 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1
2 | 04B001 | 驳坎保护费用 | 1、施工期间河道沿线桥梁、驳坎、生态设施设备、管线、园路等设施的保护、迁移及恢复；2、因施工不当造成驳坎、桥梁等沿岸设施损坏的，投标人须按原样无条件修复到位；3、具体详见清淤技术要求，投标单位自行考虑报价。 | 项 | 1
3 | 04B006 | 监控录像费用 | 清淤中的作业、运输车船应安装GPS，清淤船、上岸点应按项目管理要求安装监控设备，并将信号接入采购人指定的信息化监管系统平台，可供多方实时查看现场清淤情况 | 项 | 1
4 | 04B007 | 防汛措施费用 | 1、施工过程中应采取必要的防汛措施，应防汛指令造成的相关费用由投标单位自行考虑。 | 项 | 1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：笕桥街道流域整治一标段（机场港清淤）
单位工程及专业工程名称：机场港清淤-清淤 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 04B003 | 围堰、排水措施 | 1、施工时遇到无法清除的较大石块、金属塑料制品等阻水物时，根据实际情况局部采用其他机械或人力清淤所需的围堰及排水措施。投标人自行考虑报价，中标后不调整。 | 项 | 1
6 | 04B004 | 绿化恢复费用 | 绿化(含水生植物）和其他设施恢复费用： 1.疏浚完工后，中标人应按照规定，修补受损的绿化和其它河岸设施。 | 项 | 1
7 | 04B005 | 其他技术措施费用 | 其他技术措施费用： 1.涉及本工程所需的迁移、回位安装、保护、协调等所有措施费用，以及投标单位按照自行施工组织设计认为需要增加的措施项目均在此项内报价，费用包干 | 项 | 1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：笕桥街道流域整治一标段（机场港清淤）
单位工程及专业工程名称：机场港清淤-清淤 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 04B008 | 临时堆场费用 | 本项目堆场场地由供应商自行与场地所属单位友好协商租借，在选择场地时，供应商可参考勘测报告内所提及的空置场地，但选择范围不仅限于这些空置场地。供应商需根据实际需求，审慎选择适合的场地，确保项目的顺利进行，场地所需费用由供应商自行承担 | 项 | 1
合 计