- 石膏板拆除是否包含骨架及吊杆的拆除，请设计明确

- 回复：拆除骨架吊杆按此做法计算

- 原地面拆除，其地砖的找平层是否一并铲除，请设计明确

- 回复：拆除

- 层高为多少，涉及拆除墙体的工程量，请设计明确

- 回复：层高按4米7计

- 大理石的地面做法未知，是否按上图地砖做法，需设计明确

- 回复：按地砖做法

- 门槛石的大理石的颜色需设计明确

- 回复：大象灰

- 此处门是否拆除，其洞口尺寸多少，更换的窗户玻璃材质是什么，需明确

- 回复：门保留，不做更换

- 亚克力的厚度按多少考虑，请设计明确

- 回复：4mm厚

- 自动感应门的上方和顶板之间如何固定，需提供节点图

- 回复：与顶板不固定，钢横梁跟侧面墙体固定

- 木纹铝方通的型材尺寸及壁厚未知，请设计明确

- 回复：50x50，  壁厚1.0mm

- 原有墙面有的保留，那新做涂料的墙面是否考虑铲除墙面涂料做法

- 回复：不考虑

- 缺少包管道的节点做法，请设计明确

- 回复：