编制说明

一、工程名称：电瓶厂停车场改造

二、编制范围及内容：主要包括新建膜结构车棚等，具体详见施工图纸。

三、工程标底编制依据及口径：

（一）工程量：

根据业主提供设计的《电瓶厂停车场改造》施工图纸等。

（二）定额套用：

《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013）》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建建[2018]61号及《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92号)文件（税金遇政策性文件可以调整）等。

（三）费用计取：

1、工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及造价相关文件规定编制，企业管理费、利润、规费费率：工程类别建筑工程按房屋建筑及构筑物工程中值计取；安装工程按通用安装工程计取。

2、计税方式：增值税一般计税法，税金按增值税（9%）计取。

3、根据绍市建设办【2022】31号文件，安全生产责任保险费已计入标底报价内。

4、根据浙建建发【2022】37号文，疫情常态化防控、“智慧工地”增加费已计入标底报价内。

（四）所选用材料及人工的计价依据：

1、材料价格按2024年第4期《绍兴市建设工程造价管理信息》、近期《浙江造价管理信息》及市场调查除税信息价；人工单价（包括机械人工单价）按2024年4月份《绍兴市建设工程造价管理信息价》中的人工市场信息价进行补差，差价仅计取增值税。

2、本工程砂浆按现拌考虑。

3、水泥按散装计取。

4、“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗及定额损耗等各种损耗、运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金。

5、“材料价”包括材料、运输损耗、运输费、采保费、管理费、利润等所有因素的相关费用，未包括税金。

（五）本标底的计价方式：1、工程采用综合单价（2013国标）方式进行计价。

（六）标底编制的其他事项：

1、投标人必须严格按照施工图纸、标底编制说明、工程技术要求及国家颁布的现行建筑工程施工规范、规程、强制性规定和标准及省市有关规定进行施工，有关费用应包括在投标报价中。

2、本工程标底清单项目中特征（工作内容）描述未详尽的，投标人须结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、施工图纸、相关图集及施工验收规范要求进行报价。

3、投标人须按施工规范和施工工艺要求考虑所有每个清单项目应有的主要材料及相应的构配件、零星辅材，对无法具体量化的零星材料，各投标人须将其所需费用列入到其他材料费中，否则，将视为已包含在总价中。

4、本标底中的技术措施项目是按常规列项的，如果实际施工中增加的其它技术措施费用、改变施工方法增加的费用等，结算时不增加费用。

5、施工单位离场时，应自行清理、外运建筑垃圾和生活垃圾等离场时粉碎外运、处置，投标单位报价时综合考虑,结算时不另增加费用。

6、“材料定价表” 中已选定材料品牌，实际施工时根据业主要求选用，施工方需提供样品、其色泽、规格、品牌、型号等需经甲方和监理方共同看样确认，施工单位报价时综合考虑，结算按中标单价不作调整。

7、场地内临时设施搭建按市标化规定的文明施工要求执行，由此增加的费用由中标方自理。

8、标底考虑机械费用：履带式挖掘机1m3以内共计1台计入建筑工程措施项目中。如实际施工机械台数多于标底机械台数，结算不作调整；少于标底数量，结算时按实调减费用。

9、 土方类别按三类土计算，土方综合利用后，多余土方外运，运距按15km计算，结算时不作调整。

10、本工程模板按复合模板考虑，工程量按混凝土与模板的实际接触面积计算，实际施工时如模板品种有不同不作调整，请投标单位投标时考虑该因素。

11、本工程安装部分室外电缆规格按YJV-5*4暂估400m考虑计入、配线按BV1.5暂估900m计入，结算时按实调整。

12、本工程膜结构棚按300元/m2综合价计入，工程量结算口径按展开面积计取，请投标单位投标报价时综合考虑该因素，结算时不作调整；

13、本工程施工过程中拆除混凝土路、修复混凝土路的费用暂不考虑计入，结算时按实调整，请投标单位投标报价时综合考虑该因素。

14、说明不详之处详见预算书。

四、招标人标底的复核及调整

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

- 绍兴市嘉华项目管理有限公司

2024年6月4日