## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 浙江省十里丰监狱武警十八中队电气线路改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：浙江省十里丰监狱武警十八中队电气线路改造工程 |  | 第 1 页 共 3 页
一、工程概况 1、工程名称：浙江省十里丰监狱武警十八中队电气线路改造工程。 2、工程规模：本项目为浙江省十里丰监狱武警十八中队电气线路改造工程，主要工作内容为电气线路进行改造、敷设电力电缆、新增低压开关柜、配电箱等。 3、工程地点：浙江省十里丰监狱西龙。 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及浙江省有关补充规定； 2、浙江省建筑工程计价规则（2018版）； 3、浙江省工程预算定额（2018版）； 4、施工取费按浙江省建设工程计价规则（2018版）； 5、浙江省、衢州市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释及衢州2025年第2期造价信息、浙江省2025年第2期造价信息； 6、中城科泽工程设计集团有限责任公司图纸； 7、业主对工程要求。 三、编制说明： 1、投标单位在投标报价时结合业主提供的书面资料及施工图综合考虑投标报价，清单项目特征未能对各节点详图进行完全性描述的必须按施工图或施工图注明图集进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价。 2、施工图做法与清单不一致时，请在招标答疑时提出，否则以清单内容为准进行报价。 3、中标单位在施工中产生的水电费用由施工单位单独装表计量支付。 4、定额人工及市场人工价差调整按省市相关规定自行报价，中标后不做调整。 5、因施工引起砼地坪、绿化破损、移植及修复，管、沟遇障碍物避让破路及修复，废弃雨、污井、池等空洞回填夯实，有些清单未具体注明(招标控制价已考虑)，但要投标单位全部考虑，中标后施工单位按业主要求完成，不得以未列项、漏项增加。 6、施工区域内废弃物品、建筑垃圾、多余土方由施工单位拆除、外运。业主利用物品搬至业主指定地方堆放，其它有残值的物品折价考虑在相应综合单价或其它技术措施费中，中标后不做调整。
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：浙江省十里丰监狱武警十八中队电气线路改造工程 |  | 第 2 页 共 3 页
7、因业主特殊环境，开标后开、停工时间确立及施工期间不可抗力造成损失投标单位报价时自行考虑，综合考虑在其它技术措施费中，中标后不做调整。 8、安全提示条(牌)，三通一平，道路及现场封闭维护，现场封闭维护材质及方案报业主同意后方可施工，因改造零星破损修缮、明或暗装引起修复，施工配合，材料搬运，场地保洁，垂直运输，特殊环境施工增加费(每人每日进场及收工审批检查的误工费等)等费用均列入相应综合单价中或在其他技术措施费里考虑。如需要增加的请计入到其他技术措施费一项中，投标时未列项、漏项的均按优惠考虑。 9、本工程项目特征未祥之处均按规范执行并满足业主使用要求，清单中不一一描述，相应费用考虑在综合单价中，中标后将不调整综合单价。 10、本工程中所涉及到的所有材料品质均为合格品以上，环保要求必须达到国家强制性标准以上。 四、各费率取费表 序号 项目名称 计算基数 费率（%） 1、规费 安装工程 人工费+机械费 30.63 市政工程 人工费+机械费 18.75 2、税金 9.00 安全文明施工基本费 安装工程 非市区工程 人工费+机械费 6.13~7.49 市政工程 非市区工程 人工费+机械费 7.56~9.23 五、暂定品牌部分：备选品牌投标单位在报价时必须选其一，并在主材表或编制说明中注明所选品牌；没有注明所选品牌的，不作废标处理，但评标委员会将认定投标人同意招标文件规定的备选品牌；施工时，招标人有权决定选用招标文件规定备选品牌中的任一品牌，单价不变，具体详见品牌推荐表。 1、非金属管材：中财管道ZHONGCAI（绍兴）、伟星新材vasen（台州）、公元ERA（台州）、金德Ginde（沈阳）、上海白蝶（上海） 优等品； 2、金属管材：金洲Kingland(湖州)、天应泰(天津)、友发(天津) 优等品； 3、低压断路器：杭州之江、浙江常控、华通电气 优等品； 4、互感器：金华互感器厂、浙江天际、浙江东华 优等品； 5、箱变、柜厂家：浙江辉博、浙江衢州华通、浙江川力 优等品； 6、仪表：浙江南井、双吉电气、安科瑞 优等品； 7、电线电缆：亘古（浙江）、万马(浙江)、科齐(浙江)、启超（浙江）、上上（江苏） 优等品；
【表10.2.2-11】
编 制 说 明
工程名称：浙江省十里丰监狱武警十八中队电气线路改造工程 |  | 第 3 页 共 3 页
8、水泥：江山虎（衢州）、尖峰（金华）、虎山（衢州）、红狮（金华） 优等品； 9、钢筋：元立（丽水）、沙钢（江苏）、本钢（本溪）、西城（江苏） 优等品； 10、镀锌钢管：金洲Kingland（湖州）、天应泰（天津）、友发（天津） 优等品； 11、配电箱(不锈钢外壳，内部元器件)：德力西DELIXI（温州）、正泰CHINT（温州）、人民PEOPLE（温州）、飞雕Feidiao（上海）、长城CNC（温州） 优等品； 六、大型机械每天进出及夜间施工增加费，费用由施工单位自行考虑；

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【通用安装工
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:动力柜 2.规格:450*600*1700，柜内元器件详见图纸 3、安装方式:落地安装 4、备注:箱体采用304不锈钢，内部电气元件产品需要“CCC”认证；柜内连接铜牌应加带相位色的热伸缩材料，由配电柜供货方统一提供；柜内必须有零线铜牌。配电柜电气设备开关参数与原有配电柜一致。原有出线电缆利旧，与配电柜连接，满足业主使用需求。 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:厨房配电箱 2.规格:450*600*1700，柜内元器件详见图纸 3、安装方式:壁挂安装 4、备注:箱体采用304不锈钢，内部电气元件产品需要“CCC”认证；箱内连接铜牌应加带相位色的热伸缩材料，由配电箱供货方统一提供；箱内必须有零线铜牌。配电箱电气设备开关参数与原有配电箱一致，交流接触器及热继电器由厂家配置并在配电箱上安装按钮和指示灯。原有出线电缆利旧，与配电箱连接，满足业主使用需求。 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:厨房原配电箱拆除，堆放至业主指定位置 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1KV-5*16 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:天花板内放置敷设 5、具体做法详见图纸及设计施工规范。 | m | 50
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1KV-4*50+1*25 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:排管内敷设 5、具体做法详见图纸及设计施工规范。 | m | 130
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 3.材质:铜芯电力电缆 4.敷设方式、部位:排管内敷设 5、具体做法详见图纸及设计施工规范。 | m | 90
7 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:密封线槽 2.材质:金属 3.规格:25*25 4、具体做法详见图纸及设计施工规范。 | m | 10
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 6
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1、名称：防火堵洞 2、备注：具体做法详见图纸，满足业主要求 | 处 | 6
11 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 03B003 | 其他措施费 | 1、名称：投标单位根据整体项目的实际情况，结合自身实际施工的需要而产生的技术措施费用(材料堆放施工场地和机械进出时对原有物件的保护和修复、安全维护、提醒标示等)，综合考虑报价，一次性包干。 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【通用安装工程】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 21.4915

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【通用安装工
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 金属膨胀螺栓 M8 | 套 | 5.304
2 | 低碳钢焊条 J422 综合 | kg | 0.18
3 | 汽油 综合 | kg | 3.894
4 | 铜芯塑料绝缘线 BVR6 | m | 2.553
5 | 其他材料费 | 元 | 27.604
6 | 校验材料费 | 元 | 7.44
7 | ZC-YJV-0.6/1KV-5*16 | m | 50.5
8 | ZC-YJV-0.6/1KV-4*50+1*25 | m | 131.3
9 | ZC-YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 | m | 90.9
10 | 金属线槽 25*25 | m | 10.3
11 | 动力柜 | 台 | 1
12 | 厨房配电箱 | 台 | 1
13 | 其他措施费 | 项 | 1
14 | 防火泥 | kg | 6

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【通用安装工程】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 折旧费 | 元 | 22.1266
2 | 检修费 | 元 | 11.8353
3 | 维护费 | 元 | 29.3002
4 | 机械人工 | 工日 | 0.6451
5 | 其他费用(机械) | 元 | 5.0707
6 | 汽油(机械) | kg | 1.274
7 | 柴油(机械) | kg | 11.2221
8 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.2207
9 | 载货汽车 4t | 台班 | 0.05
10 | 载货汽车 5t | 台班 | 0.1537

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【市政工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-市政工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【市政工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
市政工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别 ：普通土100% 2、挖土深度：2M 内 | m3 | 238.08
2 | 040103001001 | 回填方 | 沟槽基坑原土回填夯实 | m3 | 135.24
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 余土外运，运距综合考虑 | m3 | 102.84
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040504001001 | 砌筑井 | 电缆工作井 1、碎石干铺垫层厚100mm，C20砼基础垫层厚100mm; 2、实心砖：M7.5水泥砂浆砌筑; 3、C30现浇砼井圈，现浇钢筋2Φ12，Φ6@200；镀锌角钢∠75*50*5四周包，;镀锌角钢支架∠50×5×1800共2根 4、井内、外壁底顶面粉刷10mm厚1:2砂浆抹面; 5、C30水泥盖板(含模板)：1500*500*120，镀锌18a#槽钢四周包边，Φ20拉环; 6、一般铁钩件制作安装，所有铁件均需采取热镀锌处理，铁件参照图纸制作、安装; 7、具体做法详见图纸。 | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040504001002 | 砌筑井 | 施工井 1、碎石干铺垫层厚100mm，C20砼底板厚100mm; 2、MU10砖：M10水泥砂浆砌筑; 3、井内、外壁底顶面粉刷20mm厚1:2砂浆抹面; 4、C20预制混凝土盖板： 5、具体做法详见图纸。 | 座 | 3
6 | 040501004001 | 塑料管 | 2Ф110 C-PVC孔管埋设 1、垫层、基础：100mm厚碎石垫层，100mm厚C15混凝土(含模板)，C20混凝土包封; 2、具体做法详见施工图。 | m | 63
7 | 040501004002 | 塑料管 | 1Ф110 C-PVC孔管直埋 | m | 100
8 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除水泥道路 1、拆除18cm厚水泥路面 | m2 | 142.5
9 | 041001002001 | 拆除人行道 | 拆除人行道道路 1、拆除8cm厚人行道砖 | m2 | 75
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 混凝土路面 1、180mm厚混凝土面层 2、150mm厚二灰碎石基层 3、150厚二灰土底基层 4、150厚石灰土垫层 5、含车行道下钢筋网 | m2 | 142.5
11 | 040203008001 | 块料面层 | 人行道路面 1、人行道砖面层（利旧） 2、150厚混凝土垫层 3、120厚级配碎石基层 | m2 | 75
12 | 04B001 | 警示牌 | 警示牌 | 块 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【市政工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、名称：整体项目涉及的机械进出场费、安拆费、基础等均在本项中报价,所需机械种类、型号、数量等投标单位按本工程实际情况自行考虑报价,中标后不予调整。 | 台·次 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-市政工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-29 主要工日一览表【市政工程】
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 一类人工 | 工日 | 26.539
2 | 二类人工 | 工日 | 91.9855

## 表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表【市政工程】
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 热轧带肋钢筋 HRB400综合 | t | 0.028601
2 | 镀锌铁丝 φ0.7~1.0 | kg | 1.1776
3 | 热轧光圆钢筋 综合 | t | 0.10679
4 | 镀锌铁丝 10# | kg | 0.004527
5 | 镀锌铁丝 16# | kg | 0.492
6 | 普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合 | kg | 314.0597
7 | 黄砂 净砂 | t | 0.81438
8 | 碎石 综合 | t | 52.8507
9 | 生石灰 | t | 8.0014
10 | 混凝土实心砖 240×115×53 MU10 | 千块 | 2.4078
11 | 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | kg | 754.2299
12 | 干混砌筑砂浆 DM M10.0 | kg | 912.4978
13 | 干混砌筑砂浆 DM M15.0 | kg | 3935.25
14 | 其他材料费 | 元 | 227.6525
15 | 水 | m3 | 23.1208
16 | 非泵送商品混凝土 C15 | m3 | 4.136
17 | 非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 21.6554
18 | 非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 0.53742
19 | 非泵送道路混凝土 4.0MPa | m3 | 25.9065
20 | 角钢 Q235B 75*50*5 | kg | 133.4666
21 | 角钢 Q235B 50*5*700 | kg | 5.9378
22 | 黄土 | m3 | 14.6518
23 | CPVC110 | m | 239.56
24 | 警示牌 | 块 | 1
25 | 干混抹灰砂浆 DP M20.0 | m3 | 0.033221
26 | 干混砌筑砂浆 DM M7.5 | m3 | 0.45711
27 | 干混砌筑砂浆 DM M10.0 | m3 | 0.55303
28 | 干混砌筑砂浆 DM M15.0 | m3 | 2.385
29 | 水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.67978

## 表10.2.2-32 主要机械台班一览表【市政工程】
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
1 | 折旧费 | 元 | 1011.065745
2 | 检修费 | 元 | 274.3505
3 | 维护费 | 元 | 842.1832
4 | 机械人工 | 工日 | 10.4441
5 | 其他费用(机械) | 元 | 64.0305
6 | 汽油(机械) | kg | 18.8042
7 | 柴油(机械) | kg | 313.641
8 | 安拆及场外运输费 | 元 | 126.8083
9 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.12825
10 | 履带式推土机 105kW | 台班 | 0.25248
11 | 平地机 90kW | 台班 | 0.04575
12 | 平地机 120kW | 台班 | 0.0855
13 | 履带式单斗液压挖掘机 1m3 | 台班 | 1.1457
14 | 钢轮内燃压路机 8t | 台班 | 0.021
15 | 钢轮内燃压路机 12t | 台班 | 0.1824
16 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 0.20085
17 | 电动夯实机 250N·m | 台班 | 0.37655
18 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 7.5105
19 | 稳定土拌合机 105kW | 台班 | 0.2166
20 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.033524
21 | 载货汽车 4t | 台班 | 0.738
22 | 载货汽车 5t | 台班 | 0.14224
23 | 自卸汽车 15t | 台班 | 2.2747
24 | 平板拖车组 40t | 台班 | 1
25 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.24489
26 | 灰浆搅拌机 200L | 台班 | 0.11352
27 | 干混砂浆罐式搅拌机 20000L | 台班 | 0.093844
28 | 钢筋调直机 14mm | 台班 | 0.015286
29 | 钢筋切断机 40mm | 台班 | 0.013936
30 | 钢筋弯曲机 40mm | 台班 | 0.040914
31 | 木工圆锯机 500mm | 台班 | 0.047486
32 | 木工压刨床 单面600mm | 台班 | 0.000656
33 | 联合冲剪机 16mm | 台班 | 0.16808
34 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 2.4487
35 | 直流弧焊机 32kW | 台班 | 0.027661
36 | 电动空气压缩机 0.6m3/min | 台班 | 1.845
37 | 电动空气压缩机 3m3/min | 台班 | 3.7553
38 | 混凝土振捣器 平板式 | 台班 | 1.7815
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称：单项工程-市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价(元) | 备注
39 | 混凝土振捣器 插入式 | 台班 | 2.8254