## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:绍兴市妇保院-排风系统改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 绍兴市妇保院-排风系统改造项目 | 76901.00 |  | 596.66 | 2236.95 | 6349.66
1.1 | 安装 | 76901.00 |  | 596.66 | 2236.95 | 6349.66
合计 |  | 76901 |  | 596.66 | 2236.95 | 6349.66

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:绍兴市妇保院-排风系统改造项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 67471.26 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 7249.54
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 843.55
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 246.89 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 53.58
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 596.66 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 596.66 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 2236.95
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4-不计税不计费-不计税不计费不下浮)×9% | 6349.66
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+6-7 | 76901.00

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:绍兴市妇保院-排风系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一、防排烟通风系统 |  |  |  |  | 47524.00 | 5041.85 | 130.59
1 | 030702007001 | 复合型风管 | 1.双面彩钢镁质复合矩形风管安装（内外彩钢板厚0.3mm，硫氧镁质板、厚度≥14mm，耐火极限符合设计要求） 长边长（mm）≤1000 | m2 | 75.89 | 221.69 | 16824.05 | 727.79 | 3.79
2 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.低噪声箱式风机安装 L=12000m3/h，H=350pa（静压） 2.现浇混凝土 基础 混凝土^非泵送商品混凝土C30 3.隔振垫 | 台 | 2 | 9384.04 | 18768.08 | 2530.76 | 9.46
3 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.防爆风机安装 GDF2.5-6 风量900m3/h、全压200pa、功率0.55kW 2.设备支架制作 单件重量（kg）50以下 3.设备支架安装 单件重量（kg）50以下 4.减振器 | 台 | 1 | 2521.98 | 2521.98 | 217.65 | 16.95
4 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.帆布接口，不燃柔性软接 | m2 | 4.71 | 369.64 | 1741.00 | 377.55 | 8.24
5 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.70°防火阀安装 1000*450 2.设备支架制作 单件重量（kg）50以下 3.设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | 个 | 2 | 759.79 | 1519.58 | 247.10 | 20.22
6 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.70°防火阀安装 160*120 | 个 | 1 | 244.62 | 244.62 | 55.28 | 3.39
本页小计 | [6 empty] | 41619.31 | 4156.13 | 62.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:绍兴市妇保院-排风系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030703020001 | 消声器 | 1.阻抗式消声器安装 1000*450 | 个 | 2 | 895.02 | 1790.04 | 434.48
8 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.DB单层百叶风口安装 1000*1000 | 个 | 2 | 514.95 | 1029.90 | 84.94 | 0.22
9 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.单层防雨百叶风口安装 500*350 | 个 | 1 | 167.38 | 167.38 | 25.03 | 0.11
10 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.单层活动百叶风口安装 400*320 | 个 | 1 | 145.76 | 145.76 | 25.03 | 0.11
11 | 03B001 | 过墙处开孔、外墙铝板，开孔混凝土基础 | 1.过墙处开孔、外墙铝板，开孔混凝土基础 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 227.00 | 2.02 | 458.54 | 208.84 | 68.10
13 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 313.07 | 313.07 | 107.40
|  | 二、电气照明系统 |  |  |  |  | 11947.26 | 2704.34 | 112.64
14 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25 | m | 53.00 | 26.70 | 1415.10 | 469.58 | 3.71
15 | 030411003001 | 桥架 | 1.热镀锌槽式桥架安装 100*50 | m | 52.00 | 59.69 | 3103.88 | 607.36 | 29.12
16 | 030413001001 | 铁构件 | 1.一般铁构件安装 2.一般铁构件制作 | kg | 50.00 | 17.00 | 850.00 | 409.00 | 46.00
本页小计 | [6 empty] | 11273.67 | 2371.66 | 147.37
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:绍兴市妇保院-排风系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 50.00 | 2.02 | 101.00 | 46.00 | 15.00
18 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5*4 | m | 2.00 | 23.60 | 47.20 | 3.76 | 0.10
19 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5*2.5 | m | 2.00 | 15.76 | 31.52 | 3.76 | 0.10
20 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-4*6 | m | 142.00 | 27.17 | 3858.14 | 266.96 | 7.10
21 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-4*2.5 | m | 40.00 | 13.14 | 525.60 | 75.20 | 2.00
22 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 18 | 27.94 | 502.92 | 172.26
23 | 030404019001 | 控制开关 | 1.空气开关安装 MCB/3P-32A（D型） | 个 | 2 | 171.72 | 343.44 | 16.98
24 | 030404019002 | 控制开关 | 1.空气开关安装 MCB/3P-20A（D型） | 个 | 1 | 161.72 | 161.72 | 8.49
25 | 030404017001 | 配电箱 | 1.风机控制箱安装（设备自带、控制开关） | 台 | 3 | 204.34 | 613.02 | 419.73
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 | 个 | 6 | 8.71 | 52.26 | 18.42
27 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1.小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤13 | 台 | 3 | 113.82 | 341.46 | 186.84 | 9.51
本页小计 | [6 empty] | 6578.28 | 1218.40 | 33.81
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:绍兴市妇保院-排风系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 三、控制系统 |  |  |  |  | 8000.00
28 | 03B002 | 接入智能系统费 | 1.接入智能系统费 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00
本页小计 | [6 empty] | 8000.00
合计 | [6 empty] | 67471.26 | 7746.19 | 243.23

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:绍兴市妇保院-排风系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 246.89 | 59.29
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） | 项 | 1 | 246.89 | 246.89 | 59.29
本页小计 | [6 empty] | 246.89 | 59.29
合计 | [6 empty] | 246.89 | 59.29

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:绍兴市妇保院-排风系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 一、防排烟通风系统 | [8 empty] | 47524.00
1 | 030702007001 | 复合型风管 | m2 | 75.89 | 9.59 | 209.12 | 0.05 | 2.02 | 0.91 | 221.69 | 16824.05
| 7-2-132*A0.4C0.01B1换 | 双面彩钢镁质复合矩形风管安装（内外彩钢板厚0.3mm，硫氧镁质板、厚度≥14mm，耐火极限符合设计要求） 长边长（mm）≤1000 | m2 | 75.89 | 9.59 | 209.12 | 0.05 | 2.02 | 0.91 | 221.69 | 16824.05
2 | 030108003001 | 轴流通风机 | 台 | 2 | 1265.38 | 7728.49 | 4.73 | 265.75 | 119.69 | 9384.04 | 18768.08
| 7-1-80*J1.2换 | 低噪声箱式风机安装 L=12000m3/h，H=350pa（静压） | 台 | 2 | 1180.97 | 6980.39 | 4.40 | 248.01 | 111.71 | 8525.48 | 17050.96
| A5-3换 | 现浇混凝土 基础 混凝土^非泵送商品混凝土C30 | 10m3 | 0.2744 | 398.05 | 4432.20 | 2.37 | 83.85 | 37.77 | 4954.24 | 1359.44
| 13-1-44 | 隔振垫 | 块 | 8 | 7.45 | 35.00 |  | 1.56 | 0.70 | 44.71 | 357.68
3 | 030108003002 | 轴流通风机 | 台 | 1 | 217.65 | 2215.76 | 16.95 | 49.27 | 22.35 | 2521.98 | 2521.98
| 7-1-77 | 防爆风机安装 GDF2.5-6 风量900m3/h、全压200pa、功率0.55kW | 台 | 1 | 99.09 | 1804.06 |  | 20.73 | 9.34 | 1933.22 | 1933.22
| 13-1-39 | 设备支架制作 单件重量（kg）50以下 | kg | 15 | 2.94 | 4.42 | 0.38 | 0.70 | 0.32 | 8.76 | 131.40
| 13-1-41 | 设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | kg | 15 | 2.46 | 0.36 | 0.75 | 0.68 | 0.31 | 4.56 | 68.40
| 13-1-43 | 减振器 | 个 | 4 | 9.39 | 85.00 |  | 1.96 | 0.89 | 97.24 | 388.96
4 | 030703019001 | 柔性接口 | m2 | 4.71 | 80.16 | 262.83 | 1.75 | 17.17 | 7.73 | 369.64 | 1741.00
| 7-2-163 | 帆布接口，不燃柔性软接 | m2 | 4.71 | 80.16 | 262.83 | 1.75 | 17.17 | 7.73 | 369.64 | 1741.00
5 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 个 | 2 | 123.55 | 585.23 | 10.11 | 28.17 | 12.73 | 759.79 | 1519.58
| 7-3-33 | 70°防火阀安装 1000*450 | 个 | 2 | 96.55 | 561.33 | 4.46 | 21.27 | 9.58 | 693.19 | 1386.38
| 13-1-39 | 设备支架制作 单件重量（kg）50以下 | kg | 10 | 2.94 | 4.42 | 0.38 | 0.70 | 0.32 | 8.76 | 87.60
| 13-1-41 | 设备支架安装 单件重量（kg）50以下 | kg | 10 | 2.46 | 0.36 | 0.75 | 0.68 | 0.31 | 4.56 | 45.60
6 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 个 | 1 | 55.28 | 167.99 | 3.39 | 12.38 | 5.58 | 244.62 | 244.62
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:绍兴市妇保院-排风系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 7-3-32 | 70°防火阀安装 160*120 | 个 | 1 | 55.28 | 167.99 | 3.39 | 12.38 | 5.58 | 244.62 | 244.62
7 | 030703020001 | 消声器 | 个 | 2 | 217.24 | 611.86 |  | 45.45 | 20.47 | 895.02 | 1790.04
| 7-3-186 | 阻抗式消声器安装 1000*450 | 个 | 2 | 217.24 | 611.86 |  | 45.45 | 20.47 | 895.02 | 1790.04
8 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 2 | 42.47 | 459.45 | 0.11 | 8.91 | 4.01 | 514.95 | 1029.90
| 7-3-47 | DB单层百叶风口安装 1000*1000 | 个 | 2 | 42.47 | 459.45 | 0.11 | 8.91 | 4.01 | 514.95 | 1029.90
9 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 1 | 25.03 | 134.61 | 0.11 | 5.26 | 2.37 | 167.38 | 167.38
| 7-3-44 | 单层防雨百叶风口安装 500*350 | 个 | 1 | 25.03 | 134.61 | 0.11 | 5.26 | 2.37 | 167.38 | 167.38
10 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 个 | 1 | 25.03 | 112.99 | 0.11 | 5.26 | 2.37 | 145.76 | 145.76
| 7-3-44 | 单层活动百叶风口安装 400*320 | 个 | 1 | 25.03 | 112.99 | 0.11 | 5.26 | 2.37 | 145.76 | 145.76
11 | 03B001 | 过墙处开孔、外墙铝板，开孔混凝土基础 | 项 | 1 |  | 2000.00 |  |  |  | 2000.00 | 2000.00
| 综合价 | 过墙处开孔、外墙铝板，开孔混凝土基础 | 项 | 1 |  | 2000.00 |  |  |  | 2000.00 | 2000.00
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 227.00 | 0.92 | 0.42 | 0.30 | 0.27 | 0.11 | 2.02 | 458.54
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 227 | 0.23 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.45 | 102.15
| 12-2-53 | 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 | kg | 227 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.41 | 93.07
| 12-2-54 | 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 | kg | 227 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.39 | 88.53
| 12-2-62 | 一般钢结构 调和漆~第一遍 | kg | 227 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.39 | 88.53
| 12-2-63 | 一般钢结构 调和漆增一遍 | 100kg | 2.27 | 17.14 | 8.84 | 5.09 | 4.60 | 2.07 | 37.74 | 85.67
13 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 系统 | 1 | 107.40 | 173.31 |  | 22.36 | 10.00 | 313.07 | 313.07
| 7-5-1 | 通风空调系统调试费 | 工日 | 29.42426 | 3.65 | 5.89 |  | 0.76 | 0.34 | 10.64 | 313.07
|  | 二、电气照明系统 | [8 empty] | 11947.26
14 | 030411001001 | 配管 | m | 53.00 | 8.86 | 15.06 | 0.07 | 1.87 | 0.84 | 26.70 | 1415.10
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:绍兴市妇保院-排风系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-11-25 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC25 | 100m | 0.53 | 885.66 | 1505.72 | 6.72 | 186.81 | 84.14 | 2669.05 | 1414.60
15 | 030411003001 | 桥架 | m | 52.00 | 11.68 | 43.75 | 0.56 | 2.55 | 1.15 | 59.69 | 3103.88
| 4-8-27 | 热镀锌槽式桥架安装 100*50 | 10m | 5.2 | 116.82 | 437.50 | 5.60 | 25.45 | 11.46 | 596.83 | 3103.52
16 | 030413001001 | 铁构件 | kg | 50.00 | 8.18 | 5.11 | 0.92 | 1.92 | 0.87 | 17.00 | 850.00
| 13-1-28 | 一般铁构件安装 | kg | 50 | 3.22 | 0.42 | 0.44 | 0.77 | 0.35 | 5.20 | 260.00
| 13-1-27 | 一般铁构件制作 | kg | 50 | 4.96 | 4.69 | 0.48 | 1.15 | 0.52 | 11.80 | 590.00
17 | 031201003002 | 金属结构刷油 | kg | 50.00 | 0.92 | 0.42 | 0.30 | 0.27 | 0.11 | 2.02 | 101.00
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 50 | 0.23 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.45 | 22.50
| 12-2-53 | 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 | kg | 50 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.41 | 20.50
| 12-2-54 | 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 | kg | 50 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.39 | 19.50
| 12-2-62 | 一般钢结构 调和漆~第一遍 | kg | 50 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.39 | 19.50
| 12-2-63 | 一般钢结构 调和漆增一遍 | 100kg | 0.5 | 17.14 | 8.84 | 5.09 | 4.60 | 2.07 | 37.74 | 18.87
18 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 2.00 | 1.88 | 21.09 | 0.05 | 0.40 | 0.18 | 23.60 | 47.20
| 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5*4 | 100m | 0.02 | 187.98 | 2109.04 | 5.04 | 40.28 | 18.14 | 2360.48 | 47.21
19 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 2.00 | 1.88 | 13.25 | 0.05 | 0.40 | 0.18 | 15.76 | 31.52
| 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-5*2.5 | 100m | 0.02 | 187.98 | 1324.77 | 5.04 | 40.28 | 18.14 | 1576.21 | 31.52
20 | 030408001003 | 电力电缆 | m | 142.00 | 1.88 | 24.66 | 0.05 | 0.40 | 0.18 | 27.17 | 3858.14
| 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-4*6 | 100m | 1.42 | 187.98 | 2466.17 | 5.04 | 40.28 | 18.14 | 2717.61 | 3859.01
21 | 030408001004 | 电力电缆 | m | 40.00 | 1.88 | 10.63 | 0.05 | 0.40 | 0.18 | 13.14 | 525.60
| 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-4*2.5 | 100m | 0.4 | 187.98 | 1063.18 | 5.04 | 40.28 | 18.14 | 1314.62 | 525.85
22 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 18 | 9.57 | 15.47 |  | 2.00 | 0.90 | 27.94 | 502.92
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:绍兴市妇保院-排风系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`铜芯10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 18 | 9.57 | 15.47 |  | 2.00 | 0.90 | 27.94 | 502.92
23 | 030404019001 | 控制开关 | 个 | 2 | 8.49 | 160.65 |  | 1.78 | 0.80 | 171.72 | 343.44
| 4-4-83 | 空气开关安装 MCB/3P-32A（D型） | 个 | 2 | 8.49 | 160.65 |  | 1.78 | 0.80 | 171.72 | 343.44
24 | 030404019002 | 控制开关 | 个 | 1 | 8.49 | 150.65 |  | 1.78 | 0.80 | 161.72 | 161.72
| 4-4-83 | 空气开关安装 MCB/3P-20A（D型） | 个 | 1 | 8.49 | 150.65 |  | 1.78 | 0.80 | 161.72 | 161.72
25 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 3 | 139.91 | 21.98 |  | 29.27 | 13.18 | 204.34 | 613.02
| 4-4-15 | 风机控制箱安装（设备自带、控制开关） | 台 | 3 | 139.91 | 21.98 |  | 29.27 | 13.18 | 204.34 | 613.02
26 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 6 | 3.07 | 4.71 |  | 0.64 | 0.29 | 8.71 | 52.26
| 4-11-212 | 接线盒安装 | 个 | 6 | 3.07 | 4.71 |  | 0.64 | 0.29 | 8.71 | 52.26
27 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 台 | 3 | 62.28 | 28.40 | 3.17 | 13.77 | 6.20 | 113.82 | 341.46
| 4-6-18 | 小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤13 | 台 | 3 | 62.28 | 28.40 | 3.17 | 13.77 | 6.20 | 113.82 | 341.46
|  | 三、控制系统 | [8 empty] | 8000.00
28 | 03B002 | 接入智能系统费 | 项 | 1 |  | 8000.00 |  |  |  | 8000.00 | 8000.00
| 综合价 | 接入智能系统费 | 项 | 1 |  | 8000.00 |  |  |  | 8000.00 | 8000.00
合计 | [10 empty] | 67471.26

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:绍兴市妇保院-排风系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 246.89
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 59.29 | 169.64 |  | 12.25 | 5.71 | 246.89 | 246.89
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 15.094896 | 1.49 | 4.27 |  | 0.31 | 0.14 | 6.21 | 93.74
| 13-2-7 | 脚手架搭拆费第七册 | 工日 | 29.42426 | 1.12 | 3.20 |  | 0.23 | 0.11 | 4.66 | 137.12
| 13-2-11 | 脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） | 工日 | 1.29082 | 2.98 | 8.54 |  | 0.62 | 0.28 | 12.42 | 16.03
合计 | [10 empty] | 246.89

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 52.394 | 149.00 | 7806.71

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 过墙处开孔、外墙铝板，开孔混凝土基础 | 项 | 1.000 | 2000.00 | 2000.00
2 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 4.000 | 3.74 | 14.96
3 | 扁钢Q235B综合 | kg | 11.000 | 4.14 | 45.56
4 | 角钢Q235B综合 | kg | 37.500 | 4.05 | 151.99
5 | 型钢综合 | kg | 26.250 | 4.05 | 106.39
6 | 酚醛调和漆各色 | kg | 2.216 | 11.52 | 25.52
7 | 酚醛调和漆各色 | kg | 1.939 | 11.52 | 22.33
8 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 5.845 | 7.04 | 41.14
9 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25 | m | 54.590 | 11.89 | 649.31
10 | 70°防火阀160*120 | 个 | 1.000 | 159.01 | 159.01
11 | 70°防火阀1000*450 | 个 | 2.000 | 549.78 | 1099.56
12 | 电力电缆WDZ-YJE-4*2.5 | m | 40.400 | 10.36 | 418.54
13 | 电力电缆WDZ-YJE-4*6 | m | 143.420 | 24.25 | 3478.08
14 | 电力电缆WDZ-YJE-5*2.5 | m | 2.020 | 12.95 | 26.16
15 | 电力电缆WDZ-YJE-5*4 | m | 2.020 | 20.72 | 41.84
16 | 金属软管D25 | m | 2.472 | 8.50 | 21.01
17 | 金属软管活接头φ25 | 套 | 6.120 | 6.50 | 39.78
18 | 钢制接线盒 | 个 | 6.120 | 3.69 | 22.58
19 | 热镀锌槽式桥架100*50 | m | 52.520 | 39.43 | 2070.86
20 | 阻抗式消声器1000*450 | 个 | 2.000 | 515.37 | 1030.74
21 | 隔振垫 | 块 | 8.000 | 35.00 | 280.00
22 | 减振器 | 个 | 4.000 | 85.00 | 340.00
23 | 低噪声箱式风机L=12000m3/h，H=350pa（静压） | 台 | 2.000 | 6950.00 | 13900.00
24 | 防爆风机GDF2.5-6 风量900m3/h、全压200pa、功率0.55kW | 台 | 1.000 | 1800.00 | 1800.00
25 | 双面彩钢镁质复合矩形风管内外彩钢板厚0.3mm，硫氧镁质板、厚度≥14mm，耐火极限符合设计要求 | m2 | 81.961 | 175.00 | 14343.18
26 | DB单层百叶风口1000*1000 | 个 | 2.000 | 446.90 | 893.80
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
27 | 单层活动百叶风口400*320 | 个 | 1.000 | 107.58 | 107.58
28 | 单层防雨百叶风口500*350 | 个 | 1.000 | 129.20 | 129.20
29 | 风管专用法兰 | m | 127.495 | 6.50 | 828.72
30 | 空气开关MCB/3P-20A（D型） | 个 | 1.000 | 150.00 | 150.00
31 | 空气开关MCB/3P-32A（D型） | 个 | 2.000 | 160.00 | 320.00