## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:月子中心空调系统改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 月子中心空调系统改造项目 | 887996.00 |  | 4672.61 | 17518.00 | 73320.73
1.1 | 安装 | 887996.00 |  | 4672.61 | 17518.00 | 73320.73
合计 |  | 887996 |  | 4672.61 | 17518.00 | 73320.73

## 0_1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 792016.95 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 57090.71
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 5139.85
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 467.24 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 101.57
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.17% | 4672.61 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 4672.61 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 17518.00
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4-不计税不计费-不计税不计费不下浮)×9% | 73320.73
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+6-7 | 887996.00

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一、总配电箱电缆 |  |  |  |  | 170133.37 | 7854.85 | 808.10
1 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC80 | m | 56.00 | 86.87 | 4864.72 | 1520.40 | 10.08
2 | 030411001002 | 配管 | 1.砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC150 | m | 28.00 | 149.72 | 4192.16 | 941.36 | 17.92
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.不锈钢桥架安装 150*100 | m | 20.00 | 216.50 | 4330.00 | 428.20 | 23.80
4 | 030413001001 | 铁构件 | 1.一般铁构件制作 2.一般铁构件安装 | kg | 40.80 | 16.84 | 687.07 | 333.74 | 37.54
5 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 | kg | 40.80 | 1.63 | 66.50 | 30.60 | 10.20
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4*150+1*95 | m | 157.00 | 563.91 | 88533.87 | 1686.18 | 412.91
7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*50+1*25 | m | 314.00 | 210.01 | 65943.14 | 2392.68 | 248.06
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240 | 个 | 2 | 267.56 | 535.12 | 135.30
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 4 | 170.25 | 681.00 | 208.60
本页小计 | [6 empty] | 169833.58 | 7677.06 | 760.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 233.43 | 233.43 | 151.98 | 23.75
11 | 030414004001 | 自动投入装置 | 1.自动投入装置调试 备用电源自投装置`低压双电源自动切换装置调试 | 系统 | 1 | 66.36 | 66.36 | 25.81 | 23.84
|  | 二、空调电系统 |  |  |  |  | 20305.00 | 2266.16 | 243.98
12 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 风冷热泵总箱 2.基础镀锌槽钢安装 3.基础镀锌槽钢制作 | 台 | 1 | 5916.15 | 5916.15 | 439.50 | 95.55
13 | 030404017002 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 水泵总箱 2.基础镀锌槽钢安装 3.基础镀锌槽钢制作 | 台 | 1 | 6925.15 | 6925.15 | 439.50 | 95.55
14 | 03B001 | 电缆、控制电缆 | 1.总箱至泵的电缆、泵与泵之间电缆、控制电缆等 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00
15 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 1.小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤220 | 台 | 4 | 320.55 | 1282.20 | 819.52 | 17.24
16 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 1.小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤13 | 台 | 3 | 106.60 | 319.80 | 186.84 | 9.39
17 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 沿砖混结构明敷 -40*4镀锌扁钢 | m | 35.00 | 24.62 | 861.70 | 380.80 | 26.25
|  | 三、空调设备系统 |  |  |  |  | 601578.58 | 45370.34 | 6061.55
本页小计 | [6 empty] | 20604.79 | 2443.95 | 291.57
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030113004001 | 冷风机 | 1.模块式风冷热泵机组KMS-040型室外机安装（制冷量131KW,制热量142KW,输入功率40.3KW、含设备基础） 2.隔振垫 | 台 | 4 | 71471.57 | 285886.28 | 3635.60 | 460.20
19 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.立式离心泵SLS80-160安装（水泵流量50M3/T、扬程32M，功率7.5KW） 2.隔振垫 | 台 | 3 | 8605.56 | 25816.68 | 1870.71 | 225.33
20 | 031006015001 | 水箱 | 1.膨胀水箱安装 2.隔振垫 | 台 | 1 | 5911.51 | 5911.51 | 251.51 | 136.17
21 | 031001002001 | 钢管 | 1.室内无缝钢管（焊接） D159*4.5 `二次安装（含管道水冲洗） 2.镀锌费 | m | 182.00 | 207.68 | 37797.76 | 10554.18 | 1312.22
22 | 031001002002 | 钢管 | 1.室内无缝钢管（焊接） D133*4.0 `二次安装（含管道水冲洗） 2.镀锌费 | m | 185.00 | 167.39 | 30967.15 | 9455.35 | 1267.25
23 | 031001002003 | 钢管 | 1.室内无缝钢管（焊接） D108*4.0 `二次安装（含管道水冲洗） 2.镀锌费 | m | 108.00 | 143.11 | 15455.88 | 4978.80 | 686.88
24 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.室内镀锌钢管(螺纹连接) DN80 | m | 16.00 | 81.79 | 1308.64 | 337.28 | 11.84
25 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.法兰截止阀安装 J41H-16C DN100 | 个 | 36 | 1261.40 | 45410.40 | 2467.44 | 568.80
26 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.明杆闸阀安装 RRHX-16 DN80 | 个 | 10 | 924.67 | 9246.70 | 552.80 | 123.50
本页小计 | [6 empty] | 457801.00 | 34103.67 | 4792.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.明杆闸阀安装 RRHX-16 DN100 | 个 | 8 | 1145.40 | 9163.20 | 548.32 | 126.40
28 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.明杆闸阀安装 RRHX-16 DN150 | 个 | 4 | 1835.23 | 7340.92 | 416.00 | 89.84
29 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.压差旁通阀安装 DN100 | 个 | 1 | 5241.40 | 5241.40 | 68.54 | 15.80
30 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.电动二通阀安装 DN80 2.电动阀门检查接线 | 个 | 4 | 5491.95 | 21967.80 | 292.04 | 49.40
31 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.电动二通阀安装 DN150 2.电动阀门检查接线 | 个 | 4 | 12602.51 | 50410.04 | 486.92 | 89.84
32 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.止回阀安装 DN100 | 个 | 3 | 911.40 | 2734.20 | 205.62 | 47.40
33 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.法兰式软接头安装 DN80 | 个 | 4 | 419.04 | 1676.16 | 246.16 | 49.40
34 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1.法兰式软接头安装 DN100 | 个 | 6 | 515.99 | 3095.94 | 462.18 | 94.80
35 | 031003010003 | 软接头（软管） | 1.法兰式软接头安装 DN150 | 个 | 4 | 859.54 | 3438.16 | 402.32 | 148.24
36 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.Y型过滤器安装 DN100 | 组 | 6 | 923.40 | 5540.40 | 411.24 | 94.80
37 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力表就地 2.压力表弯安装 | 台 | 14 | 119.98 | 1679.72 | 615.16 | 10.64
38 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.温度计安装 | 支 | 8 | 144.77 | 1158.16 | 141.84 | 3.36
39 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.保温橡塑板安装 管道DN200mm以内 | m3 | 5.10 | 2052.89 | 10469.74 | 1410.35
本页小计 | [6 empty] | 123915.84 | 5706.69 | 819.92
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.保温塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 | m3 | 4.70 | 2009.46 | 9444.46 | 1300.44
41 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.一般管架制作 2.一般管架安装 | Kg | 368.39 | 15.76 | 5805.83 | 2593.47 | 338.92
42 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 4.一般钢结构 调和漆~第一遍 5.一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 368.39 | 2.01 | 740.46 | 338.92 | 110.52
43 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.通风空调系统调试费 | 系统 | 1 | 3870.99 | 3870.99 | 1327.15
本页小计 | [6 empty] | 19861.74 | 5559.98 | 449.44
合计 | [6 empty] | 792016.95 | 55491.35 | 7113.63

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 467.24 | 112.10
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费第四册 2.脚手架搭拆费第七册 3.脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） | 项 | 1 | 467.24 | 467.24 | 112.10
本页小计 | [6 empty] | 467.24 | 112.10
合计 | [6 empty] | 467.24 | 112.10

## 0_1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | 一、总配电箱电缆 | [8 empty] | 170133.37
1 | 030411001001 | 配管 | m | 56.00 | 27.15 | 51.24 | 0.18 | 5.72 | 2.58 | 86.87 | 4864.72
| 4-11-30 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC80 | m | 56 | 27.15 | 51.24 | 0.18 | 5.72 | 2.58 | 86.87 | 4864.72
2 | 030411001002 | 配管 | m | 28.00 | 33.62 | 105.04 | 0.64 | 7.18 | 3.24 | 149.72 | 4192.16
| 4-11-33 | 砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC150 | m | 28 | 33.62 | 105.04 | 0.64 | 7.18 | 3.24 | 149.72 | 4192.16
3 | 030411003001 | 桥架 | m | 20.00 | 21.41 | 187.06 | 1.19 | 4.72 | 2.12 | 216.50 | 4330.00
| 4-8-28*J1.1换 | 不锈钢桥架安装 150*100 | m | 20 | 21.41 | 187.06 | 1.19 | 4.72 | 2.12 | 216.50 | 4330.00
4 | 030413001001 | 铁构件 | kg | 40.80 | 8.18 | 4.95 | 0.92 | 1.92 | 0.87 | 16.84 | 687.07
| 13-1-27 | 一般铁构件制作 | kg | 40.8 | 4.96 | 4.57 | 0.48 | 1.15 | 0.52 | 11.68 | 476.54
| 13-1-28 | 一般铁构件安装 | kg | 40.8 | 3.22 | 0.38 | 0.44 | 0.77 | 0.35 | 5.16 | 210.53
5 | 031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 40.80 | 0.75 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | 1.63 | 66.50
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 40.8 | 0.23 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.45 | 18.36
| 12-2-53 | 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 | kg | 40.8 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.41 | 16.73
| 12-2-54 | 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 | kg | 40.8 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.38 | 15.50
| 12-2-62 | 一般钢结构 调和漆~第一遍 | kg | 40.8 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.39 | 15.91
6 | 030408001001 | 电力电缆 | m | 157.00 | 10.74 | 546.49 | 2.63 | 2.79 | 1.26 | 563.91 | 88533.87
| 4-8-91 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4*150+1*95 | m | 157 | 10.74 | 546.49 | 2.63 | 2.79 | 1.26 | 563.91 | 88533.87
7 | 030408001002 | 电力电缆 | m | 314.00 | 7.62 | 199.05 | 0.79 | 1.76 | 0.79 | 210.01 | 65943.14
| 4-8-89 | 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-4*50+1*25 | m | 314 | 7.62 | 199.05 | 0.79 | 1.76 | 0.79 | 210.01 | 65943.14
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 2 | 67.65 | 179.39 |  | 14.15 | 6.37 | 267.56 | 535.12
| 4-8-101 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）240 | 个 | 2 | 67.65 | 179.39 |  | 14.15 | 6.37 | 267.56 | 535.12
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 个 | 4 | 52.15 | 102.28 |  | 10.91 | 4.91 | 170.25 | 681.00
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-8-100 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 4 | 52.15 | 102.28 |  | 10.91 | 4.91 | 170.25 | 681.00
10 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1 | 151.98 | 3.79 | 23.75 | 37.17 | 16.74 | 233.43 | 233.43
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 151.98 | 3.79 | 23.75 | 37.17 | 16.74 | 233.43 | 233.43
11 | 030414004001 | 自动投入装置 | 系统 | 1 | 25.81 | 1.06 | 23.84 | 10.79 | 4.86 | 66.36 | 66.36
| 4-14-25*J0.2换 | 自动投入装置调试 备用电源自投装置`低压双电源自动切换装置调试 | 系统(套) | 1 | 25.81 | 1.06 | 23.84 | 10.79 | 4.86 | 66.36 | 66.36
|  | 二、空调电系统 | [8 empty] | 20305.00
12 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 439.50 | 5220.12 | 95.55 | 110.99 | 49.99 | 5916.15 | 5916.15
| 4-4-13 | 成套配电箱安装 风冷热泵总箱 | 台 | 1 | 282.06 | 5074.00 | 81.60 | 74.89 | 33.73 | 5546.28 | 5546.28
| 4-4-69 | 基础镀锌槽钢安装 | 10m | 0.22 | 220.07 | 35.25 | 16.33 | 49.74 | 22.40 | 343.79 | 75.63
| 4-4-68 | 基础镀锌槽钢制作 | 100kg | 0.22 | 495.57 | 628.91 | 47.07 | 114.33 | 51.50 | 1337.38 | 294.22
13 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 1 | 439.50 | 6229.12 | 95.55 | 110.99 | 49.99 | 6925.15 | 6925.15
| 4-4-13 | 成套配电箱安装 水泵总箱 | 台 | 1 | 282.06 | 6083.00 | 81.60 | 74.89 | 33.73 | 6555.28 | 6555.28
| 4-4-69 | 基础镀锌槽钢安装 | 10m | 0.22 | 220.07 | 35.25 | 16.33 | 49.74 | 22.40 | 343.79 | 75.63
| 4-4-68 | 基础镀锌槽钢制作 | 100kg | 0.22 | 495.57 | 628.91 | 47.07 | 114.33 | 51.50 | 1337.38 | 294.22
14 | 03B001 | 电缆、控制电缆 | 项 | 1 |  | 5000.00 |  |  |  | 5000.00 | 5000.00
| 综合价 | 总箱至泵的电缆、泵与泵之间电缆、控制电缆等 | 项 | 1 |  | 5000.00 |  |  |  | 5000.00 | 5000.00
15 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | 台 | 4 | 204.88 | 47.72 | 4.31 | 43.88 | 19.76 | 320.55 | 1282.20
| 4-6-21 | 小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤220 | 台 | 4 | 204.88 | 47.72 | 4.31 | 43.88 | 19.76 | 320.55 | 1282.20
16 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 | 台 | 3 | 62.28 | 21.22 | 3.13 | 13.77 | 6.20 | 106.60 | 319.80
| 4-6-18 | 小型交流异步电动机检查接线 功率（kW）≤13 | 台 | 3 | 62.28 | 21.22 | 3.13 | 13.77 | 6.20 | 106.60 | 319.80
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
17 | 030409002001 | 接地母线 | m | 35.00 | 10.88 | 9.44 | 0.75 | 2.45 | 1.10 | 24.62 | 861.70
| 4-9-56 | 接地母线敷设 沿砖混结构明敷 -40*4镀锌扁钢 | m | 35 | 10.88 | 9.44 | 0.75 | 2.45 | 1.10 | 24.62 | 861.70
|  | 三、空调设备系统 | [8 empty] | 601578.58
18 | 030113004001 | 冷风机 | 台 | 4 | 908.90 | 70139.94 | 115.05 | 212.15 | 95.53 | 71471.57 | 285886.28
| 1-11-66 | 模块式风冷热泵机组KMS-040型室外机安装（制冷量131KW,制热量142KW,输入功率40.3KW、含设备基础） | 台 | 4 | 849.30 | 69859.94 | 115.05 | 199.67 | 89.93 | 71113.89 | 284455.56
| 13-1-44 | 隔振垫 | 块 | 32 | 7.45 | 35.00 |  | 1.56 | 0.70 | 44.71 | 1430.72
19 | 030109001001 | 离心式泵 | 台 | 3 | 623.57 | 7695.13 | 75.11 | 146.00 | 65.75 | 8605.56 | 25816.68
| 1-8-3 | 立式离心泵SLS80-160安装（水泵流量50M3/T、扬程32M，功率7.5KW） | 台 | 3 | 593.77 | 7555.13 | 75.11 | 139.76 | 62.95 | 8426.72 | 25280.16
| 13-1-44 | 隔振垫 | 块 | 12 | 7.45 | 35.00 |  | 1.56 | 0.70 | 44.71 | 536.52
20 | 031006015001 | 水箱 | 台 | 1 | 251.51 | 5405.72 | 136.17 | 81.44 | 36.67 | 5911.51 | 5911.51
| 10-4-102 | 膨胀水箱安装 | 台 | 1 | 221.71 | 5265.72 | 136.17 | 75.20 | 33.87 | 5732.67 | 5732.67
| 13-1-44 | 隔振垫 | 块 | 4 | 7.45 | 35.00 |  | 1.56 | 0.70 | 44.71 | 178.84
21 | 031001002001 | 钢管 | m | 182.00 | 57.99 | 122.51 | 7.21 | 13.77 | 6.20 | 207.68 | 37797.76
| 10-1-166*A2换 | 室内无缝钢管（焊接） D159*4.5 `二次安装（含管道水冲洗） | 10m | 18.2 | 579.91 | 950.65 | 72.08 | 137.66 | 62.00 | 1802.30 | 32801.86
| 主材 | 镀锌费 | t | 3.1213 |  | 1600.00 |  |  |  | 1600.00 | 4994.08
22 | 031001002002 | 钢管 | m | 185.00 | 51.11 | 91.66 | 6.85 | 12.25 | 5.52 | 167.39 | 30967.15
| 10-1-165*A2换 | 室内无缝钢管（焊接） D133*4.0 `二次安装（含管道水冲洗） | 10m | 18.5 | 511.07 | 712.90 | 68.51 | 122.45 | 55.15 | 1470.08 | 27196.48
| 主材 | 镀锌费 | t | 2.35505 |  | 1600.00 |  |  |  | 1600.00 | 3768.08
23 | 031001002003 | 钢管 | m | 108.00 | 46.10 | 74.57 | 6.36 | 11.09 | 4.99 | 143.11 | 15455.88
| 10-1-164*A2换 | 室内无缝钢管（焊接） D108*4.0 `二次安装（含管道水冲洗） | 10m | 10.8 | 461.01 | 581.52 | 63.59 | 110.86 | 49.93 | 1266.91 | 13682.63
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 主材 | 镀锌费 | t | 1.10808 |  | 1600.00 |  |  |  | 1600.00 | 1772.93
24 | 031001001001 | 镀锌钢管 | m | 16.00 | 21.08 | 53.31 | 0.74 | 4.59 | 2.07 | 81.79 | 1308.64
| 10-1-155 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) DN80 | 10m | 1.6 | 210.84 | 533.06 | 7.35 | 45.90 | 20.67 | 817.82 | 1308.51
25 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 个 | 36 | 68.54 | 1151.07 | 15.80 | 17.92 | 8.07 | 1261.40 | 45410.40
| 10-2-39 | 法兰截止阀安装 J41H-16C DN100 | 个 | 36 | 68.54 | 1151.07 | 15.80 | 17.92 | 8.07 | 1261.40 | 45410.40
26 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 个 | 10 | 55.28 | 836.20 | 12.35 | 14.37 | 6.47 | 924.67 | 9246.70
| 10-2-38 | 明杆闸阀安装 RRHX-16 DN80 | 个 | 10 | 55.28 | 836.20 | 12.35 | 14.37 | 6.47 | 924.67 | 9246.70
27 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 个 | 8 | 68.54 | 1035.07 | 15.80 | 17.92 | 8.07 | 1145.40 | 9163.20
| 10-2-39 | 明杆闸阀安装 RRHX-16 DN100 | 个 | 8 | 68.54 | 1035.07 | 15.80 | 17.92 | 8.07 | 1145.40 | 9163.20
28 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 个 | 4 | 104.00 | 1669.83 | 22.46 | 26.85 | 12.09 | 1835.23 | 7340.92
| 10-2-41 | 明杆闸阀安装 RRHX-16 DN150 | 个 | 4 | 104.00 | 1669.83 | 22.46 | 26.85 | 12.09 | 1835.23 | 7340.92
29 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 个 | 1 | 68.54 | 5131.07 | 15.80 | 17.92 | 8.07 | 5241.40 | 5241.40
| 10-2-39 | 压差旁通阀安装 DN100 | 个 | 1 | 68.54 | 5131.07 | 15.80 | 17.92 | 8.07 | 5241.40 | 5241.40
30 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 个 | 4 | 73.01 | 5380.37 | 12.35 | 18.08 | 8.14 | 5491.95 | 21967.80
| 10-2-38 | 电动二通阀安装 DN80 | 个 | 4 | 55.28 | 5375.20 | 12.35 | 14.37 | 6.47 | 5463.67 | 21854.68
| 4-4-142 | 电动阀门检查接线 | 个 | 4 | 17.73 | 5.17 |  | 3.71 | 1.67 | 28.28 | 113.12
31 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 个 | 4 | 121.73 | 12414.00 | 22.46 | 30.56 | 13.76 | 12602.51 | 50410.04
| 10-2-41 | 电动二通阀安装 DN150 | 个 | 4 | 104.00 | 12408.83 | 22.46 | 26.85 | 12.09 | 12574.23 | 50296.92
| 4-4-142 | 电动阀门检查接线 | 个 | 4 | 17.73 | 5.17 |  | 3.71 | 1.67 | 28.28 | 113.12
32 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 个 | 3 | 68.54 | 801.07 | 15.80 | 17.92 | 8.07 | 911.40 | 2734.20
| 10-2-39 | 止回阀安装 DN100 | 个 | 3 | 68.54 | 801.07 | 15.80 | 17.92 | 8.07 | 911.40 | 2734.20
33 | 031003010001 | 软接头（软管） | 个 | 4 | 61.54 | 322.41 | 12.35 | 15.68 | 7.06 | 419.04 | 1676.16
| 10-2-311 | 法兰式软接头安装 DN80 | 个 | 4 | 61.54 | 322.41 | 12.35 | 15.68 | 7.06 | 419.04 | 1676.16
34 | 031003010002 | 软接头（软管） | 个 | 6 | 77.03 | 394.59 | 15.80 | 19.70 | 8.87 | 515.99 | 3095.94
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 10-2-312 | 法兰式软接头安装 DN100 | 个 | 6 | 77.03 | 394.59 | 15.80 | 19.70 | 8.87 | 515.99 | 3095.94
35 | 031003010003 | 软接头（软管） | 个 | 4 | 100.58 | 679.23 | 37.06 | 29.42 | 13.25 | 859.54 | 3438.16
| 10-2-314 | 法兰式软接头安装 DN150 | 个 | 4 | 100.58 | 679.23 | 37.06 | 29.42 | 13.25 | 859.54 | 3438.16
36 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 组 | 6 | 68.54 | 813.07 | 15.80 | 17.92 | 8.07 | 923.40 | 5540.40
| 10-2-39 | Y型过滤器安装 DN100 | 个 | 6 | 68.54 | 813.07 | 15.80 | 17.92 | 8.07 | 923.40 | 5540.40
37 | 030601002001 | 压力仪表 | 台 | 14 | 43.94 | 61.69 | 0.76 | 9.37 | 4.22 | 119.98 | 1679.72
| 6-1-46 | 压力表就地 | 块 | 14 | 39.19 | 53.55 | 0.76 | 8.37 | 3.77 | 105.64 | 1478.96
| 6-10-55 | 压力表弯安装 | 个 | 14 | 4.75 | 8.14 |  | 1.00 | 0.45 | 14.34 | 200.76
38 | 030601001001 | 温度仪表 | 支 | 8 | 17.73 | 121.10 | 0.42 | 3.81 | 1.71 | 144.77 | 1158.16
| 6-1-1 | 温度计安装 | 支 | 8 | 17.73 | 121.10 | 0.42 | 3.81 | 1.71 | 144.77 | 1158.16
39 | 031208002001 | 管道绝热 | m3 | 5.10 | 276.54 | 1692.44 |  | 57.85 | 26.06 | 2052.89 | 10469.74
| 12-4-368 | 保温橡塑板安装 管道DN200mm以内 | m3 | 5.1 | 276.54 | 1692.44 |  | 57.85 | 26.06 | 2052.89 | 10469.74
40 | 031208002002 | 管道绝热 | m3 | 4.70 | 276.69 | 1648.81 |  | 57.89 | 26.07 | 2009.46 | 9444.46
| 12-4-357 | 保温塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下 | m3 | 4.7 | 276.69 | 1648.81 |  | 57.89 | 26.07 | 2009.46 | 9444.46
41 | 031002001001 | 管道支吊架 | Kg | 368.39 | 7.04 | 5.36 | 0.92 | 1.68 | 0.76 | 15.76 | 5805.83
| 13-1-31 | 一般管架制作 | kg | 368.39 | 4.57 | 4.82 | 0.65 | 1.10 | 0.50 | 11.64 | 4288.06
| 13-1-32 | 一般管架安装 | kg | 368.39 | 2.47 | 0.54 | 0.27 | 0.58 | 0.26 | 4.12 | 1517.77
42 | 031201003002 | 金属结构刷油 | kg | 368.39 | 0.92 | 0.41 | 0.30 | 0.27 | 0.11 | 2.01 | 740.46
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 368.39 | 0.23 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 0.45 | 165.78
| 12-2-53 | 一般钢结构 红丹防锈漆~第一遍 | kg | 368.39 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.41 | 151.04
| 12-2-54 | 一般钢结构 红丹防锈漆增一遍 | kg | 368.39 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.38 | 139.99
| 12-2-62 | 一般钢结构 调和漆~第一遍 | kg | 368.39 | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.39 | 143.67
| 12-2-63 | 一般钢结构 调和漆增一遍 | kg | 368.39 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.38 | 139.99
43 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 系统 | 1 | 1327.15 | 2141.14 |  | 277.64 | 125.06 | 3870.99 | 3870.99
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 7-5-1 | 通风空调系统调试费 | 100工日 | 3.635517 | 365.05 | 588.95 |  | 76.37 | 34.40 | 1064.77 | 3870.99
合计 | [10 empty] | 792016.95

## 0_1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:月子中心空调系统改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 467.24
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 112.10 | 321.27 |  | 23.33 | 10.54 | 467.24 | 467.24
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 | 工日 | 66.43591 | 1.49 | 4.27 |  | 0.31 | 0.14 | 6.21 | 412.57
| 13-2-6 | 脚手架搭拆费第六册 | 100工日 | 0.050806 | 149.00 | 427.15 |  | 31.17 | 14.04 | 621.36 | 31.57
| 13-2-11 | 脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） | 工日 | 1.859905 | 2.98 | 8.54 |  | 0.62 | 0.28 | 12.42 | 23.10
合计 | [10 empty] | 467.24

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 242.299 | 149.00 | 36102.55
2 | 二类人工 | 工日 | 130.912 | 149.00 | 19505.89

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 紫铜板综合 | kg | 0.450 | 59.44 | 26.75
2 | 汽油综合 | kg | 5.927 | 9.55 | 56.60
3 | 铜芯塑料绝缘线BVR4 | m | 2.688 | 3.22 | 8.66
4 | 铜芯塑料绝缘线BVR6 | m | 3.964 | 4.77 | 18.92
5 | 电 | kW·h | 90.366 | 0.67 | 60.27
6 | 热轧光圆钢筋综合 | kg | 3.264 | 3.71 | 12.11
7 | 扁钢Q235B综合 | kg | 8.976 | 4.04 | 36.30
8 | 角钢Q235B综合 | kg | 30.600 | 3.96 | 121.05
9 | 型钢综合 | kg | 390.493 | 3.96 | 1544.79
10 | 基础镀锌槽钢综合 | kg | 46.200 | 5.40 | 249.48
11 | 酚醛调和漆各色 | kg | 0.326 | 11.52 | 3.75
12 | 酚醛调和漆各色 | kg | 5.526 | 11.52 | 63.64
13 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 8.161 | 7.04 | 57.44
14 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 0.473 | 7.04 | 3.33
15 | 橡塑板 | m3 | 5.253 | 1447.00 | 7601.09
16 | 橡塑管壳 | m3 | 4.841 | 1532.00 | 7416.41
17 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN150 | m | 28.840 | 85.95 | 2478.75
18 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN80 | m | 57.680 | 39.54 | 2280.77
19 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管DN80 | m | 16.032 | 39.54 | 633.93
20 | 法兰式软接头DN80 | 个 | 4.000 | 188.00 | 752.00
21 | 法兰式软接头DN100 | 个 | 6.000 | 226.00 | 1356.00
22 | 法兰式软接头DN150 | 个 | 4.000 | 420.00 | 1680.00
23 | Y型过滤器DN100 | 个 | 6.000 | 628.00 | 3768.00
24 | 压差旁通阀DN100 | 个 | 1.000 | 4946.00 | 4946.00
25 | 明杆闸阀RRHX-16 DN100 | 个 | 8.000 | 850.00 | 6800.00
26 | 止回阀DN100 | 个 | 3.000 | 616.00 | 1848.00
27 | 法兰截止阀J41H-16C DN100 | 个 | 36.000 | 966.00 | 34776.00
28 | 明杆闸阀RRHX-16 DN150 | 个 | 4.000 | 1388.00 | 5552.00
29 | 电动二通阀DN150 | 个 | 4.000 | 12127.00 | 48508.00
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 明杆闸阀RRHX-16 DN80 | 个 | 10.000 | 681.00 | 6810.00
31 | 电动二通阀DN80 | 个 | 4.000 | 5220.00 | 20880.00
32 | 法兰DN80 | 片 | 8.000 | 56.67 | 453.37
33 | 法兰DN100 | 片 | 12.000 | 71.11 | 853.26
34 | 法兰DN150 | 片 | 8.000 | 108.52 | 868.16
35 | 平焊法兰DN80 | 片 | 28.000 | 56.67 | 1586.78
36 | 平焊法兰DN100 | 片 | 108.000 | 71.11 | 7679.37
37 | 平焊法兰DN150 | 片 | 16.000 | 108.52 | 1736.32
38 | 压力表表弯 | 个 | 14.000 | 8.00 | 112.00
39 | 接地母线-40*4镀锌扁钢 | m | 36.750 | 7.23 | 265.70
40 | 电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*95 | m | 158.570 | 540.10 | 85643.18
41 | 电力电缆WDZN-YJY-4*50+1*25 | m | 317.140 | 196.61 | 62353.85
42 | 金属软管D25 | m | 2.472 | 5.20 | 12.85
43 | 金属软管D50 | m | 3.296 | 8.40 | 27.69
44 | 金属软管活接头φ25 | 套 | 6.120 | 4.50 | 27.54
45 | 金属软管活接头φ50 | 套 | 8.160 | 7.20 | 58.75
46 | 不锈钢桥架150*100 | m | 20.200 | 181.00 | 3656.20
47 | 膨胀水箱 | 个 | 1.000 | 5200.00 | 5200.00
48 | 立式离心泵SLS80-160水泵流量50M3/T、扬程32M，功率7.5KW | 台 | 3.000 | 7431.00 | 22293.00
49 | 隔振垫 | 块 | 48.000 | 35.00 | 1680.00
50 | 成套配电箱风冷热泵总箱 | 台 | 1.000 | 5046.00 | 5046.00
51 | 成套配电箱水泵总箱 | 台 | 1.000 | 6055.00 | 6055.00
52 | 模块式风冷热泵机组KMS-040型室外机制冷量131KW,制热量142KW,输入功率40.3KW、含设备基础 | 台 | 4.000 | 69725.00 | 278900.00
53 | 温度计 | 支 | 8.000 | 120.00 | 960.00
54 | 水泵压力表 | 台(块) | 14.000 | 49.56 | 693.84
55 | 镀锌费 | t | 3.121 | 1600.00 | 4993.60
56 | 镀锌费 | t | 3.463 | 1600.00 | 5540.80
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注