诸暨市中心医院医共体总院及分院医用气体供应采购项目

## 一、项目基本情况

项目名称：诸暨市中心医院医共体总院及分院医用气体供应采购项目

预算金额：178.5万元

最高限价：178.5万元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 服务期限 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诸暨市中心医院医共体总院及分院医用气体供应采购项目 | 1 | 1785000.00 | 3年 | 诸暨市中心医院医共体总院及分院医用气体供应采购项目 | 无 |

二、投标人（供应商）资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，提供本项目的货物应全部由中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。

4、本项目的特定资格要求：供应商须同时具备医用液氧的药品生产许可证、医用液氧的药品GMP证书（中国药典2010版）、国家药监局的药品注册批件（中国药典2010版）、安全生产许可证、危险化学品经营许可证、道路运输经营许可证。

5、本项目不接受联合体投标。

三、评标办法及评分标准：综合评分法

（1）满分为100分。总得分=技术得分+报价得分；

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=各评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=40%；

（4）商务技术分评分细则（60分）

| 序号 | 评标项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，以上认证证书范围须包含医用氧气，每具备一项得2分，本项最高得6分。 注：须提供相关证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网截图证明并加盖投标人CA签章，不提供或缺一不得分。 | 6分 |
|  |  | 投标人具有安全生产标准化证书得2分。 注：须提供相关证书复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。 | 2分 |
| 3 | 业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有同类项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得4分。 注：须提供相关合同复印件并加盖投标人CA签章，不提供不得分。 | 4分 |
| 4 | 生产技术能力 | 根据投标人或制造商的生产基地、生产设备等配备情况进行打分。 生产基地环境整洁，生产设备配置齐全的得4-7分； 生产基地比较干净整洁，生产设备配置基本齐全的得2-4分； 生产基地杂乱，生产设备配置简单、缺漏较多的得0-2分。 注：须提供的场地租赁合同或房产证复印件、生产场景照片、设备租赁合同或购置发票等证明材料并加盖投标人CA签章，不提供不得分。 | 7分 |
| 5 | 运输车辆配置 | 根据投标人提供的专用液氧槽车配置情况进行打分。 功能配置齐全、安全性能高得4-6分； 功能设备配置基本齐全、相对安全得2-4分； 功能设备配置简单、安全性能较差得0-2分。 注：须提供相关证明材料并加盖投标人CA签章，不提供不得分。 | 6分 |
| 6 | 生产实施方案 | 根据投标人提供的生产实施方案（包括生产工艺流程、检验程序措施、品质管理管控等）进行打分。 方案内容完整、合理可行性的得4-6分； 方案内容基本完整、基本可行的得2-4分； 方案内容简单、可行性不高的得0-2分； 未提供方案不得分。 | 6分 |
| 7 | 供货及运输方案 | 根据投标人提供的供货及运输方案（包括供货计划、供货及交货流程、运输方案及保障措施等）进行打分。 方案内容完整、合理可行性的得4-6分； 方案内容基本完整、基本可行的得2-4分； 方案内容简单、可行性不高的得0-2分； 未提供方案不得分。 | 6分 |
| 8 | 管理方案 | 根据投标人提供的管理方案（包括质量管理、人员管理、资料管理等）进行打分。 方案内容完整、合理可行性的得4-6分； 方案内容基本完整、基本可行的得2-4分； 方案内容简单、可行性不高的得0-2分； 未提供方案不得分。 | 6分 |
| 9 | 安全保障措施 | 根据投标人提供的安全保障措施（包括灌装及运输过程保障措施、突发事件处理措施等）进行打分。 方案内容完整、合理可行性的得4-6分； 方案内容基本完整、基本可行的得2-4分； 方案内容简单、可行性不高的得0-2分； 未提供方案不得分。 | 6分 |
| 10 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务响应、后勤保障、服务能力等）进行打分。 方案内容完整、合理可行性的得4-6分； 方案内容基本完整、基本可行的得2-4分； 方案内容简单、可行性不高的得0-2分； 未提供方案不得分。 | 6分 |
| 11 | 服务承诺 | 1.投标人承诺提供专人专供（中途换人须经采购人同意后才可更换）得1分。 注：须提供专职人员名单及投标人或运输方为其缴纳的近6个月社保证明材料，不提供或缺一不得分。 2.投标人承诺在接到采购人日常通知后，液氧在48小时送达采购人指定地点（包括各医共体分院），瓶装气体72小时内送达采购人指定地点（包括各医共体分院）得2分；在应急情况下，液氧及瓶装气体在4小时内送达采购人指定地点（包括各医共体分院）得2分。本项最高得4分。 注：须提供承诺函（格式自拟），不提供不得分。 | 5分 |

四、采购需求

（一）概述

本次招标项目为诸暨市中心医院医共体总院及分院医用气体供应采购项目，要求液氧及其他气体的供应及运输保证及时无误、不间断；液氧及其他气体的质量必须符合国家有关要求。投标方应根据招标文件所提出的规格、货物、数量和服务要求，综合考虑本公司的资质及能力，选择具有最佳性能价格比的方案前来投标。希望投标方以优异的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

（二）采购内容

诸暨市中心医院医共体总院及分院医用气体供应采购项目，预算金额：178.5万元，合同服务期限3年。

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 最高单价 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | m3 | 1460元/m3 | 3年 |
| 2 | 医用液氧（杜瓦罐） | 175L/瓶 | 900元/瓶 |  |
| 3 | 医用氧气 | 40升/瓶 | 40元/瓶 |  |
| 4 | 医用氧气小瓶 | 10升/瓶 | 20元/瓶 |  |
| 5 | 医用氧气小瓶 | 2-4升/瓶 | 20元/瓶 |  |
| 6 | 高纯氮气（纯度99.99%） | 40升/瓶 | 50元/瓶 |  |
| 7 | 氮（液态） | 升 | 5元/升 |  |
| 8 | 高纯二氧化碳（纯度99.99%） | 10kg/瓶 | 40元/瓶 |  |
| 9 | 超距离配送（以诸暨市中心医院为中心，距离按最近路线为准） | ≤20公里 | 加20元/瓶 |  |
|  |  | ＞20公里 | 每公里加2元/瓶 |  |
| 注：1、本项目采用单价招标，具体供货数量按实结算，最高合同总金额不超过预算金额。 2、配送地点：采购人指定的使用地点，中标人须无条件配合。 3、康复中心院区不另外计算超距离配送费。 4、医用液氧（杜瓦罐）不另外计算超距离配送费。 |  |  |  |  |

（三）项目要求

1、本次参与供应及配送单位为诸暨市中心医院医共体总院(包括康复中心）及分院（暨南分院（包括街亭分院）、姚江分院（包括直埠分院））后续如有增加，供应商须无条件配送。

2、要求供应商提供的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，所采用的原料优良、质量上乘，原材料、辅料、成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求。

所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。

3、总体要求：

（1）按供货计划或按供应商要求供货，并送至供应商指定地点，如有紧急需求，需按业主要求随时供货。

（2）投标人必须与诸暨市中心医院现有储存设备配套，并拥有中转和装卸等配套设施。其中：配备的储存、中转、装卸设备必须符合国家有关要求。

（3）医院自有40升/瓶氧气瓶及其他气体瓶共236只，供供应商使用。若气体瓶医院临床流通周转不够时，上述各种气体瓶必须由供应商无条件免费提供医院使用，使用期间的各种所需气体的供气系统、包括储罐、汽化器及调压装置、气体瓶由投标人负责定期检查保养及检测，投标人需提供检测报告复印件给采购单位，所涉及的各种检测费由供应商负担。

（4）有专门的联络人员，自行配备相应的运输、配送工具及装卸人员。

（5）负责产品售后服务。

▲（6）液氧及其他气体在运输过程中和装卸过程中的一切安全问题由中标人负责。

4、技术要求：符合《中华人民共和国药典》、《气瓶安全监察规程》，以及各类气体的相关国家标准和技术规范的规定(氧含量≥99.5％标准)。

（三）供货方式和交货期

1、供应商按采购人要求按需分批次供货，货到采购人指定的使用地点。

2、供应商成交后，在供货前须将所供货物的样品递交采购人审查确认，经认可后方可批量送货。

3、本项目的供货期合同签订后三年，成交后，按实际用量结算，按批次于供货后经采购人确认后次月结算。具体服务时间起止在签订合同时确定。

（四）检验与验收及责任

1、中标人在发货前，对货物的外观质量、规格、数量等进行准确和全面的检验。

2、验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。

3、中标人在送货时需向业主提交货物随车地磅单及质检报告书，业主将不定期对货物进行检验。检验按国家有关规定进行，并记录检验情况。对检验不合格的货物，业主有权拒收，而中标人则必须在12小时内提供符合要求的货物，并且承担由此产生的一切费用。

4、货物一律在采购人仓库由采购人验收。对需要检定的各类材料以采购人检定部门检定合格为准。

5、上述检验与验收，不能代替质保期内的货物性能和质量考核。

6、如因中标人供货不及时或成交货物质量不合格发生的事故，使用户遭受损失的，中标人应承担一切责任，并赔偿因此造成的所有损失。

7、中标人提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装。中标人应承担由于包装不妥而引起的全部损失

8、合同签订后，按照采购人要求分批供货，提供的货物必须是最新生产的，且原材料进货渠道合法，产品必须符合国家标准和行业标准。采购人的通知包括口头通知（电话等）、书面通知（传真、微信、短信）和电子邮件。采购人的通知（传真、微信、电话、短信等）或邮件发送至中标人委托代理人时，视为中标人已经收到。具体实施时间以采购人通知为准。委托代理人的联系方式需要在合同签订时书面明确。无特殊原因，中标人不更换委托代理人。中标人无故不服从招标人的供货要求或货品质量或数量不合格，第一次扣除5000元履约保证金并责令整改，第二次扣除全部履约保证金并限期整改，第三次有权单方面解除合同，由此造成的一切后果由中标人承担。

（五）服务需求

1、供应商承诺遵守有关法律法规。

2、确定专人负责本项目的联络和供货管理。

3、做好产品品质管理工作。采购人如对产品质量有异议的，有权向供应商提出，供应商应耐心查实和说明，并负责对有质量异议的产品包退包换。

4、根据采购人需求（提前一天通知）按时供货，免费送货到指定地点。当接到采购人应急供货电话后，四小时内将满足应急供货量的指定规格气体送达指定地点，并根据实际情况提供不间断的持续供给。

5、自觉接受甲方的监督检查。

6、供应商将货物送达指定地点后，须由采购人在“送货单”签字确认，双方签署的“送货单”作为结算依据。

7、所有合同货物均由中标人装运至采购人指定地点，所有货物的包装费用、运输费、装卸费用、各种气瓶的检测费及运输安全均由中标人负责。货物装运后由中标人办理保险，费用已含在合同价中。如国家对此类货物的运输有特殊要求的，中标人负责办理相关手续并承担一切费用。

（六）履约保证金及付款方式

1、项目实施前中标人须向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无息退回。

2、本项目服务期限3年，合同签定后，合同款项按月结算，次月底前支付上月经甲方验收合格后实际用量的费用。

3、服务期限（先到为准）：本项目的供货期限为合同签订后三年（具体服务时间起止在签订合同时确定）或费用达到预算金额1785000元。

（七）最高限价

本次采购最高限价为人民币壹佰柒拾捌万伍仟元（￥1785000.00）整，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。