- 审标意见

- 项目名称 改为 中共绍兴市委党校专家二号楼改造项目 。

- 回复：已改！

- 信息价用最新五月份的。

- 回复：已改！

- 暂定价不参与竞争 建议在报价书中注明 。

回复：已改！

- 窗台板和门槛石的深啡网大理石的厚度注明。

- 回复：已改！

- 成品木质移门TM0821的材料价1800元/樘，单价偏高。

- 回复：含五金、锁具，价格适合，未改！

- 成品木质门M0821和M0921的材料价区分，1800元/樘偏高。

- 回复：含五金、锁具，价格适合，未改！

- 建筑清单55和清单87钢制防盗门材料价1000元/㎡，单价偏高。

- 回复：已改！

- 建筑清单序号34，防盗门单价1800元/樘，注明尺寸。

- 回复：已改！

- 安装部分清单序号75项，带换气照明风暖一体式浴霸 (配套开关)与清单77项换气扇是否重复？

- 回复：不重复