- 工程名称 ：中共绍兴市委党校专家二号楼改造项目。 - 编制范围及内容：中共绍兴市委党校专家二号楼改造项目 ，详招标文件及标底预算。 三、工程标底编制依据及口径： （一）工程量：根据施工图纸和甲方描述。 （二）定额套用：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及造价相关规定编制。 （三）费用计取： 工程取费按《浙江省建设工程施工取费定额（2018）版》及【绍市建设办[2022]31号】等相关文件规定，本标底预算不考虑【浙建建发〔2022〕37号】规定，装修按单独装饰工程，安装按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程，以上企业管理费及利润按中限计取，规费按同企业管理费及利润同口径计取，税金按增值税一般计税法（9%）计取。关于施工组织措施费的费率按以下计取： - 施工组织措施费中安全文明施工费（含施工扬尘污染防治增加费）按市区一般工程中限计取。 - 按绍市[2022]31号文件（关于绍兴市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知）要求以500万以下的档次增加计入企业管理费。 - 提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车、行人干扰增加费和其他施工组织措施费均不考虑，以后不再增加该类费用。请投标单位投标时自行综合考虑，结算时不作调整。 （四）所选用材料的计价依据： 1.材料价格:按2024第5期《绍兴市建设工程造价管理信息》、近期《浙江造价信息》及市场调查价，信息价及主材价（除税价计入）。 2.人工单价：按2024年5月份绍兴市信息价补差，差价部分仅计取税金。 3.材料价：指主材价（除税价）。 4.综合价：包括主辅材、材料制作、安装费、定额损耗等各种损耗及运输费、管理费、利润、规费、下浮等除税金外的一切相关费用。投标单位在报价时可结合自身条件自行考虑下浮，甲方以后不再签证。 5.单列价：包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等所有因素的一切相关费用。投标单位在报价时可结合自身条件自行考虑下浮，甲方以后不再签证。 6.暂定价：包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等所有因素的一切相关费用，暂定价不计费、不计税、不下浮，结算根据业主签证价进行调整。 （五）本标底的计价方式：2013综合单价（国标）清单进行计价。 （六）标底编制的其他事项： 建筑部分： - 本项目涉及所有拆除项目，不限于墙体拆除、地面原有装饰及基层拆除、墙面原有装饰及基层拆除、顶面原有装饰拆除、门窗更换拆除、新开门洞墙体等拆除、水电安装部分拆除及涉及本次改造需全部拆除工作，以及家具搬运费，即拆除前，将原房间内老旧家具搬至校内甲方指定仓库，此项目拆除费用按综合价45000元/项计取，包含拆除、清理、垃圾外运、外运处置等等一切费用综合包干，结算不作调整。 - 本项目240*115*53红砖墙体，材料价按1元/块计取，结算时材料价不作调整。 - 本项目拆除引起墙面抹灰修补，暂按80平方考虑计取。 - 本项目会客厅外露水管包石膏板，暂按5m2考虑计取。 - 本项目卫生间外露水管用红砖外砌，暂按2m3考虑计取。 - 本项目无机涂料腻子满刮两遍，无机涂料三遍考虑计取。 - 本项目无机防霉涂料腻子满刮两遍，无机涂料两遍考虑计取。 - 本项目地砖、墙砖品牌要求中高档品牌（颜色花纹样式由中标单位提供至少3款以上样品由招标人选择）。 - 本项目铝板集成吊顶，厚度不少于1mm厚，花纹样式由中标单位提供至少3款以上样品由招标人选择。 - 新装普通铝合金平开门，玻璃采用10mm厚钢化玻璃考虑计入。 - 厨柜按1800元/m综合价定价（包含所有内容），中标单位提供至少3款以上样品由招标人选择。 - 入户成品防盗门，材料价（包含主辅材+锁具+五金）按750元/m2计取，品牌要求：中高档品牌（由中标单位提供至少3款以上样品由招标人选择）。 - 户内成品木质门、成品木质移门，材料价（包含主辅材+锁具+五金）按1800元/樘计取，品牌要求：中高档品牌（由中标单位提供至少3款以上样品由招标人选择）。 - 家具类产品，需根据招标人提供样式经招标人确认后进行购买。 - 屋面天棚注浆，综合价按25元/个，数量暂定700个考虑，结算按实调整。 - 本工程具体施工范围和要求根据招标人要求。 - 其他不详之处见预算。 - 安装部分： - 本工程排水管按出外墙1.5米计入，给水管算至出户第一只水表（水表计入水表井不计入），结算工程量按实调整。 - 本工程楼层配电箱电源接原一层总配电箱，暂定15米，结算工程量按实调整。 - 本工程一层照明插座电源就近接原门厅照明回路，暂定10米，结算工程量按实调整。 - 本工程弱电机箱利旧考虑，增加一个16口交换机，网线由原弱电柜引来，二层暂定20米，三层暂定30米，结算工程量按实调整。 - 本工程水电拆除费用不单独计取。 - 本工程混凝土楼板套管开孔按放大两档考虑。 - 本工程户内水表处按水表箱暗装考虑。 - 本工程电磁炉配套排风扇按壁装考虑。 - 本工程电热水器50L改为60L，一级能效。 - 本工程每个房间增加一台滚筒洗衣机10KG，共计8台。 - 四、标底的复核及调整： 投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误、与市场价不符等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。 绍兴市鼎正建设工程咨询有限公司 2024年6月27日