## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【通用安装工
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4#组团
1 | 030113009001 | 电动机 | 1、名称：电动机保护性拆除、改造及移位，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 台 | 3
2 | 03B001 | 不锈钢电动机保护外壳 | 1、名称：不锈钢电动机保护外壳，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 个 | 5
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、名称：金属门窗及门顶封板、平移门电机齿条等附件拆除，搬运至业主指定位置，满足业主要求，具体做法详见图纸 | m2 | 70.2
4 | 030113009002 | 电动机 | 1、名称：电动机拆除、改造、维修及重新安装，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 个 | 1
5 | 030113009003 | 电动机 | 1、名称：电动机拆除、更换及重新安装，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1、名称：金属格栅门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 23.4
7 | 010804003001 | 全钢板大门 | 1、名称：钢质大门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 46.8
8 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、名称：路面拆除，垃圾外运，运距由投标单位自行考虑，满足业主要求 | m2 | 1.13
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、名称：路面恢复，做法和原来路面一致，满足业主要求 | m2 | 0.38
10 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1、名称：C25混凝土基础制作、安装，尺寸300*500*200m，含模板 | m3 | 0.15
11 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土刨沟槽及恢复 管径(mm以内)20 | m | 50
12 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：SC20 2、敷设方式：埋地敷设 | m | 50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：YJV-1*2.5 2、敷设方式：管内 | m | 50
14 | 03B002 | 电动机调试 | 1、名称：电动机开门调试，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 项 | 1
5#组团
15 | 030113009004 | 电动机 | 1、名称：电动机保护性拆除、改造及移位，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 台 | 4
16 | 03B003 | 不锈钢电动机保护外壳 | 1、名称：不锈钢电动机保护外壳，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 个 | 5
17 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、名称：金属门窗及门顶封板、平移门电机齿条等附件拆除，搬运至业主指定位置，满足业主要求，具体做法详见图纸 | m2 | 70.2
18 | 030113009005 | 电动机 | 1、名称：电动机拆除、改造、维修及重新安装，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010804005002 | 金属格栅门 | 1、名称：金属格栅门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 23.4
20 | 010804003002 | 全钢板大门 | 1、名称：钢质大门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 46.8
21 | 041001001002 | 拆除路面 | 1、名称：路面拆除，垃圾外运，运距由投标单位自行考虑，满足业主要求 | m2 | 1.13
22 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、名称：路面恢复，做法和原来路面一致，满足业主要求 | m2 | 0.38
23 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1、名称：C25混凝土基础制作、安装，尺寸300*500*200m，含模板 | m3 | 0.15
24 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土刨沟槽及恢复 管径(mm以内)20 | m | 50
25 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：SC20 2、敷设方式：埋地敷设 | m | 50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：YJV-1*2.5 2、敷设方式：管内 | m | 50
27 | 03B004 | 电动机调试 | 1、名称：电动机开门调试，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 项 | 1
6#组团
28 | 030113009006 | 电动机 | 1、名称：电动机保护性拆除、改造及移位，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 台 | 4
29 | 03B005 | 不锈钢电动机保护外壳 | 1、名称：不锈钢电动机保护外壳，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 个 | 5
30 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1、名称：金属门窗及门顶封板、平移门电机齿条等附件拆除，搬运至业主指定位置，满足业主要求，具体做法详见图纸 | m2 | 70.2
31 | 030113009007 | 电动机 | 1、名称：电动机拆除、改造、维修及重新安装，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 010804005003 | 金属格栅门 | 1、名称：金属格栅门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 23.4
33 | 010804003003 | 全钢板大门 | 1、名称：钢质大门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 46.8
34 | 041001001003 | 拆除路面 | 1、名称：路面拆除，垃圾外运，运距由投标单位自行考虑，满足业主要求 | m2 | 1.13
35 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、名称：路面恢复，做法和原来路面一致，满足业主要求 | m2 | 0.38
36 | 040303002004 | 混凝土基础 | 1、名称：C25混凝土基础制作、安装，尺寸300*500*200m，含模板 | m3 | 0.15
37 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土刨沟槽及恢复 管径(mm以内)20 | m | 50
38 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：SC20 2、敷设方式：埋地敷设 | m | 50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：YJV-1*2.5 2、敷设方式：管内 | m | 50
40 | 03B006 | 电动机调试 | 1、名称：电动机开门调试，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 项 | 1
7#组团
41 | 030113009008 | 电动机 | 1、名称：电动机保护性拆除、改造及移位，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 台 | 4
42 | 03B007 | 不锈钢电动机保护外壳 | 1、名称：不锈钢电动机保护外壳，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 个 | 5
43 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1、名称：金属门窗及门顶封板、平移门电机齿条等附件拆除，搬运至业主指定位置，满足业主要求，具体做法详见图纸 | m2 | 70.2
44 | 030113009009 | 电动机 | 1、名称：电动机拆除、改造、维修及重新安装，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 010804005004 | 金属格栅门 | 1、名称：金属格栅门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 23.4
46 | 010804003004 | 全钢板大门 | 1、名称：钢质大门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 46.8
47 | 041001001004 | 拆除路面 | 1、名称：路面拆除，垃圾外运，运距由投标单位自行考虑，满足业主要求 | m2 | 1.13
48 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1、名称：路面恢复，做法和原来路面一致，满足业主要求 | m2 | 0.38
49 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、名称：C25混凝土基础制作、安装，尺寸300*500*200m，含模板 | m3 | 0.15
50 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土刨沟槽及恢复 管径(mm以内)20 | m | 50
51 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：SC20 2、敷设方式：埋地敷设 | m | 50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：YJV-1*2.5 2、敷设方式：管内 | m | 50
53 | 03B008 | 电动机调试 | 1、名称：电动机开门调试，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 项 | 1
8#组团
54 | 030113009010 | 电动机 | 1、名称：电动机保护性拆除、改造及移位，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 台 | 4
55 | 03B009 | 不锈钢电动机保护外壳 | 1、名称：不锈钢电动机保护外壳，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 个 | 5
56 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1、名称：金属门窗及门顶封板、平移门电机齿条等附件拆除，搬运至业主指定位置，满足业主要求，具体做法详见图纸 | m2 | 70.2
57 | 030113009011 | 电动机 | 1、名称：电动机拆除、改造、维修及重新安装，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 010804005005 | 金属格栅门 | 1、名称：金属格栅门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 23.4
59 | 010804003005 | 全钢板大门 | 1、名称：钢质大门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 46.8
60 | 041001001005 | 拆除路面 | 1、名称：路面拆除，垃圾外运，运距由投标单位自行考虑，满足业主要求 | m2 | 1.13
61 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1、名称：路面恢复，做法和原来路面一致，满足业主要求 | m2 | 0.38
62 | 040303002005 | 混凝土基础 | 1、名称：C25混凝土基础制作、安装，尺寸300*500*200m，含模板 | m3 | 0.15
63 | 030413002005 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土刨沟槽及恢复 管径(mm以内)20 | m | 50
64 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：SC20 2、敷设方式：埋地敷设 | m | 50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：YJV-1*2.5 2、敷设方式：管内 | m | 50
66 | 03B010 | 电动机调试 | 1、名称：电动机开门调试，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 项 | 1
9#伙房
67 | 030113009012 | 电动机 | 1、名称：电动机保护性拆除、改造及移位，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 台 | 2
68 | 03B011 | 不锈钢电动机保护外壳 | 1、名称：不锈钢电动机保护外壳，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 个 | 2
69 | 011610002006 | 金属门窗拆除 | 1、名称：金属门窗及门顶封板、平移门电机齿条等附件拆除，搬运至业主指定位置，满足业主要求，具体做法详见图纸 | m2 | 23.4
70 | 010804005006 | 金属格栅门 | 1、名称：金属格栅门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 23.4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
71 | 041001001006 | 拆除路面 | 1、名称：路面拆除，垃圾外运，运距由投标单位自行考虑，满足业主要求 | m2 | 0.45
72 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1、名称：路面恢复，做法和原来路面一致，满足业主要求 | m2 | 0.38
73 | 040303002006 | 混凝土基础 | 1、名称：C25混凝土基础制作、安装，尺寸300*500*200m，含模板 | m3 | 0.06
74 | 030413002006 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土刨沟槽及恢复 管径(mm以内)20 | m | 20
75 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：SC20 2、敷设方式：埋地敷设 | m | 20
76 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：YJV-1*2.5 2、敷设方式：管内 | m | 20
77 | 03B012 | 电动机调试 | 1、名称：电动机开门调试，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 项 | 1
10#组团
78 | 030113009013 | 电动机 | 1、名称：电动机保护性拆除、改造及移位，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 台 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 03B013 | 不锈钢电动机保护外壳 | 1、名称：不锈钢电动机保护外壳，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 个 | 5
80 | 011610002007 | 金属门窗拆除 | 1、名称：金属门窗及门顶封板、平移门电机齿条等附件拆除，搬运至业主指定位置，满足业主要求，具体做法详见图纸 | m2 | 70.2
81 | 030113009014 | 电动机 | 1、名称：电动机拆除、改造、维修及重新安装，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 个 | 1
82 | 030113009015 | 电动机 | 1、名称：电动机拆除、更换及重新安装，满足业主要求，具体做法详见图纸（含原电机铁盒拆装） | 个 | 1
83 | 010804005007 | 金属格栅门 | 1、名称：金属格栅门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 23.4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
84 | 010804003006 | 全钢板大门 | 1、名称：钢质大门利旧安装，含行走轮，平移门电机齿条，门顶导向轮，重新封门顶封板，含支架等附件，具体做法详见图纸 | m2 | 46.8
85 | 041001001007 | 拆除路面 | 1、名称：路面拆除，垃圾外运，运距由投标单位自行考虑，满足业主要求 | m2 | 1.13
86 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1、名称：路面恢复，做法和原来路面一致，满足业主要求 | m2 | 0.38
87 | 040303002007 | 混凝土基础 | 1、名称：C25混凝土基础制作、安装，尺寸300*500*200m，含模板 | m3 | 0.15
88 | 030413002007 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土刨沟槽及恢复 管径(mm以内)20 | m | 50
89 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：SC20 2、敷设方式：埋地敷设 | m | 50
90 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：YJV-1*2.5 2、敷设方式：管内 | m | 50
91 | 03B014 | 电动机调试 | 1、名称：电动机开门调试，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 项 | 1
封闭式物流中心
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
92 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：SC20 2、敷设方式：埋地敷设 | m | 160
93 | 030408001008 | 电力电缆 | 1、名称：YJV-1*2.5 2、敷设方式：管内 | m | 160
94 | 030413002008 | 凿（压）槽 | 1、名称：混凝土刨沟槽及恢复 管径(mm以内)20 | m | 30
95 | 03B015 | 线路检修 | 1、名称：开门机原有线路及电机检修，满足业主要求 | 项 | 1
96 | 03B016 | 电动机调试 | 1、名称：电动机开门调试，满足业主要求，具体做法详见图纸 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 03B017 | 成品保护费 | 1、名称：成品保护费，由投标单位自行考虑 | 项 | 1
2 | 03B018 | 登高车 | 1、名称：登高车，由投标单位自行考虑 | 项 | 1
3 | 03B019 | 其他措施费 | 1、名称：其他措施费，由投标单位自行考虑 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-通用安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-16
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  | 见表 10.2.2-20
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费 |  |  | 见表 10.2.2-20
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-22
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表 10.2.2-21
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表 10.2.2-23
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-24
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表 10.2.2-25
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） |  | 见表 10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表 10.2.2-21
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表 10.2.2-27
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额 |  | 见表 10.2.2-27
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
地面拆除及修复
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、名称：伙房走道区域部位地砖及粘结层凿除，垃圾清运，满足业主要求 | m2 | 494.09
2 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、名称：伙房走道区域恢复 2、做法：30mm厚火烧面芝麻白花岗岩；30厚 1:3干硬性水泥砂浆结合层；水泥浆一道(内掺建筑胶）；含指示标志；满足业主要求 | m2 | 494.09
3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、名称：警务楼、7#组团四周公共区域铺装拆除，40厚火烧面黄锈石花岗岩及粘结层人工凿除，垃圾清运，满足业主要求 | m2 | 245
4 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、名称：警务楼、7#组团四周公共区域铺装恢复 2、做法：40厚火烧面黄锈石花岗岩；30 厚13 千硬性水泥砂浆粘结层，样式和原有一致，满足业主要求 | m2 | 245
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、名称：警务楼、7#组团四周公共区域道路侧石拆除及恢复，材质于原来一致，满足业主要求 | m | 150
6 | 01B001 | 隔离网拆除及恢复 | 1、名称：隔离网拆除及恢复，满足业主要求 | 项 | 1
7 | 01B003 | 施工材料二次搬运及建筑垃圾清理外运 | 特殊场所材料二次搬运及建筑垃圾清运费 | 项 | 1
玻璃钢隔油池更新
8 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2.4m | m3 | 35.25
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:三类土 2.自卸车装土外运，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 40.54
10 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:细沙 2.填方来源、运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 | m3 | 14.53
11 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.05
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 040504008001 | 整体隔油池 | 成品 12 立方玻璃钢隔油池（具体详见图纸） 1. 尺寸：外径 D 2010mm，长：L 4100mm，高：H 2200mm 2.井圈C25混凝土制作安装 3.铸铁井盖制作安装φ700 | 座 | 1
13 | 010507002001 | 室外地面硬化 | 1.面层厚度:150mm 2.混凝土种类:现浇现拌 3.混凝土强度等级:C25 | m2 | 2.2
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 场外运输费用 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省十里丰监狱南关押点组团门电机移位及部分路面铺砖维修更换工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计