敖溪杭温高铁拆迁安置区市政工程

预算编制说明

- 一、工程概况

- 本工程为敖溪杭温高铁拆迁安置区市政工程，包括土方开挖、道路浇筑、挡墙浇筑等工程。

- 二、编制依据

- 1、国策众合（北京）建筑工程设计有限公司设计的施工图（2024.3）；

- 2、建设单位情况说明；

- 3、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

- 4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

- 5、取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中值取费，所有弹性费率取费均按中值计取，固定费率按规定计取；

- 6、材料价格按2024年第7期金华建设工程造价信息、义乌建设工程造价信息计入，人工按2024年第7期金华市建筑工程人工市场信息价计入；

- 7、现行国家及地方有关施工规范和相关法规规定。

- 三、编制说明

1、土质类别按三类土，余土外运运距按10km计入；

2、道路土方开挖厚度暂按设计说明：道路结构层0.55m计入，结算时按签证调整；

3、工程量按设计提供数量计入，结算时按签证调整；

4、原挡墙拆除尺寸暂按：上底0.5m，下底1.55m，高3m，基础宽2.55m，高0.5m，拆除挡墙长度暂按新建长度68m计入，结算时按签证调整；

5、新建挡墙高度暂按6.5m高计入，结算时按签证调整；

6、DN100抽水台班暂按12台班计入，结算时按签证调整；

7、挖机进出场按一个台班计入。