- 采购需求

一、招标货物清单及技术规范要求

| 序号 | 货物名称 | 计量单位 | 总数量 | 安装地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 学校名称 | 数量 |
| 1 | 变频1.5匹壁挂式空调 | 台 | 48 | 嵊泗县职教中心 | 13 |
|  |  |  |  | 嵊泗县初级中学 | 30 |
|  |  |  |  | 嵊泗县东海小学 | 5 |
| 2 | 变频3匹壁挂式空调 | 台 | 110 | 嵊泗县职教中心 | 6 |
|  |  |  |  | 嵊泗县菜园镇第一小学 | 12 |
|  |  |  |  | 嵊泗县菜园镇第二小学 | 6 |
|  |  |  |  | 嵊泗县菜园镇第三小学 | 60 |
|  |  |  |  | 嵊泗县菜园镇马关小学 | 6 |
|  |  |  |  | 嵊泗县洋山学校 | 20 |
| 3 | 变频3匹立柜式空调 （含嵊泗中学50台旧3匹立柜式空调拆除） | 台 | 85 | 嵊泗中学 | 52 |
|  |  |  |  | 嵊泗县初级中学 | 24 |
|  |  |  |  | 嵊泗县海星中学 | 9 |
| 4 | 铜管 | 米 | 120 |  |  |
| 5 | 外机支架 | 套 | 127 | 嵊泗县职教中心6台、嵊泗县初级中学30台、嵊泗县菜园镇第三小学60台、嵊泗县洋山学校20台，有设备平台 |  |
| 6 | 空调挡风板 | 套 | 243 |  |  |

| 序号 | 货物 名称 | 质量技术标准 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 变频1.5匹 壁挂式空调 | 1.▲能效：一级能效，执行标准执行标准GB 21455-2019 2.全年能源消耗效率APF:≥ 5.29 3.▲额定制冷量:≥3500W 4.额定制热量:≥5000W 5.额定制冷功率：≤840W 6.额定制热功率:≤1280W 7.电辅热功率：≥1000W 8.循环风量：≥660m3/h 9.噪声：室内机高风运行噪音≤42dB(A)； 室外主机运行噪音≤ 51dB(A) 10.定频/变频：变频 11.是否智能控制：是 12.配置标准铜管 | 台 | 48 |
| 2 | 变频3匹壁挂式空调 | 1.▲能效：一级能效，执行标准GB 21455-2019 2.全年能源消耗效率APF:≥4.45 3.▲额定制冷量:≥7260W 4.额定制热量:≥9750W 5.额定制冷功率：≤2050W 6.额定制热功率:≤3080W 7.电辅热功率：≥1200W 8.循环风量：≥1370m3/h - 9.噪声：室内机高风运行噪音≤47dB(A)； - 室外主机运行噪音≤56dB(A) - 定频/变频：变频 - 是否智能控制：是 - 12.配置标准铜管 | 台 | 110 |
| 3 | 变频3匹立柜式空调 | 1.▲能效：一级能效，执行标准GB 21455-2019 2.全年能源消耗效率APF: ≥4.46 3.▲额定制冷量:≥7220W 4.额定制热量:≥9660W 5.额定制冷功率:≤2020W 6.额定制热功率:≤2970W 7.电辅热功率：≥1800W 8.循环风量：≥1410m3/h 9.噪声：室内机运行噪音≤45dB(A)；室外主机运行噪音≤56dB(A) 10.定频/变频：变频 11.是否智能控制：是 12.配置标准铜管 | 台 | 85 |
| 4 | 支架 | - 支架尺寸：与空调外机尺寸配套专用尺寸 - 2.材质为热镀锌角钢 3.含全副配套膨胀螺丝 | 套 | 127 |
| 5 | 铜管 | 1.与空调适配（含配套延长电源线、保温材料及绑扎带等所需材料） | 米 | 120 |
| 6 | 空调 挡风板 | - 与空调内机适配的空调挡风板 - 材质：ABS - 角度可调节 | 套 | 243 |

备注：1、投标供应商须提供现货、全新、原装、符合国家质量检测标准的空气调节设备（包括零部件），并符合本项目技术参数要求，有产品合格证书、保修卡。

2、所投标的产品必须是市场有售的商用机型，不得采用特配机、工程机等机型来投标。提供的设备必须为2024年8月1日以后生产的产品。

3、本次招标的供货除包括上述设备外，还应包括随机的辅助设备、专用电线电缆插座、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南和含维修网点在内的服务手册等）、设备运行所必需的随机消耗材料，相应的技术服务与质量保证。

▲4、投标人所投产品（挂机、柜机）须为同一品牌。

5、标有“▲”的为实质性响应要求，不容许发生负偏离，否则将按无效投标处理；

二、售后服务

1、▲质保期至少6年。在质保期内的工作应包括对所有空调常规检查、调整和润滑，供应商在每一个冷、热期在空调使用初对设备进行一次总体检测和维护保养。

2、质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

3、质保期内提供免费上门维护、升级服务。承诺中标后可以根据实际服务要求设置维修点，可以处理所有的维修服务。

需提供24小时服务，维修人员需在接到维修电话后对故障能在30分钟内响应，3小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。

若遇重大故障24小时内不能修复的情况，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用，上述维修、维护的人工、材料成本等费用均包含投标报价中。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

4、设备安装调试完毕验收前，供应商应对各学校的使用者进行现场培训，培训内容包括设备的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；

5．质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身及安装产生的质量问题造成的损坏及故障。

6.在质保期结束前一个月，由中标人工程师对所有空调进行全面测试，经使用方确认使用正常，任何故障须由中标人自费解决并取得采购人的同意。

7、超过质保期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

三、交货时间和安装地点要求：

1、本项目实施地在嵊泗县，具体为嵊泗中学、嵊泗县职教中心、嵊泗县初级中学、嵊泗县海星中学、菜园镇第一小学、菜园镇第二小学、菜园镇第三小学、嵊泗县菜园镇马关小学、嵊泗县洋山学校、嵊泗县东海小学，共10所学校，围绕本项目供货、运输、搬运（包括楼层搬运）、安装、打孔（含普通玻璃打孔）、嵊泗中学50台旧3匹立式机拆除等产生的一切费用由供应商自行解决。（空调内外机安装位置、打孔位置最终按使用单位指定位置为准。）

2、内外机实际安装位置、尺寸及管路敷设等请联系采购人获取相关信息。供应商的实地考察费用自理。

3、交货时间及地点：合同签署后30天内，送至采购单位指定地点并完成所有所购空调设备的安装、调试，验收合格。

4、室外机和室内机、控制器各种配置件包括外机固定螺丝、隔震垫、冷媒管、固定材料、保温和包敷材料、通讯线路、强电接线、过滤器、润滑剂、制冷剂、密封胶泥等，包括系统全套设备和所有系统及机组内部、外部出水接管（外部接水管需引至学校空调冷凝水专用排管）和接线，且上述一切费用由供应商自行解决，按招标人需求按规提供，并装配完善。即提供的机组安装就位后，便可进行调试和正式运转和使用。

四、安全生产责任

项目实施过程中发生的人员及财产安全责任由中标供应商承担。

五、验收

1、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为各项目学校收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交各项目学校。

2、采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训各项目学校的使用操作人员，并协助各项目学校一起调试，直到符合技术要求，才做最终验收。

3、初验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出初验验收结果报告；经学校正式使用1个月后进行最终验收。所有验收费用由中标人负责。

- 付款方式：

- 1. 付款方式：与嵊泗县教育局签订合同，合同签订并具备项目实施条件之日起7个工作日内支付合同成交金额60%的预付款；剩余款项在空调试运行合格并完成最终验收，验收合格之日起7个工作日内支付完毕。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，中标方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。