工程造价咨询报告书

项目名称

业务类别        施工图预算审核

报告日期        2025年1月15日

浙江希霖工程咨询有限公司

咨 询 单 位 全 称

出具报告书日期

三门县公安局新一代情指中心及指挥

大厅升级装修项目

项目项目工程.预算工程

咨询报告书编号：浙希霖预审[2025]2号 咨询项目委托方：三门县公安局 咨询企业法定住所：三门县海游街道交通路327号（四楼） 邮 编：317100 联系电话：0576-83302325 咨询作业期：2024年12月10日~2025年1月15日 法定代表人： 技术负责人： 项目负责人： 专业咨询人员： 专业咨询人员：

| 咨 询 报 告 书 目 录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 文件作者 | 页码 | 备 注 |
| 1 | 工程预算审核报告 |  |  |  |
| 2 | 工程预算书 |  |  |  |

浙江希霖工程咨询有限公司

浙希霖预审[2025]2号

三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目

预算审核报告

三门县公安局：

我们接受贵单位的委托，对三门县公安局新一代情指中心及指挥大厅升级装修项目预算进行了审核,我们依照相关法律、法规，遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则, 按照现行建设工程预算定额、费用定额及预算审核的有关规定，审核贵单位提供的由浙江方圆工程咨询有限公司编制的该工程预算。现将审核结果报告如下：

一、基本情况

1.该工程由三门县公安局负责建设，浙江明康工程咨询有限公司负责施工图设计。建设地点:三门县公安局。

2.审核范围:设计图纸范围内土建、安装等项目。

二、审核依据

1.根据建设方提供的该工程的施工图纸及预算书；

2.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）, 浙建建发[2019]92号通知，《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版），工程所在地现行的有关工程造价方面规定；

3.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013），《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854－2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856－2013），建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定等。

三、审核原则及办法

1.工程量根据施工图纸审核；

2.人工单价及材料价格按《台州造价》2024年(12期) (三门除税信息价)、浙江造价信息2024年(12期) 除税信息价及市场价计入；

3.取费标准:按相应工程费率计取；企业管理费及利润按中值计取、施工组织措施费按中值计取，规费按规定值计取，税金按9%计取。

四、审核说明

1.砂浆按现拌，水泥按袋装计算；

2.暂定价:卫生间原洁具拆除计1000元/项；原有大屏拆除计500元/项；墙面铁板及基础拆除计800元/项；定制洗手台计800元/个；成品12厚钢化玻璃电子移门（含门禁）计1800元/平方米；电梯保护费计3000元/项；空调卡机临时拆除、移位及安装调试，通风管道、风口拆除及重新安装计50000元/项；铝槽灯带计110元/米；4人办公桌计2700元/套；4组2席位弧形控制台计9350元/米；6个席位控制台计9350元/米；8席位弧形控制台计9350元/米；8席位控制台计9350元/米；PDU计176元/套；人体工学椅子计2100元/把；人体工程学椅计2100元/套；加高5席位直形控制台计9350元/米；加高7席位直形控制台计9350元/米；地面升降地图板计102600元/项；多功能桌插计180元/套；女备勤室床计3000元/组；屏风式单屏显示器支架计448元/只；文件柜计960元/组；普通办公椅计600元/套；灯带及控制计850元/套；男备勤室床计3000元/组；茶吧台计4200元/组；部署施工费计12000元/项；键盘托计50元/套；领导办公室计4560元/套；以上价格均按除税价计入；

3.大屏品牌参照（如利亚德、海大宇、巨彩等），交换机品牌参照（如华为，华三，迈普等），坐席台品牌参照（如海韵、华未、台合成等）；

4.应急照明电源箱ALE、照明配电箱AL的引入电源暂估20M/路；

5.结算时工程量及暂定价按实调整。

五、审核主要调整内容

1.因业主要求取消13F装修工程，减少直接工程费约6万元；

2.装修14F工程工程量及单价调整、定额套用子目有误、工程子目漏算, 增加直接工程费约3.2万元，减少直接工程费约14.7万元；

3.家具及智能控制台单价调整，减少直接工程费约15.7万元；

4.安装工程工程量调整, 增加直接工程费约0.6万元，减少直接工程费约15万元；

5.电气工程工程量调整、工程子目漏算, 增加直接工程费约3.2万元，减少直接工程费约0.8万元。

六、审核结果

送审价为4204026元，审定价为3695643元， 核增86963元,核减595346元, 净核减508383元，净核减率12.09%。

浙江希霖工程咨询有限公司

2025年1月15日