- 项目需求

一、项目一览表

本次磋商共 1 个标项，具体内容如下表：

| 标项号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算审核价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县花桥镇中心小学教学楼修缮工程 | 详见技术需求 | 1 | 项 | 645772 | 600568 |

二、技术需求

（一）工程概况：

1.工程名称：三门县花桥镇中心小学教学楼修缮工程

2.工程主要包括：三门县花桥镇中心小学教学楼修缮工程建设地点位于三门县花桥镇。主要建设内容：本工程内容包括教学楼外立面、室内门更换、屋面改造，门卫改造等。

3.承包方式：包工包料。

4.工期：不超过45日历天（投标人在投标文件中必须明确工期天数）。

5.质量标准：合格。

（二）定额依据：

1. 建设单位提供的该工程的施工图纸及预算编制报告。

2.《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》；《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）以及相关补充规定与综合解释；

2024年04月份《台州造价》、《浙江造价信息》相关法律、法规以及规范、文件等。

(三）工程量清单详见预算审核书。

(四)有关事项说明

1、建筑垃圾运距按5公里计算；

2、内外墙空鼓面积按涂料面积的20%考虑，结算按实调整；

3、原屋面原隔热层板拆除清理外运按35元/m2计算。

注：详见预算审核书。

三、商务需求

1、付款条件：工程预付款为合同价的10%；竣工验收合格后支付至合同价的 90%（含预付款）；工程结算经审定并完成财政备案后，付至结算审核价的100%（在发包人支付此款项前，承包人须先向发包人提供质量保证金保函，质量保证金保函有效期与质保期一致，质量保证金额度为本工程结算审定价的1.5 %。）

2、履约保证金：签约合同价的2％，现金（电汇或银行汇票形式）或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。

3、发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，按承包人违约处理。

附件：

主材设备材料备选品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 江苏沙钢、宝钢、杭钢、鞍钢 | 优于或相当于 |
| 2 | 水泥 | 尖峰、三狮、海螺 | 优于或相当于 |
| 3 | 铝合金及五金配件 | 凤铝、兴发、坚美 | 优于或相当于 |
| 4 | 油漆、乳胶漆、涂料（反射隔热涂料、真石漆等）、腻子粉 | 立邦、多乐士、华润、博星 | 优于或相当于 |
| 5 | 免漆板、细木工板、人造板等板材 | 兔宝宝、千年舟、莫干山 | 优于或相当于 |
| 6 | 防水卷材和防水涂料 | 东方雨虹、科顺、淮坊宇虹 | 优于或相当于 |
| 7 | 镀锌钢管、焊接钢管、不锈钢塑管 | 天津利达、浙江金洲、上钢 | 优于或相当于 |
| 8 | 成品套装木门（含所有五金配件） | 材料要求：（1）内外面板为5毫米及以上的多层板，内部用木头加方钢管实填，门套为实木或实木复合多层板。（2）门厚450毫米及以上。（3）有门窗用8毫米厚钢化玻璃封堵。（4）喷漆要求内外与门套一致。 |  |
| 注：1、除磋商文件推荐品牌外，其他能满足本项目技术需求且性能与所明确推荐品牌优于或相当于的产品均可参加。 2、以上主要材料的备选品牌或厂家确定施工前须经招标人同意，同时提供样品，经招标人同意后方可采购使用。 |  |  |  |