## 表-01 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：仙居站站房景观照明工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其 中（单位：元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 站房景观照明
1.1 | 灯具设备安装
合计

## 表-02 专业工程招标控制价计算程序表【灯具设备安装】
专业工程招标控制价计算程序表
单位工程（专业）：站房景观照明-灯具设备安装
序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程费 | 表-07
1 | 分部分项人工费 | 表-07
2 | 分部分项机械费 | 表-07
二 | 措施项目费 | 3+4
3 | 施工组织措施费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6
3.1 | 安全文明施工基本费 | （人工费+机械费）*费率8.17%
3.2 | 提前竣工增加费 | （人工费+机械费）*费率
3.3 | 二次搬运费 | （人工费+机械费）*费率0.26%
3.4 | 冬雨季施工增加费 | （人工费+机械费）*费率0.13%
3.5 | 行车、行人干扰增加费 | （人工费+机械费）*费率
3.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
4 | 施工技术措施项目费 | 表-08
4.1 | 技术措施人工费 | 表-08
4.2 | 技术措施机械费 | 表-08
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | （人工费+机械费）*费率30.63%
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四
七 | 税金 | （五+六）×税率9%
专业工程招标控制价 |  | 五+六+七

## 表-07 分部分项工程量清单与计价表【灯具设备安装】
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 1 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
[请输入分部名称]
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 2 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
1 | 030412002001 | L1投光灯 | 1.名称:L1投光灯 LED 2.控制方式：DMX512 3.规格:185*185*150 72W 24V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：ADC12压铸铝,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：10 °~30° +精确截光结构 6.防水等级：IP66 7.精确配光，加防眩光结构，加截光结构，结构防水，定制安装结构。符合OSRAM-TPC技术。 8.使用户外防冻专用电缆线；整灯定制耐寒工艺。 9.配备防坠落装 | 套 | 196
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 3 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
置。
2 | 030412002002 | L2双向光线条灯 | 1.名称:L2双向光线条灯 LED 2.控制方式：DMX512/8段 3.规格:1000*60*32 21W 24V 4.灯体材质：6063铝合金,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：10° * 60° 6.防水等级：IP66 7.精确配光，定制反光结构，结构防水，特制配套的安装件，不破坏白天景观。 符合OSRAM-TPC技术。 8.配备防坠落装置。 | 套 | 692
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 4 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
3 | 030412002003 | L3线条灯 | 1.名称:L3线条灯 LED 2.控制方式：DMX512/4段 3.规格:1000*40*30 24W 24V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：6063铝合金,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：24 ° *45° 6.防水等级：IP66 7.精确配光，加防眩光结构，结构防水，特制配套的安装件，不破坏白天景观。 符合OSRAM-TPC技术。 8.配备防坠落装置。 | 套 | 100
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 5 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
4 | 030412002005 | L4雨棚洗墙灯 | 1.名称:L4雨棚洗墙灯 LED 2.控制方式：DMX512/4段 3.规格:1000*88*55 72W 24V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：6063铝合金,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：30° 6.防水等级：IP66 7.精确配光，加防眩光结构，结构防水，特制配套的安装件，不破坏白天景观。 符合OSRAM-TPC技术。 8.配备防坠落装置。 | 套 | 184
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 6 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
5 | Z030412013001 | L5地埋灯 | 1.名称:L5地埋灯 LED 2.控制方式：DMX512恒流驱动 3.规格:φ320 36W 24V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：压铸铝+不锈钢,不锈钢+防眩钢化玻璃 5.出光角度：30° 6.防水等级：IP67 7.高度限制110mm，精确配光，加防眩光结构，具备密封空气平衡装置，超薄灯体。 符合OSRAM-TPC技术。 | 套 | 38
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 7 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
6 | 030412002007 | L6洗墙灯 | 1.名称:L6洗墙灯 LED 2.控制方式：DMX512 3.规格:1000*88*55 72W 24V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：6063铝合金,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：30° 6.防水等级：IP66 7.精确配光，加防眩光结构，结构防水，特制配套的安装件，不破坏白天景观。 符合OSRAM-TPC技术。 8.配备防坠落装置。 | 套 | 48
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 8 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
7 | 030412002008 | L7大功率洗墙灯 | 1.名称:L7大功率洗墙灯 LED 2.控制方式：DMX512/4段 3.规格:1000*88*55 72W 24V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：6063铝合金,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：30° 6.防水等级：IP66 7.精确配光，加防眩光结构，结构防水，特制配套的安装件，不破坏白天景观。 符合OSRAM-TPC技术。 8.配备防坠落装置。 | 套 | 48
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 9 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
8 | 030412002006 | L8雨棚结构投光灯 | 1.名称:L8雨棚结构投光灯 LED 2.控制方式：DMX512 3.规格:185*185*150 45W 24V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：6063铝合金,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：15 ° +精确截光结构 6.防水等级：IP66 7.精确配光，加防眩光结构，加截光结构，结构防水，定制安装结构。符合OSRAM-TPC 技术。 8.配备防坠落装置。 | 套 | 128
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 10 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
9 | 030412002013 | L9洗墙灯 | 1.名称:L9洗墙灯 LED 2.控制方式：DMX512/4段 3.规格:1000*47*30 36W 24V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：6063铝合金,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：10° * 60° 6.防水等级：IP66 7.精确配光，加防眩光结构，结构防水，特制配套的安装件，不破坏白天景观。 符合OSRAM-TPC技术。 8.配备防坠落装置。 | 套 | 99
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 11 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
10 | 030412002009 | L10线型投光灯 | 1.名称:L10线型投光灯 LED 2.控制方式：DMX512 3.规格:1000*88*55 72W 24V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：6063铝合金,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：30° 6.防水等级：IP66 7.精确配光，加防眩光结构，结构防水，特制配套的安装件，不破坏白天景观。 符合OSRAM-TPC技术。 8.配备防坠落装置。 | 套 | 58
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 12 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
11 | 030412002014 | L11图案、波纹灯 | 1.名称:L11图案+波纹投影灯 LED 2.控制方式：DMX512 3.规格:332*258*475 350W 220V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：6063铝合金,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：调焦 6.防水等级：IP66 补充说明： 1、标准： ·电源：AC100-240V, 50/60Hz，·整灯功率：350W·色温：7500K·光源寿命：55000 小时· 水平扫描:540°（8/16bit 精度扫描），垂直扫 | 套 | 36
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 13 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
本页小计
描:270°（8/16bit 精度扫描），具有自动纠错的复位功能。·均匀顺 滑的 CMY+CTO 校正混色系统，·颜色盘：7 个色片+白光，半色效果，带双向旋转的彩虹效果。·旋转图案盘：6 个插拔式的可更换的旋转图案片+白光，可双向旋转，带图案抖动功能，速度可调。·固定图案盘：7 个图案+白圆， 图案带抖动功能。·调焦：线性电子调焦，顺滑调整焦距。·调焦角度：2°
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 14 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
本页小计
-50°安静线性电机驱动变焦。·棱镜：6 棱 镜，可正反方向旋转功能。·雾化：1个独立雾化效果，光斑柔和自然。·调光：0-100%线性调光。·频闪：最高可 达 20Hz,可以选择随机频闪，速度可控。·工作模式：DMX512，RDM 控制，主从，自走，声控·DMX 通道： 22/32/40 个通道控制，标准 DMX512 协议。·防护等级：IP65·显示系统2.8 英寸 LCD 显示屏，4 个按键功能控
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 15 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
制，显示可 180°调换，带熄屏功能。 2、定制：可动图像+水纹融合 3、标准DMX512+TCP/IP双控制
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 16 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
12 | 030412002015 | L12双向光线条灯 | 1.名称:L12双向光线条灯 LED 2.控制方式：DMX512/8段 3.规格:1000*60*32 21W 24V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：6063铝合金,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：10° * 60° 6.防水等级：IP66 7.精确配光，加防眩光结构，结构防水，特制配套的安装件，不破坏白天景观。 符合OSRAM-TPC技术。 8.配备防坠落装置。 | 套 | 160
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 17 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
13 | 030412002016 | L13投光灯 | 1.名称:L13投光灯 LED 2.控制方式：DMX512 3.规格:185*185*150 48W 24V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：ADC12压铸铝,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：30 ° 6.防水等级：IP66 7.精确配光，加防眩光结构，加截光结构，结构防水，定制安装结构。符合OSRAM-TPC 技术。 8.配备防坠落装置。 | 套 | 40
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 18 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
14 | 030412002017 | L14定制极窄偏光投光灯 | 1.名称:L14定制极窄偏光投光灯 LED 2.控制方式：DMX512 3.规格:1000*81*70 75W 24V 色温范围：RGBW 4.灯体材质：ADC12压铸铝,高清晰钢化玻璃 5.出光角度：8 ° *180° 6.防水等级：IP66 7.定制特殊配光，加截光结构，结构防水，定制安装结构。符合OSRAM-TPC技术。 8.配备防坠落装置。 | 套 | 48
15 | 030404031001 | 开关电源 | 开关电源 24V 350W | 台 | 361
16 | 030404017001 | 成套配电箱 | 成套配电箱 | 台 | 2
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 19 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
17 | 030503001001 | DMX512智能控制系统 | DMX512智能控制系统 | 套 | 1
18 | 030503001002 | 智能灯光控制系统 | 智能灯光控制系统 | 套 | 1
19 | 030411004001 | WDZA-YJY-5*4 | WDZA-YJY-5*4 | m | 4350
20 | 030411004005 | WDZA-YJY-3*6 | WDZA-YJY-3*6 | m | 2100
21 | 030411004002 | WDZA-YJY-3*4 | WDZA-YJY-3*4 | m | 3300
22 | 030411004003 | RYY-2*4 | RYY-2*4 | m | 2700
23 | 030411004004 | UTP-5E | UTP-5E | m | 5000
24 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：户内干包终端头 2、规格：10mm2及以下三芯及三芯以上 3、电压等级（kV）：1KV及以下 | 个 | 361
25 | 030502007001 | 光纤 GYXTW-4B1 | 光纤 GYXTW-4B1 | m | 350
26 | 030413001001 | 条形灯具装饰铝板 | 铝合金装饰槽 60*60 | m | 1400
27 | 030412007001 | 灯杆与基础 | 灯杆与基础 | 套 | 6
28 | 030411001001 | RC32 | RC32 | m | 6450
本页小计
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [9 empty] | 第 20 页 共 20 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
29 | 030411001002 | RC25 | RC25 | m | 3300
30 | 030411001003 | RC20 | RC20 | m | 8150
31 | 030411001004 | 金属软管DN20 | 金属软管DN20 | m | 480
32 | 030411006001 | 接线盒 | 铝合金加强型接线盒 | 个 | 400
33 | 031301017001 | 吊车使用费 | 吊车使用费 | 项 | 1
本页小计
合 计
表—07

## 表-09 工程量清单综合单价计算表【灯具设备安装】
工程量清单综合单价计算表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [10 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [8 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
[请输入分部名称]
1 | 030412002001 | L1投光灯 | 套 | 196
| 4-13-224 | L1投光灯 | 10套 | 19.6
2 | 030412002002 | L2双向光线条灯 | 套 | 692
| 4-13-220 | L2双向光线条灯 | 10套 | 69.2
3 | 030412002003 | L3线条灯 | 套 | 100
| 4-13-220 | L3线条灯 | 10套 | 10
4 | 030412002005 | L4雨棚洗墙灯 | 套 | 184
| 4-13-286 | 楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯灯管型 | 10套 | 18.4
5 | Z030412013001 | L5地埋灯 | 套 | 38
| 4-13-281 | L5地埋灯 | 10套 | 3.8
6 | 030412002007 | L6洗墙灯 | 套 | 48
| 4-13-286 | 楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯灯管型 | 10套 | 4.8
7 | 03041200200 | L7大功率洗墙灯 | 套 | 48
表-09
工程量清单综合单价计算表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [10 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [8 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
8
| 4-13-286 | 楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯灯管型 | 10套 | 4.8
8 | 030412002006 | L8雨棚结构投光灯 | 套 | 128
| 4-13-224 | L8雨棚结构投光灯 | 10套 | 12.8
9 | 030412002013 | L9洗墙灯 | 套 | 99
| 4-13-286 | 楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯灯管型 | 10套 | 9.9
10 | 030412002009 | L10线型投光灯 | 套 | 58
| 4-13-224 | L10线型投光灯 | 10套 | 5.8
11 | 030412002014 | L11图案、波纹灯 | 套 | 36
| 4-13-224 | L11图案、波纹灯 | 10套 | 3.6
12 | 030412002015 | L12双向光线条灯 | 套 | 160
| 4-13-286 | 楼宇亮化灯安装 立面轮廓灯灯管型 | 10套 | 16
13 | 030412002016 | L13投光灯 | 套 | 40
| 4-13-224 | L13投光灯 | 10套 | 4
表-09
工程量清单综合单价计算表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [10 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [8 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
14 | 030412002017 | L14定制极窄偏光投光灯 | 套 | 48
| 4-13-224 | L14定制极窄偏光投光灯 | 10套 | 4.8
15 | 030404031001 | 开关电源 | 台 | 361
| 4-4-116 | 开关电源 | 台 | 361
16 | 030404017001 | 成套配电箱 | 台 | 2
| 4-4-13 | 成套配电箱 | 台 | 2
17 | 030503001001 | DMX512智能控制系统 | 套 | 1
| 补充主材001@1 | DMX512智能控制系统 | 套 | 1
18 | 030503001002 | 智能灯光控制系统 | 套 | 1
| 补充主材002 | 智能灯光控制系统 | 套 | 1
19 | 030411004001 | WDZA-YJY-5*4 | m | 4350
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 | 100m | 43.5
20 | 030411004005 | WDZA-YJY-3*6 | m | 2100
表-09
工程量清单综合单价计算表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [10 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [8 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 | 100m | 21
21 | 030411004002 | WDZA-YJY-3*4 | m | 3300
| 4-8-88 换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上 | 100m | 33
22 | 030411004003 | RYY-2*4 | m | 2700
| 4-12-42 | 穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)4 | 100m | 27
23 | 030411004004 | UTP-5E | m | 5000
| 5-2-13 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 | 100m | 50
24 | 030408006001 | 电力电缆头 | 个 | 361
| 4-8-99 换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 361
表-09
工程量清单综合单价计算表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [10 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [8 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
25 | 030502007001 | 光纤 GYXTW-4B1 | m | 350
| 5-2-16 | 光纤 GYXTW-4B1 | 100m | 3.5
26 | 030413001001 | 条形灯具装饰铝板 | m | 1400
| 4-11-198 | 金属线槽敷设 宽+高(mm)≤120 | 10m | 140
27 | 030412007001 | 灯杆与基础 | 套 | 6
| 4-13-266 | 灯杆与基础 | 10套 | 0.6
28 | 030411001001 | RC32 | m | 6450
| 4-11-37 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32 | 100m | 64.5
29 | 030411001002 | RC25 | m | 3300
| 4-11-36 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25 | 100m | 33
30 | 030411001003 | RC20 | m | 8150
| 4-11-35 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 | 100m | 81.5
表-09
工程量清单综合单价计算表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [10 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [8 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 材料费 | 定额机械费 | 机械费价差 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
31 | 030411001004 | 金属软管DN20 | m | 480
| 4-11-185 | 金属软管DN20 | 10m | 48
32 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 400
| 4-11-213 | 明装普通接线盒 | 10个 | 40
33 | 031301017001 | 吊车使用费 | 项 | 1
| 补充主材004 | 吊车使用费 | 项 | 1
合 计：
表-09

## 表-14 人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表【灯具
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 类别、规格、 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 (元)
一 |  | 工程人工
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 1495.1481
小计
二 |  | 主要材料（设备）
1 | 0103120011 | 镀锌铁丝 | φ1.2~1.8 | kg | 89.679
2 | 0113120091 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 3.6
3 | 0129120377 | 中厚钢板 | 综合 | kg | 500.94
4 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5综合 | kg | 9083.52
5 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 57.3397
6 | 1403120035 | 汽油 | 综合 | kg | 49.392
7 | 2801120899 | 铜芯塑料绝缘线 | BV2.5 | m | 1288.218
8 | 2801120903 | 铜芯塑料绝缘线 | BV4 | m | 463.496
9 | 2801120949 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR4 | m | 572.8
10 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 11.3544
11 | 1701120087@4 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | DN32 | m | 6643.5
12 | 1701120087@5 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | DN25 | m | 3399
13 | 1701120087@6 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | DN20 | m | 8394.5
14 | 2500330001@1 | L1投光灯 |  | 套 | 197.96
15 | 2500330001@14 | 灯杆与基础 |  | 套 | 6.06
16 | 2500330001@15 | L11图案、波纹灯 |  | 套 | 36.36
17 | 2500330001@17 | L13投光灯 |  | 套 | 40.4
18 | 2500330001@18 | L14定制极窄偏光投光灯 |  | 套 | 48.48
19 | 2500330001@2 | L2双向光线条灯 |  | 套 | 698.92
20 | 2500330001@3 | L3线条灯 |  | 套 | 101
21 | 2500330001@6 | L8雨棚结构投光灯 |  | 套 | 129.28
22 | 2500330001@7 | L5地埋灯 |  | 套 | 38.38
23 | 2500330001@9 | L10线型投光灯 |  | 套 | 58.58
24 | 2801120393@2 | RYY-2*4 |  | m | 2916
人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 类别、规格、 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 (元)
25 | 2801330075@1 | UTP-5E |  | m | 5250
26 | 2803330009@1 | WDZA-YJY-5*4 |  | m | 4393.5
27 | 2803330009@2 | WDZA-YJY-3*6 |  | m | 2121
28 | 2803330009@3 | WDZA-YJY-3*4 |  | m | 3333
29 | 2825120017@1 | 光纤 GYXTW-4B1 |  | m | 357
30 | 2903330005@1 | 铝合金装饰槽 60*60 |  | m | 1442
31 | 2906120333@1 | 金属软管DN20 |  | m | 494.4
32 | 2911330065 | 接线盒 |  | 个 | 408
33 | 5543120003@1 | 开关电源 |  | 台 | 361
34 | B55111225 | 成套配电箱 |  | 台 | 2
35 | 补充主材001@1 | DMX512智能控制系统 |  | 套 | 1
36 | 补充主材002 | 智能灯光控制系统 |  | 套 | 1
37 | 补充主材004 | 吊车使用费 |  | 项 | 1
38 | 补充主材006@1 | L4雨棚洗墙灯 |  | 套 | 184
39 | 补充主材007 | L6洗墙灯 |  | 套 | 48
40 | 补充主材007@1 | L7大功率洗墙灯 |  | 套 | 48
41 | 补充主材007@2 | L9洗墙灯 |  | 套 | 99
42 | 补充主材007@3 | L12双向光线条灯 |  | 套 | 160
小计
三 |  | 主要机械台班费
1 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 2.0282
2 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 5.005
3 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 32.5006
小计
合计

## 施工组织措施项目清单与计价表【灯具设备安装】
施工组织措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：站房景观照明-灯具设备安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计