遂昌县教育专网监控单独组网项目（监控设备）公开招标文件

(征求意见）

| 项目编号： | SC2024B13-公11 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 遂昌县教育专网监控单独组网项目（监控设备） |
| 采 购 人： | 遂昌县教育技术中心 |
| 采购代理机构： | 遂昌县公共资源交易中心 |
| 地 址： | 遂昌县妙高街道君子路357号 |
| 2024年09月 |  |

目  录

目  录	1

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	28

投标人须知前附表（一）	28

投标人须知前附表（二）	30

一    总则	31

1.1     适用范围	31

1.2     定义	31

1.3     投标人应具备资格条件	31

1.4     联合体投标	31

1.5     投标文件的语言及计量	32

1.6     投标费用	32

1.7     现场踏勘	32

1.8     答疑会	32

1.9     分包	32

1.10    保密	33

1.11    政府采购政策	33

1.12    相同品牌产品	35

1.13    信用信息记录查询	35

1.14    询问、质疑和投诉	36

1.15    特别声明	38

二    招标文件	38

2.1     招标文件的组成	38

2.2     招标文件的澄清、修改	38

三    投标文件组成	39

3.1    投标文件组成	39

3.2    资格文件	39

3.3    商务技术文件	39

3.4    报价文件	39

3.5    投标文件形式	40

四    投标文件编制	40

4.1     投标文件编制	40

4.2     投标报价要求	40

4.3     投标有效期	40

4.4     投标文件格式	41

4.5     投标文件份数及签署	41

4.6     注意事项	41

五    投标文件提交	41

5.1     投标文件导入和加密	41

5.2     投标文件提交	41

5.3     投标文件修改和撤回	41

5.4     备份投标文件的提交	42

六    开标、资格审查、评标	42

6.1     开标	42

6.2     资格审查	43

6.3     评标	43

6.4     投标文件的澄清、说明或补正	44

6.5     报价错误修正	45

6.6     评标报告	45

七    ▲投标无效的情形	45

八    中标和合同	46

8.1     中标	46

8.2     中标公告和中标通知书	47

8.3     履约保证金	47

8.4     合同	47

九    其他事项	47

9.1    废标	47

9.2    修改招标文件，重新组织采购活动	48

9.3    重新开展采购	48

9.4    电子交易活动的中止	48

9.5    解释权	49

第四章  拟签订的合同文本	50

第五章  投标文件格式	75

一  资格文件格式	75

1.1    资格文件封面格式	75

1.2    资格文件目录	76

1.3    有效营业执照电子文档	76

1.4    法定代表人身份证电子文档	76

1.5    授权委托书格式	77

1.6    符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式	79

1.7    联合体协议书格式	80

1.8    分包意向协议书格式	82

1.9    落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式（如果有）	84

1.10   特定资格条件证明材料附件（如有）	85

1.11   其他	85

二  商务技术文件格式	86

2.1    资信及商务文件封面格式	86

2.2    商务技术文件目录	86

2.3    投标函格式	87

2.4    廉洁自律承诺书格式	89

2.5    符合性审查资料	90

2.6    投标项目明细清单	91

2.7    商务技术偏离表格式	92

2.8    评标标准相应的商务技术资料	93

2.8.1   节能环保产品格式	93

2.8.2   成功案例及业绩格式	94

2.8.3   拟投入的设施设备格式	94

2.8.4   拟投入的项目班子格式	95

2.9     投标人需要说明的其他文件和说明	95

三  报价文件格式	96

3.1     报价文件文件封面格式	96

3.2     报价文件文件目录	96

3.3     开标一览表格式	97

3.4     报价明细表格式	98

3.5     落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式（如果有）	99

第六章  评标办法和评标标准	101

一    总则	101

二    评标一般规定	101

三    评标内容及标准	102

附件1：政府采购活动现场确认声明书	105

附件2：中标（成交）供应商公告内容	106

第一章  招标公告

项目概况：

遂昌县教育专网监控单独组网项目（监控设备） 的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2024年XX月XX日XX:XX（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SC2024B13-公11

项目名称：遂昌县教育专网监控单独组网项目（监控设备）

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：691.5

最高限价（万元）：691.5

采购需求：见招标文件第二章

标项一：

标项名称：遂昌县教育专网监控单独组网项目（监控设备）

数量：1批

预算金额（万元）：691.5

最高限价（万元）：691.5

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见招标文件第二章

备注：无

合同履行期限：见招标文件第二章

本项目   ¨是  þ否  接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年XX月XX日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）公告附件

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年XX月XX日 XX:XX（北京时间）

投标地点（网址）：

⑴电子加密投标文件：在“政采云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵备份投标文件：

投标人自行确定是否提交；备份投标文件采用数据电文形式，以U盘或光盘形式存储，并在本项目提交投标文件截止时间前，通过邮寄方式或现场送达以下地点，未按要求送达或未密封将被拒收。备份文件收件人：潘女士，联系方式： 0578-8121388  ，收件地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道君子路357号1号5楼遂昌县公共资源交易中心507办公室。（收件时间为正常上班时间）备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。

3. 开标时间：2024年XX月XX日 XX:XX（北京时间）

4. 开标地点（网址）：遂昌县公共资源交易中心开标室3；浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本项目采用“电子交易/不见面开评标”，投标人无须派人员到现场出席开标会议。具体操作指南：见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名  称：遂昌县教育技术中心

地  址：遂昌县妙高街道新荷路2号

项目联系人（询问）：周老师

项目联系方式（询问）：0578-8529641

质疑联系人：徐老师

质疑联系方式：0578-8529636

2. 采购代理机构信息

名  称：遂昌县公共资源交易中心

地  址：遂昌县妙高街道君子路357号1号楼5楼

项目联系人（询问）：潘女士

项目联系方式（询问）：0578-8121388

质疑联系人：吴女士

质疑联系方式：0578-8121388

3. 同级政府采购监督管理部门

名  称：遂昌县财政局

地  址：遂昌县妙高街道南街66号

传  真：0578-8121718

联系人：李先生

监督投诉电话：0578-8121718

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（zfcg.czt.zj.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 采购需求

## 一、产品清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 设备地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 台 | 1 | 教育局机房 |
| 2 | 态势感知 | 套 | 1 | 教育局机房 |
| 3 | 网管软件 | 套 | 1 | 教育局机房 |
| 4 | ★核心交换机1 | 台 | 1 | 教育局机房 |
| 5 | 核心交换机2 | 台 | 5 | 各学校 |
| 6 | 核心交换机3 | 台 | 14 | 各学校 |
| 7 | OLT1 | 台 | 7 | 各学校 |
| 8 | OLT2 | 台 | 4 | 各学校 |
| 9 | OLT3 | 台 | 4 | 各学校 |
| 10 | 24口千兆POE交换机 | 台 | 3 | 各学校 |
| 11 | 8口千兆POE交换机 | 台 | 7 | 各学校 |
| 12 | 24口全千兆交换机 | 台 | 13 | 各学校 |
| 13 | 16口全千兆交换机 | 台 | 27 | 各学校 |
| 14 | 8口全千兆交换机 | 台 | 41 | 各学校 |
| 15 | 4口ONU | 台 | 532 | 各学校 |
| 16 | 8口ONU | 台 | 85 | 各学校 |
| 17 | 16口ONU | 台 | 20 | 各学校 |
| 18 | 24口ONU | 台 | 8 | 各学校 |
| 19 | 4口ONU带AP | 台 | 6 | 各学校 |
| 20 | 光分1比8 | 个 | 67 | 各学校 |
| 21 | 光分1比16 | 个 | 19 | 各学校 |
| 22 | 千兆光模块 | 块 | 260 | 各学校 |
| 23 | 万兆光模块 | 块 | 60 | 各学校 |
| 24 | 千兆光纤收发器 | 对 | 1 | 各学校 |
| 25 | 视频云存储软件 | 套 | 1 | 教育局机房 |
| 26 | 本地云存储万兆节点 | 台 | 3 | 教育局机房 |
| 27 | 流直存服务授权 | 路 | 1500 | 教育局机房 |
| 28 | 400万变焦监控枪型摄像头 | 台 | 297 | 各学校 |
| 29 | 400万变焦监控半球型摄像头 | 台 | 391 | 各学校 |
| 30 | 高空抛物摄像头 | 台 | 10 | 各学校 |
| 31 | 600万像素全景联动球型摄像头 | 台 | 11 | 各学校 |
| 32 | 鹰眼型摄像头 | 台 | 1 | 各学校 |
| 33 | 后厨动火离人感知摄像机 | 台 | 27 | 各学校 |
| 34 | 保安室岗位值守摄像机 | 台 | 27 | 各学校 |
| 35 | 室内全彩LED屏 | 平方米 | 4.608 | 安全科 |
| 36 | 视频处理器 | 台 | 1 | 安全科 |
| 37 | NTP校时服务器 | 台 | 1 | 教育局机房 |
| 38 | 监控立杆6米 | 根 | 6 | 各学校 |
| 39 | 监控立杆4米 | 根 | 8 | 各学校 |
| 40 | 监控立杆3米 | 根 | 15 | 各学校 |
| 41 | 监控挑杆 | 根 | 3 | 各学校 |
| 42 | 不锈钢监控防水箱 | 个 | 63 | 各学校 |
| 43 | 75寸电视机 | 台 | 13 | 各学校 |
| 44 | 4芯光缆 | 米 | 4960 | 各学校 |
| 45 | 12芯光缆 | 米 | 7780 | 各学校 |
| 46 | 24芯光缆 | 米 | 1754 | 各学校 |
| 47 | 12芯光纤熔接盘 | 个 | 104 | 各学校 |
| 48 | 24芯光纤熔接盘 | 个 | 12 | 各学校 |
| 49 | 光纤跳纤 | 根 | 373 | 各学校 |
| 50 | 尾纤 | 根 | 2128 | 各学校 |
| 51 | 全新监控安装服务费 | 位 | 764 | 各学校 |
| 52 | ONU施工 | 位 | 651 | 各学校 |
| 53 | 原来有监控位移 | 位 | 180 | 各学校 |
| 54 | 旧监控重新拉安装电源线 | 位 | 400 | 各学校 |
| 55 | 监控重新拉网线 | 位 | 380 | 各学校 |
| 56 | 50米信息点 | 位 | 52 | 各学校 |
| 57 | 10米信息点 | 位 | 898 | 各学校 |
| 58 | RVV2*2.5电源线 | 米 | 6310 | 各学校 |
| 59 | RVV2*4电源线 | 米 | 3080 | 各学校 |
| 60 | PVC管25管 | 米 | 11420 | 各学校 |
| 61 | PE管 | 米 | 5155 | 各学校 |
| 62 | 不锈钢电箱 | 个 | 159 | 各学校 |
| 63 | 空气开关 | 个 | 159 | 各学校 |
| 64 | 漏电保护开关 | 个 | 185 | 各学校 |
| 65 | 5插位插线板 | 个 | 240 | 各学校 |
| 66 | 桥架安装服务费 | 米 | 3640 | 各学校 |
| 67 | 12U墙柜 | 个 | 46 | 各学校 |
| 68 | 22U机柜 | 个 | 4 | 各学校 |
| 69 | 32U机柜 | 个 | 1 | 各学校 |
| 70 | 42U机柜 | 个 | 11 | 各学校 |
| 71 | 水泥路面开挖和恢复 | 米 | 1200 | 各学校 |
| 72 | 土质地面开挖和恢复 | 米 | 2080 | 各学校 |
| 73 | 手工井 | 个 | 15 | 各学校 |
| 74 | 熔光纤工费 | 芯 | 2128 | 各学校 |
| 75 | 46寸拼接屏 | 只 | 27 | 各学校 |
| 76 | 解码器 | 只 | 4 | 各学校 |
| 77 | 儿童摆闸 | 套 | 1 | 各学校 |
| 78 | 儿童人脸门禁一体机 | 台 | 4 | 各学校 |
| 79 | 成人人脸识别组件 | 台 | 4 | 各学校 |
| 80 | 监控汇聚平台升级 | 项 | 1 | 教育局机房 |
| 81 | 系统集成服务 | 项 | 1 | 各学校 |
| 82 | 运维服务 | 个·月 | 150000 | 各学校 |

## 二、产品参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | - 网络层吞吐量≥35Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥40万。 - 2U硬件平台，内置1+1冗余电源，内存≥64GB，硬盘≥4TB HDD。标配≥8个千兆电口，≥8个千兆光口，≥6个万兆光口，≥1个Console口，≥2个USB接口；支持≥2个接口扩展槽。 - 支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式；部署模式切换无需重启设备。 - 支持虚拟系统，每个虚拟系统逻辑上为一个独立的系统，都有独立的系统管理员和独立的配置界面，根管理员可以对虚拟系统进行资源分配（提供相关证明截图）。 - 系统定义超过20万条资产指纹库，可识别的主机资产类型包括但不限于通用主机、移动电话、防火墙、网络摄像机、温湿度变送器、呼叫中心、云安全等；可识别的主机资产操作系统包括但不限于Windows，Linux，MAC OS，Android，IOS等；可识别的软件资产类型包括但不限于WEB组件、WEB中间件等WEB应用，Oracle、Hive等数据库，电脑游戏、图像设计等桌面软件以及各类网络协议等；可识别的软件包括但不限于CrushFTP httpd，Android VNC Server等。 - 安全模式支持智能模式和普通模式。在普通模式下，安全引擎处理网络报文遇到资源不足时会将报文直接丢弃，会影响网络转发；在智能模式下，安全引擎将尽可能的处理网络报文，但不影响网络转发。 - 提供对控制策略、上网认证策略、带宽策略、策略路由、源NAT等策略的策略分析，可分析并展示问题策略数量以及所占百分比、问题策略详情、策略宽松度分布情况，简化运维工作。 - 支持系统升级失败自动回滚（提供相关证明截图）。 - 和原有防火墙异构。 | 台 | 1 |
| 2 | 态势感知 | 态势感知管理平台 - 软硬件一体化2U机架式设备（含滑轨）。 - 软件（含特征库）升级≥3年。 - CPU≥16核，内存≥256GB ，硬盘容量≥240G+32T，电源规格≥1+1冗余电源 800W，千兆口≥2个，万兆光口≥2个，管理口≥1个。 - 数据平均处理能力≥12000EPS；日志源个数≥200个；全流量分析≥1.5Gbps、威胁检测模式≥7.5Gbps、原始日志处理能力≥12000EPS、MTBF≥150000小时。 - 平台至少能收集已有安全设备（深信服防火墙、行为管理、VPN，天融信数据库审计、堡垒机、运维审计、日志审计，城市热点认证设备）的相关数据。 - 资产管理运维模块需求：支持人工录入、流量自动发现、主动扫描发现、EDR同步、WEB自动发现、物联网同步等不少于5种的资产数据接入方式。能实时监测设备是否在线，能对故障设备发起工单流程。能统计分析设备的维修数据和工单流程数据。 - （1）设备需支持安全态势的可视化呈现，帮助客户更直观的看清风险、看懂威胁，分支安全态势、安全事件态势、全球网络攻击态势、资产态势、重大活动网络安全指挥调度大屏、设备运行态势、外连风险监控态势等不少于17块大屏展示界面；支持大屏轮播及自定义大屏顺序设置和轮播间隔设置，方便客户结合自身业务需求进行个性化设置。 - 平台内置包括规则模型、关联模型、统计模型、情报模型等安全分析模型，用户根据实际需求对上述模型进行添加、编辑、删除、复制等。 （3）支持对任意线索的自定义拓线及溯源取证分析，支持以可视化分析画布形式展示拓线过程并支持结果快照导出；支持对于给定线索的溯源结果展示，包括但不限于攻击溯源、失陷主机分析、暴力破解分析、弱口令分析等。 注：第（1）(2)(3)只满足1条即可。 - 支持与本次采购防火墙或原有防火增进行联动，发现威胁事件后支持对攻击IP、恶意域名和受害资产的流量进行阻断（提供证明材料）。 态势探针设备 - 软硬一体化2U标准机架式设备 - CPU：≥16核；内存≥64G；硬盘≥4T；电源模块形态：1+1冗余电源；管理口：千兆电口+HA口≥2；网卡：千兆口≥4、万兆光口≥2个； - 吞吐率：网络层≥4Gbps 技术服务 - 安全巡检:每季度1次提供设备运行状态巡检、策略与配置管理、告警及事件分析处置。日志分析、配置备份等。通过主动巡检与日志分析做到事件早发现、风险早预防，提供《安全巡检报告》。 - 威胁分析：每季度1次提供安全感知分析平台进行威胁分析，给客户整网网络安全分析及处置意见，提供《安全分析报告》。 - 每季度1次提供通过技术及管理手段针对安全感知分析平台检测出的网内网络攻击、网页漏洞利用、webshell上传、威胁情报、攻击场景化异常行为等风险进行有效处置。 - 应急响应:提供7*24小时网络安全事件应急响应服务，当安全威胁事件发生后迅速采取的措施和行动，最快速恢复系统的保密性、完整性和可用性。 | 套 | 1 |
| 3 | 网管软件 | - 集中拓扑视图支持同时展示交换机、OLT、多功能融合网关、ONU和光AP的拓扑，支持交换机、OLT、多功能融合网关网元形式展现，ONU和光AP以分组形式展现，并提供官网截图证明。 - 单机可管理规模支持≥3000个等效网元管理。 - 网管系统软件支持基于微服务架构技术(MSA)，支持将各个功能拆分为一个个独立的服务。每个独立的功能服务由轻量级、细粒度、无状态、相互独立的微服务组成 - 网管系统软件支持B/S架构，通过浏览器访问。支持的Web浏览器包括Chrome、Firefox等。支持https访问，提高安全性 - 网管系统软件不依赖于定制化硬件，支持部署在主流通用X86硬件平台上，支持物理机、虚拟机、容器等多种部署方式 - 网管系统软件支持基于容器化部署，支持将微服务部署在Docker容器中，一个或多个微服务容器装载在POD中，并通过Kubernetes组件服务以POD为单位实现对微服务容器集群的集中统一管理 - 网管系统软件支持自动升级及灰度发布。支持不停服的系统自动升级。系统升级过程不会停止系统的对外服务 - 网管系统软件北向接口支持FTP/SFTP，SNMP等北向接口 - 网管系统软件南向接口支持Netconf、SNMP、Telnet/STelnet、FTP/SFTP、Syslog等 - 支持交换机、路由器、POL、WLAN等设备的统一管理，提供统一的拓扑管理、告警管理、资源管理、性能管理、诊断管理、安全管理等 - 支持交换机、POL、WLAN设备业务自动开通。 - 支持设备零配置自动开通，支持设备的版本、配置数据自动下载、启用，支持设备的业务策略、用户策略自动下发、执行等 - 支持告警前转规则可以在符合条件的告警上报时，将其通过邮件、短信或者微信发送给指定人员。 - 承诺根据业主需要，在承诺的质保期内免费开放数据接口用于二次开发，实现数据的双向流通。 | 套 | 1 |
| 4 | ★核心交换机1 | - 设备采用主控与交换分离的架构，具备独立的交换网板。整机主控板槽位≥2，交换板槽位≥4，业务板槽位≥8，须提供设备照片和配置文件证明 - ▲交换机系统交换容量≥640Tbps，包转发率≥230000Mpps。须提供官网截图或链接证明材料（如有多重指标，以最低指标为准）。 - 交换机采用无阻塞信元交换，NP可编程架构 - 交换机采用厂家自研或国产CPU，符合自主可控要求 - 交换机采用厂家自研操作系统和协议栈，须提供软件著作权证明 - 单槽位支持的最大接口数量：10GE光接口板端口数≥48 个，GE接口板端口数≥48 个。 - 整机MAC表容量≥1M，路由表容量≥1M - 支持 VxLAN 功能，支持同一个 VxLAN 网络内不同三层网段互通，支持不同 VxLAN 网络互通，支持 VxLAN 网络与非 VxLAN 网络互通，支持 EVPN 路由传递 - 支持 Telemetry 协议，实时采集设备数据， - 支持 netflow v10/sflow 采集网络数据 - 提供工信部电信设备进网许可证 - ▲实配双电源、双主控、交换网板≥2个、40G光口≥4个，万兆光口≥56个，千兆光口≥16个，千兆电口≥24个。 - 须与遂昌教育局认证平台无缝对接，基于账号密码、钉钉扫码认证方式，成功接入教育专网系统 | 台 | 1 |
| 5 | 核心交换机2 | - ▲交换容量≥76Tbps、包转发率≥14000Mpps，投标时提供官网截图证明（如有多重指标，以最低指标为准） - 支持电源冗余，配置双电源；支持管理模块双冗余，配置双引擎。 - ▲扩展槽位和端口：业务接口插槽数≥4，端口配置千兆电口≥8个，千兆光口+万兆光口≥24个（其中万兆SFP+光接口≥8）。 - 支持IPV6。 - 支持丰富的路由协议，如RIPv1/V2,并支持MD5认证、OSPFv2、BGP4、LPM Routing、Policy-based Routing(PBR)、URPF、黑洞路由 - 支持IGMP v1/v2/v3、支持PIM-SM, PIM-SSM,PIM-DM， IGMP Snooping - 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP RELAY OPTION 82 8.须与遂昌教育局认证平台无缝对接，基于账号密码、钉钉扫码认证方式，成功接入教育专网系统 | 台 | 5 |
| 6 | 核心交换机3 | - 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥400Mpps。须提供官网截图或链接证明材料（如有多重指标，以最低指标为准）。 - 实配千兆电口≥24个，千兆光口+万兆光口≥12个(其中至少4个万兆光口)。须提供官网截图或链接证明材料。 - 支持模块化电源，支持电源个数≥2。 - 支持MAC地址≥64K - 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口 - 支持静态路由，RIPv1/v2，RIPng,OSPFv2/v3， ISIS，ISISv6, BGP4,BGP4+,支持ECMP。 - 支持端口隔离，用户分级管理和口令保护，CPU防攻击、CPU过载保护，uRPF单播逆向路由检查等功能 - 每端口支持8个硬件队列，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 - 支持ERPS以太环保护协议，支持能效以太网标准（EEE） - 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 - 须与遂昌教育局认证平台无缝对接，基于账号密码、钉钉扫码认证方式，成功接入教育专网系统 | 台 | 14 |
| 7 | OLT1 | - 业务板卡槽位≥2个，每槽位带宽≥100Gbps，系统交换容量≥560Gbit/s，须提供官网截图。 - 实配XGS-PON口或实配10GEPON（对称）口≥16个（设备自带PON模块），10GE光口≥8个（设备自带光模块），console口≥1个，双主控双电源 - 单框支持≥32个GPON/XGS-PON/XG-PON&GPON Combo端口。 - 支持平滑升级，支持GPON/10G PON/50G PON共平台 - 7.为便于安装，支持交流供电（双路备份）：110V/220V - 9.为降低OLT版本升级带来影响，所投OLT设备要求支持ISSU升级，业务中断时间不超过10秒。 - 10.支持OLT Type B/C组网保护，保护切换时间<50ms - 11.OLT平台支持GPON、XG-PON、XGS-PON、Combo PON、EPON、10G-EPON和P2P多业务接入 - 13.设备主控板、电源板1+1冗余热备份，主控板支持负载分担，主控板、业务板软件升级时不断业务 - 14.支持网管纳管，实现拓扑管理、告警管理、资源管理、性能管理、诊断管理、安全管理等功能 - 15.须与遂昌教育局认证平台实现无缝对接，基于账号密码、钉钉扫码等认证方式，成功接入教育专网系统 | 台 | 7 |
| 8 | OLT2 | - 上行至少提供一个WAN口接入，并支持多种制式接入，包括XG-PON/XGS-PON/10G EPON/10G光/GE电，下行应至少支持10GE光口≥6个，GE电口≥4个（或用1个≥4口ONU代替），XGS-PON口或实配10GEPON（对称）口≥8个（设备自带PON模块）,1个console口，须提供官网截图证明。 - 支持双交流电源≥1+1冗余备份。 - 内置风扇，保证设备散热效果和可靠性 - 防火墙功能：MAC地址过滤、ACL功能、防DoS攻击、WAN侧访问限制、DHCP防欺骗 - IPsec功能，单向最大可达到2Gbps - 组播特性功能：组播协议版本支持IGMPv1/v2/v3、支持MLDv1/v2协议处理；支持基于协议版本的处理、丢弃、透传配置 - BRIDGE功能：支持IGMP、BPDU等特殊报文的捕获或透传；端口速率强制和自适应，支持100/1000/10000M强制和自适应；支持全双工/半双工强制和自适应；支持IEEE 802.3x流量控制协议；支持MAC地址自动学习机制；支持静态MAC地址的配置 - 认证功能：支持本地Portal认证，支持免认证的白名单，须提供官网截图证明。 - 整机要求支持128K MAC地址 - 支持网管纳管，实现拓扑管理、告警管理、资源管理、性能管理、诊断管理、安全管理等功能 16. 须与遂昌教育局认证平台实现无缝对接，基于账号密码、钉钉扫码等认证方式，成功接入教育专网系统 | 台 | 4 |
| 9 | OLT3 | - 系统交换容量不低于80Gbit/s。 - 以太GE电口≥4个（或用1个≥4口ONU代替）, PON口≥1个（设备自带PON模块），须提供官网截图证明。 - L2特性功能流量镜像: 支持按端口流量镜像；支持出入流量分开镜像和同时镜像流量统计: 支持基于以太网端口的流量统计 - L3特性功能：单播路由转发；静态路由和缺省路由；支持NAT功能；DHCP功能:DHCP Server/DHCP relay/DHCP Proxy/DHCP Option60/DHCP Option82 - 7.组播特性功能：支持IGMPv1/v2/v3、支持MLDv1/v2协议处理；支持基于协议版本的处理、丢弃、透传配置；支持组播Snooping、Proxy、SPR、Router模式；支持基于全局或者VLAN的协议使能和关闭支持增强组播：跨VLAN组播、组播预加入、静态组成员 - QOS功能：流量控制、队列调度、优先级处理 - BRIDGE功能：端口速率强制和自适应，支持10/100/1000M强制和自适应；支持IEEE 802.3x流量控制协议；MAC地址学习与老化；用户端口二层隔离 - 安全性功能，下行方向支持：AES-128；流量抑制：广播风暴抑制/IGMP协议包抑制/DHCP协议包抑制/CPU接口流量抑制；IP过滤；用户端口环回检测 - 支持网管纳管，实现拓扑管理、告警管理、资源管理、性能管理、诊断管理、安全管理等功能 - 须与遂昌教育局认证平台实现无缝对接，基于账号密码、钉钉扫码等认证方式，成功接入教育专网系统 | 台 | 4 |
| 10 | 24口千兆POE交换机 | - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，须提供官网截图证明 - 千兆电口≥24个， 万兆光口≥4个 - 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口 - 支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由11.协议 - 支持IPv6特性，包括IPv6静态路由、IPv6策略路由、RIPng、OSPFv3、ND、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet - 支持802.1x认证、Radius认证等多种方式 - 支持端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能 - 每端口支持8个硬件队列，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 - 支持ERPS以太环保护协议 - 支持能效以太网标准（EEE） - 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 | 台 | 3 |
| 11 | 8口千兆POE交换机 | - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥36Mpps，须提供官网截图证明 - 千兆电口≥8个， 千兆光口≥2个 - 支持PoE和PoE+供电，最大PoE供电≥125W - 支持802.1x、TACACS+等多种方式 - 支持端口隔离，用户分级管理和口令保护，CPU防攻击、CPU过载保护等功能 - 每端口支持8个硬件队列，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 - 支持ERPS以太环保护协议 - 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护等管理 | 台 | 7 |
| 12 | 24口全千兆交换机 | - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps，须提供官网截图证明 - 千兆电口≥24个， 千兆光口≥4个 - 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口 - 支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 - 支持IPv6特性，包括IPv6静态路由、IPv6策略路由、RIPng、OSPFv3、ND、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet - 支持802.1x认证、Radius认证等多种方式 - 支持端口安全，DHCP Snooping，CPU保护等功能 - 每端口支持8个硬件队列，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 - 支持ERPS以太环保护协议、支持能效以太网标准（EEE） - 静音自然散热，不产生噪声 - 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理 | 台 | 13 |
| 13 | 16口全千兆交换机 | - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥90Mpps，须提供官网截图证明 - 千兆以太网电接口≥16个，千兆SFP光接口≥4个 - 支持固化220V AC 电源接口，非外置电源 - MAC 地址表≥8K - 防雷等级≥6KV - 支持802.3az能效以太网EEE, 自然散热 | 台 | 27 |
| 14 | 8口全千兆交换机 | - 交换容量≥336Gbps，包转发率≥36Mpps，须提供官网截图证明 - 千兆电口≥8个， 可用GE SFP端口≥2个 - 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN - 支持MAC地址≥16K - 支持802.1x、TACACS+等多种方式 - 支持端口隔离，用户分级管理和口令保护，CPU防攻击、CPU过载保护等功能 - 每端口支持8个硬件队列，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 - 支持ERPS以太环保护协议 - 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护等管理 | 台 | 41 |
| 15 | 4口ONU | - 网络侧提供 1 个 GPON 接口，用户侧提供不少于4*GE电口。 - 为保证系统兼容性，须和 OLT 保持同一品牌。 - 设备不得使用分销/SMB/SOHO型号，必须要按照行业的设备投标。 | 台 | 532 |
| 16 | 8口ONU | - 网络侧提供1个GPON接口，用户侧提供不少于8*GE接口。 - 为保证系统兼容性，须和OLT保持同一品牌。 - 设备不得使用分销/SMB/SOHO型号，必须要按照行业的设备投标。 | 台 | 85 |
| 17 | 16口XGS-ONU | - 网络侧提供不少于1个XGS-PON接口或10G PON接口，用户侧提供不少于16*GE接口。 - 为保证系统兼容性，须和OLT保持同一品牌。 - 设备不得使用分销/SMB/SOHO型号，必须要按照行业的设备投标。 | 台 | 20 |
| 18 | 24口XGS-ONU | - 网络侧提供不少于1个XGS-PON接或10G PON接口，用户侧提供不少于24*GE接口。 - 为保证系统兼容性，须和OLT保持同一品牌。 - 设备不得使用分销/SMB/SOHO型号，必须要按照行业的设备投标。 | 台 | 8 |
| 19 | 4口ONU带AP | - 网络侧提供 1 个 GPON 接口，用户侧提供≥ 4*GE；内置2.4G&5G Wi-Fi模块。 - 为保证系统兼容性，须和 OLT 保持同一品牌。 - 设备不得使用分销/SMB/SOHO型号，必须要按照行业的设备投标。 | 台 | 6 |
| 20 | 光分1比8 | 1比8光分器（有插卡式） | 个 | 67 |
| 21 | 光分1比16 | 1比16光分器（有插卡式） | 个 | 19 |
| 22 | 千兆光模块 | 适配千兆光模块（块） | 块 | 260 |
| 23 | 万兆光模块 | 适配万兆光模块（块） | 块 | 60 |
| 24 | 千兆光纤收发器 | 千兆光纤收发器（对） | 对 | 1 |
| 25 | 视频云存储软件 | - 存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务； - 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 - 支持对接入的H.264、H.265视频流进行智能压缩存储。数据压缩后，编码格式不变、帧率不变、分辨率不变；同时支持按资源池设置压缩、不压缩策略；且支持压缩后数据仍满足Erasure Code（N+M模式）数据保护机制，当任意节点故障数量小于等于M台时，所有历史数据可正常访问 - 云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效。 - 支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理不小于3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移。 - 一套云存储系统，同时提供不小于7类数据存储服务，不小于15种存储协议，构建统一数据湖。存储服务包含：流式存储-视频存储（GB/T 28181、RTSP、Onvif）、流式存储-图片存储（GA/T 1400.4、REST）、NAS文件存储（NFS、CIFS、FTP）、对象存储（S3、OSS）、块存储（iSCSI，FC）、大数据存储（HDFS）、结构化数据存储(REST、原生ElasticSearch http接口协议)；同时系统支持HDFS文件数据存储服务，支持大数据组件MapReduce、Hive、Spark、Flink、ElasticSearch、Hbase接入，HDFS数据存储可同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制；支持Cinder插件，为第三方云计算提供云硬盘服务；支持CSI容器存储接口标准，通过标准NFS、iscsi协议兼容容器编排平台，CSI（容器存储接口）插件将块存储资源、文件存储资源作为持久化数据服务提供给容器应用。支持多协议间数据互通(以对象协议上传的数据通过NAS协议提取，支持以NAS协议上传的数据通过对象协议获取)。 | 套 | 1 |
| 26 | 本地云存储万兆节点 | - 技术规格： ≥8U机架式， ≥48盘位网络存储设备，搭载≥2颗64位多核处理器，1+1冗余电源、冗余风扇，实现7×24小时稳定运行。 - 控制器：不少于1个；处理器：不少于2颗64位多核；系统盘：不少于1×240GB SSD；系统内存：不少于64GB（可扩展至256GB）。 - 存储接口：不少于48个SATA接口，支持硬盘热插拔，需要配置48块16TB云存企业级硬盘。 - 网络接口：不少于2个千兆数据网口，2个万兆光口，1个千兆管理口。其他接口：不少于4×USB3.0，1×VGAI。 - 视频性能：最大接入路数不少于500路4Mbps或1000路Mbps；支持视频流、图片流直存。 - 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 - 支持云存储节点在线无缝扩容，容量和性能线性增长，支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务。 - 支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖。支持按资源池批量配置不同的数据存储周期，支持按单通道配置不同的数据存储周期。 - 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询。 - 支持视频回放功能：正序/倒序回放、定位回放、高倍速回放、关键帧回放等功能 。 - 支持视频锁定、视频封面、视频备份等视频功能 - 存储系统支持非对称式/全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务。 - 支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全性保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全性保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率。 - 支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 - 云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效。 - 包含所有实配硬盘存储虚拟化服务的授权。 - 包括所用光模块和尾纤等相关配件。 | 台 | 3 |
| 27 | 流直存服务授权 | 流直存服务。 | 路 | 1500 |
| 28 | 400万变焦监控枪型摄像头 | - 最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; - 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测; - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态; - 支持电动变焦;支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m; 支持防补光过曝 - 1个内置麦克风;支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出; - 供电方式：DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 - 网络接口不少于1个10 M/100 M自适应以太网口； - 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 。 - 符合IP67防尘防水设计，可靠性高; - 传感器类型：≥1/3" Progressive Scan CMOS - 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light - 焦距&视场角不小于：（变焦）2.7-8 mm，复位：支持 | 台 | 297 |
| 29 | 400万变焦监控半球型摄像头 | - 最高分辨率≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像; - 支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件; - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态; - 支持：电动变焦;采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m; - 1个内置麦克风;支持：1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出; - 支持：DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电; - 符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高; - 最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，第三码流：H.265/H.264 - 供电方式：DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af，Class 3 - 网络接口不少于1个10 M/100 M自适应以太网口； - 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS - 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 调节角度不小于：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° - 焦距&视场角不小于：2.7~8 mm。 - 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） | 台 | 391 |
| 30 | 高空抛物摄像头 | - 支持高空抛物事件智能检测;支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；支持不小于4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用播放器播放方可显示轨迹）; - 采用包围式遮光罩设计，避免图像产生异常光斑与反光; 支持自带遮阳罩，可屏蔽从镜头视场角范围之外入射的杂光。 - 专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题; - 最高分辨率≥400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像; - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181; - 支持双码流技术，支持同时20路取流; - 供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at; - 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） - 焦距&视场角不少于：2.8~12 mm @F1.0。 - 网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 | 台 | 10 |
| 31 | 600万像素全景联动球型摄像头 | - 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置不少于1个镜头，全景内置不少于4颗补光灯；细节内置不少于8颗红外补光灯及1颗白光灯。 - 细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于188mm。 - 全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。 - 摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 - 红外距离不小于200米。支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 - 具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警 - 具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。 - 全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0003 lx，黑白0.0002 lx - 摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签 - 摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。 - 支持同时检测监控场景内出现的不少于25张人脸，并可进行抓拍。 - 支持不少于7路报警输入接口，不少于2路报警输出接口，支持不少于1路音频输入和输出接口。 - 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 - 设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m - 设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。 | 台 | 11 |
| 32 | 鹰眼型摄像头 | - 2400万270°球型鹰眼，全景采用不小于6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输出不小于270°大场景拼接画面; - 自带镜头，另配不少于6个图像采集模块，可输出不少于1路主视频图像和6路辅视频图像。可将辅视频图像进行无缝拼接，拼接后的辅视频图像：水平视场角不小于270°，垂直视场角不小于80°。 - 主视频图像≥2560×1440@25fps，辅视频图像≥8160×2400@25fps，其中主视频图像分辨力不小于1600线。 - 主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 - 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux；摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0 - 摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。 - 支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出8160×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25ps图像、全景通道支持输出4096×1200@25fps图像。 - 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 - 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓 - 可对距设备100米处的人脸进行抓拍。 - 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 - 支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 - 支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。 - 支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。 | 台 | 1 |
| 33 | 后厨动火离人感知摄像机 | - 使用场景：后厨,主要用于厨房在无人情况下的动火离人监管，温度超限报警。 - 支持可见光通道的无人检测，离开时间可设置≥0-900s，支持≥8个人员区域 - 支持无人规则和测温规则关联，一个无人规则框可以关联多个测温规则。支持测温功能：支持普通测温，专家测温检测；可以画最多≥10个点，1条线，≥10个区域检测,支持火点检测。 - 支持白热、黑热，铁红等不少于15种伪彩模式 - 热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器，热成像响应波段：8~14μm，热成像像元尺寸：12μm - 热成像分辨率不小于：256 × 192；热成像焦距&视场角不小于：2mm，90.0° × 65.4°；可见光分辨率不少于2688 × 1520，400万，可见光焦距：2mm，117.8° × 70.4° - 测温精度：±2°C或者读数的±2%（取最大值），测温范围至少：-20 °C~550 °C；温度异常功能：全屏测温 - 可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤 - 可见光补光功能：红外补光最远不少于15米 - 双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节 - 智能信息叠加：支持可见光通道图像中叠加热成像信息（仅支持测温规则，测温值） - 报警联动：1个内置白光灯、1个内置扬声器，支持联动白光报警、支持联动声音报警（语音可自定义） - 防火监测应用：支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常 - 报警输出：支持1路常开型继电器输出，报警类型可设置 - 电源输入：DC 12 V（±25%）或PoE (802.3af, class 3) | 台 | 27 |
| 34 | 保安室岗位值守摄像机 | - 支持岗位值守检测和周界同时独立运行，支持岗位值守检测和人脸抓拍同时独立运行 - 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 - 接口功能：支持2个内置麦克风，1个内置扬声器，1个RS-485接口，1个电源反送接口，内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持不少于 256 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出；支持一对音频输入输出。 - Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 - 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP协议接入；支持五码流技术，支持同时20路取流。 - 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控图像相关：支持≥400万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 - 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 - 支持值岗检测，可在设定时间和检测区域内实时分析目标人员是否在岗、是否玩手机、是否睡觉，对符合设定条件的目标进行筛选、抓拍、统计、上报等处理。 - 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS - 最大图像尺寸：2688 × 1520 - 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） - 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR - 调节角度：水平不小于：0~355°，垂直不小于：0~75°，旋转不小于：0~355° - 焦距&视场角不小于：2.7~13.5 mm。 - 支持算法离线或在线加载和升级等操作，升级过程中设备输出的视频画面应连续稳定，升级完成后设备不应重启 | 台 | 27 |
| 35 | 室内全彩LED屏 | - 含开关电源、线材、备品备件等；含钢结构包边（设计、定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准）。 - ▲像数点间距≤1.54mm。单元尺寸（W*H）:320mm*160mm；显示屏尺寸：宽2.88m*高1.6m（含备板5块）。 - 色准△≤0.9；色度均匀性≤±0.001CX，CY之内；亮度均匀性（校正后）≥99.2%；刷新率≥3840Hz。 - 平均失效间隔工作时间（MTBF）或平均无故障时间≥100000h；平均故障恢复时间（MTTR）≤5分钟。 - 通过稳定试验：设备在正常工作条件下，连续工作≥168h或7*24小时。 - 最大亮度：≥800cd/㎡；对比度≥9000:1；水平视角≥160°；垂直视角≥160°;色温可调范围不小于2000K-15000K。 - 模组平整度≤0.05mm;模组间相对错位值均≤0.1mm；带有智能节能功能，带电黑屏节能功能。 - 最大功耗≤370W/㎡，平均功耗≤110W/㎡。 - 低亮高灰：支持软件实现0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置。 - 具有防磕灯保护设计、宽动态处理技术、消隐功能（可消除显示屏毛毛虫、隐亮现象、鬼影或拖尾现象等）。 - 具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输功能，防止网络恶意入侵。 | 平方米 | 4.608 |
| 36 | 视频处理器 | 1. 包含视频处理器相同品牌配套的接收卡（集成HUB75，无需再配转接板）。 2. 不少于以下视频信号输入（需提供产品实物接口图片）： 1路DP，2路HDMI。 3. 不少于以下视频信号输出： 8路网口输出，整机分辨率（带载）不小于1000万像素，支持自定义分辨率。 4. 多画面显示：可在显示屏上同时输出显示三个画面，画面位置和大小可以在输出范围内任意调整。 5. 能够对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。 6. 设备在进行两个信号或两个模式间的切换时，无黑屏、停顿、闪烁等现象；不同信号直接进行切换时支持多种特效，包括淡入淡出、上下左右划幕、斜上斜下划幕、圆形切出切入、菱形切出切入、梳状切换。 7. 进行接收卡更换时，设备可直接下发正确参数给更换的接收卡，无需重新配置接收卡参数。 8. 支持信号热备份功能，对于任意一路输入信号，可指定另一路输入信号作为其备份信号，在播放该信号时，若该信号发生丢失，备份信号会自动切换至屏幕上。 9. 支持一键黑屏，可将输出画面切换至黑屏状态。 | 台 | 1 |
| 37 | NTP校时服务器 | - (高稳晶振+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+RS422/485×5+光口×4+1GbE×8)/1U - 通用款，该板卡配置推荐前端接入规模40000路以内（板卡接口可见SPS或规格书后视图）。 - 支持多网域校时；支持双机热备、级联方案。 - 处理器：嵌入式ARM处理器。 - 同步精度：卫星同步精度<20ns；存储：≥512M；守时精度：≤28us。 - 跟踪通道数：≥32；捕获通道数：≥128；冷启动捕获灵敏度：-148dBm - 热启动捕获灵敏度：-156dBm；热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min - 授时容量： ≥10000次/每秒（单千兆网口）；授时精度：≤5us。 - 授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz - NTP输出卡1（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定 - NTP输出卡2（RJ45）：NTP5~NTP8，支持端口、双卡绑定 - 光输出卡1（ST）：1-4路；RS422/485输出卡1：1-5路 ；网络管理端口（RJ45）：管理口；NTP输入端口（RJ45）:NTP INP；PPS授时端口（SMA）：1PPS；10M授时端口（SMA）：10MHZ；串行管理端口（RS232）：串口；1路GPS/BD天线接口 （支持选配2路） - 电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 65w（1+1冗余电源） - 支持web管理、设备级联、双机热备、双卡绑定、用户列表、告警等功能 - 包含NTP 30米天馈包是一套用于NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈包。天馈包包括1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、30米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。 | 台 | 1 |
| 38 | 监控立杆6米 | 6米组合杆，114/76，114-1米，76一杆到底，法兰对角线240*8mm，加脚筋，顶部球，配枪机横臂配M14*470*240折叠地笼（含施工），有接地设施。 | 根 | 6 |
| 39 | 监控立杆4米 | 4米组合杆，114/76，114-1米，法兰对角线240*8mm，加脚筋，顶部球，配枪机横臂配M14*470*240折叠地笼（含施工），有接地设施。 | 根 | 8 |
| 40 | 监控立杆3米 | 3米组合杆，114/76，114-1米，法兰对角线240*8mm，加脚筋，顶部球，配枪机横臂配M14*470*240折叠地笼（含施工），有接地设施。 | 根 | 15 |
| 41 | 监控挑杆 | 监控挑杆（含施工）。 | 根 | 3 |
| 42 | 不锈钢监控防水箱 | 户外防水箱，要求适合室外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、防盗、防锈，箱体具有明显标识。材质:不锈钢 201，箱体厚度>1.2mm;外形尺寸>400mm*250mm*500mm;箱体喷塑；采用底部进线(2 个至少025mm进线孔)空间大小保证各项设备正常放置。 | 个 | 63 |
| 43 | 75寸电视机 | - 75英寸，边框不大于8mm。 - CPU核心数四核、存储内存不少于32GB、运行内存/RAM不少于2GB - USB3.0接口数不少于1个，HDMI2.1接口数不少于2个 - 要求支持数字RF接口，支持模拟RF接口 - 背光方式直下式/DLED - 4台一组拼接上墙安装（另1台单独上墙安装），含安装支架、辅材、施工等 | 台 | 13 |
| 44 | 4芯光缆 | 4芯户外光缆（含施工） | 米 | 4960 |
| 45 | 12芯光缆 | 12芯户外光缆（含施工） | 米 | 7780 |
| 46 | 24芯光缆 | 24芯户外光缆（含施工） | 米 | 1754 |
| 47 | 12芯光纤熔接盘 | 12口光纤熔接盘（满配耦合器） 材质：冷轧钢板 | 个 | 104 |
| 48 | 24芯光纤熔接盘 | 24口光纤熔接盘（满配耦合器） 材质：冷轧钢板 | 个 | 12 |
| 49 | 光纤跳纤 | 适配 | 根 | 373 |
| 50 | 尾纤 | 适配 | 根 | 2128 |
| 51 | 全新监控安装服务费 | 含六类网线、水晶头、RVV2*1电源线、PVC管、电源适配器、支架、施工 | 位 | 764 |
| 52 | ONU施工 | 含光分到ONU的3钢2芯皮线光纤线，两端融光纤接头，电源线、插座、PVC管、电源适配器、施工 | 位 | 651 |
| 53 | 原来有监控位移 | 含六类网线、水晶头、电源线、PVC管、施工 | 位 | 180 |
| 54 | 旧监控重新拉安装电源线 | 含RVV2*1电源线、PVC管、施工 | 位 | 400 |
| 55 | 监控重新拉网线 | 含六类网线、水晶头、PVC管、施工 | 位 | 380 |
| 56 | 50米信息点 | 含六类网线、水晶头、PVC管或线槽、施工 | 位 | 52 |
| 57 | 10米信息点 | 含六类网线、水晶头、PVC管或线槽、施工 | 位 | 898 |
| 58 | RVV2*2.5电源线 | RVV2*2.5电源线（含施工）、国标 | 米 | 6310 |
| 59 | RVV2*4电源线 | RVV2*4电源线（含施工）、国标 | 米 | 3080 |
| 60 | PVC管25管 | PVC管25管（含施工）、国标 | 米 | 11420 |
| 61 | PE管 | PE管32管（含施工）、国标 | 米 | 5155 |
| 62 | 不锈钢电箱 | 不锈钢电箱(300*200*150) 、国标 | 个 | 159 |
| 63 | 空气开关 | 1P空气开关 | 个 | 159 |
| 64 | 漏电保护开关 | 带自动重合功能 | 个 | 185 |
| 65 | 5插位插线板 | 5插位插线板 | 个 | 240 |
| 66 | 桥架安装服务费 | 桥架安装服务（含100（高）*200（宽）桥架）喷塑，厚度≥1.2mm | 米 | 3640 |
| 67 | 12U墙柜 | 600*600*600 CM（须含PDU、1块托板） | 个 | 46 |
| 68 | 22U机柜 | 600*600*1200 CM（须含PDU、2块托板） | 个 | 4 |
| 69 | 32U机柜 | 600*600*1600 CM（须含PDU、2块托板） | 个 | 1 |
| 70 | 42U机柜 | 600*600*2000 CM（须含PDU、2块托板） | 个 | 11 |
| 71 | 水泥路面开挖和恢复 | 水泥路面开挖和恢复 | 米 | 1200 |
| 72 | 土质地面开挖和恢复 | 土质地面开挖和恢复 | 米 | 2080 |
| 73 | 手工井 | 手工井450*450CM | 个 | 15 |
| 74 | 熔光纤工费 | 熔光纤（不含拉onu的接头） | 芯 | 2128 |
| 75 | 46寸拼接屏 | - LCD液晶显示单元； - 尺寸：46英寸； - 含配套安装液压前维护支架及高清线等辅材； - 分辨率：≥1920x1080； - 响应时间：≤8ms(G to G)； - 对比度：≥1200:1； - 亮度：≥500cd/㎡； - 物理拼缝：≤3.5mm； - 输入接口不小于：DVI×1，USB×1，HDMI×1； - 功耗：≤192W； - 电源要求：100～240 VAC, 50/60 Hz； - 工作温度和湿度：0℃--40℃，10%--80%(无凝露)。 | 只 | 27 |
| 76 | 解码器 | - 支持≥9路HDMI信号输出 - 输出接口最大支持≥1920×1080@60及以下常规分辨率输出 - 支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平分辨率最宽可达3840像素，垂直分辨率最高可达3840像素 - H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码 - 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 - 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码 - 支持音频压缩格式：PCM/G711/AAC - 支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 - 支持任意开窗、漫游，每屏最大支持36路开窗 - 支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示 - 支持预案轮巡 - 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 - 支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 - 支持Onvif，RTSP，GB28181协议接入，支持现在设备（海康/大华）私有协议接入。 | 只 | 4 |
| 77 | 儿童摆闸 | - 儿童摆闸左、中、右各1个，组成2个通道。 - 包含遥控器1套，遥控器套装须包含遥控器手柄及无线接收器：遥控器支持一对多：一个遥控器可以同时控制最多6个通道，一个通道最多支持50个遥控器，空旷条件下遥控距离可达8m；遥控器包含4个按键（自上而下顺序）：进开门、关门、出开门、常开。 - 闸机通道应为摆闸箱体，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤220mm，高≥900mm；设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应满足IK04的要求，其他表面应满足IK07的要求。 - 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角。 - 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示。 - 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态。 - 电机类型：直流无刷电机；红外对数：不小于4对。 - 闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警警示；最小检测距离不大于150mm。 - 闸机通道应具备红外防夹及物理防夹保护的功能。 - 通行速率：20~60人/分，受人员情况和通行模式影响。 - 供电方式：100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz。 - 11. 工作温度：≥-20℃ - +70℃。 | 套 | 1 |
| 78 | 儿童人脸门禁一体机 | 1. 设备采用嵌入式Linux系统，4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度不低于500cd/㎡； 分辨率不小于800*480；设备采用200w像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080（含遮阳罩）。 2. 屏幕防破坏能力满足IK04；后壳，防护能力满足IK07;外壳防护等级IP65。 3. 设备支持按时段自定义识别结果语音提示；支持文字转语音功能（TTS）；支持识别后按姓名播报提示语音；支持客户自定义比对结果显示内容、识别主界面的功能控件、设置待机界面、广告信息播放内容、广告信息播放时间。 4. 设备本地人脸库存储容量6000张，本地卡存储容量10000张，本地出入记录存储容量150000条。（须提供国家认可的具有CMA或CNAS资质的检测机构出具的检测报告） 5. 设备支持M1卡及身份证物理卡号读取，支持CPU卡内容读取，支持开启/关闭NFC刷卡功能，支持人脸、刷卡（包括CPU卡、NFC、二代身份证等）指纹、二维码和密码识读，支持上述任意一种，任意两组组合、任意三组组合认证开门。 6. 设备硬件接口：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）； 7. RS485*1；韦根*1；USB *1；喇叭扬声器；门锁I/O输出*1；门磁 I/O输入*1；开门按钮I/0输入*1；机械防拆开关*1。 8. 设备支持通过WEB进行设备型号、软件版本、序列号等信息查询，进行用户权限信息配置及管理，进行设备时间管理，进行系统维护：数据管理、远程重启、远程升级，进行管理权限配置及管理、人脸、指纹、图像、音视频等智能参数配置，进行广告信息发布、可视对讲参数配置。 9. 人脸识别距离0.2~3m；人脸比对平均时间≤0.175s；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应99.9%。支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。在识别区域范围内，人脸识别距离可自定义设置；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10. 根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门，支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理。 11. 设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录；支持同时与互联网及局域网环境下的平台软件通信连接，实现数据三向交互通信； 12. 设备支持视频对讲功能，支持管理中心远程视频预览功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲，可支持电话网关扩展功能；支持一键呼叫室内机或管理机进行视频对讲。支持双码流，主码流1280*720@25fps；子码流1280*720@25fps。 13. 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 14. 设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 15. 支持设备本地设置单个用户自定义识别方式；支持设备本地设置小区期号、楼号、房间号信息；支持设备本地设置有线网络IP地址及网关参数，支持DHCP设置；支持恢复默认出厂设置参数功能；支持在设备管理菜单查看序列号、MAC地址、出厂日期、设备型号及版本信息；支持在设备管理菜单查看设备事件、卡容量、人脸容量的使用信息。 16. 支持不开启补光灯实现人脸识别；采用低功耗模式时，功耗低于8w。 17. 设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫卡和胁迫码； 黑名单卡刷卡时。并具有2路入侵探测接口，能联动报警输出；具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。 18. 适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 | 台 | 4 |
| 79 | 成人人脸识别组件 | 1. 备采用嵌入式Linux系统，7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s（含遮阳罩）。 2. 屏幕防冲击防护等级IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级。 3. 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 4. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。 5. 支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备； 6. 设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 7. 设备支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置。 8. 设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 9. 设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭； 10. 设备支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像。 11. 设备支持黑名单功能，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。 12. 设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 13. 适用温度范围：-40℃至80℃。 | 台 | 4 |
| 80 | 监控汇聚平台升级 | 在原有监控汇聚平台基本功能的基础上升级以下功能模块： - 人防建设：学校安全保卫管理机构对配备专职和保安人员的管理。 - 物防建设：校园警务室、保安室对安全防范器械配备的管理。 - 技防建设：校园视频监控、紧急报警、入侵报警等设备设施的管理。 - 学校填报：支持学校信息填报汇聚，包括安保队伍信息管理、安防建设信息管理、隐患排查管理、应急演练、安全教育内容管理、上下学信息管理、校车信息管理。 | 项 | 1 |
| 81 | 系统集成服务 | - 要求范围：所有遂昌县接入教育专网的学校（含幼儿园和本次设备没有更新的学校）。 - 所有采购设备安装调试到位，含所需要配件。 - 监控和其他业务网络分离；监控网络根据实际需求划分不同的VLAN（如实现中考监控的逻辑隔离等）；监控网络用电至少做到每幢楼单独集中控制；监控覆盖主要公共场所；对已有摄像头进行必要的移位、调整，清除废弃的摄像头和相关线路等。 - 实现阳光厨房监控视频通过教育专网推送到“众食安平台”。实现学校重点点位监控视频接入县视频汇聚平台及省校园安全管理数字化平台。 - 根据实际需要调整存储设备，确保学校重点部位的存储时间要求。 - 实现现电脑、触控一体、打印机等终端设备有线连网，使用六类网线和线槽。 - 有线、无线终端实现钉钉扫码准入认证（特殊设备实现免认证）。 - 教育局平台分中考监控服务器（教室内监控）和普通监控服务器，分别整理监控系统的资产；对各级监控平台进行按区域分类整理（按教学楼、宿舍、食堂、周界……分开）；各校园在保安室电视墙按区域分屏显示；设置各级人员查询权限（如保安只能查阅公共区域，隐私区域不得查阅）；同步校时服务器；对摄像头和学校监控平台进行规范化命名；对所有原来的摄像头和学校监控平台进行密码修改，防止弱密码的存在。 - 监控系统（含平台）二级等保测评。 - 各校根据需要进行VLAN逻辑分离，至少但不限于分业务、分机房、分楼宇等；各交换机进行规范化命名、管理IP配置、远程访问、密码修改（防弱密码）、防环路、防私接路由等设置。 - 教育专网IPV6完成规模化部署，做到各网络设备进行配置，各终端能获取IPV6地址。 | 项 | 1 |
| 82 | 运维服务 | - 维护范围：对原有全县教育系统上架到校园监控视频汇聚平台（智安校园平台）、中考监控平台的所有摄像头、监控有关的硬盘录像机、交换机、显示器等监控设备，校园内网络故障维护(质保期内的设备和教育专网主链路故障只负责通知相关企业)。 - 运维摄像头数量大约第一年3700路、第二年4000路、第三年4800路。 - 以每月1日需要维护的摄像头个数计算实际维护费用，维护单价包含监控相关硬件费用，不能维修的设备用同品牌、型号的新设备进行更换，如出现生产企业停产的型号，用性能不低于原型号的设备替代。 - 从签订合同开始到项目验收合格为止为过渡期，过渡期内完成所有设备的巡检，对监控两平台设备按教育局的要求进行整理，经教育局同意增加未上架设备、删除无用设备、修改完善设备资料，过渡期内的设备运维工作由中标企业负责。运维服务期从项目验收合格开始计算，共3年。 - 在服务期内提供同品牌、型号的摄像头的备件数量≥0.5%，如监控更换后，备品备件库内需要及时补充到位，3年运维期到后这些备品备件归中标企业所有。 - 在服务期内，要求供应商提供7×24小时电话响应技术咨询，供应商须在接到采购单位维修要求电话后，须在2小时内响应，在工作时间段内8小时派遣有经验的维修人员赴现场进行故障处理，维修情况表由业主单位签字后存档。 - 供应商安排专门的运维人员和运维场所每天对监控平台进行巡检及接听学校电话报修故障登记，检查监控设备工作情况。发现问题通过平台下达工单任务，并在工作时间段内8小时派遣有经验的维修人员赴现场进行故障处理，维修情况表由业主单位签字后存档。如碰到复杂情况未能修复需与业主单位协商解决，并作好记录。 - 每周五摄像头设备在线率≥98%、出图率90%，其他时间设备在线率≥96%，每天作好在线率的记录。 | 个·月 | 150000 |

三、视频演示

1.演示要求：投标人按评分标准中的要求，在真实或Demo系统（环境）下，对网络管理软件、监控动火离人、云存储管理软件自行录制演示视频，总演示时间不超过15分钟。

2.演示视频递交方式：邮寄送达或现场送达

3.联系电话：0578-8121388

4.递交地点：遂昌县妙高街道君子路357号A区507遂昌县公共资源交易中心，（工作日8:30-12:00,14:30-17:30）。

5.递交截止时间：2024年**月**日09:00前

## 四、商务要求

- ▲投标时所有货物必需写明品牌、具体型号（确实不能写明的提交书面说明）。品牌、型号能区分出同一企业的主品牌、型号和子品牌、型号，如有争议，由业主确定品牌和型号对应的产品。

- 货物单价包含但不限于资产标签、各设备相关管理平台资料、CAD软件画拓扑结构图及产品清单中没有涉及的 相关附件（水晶头、跳线、耦合器、尾纤、音频连接线、视频连接线、电线、插座等所有该项目工程所需配件）等费用。

- 当采购数量与实际使用数量不一致时，中标单位应根据实际使用量供货。按实际使用量乘以成交单价进行计算（实际使用量需业主签字确认）。但最终不得超过中标金额。

- 投标单位须保证所供货物、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控，否则所产生的的所有责任均由中标单位负责，且赔偿采购单位因此所产生的损失。

- 安装地点：遂昌县指定学校。(具体见附件）

- 供货期：签订合同后90日内交货安装调试完毕并交付使用。

- 支付方式：本项目分两次进行支付，签订合同后7个工作日内支付除合同价的40%；工程进度过半，支付除运维服务外合同价的30%，供货完成安装调试并验收合格后30个工作日内一次性支付除运维服务外合同价的余款；运维服务费第二年服务结束按实结算一次，服务期满后1个月内按实结算余款。

- 售后服务及质保要求。

（1）投标单位必须向采购单位提供本项目设备及软件的安装、调试、培训和技术服务的全部内容，并保障整个系统的正常、安全运行。

（2）原厂免费质保期三年，包含但不限于硬件保修、系统升级等服务内容。

（3）验收前必需提供投标单位承诺的质保期出具原厂的质保证明或原厂官网根据产品序列号可查。

（4）要求供应商提供7×24小时电话响应技术咨询，供应商须在接到采购单位维修要求电话后，须在2小时内响应，在工作时间段内8小时派遣有经验的维修人员赴现场进行故障处理，维修情况表由业主单位签字后存档。

（5）每周五摄像头设备在线率≥98%、出图率90%，其他时间设备在线率≥96%，每天作好在线率的记录。在线率未达要求的按每次每1%扣500元比例计算，作好登记，在每次付款中扣除。

- 设备的到货、安装、调试和验收

（1）安装调试时间投标供应商必须在90日内完成设备供货、安装、调试工作，并确保系统的正常运行。

（2）所供设备在现场进行到货验收时,由中标单位负责，如发现问题应及时处理直至使采购单位满意，所需费用由中标单位负责、设备的存放点由采购单位提供、中标单位负责保管。

（3）安装范围包括设备本身及整个系统的安装，安装必须符合有关国家标准和规范以及遂昌县教育局事实标准执行。

（4）设备经过试运行后达到并符合合同要求，其中故障和隐患均已排除或解决，并使采购单位满意，所有的技术资料和图纸均已向采购单位移交并被接受，验收视为合格，由双方签署验收证书后，设备才视为接受。

- 质量保证

（1）需要制定服务计划的，中标单位要制订计划并将服务计划送采购单位确认；具体服务内容按照经确认的计划进行；

（2）技术服务工程师到达用户现场后，向采购单位提交本次技术服务内容清单，交用户确认；

（3）服务过程中形成的服务记录须提交采购单位确认；

（4）服务完毕，技术服务工程师离开用户之前，必须将本次服务内容完成情况的书面材料交采购单位签字，在采购单位未确认之前不得擅离服务现场；

（5）中标单位质检部门应不定期对技术服务工程师的服务水平、服务态度和服务效果及采购单位满意度进行调查，以便及时发现服务过程中存在的问题并及时解决；

（6）中标单位要设立专门电话，采购单位随时可就技术服务工程师的服务情况向中标单位进行投诉。

（7）中标单位应承诺中标后1个月内在遂昌县设有售后维修点（以营业执照或本地售后服务协议书原件为准），在售后维护点至少由2人以上组成。

（8）须配备项目负责人，并成立综合素质高、技术能力强的项目施工团队及售后运维团队，以确保项目顺利实施。

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表（一）

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 见第一章招标公告 |
| 2 | 采购代理机构 | 见第一章招标公告 |
| 3 | 联合体投标 | ☑ 不接受； □ 接受。 |
| 4 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，见第二章招标需求。 |
| 5 | 答疑会 | ☑ 不召开； □ 召开。时间： 年 月 日 时 分；地点： |
| 6 | 分包 | ☑ 1.不允许。 □ 2.允许，同意将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 7 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书。 |
| 8 | ▲强制采购的节能产品 | □台式计算机 □便携式计算机 □平板式微型计算机 □激光打印机 □针式打印机 ☑液晶显示设备 □水嘴 □制冷压缩机 □空调机组 □专用制冷、空调设备 □镇流器 □视频设备 □电热水器 □便器 □普通照明用双端荧光灯 ☑电视设备 □空调机 …… |
| 9 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1.对小型和微型企业产品（或服务）给予 10 %的价格扣除； 2.本项目所属行业： （1）标的： 标项一 ，属于 工业 行业。 |
| 10 | 核心产品 | “★”标注的产品 |
| 11 | 质疑联系人 | 1. 采购需求、供应商资格条件及评标办法质疑： 单 位：遂昌县教育技术中心 联系人：徐老师 联系电话：0578-8529636 2. 其他事项质疑： 单 位：遂昌县公共资源交易中心 联系人：吴昊莉 联系电话：0578-8121388 |
| 12 | 同级政府采购监督管理部门 | 见第一章招标公告 |
| 13 | 澄清、修改发布网址 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 14 | 投标文件组成 | 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。见第五章 投标文件格式 |
| 15 | 投标有效期 | 90 天 |
| 16 | 投标文件份数 | 1.电子加密投标文件：政采云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件：如有需要可按招标文件第三章5.4条款要求提交一份备份投标文件； 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 17 | 样品 | þ 不要求提供。 ¨要求提供，具体要求见第二章采购需求 |
| 18 | 演示或讲解 | ¨不组织。 þ组织。具体要求见第二章采购需求 |
| 19 | 评标方法 | þ综合评分法 ¨最低评标价法 |
| 20 | 非实质性条款负偏离项数 | 非实质性条款负偏离20项以上（不含）的，作无效投标处理。 |
| 21 | 中标公告发布网址 | 1. 浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2. 丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 22 | 履约保证金 | 无 |

- 投标人须知前附表（二）

招标活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布招标公告 | 2024年XX月XX日 | 1.浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn） 2.丽水市公共资源交易网（lssggzy.lishui.gov.cn） |
| 2 | 发放招标文件 | 2024年XX月XX日起 | 获取方式：招标公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和地点 | þ无 ¨XXXX年XX月XX日XX时， 地点： |  |
| 4 | 更正公告 | 提交投标文件截止时间前 | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章招标公告 |  |
| 6 | 开标时间、地点 | 见第一章招标公告 |  |
| 7 | 中标公告及中标通知书 | 中标人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 质疑期限 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出 |  |
| 9 | 投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日内 |  |
| 10 | 签订合同 | 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同。 |  |

- 一    总则

1.1     适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

1.2     定义

1.2.1   “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

1.2.2   “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

1.2.3   “投标人”系指按照招标文件的规定响应招标，参加并提交投标文件的法人、自然人或其他组织。

1.2.4   “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人或者自然人本人。

1.2.5   “投标人代表”系指负责人或其授权的委托代理人。

1.2.6  标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.7  标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.8  “电子交易平台”是指政府采购活动所依托的政府采购云平台（简称政采云平台：https://www.zcygov.cn/）

1.2.9  “电子投标文件”系指投标人通过“政采云平台”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

1.2.10  “备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

1.2.11  “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

1.3     投标人应具备资格条件

1.3.1   符合本招标公告中载明“申请人的资格要求”的规定。

1.4     联合体投标

1.4.1   联合体：见投标人须知前附表（一）。

1.4.2   联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.4.3   联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

1.4.4   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5   联合体参与的，应提供《联合体协议书》。

1.5     投标文件的语言及计量

1.5.1   投标文件以及投标人、采购人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以简体中文书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.5.2   投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.5.3   投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6     投标费用

投标人自行承担与本项目投标有关的所有费用（法律、法规有规定的除外）。

1.7     现场踏勘

1.7.1   现场踏勘：见投标人须知前附表（一）。

1.7.2   投标人踏勘现场发生的费用自行承担。

1.7.3   除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.7.4   采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.8     答疑会

1.8.1   答疑会：见投标人须知前附表（一）。

1.9     分包

1.9.1   分包：见投标人须知前附表（一）。

1.9.2   投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件且不得再次分包。

1.9.3   分包承担主体应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并具

有良好信用记录。

1.10    保密

参与招标投标活动的各方当事人应对投标、评标情况以及在评标过程中获悉的商业秘密、国家秘密等负有保密义务，违者应承担相应的法律责任。

1.11    政府采购政策

1.11.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

1.11.2  支持绿色发展

1.11.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

1.11.2.2修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

1.11.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

1.11.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

1.11.3支持中小企业发展

1.11.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.11.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.11.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.11.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.11.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.11.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.11.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.11.4支持创新发展

1.11.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.11.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，投标文件中提供相应的证明材料。

1.11.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

1.12    相同品牌产品

1.12.1  采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一项目合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评标后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标得分相同的，取报价最低者；均相同时，采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，招标需求中标注“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

1.12.2  核心产品：见投标人须知前附表（一）。

1.12.3  因相同品牌产品原因造成实质性响应投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

1.13    信用信息记录查询

1.13.1  查询网址：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

1.13.2  信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为投标人资格审查的依据。

1.13.3  查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.13.4  信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.13.5  联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.14    询问、质疑和投诉

在线询问、质疑和投诉：根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

1.14.1  供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应告知供应商向采购人提出。

1.14.2  供应商质疑

1.14.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

1.14.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

1.14.2.3 质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定。质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或必要的证明材料。

1.14.2.4  对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

1.14.2.5  质疑供应商可直接提交、传真、邮寄方式（一式三份以上）或通过政采云系统在线提交质疑函。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

（1）邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；

（2）传真方式送达质疑函的，质疑人应取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期；

（3）通过政采云系统在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表；

（4）在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.2.6  相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应履行相关的证明手续；

1.14.2.7  采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.14.2.8  质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.14.3  供应商投诉

1.14.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.14.3.2 同级政府采购监督管理部门：见投标人须知前附表（一）。

1.14.4 质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）-下载专区中下载。

1.15    特别声明

1.15.1   ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.15.2   ▲为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.15.3  公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得参加本项目的政府采购活动。

1.15.4  金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

- 二    招标文件

2.1     招标文件的组成

2.1.1   第一章  招标公告（邀请）；

2.1.2   第二章  采购需求；

2.1.3   第三章  投标人须知；

2.1.4   第四章  拟签订的合同文本；

2.1.5   第五章  投标文件格式；

2.1.6   第六章  评标办法和评标标准；

2.1.7   本项目招标文件的澄清、修改的内容。

2.2     招标文件的澄清、修改

2.2.1   采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.2.2   澄清或修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在提交投标文件截止时间至少15日前，将以发布更正公告的形式通知潜在投标人。不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

2.2.3   澄清、修改等更正内容发布网址：见投标人须知前附表（一）。

2.2.4   招标文件与澄清或修改文件就同一内容表述不一致的，以最后发出的澄清或修改文件为准。

- 三    投标文件组成

3.1    投标文件组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

3.2    资格文件

3.2.1  有效的营业执照电子文档；

3.2.2  负责人身份证电子文档，若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档；

3.2.3  符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

3.2.4  联合协议（如果有)；

3.2.5  分包意向协议（如果有)；

3.2.6  落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

3.2.7  本项目的特定资格要求（如果有)。

3.2.8  其他。

3.3    商务技术文件

3.3.1  投标函；

3.3.2  政府采购供应商廉洁自律承诺书；

3.3.4  符合性审查资料；

3.3.5  投标标的清单；

3.3.6  商务技术偏离表；

3.3.7  评标标准相应的商务技术资料。

3.4    报价文件

3.4.1  开标一览表（报价表）；

3.4.2  落实政府采购政策相关声明函。

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

3.5    投标文件形式

3.5.1   投标文件以电子投标文件形式提交。包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，两份文件在投标文件编制完成后同时生成。

“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

- 四    投标文件编制

4.1     投标文件编制

4.1.1   投标人按招标文件和政采云平台电子投标工具的要求编制电子投标文件，并进行关联定位。

4.1.2   ▲投标人如参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

4.1.3   投标人按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，确保投标文件真实和准确。

4.1.4   投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5   投标文件应清晰可辨，因模糊不清所引起的不利结果由投标人自行承担。

4.2     投标报价要求

4.2.1   ▲投标报价是履行合同的最终价格，是为实现本项目目标所需的一切费用（含税费）。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

4.2.2   ▲投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3     投标有效期

4.3.1   ▲投标有效期：见投标人须知前附表（一）。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.3.2   投标有效期结束前，采购人可与投标人协商延长投标有效期。

4.4     投标文件格式

投标文件格式见招标文件“第五章投标文件格式”，投标文件应按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

4.5     投标文件份数及签署

4.5.1   投标文件份数：见投标人须知前附表（一）；

4.5.2   投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

4.6     注意事项

4.6.1   投标人进行电子投标应提前注册浙江省政府采购网正式供应商，安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.6.2   使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.6.3   投标人在编制电子投标文件过程中，如遇到政采云平台系统使用问题的，可致电政采云平台技术支持热线，咨询电话式：95763，或在线咨询“咨询小采”。

- 五    投标文件提交

5.1     投标文件导入和加密

5.1.1   投标人应按照资格文件、商务技术文件和报价文件内容分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2   投标人按照招标文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件，并确认将投标文件提交至政采云平台。

5.2     投标文件提交

5.2.1   提交投标文件截止时间：见第一章招标公告（邀请）。

5.2.2   提交投标文件地点：见第一章招标公告（邀请）。

5.2.3   投标人所提交的投标文件将不予退还。

5.3     投标文件修改和撤回

5.3.1   在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应先行撤回原文件，补充、修改后按要求重新生成加密的投标文件并重新上传提交。

5.3.2   在提交投标文件截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

5.4     备份投标文件的提交

5.4.1   投标人在政采云平台上传提交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

5.4.2   备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘、U盘等存储介质中。备份投标文件应密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

5.4.3   直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的备份文件送达地点，将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

5.4.4   以邮寄方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件应在投标截止时间前送达招标公告规定的备份投标文件送达地点（拒绝代收点或丰巢等储存柜接收）；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

5.4.5   投标人仅提交备份投标文件，未在政采云平台上传提交投标文件的，投标无效。

- 六    开标、资格审查、评标

6.1     开标

6.1.1   开标时间和地点：见投标人须知前附表（一）。

6.1.2   所有投标人应准时参加线上开标，否则视同认可开标结果。

6.1.3   采购代理机构按招标文件规定的时间在政采云平台上组织开标。投标人不足三家的，不得开标。

6.1.4   开标时，政采云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托政采云平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

6.1.5  ▲电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件未按时解密，投标人按招标文件规定提交备份投标文件且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件未按时解密，又未提交备份投标文件，视为投标文件撤回。

6.1.6   主持人报价确认指令发出后5分钟内，投标人未按时签字确认的，视同已确认投标报价。

6.2     资格审查

6.2.1   资格审查：采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

6.2.2   ▲投标人未按招标文件要求提供完整有效资格证明材料的，其投标无效。

6.2.3   经资格审查，合格投标人不足三家的，采购项目不得进入评标，并按相关规定重新组织采购。

6.2.4   信用信息查询。

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录；

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询投标人的信用记录；查询结果经确认后将与采购文件一起存档；

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。信息信息已修复的，按修复后的信息为准；

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应对所有联合体成员进行信用记录查询。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.3     评标

6.3.1   评标办法：见投标人须知前附表（一）。

6.3.2   评标委员会由采购人或采购代理机构组建，评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评标专家不少于成员总数的三分之二，评标专家按规定从评标专家库中随机抽取。如有特殊情况的，按相关规定组建评标委员会。

6.3.3   评标由评标委员会负责。评标委员会应按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件确定评标程序、评标办法和评标标准独立评标。

6.3.4   评标程序：符合性审查、商务技术文件评标、报价文件评标。

6.3.5   符合性审查

（1）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

（2）通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织采购。

6.3.6   商务技术文件评审

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评审过程中，如有样品或演示环节要求的，应与商务技术文件评审同步进行，各投标人演示顺序由政采云系统自动生成。评标委员会成员根据澄清、演示、样品等情况按评标细则进行独立打分；

6.3.7   报价文件评审

（1）评标委员会依据招标文件的规定，对各投标报价的完整性、合理性进行审查；

（2）报价修正；

（3）政府采购政策价格扣除；

（4）评标委员会根据投标人的报价和评标标准，计算各投标人的报价得分。

6.4     投标文件的澄清、说明或补正

6.4.1   ⑴对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。电子投标文件的澄清、说明或者补正采用政采云平台交换数据电文，投标人应在规定时间内提交的澄清、说明或补正（投标人务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

⑵投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

6.4.2   评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求投标人在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能在规定时间内证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

6.4.3   不接受投标人主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

6.5     报价错误修正

6.5.1   评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照以下规定修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）修正错误后的投标报价，经投标人确认后产生约束力。如投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

6.6     评标报告

6.6.1   评标结果汇总，同品牌投标人的确定，投标人结果排序。

6.6.2   评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人。

6.6.3   评标报告由评标委员会成员签字确认生效，持不同意见的评标委员会成员应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.6.4   评标结束后，采购代理机构通过中标公告的形式宣布评标结果。

- 七    ▲投标无效的情形

7.1     如有以下情形之一的，其投标无效：

（1）投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

（2）投标人（含联合体成员、分包承接主体）不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

（3）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未提供有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（7）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价或投标方案，且未声明哪一份有效的;

（8）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

（9）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

（10）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（11）评标委员会评定有非实质性条款负偏离超过招标文件规定项数的，项数要求见投标人须知前附表（一）；

（12）投标人提供虚假材料投标的；

（13）投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

（14） 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（15）法律、法规、规章、规范性文件及招标文件等规定的其他无效情形。

- 八    中标和合同

8.1     中标

8.1.1   采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告提交采购人确认。

8.1.2   采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.1.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2     中标公告和中标通知书

8.2.1   采购代理机构在投标人须知前附表（一）规定的网址发布中标结果。

8.2.2   中标结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。

8.2.3   中标公告期限为1个工作日。

8.2.4   采购代理机构在中标结果公告中附中标通知书，视同向中标人发出中标通知书。

8.2.5   中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.3     履约保证金

8.3.1   履约保证金：见投标人须知前附表（一）。

8.3.2   验收合格的项目，采购人应根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。

8.4     合同

8.4.1   采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2   询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应暂停签订合同，已经签订合同的，应中止履行合同。

8.4.3   采购人应自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九    其他事项

- 9.1    废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

- 9.2    修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 9.3    重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

9.3.1   未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

9.3.2   已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

9.3.3   政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

9.3.4   政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

9.3.5   政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照9.3.1-9.3.4规定处理。

- 9.4    电子交易活动的中止

招标过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应重新组织采购。

- 9.5    解释权

9.5.1   本招标文件解释权属采购代理机构；

9.5.2   未尽事宜按有关政府采购法律法规和规章制度的规定执行。

第四章  拟签订的合同文本

（根据具体项目要求可替换）

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                    （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                   （供应商）

乙方2（全称）：                    （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                      （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   （以下简称：甲方）和   （中标人名称）   （以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；延迟履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 丽水 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价1.0%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

第五章  投标文件格式

- 一  资格文件格式

### 1.1    资格文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 资格文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （如有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 1.2    资格文件目录

（格式自行设计）

### 1.3    有效营业执照电子文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档。

### 1.4    法定代表人身份证电子文档

内容要求：

1.投标人法定代表人身份证正、反面电子文档。

2.如有委托代理人的，则还应提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

### 1.5    授权委托书格式

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （投标人全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

投标人盖章：

日      期：

附：1.委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                             性别：

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：

注：1. 投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；投标人为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人名称）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

联合体成员盖章：

联合体成员盖章：

……

日      期：

附：1.委托代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                             性别：

2.委托代理人身份证正、反面电子文档：

### 1.6    符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人名称）：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）（标项）    的政府采购活动，我方郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人盖章：

日      期：

### 1.7    联合体协议书格式

联合体协议书

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 （采购代理机构名称） 组织实施的  （项目名称）（项目编号）（标项）  的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                           为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次采购而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

五、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接（或提供的货物由小微企业制造），其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

六、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、本协议提交（采购人名称）后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

八、有关本次联合体的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员(公章)：

联合体成员(公章)：

……

日期：  年  月   日

▲注：1.若是联合体参与投标的，须提供本协议；

2.联合体投标的：联合体各方均需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档， 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函等相关材料。

### 1.8    分包意向协议书格式

分包意向协议书

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

甲方（投标人名称）：

乙方（分包供应商）：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

（投标人名称）若成为（项目名称）（项目编号）（标项）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接（或提供货物全部由小微企业制造），其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

投标人(盖章)：

分包供应商(盖章)：

……

日期：  年  月   日

▲注：1.项目若是有分包的，须提供本协议；有多个分包协议的，按本格式要求相应添加。

2.分包供应商：需提供营业执照电子文档，法定代表人（或负责人）身份证电子文档， 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函等相关材料。

### 1.9    落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式（如果有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投投标人（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

2、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第三章投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.制造商的请务必和《报价明细表》的制造商保持一致。

残疾人福利性单位声明函

（投标人如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 1.10   特定资格条件证明材料附件（如有）

（格式自行设计）

### 1.11   其他

（格式自行设计）

（投标人认为有利于其本次投标的其它资格证明材料等。）

- 二  商务技术文件格式

（根据具体实施项目调整相关格式）

### 2.1    资信及商务文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 商务技术文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （如有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 2.2    商务技术文件目录

（格式自行设计）

### 2.3    投标函格式

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政采云系统提交电子加密投标文件   份；

提交备份电子投标文件   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方承诺对向该项目提交的所有投标文件、资料的合法性、准确性、真实性负责。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应具备的条件，并真实提供相关材料。

3.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4、我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

5.我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

7.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

8.我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

9.如中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

10.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章：

日      期：

注：按照本声明书要求填报。

### 2.4    廉洁自律承诺书格式

政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人名称）：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在实施项目的承接资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目承接或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人盖章：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

### 2.5    符合性审查资料

符合性审查表

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 投标文件 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供，行数不足可填加。

投标人盖章：

日      期：

### 2.6    投标项目明细清单

投标项目明细清单（货物类）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 单位及 数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人盖章：

日      期：

### 2.7    商务技术偏离表格式

商务技术偏离表

项目编号：

项目名称：                               标项（如有）：

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人承诺：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：请各投标人参照招标文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 投标人应根据投标产品的实际商务技术规格，并对照招标文件要求，对确实存在投标产品（或服务）要求与招标文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“偏离指标及说明”栏注明偏离情况；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；投标人应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由投标人自行承担。

2. 投标人如实填写本表，并对其真实性负责。评标委员会将根据评标办法和细则进行打分。

3. 投标人注明的偏离情况只作为评标专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评标委员会决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过招标文件规定的项数，投标文件无效；（招标文件中标注“▲”条款为实质性条款）。

5. 投标规格的实际偏离情况以评标委员会综合评价为准，解释权属评标委员会。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8    评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第六章评标办法和评标标准中“评标内容及标准”要求提供资料，投标文件应按照招标文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。）

### 2.8.1   节能环保产品格式

节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 节能产品：须提供的有效节能产品认证证书扫描件或中国政府采购网节能清单查询结果截图扫描件。▲强制节能产品未按要求提供相关证明材料的，作无效投标文件处理。

2.环保产品：须提供的有效环境标志产品认证证书扫描件或中国政府采购网环保清单查询结果截图扫描件。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8.2   成功案例及业绩格式

成功案例及业绩（如有）

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 采购人名称 | 产品或项目名称 | 采购数量 | 合同金额 （万元） | 签约及完成日期 | 附件页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表后附合同电子文档等相关证明材料。

投标人盖章：

日      期：

### 2.8.3   拟投入的设施设备格式

本项目拟投入的设施设备一览表

| 序号 | 设施设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 数量 | 用途 | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

投标人盖章：

日      期：

### 2.8.4   拟投入的项目班子格式

拟投入的项目班子格式

（格式仅供参考）

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业院校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |

附：执业资格证书、职称证书、学历证书等电子文档证明材料

项目班子一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 实施经验说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关人员的专业技术资格证书电子文档证明材料

投标人盖章：

日      期：

### 2.9     投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自行设计）

投标人盖章：

日      期：

- 三  报价文件格式

### 3.1     报价文件文件封面格式

投标文件

| 投标文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 项 目 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （如有） |
| 投标人全称（盖章）： |  |
| 投标人地址： |  |
| 年 月 日 |  |

### 3.2     报价文件文件目录

（格式自行设计）

### 3.3     开标一览表格式

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                         标项：（如有）

| 名称 | 总报价（元） |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （￥ ） |

注：

- 具体价格明细详见《报价明细表》

- 总报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人盖章：

日      期：

### 3.4     报价明细表格式

报价明细表（货物类）

（格式仅供参考，可以根据实际情况自行设计）

项目编号：

项目名称：                                         标项：（如有）

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 制造商情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 企业全称 | 是否中小企业 |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

▲2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

3.开标时，电子交易平台公开投标人的报价信息后，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

4.如因此表所填信息与商务技术文件、资格文件所填内容不一致，造成的所有后果，由投标人自行承担。

投标人盖章：

日      期：

### 3.5     落实政府采购政策需满足的资格要求相关声明函格式（如果有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投投标人（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填。

2、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第三章投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

4.制造商的请务必和《报价明细表》的制造商保持一致。

残疾人福利性单位声明函

（投标人如不是残疾人福利性单位可以不用提供此表格）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   （采购人名称）    的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

第六章  评标办法和评标标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，特制定本办法，本办法只适用于本项目政府采购的评标。

- 一    总则

1.1  评标工作遵循公正、公平、科学、择优的原则确定中标候选人。评标委员会应严格按照招标文件的资信商务及技术和报价要求，对投标文件综合分析评价并编制评标报告。评标专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2  本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，由评标委员会推荐1名中标候选人。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

1.3  多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 二    评标一般规定

2.1  本次评标采用综合评分法，总分100分。

2.2  资信商务及技术分的权重为70%，评标分值为70分。评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评审。各有效投标人的资信商务及技术得分为各评标委员会成员对该投标人的评标得分结果汇总后的算术平均值。

2.3评标委员会成员要对评定得分进行校对、核对。如个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的，评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由。

2.4评标委员会对拟认定符合性审查不通过、投标无效、修改报价等的，应组织相关投标人进行陈述、澄清或申辩。

2.5   报价分的权重为30%，评标分值为30分，由评标委员会按各投标人报价统一计算。

2.6  投标人总得分=资信商务及技术得分+报价得分。

2.7  评标委员会成员在规定的分值范围内打分，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 三    评标内容及标准

3.1   报价分（30分）

3.1.1 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100

3.3.1  价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。（专门面向中小企业的项目或者采购包不适用）

调整后的投标报价＝投标报价×（1-扣除率）

3.2  资信商务及技术分70分，详细评分见下表：

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务部分 | 相关证书 1、投标人或生产厂商具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境认证体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 ，每一证书得1分，最高得分4分。 2、投标人或生产厂商具有ITSS运行维护证书的得1分。 注：需提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0-5 |  |
| 2 |  | 类似业绩 投标人提供从2021年9月1日以来具有的类似项目业绩：单个合同每个得1分，最高得3分。单个合同不重复计分，以内容清楚、盖章齐全的合同为依据。 注：须提供合同原件扫描件，否则不得分。 | 0-3 |  |
| 3 | 技术部分 | 货物性能参数 完全符合招标文件要求的得10分；参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣0.5分，扣完为止。 | 0-10 |  |
| 4 |  | 项目理解 总体要求理解的科学性、合理性、先进性和可操作性，进行综合比较打分。（0-6分） 注：合理完善的得6分，有所欠缺的，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 0-6 |  |
| 5 |  | 需求分析 根据投标人对本项目总体要求的分析的科学性、合理性、先进性和可操作性，进行综合比较打分。（0-5分） 注：合理完善的得5分，有所欠缺的，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 0-5 |  |
| 6 |  | 实施方案 根据投标人对本项目实施方案的科学性、合理性、先进性和可操作性，进行综合比较打分。（0-5分） 注：合理完善的得5分，有所欠缺的，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 0-5 |  |
| 7 |  | 安装调试 根据投标人描述的项目安装调试、系统接入、试运行、测试、调优等的内容的完整性，进行综合比较打分。（0-4分） 注：合理完善的得4分，有所欠缺的，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 0-4 |  |
| 8 |  | 项目负责人 投标人项目负责人具有信息技术高级工程师、注册信息安全认证证书（CISP）、网络安全能力认证(CCSC)证书、网络工程师和通信工程师等证书。每提供一种证书得1分（相同证书算一次），本项最高得4分。 注：须提供上述证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 0-4 |  |
| 9 |  | 项目组人员： 根据投标人提供的设备安装、调试人员配备方案，是否拥有完善的实施团队，团队人员配置及职责分工是否明确，以及配备人员综合素质、技术能力、配备人员的数量等进行综合比较打分。（0-3分） 注：合理完善的得3分，有所欠缺的，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 0-3 |  |
| 10 |  | 售后、运维服务方案： 1.根据投标人提供的服务承诺：设备在线率、出图率、故障响应时间等进行综合比较打分。（0-2分） 2.根据投标人提供的售后服务体系及运维保障能力：运维管理的信息化程度，售后、运维人员配备方案，是否拥有完善的运维团队，团队人员配置及职责分工是否明确，以及配备人员综合素质、技术能力、配备人员的数量等进行综合比较打分。（0-6分） 3.根据投标人承诺的车辆及工具保障、配套的售后服务网点等综合比较打分。（0-2分） 注：以上各项有所欠缺的，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 0-10 |  |
| 11 |  | 培训计划： 根据投标人提供项目培训计划科学性，合理性，可实施性综合评估，无培训计划或具体培训内容的不得分。（0-3分） 注：合理完善的得3分，有所欠缺的，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 0-3 |  |
| 12 |  | 质保期 投标人对提供的OLT设备、交换机、ONU、防火墙、态势感知、本地云存储万兆节点、室内全彩LED屏、视频处理器硬件设备的质保及防火墙、态势感知软件升级服务进行承诺，在招标文件要求（整个项目设备保修期三年）的基础上，上述所有设备每增加1年原厂质保期得1.5分，最高得3分。 | 0-3 |  |
| 13 |  | 视频演示：总演示时间不超过15分钟，在真实或Demo系统（环境）下录制演示视频。未按要求录制演示视频或无演示视频的不得分。 一、网络管理软件（0-3分） 对网络设备的管理能力进行演示。根据网络管理软件的全面性、易用性和科学性等方面进行综合评分。 注：完全符合的得3分，有所欠缺的，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 二、监控动火离人（0-3分） 1.设备支持对后厨场景下的温度关联人员离岗分析监测，人员在岗时，温度发生异常不发生报警； 2.平台可进行规则设置，人员离开工作岗位后，启用算法分析，一定时间后，温度发生异常可进行报警弹窗。 注：完全符合的得3分，有所欠缺的，每发现一处扣1分，扣完为止。 三、云存储管理软件（0-3分） - 1、云存储软件支持图片流直存功能（抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现前端数据直接存储至云存储系统）。 - 2、云存储软件支持设置资源池自动分流策略，策略包含按图片大小、图片类型(类型包含人脸、人体、车辆、电动车等)。支持将同一点位产生的多种不同大小、不同类型的图片数据按策略自动分池存储到不同存储资源池中。 - 3、云存储软件支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、缩放、格式转换（宽高缩放）、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。 注：完全符合的得3分，有所欠缺的，每发现一处扣0.5分，扣完为止。 | 0-9 |  |

附件1：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人经由   （公司名称）      法定代表人（负责人）       ，合法授权参加（项目名称）（项目编号）（标项） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系         ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）：

年   月   日

注：1、供应商认为无利害关系和需要回避的人员，可不填写本声明书，视同不存在上述情形；

2、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，并在资格文件“符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函”中如实填写。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

附件2：中标（成交）供应商公告内容

中标（成交）供应商公告内容

项目编号：                               项目名称：

| 供应商名称 |  | 供应商负责人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |
| 中标（成交）标的 |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称（或服务名称） | 规格型号（或服务标准） |  | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） |
| 总报价 | 大写 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据其响应情况填写该表，并保证其与响应文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表供应商已具有中标人（成交人）资格。本表只作为中标（成交）结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的供应商在评审结束后1个工作日内将该表格提交发送至邮箱“lssczfcg @163.com”。

5、中标结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。