## Sheet1
省行政中心一号院三号楼2楼、10楼会议室改造项目
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日

## 投标总价封面(已标价工程量清单)
投 标 总 价
招 标 人:
工程名称: | 浙江省机关事务管理局省行政中心管理处2025年度零星维修服务项目
投标总价 | (小写):
(大写):
投 标 人: |  |  | ( 单位盖章 )
法 定 代 表 人: |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | （造价专业人员签字及盖执业专用章）
编 制 时 间:

## 表1-1-1 【含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:浙江省机关事务管理局省行政中心管理处2025年度零星维修服务项目
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
（四） | 计税不计费
（五） | 不计税不计费
（六） | 税金{［(一)+(二)+(三)+计税部分］*费率}
（七） | 下浮{［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-暂估材料］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
工程名称:浙江省机关事务管理局省行政中心管理处2025年度零星维修服务项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目
1 | 提前竣工增加费 | 项
2 | 二次搬运费 | 项
3 | 冬雨季施工增加费 | 项
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项
合计

## 1_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:浙江省机关事务管理局省行政中心管理处2025年度零星维修服务项目
单位工程名称:2025年度零星维修服务项目
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第1页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
公共部分
1 | 5-1 | 现浇混凝土 基础 垫层^非泵送商品砼C15 | m3 | 1
2 | 5-3 | 现浇混凝土 基础 混凝土^非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 1
3 | 5-3 | 现浇混凝土 基础 混凝土^非泵送商品混凝土 C30 | m3 | 1
4 | 税前价 | 零星维修人工费：结算时具体工程量以签证工程量为准 | 工日 | 406
5 | 税前价 | 化粪池抽水：含外运、处置费等费用 | 车 | 52
6 | 税前价 | 垃圾外运：含外运、垃圾处置费、装车人工费、搬运楼层等所有税前费用 | 车 | 40
7 | 税前价 | 成品保护：按施工范围内涉及地面投影面积计算 | m2 | 2447
8 | 税前价 | 外墙结构胶 材料费 打胶人工费按签证另计 | 支 | 10
9 | 税前价 | 小直角：含人工、主材、辅材及机械等费用 | m | 50
10 | 税前价 | 角码材料：含人工、主材、辅材及机械等费用 | 只 | 10
11 | 税前价 | 防水布：含主材、辅材、机械等费用，安装人工费按签证另计 | m2 | 24
12 | 税前价 | 封灯孔：含人工、主材、辅材、机械等费用 | 个 | 60
13 | 税前价 | 隔音棉安装：含人工、主材、辅材、机械费用 | m2 | 30
14 | 税前价 | 1公斤堵漏王 材料费 施工人工费按签证另计 | 包 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第2页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 税前价 | 茶水台包边：含人工、主材、辅材、机械等费用 | m | 5
16 | 税前价 | 洗衣机台包边：含人工、主材、辅材、机械等费用 | m | 5
17 | 税前价 | 门牌：含主材、辅材、机械等费用，安装人工费按签证另计 | 组 | 10
18 | 税前价 | 地砖美缝300*300：含人工、主材、辅材、机械等费用 | m2 | 50
19 | 税前价 | 活动脚手架租金：含墙面、天棚等乳胶漆等（1m2以上）施工脚手架，结算时具体工程量以签证工程量为准 | 付/天 | 302
20 | 税前价 | 墙面、天棚等乳胶漆维修、修补、补漆、天棚维修、吊顶维修（1m2以内）：含人工、主材、辅材、机械、脚手架等费用 | 处 | 650
21 | 税前价 | 机房装门口挡板：含人工、主材、辅材、机械等费用 | 块 | 2
22 | 税前价 | 拆除、更换消防栓玻璃：含人工、主材、辅材、机械、打胶等、脚手架等费用 | 块 | 10
23 | 税前价 | 18厚千年舟E0级免漆板材 材料费 | 张 | 5
24 | 税前价 | 15厚千年舟E0级免漆板材 材料费 | 张 | 5
维修、拆、装桌椅床
25 | 税前价 | 修桌子：含修理人工人工、辅材、机械等费用 | 张 | 20
26 | 税前价 | 保护性拆除桌子：含拆除桌子人工、辅材、机械等费用，若需搬运至其他地方时的搬运人工工程量以签证工程量为准 | 张 | 20
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第3页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 税前价 | 安装桌子：含安装人工人工、辅材、机械等费用 | 张 | 13
28 | 税前价 | 修床：含修理人工人工、辅材、机械等费用 | 张 | 10
29 | 税前价 | 8cm定制内条：含安装人工人工、辅材、机械等费用 | m | 30
30 | 税前价 | 防水贴10米15cm宽丁基胶：含修理人工人工、辅材、机械等费用 | m | 20
|  | 门及五金拆换等 |  | 0
31 | 8-33 | 成品烤漆套装木门安装 单扇门 850*2100 | 樘 | 5
32 | 8-33 | 成品烤漆套装木门安装 单扇门 950*2100 | 樘 | 5
33 | 8-33 | 成品烤漆套装木门安装 单扇门 900*2100 | 樘 | 5
34 | 8-33 | 成品烤漆套装木门安装 单扇门 1000*2100 | 樘 | 5
35 | 8-36 | 成品纱门安装 | m2 | 20
36 | 8-37 | 成品木质防火门（松木）安装 甲级 免漆 | m2 | 6
37 | 8-37 | 成品木质防火门（松木）安装 乙级 免漆 | m2 | 6
38 | 8-37 | 成品木质防火门（松木）安装 丙级 免漆 | m2 | 6
39 | 8-37 | 成品木质防火门（柳桉）安装 甲级 含油漆 | m2 | 6
40 | 8-37 | 成品木质防火门（柳桉）安装 乙级 含油漆 | m2 | 6
41 | 8-37 | 成品木质防火门（柳桉）安装 丙级 含油漆 | m2 | 6
42 | 8-48 | 钢质防火门安装 甲级 含油漆 | m2 | 10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第4页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 8-48 | 钢质防火门安装 乙级 含油漆 | m2 | 10
44 | 8-48 | 钢质防火门安装 丙级 含油漆 | m2 | 10
45 | 8-49 | 钢板防盗门安装 甲级 | m2 | 6
46 | 8-49 | 钢板防盗门安装 乙级 | m2 | 6
47 | X7-22 | 拆除、更换门玻璃 单层玻璃 δ5 | m2 | 10
48 | X7-22 | 拆除、更换门玻璃 单层钢化玻璃 δ12 | m2 | 10
49 | X7-23 | 拆除、更换门玻璃 双层钢化玻璃 6+12A+6 | m2 | 30
50 | X7-24 | 拆除、更换金属门金钢纱（无框） | m2 | 5
51 | X7-24 | 拆除、更换金属门金钢纱（有框） | m2 | 20
52 | 税前价 | 修门：含拆除、重装、修门所需人工、主材、辅材、机械等费用 | 扇 | 296
53 | 税前价 | 修柜门：含拆除、重装、修柜门所需人工、主材、辅材、机械等费用 | 扇 | 10
54 | 税前价 | 修厕所隔断门：含拆除、重装、修厕所隔断门所需人工、主材、辅材、机械等费用 | 扇 | 10
55 | 税前价 | 更换锁芯：含拆除、更换所需人工、主材、辅材、机械等费用 | 只 | 34
56 | 税前价 | 更换锁盖：含拆除、更换所需人工、主材、辅材、机械等费用 | 只 | 10
57 | 税前价 | 技术开锁：含人工、辅材、机械等费用 | 只 | 60
58 | 税前价 | 修锁：含人工、辅材、机械等费用 | 只 | 111
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第5页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 税前价 | 更换柜门锁：含拆除、更换所需人工、主材、辅材、机械等费用 | 只 | 5
60 | 税前价 | 更换抽屉、柜门把手：含主材、辅材及机械等费用，拆除、更换人工费按签证工程量另计 | 个 | 20
61 | 税前价 | 更换厕所隔断门锁：含拆除、更换所需人工、主材、辅材、机械等费用 | 只 | 10
62 | 税前价 | 更换双保险锁：含拆除、更换所需人工、主材、辅材、机械等费用 | 只 | 5
63 | 税前价 | 更换大号门锁：含拆除、更换所需人工、主材、辅材、机械等费用 | 只 | 5
64 | 税前价 | 更换消防栓门：含拆除、更换所需人工、主材、辅材、机械等费用 | 扇 | 5
65 | E6-190 | 拆除、更换门锁球形锁 | 把 | 3
66 | X7-25 | 拆除、更换执手锁 单开 | 把 | 159
67 | X7-26 | 拆除、更换执手锁 双开 | 把 | 20
68 | X7-27 | 拆除、更换弹子锁 | 把 | 2
69 | X7-28 | 拆除、更换管子拉手 | 把 | 3
70 | X7-29 | 拆除、更换推手板 | 把 | 3
71 | X7-30 | 拆除、更换大门插销 明装 | 个 | 5
72 | X7-31 | 拆除、更换大门插销 暗装 | 个 | 5
73 | X7-32 | 拆除、更换自由门 弹簧合页 | 个 | 5
74 | X7-33 | 拆除、更换自由门 地弹簧 | 个 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第6页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | X7-34 | 拆除、更换铁搭扣 | 个 | 5
76 | X7-35 | 拆除、更换底板拉手 | 个 | 5
77 | X7-36 | 拆除、更换门吸 | 个 | 5
78 | X7-37 | 拆除、更换门合页 | 个 | 5
79 | X7-37 | 拆除、更换抽屉、柜门合页 | 个 | 5
80 | X7-37 | 拆除、更换卫生间隔断高低合页 | 个 | 5
81 | X7-38 | 拆除、更换玻璃门合页 | 个 | 5
82 | X7-39 | 拆除、更换地锁 | 个 | 5
83 | X7-41 | 拆除、更换防盗门扣 | 个 | 5
84 | X7-42 | 拆除、更换吊装滑动门轨 | m | 5
85 | X7-43 | 拆除、更换吊滑轮 | 个 | 5
86 | X7-44 | 拆除、更换门猫眼 | 个 | 5
87 | X7-45 | 拆除、更换闭门器 明装 | 个 | 5
88 | X7-46 | 拆除、更换闭门器 暗装 | 个 | 5
89 | X7-47 | 拆除、更换顺位器 双开防火门 | 个 | 5
90 | X7-47 | 拆除、更换顺位器 单开门 | 个 | 5
91 | X11-1 | 单层木门聚酯清漆 清理刷漆：含铲除旧漆、刮腻子，重新刮腻子、重新刷漆等人材机费用 | m2 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第7页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | X11-2 | 单层木门 聚酯清漆 翻新~（三遍）：含铲除旧漆、刮腻子，重新刮腻子、重新刷漆等人材机费用 | m2 | 3
93 | X11-3 | 单层木门 聚酯清漆 每增减一遍：含铲除旧漆、刮腻子，重新刮腻子、重新刷漆等人材机费用 | m2 | 3
94 | X11-4 | 单层木门 聚酯混漆 清理刷漆：含铲除旧漆、刮腻子，重新刮腻子、重新刷漆等人材机费用 | m2 | 3
95 | X11-5 | 单层木门 聚酯混漆 翻新~（三遍）：含铲除旧漆、刮腻子，重新刮腻子、重新刷漆等人材机费用 | m2 | 3
96 | X11-6 | 单层木门 聚酯混漆 每增减一遍：含铲除旧漆、刮腻子，重新刮腻子、重新刷漆等人材机费用 | m2 | 3
97 | X11-13 | 单层木门 调和漆 清理刷漆：含铲除旧漆、刮腻子，重新刮腻子、重新刷漆等人材机费用 | m2 | 3
98 | X11-14 | 单层木门 调和漆 底油一遍、刮腻子、翻新~（二遍）：含铲除旧漆、刮腻子，重新刮腻子、重新刷漆等人材机费用 | m2 | 3
99 | X11-15 | 单层木门 调和漆 每增加一遍：含铲除旧漆、刮腻子，重新刮腻子、重新刷漆等人材机费用 | m2 | 3
100 | 8-134 | 细木工板门套基层：含人工、主材、辅材、机械等费用 | m2 | 3
101 | 8-138 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以内 200mm | m | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第8页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
102 | 8-138 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以内 220mm | m | 5
103 | 8-138 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以内 250mm | m | 5
104 | 8-139 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以上 300mm | m | 5
105 | 8-139 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以上 350mm | m | 5
106 | 8-139 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以上 400mm | m | 5
107 | 8-139 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以上 420mm | m | 5
108 | 8-139 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以上 450mm | m | 5
109 | 8-139 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以上 500mm | m | 5
110 | 8-139 | 成品木质门套安装 门套断面展开宽 250mm以上 530mm | m | 5
111 | 8-136 | 榉夹板饰面板窗套面层 | m2 | 5
112 | 8-137 | 304不锈钢板门套面层 δ1.0 | m2 | 5
113 | 15-27 | 木质平面装饰线 宽度60mm以内 | m | 5
114 | 8-143 | 20厚大理石门套 干混砂浆铺贴^DP M20 | m2 | 5
115 | 8-144 | 20厚大理石门套 粘合剂粘贴 | m2 | 5
116 | 15-28 | 门窗木质平面装饰线 宽度80mm以内 | m | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第9页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
117 | 15-29 | 木质平面装饰线 宽度100mm以内 | m | 5
118 | 15-30 | 木质平面装饰线 宽度100mm以上 | m | 5
119 | 15-45 | 粘贴石材装饰线 宽度50mm以内 | m | 5
120 | 15-46 | 粘贴石材装饰线 宽度80mm以内 | m | 5
121 | 15-47 | 粘贴石材装饰线 宽度100mm以内 | m | 5
122 | 15-48 | 粘贴石材装饰线 宽度150mm以内 | m | 5
123 | 15-49 | 粘贴石材装饰线 宽度200mm以内 | m | 5
124 | 15-50 | 粘贴石材装饰线 宽度200mm以上 | m | 5
125 | 14-41 | 木线条、木板条刷聚脂清漆 每增减一遍 | m | 5
126 | 14-40 | 木线条、木板条刷聚脂清漆 ~三遍 | m | 5
127 | 14-42 | 木线条、木板条刷聚脂混漆 ~三遍 | m | 5
128 | 14-43 | 木线条、木板条刷聚脂混漆 每增减一遍 | m | 5
129 | 14-44 | 木线条、木板条刷聚脂清漆 磨退~五遍 | m | 5
130 | 14-45 | 木线条、木板条刷聚脂混漆 磨退~五遍 | m | 5
131 | 14-46 | 木线条、木板条刷聚脂清漆 磨退每增减一遍 | m | 5
132 | 14-47 | 木线条、木板条刷聚脂混漆 磨退每增减一遍 | m | 5
133 | X修7B-1 | 门窗维修 打耐候胶 | m2 | 5
134 | 15-19 | 单独柜门 平板门 | m2 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第10页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
窗及五金拆换等
135 | 8-110 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装 1.4厚 6+12A+6中空玻璃 | m2 | 5
136 | 8-111 | 隔热断桥铝合金平开窗安装 1.4厚 6+12A+6中空玻璃 | m2 | 5
137 | 8-113 | 隔热断桥铝合金固定窗安装 1.4厚 6+12A+6中空玻璃 | m2 | 5
138 | 8-114 | 普通铝合金百叶窗安装 1.0厚 | m2 | 5
139 | 税前价 | 修窗：拆除、重装、修窗、人工、主材、辅材、机械等费用 | 扇 | 12
140 | X7-22 | 拆除窗玻璃、更换单层玻璃 δ5 | m2 | 5
141 | X7-22 | 拆除窗玻璃、更换单层钢化玻璃 δ12 | m2 | 5
142 | X7-23 | 拆除窗玻璃、更换中空玻璃 6+12A+6 | m2 | 5
143 | X7-24 | 拆除、更换金属窗金钢纱（无框） | m2 | 10
144 | X7-24 | 拆除、更换金属窗金钢纱（有框） | m2 | 10
145 | X7-24 | 金属门窗换纱 普通纱窗（无框） | m2 | 5
146 | X7-24 | 金属门窗换纱 普通纱窗（有框） | m2 | 5
147 | X7-24 | 金属门窗换纱 隐形纱窗（无框） | m2 | 5
148 | X7-24 | 金属门窗换纱 隐形纱窗（有框） | m2 | 5
149 | X7-30 | 五金件拆除更换（窗把手） | 个 | 10
150 | X3-53 | 新开窗洞 周长5.4m以内 | 樘 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第11页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
151 | X3-54 | 新开窗洞 周长5.4m以外 | 樘 | 3
152 | 8-135 | 细木工板窗套基层 | m2 | 10
153 | 8-136 | 装饰胶合板门窗套面层 | m2 | 10
154 | 8-137 | 304不锈钢板窗套面层 δ1.0 | m2 | 3
155 | 8-140 | 成品木质窗套安装 窗套断面展开宽 200mm以内 展开宽度150 | m | 10
156 | 8-140 | 成品木质窗套安装 窗套断面展开宽 200mm以内 展开宽度200 | m | 10
157 | 8-141 | 成品木质窗套安装 窗套断面展开宽 200mm以上 展开宽度250 | m | 10
158 | 8-141 | 成品木质窗套安装 窗套断面展开宽 200mm以上 展开宽度300 | m | 10
159 | 8-143 | 20厚大理石材窗台 干混砂浆铺贴^DP M20 | m2 | 5
160 | 8-144 | 20厚大理石材窗台 粘合剂粘贴 | m2 | 5
161 | 8-161 | 成品窗帘轨暗装 单轨 | m | 10
162 | 8-162 | 成品窗帘轨暗装 双轨 | m | 10
163 | 8-163 | 成品窗帘轨明装 单轨 | m | 10
164 | 8-164 | 成品窗帘轨明装 双轨 | m | 10
165 | 税前价 | 窗锁：含主材、辅材、机械等费用，拆除、更换人工费按签证工程量另计 | 只 | 10
166 | 税前价 | 窗滑轮：含主材、辅材、机械等费用，拆除、更换人工费按签证工程量另计 | 只 | 10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第12页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
167 | 税前价 | 窗帘箱：制作（含拆、装旧窗帘箱、轨道、景观灯、乳胶漆） | m | 70
168 | 税前价 | 窗帘箱：制作（含拆、装旧窗帘箱、轨道、乳胶漆） | m | 30
地面
169 | X10-1 | 拆除、更换实木复合地板 铺在细木工板上 | m2 | 5
170 | X10-2 | 拆除、更换实木复合地板 铺在木龙骨上（单层） | m2 | 5
171 | X10-3 | 拆除、更换实木复合地板 铺在水泥地面上 | m2 | 5
172 | X10-4 | 拆除、更换仿实木强化地板 铺在水泥地面上 | m2 | 5
173 | X10-5 | 拆除、更换仿实木强化地板 铺在木龙骨上（单层） | m2 | 5
174 | X10-6 | 拆除、更换木质防静电活动地板600*600*25 | m2 | 5
175 | 11-146 | 零星装饰项目 25厚门槛石材 粘结剂铺贴 | m2 | 5
176 | 11-143 | 零星装饰项目 25厚门槛石材 干混砂浆铺贴 | m2 | 5
177 | X10-7 | 25厚花岗岩石材楼地面（干混砂浆）拆除、更换 1m2以内 | m2 | 5
178 | X10-8 | 25厚花岗岩石材楼地面（干混砂浆）拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
179 | X10-9 | 25厚花岗岩石材楼地面（干混砂浆）新铺 | m2 | 5
180 | X10-10 | 25厚花岗岩石材楼地面（黏结剂）拆除、更换 1m2以内 | m2 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第13页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
181 | X10-11 | 25厚花岗岩石材楼地面（黏结剂）拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
182 | X10-12 | 25厚花岗岩石材楼地面（黏结剂）新铺 | m2 | 5
183 | X10-13 | 300*300地面砖（干混砂浆） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 5
184 | X10-13 | 600*600地面砖（干混砂浆） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 6
185 | X10-13 | 800*800地面砖（干混砂浆） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 5
186 | X10-14 | 300*300地面砖（干混砂浆） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
187 | X10-14 | 600*600地面砖（干混砂浆） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 6
188 | X10-14 | 800*800地面砖（干混砂浆） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
189 | X10-15 | 300*300地面砖（干混砂浆） 铺贴 密缝 新铺 | m2 | 5
190 | X10-15 | 600*600地面砖（干混砂浆） 铺贴 密缝 新铺 | m2 | 6
191 | X10-15 | 800*800地面砖（干混砂浆） 铺贴 密缝 新铺 | m2 | 5
192 | X10-17 | 300*300地面砖（黏结剂） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 5
193 | X10-17 | 600*600地面砖（黏结剂） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 6
194 | X10-17 | 800*800地面砖（黏结剂） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第14页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
195 | X10-18 | 300*300地面砖（黏结剂） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
196 | X10-18 | 600*600地面砖（黏结剂） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
197 | X10-18 | 800*800地面砖（黏结剂） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
198 | X10-19 | 300*300地面砖（黏结剂） 铺贴 密缝 新铺 | m2 | 5
199 | X10-19 | 600*600地面砖（黏结剂） 铺贴 密缝 新铺 | m2 | 5
200 | X10-19 | 800*800地面砖（黏结剂） 铺贴 密缝 新铺 | m2 | 5
201 | X10-29 | 25厚石材踢脚线（干混砂浆） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 5
202 | X10-30 | 25厚石材踢脚线（干混砂浆） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
203 | X10-31 | 25厚石材踢脚线（干混砂浆） 铺贴 新铺 | m2 | 5
204 | X10-32 | 25厚石材踢脚线（黏结剂） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 5
205 | X10-33 | 25厚石材踢脚线（黏结剂） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
206 | X10-34 | 25厚石材踢脚线（黏结剂） 铺贴 新铺 | m2 | 5
207 | X10-35 | 地砖踢脚线（干混砂浆） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 5
208 | X10-36 | 地砖踢脚线（干混砂浆）拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
209 | X10-37 | 地砖踢脚线（干混砂浆） 铺贴 新铺 | m2 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第15页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
210 | X10-38 | 地砖踢脚线（黏结剂） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 5
211 | X10-39 | 地砖踢脚线（黏结剂） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
212 | X10-40 | 地砖踢脚线（黏结剂） 铺贴 新铺 | m2 | 5
213 | X10-41 | 拆除、更换成品踢脚线 防静电板 | m2 | 5
214 | X10-42 | 拆除、更换成品踢脚线 木质面层 卡扣式 | m | 5
215 | X10-43 | 拆除、更换成品踢脚线 木质面层 粘贴式 | m | 5
216 | X10-44 | 拆除、更换成品踢脚线 金属板面层 卡扣式 | m | 5
217 | X10-45 | 拆除、更换成品踢脚线 金属板面层 粘贴式 | m | 5
218 | 11-95 | 干混砂浆踢脚线 | m2 | 5
219 | 11-102 | 塑料板踢脚线 铺筑水泥面上 | m2 | 5
220 | 11-78 | 塑料板块料楼地面 2厚 | m2 | 5
221 | 11-79 | 地胶板楼地面 2厚 | m2 | 5
222 | 11-106 | 塑料板踢脚线 铺筑夹板基层面上 | m2 | 5
223 | 14-124 | 地面刷耐磨漆 ~三遍 | m2 | 5
224 | 14-125 | 地面刷耐磨漆 每增减一遍 | m2 | 5
225 | 14-126 | 踢脚线刷耐磨漆 ~三遍 | m | 5
226 | 11-88 | 木龙骨上（单层）铺复合地板 | m2 | 5
227 | 14-127 | 踢脚线刷耐磨漆 每增减一遍 | m | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第16页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
228 | 11-86 | 水泥地面上铺复合地板 | m2 | 5
229 | 11-87 | 细木工板上铺复合地板 | m2 | 5
230 | 11-89 | 细木工板上铺条形实木地板 | m2 | 5
231 | 11-90 | 木龙骨上（单层）铺条形实木地板 | m2 | 5
232 | 11-91 | 水泥地面上铺条形实木地板 | m2 | 5
233 | 15-35 | 金属装饰压条 宽度20mm以内 | m | 5
234 | 15-36 | 拆除、更换门口压条 | m | 30
235 | 11-42 | 打胶 | m | 50
台阶
236 | 17-186 | 砖砌台阶^DP M15 | m2 | 5
237 | 17-187 | 混凝土台阶^非泵送商品砼C15 | m2 | 5
238 | 11-133 | 25厚花岗岩（无防滑槽）石材台阶面 干混砂浆铺贴^DS M20 | m2 | 5
239 | 11-133 | 25厚花岗岩（有防滑槽）材台阶面 干混砂浆铺贴^DS M20 | m2 | 5
240 | 11-136 | 25厚花岗岩（无防滑槽）材台阶面 粘结剂铺贴 | m2 | 5
241 | 11-136 | 25厚花岗岩（有防滑槽）石材台阶面 粘结剂铺贴 | m2 | 5
242 | 11-138 | 地砖（无防滑槽）台阶面 粘结剂铺贴 | m2 | 5
243 | 11-138 | 地砖（有防滑槽）台阶面 粘结剂铺贴 | m2 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第17页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
楼梯面
244 | 11-114 | 25厚花岗岩（无防滑槽）石材楼梯面 干混砂浆铺贴^DS M20 | m2 | 5
245 | 11-114 | 25厚花岗岩（有防滑槽）石材楼梯面 干混砂浆铺贴^DS M20 | m2 | 5
246 | 11-116 | 地砖（无防滑槽）楼梯面 干混砂浆铺贴^DS M20 | m2 | 5
247 | 11-116 | 地砖（有防滑槽）楼梯面 干混砂浆铺贴^DS M20 | m2 | 5
248 | 11-117 | 25厚花岗岩（无防滑槽）石材楼梯面 粘结剂铺贴用 | m2 | 5
249 | 11-117 | 25厚花岗岩（有防滑槽）石材楼梯面 粘结剂铺贴 | m2 | 5
250 | 11-119 | 地砖（无防滑槽）楼梯面 粘结剂铺贴 | m2 | 5
251 | 11-119 | 地砖（有防滑槽）楼梯面 粘结剂铺贴 | m2 | 5
252 | 11-126 | 拆除、更换塑料板面层楼梯面 | m2 | 5
253 | 11-127 | 环氧地坪涂料楼梯面 底涂一道 | m2 | 5
254 | 11-128 | 环氧地坪涂料楼梯面 中涂~一道 | m2 | 5
255 | 11-129 | 环氧地坪涂料楼梯面 中涂增加一道 | m2 | 5
256 | 11-130 | 环氧地坪涂料楼梯面 面涂一道 | m2 | 5
257 | 11-150 | 拆除、更换楼梯、台阶踏步防滑条 青铜板（直角） 5×50mm | m | 20
258 | 税前价 | 修地板 1m2以内：含人工、主材、辅材、机械等费用 | 处 | 20
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第18页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
墙面
259 | 12-16 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^DP M15 | m2 | 10
260 | 4-10 | 混凝土实心砖 方柱^DM M7.5 | m3 | 1
261 | 4-25 | 混凝土多孔砖 方柱^DM M7.5 | m3 | 1
262 | X3-51 | 新开门洞 单扇门 | 樘 | 5
263 | X3-52 | 新开门洞 双扇门 | 樘 | 5
264 | X3-3 | 新砌混凝土实心砖 墙厚 1砖 | m3 | 10
265 | X3-5 | 新砌混凝土实心砖 墙厚 1/2砖 | m3 | 10
266 | X3-7 | 拆砌混凝土实心砖 墙厚 1砖 | m3 | 3
267 | X3-9 | 拆砌混凝土实心砖 墙厚 1/2砖 | m3 | 3
268 | X3-15 | 新砌混凝土多孔砖 墙厚 1砖 | m3 | 3
269 | X3-16 | 新砌混凝土多孔砖 墙厚 1/2砖 | m3 | 3
270 | X3-19 | 拆除、重砌混凝土多孔砖 墙厚 1砖 | m3 | 3
271 | X3-20 | 拆除、重砌砌混凝土多孔砖 墙厚 1/2砖 | m3 | 3
272 | X3-18 | 新砌混凝土多孔砖 零星砌体 | m3 | 3
273 | X3-14 | 新砌混凝土实心砖 零星砌体 | m3 | 3
274 | 10-22 | 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚` | m2 | 200
275 | 10-23 | 墙柱面增加一层网格布 抗裂保护层砂浆2mm厚 | m2 | 200
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第19页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
276 | 10-24 | 墙柱面热镀锌钢丝网 抗裂保护层设计8mm厚` | m2 | 200
277 | 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 | m2 | 3
278 | 12-20 | 墙面刷干粉型界面剂 | m2 | 3
279 | 12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 50
280 | 12-2 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 50
281 | 12-4 | 钢板网墙砂浆抹灰^DP M20 | m2 | 50
282 | 12-7 | 墙面贴玻璃纤维网格布 | m2 | 50
283 | 12-8 | 墙面挂钢丝网 | m2 | 50
284 | X10-46 | 干混砂浆 拆除、重粉 1m2以内 | m2 | 50
285 | X10-59 | 石材（挂贴） 拆换 1m2以内 | m2 | 5
286 | X10-47 | 干混砂浆 拆除、重粉 3m2以内 | m2 | 5
287 | X10-48 | 干混砂浆 新粉 ~14+6 | m2 | 5
288 | X10-49 | 干混砂浆 新粉 每增减1 | m2 | 5
289 | X10-60 | 石材（挂贴） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
290 | X10-61 | 石材（挂贴） 铺贴 | m2 | 5
291 | X10-62 | 石材（干混砂浆） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 5
292 | X10-63 | 石材（干混砂浆） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 5
293 | X10-64 | 石材（干混砂浆） 铺贴 | m2 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第20页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
294 | X10-65 | 石材（黏结剂） 拆换 1m2以内 | m2 | 5
295 | X10-66 | 石材（黏结剂） 拆换 3m2以内 | m2 | 5
296 | X10-67 | 石材（黏结剂） 铺贴 | m2 | 5
297 | X10-68 | 300*600加工砖 墙砖（干混砂浆） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 10
298 | X10-68 | 400*800加工砖 墙砖（干混砂浆） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 10
299 | X10-69 | 300*600加工砖 墙砖（干混砂浆） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 10
300 | X10-69 | 400*800加工砖 墙砖（干混砂浆） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 10
301 | X10-70 | 300*600加工砖 墙砖（干混砂浆） 铺贴 | m2 | 10
302 | X10-70 | 400*800加工砖 墙砖（干混砂浆） 铺贴 | m2 | 10
303 | X10-71 | 300*600加工砖 墙砖（黏结剂） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 10
304 | X10-71 | 400*800加工砖 墙砖（黏结剂） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 10
305 | X10-72 | 300*600加工砖 墙砖（黏结剂） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 10
306 | X10-72 | 400*800加工砖 墙砖（黏结剂） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 10
307 | X10-73 | 300*600加工砖 墙砖（黏结剂） 铺贴 | m2 | 10
308 | X10-73 | 400*800加工砖 墙砖（黏结剂） 铺贴 | m2 | 10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第21页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
309 | X10-74 | 外墙面砖（干混砂浆） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 10
310 | X10-75 | 外墙面砖（干混砂浆） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 10
311 | X10-76 | 外墙面砖（干混砂浆） 铺贴 | m2 | 10
312 | X10-77 | 外墙面砖（黏结剂） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 10
313 | X10-78 | 外墙面砖（黏结剂） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 10
314 | X10-79 | 外墙面砖（黏结剂） 铺贴 | m2 | 10
315 | 12-207 | 成品卫生间隔断 | m2 | 10
316 | 12-216 | 隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内 | m2 | 150
317 | 12-123 | 墙面细木工板基层 δ18 | m2 | 150
318 | 12-123 | 墙面阻燃板基层 δ12 | m2 | 150
319 | 12-124 | 墙面石膏板基层 δ12 | m2 | 150
320 | 12-167 | 矩形柱铝塑板饰面δ3 | m2 | 5
321 | 12-141 | 墙面铝塑板饰面δ3 | m2 | 5
322 | 税前价 | 中空玻璃（大楼玻璃幕窗玻璃窗更换）：单处维修小于1㎡时适用，含人工、主材、辅材、机械、脚手架等除税金以外的所有费用 | 块 | 10
323 | 税前价 | 中空玻璃（大楼玻璃幕窗玻璃窗更换）：单处维修小于1.5㎡时适用，含人工、主材、辅材、机械、脚手架等除税金以外的所有费用 | 块 | 10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第22页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
324 | 税前价 | 中空玻璃（大楼玻璃幕窗玻璃窗更换）：单处维修小于2㎡时适用，含人工、主材、辅材、机械、脚手架等除税金以外的所有费用 | 块 | 5
325 | 税前价 | 中空玻璃（大楼玻璃幕窗玻璃窗更换）：单处维修小于2.5㎡时适用，含人工、主材、辅材、机械、脚手架等除税金以外的所有费用 | 块 | 5
326 | 税前价 | 中空玻璃（大楼玻璃幕窗玻璃窗更换）：单处维修小于3㎡时适用，含人工、主材、辅材、机械、脚手架等除税金以外的所有费用 | 块 | 5
天棚
327 | 13-53 | 装配式成品金属板天棚（300×300） U形轻钢龙骨平面 | m2 | 20
328 | 13-55 | 装配式成品金属板天棚（450×450） U形轻钢龙骨平面 | m2 | 20
329 | 13-57 | 装配式成品金属板天棚（600×600） U形轻钢龙骨平面 | m2 | 20
330 | 13-59 | 装配式成品金属板天棚（600×600以上） U形轻钢龙骨平面 | m2 | 20
331 | 13-61 | 装配式成品金属板天棚（300×300） T形铝合金龙骨平面 | m2 | 20
332 | 13-63 | 装配式成品金属板天棚（450×450） T形铝合金龙骨平面 | m2 | 20
333 | 13-65 | 装配式成品金属板天棚（600×600） T形铝合金龙骨平面 | m2 | 20
334 | X10-80 | 一般抹灰 拆除、重粉 1m2以内 | m2 | 10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第23页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
335 | X10-81 | 一般抹灰 拆除、重粉 3m2以内 | m2 | 10
336 | X10-82 | 一般抹灰 新粉 | m2 | 10
337 | X10-84 | 轻钢龙骨（U型） 拆除、更换 | m2 | 20
338 | X10-85 | 铝合金龙骨（T型） 拆除、更换 | m2 | 20
339 | X10-86 | 天棚整修 | m2 | 20
340 | X10-87 | 矿棉板（搁放在T型龙骨上） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 20
341 | X10-88 | 矿棉板（搁放在T型龙骨上） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 20
342 | X10-89 | 矿棉板（搁放在T型龙骨上） 新装 | m2 | 20
343 | X10-90 | 石膏板（轻钢龙骨或木龙骨基层） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 10
344 | X10-91 | 石膏板（轻钢龙骨或木龙骨基层） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 10
345 | X10-92 | 石膏板（轻钢龙骨或木龙骨基层） 新装 | m2 | 20
346 | X10-93 | 空腹PVC板 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 3
347 | X10-94 | 空腹PVC板 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 3
348 | X10-95 | 空腹PVC板 新装 | m2 | 3
349 | 15-31 | 木质装饰角线 宽度25mm以内 | m | 10
350 | 15-32 | 木质装饰角线 宽度50mm以内 | m | 10
351 | 15-33 | 木质装饰角线 宽度80mm以内 | m | 20
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第24页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
352 | 15-34 | 木质装饰角线 宽度100mm以内 | m | 10
353 | 15-70 | 石膏平面装饰线 宽度60mm以内 | m | 10
354 | 15-71 | 石膏平面装饰线 宽度100mm以内 | m | 10
355 | 15-72 | 石膏平面装饰线 宽度100mm以上 | m | 10
356 | 15-73 | 石膏装饰角线 宽度60mm以内 | m | 10
357 | 15-74 | 石膏装饰角线 宽度100mm以内 | m | 10
358 | 15-75 | 石膏装饰角线 宽度100mm以上 | m | 10
359 | 13-82 | 天棚成品检修孔安装 成品检修孔 | 个 | 10
360 | 13-80 | 铝合金送风口安装 300*1200 | 个 | 3
361 | 13-81 | 铝合金回风口安装 300*1200 | 个 | 3
362 | 13-40 | 天棚硅酸钙板面层 搁放在U形龙骨上 600*600 | m2 | 5
363 | 13-41 | 天棚硅酸钙板面层 搁放在T形龙骨上 600*600 | m2 | 5
墙面、天棚油漆、涂料
364 | X修10B-1 | 外立面清洗 | m2 | 10
365 | X修10B-2 | 室内地面清洗 | m2 | 10
366 | X修10B-3 | 室内墙面清洗 | m2 | 10
367 | 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 | m2 | 101
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第25页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
368 | 14-142 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 101
369 | 14-145 | 墙、柱、天棚面刷防水底漆 | m2 | 4950
370 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 4950
371 | 14-143 | 批刮腻子 每增减一遍 | m2 | 4950
372 | X11-109 | 立邦净味五合一乳胶漆 墙、柱、天棚面 翻新~（二遍）：含原乳胶漆铲除、重刷乳胶漆等所有费用 | m2 | 4950
373 | X11-110 | 立邦净味五合一乳胶漆 墙、柱、天棚面 每增减一遍：含原乳胶漆铲除、重刷乳胶漆等所有费用 | m2 | 4950
374 | 14-134 | 线条刷乳胶漆 宽度8cm以内 | m | 10
375 | 14-135 | 线条刷乳胶漆 宽度12cm以内 | m | 10
376 | 14-136 | 线条刷乳胶漆 宽度18cm以内 | m | 10
377 | X11-132 | 外墙涂料 弹性涂料 含外墙涂料铲除 | m2 | 510
378 | X11-131 | 外墙涂料 丙烯酸涂料 | m2 | 200
379 | X11-133 | 外墙涂料 仿石型涂料 含仿石型涂料铲除 | m2 | 300
380 | X11-134 | 外墙涂料 氟碳涂料 含氟碳涂料铲除 | m2 | 50
381 | 14-44 | 木线条、木板条刷聚脂清漆 磨退~五遍 | m | 10
382 | 14-46 | 木线条、木板条刷聚脂清漆 磨退每增减一遍 | m | 10
383 | X11-32 | 木线条、木板条 聚酯清漆 翻新~（三遍） | m | 10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第26页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
384 | X11-31 | 木线条、木板条 聚酯清漆 清理刷漆 | m | 10
385 | X11-33 | 木线条、木板条 聚酯清漆 每增减一遍 | m | 10.5
386 | X11-34 | 木线条、木板条 聚酯混漆 清理刷漆 | m | 10
卫生间
387 | X10-109 | 拆除、更换浴帘杆 | 个 | 5
388 | X10-111 | 拆除、更换毛巾架 | 个 | 5
389 | X10-112 | 拆除、更换毛巾环 | 个 | 5
390 | X10-113 | 拆除、更换肥皂盒 | 个 | 5
391 | X10-114 | 拆除、更换卫生纸盒 | 个 | 5
392 | X10-116 | 拆除、更换铝合金风口 | 个 | 5
393 | 15-103 | 带木框镜面玻璃安装 δ5 | m2 | 3
394 | 15-100 | 20厚中国黑大理石板洗漱台 台上盆 安装 | m2 | 10
395 | 15-101 | 20厚中国黑大理石板洗漱台 台下盆 安装 | m2 | 10
396 | 15-102 | 无框镜面玻璃安装 δ5 | m2 | 10
397 | 15-104 | 带金属框镜面玻璃安装 δ5 | m2 | 3
398 | 15-105 | 成品镜箱安装 1m2以内 | 个 | 2
399 | 15-106 | 成品镜箱安装 1m2以上 | 个 | 2
400 | 15-178 | 石材磨平边 | m | 10
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第27页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
401 | 15-179 | 石材磨斜边 | m | 10
402 | 15-181 | 石材磨小圆边 | m | 10
403 | 15-182 | 石材倒角、抛光 厚度10mm以内 | m | 10
404 | 15-183 | 石材倒角、抛光 厚度10mm以上 | m | 10
405 | 15-187 | 石材开孔 周长400mm以内 | 个 | 3
406 | 15-190 | 石材台面开孔 直径60cm以内 | 只 | 3
407 | 15-191 | 石材台面开孔 直径60cm以上 | 只 | 3
408 | 15-195 | 墙面砖倒角、抛光 | m | 3
409 | 15-192 | 墙面砖开孔 周长400mm以内 | 个 | 3
410 | 15-196 | 金属板开灯孔 周长400mm以内 | 个 | 3
411 | 15-197 | 金属板开灯孔 周长800mm以内 | 个 | 3
412 | 税前价 | 拆除、更换淋浴房固定滑槽：含主材、辅材、机械等费用，拆除、更换人工费按签证工程量另计 | 个 | 5
413 | 税前价 | 拆除、更换淋浴软管：含主材、辅材、机械等费用，拆除、更换人工费按签证工程量另计 | 根 | 5
414 | 税前价 | 拆除、更换淋浴房挡水条：含主材、辅材、机械等费用，拆除、更换人工费按签证工程量另计 | m | 5
415 | 税前价 | 拆除、更换淋浴龙头：含主材、辅材、机械等费用，拆除、更换人工费按签证工程量另计 | 只 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第28页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
416 | 税前价 | 拆除、更换淋浴带花洒龙头（箭牌恒温龙头）：含主材、辅材、机械等费用，拆除、更换人工费按签证工程量另计 | 只 | 5
417 | 税前价 | 拆除、更换四维防臭蹲坑：含主材、辅材、机械等费用，拆除、更换人工费按签证工程量另计 | 个 | 5
418 | 税前价 | 拆除、更换箭牌防臭蹲坑：含主材、辅材、机械等费用，拆除、更换人工费按签证工程量另计 | 个 | 5
419 | 税前价 | 拆除、更换四维整体淋浴房1100*1100：含主材、辅材、机械等费用，拆除、更换人工费按签证工程量另计 | 个 | 5
室外
420 | 1-4 | 人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 一、二类土 | m3 | 5
421 | 1-5 | 人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土 | m3 | 5
422 | X修10B-8 | 成品耐力板雨篷安装 宽度（mm以内） 900 | m | 5
423 | X12-7 | 窨井（内径周长：2m以内） 升高~20cm以内：含挖土、拆除、砌筑、粉刷、回填、夯实、安放井圈盖、清理等费用 | 只 | 2
424 | X12-9 | 窨井（内径周长：2m以内） 增减10cm：含挖土、拆除、砌筑、粉刷、回填、夯实、安放井圈盖、清理等费用 | 只 | 2
425 | X12-10 | 窨井（内径周长：2.6m以内） 升高~20cm以内：含挖土、拆除、砌筑、粉刷、回填、夯实、安放井圈盖、清理等费用 | 只 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第29页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
426 | X12-12 | 窨井（内径周长：2.6m以内） 增减10cm：含挖土、拆除、砌筑、粉刷、回填、夯实、安放井圈盖、清理等费用 | 只 | 2
427 | X10-7 | 石材楼地面（干混砂浆） 保护性拆除 重铺 1m2以内 主材利旧无主材 | m2 | 10
428 | X10-8 | 石材楼地面（干混砂浆） 保护性拆除 重铺 3m2以内 主材利旧无主材 | m2 | 10
429 | X10-10 | 石材楼地面（黏结剂） 保护性拆除 重铺 1m2以内 主材利旧无主材 | m2 | 10
430 | X10-11 | 石材楼地面（黏结剂） 保护性拆除 重铺 3m2以内 主材利旧无主材 | m2 | 10
431 | X10-7 | 50厚500*1000花岗岩石材楼地面（干混砂浆） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 10
432 | X10-8 | 50厚500*1000花岗岩石材楼地面（干混砂浆） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 10
433 | X10-9 | 50厚500*1000花岗岩石材楼地面（干混砂浆） 新铺贴 | m2 | 10
434 | X10-10 | 50厚500*1000花岗岩石材楼地面（黏结剂） 拆除、更换 1m2以内 | m2 | 10
435 | X10-11 | 50厚500*1000花岗岩石材楼地面（黏结剂） 拆除、更换 3m2以内 | m2 | 10
436 | X10-12 | 50厚500*1000花岗岩石材楼地面（黏结剂） 新铺贴 | m2 | 10
437 | X12-2 | 拆除、更换地坪块 水泥砂浆结合层 | m2 | 10
438 | X12-3 | 拆除、更换草皮砖 水泥砂浆结合层 | m2 | 10
439 | 17-137换 | 砖砌窨井 内径周长1m内 ~井深1m`使用铸铁或复合井盖 | 只 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第30页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
440 | 17-138换 | 砖砌窨井 内径周长1.5m内 ~井深1m`使用铸铁或复合井盖 | 只 | 2
441 | 17-139换 | 砖砌窨井 内径周长2m内 ~井深1m`使用铸铁或复合井盖 | 只 | 2
442 | 17-140换 | 砖砌窨井 内径周长2.6m内 ~井深1m`使用铸铁或复合井盖 | 只 | 2
443 | 17-195 | 化粪池及窨井复合盖板安装 φ700 轻型 | 套 | 2
444 | 17-195 | 化粪池及窨井复合盖板安装 φ700 重型 | 套 | 2
445 | 17-195 | 化粪池及窨井复合盖板安装 500*500 | 套 | 2
446 | 17-195 | 化粪池及窨井复合盖板安装 350*250 | 套 | 2
447 | 17-195 | 化粪池及窨井复合盖板安装 500*450 | 套 | 2
448 | 17-190 | 化粪池及窨井铸铁盖板安装φ700 轻型 | 套 | 2
449 | 17-190 | 化粪池及窨井铸铁盖板安装φ700 重型 | 套 | 2
450 | 17-190 | 化粪池及窨井铸铁盖板安装φ600 轻型 | 套 | 2
451 | 17-190 | 化粪池及窨井铸铁盖板安装φ600 重型 | 套 | 2
452 | 17-190 | 化粪池及窨井铸铁盖板安装 600*600 轻型 | 套 | 2
453 | 17-190 | 化粪池及窨井铸铁盖板安装 600*600 重型 | 套 | 2
454 | 17-190 | 化粪池及窨井铸铁盖板安装 500*500 轻型 | 套 | 2
455 | 17-190 | 化粪池及窨井铸铁盖板安装 500*500 重型 | 套 | 2
456 | 17-196 | 地沟复合盖板安装 复合水箅盖 | m2 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第31页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
457 | 17-191 | 地沟铸铁盖板安装 厚20mm以内 复合水箅盖 | m2 | 2
458 | 17-192 | 地沟铸铁盖板安装 厚30mm以内 复合水箅盖 | m2 | 2
459 | 17-193 | 地沟铸铁盖板安装 厚40mm以内 复合水箅盖 | m2 | 2
460 | 17-194 | 地沟铸铁盖板安装 厚40mm以上 复合水箅盖 | m2 | 2
屋面处
461 | X8-25 | 拆除、更换3mm厚改性沥青卷材 热熔法 平面~一层 SBS II PY 3.0 | m2 | 300
462 | X8-26 | 拆除、更换3mm厚改性沥青卷材 热熔法 立面~一层 SBS II PY 3.0 | m2 | 100
463 | X8-27 | 3mm厚改性沥青卷材 热熔法每增一层 平面 SBS II PY 3.0 | m2 | 300
464 | X8-28 | 3mm厚改性沥青卷材 热熔法每增一层 立面 SBS II PY 3.0 | m2 | 100
465 | X8-29 | 拆除、更换3mm厚改性沥青自粘卷材 自粘法 平面~一层 SBS I PY 3.0 | m2 | 300
466 | X8-30 | 拆除、更换3mm厚改性沥青自粘卷材 自粘法 立面~一层 SBS I PY 3.0 | m2 | 100
467 | X8-31 | 3mm厚改性沥青自粘卷材 自粘法每增一层 平面 SBS I PY 3.0 | m2 | 300
468 | X8-32 | 3mm厚改性沥青自粘卷材 自粘法每增一层 立面 SBS I PY 3.0 | m2 | 100
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第32页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
469 | X8-112 | 混凝土裂缝堵漏 注浆 ~宽度 2mm：含清理基层，临时封堵，预埋固定注浆嘴，注化学浆液，撤除注浆头，烘干基层，刷砂浆保护层等费用 | m | 20
470 | X8-113 | 混凝土裂缝堵漏 注浆 每增加 1mm：含清理基层，临时封堵，预埋固定注浆嘴，注化学浆液，撤除注浆头，烘干基层，刷砂浆保护层等费用 | m | 20
471 | X8-114 | 孔洞堵漏 注浆 ~直径 10㎜：含清理基层，临时封堵，预埋固定注浆嘴，注化学浆液，撤除注浆头，烘干基层，刷砂浆保护层等费用 | 个 | 30
472 | X8-115 | 孔洞堵漏 注浆 每增加 1mm：含清理基层，临时封堵，预埋固定注浆嘴，注化学浆液，撤除注浆头，烘干基层，刷砂浆保护层等费用 | 个 | 30
473 | X8-58+8-60*3换 | 聚合物水泥防水涂料 平面~厚度1.5（mm） JS I型 | m2 | 50
474 | X8-59+8-61*3换 | 聚合物水泥防水涂料 立面~厚度1.5（mm） JS I型 | m2 | 50
单独拆除（以下分列项目需在前面相关项目中不含拆除费用时方可采用）
475 | X1-17 | 铲除卷材防水层 屋面 | m2 | 10
476 | X1-18 | 铲除卷材防水层 天沟 | m2 | 10
477 | X1-19 | 铲除涂料防水层 屋面 | m2 | 10
478 | X1-20 | 铲除涂料防水层 天沟 | m2 | 10
479 | X1-35 | 拆除实心砖墙 实心砖墙 | m3 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第33页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
480 | X1-37 | 拆除多孔砖墙 | m3 | 2
481 | X1-38 | 拆加气混凝土砌块 | m3 | 2
482 | X1-39 | 拆除轻质墙板墙 | m2 | 5
483 | X1-40 | 拆除石膏板隔断墙 | m2 | 5
484 | X1-42 | 地面抹灰面铲除 砂浆面层 | m2 | 5
485 | X1-44 | 块料面层铲除 地面砖 | m2 | 5
486 | X1-45 | 地面块料面层铲除 石材面 | m2 | 5
487 | X1-46 | 地面块料面层铲除 陶瓷锦砖面 | m2 | 5
488 | X1-49 | 地面拆除塑胶地面 | m2 | 5
489 | X1-52 | 墙面抹灰面铲除 抹灰面 | m2 | 5
490 | X1-59 | 干挂石材拆除 | m2 | 5
491 | X1-60 | 干挂石材骨架拆除 | t | 0.9
492 | X1-62 | 天棚抹灰面铲除 | m2 | 5
493 | X1-69 | 天棚龙骨及饰面拆除 金属龙骨 石膏面、硅钙板面 | m2 | 5
494 | X1-70 | 拆除木门窗 | m2 | 5
495 | X1-71 | 拆除金属门窗 | m2 | 5
496 | X1-72 | 拆除卷帘门 | m2 | 5
497 | X1-74 | 拆除门窗扇 | 扇 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第34页 共34页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
498 | X1-75 | 拆除门窗套 | m | 5
499 | X1-77 | 拆除窗台板 大理石、花岗岩等 | m | 5
500 | X1-78 | 拆除窗帘盒 | m | 5
501 | X1-80 | 单独铲除墙纸、墙布 | m2 | 5
502 | X1-79 | 单独铲除抹灰面油漆、涂料 | m2 | 5
合计

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江省机关事务管理局省行政中心管理处2025年度零星维修服务项目
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 5
2 | 5-99 | 现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 5
合计

## 1_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:浙江省机关事务管理局省行政中心管理处2025年度零星维修服务项目
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 1_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
安装工程
1 | X17-107 | 拆除、重装吸顶灯具 灯罩直径（mm） 350 | 套 | 10
2 | 4-11-159 | 砖、混凝土结构暗配半硬质塑料管 公称直径（mm）20 | m | 20
3 | 4-11-212 | 暗装接线盒 | 个 | 25
4 | 4-11-199 | 塑料线槽敷设 高+宽（mm）≤50 50*2.4 | m | 100
5 | 4-11-213 | 明装普通接线盒 | 个 | 25
6 | 4-12-25 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）4 | m | 100
7 | 4-12-24 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 456.26
8 | 4-13-2 | 集成方形平板灯300*300 （扣除安装人工费） | 套 | 10
9 | 4-13-2 | 600*1200LED灯安装 （扣除安装人工费） | 套 | 70
10 | X17-108 | 拆除、重装吸顶灯具 灯罩直径（mm） 500 | 套 | 130
11 | 4-13-2 | 集成方形平板灯 600*600 （扣除安装人工费） | 套 | 30
12 | 4-13-3 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）500 | 套 | 30
13 | 4-13-208 | LED平板方灯600*600安装 | 套 | 20
14 | 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 | 套 | 5
15 | 4-13-303 | 跷板暗开关双控 ≤3联 | 套 | 20
16 | 4-13-323 | 五孔插座安装 | 套 | 67
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | X19-47 | 拆除、更换水喷淋（雾）喷头（有吊顶） 公称直径（DN） 15 （箭牌恒温龙头） | 个 | 4
18 | 4-4-15 | 成套配电箱安装 主材利旧 | 台 | 4
19 | 10-3-41 | 拖布池安装 四维拖把池 | 套 | 4
20 | 10-3-41 | 拖布池安装 普通拖把池 | 套 | 4
21 | 10-1-106 | 接空调水管 DN50 | m | 10
22 | 10-3-70 | 四维台盆龙头安装 公称直径（mm）15 | 个 | 5
23 | 10-3-71 | 水龙头安装 公称直径（mm）20 | 个 | 3
24 | 10-3-80 | 防嗅不锈钢地漏安装 公称直径（mm以内）80 | 个 | 3
25 | X17-121 | 拆除、重装点光源艺术装饰灯具 嵌入式筒灯(直径) φ150 | 套 | 12
26 | 10-1-307 | 空调凝结水塑料管（粘接） 公称直径 （mm以内）25 | m | 25
27 | 税前价 | 更换地插：含人工、主材、辅材及机械等费用 | 个 | 10
合计

## 1_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:浙江省机关事务管理局省行政中心管理处2025年度零星维修服务项目
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合计

## 1_2_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:浙江省机关事务管理局省行政中心管理处2025年度零星维修服务项目
单位工程及专业工程名称:2025年度零星维修服务项目-通用安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计