## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目 | 第1页 共1页

## 表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称: |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称: |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 不锈钢板2mm | m2
2 | 不锈钢板304δ1.0 | m2
3 | 镀锌铁件 | kg
4 | 石塑地板4mm | m2
5 | 蓝色烤漆板12mm | m2
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
7 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
8 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg
9 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg
10 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg
11 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg
12 | 阻燃板δ12 | m2
13 | 阻燃板δ18 | m2
14 | 电控雾化玻璃δ12 | m2
15 | 蓝色长虹渐变玻璃6+6mm | m2
16 | 超白钢化玻璃δ12 | m2
17 | 钢化玻璃δ12 | m2
18 | 长虹玻璃6+6mm | m2
19 | 人造洞石30mm | m2
20 | 预制水磨石窗台板 | m2
21 | 蓝色人造石 | m2
22 | 预制水磨石地面 | m2
23 | 预制水磨石地面含蓝色金属小圆片 | m2
24 | 灰色人造石20mm | m2
25 | 冲孔石膏板1200×2400×12 | m2
26 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2
27 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2
28 | 阳极氧化铝板2mm | m2
29 | 铝塑板2440×1220×5 | m2
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称: |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 热轧光圆钢筋综合 | kg
31 | 扁钢Q235B综合 | kg
32 | 角钢Q235B综合 | kg
33 | 酚醛调和漆各色 | kg
34 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg
35 | 单联单控开关 | 只
36 | 插座 5孔 10A | 套
37 | ZR-BV2.5 | m
38 | ZR-BVR2.5 | m
39 | ZR-BV6 | m
40 | ZR-BVR6 | m
41 | ZR-YJV-3*4 | m
42 | 钢制开关盒、插座盒 | 个
43 | 钢制接线盒 | 个
44 | 强电桥架200*100 | m

## 表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称: |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班
3 | 汽车式起重机8t | 台班
4 | 汽车式起重机16t | 台班
5 | 载货汽车4t | 台班
6 | 载货汽车5t | 台班
7 | 载货汽车8t | 台班
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
9 | 木工圆锯机500mm | 台班
10 | 木工压刨床单面600mm | 台班
11 | 台式钻床16mm | 台班
12 | 立式钻床25mm | 台班
13 | 管子切断套丝机159mm | 台班
14 | 交流弧焊机21kV·A | 台班
15 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
16 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班
17 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
18 | 弧焊机 综合 | 台班

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12F
女更衣室、更衣室
1 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、20厚900*900预制水磨石、镜面处理（专用勾缝剂擦缝或美缝） 2、10厚石材专用粘结层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 26.22
2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、30高黑色内凹金属踢脚线 | m | 34.20
3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、双层9厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 26.22
4 | 011302001002 | 吊顶天棚（侧面） | 1、无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、双层9mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 0.75
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m | 1.54
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料，一底涂，二面涂 2、专业腻子批嵌二遍，平均厚度不少于5mm | m2 | 89.46
网警工作室
7 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、20厚900*900预制水磨石、镜面处理（专用勾缝剂擦缝或美缝） 2、10厚石材专用粘结层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 27.20
8 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、20厚预制水磨石窗台板（专用勾缝剂擦缝或美缝），磨小圆边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 0.47
9 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、30高黑色内凹金属踢脚线 | m | 1.40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、2mm厚不锈钢刨槽折边专用粘结剂粘结 2、铝合金型材线条 3、12mm厚阻燃板基层 4、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 20.39
11 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9mm厚纸面石膏板基层，12mm厚成品无边距冲孔石膏板（背贴黑色无纺布），板缝处贴胶带、点锈 4、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 6.80
12 | 011302001005 | 吊顶天棚（侧面） | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 2.77
13 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9.5mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m | 3.65
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、艺术涂料，一底涂，二面涂 2、专业腻子批嵌二遍，平均厚度不少于5mm | m2 | 3.74
会商区
15 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1、20厚900*900预制水磨石、镜面处理（专用勾缝剂擦缝或美缝） 2、10厚石材专用粘结层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 45.60
16 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1、20厚预制水磨石窗台板（专用勾缝剂擦缝或美缝），磨小圆边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 1.31
17 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、30高黑色内凹金属踢脚线 | m | 20.92
18 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9mm厚纸面石膏板基层，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 具体详节点 | m2 | 13.92
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011302001007 | 吊顶天棚（侧面） | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 7.05
20 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1、2mm厚不锈钢刨槽折边专用粘结剂粘结 2、铝合金型材线条 3、12mm厚阻燃板基层 4、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 15.48
21 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、12mm阻燃板基层 4、12mm厚成品无边距冲孔石膏板（背贴黑色无纺布），板缝处贴胶带、点锈 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 12.09
22 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 1、2mm厚阳极氧化铝板吊顶 2、40*40*3镀锌方管骨架 具体详图纸节点 | m2 | 5.21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、12mm厚成品无边距冲孔石膏板（背贴黑色无纺布），板缝处贴胶带、点锈 | m2 | 1.19
24 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9.5mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m | 7.27
25 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、30厚人造洞石墙面干挂，含石材表面酸洗打蜡 2、不锈钢石材干挂件、50*50*4镀锌角钢 3、具体详图纸 | m2 | 15.31
26 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、1mm厚不锈钢刨槽折边专用粘结剂粘结 2、12mm厚阻燃板基层 3、50*50*4镀锌方管打底 | m2 | 4.30
27 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、12mm厚蓝色烤漆板饰面 2、50*50*4镀锌方管打底 具体详图纸 | m2 | 1.98
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、2mm厚阳极氧化铝板饰面 2、12mm厚阻燃板基层 2、50*50*4镀锌方管打底 具体详图纸 | m2 | 20.46
侦查指挥区
29 | 011102001004 | 石材楼地面 | 1、20厚900*900预制水磨石、镜面处理（专用勾缝剂擦缝或美缝） 2、10厚石材专用粘结层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 63.49
30 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1、20厚预制水磨石窗台板（专用勾缝剂擦缝或美缝），磨小圆边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 0.94
31 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1、30高黑色内凹金属踢脚线 | m | 22.61
32 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9mm厚纸面石膏板基层，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 具体详节点 | m2 | 17.38
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 011302001012 | 吊顶天棚（侧面） | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 9.26
34 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 1、2mm厚不锈钢刨槽折边专用粘结剂粘结 2、铝合金型材线条 3、12mm厚阻燃板基层 4、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 25.04
35 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、12mm阻燃板基层 4、12mm厚成品无边距冲孔石膏板（背贴黑色无纺布），板缝处贴胶带、点锈 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 23.18
36 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、12mm厚成品无边距冲孔石膏板（背贴黑色无纺布），板缝处贴胶带、点锈 | m2 | 1.16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 010810002004 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9.5mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m | 6.73
38 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、20mm吸音布硬包专用粘结剂粘结 2、12mm厚阻燃板基层 | m2 | 17.42
39 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、艺术涂料，一底涂，二面涂 2、专业腻子批嵌二遍，平均厚度不少于5mm | m2 | 23.77
40 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、1mm厚不锈钢刨槽折边专用粘结剂粘结 2、12mm厚阻燃板基层 3、50*50*4镀锌方管打底 | m2 | 11.66
41 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1、2mm厚阳极氧化铝板饰面 2、12mm厚阻燃板基层 2、50*50*4镀锌方管打底 具体详图纸 | m2 | 5.48
文职内勤区、办公室
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 011102001005 | 石材楼地面 | 1、20厚900*900预制水磨石、镜面处理（专用勾缝剂擦缝或美缝） 2、10厚石材专用粘结层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 110.18
43 | 011102001006 | 石材楼地面 | 1、20厚900*900预制水磨石（内含蓝色金属小圆片）（专用勾缝剂擦缝或美缝） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 4.60
44 | 040202010001 | 卵石 | 1、鹅卵石地面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 2.88
45 | 010809004004 | 石材窗台板 | 1、20厚预制水磨石窗台板（专用勾缝剂擦缝或美缝），磨小圆边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 1.77
46 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1、30高黑色内凹金属踢脚线 | m | 22.01
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 011302001015 | 吊顶天棚（侧面） | 1、蓝色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 7.88
48 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 1、2mm厚不锈钢刨槽折边专用粘结剂粘结 2、铝合金型材线条 3、12mm厚阻燃板基层 4、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 51.17
49 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、12mm阻燃板基层 4、12mm厚成品无边距冲孔石膏板（背贴黑色无纺布），板缝处贴胶带、点锈 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 66.49
50 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、艺术涂料，一底涂，二面涂 2、专业腻子批嵌二遍，平均厚度不少于5mm | m2 | 78.94
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 010810002005 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9.5mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m | 10.10
门厅
52 | 011102001007 | 石材楼地面 | 1、20厚900*900预制水磨石、镜面处理（专用勾缝剂擦缝或美缝） 2、10厚石材专用粘结层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 20.00
53 | 011102001008 | 石材楼地面 | 1、20厚900*900预制水磨石、镜面处理（内含蓝色金属小圆片）（专用勾缝剂擦缝或美缝） 2、10厚石材专用粘结层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 4.05
54 | 010809004005 | 石材窗台板 | 1、20厚预制水磨石窗台板（专用勾缝剂擦缝或美缝），磨小圆边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 0.88
55 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 1、30高黑色内凹金属踢脚线 | m | 14.88
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、1mm厚黑色镀钛拉丝不锈钢门套面层（含电梯上部不锈钢门楣） 2、9mm厚阻燃板基层 3、30*30*3镀锌方管骨架 具体详节点 | 樘 | 2
57 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 1、2mm厚阳极氧化铝板吊顶 2、40*40*3镀锌方管骨架 具体详图纸节点 | m2 | 23.77
58 | 011204001002 | 石材墙面 | 1、30厚人造洞石墙面干挂，含石材表面酸洗打蜡 2、不锈钢石材干挂件、50*50*4镀锌角钢 3、具体详图纸 | m2 | 23.22
59 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、1mm厚不锈钢刨槽折边专用粘结剂粘结 2、12mm厚阻燃板基层 3、30*30*3镀锌方管打底 具体详节点 | m2 | 9.23
60 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、12mm蓝色烤漆板饰面 2、18mm厚阻燃板基层 3、50*50*4镀锌方管打底 | m2 | 3.35
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 010810002006 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9.5mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m | 2.50
办案大厅
62 | 011102001009 | 石材楼地面 | 1、20厚900*900预制水磨石、镜面处理（专用勾缝剂擦缝或美缝） 2、10厚石材专用粘结层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 398.65
63 | 011102001010 | 石材楼地面 | 1、20厚900*900预制水磨石、镜面处理（内含蓝色金属小圆片）（专用勾缝剂擦缝或美缝） 2、10厚石材专用粘结层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 22.50
64 | 011102001011 | 石材楼地面 | 1、20厚蓝色人造石（专用勾缝剂擦缝或美缝） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 4.61
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
65 | 040202010002 | 卵石 | 1、鹅卵石地面 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 2.00
66 | 010809004006 | 石材窗台板 | 1、20厚预制水磨石窗台板（专用勾缝剂擦缝或美缝），磨小圆边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥浆 | m2 | 5.99
67 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 1、30高黑色内凹金属踢脚线 | m | 105.83
68 | 011302001019 | 吊顶天棚（侧面） | 1、蓝色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 25.11
69 | 011302001020 | 吊顶天棚 | 1、2mm厚不锈钢刨槽折边专用粘结剂粘结 2、铝合金型材线条 3、12mm厚阻燃板基层 4、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 239.46
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、12mm厚成品无边距冲孔石膏板（背贴黑色无纺布） 4、9mm厚石膏板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 板缝处贴胶带、点锈 | m2 | 163.96
71 | 011302001022 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9m石膏板基层，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 10.14
72 | 011302001023 | 吊顶天棚 | 1、12mm蓝色烤漆板面层 2、12mm阻燃板基层 3、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 4.62
73 | 011304001003 | 灯带（槽） | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、12mm厚成品无边距冲孔石膏板（背贴黑色无纺布） 4、9mm厚石膏板基层 板缝处贴胶带、点锈 | m2 | 2.51
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
74 | 010810002007 | 木窗帘盒 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9.5mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m | 41.61
75 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 1、2mm厚阳极氧化铝板面层 2、12mm阻燃板基层 | m2 | 34.18
76 | 011204001003 | 石材墙面 | 1、30厚人造洞石墙面干挂，含石材表面酸洗打蜡 2、不锈钢石材干挂件、50*50*4镀锌角钢 3、具体详图纸 | m2 | 52.20
77 | 011205001001 | 石材柱面 | 1、30厚人造洞石柱面干挂，含石材表面酸洗打蜡 2、不锈钢石材干挂件、50*50*4镀锌角钢 3、具体详图纸 | m2 | 43.73
78 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、12mm蓝色烤漆板饰面 2、18mm厚阻燃板基层 3、30*30*2镀锌方管打底 具体详JD-03/06 | m2 | 22.60
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1、1mm厚不锈钢刨槽折边专用粘结剂粘结 2、12mm厚阻燃板基层 3、30*30*3镀锌方管打底 具体详节点 | m2 | 11.55
80 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1、20mm吸音布硬包专用粘结剂粘结 2、12mm厚阻燃板基层 | m2 | 11.38
81 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1、20mm吸音布硬包专用粘结剂粘结 2、12mm厚基层阻燃板 | m2 | 17.96
82 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 1、2mm厚阳极氧化铝板饰面 2、12mm厚阻燃板基层 2、40*40*3镀锌方管打底 具体详图纸 | m2 | 9.87
83 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、艺术涂料，一底涂，二面涂 2、专业腻子批嵌二遍，平均厚度不少于5mm | m2 | 37.63
其他
84 | 01B001 | 拆除工程 | 1.装修区域改造拆除及部分修复（包含但不限于水电管线拆除、墙体、顶面、地面及其他饰面、踢脚线处开槽等，拆除程度按现场结合图纸，由投标单位自行考虑，中标后不再调整） 2.垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
85 | 011210002001 | 金属隔断 | 1、9.5厚双层双面纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 2、轻钢龙骨基层 | m2 | 49.62
86 | 011210002002 | 金属隔断 | 女更衣室处隔断 1、9.5厚双层单面纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 2、轻钢龙骨基层 | m2 | 18.42
87 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、6+6mm蓝色长虹渐变玻璃隔断 | m2 | 23.40
88 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1、6+6mm长虹玻璃隔断 | m2 | 40.01
89 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 1、铝合金框12mm超白钢化玻璃隔断（含隔断处玻璃门及其配件） | m2 | 42.28
90 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 1、铝合金框12mm电控雾化玻璃隔断 含遥控开关等所有所需配件 | m2 | 14.56
91 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品木质烤漆门800*2600 2、含门套、闭门器、门锁、拉手等所有所需配件 | 樘 | 2
92 | 010801002002 | 木质门带套 | 1、成品木质烤漆门800*2600 2、含门套、门锁、拉手等所有所需配件 | 樘 | 1
93 | 010805005001 | 全玻自由门 | 侦查指挥室门1600*2600 1、12厚超白钢化玻璃地弹簧门 2、含拉手、不锈钢门套等所有所需配件 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
94 | 010805005002 | 全玻自由门 | 文职内勤区、办公室门2230*2600 1、12厚超白钢化玻璃地弹簧门 2、含拉手、不锈钢门套等所有所需配件 | 樘 | 1
95 | 010805001001 | 电子感应门 | 门厅处感应门3240*2600 1、12厚超白钢化玻璃感应门 2、含传感装置、钢架、不锈钢门套等所有所需配件 | 樘 | 1
96 | 010801001001 | 木质门 | 更衣室处隐形门1000*2600 1、12mm厚阻燃板基层，一侧12mm厚蓝色烤漆板门框 2、含防撞条、液压合页等所有所需配件 具体详节点JD-05/M-02 | 樘 | 1
97 | 010801001002 | 木质门 | 大厅处隐形门900*2600 1、门外部封18mm厚蓝色烤漆板 2、12mm厚阻燃板基层，12mm厚蓝色烤漆板门框 3、含防撞条、液压合页等所有所需配件 具体详节点JD-05/M-01 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
98 | 010801001003 | 木质门 | 大厅处隐形门1000*2600 1、门外部封18mm厚蓝色烤漆板 2、12mm厚阻燃板基层，12mm厚蓝色烤漆板门框 3、含防撞条、液压合页等所有所需配件 具体详节点JD-05/M-01 | 樘 | 1
99 | 01B002 | 暗门 | 大厅处洞石面层暗门700*1760 | 樘 | 2
100 | 01B003 | 暗门 | 大厅处洞石面层暗门900*1760 | 樘 | 1
101 | 01B004 | 暗门 | 大厅处洞石面层暗门1100*1760 | 樘 | 1
102 | 01B005 | 暗门 | 办公室阳极氧化铝板面层暗门1000*1760 | 樘 | 1
103 | 01B006 | 暗门 | 大厅处艺术涂料面层暗门900*1760 | 樘 | 1
104 | 010810001001 | 窗帘（杆） | 1、百叶帘，含轨道等所有所需配件 | m | 63.87
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
105 | 01B007 | 大厅卡座 | 大厅卡座及两边柱子 1、柱子用12厚阻燃板基层打底，2mm阳极氧化铝板面层 2、卡座部分：40*40*3镀锌方管打底，12厚阻燃板基层，2厚阳极氧化铝板面层，四周用黄色吸音布硬包，坐的部位为黄色吸音布软板 具体详图纸节点JD-03/05 | 个 | 1
106 | 011501007001 | 茶水台 | 茶水台L2410*H800*W1080 1、20厚灰色人造石台面（含挡水条） 2、18厚烤漆板柜体 3、40*40*3镀锌方管打底，12厚阻燃吧基层 4、含线性灯、合页等所有配件 | 个 | 2
107 | 011501007002 | 茶水台 | 茶水台L3640*H700*W800 1、20厚灰色人造石台面（含挡水条） 2、18厚烤漆板柜体 3、40*40*3镀锌方管打底，12厚阻燃吧基层 4、含线性灯、合页等所有配件 | 个 | 1
108 | 011501007003 | 茶水台 | 茶水台L3900*H700*W1000（含弧形） 1、20厚黄色人造石台面（含挡水条） 2、18厚黄色烤漆板柜体 3、40*40*3镀锌方管打底，12厚阻燃吧基层 4、含线性灯、合页等所有配件 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
109 | 011501007004 | 茶水台 | 茶水台L4050*H700*W750 1、20厚黄色人造石台面（含挡水条） 2、18厚黄色烤漆板柜体 3、40*40*3镀锌方管打底，12厚阻燃吧基层 4、含线性灯、合页等所有配件 | 个 | 1
110 | 011501006001 | 柜子 | 资金分析区、办公区成品定制柜子L5980*H2600*W500 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、18mm阻燃板打底外包2mm镜面不锈钢板（抗指纹处理）隔板 3、18mm阻燃板打底，亚克力背板面层 4、含移门轨道配套五金、LED漫反射灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 2
111 | 011501006002 | 柜子 | 网警工作室成品定制柜子L6505*H2600*W500 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、18mm阻燃板打底外包2mm镜面不锈钢板（抗指纹处理）隔板 3、18mm阻燃板打底，亚克力背板面层 4、含移门轨道配套五金、LED漫反射灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第24页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
112 | 011501006003 | 柜子 | 侦查指挥区成品定制柜子L2540*H2600*W550 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、20mm灰色人造石台面 3、18mm阻燃板打底 4、含移门轨道配套五金、LED灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 1
113 | 011501006004 | 柜子 | 文职内勤区成品定制柜子L4850*H2600*W400 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、18mm阻燃板打底 3、含移门轨道配套五金、LED灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 1
114 | 01B008 | 仿真绿植 | 仿真绿植 | 项 | 1
115 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1、PVC百叶风口，周长20m以内 | 个 | 1
116 | 011304002002 | 送风口、回风口 | 1、PVC百叶风口，周长14m以内 | 个 | 1
117 | 011304002003 | 送风口、回风口 | 1、PVC百叶风口，周长11m以内 | 个 | 7
118 | 011304002004 | 送风口、回风口 | 1、PVC百叶风口，周长6m以内 | 个 | 2
119 | 01B023 | 检修口 | 1、隐藏式成品检修口 | 个 | 36
14F
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第25页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
党建会议室
120 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 1、4厚石塑地板，含配套踢脚线 | m2 | 50.16
121 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1、艺术涂料，一底涂，二面涂 2、专业腻子批嵌二遍，平均厚度不少于5mm | m2 | 29.04
122 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 原有吊顶 1、无机涂料，一底涂，二面涂 | m2 | 47.27
男更衣室、女更衣室、档案储藏室
123 | 011103003002 | 塑料板楼地面 | 1、4厚石塑地板，含配套踢脚线 | m2 | 35.32
124 | 011302001024 | 吊顶天棚 | 1、无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、双层9厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 31.16
125 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 新增墙面 1、无机涂料，一底涂，二面涂 2、专业腻子批嵌二遍，平均厚度不少于5mm | m2 | 79.61
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第26页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
126 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 原有墙面 1、无机涂料，一底涂，二面涂 | m2 | 23.63
综合办公室14人、办公室2人、开放办公室12人、扫黑办公室6人
127 | 011103003003 | 塑料板楼地面 | 1、4厚石塑地板，含配套踢脚线 | m2 | 271.80
128 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、双层9厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 156.64
129 | 011302001027 | 吊顶天棚（侧面） | 1、白色无机涂料三度 2、满刮腻子二遍 3、9mm厚纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 4、12mm厚阻燃板基层 5、U50轻钢龙骨，龙骨间距，吊点详见符合国家规范的产品说明书 | m2 | 6.26
130 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 新增墙面 1、无机涂料，一底涂，二面涂 2、专业腻子批嵌二遍，平均厚度不少于5mm | m2 | 59.38
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第27页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
131 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 原有墙面 1、无机涂料，一底涂，二面涂 | m2 | 169.83
过道
132 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1、5mm厚铝塑板面层 2、12mm厚阻燃板基层 | m2 | 17.16
133 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 原有墙面 1、无机涂料，一底涂，二面涂 | m2 | 98.15
134 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 原有吊顶 1、无机涂料，一底涂，二面涂 | m2 | 95.51
135 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 大屏幕处石膏板修补 1、9厚石膏板基层，板缝处贴胶带，点锈 2、满刮腻子二遍 3、无机涂料，一底涂，二面涂 | m2 | 50.00
其他
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第28页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
136 | 01B019 | 拆除工程 | 1.装修区域改造拆除及部分修复（包含但不限于水电管线拆除、墙体、顶面、地面及其他饰面等，拆除程度按现场结合图纸，由投标单位自行考虑，中标后不再调整） 2.垃圾清运，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
137 | 011210002003 | 金属隔断 | 1、9.5厚双层双面纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 2、轻钢龙骨基层 | m2 | 93.21
138 | 01B020 | 开门洞 | 1、开门洞1000*2400 | 个 | 5
139 | 011210003005 | 玻璃隔断 | 1、12mm超白钢化玻璃隔断（含隔断处地弹簧门玻璃门及其配件），黑色镀钛不锈钢门套 | m2 | 30.71
140 | 010801002003 | 木质门带套 | 1、成品木质烤漆门1000*2400 2、含门套、门锁、拉手等所有所需配件 | 樘 | 8
141 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 12-15层楼梯间墙面及顶面 1、无机涂料，一底涂，二面涂 | m2 | 1000.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第29页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
142 | 011501006005 | 柜子 | 扫黑办公室成品定制柜子L5960*H2600*W600 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、18mm阻燃板打底 3、含移门轨道配套五金、LED灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 1
143 | 011501006006 | 柜子 | 扫黑办公室成品定制柜子L3350*H2600*W400 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、18mm阻燃板打底 3、含移门轨道配套五金、LED灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 1
144 | 011501006007 | 柜子 | 办公室2人成品定制柜子L3600*H2600*W400 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、18mm阻燃板打底 3、含移门轨道配套五金、LED灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第30页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
145 | 011501006008 | 柜子 | 综合办公室14人成品定制柜子L4800*H2600*W400 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、18mm阻燃板打底 3、含移门轨道配套五金、LED灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 1
146 | 011501006009 | 柜子 | 男更衣室、女更衣室成品定制柜子L4900*H2600*W550 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、18mm阻燃板打底 3、含移门轨道配套五金、LED灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 1
147 | 011501006010 | 柜子 | 男更衣室、女更衣室成品定制柜子L4900*H2600*W550 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、18mm阻燃板打底 3、含移门轨道配套五金、LED灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第31页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
148 | 011501006011 | 柜子 | 男更衣室、女更衣室成品定制柜子L3600*H2600*W550 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、18mm阻燃板打底 3、含移门轨道配套五金、LED灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 1
149 | 011501006012 | 柜子 | 档案储藏室成品定制柜子L3600*H2600*W500 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、18mm阻燃板打底 3、含移门轨道配套五金、LED灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 1
150 | 011501006013 | 柜子 | 档案储藏室成品定制柜子L4900*H2600*W500 1、18mm灰色烤漆板柜体 2、18mm阻燃板打底 3、含移门轨道配套五金、LED灯带等所有所需配件 具体详图纸 | 个 | 1
151 | 011501007005 | 茶水台 | 茶水台L2450*H800*W1080 1、20厚灰色人造石台面（含挡水条） 2、18厚烤漆板柜体 3、40*40*3镀锌方管打底，12厚阻燃吧基层 4、含线性灯、合页等所有配件 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第32页 共32页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
152 | 011304002005 | 送风口、回风口 | 1、PVC百叶风口，周长11m以内 | 个 | 2
153 | 011304002006 | 送风口、回风口 | 1、PVC百叶风口，周长6m以内 | 个 | 2
7F
154 | 011210002004 | 金属隔断 | 1、9.5厚双层双面纸面石膏板，板缝处贴胶带、点锈 2、轻钢龙骨基层 | m2 | 120.00
155 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料，一底涂，二面涂 2、专业腻子批嵌二遍，平均厚度不少于5mm | m2 | 240.00
156 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 原有墙面修补 1、无机涂料，一底涂，二面涂 | m2 | 800.00
157 | 01B002 | 开门洞 | 1、开门洞1000*2400 | 个 | 5
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701003001 | 脚手架 | 1、施工用脚手架，施工单位自行考虑，结算时不做调整 | 项 | 1
2 | 01B001 | 其他措施费 | 1、施工单位认为所需的其他措施，在投标时自行考虑，结算不做调整 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 85000.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 85000.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 85000.00 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 85000.00
合计 |  |  | 85000.00

## 0_1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 0_1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 0_1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 不锈钢板2mm | m2
2 | 不锈钢板304δ1.0 | m2
3 | 镀锌铁件 | kg
4 | 石塑地板4mm | m2
5 | 蓝色烤漆板12mm | m2
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
7 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg
8 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg
9 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg
10 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg
11 | 阻燃板δ12 | m2
12 | 阻燃板δ18 | m2
13 | 电控雾化玻璃δ12 | m2
14 | 蓝色长虹渐变玻璃6+6mm | m2
15 | 超白钢化玻璃δ12 | m2
16 | 钢化玻璃δ12 | m2
17 | 长虹玻璃6+6mm | m2
18 | 人造洞石30mm | m2
19 | 预制水磨石窗台板 | m2
20 | 蓝色人造石 | m2
21 | 预制水磨石地面 | m2
22 | 预制水磨石地面含蓝色金属小圆片 | m2
23 | 灰色人造石20mm | m2
24 | 冲孔石膏板1200×2400×12 | m2
25 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2
26 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2
27 | 阳极氧化铝板2mm | m2
28 | 铝塑板2440×1220×5 | m2

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 手持式风动凿岩机 | 台班
2 | 载货汽车4t | 台班
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
4 | 木工圆锯机500mm | 台班
5 | 木工压刨床单面600mm | 台班
6 | 台式钻床16mm | 台班
7 | 交流弧焊机21kV·A | 台班
8 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
9 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  | 0
1 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：强电桥架 2、型号：槽式 3、规格：200*100 4、接地方式：按设计规范要求 | m | 48.25
2 | 030413001001 | 铁构件 | 桥架支架制作、安装，除锈，刷防锈底漆、调和漆两遍 | kg | 72.38
3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PVC15 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、接地要求：按施工规范 | m | 774.19
4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PVC20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、接地要求：按施工规范 | m | 555.59
5 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PVC25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、接地要求：按施工规范 | m | 341.27
6 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：PVC32 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配 4、接地要求：按施工规范 | m | 46.99
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:RC管 3.规格:DN20 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 286.03
8 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:RC管 3.规格:DN25 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 50.00
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZR-YJV-3*4 3、敷设方式、部位：管内敷设 | m | 50.00
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 电力电缆头制作、安装 （1kV以下截面mm2以下）10 | 个 | 2
11 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:ZR-BV2.5 | m | 5225.66
12 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:ZR-BVR2.5 | m | 1855.30
13 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:ZR-BV4 | m | 682.54
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:ZR-BVR4 | m | 341.27
15 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:ZR-BV6 | m | 93.97
16 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:ZR-BVR6 | m | 46.99
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名 称:配线 2.配线形式:管内、桥架配线 3.配线型号:ZN-RVS-2*2.5 | m | 290.63
18 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED嵌入式筒灯 2.装饰灯型号：12W LED灯\吸顶 | 套 | 300
19 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED办公室吊灯 2.装饰灯型号：30W 1.6m | 套 | 8
20 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：磁吸轨道灯 含轨道 2.装饰灯型号：24W | 套 | 53
21 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED灯带 2.装饰灯型号：10W/m | m | 84.16
22 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：50*30LED线性灯 2.装饰灯型号：铝合金LED灯(12W\米） | m | 92.42
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：12F网警工作室装饰吊灯 2.装饰灯型号：φ1000mm | 套 | 1
24 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：铝合金环型LED灯(12W\米） 2.装饰灯型号：截面尺寸50*30mm | 套 | 3
25 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：蘑菇台灯 2.装饰灯型号：30W | 套 | 15
26 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：吊装双面方向标志灯 2.装饰灯型号：1W | 套 | 6
27 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散出口标志灯 2.装饰灯型号：1W | 套 | 11
28 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：消防应急照明灯具 2.装饰灯型号：6W | 套 | 26
29 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：插座 5孔 10A 2、规格型号：86型 3、安装方式：暗装 | 个 | 273
30 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：86型，10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 5
31 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联开关 2、规格：86型，10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联开关 2、规格：86型，10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 3
33 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：四联开关 2、规格：86型，10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 7
34 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：灯头盒、接线盒 2、规格：钢制，暗装 | 个 | 450
35 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关盒、插座盒 2、规格：钢制，暗装 | 个 | 297
|  | 空调移位 |  |  | 0
36 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：原有空调按装饰要求移位，包括原有设备拆装、新增铜管及管路配件、控制面板移位、制冷剂补充等综合考虑，保证移位后空调能正常使用。 | 套 | 30
37 | 030701003002 | 空调器 | 1.名 称：5匹机 一拖二风管机 2.型 号：包括铜管、冷凝水管及管路阀门配件，控制电线及控制面板、制冷剂等 | 台 | 1
38 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 通风工程检测、 调试 | 系统 | 1
|  | 消防改造 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 03B001 | 消防喷淋末端改造 | 消防喷淋末端按装饰点位要求改造，包括管道修改、移位、增加，末端喷头拆改、更换或新增综合考虑报价 | 项 | 1
40 | 030901010001 | 室内消火栓 | 消火栓根据装饰点位移位，包含新增管道等移位所需工作内容。 | 套 | 6
41 | 03B002 | 消防电气改造 | 消防电气末端根据装饰点位改造，包括消防报警末端设备及相应管线的检查、移位、拆改、新增，综合考虑报价。 | 项 | 1
|  | 通用项目 |  |  | 0
42 | 03B003 | 墙地面开槽机修复 | 各专业墙地面开槽及修复 | 项 | 1
43 | 03B004 | 墙地面开孔及原洞修补 | 墙地面开孔及原洞修补 孔洞大小综合考虑 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 12F网警工作室装饰吊灯 | 套 |  | 10000
2 | 铝合金环型LED灯(12W\米） | 套 |  | 3000
3 | 蘑菇台灯 | 套 |  | 2000
合计

## 0_2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 0_2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:嘉兴市公安局南湖区分局侦查（反诈）中心升级改造项目-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 0_2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
2 | 热轧光圆钢筋综合 | kg
3 | 扁钢Q235B综合 | kg
4 | 角钢Q235B综合 | kg
5 | 酚醛调和漆各色 | kg
6 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg
7 | 单联单控开关 | 只
8 | 插座 5孔 10A | 套
9 | ZR-BV2.5 | m
10 | ZR-BVR2.5 | m
11 | ZR-BV6 | m
12 | ZR-BVR6 | m
13 | ZR-YJV-3*4 | m
14 | 钢制开关盒、插座盒 | 个
15 | 钢制接线盒 | 个
16 | 强电桥架200*100 | m

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元
2 | 汽车式起重机8t | 台班
3 | 汽车式起重机16t | 台班
4 | 载货汽车5t | 台班
5 | 载货汽车8t | 台班
6 | 立式钻床25mm | 台班
7 | 管子切断套丝机159mm | 台班
8 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
9 | 弧焊机 综合 | 台班