## 招标工程量清单扉页
| 杭州学军中学桐庐学校 音体美、宿舍门厅装修工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州学军中学桐庐学校 音体美、宿舍门厅装修工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0505120057 | 可弯曲防火板 | δ0.8 | m2
2 | 0505120057 | 木纹石英纤维板 | δ10 | m2
3 | 0509120011 | 12mm阻燃板 |  | m2
4 | 0509120015 | 优质多层板 |  | m2
5 | 0605120017 | 8+1.52PVB+8超白夹胶钢化玻璃 | 弧形 | m2
6 | 0605120017 | 8+1.52PVB+8超白夹胶钢化玻璃 |  | m2
7 | 1303120027 | 水性漆专用腻子 |  | kg
8 | 1303120131 | 白色艺术涂料 |  | kg
9 | ZC00002 | 画架 | 650*1800h | 个
10 | ZC00003 | 写生凳 |  | 个
11 | 主材0006 | 水槽台（3700*600*700mm） |  | 个
12 | 主材0010 | 三人位沙发(约2550*800mm） |  | 组
13 | 主材0027 | 茶水台1（3250*650*1000mm） |  | 个
14 | 主材0028 | 信息技术中心主题墙1 |  | 组
15 | 主材0031 | 3F美术艺术主题 |  | 项
16 | 主材0043 | 汉韵文化知识品鉴系统 |  | 套
17 | 主材0044 | 数字艺术教学终端 |  | 套

## 1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第1页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
美术教室（画室）
1 | 011501001001 | 移动讲台（1200*600*900mm） | 1.钢木结构； 2.台面：采用≥12mm厚抗倍特板，四周圆角处理，光滑无毛刺； 3. 钢木结构：主框架采用40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，柜身可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 5.正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 6.桌脚：采用静音医用万向轮； 7.具体做法详见设计图纸要求。 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第2页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 011501018001 | 画架 | 1.规格：总高度1800mm，宽650mm； 2.材质：优质实木； 3.特点：梯形，可折叠，角度双重可调，画托高度升降可调，表面光滑、无毛刺、无弯曲，接缝无开裂，整体无疤痕无弯曲，表面环保烤漆处理； 4.适用范围：中西两用。 | 个 | 49
3 | 011501018002 | 画板（60*45*1.8cm） | 1.60×45×1.8cm，中间骨架，双面三合板，实木边框≥1cm，45°割角拼接，对角线平面误差＜0.2cm。 | 个 | 49
4 | 01B001 | 写生凳 | 1.主体采用橡胶木，金属杆螺旋升降，升降高度400-550mm，圆凳面直径≥300mm，三腿支架。优质木材，环保清漆处理。 | 个 | 49
5 | 01B002 | 木制关节人 | 1.规格：高不低于400mm，材质：椴木，关节金属件连接。 | 个 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第3页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 01B003 | 写生灯 | 1.规格：1200-2400mm，立式三节可升降、最大调节高度2400mm、照射角度0°-120°； 2.材质：球形灯罩：金属材料，灯杆：钢管，表面镀铬，铝节、塑料旋钮，内置弹簧。写生灯为五条腿支撑脚，可移动； 3.要求：表面光滑、无锈斑、划痕。灯泡：显色指数≥90，红色光谱≥55，光通量≥600lm，波动深度≤5%，支持调光功能10-100%，支持2700K-5400K色温任意切换，支持无线调节多档色温、照度。 | 台 | 6
7 | 011501020001 | 静物台（600*800*720h） | 1.折叠式，台面600×800×25mm、高度720mm，材质：实木，带背板。 | 台 | 3
8 | 011501020002 | 写生台（600*600*1000mm） | 1.箱式，600×600×1000mm，18mmE1级三聚氰胺板，可制动脚轮，背板0-100°可调。 | 台 | 3
9 | 011501020003 | 拷贝台 | 1.透图面A3，不小于520×320mm、进口柔性亚克力，LED光源，工作电压：USB-5V-1A，功率：5W，导光方式：LED全反射，3档调光，带刻度，USB插头，可接电脑、充电宝和电源。 | 台 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第4页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 01B004 | 工具车（400*720*880mm） | 1.材质：红榉木、400x720x880mm、三层、带脚轮、可移动、表面光滑无毛刺。 | 个 | 2
11 | 01B005 | 衬布（1000*2000mm) | 1.棉绒，各色，尺寸：1000*2000mm。 | 块 | 15
12 | 01B006 | 石膏像 | 1.头骨、头部肌肉、亚历山大分面像、阿格里巴、海盗、伏尔泰、荷马、马赛、罗马青年、维纳斯62cm，材质：200目石膏粉，纸箱包装 ； 2.包含制作安装等所有费用，做法需满足设计要求。 | 套 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第5页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 01B007 | 几何形体 | 1.圆切体：高235mm，底面直径120mm； 2.八棱柱：高235mm，棱长50mm； 3.六棱柱：高235mm，棱长65mm； 4.圆柱体：高235mm，底面直径120mm； 5.长方体：100*100*235mm； 6.正方体：边长160mm； 7.十二面体：棱长70mm； 8.多面体：棱长100mm； 9.圆球体：直径190mm； 10.方带方：高230mm，底部棱长90mm，带方柱长220mm，带方柱棱长100mm； 11.圆锥带圆：底部直径160mm，高不230mm，带圆柱直径70mm，长度不小于200mm； 12.方锥带方：高不230mm，底部棱长150mm，带方柱长220mm，带方柱棱长70mm； 13.圆锥体：高230mm，底部直径160mm； 14.四棱锥：高不小于230mm，底部棱长150mm； 15.六棱锥：高不小于230mm，底部棱长85mm； 16.材质：热固性树脂，环保，表面光滑、无异味。棱角分明，线条清晰，强度高，抗磨、抗摔，耐脏，可水洗，使用年限长。 | 套 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第6页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 01B008 | 静物 | 1.蜡果（重体仿真水果、蔬菜）6件：苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子各1件、 器皿16件：花瓶2件、砂锅2件、玻璃杯2件、瓷盘2件、瓷碗2件、编织篮2件、陶罐2件、铝壶2件 玩具4件：毛绒玩具1件、塑料玩具1件、布质玩具1件、木质玩具1件。 | 套 | 1
15 | 01B009 | 镜框 | 1.60×45cm，边框≥2.2×2.8cm，配背板，高透明亚克力面，挂钩。60×90cm，边框≥2.2×2.8cm，配背板，高透明亚克力面，挂钩。 | 套 | 15
16 | 01B010 | 素描绘画工具 | 1.不同型号素描铅笔一套（4B1支、2B4支、3B1支、2H2支、8B1支、7B1支、6B1支、5B1支、HB1支），4B橡皮2块，可塑橡皮2块，美术工刀1把，塑料包装箱。 | 套 | 49
17 | 01B011 | 黑色燕尾夹 | 1.盒装大号，长度50mm，黑色。 | 盒 | 2
18 | 01B012 | 素描纸 | 1.4开、8开各一袋，每袋20张。 | 套 | 49
19 | 011501015001 | A字作品展示架 | 1.不小于120×35×195cm，5层A字型、隔板可调节，整体实木，环保清漆处理。 | 个 | 1
20 | 01B013 | 作品展示墙（6000*1000mm） | 1.规格：6000*1000mm 材料：十字布包面，主体瓦楞+软木，金属包边，背板采用镀锌板。 | 块 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第7页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011505001001 | 水槽台（3700*600*700mm） | 1.台面：采用≥40mm厚实木指接板； 2.结构：采用全钢结构； 3.柜体：采用1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准，整体结构设计合理； 4.含配套水槽及供水设备。 | 个 | 1
22 | 01B014 | 汉韵文化知识品鉴系统 | 1.汉字文化赏鉴系统：该系统根据历史资料和考古发现定制甲骨文内容介绍，演示甲骨文从古至今的发展路程和历史价值，从现存至今的甲骨文的内容总结甲骨文的特点和历史意义，以及之后甲骨文的演变概述，具体内容详见设计图纸。 | 套 | 1
23 | 01B015 | 数字艺术教学终端 | 1.数字艺术教学终端：所具备的硬件及功能需满足设计图纸要求。 | 套 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第8页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 01B016 | 智慧黑板 | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤110mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境； 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H； 3.嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB； 4.屏幕采用全贴合技术，电容触控方式，支持进行40点或以上触控； 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。 | 套 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第9页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 01B017 | 窗帘 | 1.定制，在窗帘上印制相关知识内容，集教学、观赏为一体；含窗帘图文设计与安装，不含窗帘盒，面积不小于28平米。 1、材质30%聚酯纤维、70%PVC 2、厚度：0.50mm±5% 3、抗拉强度：经向1500N/5cm 4、防火等级：B1级及以上 | 套 | 1
女生宿舍楼
26 | 01B018 | 圆形交流桌(1000*1000*675mm±10mm) | 1.尺寸：1000*1000*675mm±10mm； 2.材质：颗粒板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm，基材采用优质颗粒板，斜切边设计，三底两面烤漆而成。桌架采用优质钢架，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 张 | 3
27 | 01B019 | 交流椅（650*520*760mm±10mm） | 1.尺寸：650x520x760mm±10mm； 2.材质：座PP/10%GF+LFYF系列绒麻+背PP改性新料; 3.工艺：椅腿采用实木榉木制造而成，ф38-32±1mm。 | 张 | 12
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第10页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 01B020 | 三人位沙发(约2550*800mm） | 1.面料：优质仿皮，光泽度好，透气性强，柔软且富韧性，色彩亮丽持久。 2.内材：实木内架，靠背、座垫采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 | 组 | 8
29 | 01B021 | 茶几（940*500*450mm） | 1.定制，不锈钢无缝焊接脚架 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上，顶板≥25mm厚。 | 张 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第11页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 011501014001 | 交流吧台（2800*1000*1000mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.钢脚：优质钢精制而成，静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，优质烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm，光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。 | 个 | 1
31 | 01B022 | 交流凳（约460*430*750mm） | 1.全新pp塑料一体成塑，椅面加厚加料，无毒无味、环保健康，脚采用优质榉木脚，横杆加固设计提高支撑，约460*430*750mm。 | 张 | 6
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第12页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 01B023 | 学生交流桌(2950*1000*750mm) | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.钢脚：优质钢精制而成，静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，优质烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm，光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。 | 张 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第13页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 01B024 | 学生椅 | 1.材质：椅身采用PP+GF一级新料注塑一次成型；椅架采用φ540mm*80H优质尼龙五星脚架，气动升降气杆，气杆φ50mm行程100mm，脚轮采用气杆φ50mm行程100mm； 2.规格：438mm×442mm*430（±2mm）； 3.功能：靠背采用内凹式曲线弧度设计，内凹尺寸：36mm（±2mm）能有效支撑人体背部脊椎重力，分担上半身靠后压力，使其身形端正，上方带有微笑孔形拉手设计，尺寸为90mm*45mm（±2mm），便于移动兼美观性能。与椅座连接处带5条120mm*16mm（±2mm）加强筋，能保证坐感的软硬度又不失牢固；椅座椅面采用下凹式曲线弧度设计，下凹尺寸：22mm（±2mm）保证坐感的舒适度，不前滑，椅座前口采用翻边工艺，线条顺畅、优美，不硌腿。椅座反面有一体式U型卡槽，无需借助任何工具，只需用手把卡扣卡入凹槽即可，安装便利可节省大量人力，方便校方检修维护。 | 张 | 16
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第14页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 011501001002 | 阅览台（1200*600*750mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.钢脚：优质钢精制而成，静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，优质烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm,光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。 | 个 | 2
35 | 01B025 | 阅览凳 | 1.凳面采用全新塑料ABS一次注塑成型，可以无限叠高； 2.钢脚采用16*34*1.5mm； 3.φ300*460mm。 | 个 | 8
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第15页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 011501006001 | 书柜1（6200*400*2700mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第16页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 011501006002 | 书柜2（6600*400*2700mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第17页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 011501006003 | 矮书柜（1500*400*1000mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 个 | 2
39 | 01B026 | 软木板（1500*900mm） | 1.8mm厚软木板，含底板，木质边框。 | m2 | 2.70
40 | 01B027 | 玻璃贴（9000*150mm） | 1.定制水晶高透PVC材质玻璃贴，9000*150mm。 | m2 | 1.35
41 | 011507001001 | 展示标牌(600*800mm) | 1.亚克力双层材质，根据学校要求，进行二次深化设计，约600*800mm。 | m2 | 0.48
男生宿舍楼
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第18页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 01B028 | 学生交流桌(2950*1000*750mm) | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.钢脚：优质钢精制而成，静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，优质烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm，光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。 | 张 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第19页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 01B029 | 学生椅 | 1.材质：椅身采用PP+GF一级新料注塑一次成型；椅架采用φ540mm*80H优质尼龙五星脚架，气动升降气杆，气杆φ50mm行程100mm，脚轮采用气杆φ50mm行程100mm； 2.规格：438mm×442mm*430（±2mm）； 3.功能：靠背采用内凹式曲线弧度设计，内凹尺寸：36mm（±2mm）能有效支撑人体背部脊椎重力，分担上半身靠后压力，使其身形端正，上方带有微笑孔形拉手设计，尺寸为90mm*45mm（±2mm），便于移动兼美观性能。与椅座连接处带5条120mm*16mm（±2mm）加强筋，能保证坐感的软硬度又不失牢固；椅座椅面采用下凹式曲线弧度设计，下凹尺寸：22mm（±2mm）保证坐感的舒适度，不前滑，椅座前口采用翻边工艺，线条顺畅、优美，不硌腿。椅座反面有一体式U型卡槽，无需借助任何工具，只需用手把卡扣卡入凹槽即可，安装便利可节省大量人力，方便校方检修维护。 | 张 | 8
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第20页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 011501006004 | 展示柜1（6200*400*2700mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 个 | 1
45 | 01B030 | 组合沙发（1800*600*700mm） | 1.框架：松木实木结合多层板； 2.填充：高弹力海绵； 3.覆面：抗污科技布饰面； 4.配件：尼龙脚钉； 5.规格：1800W*600D*700H ±10mm座深450，座高400，背厚上100下150。 | 组 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第21页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 01B031 | 茶几（1200*600*450±10mm） | 1.尺寸：1200*600*450mm±10mm； 2.材质：颗粒板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm，基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 张 | 1
47 | 01B032 | 沙发方踏 | 1.600W*600D*400H±10mm； 2.框架：松木实木结合多层板； 3.填充：高弹力海绵； 4.覆面：抗污科技布饰面； 5.配件：尼龙脚钉。 | 组 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第22页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 011501006005 | 展示柜2（2500*400*2700mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第23页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
49 | 011501006006 | 展示柜3（3700*400*2700mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚，门板≥16mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第24页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 011501001003 | 阅览台（1200*600*750mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.钢脚：优质钢精制而成，静电粉沫喷涂烤漆工艺，经酸洗打磨处理，永不脱皮掉皮，优质烤漆工艺，光滑亮泽好，壁厚度≥1.2mm,光滑亮泽好，塑胶脚塞采用隐藏式可调节配件。 | 个 | 1
51 | 01B033 | 阅览凳 | 1.凳面采用全新塑料ABS一次注塑成型，可以无限叠高； 2.钢脚采用16*34*1.5mm； 3.φ300*460mm。 | 个 | 4
52 | 01B034 | 玻璃贴（8800*150mm） | 1.定制水晶高透PVC材质玻璃贴，8800*150mm。 | m2 | 1.32
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第25页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 011507001002 | 展示标牌(600*800mm) | 1.亚克力双层材质，根据学校要求，进行二次深化设计，约600*800mm。 | m2 | 0.48
教工之家
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第26页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 011501014002 | 边台（4400*700*1000mm） | 1.面材：采用优质MFC板饰面。表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性； 2.基材：板材饰面≥25mm厚刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准； 3.水基型环保胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0. 10g/kg，符合GB/T 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4.台面和四面框体选用优质≥8mm厚岩板，防火耐高温：直接接触高温物体不会变形，A1级防火性能的岩板，莫氏硬度超过6度，能够抵御刮蹭和尝试刮擦，具有耐腐蚀性。 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第27页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
55 | 011501015002 | 展示柜（2500*350*2700mm） | 1.基材：采用优质E0刨花板，柜体侧板（除与地面接触边）、柜体顶板、门板、抽面板等可见处采用约2mm厚封边条，其余部位封约1mm封边条。板件之间采用三合一连接和木梢的方式连接固定； 2.封边：采用封边条厚度≥2.5mm的优质同色PVC封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。 | 个 | 4
56 | 01B035 | 三人位沙发 | 1.框架：松木实木结合多层板； 2.填充：高弹力海绵； 3.覆面：优质PU皮； 4.配件：尼龙脚钉。 | 组 | 4
57 | 01B036 | 茶几（1000*1000*675±10mm） | 1.尺寸：1000*1000*675±10mm； 2.材质：颗粒板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E1级板，厚度25mm，基材采用优质颗粒板，斜切边设计，三底两面烤漆而成。桌架采用优质钢架，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 张 | 4
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第28页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 01B037 | 单人沙发（670W*700D*750H±10mm） | 1.尺寸：670W*700D*750H±10mm 2.面料：仿真皮； 3.框架：俄罗斯进口落叶松实木与结合多层板； 4.海绵：采用不添加石灰粉的高密度高回弹切棉 ； 5.五金：黑色喷塑五金钢脚。 | 组 | 8
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第29页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 011501014003 | 茶水台（2400*600*1000mm） | 1.面材：采用优质MFC板饰面。表面具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染的特性； 2.基材：板材饰面≥25mm厚刨花板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.7%，含水率≤8.7%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准； 3.水基型环保胶粘剂：采用优质环保胶粘剂，游离甲醛≤0. 10g/kg，符合GB/T 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； 4.台面和四面框体选用优质≥8mm厚岩板，防火耐高温：直接接触高温物体不会变形，A1级防火性能的岩板，莫氏硬度超过6度，能够抵御刮蹭和尝试刮擦，具有耐腐蚀性。 | 个 | 1
图书综合楼
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第30页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
60 | 011501014004 | 茶水台1（3250*650*1000mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； 6.台面12mm厚的人造石，含水槽水嘴。 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第31页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 011501014005 | 茶水台2（3000*650*1000mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； 6.台面12mm厚的人造石，含水槽水嘴。 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第32页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 011501014006 | 茶水台3（2250*600*1000mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； 6.台面12mm厚的人造石。 | 个 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第33页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
63 | 011501014007 | 茶水台4（2700*600*1000mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； 6.台面12mm厚的人造石。 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第34页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 011501014008 | 茶水台5（3050*650*1000mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； 6.台面12mm厚的人造石，含水槽水嘴。 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第35页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 011501014009 | 茶水台6（4050*600*1000mm） | 1.贴面板材：可弯曲防火板，厚度为≥0.8mm； 2.基材：板材均为优质多层板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，甲醛释放量≤0.02mg/m3；表面耐磨，磨耗值≤59mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。顶板≥25mm厚，侧板背板≥16mm厚； 3.PVC封边条：选用优质PVC封边条，耐开裂性（耐龟裂性）≥2级，耐光色牢度（灰色样卡）≥4级，甲醛释放量：≤1.5mg/L，氯乙烯单体≤0.2mg/kg，多溴联苯禁用； 4.封边胶：采用高温封边热溶胶，热稳定好，抗高低温性能好； 5.采用优质五金配件。所有五金件作防锈、防腐处理； 6.台面12mm厚的人造石，含水槽水嘴。 | 个 | 1
长廊
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第36页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 01B038 | 信息技术中心主题墙1 | 信息技术中心主题墙1 1.信息技术图文装置，以及人机智慧互动体验区，内容由校方配合提供； 2.参考规格：约1450*950mm； 3.版面数量：整体结构造型3组；英文发光字不少于9个，立体字不少于12个，装饰造型不少于7个，多媒体触屏互动设备1组，AI音频转文字输入设备1组； 4.材质：金属、密度板； 5.工艺：金属造型边框、密度板烤漆造型； 6.包含数字虚拟体验软件及触控显示终端，具体参数详见设计图纸。 | 组 | 1
67 | 01B039 | 信息技术中心文化展示1 | 1.墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技感，要求功能与装饰完美相融。所用材料为优质环保材质； 2.计算机图文装置建设展示墙，内容由校方配合提供，包含二次设计制作安装； 3.参考规格：约2000*2000mm； 4.版面数量：整体结构造型2组；立体字大字不少于8个，装饰立体线条造型； 5.材质：金属、密度板； 6.工艺：金属造型边框、密度板烤漆造型； | m2 | 8.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第37页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 01B040 | 信息技术中心文化展示2 | 1.墙文化布置，简练、大气，符合整体技术展示构造，结构有新意，表达性强并且有科技感，要求功能与装饰完美相融。所用材料为优质环保材质； 2.计算机图文装置建设成果展示墙，内容由校方配合提供，包含二次设计制作安装； 3.参考规格：约3000*2000mm； 4.版面数量：整体结构造型2组；立体字大字不少于8个，装饰立体线条造型； 5.材质：金属、密度板； 6.工艺：金属造型边框、密度板烤漆造型。 | m2 | 6.00
69 | 01B041 | 3F美术艺术主题 | 1.基膜+高清画布； 2.精品发光字：尺寸约≥160*136mm发光字不少于6个，尺寸约≥200*136mm英文发光字不少于7个，尺寸约≥400*387mm英文发光字不少于2个，尺寸约≥600*483mm英文发光字不少于1个； 3.烤漆玻璃磁吸板大于等于5平米。 | 项 | 1
70 | 01B042 | 4F音乐艺术长廊 | 1.玻璃贴不少于1组； 2.精品发光字：尺寸约≥150*150mm发光字不少于6个； 3.密度板烤漆造型+磁吸片； 4.密度板烤漆造型。 | 项 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第38页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 01B043 | 导视牌 | 1.楼层导向，铝合金材质，根据学校要求，进行二次深化设计。约1600*600mm，可替换标识。 | 套 | 3
72 | 01B044 | 小提琴 | 1.小提琴：具体尺寸、工艺参数、声学品质等要求详见设计图纸。 | 把 | 1
73 | 01B045 | 琵琶 | 1.产品尺寸：长*宽*厚（1050MM*316MM*85MM）； 2.材质：非洲紫檀木、木轴木相； 3.琴轴：红铁木豆麻花轴； 4.头饰：花开富贵骨花； 5.面板：河南兰考优质面板； 6.扶手、品：福建老竹子制作； 7.琴弦：进口钢丝缠弦（一弦一品）； 8.配置：轻体泡沫壳、琴包、指甲、琴弦、擦琴布、说明书。 | 把 | 1
74 | 01B046 | 吉他 | 1.吉他：具体尺寸、工艺参数、声学品质等要求详见设计图纸。 | 把 | 1
75 | 01B047 | 中音萨克斯 | 1.中音萨克斯：具体尺寸、工艺参数、声学品质等要求详见设计图纸。 | 把 | 1
信息技术科技长廊
76 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.原墙面涂料面层铲除； 2.垃圾外运。 | m2 | 224.60
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第39页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1.建筑垃圾消纳处置费用由投标单位自行考虑。 | m3 | 2.25
78 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.墙面两道聚合物水泥防水涂料(JS-II)封底(高度不低于吊顶) | m2 | 224.60
79 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 白色水性漆 1.刮腻子要求：水性漆专用腻子三遍,砂纸磨平； 2.涂料品种、喷刷遍数：一道底涂,两道面涂水性漆； 3.其他：墙面满贴网格布； 4.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 253.96
80 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.木龙骨基层； 2.12mm厚阻燃板 3.单层10mm厚石膏板。 | m2 | 29.36
81 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 教室内侧封墙 1.75轻钢龙骨内填岩棉； 2.12mm厚阻燃板； 3.单层10mm厚石膏板； 4.具体详见设计图纸。 | m2 | 8.68
82 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批建筑腻子3遍+801水性胶； 2.涂料品种、喷刷遍数：白色涂料； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 8.68
83 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.12mm厚阻燃板基层 2.1.5厚不锈钢烤漆板 | m2 | 1.47
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第40页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 010808004001 | 金属门窗套（双面） | 1.面层材料品种：12mm木制白色烤漆窗套； 2.基层材料品种：15mm阻燃板基层； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 21.13
85 | 010808004002 | 金属门窗套（单面） | 1.面层材料品种：12mm木制白色烤漆窗套； 2.基层材料品种：9mm阻燃板基层内填发泡剂； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 13.73
86 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.8+1.52PVB+8超白夹胶钢化玻璃制作安装。 | m2 | 16.12
87 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板； 2.面层材料品种：10mm厚木纹石英纤维板； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 81.81
88 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.20宽铝框LED灯槽线（含光源）。 | m | 27.00
89 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.木纹铝合金U型收口条； 2.具体详见设计图纸。 | m | 75.60
90 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm； 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板； 3.面层材料品种、规格、颜色：钛黑铝合金踢脚线； 4.具体详见设计图纸。 | m | 42.00
91 | 011105006002 | 洞口区域增补踢脚线 | 1.踢脚线高度：80mm； 3.面层材料品种、规格、颜色：钛黑不锈钢踢脚线； 4.具体详见设计图纸。 | m | 12.40
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第41页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 01B048 | 定制消防栓烤漆门 | 1.定制消防栓烤漆门； 2.尺寸：700*1650； 3.包含钢架基层、五金、油漆、制作安装等所有费用。 | 樘 | 2
93 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.暗藏LED灯带。 | m | 45.48
94 | 01B049 | 走廊墙面电源布管引线 | 1.走廊墙面电源布管引线； 2.包括原墙面开槽、开槽后墙面基层及面层恢复费用。 | 项 | 1
美术文化长廊
95 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.原墙面涂料面层铲除； 2.垃圾外运。 | m2 | 95.62
96 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1.建筑垃圾消纳处置费用由投标单位自行考虑。 | m3 | 0.96
97 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.墙面两道聚合物水泥防水涂料(JS-II)封底(高度不低于吊顶) | m2 | 95.62
98 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 暗红色水性漆 1.刮腻子要求：水性漆专用腻子三遍,砂纸磨平； 2.涂料品种、喷刷遍数：一道底涂,两道面涂水性漆； 3.其他：墙面满贴网格布； 4.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 95.62
99 | 011302001001 | 吊顶天棚（平面） | 1.50轻钢龙骨； 2.单面12mm阻燃板基层； 3.10mm厚木纹石英纤维板； 4.具体详见设计图纸。 | m2 | 7.83
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第42页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
100 | 011302001002 | 吊顶天棚（侧面） | 1.75轻钢龙骨，50主龙骨斜撑； 2.单面12mm阻燃板基层； 3.10mm厚木纹石英纤维板； 4.具体详见设计图纸。 | m2 | 2.18
101 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板； 2.面层材料品种：10mm厚木纹石英纤维板； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 34.83
102 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.木纹铝合金U型收口条； 2.具体详见设计图纸。 | m | 42.00
103 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.基层材料品种、规格：多层12mm厚阻燃板； 2.面层材料品种、规格：木纹装饰膜； 3.清单工程量为木纹膜展开面积，具体详见设计图纸。 | m2 | 21.14
104 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1.12mm厚阻燃板，内部白色防火涂料两道； 2.贴木纹装饰膜； 3.玻璃品种、规格、颜色：10mm厚超白钢化玻璃； 4.3mm厚亚克力灯光发散片； 5.嵌缝胶，含中性硅胶收边； | m2 | 10.96
105 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.LED灯源 | m2 | 10.96
106 | 01B050 | 灯箱内石膏雕塑 | 1.灯箱内石膏雕塑； 2.H≥300mm； 3.雕塑形状由设计选样，业主确认。 | 个 | 12
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第43页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
107 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1.1.2厚304钛金板凹槽； 2.具体详见设计图纸。 | m | 76.80
108 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 置物平台基座 1.12mm厚阻燃板； 2.贴木纹装饰膜； 3.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 4.23
109 | 010809004001 | 石材窗台板 | 置物平台基座 1.基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板； 2.面层材料品种：12mm厚白色人造石； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 3.96
110 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.10厚超白钢化玻璃，上压金属U型槽； 2.H=475mm； 3.具体详见设计图纸。 | m | 9.44
111 | 010808004003 | 金属门窗套 | 1.1.2mm不锈钢烤漆； 2.12mm阻燃板基层； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 5.31
112 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.8+1.52PVB+8超白夹胶钢化玻璃制作安装； 2.磨砂玻璃贴 | m2 | 21.60
113 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1.嵌装挂画铝合金轨道； 2.具体详见设计图纸。 | m | 7.20
114 | 011210003003 | 玻璃隔断 | 1.8mm厚暗红色烤漆玻璃制作安装； 2.12mm厚阻燃板基层贴1.2mm厚镀锌铁板； 3.墙面同色铝合金收口 | m2 | 11.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第44页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
115 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 教室内侧封墙 1.40mm厚防火隔音棉； 2.12mm厚阻燃板 3.10mm单层石膏板； 2.具体详见设计图纸。 | m2 | 10.26
116 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.40*40镀锌方管隔墙龙骨。 | m2 | 10.26
117 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批建筑腻子3遍+801水性胶； 2.涂料品种、喷刷遍数：白色涂料； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 10.26
118 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm； 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板； 3.面层材料品种、规格、颜色：钛黑铝合金踢脚线； 4.具体详见设计图纸。 | m | 21.90
119 | 011105006004 | 洞口区域增补踢脚线 | 1.踢脚线高度：80mm； 3.面层材料品种、规格、颜色：钛黑不锈钢踢脚线； 4.具体详见设计图纸。 | m | 10.80
120 | 01B051 | 定制消防栓烤漆门 | 1.定制消防栓烤漆门； 2.尺寸：700*1650； 3.包含钢架基层、五金、油漆、制作安装等所有费用。 | 樘 | 2
121 | 01B052 | 走廊墙面电源布管引线 | 1.走廊墙面电源布管引线； 2.包括原墙面开槽、开槽后墙面基层及面层恢复费用。 | 项 | 1
音乐文化长廊
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第45页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
122 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 白色水性漆 1.刮腻子要求：水性漆专用腻子三遍,砂纸磨平； 2.涂料品种、喷刷遍数：一道底涂,两道面涂水性漆； 3.其他：墙面满贴网格布； 4.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 41.20
123 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批建筑腻子3遍+801水性胶； 2.涂料品种、喷刷遍数：白色涂料； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 10.26
124 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.基层材料品种、规格：12mm厚阻燃板； 2.面层材料品种：10mm厚木纹石英纤维板； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 34.45
125 | 011302001003 | 吊顶天棚（平面） | 1.50轻钢龙骨； 2.单面12mm阻燃板基层； 3.10mm厚木纹石英纤维板； 4.具体详见设计图纸。 | m2 | 8.10
126 | 011302001004 | 吊顶天棚（侧面） | 1.75轻钢龙骨，50主龙骨斜撑； 2.单面12mm阻燃板基层； 3.10mm厚木纹石英纤维板； 4.具体详见设计图纸。 | m2 | 2.25
127 | 011502001006 | 金属装饰线 | 1.木纹铝合金U型收口条； 2.具体详见设计图纸。 | m | 44.40
128 | 011210003004 | 玻璃隔断 | 1.8+1.52PVB+8超白夹胶钢化玻璃制作安装； 2.弧形加工费用综合考虑。 | m2 | 14.74
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第46页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
129 | 011207001011 | 墙面装饰板（靠走廊一侧） | 1.多层12mm厚阻燃板； 2.9mm单层石膏板； 3.清单工程量为石膏板展开面积，弧形做法综合考虑。 | m2 | 41.20
130 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 蓝色水性漆 1.刮腻子要求：水性漆专用腻子三遍,砂纸磨平； 2.涂料品种、喷刷遍数：一道底涂,两道面涂水性漆； 3.其他：墙面满贴网格布； 4.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 41.20
131 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1.10mm厚超白钢化玻璃； 2.不锈钢镜钉； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 6.12
132 | 011502001007 | 金属装饰线 | 1.弧形不锈钢收边条。 | m | 23.20
133 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1.多层12mm厚阻燃板； 2.木纹转印铝制长城板； 3.清单工程量为正视投影面积。 | m2 | 6.38
134 | 011502001008 | 金属装饰线 | 1.1.2厚不锈钢收边条。 | m | 11.60
135 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1.15mm厚黑金砂地槛； 2.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 1.64
136 | 011502001009 | 金属装饰线 | 1.30mm宽定制弧形铝型材灯（含光源）。 | m | 37.72
137 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 教室内侧封墙 1.40mm厚防火隔音棉； 2.9mm厚阻燃板 3.双层9mm单层石膏板； 2.具体详见设计图纸。 | m2 | 18.46
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第47页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
138 | 011210002002 | 金属隔断 | 1.40*40镀锌方管隔墙龙骨。 | m2 | 18.46
139 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批建筑腻子3遍+801水性胶； 2.涂料品种、喷刷遍数：白色涂料； 3.具体详见设计图纸。 | m2 | 18.46
140 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm； 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板； 3.面层材料品种、规格、颜色：钛黑铝合金踢脚线； 4.具体详见设计图纸。 | m | 23.30
141 | 011105006006 | 洞口区域增补踢脚线 | 1.踢脚线高度：80mm； 3.面层材料品种、规格、颜色：钛黑不锈钢踢脚线； 4.具体详见设计图纸。 | m | 10.80
142 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：20mm； 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板； 3.面层材料品种、规格、颜色：内凹钛黑铝合金踢脚线； 4.具体详见设计图纸。 | m | 7.90
143 | 01B053 | 定制消防栓烤漆门 | 1.定制消防栓烤漆门； 2.尺寸：700*1650； 3.包含钢架基层、五金、油漆、制作安装等所有费用。 | 樘 | 2
144 | 01B054 | 走廊墙面电源布管引线 | 1.走廊墙面电源布管引线； 2.包括原墙面开槽、开槽后墙面基层及面层恢复费用。 | 项 | 1
女生/男生宿舍楼
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第48页 共48页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
145 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求：批建筑腻子3遍+801水性胶； 2.涂料品种、喷刷遍数：白色艺术涂料； 3.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 68.00
146 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1.12mm厚阻燃板； 2.玻璃品种、规格、颜色：10mm厚超白钢化烤漆玻璃，定制转印图案； 3.具体做法详见设计图纸。 | m2 | 22.40
147 | 011210003005 | 玻璃隔断 | 1.定制双层8mm厚钢化玻璃，中间七彩图案。 | m2 | 12.42
合计

## 1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州学军中学桐庐学校 音体美、宿舍门厅装修工程
单位工程及专业工程名称:装修工程-装修工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称，电子评标勿删]
1 | 011701003001 | 脚手架工程 | 1.脚手架费用由投标单位自行考虑 | m2 | 640.40
2 | 01B055 | 其他费用 | 1.包含但不限于垂直运输、材料搬运、垃圾收集处理，清理保洁，教室内桌椅、设备移位、恢复等其他措施费用； 2.投标人根据现场踏勘实际情况，本项包含施工过程中可能发生的所有其他措施项目，自行综合报价； 3.本项费用包干，结算不做调整。 | 项 | 1
3 | 01B056 | 成品保护 | 1.地面成品保护：9.5mm石膏板走廊地面保护，封箱带贴缝； 2.走廊墙面阳角保护：12mm阻燃板做成两边都为300mm宽L护角，高度距地1.5m； 3.其他原有建筑物成品保护； 4.本项费用包干，结算不做调整。 | 项 | 1
合计