工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为旧建筑装修工程，建设地点位于桃园新村5幢8号，设计总面积985m2。

二、工程范围：

本次采购范围：旧建筑装修工程，具体详见工程量清单及工程施工图纸。

三、编制依据：

1、由中国美术学院国艺城市设计艺术研究院有限公司、杭州吾行文化创意有限公司提供的旧建筑装修工程施工图。

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）。

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》2018版、《浙江省通用安装工程预算定额》2018版、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知(浙建建（2018）61号)》、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）》、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》等省、市有关文件。

四、事项说明：

（一）安全文明施工基本费：按市区工程考虑，根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》等的相关规定执行。

（二）房屋建筑与装饰工程：措施项目清单中的安全文明施工费，应按规定计价，基本费的费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应弹性费率下限。取费基数为人工费+机械费，其中装饰工程最低取费费率为5.91%，安装工程最低取费费率为 7.35 %。安全文明施工费按市区一般工程考虑；

（三）企业管理费：根据杭建市发【2018】578号的相关规定，具体如下：

报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程管理费弹性费率下限乘以20%的计算值,并且对施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用在相应的清单明细表中(表2-5)进行单独费用报价分析. 供应商未按有关文件规定要求报价的,评标委员会可以评定为废标。具体取费要求如下：

取费基数为人工费+机械费，其中装饰工程费率下限值为11.37%，最低费率不低于2.27%；安装工程费率下限值为 16.29 %，最低费率不低于 3.26 %

（四）规费：按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定，规费由供应商根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于标准费率的30%：其中装饰工程费率不得低于8.38%，安装工程费率不得低于 9.19%

（五）税金：采用一般计税方法计税，按《浙江省建设工程计价规则》(20l8版)、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建〔2019〕92号）等相关规定，以“税前工程造价”为计算基数，以9%费率报价。

（六）其他说明

1、分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但供应商填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险费用。

2、供应商应仔细阅读图纸结合清单内容报价，凡清单说明与图纸冲突处以清单说明为准，图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑。

3、供应商在确定工程量清单中的每一项综合单价时，均应结合采购文件、技术规范和现场勘察情况确定。其中清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

4、供应商未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。

5、采购文件未提供品牌的材料及设备，应采用市场中档品牌的国标产品，施工单位须报产地、品牌、规格，经建设单位同意后实施。

6、本工程涉及需厂家深化的图纸，需经甲方及设计确认后方可采购、施工，所发生的费用供应商需综合考虑在报价中，竣工结算时综合单价不作调整。

7、本工程如在施工红线范围内搭设临时设施场地不够，需外借场地，由成交供应商自行借地，费用由成交供应商支付，业主方配合。

8、本建筑装饰清单项目特征内未注明的单位均为mm（毫米）。

9、本工程所有现浇砼均采用商品砼，所有砂浆均采用预拌砂浆。

10、所有门窗的报价均包需含门锁、拉手、合页、门吸、隔音条等内容，费用均包含在综合单价中。

11、以下子项不再单独计列，应综合考虑计入相应项目报价：

（a）木龙骨、木夹板（阻燃板）刷防火涂料3遍；

（b）做装饰层前的基层表面清理干净；

（c）除已在清单(安装部分)内列出预留套管以外的预留套管、预留洞口等（如发生）；

（d）墙面、板底下批腻前的打磨与平整；

（e）石材、块料面层（如地砖、墙砖）的磨边、倒角、割槽、六面刷保护液及填缝剂、美缝剂等；

（f）滴水线，

（g）吊顶护角条。

（h）装饰板墙面顶部暗藏灯带凹槽。

12、吊顶均已包括凹槽、侧边、检修口、伸缩缝及其中的附加基层，清单不再一一描述，相关费用投标单位需计入所涉及项目综合单价。

13、清单项目特征描述中的图纸节点为该项目的通用做法节点，且描述的为主要内容，除清单另有单列项目外，其它局部做法有差异的，由供应商根据图纸要求综合考虑，单价不变

14、本项目暂列金额52.32万元（含税），报价时按含税金额计入总价。暂列金主要内容为：为达到精装修设计图纸要求需要拆除的所有构件，包括二次利用的设备及构件；零星孔洞开孔及零星墙体拆除；洞口封堵现场遗留垃圾、施工垃圾等全部垃圾外运及垃圾消纳处置，其他零星建筑物拆除，包含处置、外运费用；考虑项目地理位置特殊（半山腰），大型机械无法到达项目现场，材料需人工二次搬运；本项目为文物所在区域，不得损坏文物，若有损坏，需供应商赔偿并修复至原样，成品保护等费用。

15、本项目现在有施工总协调管理单位，由此可能发生的配合费用均由供应商考虑并包含在磋商报价中。

16、根据设计回复，地面基层的防水防潮层、找平层、面层，共75厚计入本次预算。

17、根据设计回复，聚氨酯防水涂料计入本次预算。

18、根据设计回复，阻燃夹板厚度按18mm厚计入本次预算。

19、根据设计回复，卫生间地面防水按两道计入本次预算。

20、根据设计回复，原建筑结构木色均要刷三遍木蜡油。

21、根据设计回复，橱柜计入本次招标，由厂家二次深化。

22、经业主明确，空调箱位于屋顶，B轴交8轴处，见DS-17，进线暂按30m考虑；

23、经业主明确，1AP1箱配电箱进线不在本次项目内；

24、经业主明确，除空调配电箱外，其他配电箱在原修缮改造项目内，不含在本次招标范围内；

25、经业主明确，卫生间里龙头采用感应龙头（其它为普通龙头）；

26、经业主明确，茶水间台盆为成品不锈钢台盆，配套普通水龙头。

五、主要材料相关需求（本条未尽之处详见施工图纸）

1、水泥：参照或相当于钱潮、海螺、三狮；

2、防水涂料、防水卷材：参照或相当于雨虹、德高、牛元；

3、乳胶漆、涂料、腻子：参照或相当于立邦、多乐士、华润；

4、细木工板、木工板：参照或相当于千年舟、兔宝宝、莫干山；

5、木门窗套：参照或相当于圣象、欧派、盼盼；

6、玻璃：参照或相当于上海耀皮、南玻、浙玻、洛玻、杭玻；

7、轻钢龙骨、石膏板：参照或相当于可耐福、拉法基、龙牌；

8、铝型材：参照或相当于广东凤铝、广东亚铝、广东兴发；

9、墙地砖：参照或相当于诺贝尔、斯米克、简一；

10、实木复合拼花地板：参照或相当于圣象、安心、赛欧、兰品；

11、墙纸：参照或相当于特普丽、欣旺、格莱美；

12、防火门：参照或相当于钱江、杜鹃、杭塔、新欣；

13、成品实木门（含门套）：参照或相当于盼盼、梦天、TATA；

14、门锁、室内五金配件：参照或相当于固力、雅洁、汇泰龙；

15、结构胶、硅酮耐候胶、密封胶：参照或相当于广州白云、杭州之江、广州安泰；

16、保温材料：参照或相当于参照或相当于阿乐斯福乐斯（Armaflex）、凯门福乐斯（kaimannflex）、华美；

17、各类水阀：参照或相当于埃美柯、上海良工、江南阀门、盾安；

18、镀锌钢管：参照或相当于湖州金洲、上海劳动、衡水华岐；

19、JDG管：参照或相当于武陵源、杭州天一、鸿发、萧通；

20、配电箱元器件：参照或相当于ABB、施耐德、西门子；

21、电线、电缆：参照或相当于中策永通牌、浙江元通、杭州电缆股份有限公司、浙江万马；

22、桥架（热镀锌金属桥架）：参照或相当于远大、浩翔、圣宇；

23、灯具：参照或相当于雷士、松下、飞利浦；

24、电气开关、插座86 型：参照或相当于施耐德、松下、西门子；

25、精密空调：参照或相当于依米康、威图、依顿；

26、UPVC 排水管、PPR给水管：参照或相当于中财、伟星、顺达；

27、洁具：参照或相当于科勒、TOTO、乐家；

28、多联机：参照或相当于大金、三菱电机、三菱重工；

29、网线：参照或相当于康普、绿联、海康威视六类线；

30、无线AP：参照或相当于华为、华三；

31、液晶屏：参照或相当于maxhub、华为、海康；

32、网络交换机：参照或相当于华为、华三、思科；

33、网络高清摄像机：参照或相当于海康、大华、宇视；

34、监控屏：参照或相当于海康、京东方、LG；

35、投影机：参照或相当于索尼、爱普生、松下；

36、配线架：参照或相当于胜为、博扬、HAILE及以上产品

37、跳线、网络模块：参照或相当于安普、康普、美国西蒙；

38、离心式通风机：参照或相当于宏杰通风、浙江特风、上虞专用风机。