## Sheet1
浙江省食品药品检验研究院2024年实验易耗物品采购项目竞争性谈判公告附件1--2024年仪器设备常用耗材清单
说明：1.本表中在报价时仅填写“初始响应单价（元/计量单位）”栏单元格内容即可，如有特殊情况在其他栏中说明，除此之外区域请勿修改。 2.各品目合计价格及初始评标价格已经设置好计算公式，核对结果无误即可，不用修改。
序号 | 物品名称 | 计量单位 | 物品描述 | 类目 | 占比 | 是否进口 | 是否核心产品 | 初始响应单价（元/计量单位） | 各品目合计价格（元） | 初始评标价格,保留至个位数（元） | 其他
1 | 色谱柱 | 根 | 手性柱，4.6*250mm，5um | 一 | 60% | 是 | 核心产品 |  | 0 | 0
2 | 毛细管电泳通用配件 | 包 | 毛细管电泳通用配件，PCR管，100个/包 | 一 | 60% | 是
3 | 上样缓冲液 | 包 | Sample Loading Solution，6mL/包 | 一 | 60% | 是
4 | 毛细管电泳通用瓶 | 包 | 毛细管电泳通用瓶，100个/包 | 一 | 60% | 是
5 | 毛细管电泳通用瓶盖 | 包 | 毛细管电泳通用瓶盖，100个/包 | 一 | 60% | 是
6 | 色谱柱 | 根 | 100*4.6mm ，2.5um | 一 | 60% | 是
7 | 色谱柱 | 根 | C4,300A,15mm0*4.6mm*5um | 一 | 60% | 是
8 | 试剂盒 | 盒 | BD Biosciences/FITC BrdU Flow Kit 50T（流动试剂盒50次/盒） | 一 | 60% | 是
9 | 无介质细胞冻存程序降温盒 | 盒 | 程序降温盒 | 一 | 60% | 是
10 | 瓶口分液器 | 个 | 2-25mL带回流阀 | 一 | 60% | 是
11 | 数字可调型瓶口分液器 | 个 | 5-50mL带回流阀 | 一 | 60% | 是
12 | 色谱柱 | 根 | RiboSep RNA 制备柱 RiboSep" RNA prep column 7.8*50mm | 一 | 60% | 是
13 | 试剂盒 | 盒 | 蛋白A残留量测定试剂盒 | 一 | 60% | 是
14 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm,5μm | 一 | 60% | 是
15 | 血清移液管 | 包 | 血清移液管，2mL,100支/包， | 一 | 60% | 是
16 | 血清移液管 | 包 | 血清移液管，1mL,100支/包， | 一 | 60% | 是
17 | 血清移液管 | 包 | 血清移液管，5mL,100支/包 | 一 | 60% | 是
18 | 血清移液管 | 包 | 血清移液管，10mL,100支/包， | 一 | 60% | 是
19 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm，5um | 一 | 60% | 是
20 | 色谱柱 | 根 | ODS-SP，4.6mm*250mm,5um, | 一 | 60% | 是
21 | 进样针 | 根 | Syrc HS 2.5-23-5 | 一 | 60% | 是
22 | 色谱柱 | 根 | Hamilton PRP-X100,4.1*250mm,10um | 一 | 60% | 是
23 | 泵管 | 包 | Masterflx A053411-EP-CP | 一 | 60% | 是
24 | 色谱柱 | 根 | 100-5-C18 ，4.6*150mm，5um | 一 | 60% | 是
25 | cIEF Cartridge, Maurice (1/pack) | 套 | cIEF Cartridge, Maurice (1/pack) | 一 | 60% | 是
26 | 96孔板（10个/包） | 包 | 96孔板（10个/包） | 一 | 60% | 是
27 | cIEF Cartridges | 套 | cIEF Cartridges | 一 | 60% | 是
28 | cIEF 蓝色压力瓶盖 | 包 | cIEF 蓝色压力瓶盖（12个/包） | 一 | 60% | 是
29 | cIEF-65 cartridge | 套 | cIEF-65 cartridge (2/pack) | 一 | 60% | 是
30 | 带内插管的样品瓶（ | 包 | 带内插管的样品瓶（100个/包） | 一 | 60% | 是
31 | 试剂瓶（ | 包 | 试剂瓶（100个/包） | 一 | 60% | 是
32 | 透明瓶盖 | 包 | 透明瓶盖（100个/包） | 一 | 60% | 是
33 | 水蒸气标准膜 | 个 | 标准膜 | 一 | 60% | 是
34 | 氧气标准膜 | 个 | 标准膜，P/N 052-053 | 一 | 60% | 是
35 | 封口膜 | 卷 | 4*125 100mm*38m/卷 | 一 | 60% | 是
36 | DI柱子 | 根 | 氢气发发生器去离子柱 | 一 | 60% | 是
37 | 同心雾化器 | 个 | 同心雾化器 | 一 | 60% | 是
38 | Bright-GLO测试剂盒 | 盒 | Bright-GLO荧光素酶检测试剂盒 1个/盒 | 一 | 60% | 是
39 | 等点聚焦分析试剂盒 | 瓶 | 100mL | 一 | 60% | 是
40 | 甲基纤维素 | 瓶 | 甲基纤维素，1% Methyl CelluLose，100mL | 一 | 60% | 是
41 | 探针法定量检测试剂盒 | 盒 | 探针法定量检测试剂盒50u，200次/盒 | 一 | 60% | 是
42 | 色谱柱 | 根 | ODS-AQ250mm X 4.6mm ，5um | 一 | 60% | 是
43 | 电动连续分液器 | 个 | Multipette E3，1uL-50mL | 一 | 60% | 是
44 | 分液管 | 盒 | 分液管 标准级，1.0mL，100/盒 | 一 | 60% | 是
45 | 无菌移液器吸头 | 包 | 独立包装，2-200uL，100个/包 | 一 | 60% | 是
46 | 无菌移液器吸头 | 包 | 独立包装，50-1000uL，100个/包 | 一 | 60% | 是
47 | 移液器 | 支 | 20-200uL，不含吸头 | 一 | 60% | 是
48 | 移液器 | 支 | 0.5-5mL，不含吸头 | 一 | 60% | 是
49 | 移液器 | 支 | 100-1000uL,不含吸头 | 一 | 60% | 是
50 | 移液器 | 个 | 1200微升 | 一 | 60% | 是
51 | 移液器黄吸头 | 盒 | 2-200uL，500个/包，2包/盒 | 一 | 60% | 是
52 | 移液器蓝吸头 | 盒 | 50-1000uL，500个/包，2包/盒 | 一 | 60% | 是
53 | 移液器吸头 | 盒 | 0.1-10μl，96个/盒 | 一 | 60% | 是
54 | 移液器吸头 | 盒 | 0.1-20uL，500个/包，2包/盒 | 一 | 60% | 是
55 | 移液器吸头 | 盒 | 100-5000uL，500个/包，2包/盒 | 一 | 60% | 是
56 | 移液器吸头 | 盒 | 0.1-10uL，500个/包，2包/盒 | 一 | 60% | 是
57 | 移液器吸头（蓝色） | 盒 | 优质级5.0mL,100个/盒 | 一 | 60% | 是
58 | 移液器吸头（绿色） | 盒 | 优质级2.5mL,100个/盒 | 一 | 60% | 是
59 | 移液器吸头黄吸头 | 盒 | 2-200uL 96个/盒 | 一 | 60% | 是
60 | C18填料 | 件 | 球形ODS C18填料，50um，60A | 一 | 60% | 是
61 | 苯并芘专用柱 | 盒 | 专用柱 500mg/6mL, 30支/盒 | 一 | 60% | 是
62 | 带支脚内插管 | 包 | 6mm直径250uL内插管，100个/包 | 一 | 60% | 是
63 | 固相萃取小柱 | 盒 | 小柱，60mg/3mL，50支/盒 | 一 | 60% | 是
64 | 固相小柱 | 盒 | PEP-2,200mg/6mL，30ea/pk | 一 | 60% | 是
65 | vicell样品杯 | 个 | 样品杯 | 一 | 60% | 是
66 | 未开窗口无涂层毛细管 | 根 | 毛细管，50um,内径5米 | 一 | 60% | 是
67 | 中性涂层毛细管 | 瓶 | 毛细管 | 一 | 60% | 是
68 | 色谱柱 | 根 | Aminex Fast Carbohydrate，100mm*7.8mm，预包装HPLC碳水化合物分析柱，铅形式，9微米粒度，PH范围59 | 一 | 60% | 是
69 | Chiralpak AGP分析柱 | 根 | 分析柱，4.0*150mm，5mm | 一 | 60% | 是
70 | 色谱柱 | 根 | AD-H手性柱，4.6*250mm，5um，温度 0~40℃ | 一 | 60% | 是
71 | 色谱柱 | 根 | OJ-H 柱，5um*4.6mm*250mm | 一 | 60% | 是
72 | 泛酸试剂盒 | 盒 | 泛酸试剂盒 96次 | 一 | 60% | 是
73 | 呕吐毒素免疫亲和柱 | 盒 | 25根/盒 | 一 | 60% | 是
74 | 生物素检测试剂盒 | 盒 | 生物素检测试剂盒 96次 | 一 | 60% | 是
75 | 叶酸试剂盒 | 盒 | 叶酸试剂盒 96次/盒 | 一 | 60% | 是
76 | 保护柱 | 包 | PEEKsil,250mm,length with 10-32 fittings，1个/包 | 一 | 60% | 是
77 | 快速手拧接头 | 包 | 快速手拧接头，Security Link Peeksil,100um ID,500mm，Length with 10-32 Fittings，1个/包 | 一 | 60% | 是
78 | 色谱柱 | 根 | C4 300A,150mm*4.6mm*5um | 一 | 60% | 是
79 | 色谱柱 | 根 | Luna Omega 5um PS C18 100A,LC Column 250 x 4.6 mm | 一 | 60% | 是
80 | 色谱柱 | 根 | C18 110A,250*4.6mm，5um | 一 | 60% | 是
81 | 离心分离管（不带架 ） | 包 | 50ml,25个/包 | 一 | 60% | 是
82 | 离心分离管（不带架） | 包 | 15ml,50个/包 | 一 | 60% | 是
83 | 离心分离管（带架） | 包 | 15ml,50个/包 | 一 | 60% | 是
84 | 离心分离管（带架） | 包 | 50ml,25个/包 | 一 | 60% | 是
85 | 塑料离心分离管 | 包 | 2ml，500个/包 | 一 | 60% | 是
86 | 细胞培养板(24孔透明平底多孔细胞培养板) | 包 | 经TC处理，带盖，无菌，50枚/箱 | 一 | 60% | 是
87 | 细胞培养板(6孔透明经TC处理多孔板) | 包 | 独立包装，无菌,1块/包，50块/箱 | 一 | 60% | 是
88 | 细胞培养板(96孔透明平底聚苯乙烯微孔板) | 包 | 经TC处理，独立包装，带盖，无菌,1块/包，100块/箱 | 一 | 60% | 是
89 | 细胞培养瓶(25cm²长方形斜颈细胞培养瓶) | 瓶 | 带透气盖,20个/包，10包/箱 | 一 | 60% | 是
90 | 细胞培养瓶(75cm² U形斜颈细胞培养瓶) | 瓶 | 带透气盖,5个/包 20包/箱 | 一 | 60% | 是
91 | 镜油 | 瓶 | 镜油，250mL | 一 | 60% | 是
92 | 显色液 | 瓶 | 显微镜用油，20mL | 一 | 60% | 是
93 | 渗透压仪样品管 | 根 | 100uL | 一 | 60% | 是
94 | 革兰阳性细菌药敏卡片 | 盒 | 革兰阳性细菌药敏卡片 20测试/盒 | 一 | 60% | 是
95 | 革兰阳性细菌药敏卡片 | 盒 | 革兰阳性细菌药敏卡片20测试/盒 | 一 | 60% | 是
96 | 阳性细菌鉴定卡 | 盒 | 阳性细菌鉴定卡20测试/盒 | 一 | 60% | 是
97 | 支原体检测试剂盒 | 盒 | 支原体检测试剂盒，6个测试/盒 | 一 | 60% | 是
98 | 卡尔费休滴定仪电极 | 根 | 金属电极 电极杆材料 玻璃 温度0 °C – 100 °C EP（酸碱滴定，氧化还原） | 一 | 60% | 是
99 | 三合一pH电极 | 根 | 三合一pH电极(0-14pH,0-80℃),塑壳，BNC/Cinch接口(NTC 30kQ)及1m电缆 | 一 | 60% | 是
100 | 三合一PH电极 | 根 | 三合一PH电极 Enlab Expert Pro-ISM | 一 | 60% | 是
101 | 封口膜 | 盒 | 叶安09:38是不是这样就行了已读 | 一 | 60% | 是
102 | 3K超滤管 | 包 | 3kDa，96个/包 | 一 | 60% | 是
103 | Amicon uLtra-4离心式过滤器 | 包 | 过滤器，100KDa4mL,8支/包 | 一 | 60% | 是
104 | 滤器 | 包 | 滤器,10包/箱 | 一 | 60% | 是
105 | 溶解组件 | 包 | TZVC00010，10包/箱 | 一 | 60% | 是
106 | 无菌套筒 | 箱 | 无菌套筒(PVDF膜)，10套/箱 | 一 | 60% | 是
107 | 色谱柱 | 根 | 25cm*4.6mm | 一 | 60% | 是
108 | 针头过滤器 | 盒 | 16541-K,0.22um,50个/盒 | 一 | 60% | 是
109 | 八道移液器密封圈 | 个 | 密封圈，300微升 | 一 | 60% | 是
110 | 普通石墨管 | 盒 | 普通石墨管，适用于（设备） GFS33 or GFS35 Furnaces， 1套/盒 | 一 | 60% | 是
111 | 色谱柱 | 根 | POROS A 20μm Column | 一 | 60% | 是
112 | 色谱柱 | 根 | RP 柱芯，1-cc | 一 | 60% | 是
113 | 色谱柱 | 根 | DNAPac RP，100mm*2.1mm*4um | 一 | 60% | 是
114 | 色谱柱 | 根 | POROS 20A，100mm*4.6mm | 一 | 60% | 是
115 | 色谱柱 | 根 | C18分析柱 4.6*150mm， 3um | 一 | 60% | 是
116 | 台式离心机配件 | 个 | 可配MuLtifuge X1, | 一 | 60% | 是
117 | 移液器 | 个 | Raining L8-1200XLS+ | 一 | 60% | 是
118 | 移液器枪头Finntip | 包 | 500个/包，5mL | 一 | 60% | 是
119 | 原子吸收样品杯 | 包 | 原子吸收样品杯（小） 2mL 1000个/包 | 一 | 60% | 是
120 | 移液器 | 支 | 20-200μL | 一 | 60% | 是
121 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 盒 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法），10*4mL/OUHP29，10支/盒 | 一 | 60% | 是
122 | 试剂瓶 | 只 | 1000mL | 一 | 60% | 是
123 | 试剂瓶 | 只 | 500mL | 一 | 60% | 是
124 | 色谱柱 | 根 | PAK NH2 UG80(S-5)，4.6*250,5um | 一 | 60% | 是
125 | 色谱柱 | 根 | SP-100-5-ODS-P,5μm，4.6*250mm， | 一 | 60% | 是
126 | 色谱柱 | 根 | 300*7.8mm，有机酸色谱柱 | 一 | 60% | 否
127 | 固相萃取管 | 个 | 萃取管 | 一 | 60% | 否
128 | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱，25支/盒 | 一 | 60% | 否
129 | 黄曲霉毒素总量（B1，B2，G1，G2）免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱，25支/盒 | 一 | 60% | 否
130 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐霉素）免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱,3mL、25支/盒 | 一 | 60% | 否
131 | 玻璃砂芯标口层析柱 | 根 | 20mm*30cm | 一 | 60% | 否
132 | 普通层析柱 | 根 | 普通层析柱，10mm*30cm | 一 | 60% | 否
133 | 普通层析柱 | 支 | 内径26mm，26-300，26*300 | 一 | 60% | 否
134 | 普通层析柱 | 支 | 内径35mm，35-500，35*500 | 一 | 60% | 否
135 | 普通层析柱 | 根 | 16mm*100cm | 一 | 60% | 否
136 | 维生素VB12亲和柱 | 盒 | 亲和柱,柱容量1000ng，3mL，25支/盒 | 一 | 60% | 否
137 | S40瓶口分液器转接头 | 个 | 瓶口分液器转接头 | 一 | 60% | 否
138 | 电加热套 | 个 | 配套恒温磁力搅拌用 | 一 | 60% | 否
139 | 时间分辨荧光微球100 nm 链霉亲和素（SA）修饰 | 瓶 | 1mL | 一 | 60% | 否
140 | 时间分辨荧光微球100 nm 羧基（COOH））修饰 | 瓶 | 1mL | 一 | 60% | 否
141 | 时间分辨荧光微球200 nm 链霉亲和素（SA）修饰 | 瓶 | 1mL | 一 | 60% | 否
142 | 时间分辨荧光微球200 nm 羧基（COOH））修饰 | 瓶 | 1mL | 一 | 60% | 否
143 | 时间分辨荧光微球300 nm 链霉亲和素（SA）修饰 | 瓶 | 1mL | 一 | 60% | 否
144 | 时间分辨荧光微球300 nm 羧基（COOH））修饰 | 瓶 | 1mL | 一 | 60% | 否
145 | 黄曲霉毒素（B1，B2，G1，G2）免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱，25支/盒 | 一 | 60% | 否
146 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱,25支/盒 | 一 | 60% | 否
147 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 盒 | 25支/盒 | 一 | 60% | 否
148 | 黄曲霉毒素总量（B1，B2，G1，G2）免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱，25支/盒 | 一 | 60% | 否
149 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱，50支/盒，3mL | 一 | 60% | 否
150 | HF净化柱 | 盒 | 净化柱，50支/盒 | 一 | 60% | 否
151 | QuECHERS-H 净化柱 | 盒 | 净化柱,25支/盒，适用于黄曲霉素，展青霉素 | 一 | 60% | 否
152 | 净化管 | 盒 | QuECHERS-CP净化管 | 一 | 60% | 否
153 | 净化管 | 盒 | QuECHERS-PP净化管 | 一 | 60% | 否
154 | 净化管 | 盒 | QuECHERS-ST净化管 | 一 | 60% | 否
155 | 净化柱 | 盒 | QuECHERS-CP净化柱 | 一 | 60% | 否
156 | 消解管 | 根 | 高硼硅玻璃消解管 | 一 | 60% | 否
157 | 色谱柱 | 根 | AT• FFAP系列通用毛细管色谱柱, 30*0.25*0.5um | 一 | 60% | 否
158 | 丙酮中E-毒虫畏标准溶液 | 支 |  | 一 | 60% | 否
159 | 丙酮中Z-毒虫畏标准溶液 | 支 |  | 一 | 60% | 否
160 | SelectCore QuEChERS 净化管（亚硝胺专用）A05 | 盒 | 15mL ，50/pkg | 一 | 60% | 否
161 | 分析小柱 SelectCore HLBC60-060500-1 （中药农残专用柱） | 盒 | 小柱，500mg/6mL 30/pkg 盒 | 一 | 60% | 否
162 | 色谱柱 | 根 | 4.6×250mm | 一 | 60% | 否
163 | 样品前处理SPE柱 | 根 | 样品前处理SPE柱，1mL，25/pkg | 一 | 60% | 否
164 | 亲和柱 | 盒 | SelectCoreTM Protein G亲和柱(1ml,柱容量:5mg/ml)20支/盒 | 一 | 60% | 否
165 | 色谱柱 | 根 | BioCore SEC-300（ 7.8×300mm，5μｍ） | 一 | 60% | 否
166 | 无菌套筒 | 箱 | 无菌检验用尼龙膜三联三针套筒，15套/箱 | 一 | 60% | 否
167 | 红外压片模具 | 个 | 模具 | 一 | 60% | 否
168 | 安全阀 | 个 | 配套普和希mLS-830 | 一 | 60% | 否
169 | 压力表 | 个 | 配套普和希mLS-830 | 一 | 60% | 否
170 | MFC228固相净化柱 | 盒 | 净化柱，500mg/6mL,30支/盒 | 一 | 60% | 否
171 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱，3ml,25支/盒 | 一 | 60% | 否
172 | 黄曲霉总量免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱,3mL,25支装 | 一 | 60% | 否
173 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱 | 盒 | 25支/盒，3ML | 一 | 60% | 否
174 | 薄层硅胶板 | 盒 | G，10cm*20cm,10片/盒 | 一 | 60% | 否
175 | 薄层硅胶板 | 盒 | G，10cm*10cm,10片/盒 | 一 | 60% | 否
176 | 薄层硅胶板 | 盒 | 高效G，20cm*20cm ，10片/盒 | 一 | 60% | 否
177 | 薄层硅胶板 | 盒 | GF254，10cm*20cm,10片/盒 | 一 | 60% | 否
178 | 薄层硅胶板 | 盒 | H，10cm*20cm，10片/盒 | 一 | 60% | 否
179 | SPE小柱 | 盒 | Alumina-N中性氧化铝 SPE 小柱，500mg， 6mL，30支/盒 | 一 | 60% | 否
180 | SPE小柱 | 盒 | CNWBOND LC-C18 SPE小柱,6mL,200mg，30支/盒 | 一 | 60% | 否
181 | SPE小柱 | 盒 | 色谱柱 CNWBOND PSA 乙二胺基-N-丙基 SPE 小柱，500mg,3mL 50支/盒 | 一 | 60% | 否
182 | SPE小柱 | 盒 | SAX强阴离子交换SPE小柱,6mL,200mg，30支/盒 | 一 | 60% | 否
183 | SPE小柱 | 盒 | MIP-PAHs 多环芳烃专用 SPE 小柱，500mg,6mL，30支/盒 | 一 | 60% | 否
184 | SPE小柱（GB5009.190-2014） | 盒 | 碱性氧化铝/无水硫酸钠 SPE小柱，2.5g/2g，6mL 30支/盒 | 一 | 60% | 否
185 | T-2毒素免疫亲和柱 | 盒 | 3mL，20支/盒 | 一 | 60% | 否
186 | 萃取小柱 | 盒 | 固相萃取小柱 CHROMABOND HR-P,6mL,200mg，30支/盒 | 一 | 60% | 否
187 | 固相萃取小柱 | 盒 | CNWBOND PRS丙磺酸 SPE 小柱 500mg,3mL 盒 50支/盒 | 一 | 60% | 否
188 | 碱性氧化铝无水硫酸钠固相萃取小柱（PCBs) | 盒 | 30支/盒 | 一 | 60% | 否
189 | 伏马菌素免疫亲和柱 | 盒 | 3mL/支，20支/盒， | 一 | 60% | 否
190 | 黄曲霉M1免疫亲和柱 | 盒 | 25支/盒 | 一 | 60% | 否
191 | 黄曲霉总量免疫亲和柱 | 盒 | 25支/盒 | 一 | 60% | 否
192 | 桔青霉素免疫亲和柱 | 盒 | 3mL/25支 | 一 | 60% | 否
193 | 呕吐毒素亲和柱 | 盒 | 25支/盒 | 一 | 60% | 否
194 | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | 盒 | 25支/盒 | 一 | 60% | 否
195 | 500UL抗荧光淬灭封片剂 | 瓶 | 5ML | 一 | 60% | 否
196 | 中性树胶封片剂 | 瓶 | 100ml | 一 | 60% | 否
197 | 丁腈无粉手套 | 双 | 蓝色，中号 | 一 | 60% | 否
198 | 铅空心阴极灯 | 个 | 阴极灯 | 一 | 60% | 否
199 | 色谱柱 | 根 | 250*4.6mm，5um | 一 | 60% | 否
200 | 色谱柱 | 根 | PFTT3SB-254650，MicroPulite Perfect T3 SB 5um 250 x 4.6 mm | 一 | 60% | 否
201 | MOF | 瓶 | 1mL | 一 | 60% | 否
202 | 单壁碳纳米管 | 瓶 | 10g | 一 | 60% | 否
203 | 胶体金纳米 | 瓶 | 10mL | 一 | 60% | 否
204 | 氧化石墨烯GO | 瓶 | 50mg | 一 | 60% | 否
205 | 透湿杯 | 个 |  | 一 | 60% | 否
206 | 包埋剂 | 瓶 | F-120mL/瓶 | 一 | 60% | 否
207 | 鬼峰捕集小柱 | 盒 | 30*4.0mm | 一 | 60% | 是
208 | 鬼峰捕集小柱 | 盒 | 50*4.6mm | 一 | 60% | 是
209 | 鬼峰捕集小柱 | 盒 | 30*4.0mm | 一 | 60% | 是
210 | 鬼峰捕集小柱 | 盒 | 30*4.0mm | 一 | 60% | 是
211 | 赭怠豸心中曲霉毒素A免疫亲和柱 | 根 | 25支/盒 | 一 | 60% | 否
212 | 天平打印纸 | 卷 | 天平打印纸，每页96*56mm，匹配梅特勒RS-P25 | 一 | 60% | 否
213 | N-CHO糖的标记和分析试剂盒 | 盒 | N-CHO糖 试剂盒 1个/盒 | 二 | 40% | 是 |  |  | 0
214 | 完整性试剂盒 | 盒 | RNA9000 Purity & Integrity Kit,1个/盒 | 二 | 40% | 是
215 | 试剂盒 | 盒 | 五种致泻大肠埃希氏菌多重PCR检测试剂盒，50T | 二 | 40% | 是
216 | 色谱柱 | 根 | 5um C18 Column 150x4.6mm | 二 | 40% | 是
217 | 色谱柱 | 根 | 5μM RPB 100X3.2mm | 二 | 40% | 是
218 | 色谱柱 | 根 | C18, 250 X 4.6mm | 二 | 40% | 是
219 | 色谱柱 | 根 | C18, 50 X 2.1 mm | 二 | 40% | 是
220 | 色谱柱 | 根 | C18，150*4.6mm ，3um | 二 | 40% | 是
221 | 色谱柱 | 根 | C18，50*4.6mm ，2.5um | 二 | 40% | 是
222 | 色谱柱 | 根 | C18-AR柱，250*4.6mm ，5um | 二 | 40% | 是
223 | 色谱柱 | 根 | C18-AR柱，4.6*100,mm，3um | 二 | 40% | 是
224 | 色谱柱 | 根 | C18-PFP，250*4.6mm ，5um | 二 | 40% | 是
225 | 色谱柱 | 根 | C18，150*4.6mm ，3um | 二 | 40% | 是
226 | 色谱柱 | 根 | Carbohy drate ES ，4.6*250mm，5um， | 二 | 40% | 是
227 | 色谱柱 | 根 | Silica柱，250mm*4.6mm，5um | 二 | 40% | 是
228 | Associated Lipocalin(NGAL) ELISA Kit 试剂盒 | 盒 | Rat Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin(NGAL) ELISA Kit 试剂盒（大鼠中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)ELISA试剂盒），96 Assays | 二 | 40% | 是
229 | ELISA Kit 试剂盒 | 盒 | Rat N-acetly-beta-D-glucosaminidase (NAG) ELISA Kit 试剂盒，96 Assays（大鼠N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)酶联免疫吸附测定(ELISA)试剂盒） | 二 | 40% | 是
230 | Rat IL-18 ELISA Kit 试剂盒 | 盒 | Rat IL-18 ELISA Kit 试剂盒，96 Assays | 二 | 40% | 是
231 | Rat KIM-1/TIM-1 ELISA Kit 试剂盒 | 盒 | Rat KIM-1/TIM-1 ELISA Kit 试剂盒，96 Assays | 二 | 40% | 是
232 | 试剂盒 | 盒 | Rat OPN/Osteopontin ELISA Kit 试剂盒，96 Assays（大鼠骨桥素(OPN)ELISA试剂盒称） | 二 | 40% | 是
233 | 流式校准微球 | 盒 | 流式校准微球Research Beads，50次/盒 | 二 | 40% | 是
234 | 试剂盒 | 盒 | HPV Biological Indicator（生物指示剂 ），100支/盒 | 二 | 40% | 是
235 | 螺口离心分离管 | 包 | 螺口离心分离管，100ml，30个/包 | 二 | 40% | 是
236 | 色谱柱 | 根 | 5C18-PAQ,4.6X150 | 二 | 40% | 是
237 | 溶出管路 | 套 | 溶出管路（2800-0060） | 二 | 40% | 是
238 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm | 二 | 40% | 是
239 | 血清移液管 | 包 | 血清移液管，25mL,100支/包， | 二 | 40% | 是
240 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
241 | 色谱柱 | 根 | C8,4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
242 | 气密型进样针 | 根 | 1mL，针长56 毫米，针内径0.20 毫米，针外径0.64 毫米。 | 二 | 40% | 是
243 | 色谱柱 | 根 | 100-3.5-C18 ，4.6*150mm，5um | 二 | 40% | 是
244 | 色谱柱 | 根 | 100-5-C8，4.6*150mm，5um | 二 | 40% | 是
245 | 色谱柱 | 根 | 100-5-C8，4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
246 | 色谱柱 | 根 | 60-5-CN ，4.6*250mm，5um， | 二 | 40% | 是
247 | 色谱柱 | 根 | 60-5-HILIC-D，4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
248 | 色谱柱 | 根 | 纤维素，4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
249 | 色谱柱 | 根 | 4.6*150mm,5μm | 二 | 40% | 是
250 | 色谱柱 | 根 | 5-Amycoat,4.6*250mm 5um | 二 | 40% | 是
251 | cIEF 荧光校准标准品 | 瓶 | cIEF Fluorescence Calibration Standard | 二 | 40% | 是
252 | 细胞因子 | 瓶 | M-CSF 蛋白，Mouse，10 μg | 二 | 40% | 是
253 | 细胞因子 | 瓶 | RANK L/TNFSF11 蛋白, Mouse | 二 | 40% | 是
254 | 色谱柱 | 根 | DIOL,4.6*250mm，5μm | 二 | 40% | 是
255 | 色谱柱 | 根 | OPTIMA-1701，4.6*250mm | 二 | 40% | 是
256 | 色谱柱 | 根 | Nagal 100-5 oh,6*250m | 二 | 40% | 是
257 | 试剂盒 | 盒 | Plasmid Mini Kit l(200) | 二 | 40% | 是
258 | ICPMS蠕动泵管 | 个 | ICPMS蠕动泵管 | 二 | 40% | 是
259 | 色谱柱 | 根 | C8柱,4.6*33mm,3um | 二 | 40% | 是
260 | 色谱柱 | 根 | 色谱柱 Mycotox反相柱C18 4.6mm x250 | 二 | 40% | 是
261 | 色谱柱 | 盒 | GABO-101701,2个/盒 | 二 | 40% | 是
262 | 色谱柱 | 根 | RT-10673 RTX,30m* 0.25mm 0.25um | 二 | 40% | 是
263 | 色谱柱 | 根 | RT-12023 RTX,30m* 0.25mm 0.25um | 二 | 40% | 是
264 | 色谱柱 | 根 | Rtx Cap Column,30m* 0.25mm 0.25um | 二 | 40% | 是
265 | 色谱柱 | 根 | RTX,30m* 0.25mm 0.25um | 二 | 40% | 是
266 | 色谱柱 | 根 | RTX,30m* 0.25mm 0.25um | 二 | 40% | 是
267 | 色谱柱 | 根 | Rt-2560，100m*0.25mm*0.20μm | 二 | 40% | 是
268 | 色谱柱 | 根 | 4.6mm*250mm*5μm | 二 | 40% | 是
269 | 色谱柱 | 根 | SEC-1000 | 二 | 40% | 是
270 | 色谱柱 | 根 | NH2P-50 4E，4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
271 | 色谱柱 | 根 | SB-804 HQ ，8.0*300mm | 二 | 40% | 是
272 | 移液器 | 支 | 5mL | 二 | 40% | 是
273 | 色谱柱 | 根 | NH2 polymer，5 μm, 25 cm × 4.6 mm | 二 | 40% | 是
274 | 温湿度传感器 | 个 | 温湿度传感器 Testo 625 | 二 | 40% | 是
275 | 色谱柱 | 根 | Cartridge – DNA Separation Column,4.6mmx50mm | 二 | 40% | 是
276 | 色谱柱 | 根 | C18 ，150*4.6mm，3um,12nm | 二 | 40% | 是
277 | 色谱柱 | 根 | C18 ，250*4.6mm，5um | 二 | 40% | 是
278 | 色谱柱 | 根 | C18,1.9um，150*2.0mm | 二 | 40% | 是
279 | 色谱柱 | 根 | C18，250×4.6mm,5μm | 二 | 40% | 是
280 | 色谱柱 | 根 | ODS-A,5um，4.6*250mm 12nm | 二 | 40% | 是
281 | 色谱柱 | 根 | ODS-AQ,4.6*100mm，3um | 二 | 40% | 是
282 | 色谱柱 | 根 | ODS-AQ,4.6*150mm，5um | 二 | 40% | 是
283 | 分液管 | 包 | 10mL,100个/包，标准级， | 二 | 40% | 是
284 | 移液器 | 支 | 100-1000uL不含吸头 | 二 | 40% | 是
285 | 移液器 | 支 | 1-10mL | 二 | 40% | 是
286 | 移液器 | 支 | 10-100uL，不含吸头 | 二 | 40% | 是
287 | 移液器 | 支 | 1-10mL，不含吸头 | 二 | 40% | 是
288 | 移液器 | 个 | 2-20uL,不含吸头 | 二 | 40% | 是
289 | 移液器吸头 | 盒 | 0.5-10mL，500个/包，2包/盒 | 二 | 40% | 是
290 | 移液器吸头 | 盒 | 50-1250uL，L加长型，250个/包，4包/盒 | 二 | 40% | 是
291 | 移液器吸头（白色） | 盒 | 优质级0.1mL,100个/盒 | 二 | 40% | 是
292 | SPE固相小柱 C18 | 盒 | 小柱，ODS（封端），200mg/3mL， 50/Pk | 二 | 40% | 是
293 | SPE小柱 | 盒 | PWAX,150mg/6mL，30根/盒 | 二 | 40% | 是
294 | 固相小柱 | 盒 | IC-RP,1cc:50支/盒 | 二 | 40% | 是
295 | 固相小柱 | 盒 | PS,200mg/6mL，30ea/pk | 二 | 40% | 是
296 | 透明离心分离管 | 包 | 1.5ml，CT0150-B-N，500个/包 | 二 | 40% | 是
297 | 未涂层毛细管 | 根 | 毛细管，50um | 二 | 40% | 是
298 | 色谱柱 | 根 | 2.1*100mm，3um C18 120A | 二 | 40% | 是
299 | 色谱柱 | 根 | 201*100mm，3um C18 120A | 二 | 40% | 是
300 | 色谱柱 | 根 | 4.6*150mm，5um，120A C8 | 二 | 40% | 是
301 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm，5um C18 | 二 | 40% | 是
302 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm，5um C18 120A | 二 | 40% | 是
303 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm，5um，120A C8 | 二 | 40% | 是
304 | 色谱柱 | 根 | ODS pHlex ODS，4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
305 | 色谱柱 | 根 | ODS，4.6*150mm，5um | 二 | 40% | 是
306 | 色谱柱 | 根 | ODS，4.6*150mm，5um | 二 | 40% | 是
307 | 色谱柱 | 根 | ODS，4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
308 | 色谱柱 | 根 | ODS，4.6mm*250mm,5μm | 二 | 40% | 是
309 | 色谱柱 | 根 | ODS-AQ，4.6*150mm，5um | 二 | 40% | 是
310 | 色谱柱 | 根 | ODS-AQ，4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
311 | 色谱柱 | 根 | Uni C18 2.1*100mm 1.8um 120A | 二 | 40% | 是
312 | 薄板玻璃板 | 个 | 配套电泳仪用电泳制胶玻璃板 | 二 | 40% | 是
313 | 萃取小柱 | 盒 | AG50W-X8树脂，200-400目，0.8*4cm H型，50个/盒 | 二 | 40% | 是
314 | 电泳长板 | 台 | 电泳长板，1.5mm | 二 | 40% | 是
315 | 色谱柱 | 根 | 7.8×100mm，9μm | 二 | 40% | 是
316 | 色谱柱 | 根 | 300 x 7.8 mm, carbohydrate analysis column 9 µm particle size, 8% cross linkage, pH range 5–9 | 二 | 40% | 是
317 | 色谱柱 | 根 | AGP手性柱，5μm，10cm*4.0，pH 值 4.0~7.0，温度 20~30℃ | 二 | 40% | 是
318 | 色谱柱 | 根 | DCpak PTZ ，4.6*150mm，3um | 二 | 40% | 是
319 | 色谱柱 | 根 | OD-H ，4.6×250 mm5μm | 二 | 40% | 是
320 | 色谱柱 | 根 | 色谱柱 5μm， 4.0×150mm | 二 | 40% | 是
321 | 色谱柱 | 根 | AS-H，250mm*4.6mm，5μm | 二 | 40% | 是
322 | 色谱柱 | 根 | OJ-H,4.6*150mm，5um， | 二 | 40% | 是
323 | 色谱柱柱芯 | 包 | DCpak PTZ ，4.6*150mm，3um，3个/包 | 二 | 40% | 是
324 | 小柱 | 根 | AGP分析柱，4.0*150mm，5um | 二 | 40% | 是
325 | 净化柱 | 盒 | 黄曲霉毒素，赭曲霉A,呕吐，玉米，T-2，伏马等复合净化柱，25支/盒 | 二 | 40% | 是
326 | 碱性清洗剂 | 瓶 | 碱性清洗剂，deconex 22 HPF-x，6kg/桶 | 二 | 40% | 是
327 | 弱碱性清洗剂 | 瓶 | deconex 12 BASIC碱性洗涤剂，1.3Kg/瓶 | 二 | 40% | 是
328 | 酸性中和剂 | 瓶 | 酸性中和剂，5kg/桶 | 二 | 40% | 是
329 | 色谱柱 | 根 | G3000SWxl柱，7.8*300mm，5um | 二 | 40% | 是
330 | 色谱柱 | 根 | G4000，7.8*300mm，10um， | 二 | 40% | 是
331 | 色谱柱 | 根 | IC-CR柱，4.6 毫米 ×15 厘米 3μm | 二 | 40% | 是
332 | 色谱柱 | 根 | PW柱 ，7.5*300mm，12um， | 二 | 40% | 是
333 | 色谱柱 | 根 | WXL，7.8*300mm | 二 | 40% | 是
334 | 色谱柱 | 根 | Wxl,7.8×300mm5um | 二 | 40% | 是
335 | 色谱柱 | 根 | G2000PW,300*7.5mm，12um， | 二 | 40% | 是
336 | 色谱柱 | 根 | G2000swxl 8*30cm,5um | 二 | 40% | 是
337 | 保护柱 | 根 | Phenyl 4 x 3.0mm ID 10/Pk | 二 | 40% | 是
338 | 保护柱柱芯 | 包 | Widepore C18 4 x 2.0mm ID 10个/包 | 二 | 40% | 是
339 | 色谱柱 | 根 | 1.6μm PS C18 150 x 2.1 mm | 二 | 40% | 是
340 | 色谱柱 | 根 | 1.6u Polar C18 100A,LC Column 100 x 2.1 mm | 二 | 40% | 是
341 | 色谱柱 | 根 | 1.7 μm C18 100 x 2.1 mm | 二 | 40% | 是
342 | 色谱柱 | 根 | 3u C18(2) 100A,New Column 100 x 4.6 mm | 二 | 40% | 是
343 | 色谱柱 | 根 | 3u C18(2) 100A,New Column 50 x 2.0 mm | 二 | 40% | 是
344 | 色谱柱 | 根 | 3u CelluLose-2,New Column 250 x 4.6 mm | 二 | 40% | 是
345 | 色谱柱 | 根 | 3u Phenyl-Hexyl,New Column 100 x 2.0 mm | 二 | 40% | 是
346 | 色谱柱 | 根 | 4u Polar-RP 80A,New Column 150 x 4.6 mm | 二 | 40% | 是
347 | 色谱柱 | 根 | 5u C18 125A,New Column 250 x 2.0 mm | 二 | 40% | 是
348 | 色谱柱 | 根 | 5u C18(2) 100A,New Column 250 x 4.6 mm | 二 | 40% | 是
349 | 色谱柱 | 根 | 5u C18,150 x 4.6 mm | 二 | 40% | 是
350 | 色谱柱 | 根 | 5u C8(2) 100A，New Column 50 x 3.0 mm | 二 | 40% | 是
351 | 色谱柱 | 根 | 5u NH2 100A,New Column 250 x 4.6 mm | 二 | 40% | 是
352 | 色谱柱 | 根 | 5u Polar C18 100A,LC Column 150 x 2.1 mm | 二 | 40% | 是
353 | 色谱柱 | 根 | 5u SCX 100A,New Column 250 x 4.6 mm | 二 | 40% | 是
354 | 色谱柱 | 根 | 5u SCX 100A,New Column 50 x 4.6 mm | 二 | 40% | 是
355 | 色谱柱 | 根 | C18 ，100 x 2.1mm 2.6um | 二 | 40% | 是
356 | 色谱柱 | 根 | C18，150*4.6mm，5um | 二 | 40% | 是
357 | 色谱柱 | 根 | CelluLose-1,New Column 150 x 4.6 mm | 二 | 40% | 是
358 | 色谱柱 | 根 | CN 100A,New Column 150 x 4.6 mm | 二 | 40% | 是
359 | 色谱柱 | 根 | NH2 100A Reversed Phase MP，5μm，250*4.6mm | 二 | 40% | 是
360 | 色谱柱 | 根 | ODS(20)，150*4.6mm ，5um | 二 | 40% | 是
361 | 色谱柱 | 根 | 色谱柱Ca+2（8%），7.8*300mm | 二 | 40% | 是
362 | 色谱柱 | 根 | 3u C18(2) 100A, 150 x 4.6 mm | 二 | 40% | 是
363 | 色谱柱 | 根 | 3u C8(2) 100A，New Column 30 x 4.6 mm | 二 | 40% | 是
364 | 色谱柱 | 根 | 4u Fusion-RP 80A，New Column 250 x 2.0 mm | 二 | 40% | 是
365 | 色谱柱 | 根 | 5u Polar C18 100A，LC Column 100 x 3.0 mm | 二 | 40% | 是
366 | 色谱柱 | 根 | C18 110A，150*4.6mm，3um | 二 | 40% | 是
367 | 色谱柱 | 根 | C18, 100A，,5μm，100*4.6mm | 二 | 40% | 是
368 | 色谱柱 | 根 | C8 100A，2.6um,，100*4.6mm | 二 | 40% | 是
369 | 色谱柱 | 根 | C8 100A,25um，100A,250*4.6mm | 二 | 40% | 是
370 | 色谱柱 | 根 | ODS 150*4.6mm，3um | 二 | 40% | 是
371 | 预柱芯 | 根 | C18 4 x 3.0mm ID 10/Pk | 二 | 40% | 是
372 | 色谱柱 | 根 | PRP-1,250*4.1mm，10um | 二 | 40% | 是
373 | 酵母菌鉴定卡 | 盒 | 酵母菌鉴定卡20测试/盒 | 二 | 40% | 是
374 | 毛细管卡盒 | 盒 | 毛细管卡盒（Capillary Cartridge）, 1套/盒 | 二 | 40% | 是
375 | 芽孢杆菌鉴定卡 | 盒 | 革兰氏阳性芽孢杆菌鉴定卡20测试/盒 | 二 | 40% | 是
376 | 阴性细菌鉴定卡 | 盒 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡,20测试/盒 | 二 | 40% | 是
377 | PH电极 | 根 | ROUTINE PRO-ISM | 二 | 40% | 是
378 | 电极 | 个 | 纯水电极 | 二 | 40% | 是
379 | 电极 | 根 | 三合一pH电极(0-14pH，0-80C)，塑壳，BNC/Cinch接口(NTC 30kQ)及1m电缆 | 二 | 40% | 是
380 | 电极 | 根 | PH智能电极，长度14.5mmPH测量范围0-12， | 二 | 40% | 是
381 | 银电极 | 根 | -2,000 mV – 2,000 mV 温度范围0 °C – 80 °C | 二 | 40% | 是
382 | 电极电缆 | 根 | InLab电极电缆(ISM、IP67) ，多针接头转换BNC/Cinch接口的1.8m电缆(IP67防水) | 二 | 40% | 是
383 | 色谱柱 | 根 |  | 二 | 40% | 是
384 | 色谱柱 | 根 |  | 二 | 40% | 是
385 | 纯化柱 | 根 | Quanta polishing cartridge | 二 | 40% | 是
386 | 纯化柱 | 根 | RP-8,250*4.6mm，5μm | 二 | 40% | 是
387 | 色谱柱 | 根 | 3.5μm，200A, 100 x 2.1 mm, | 二 | 40% | 是
388 | 色谱柱 | 根 | 艳燕09:38是的 | 二 | 40% | 是
389 | 色谱柱 | 根 | RP-18 端封 （5μm） 250*4.6MM | 二 | 40% | 是
390 | 色谱柱 | 根 | RP18，250x4.6mm，5um | 二 | 40% | 是
391 | 色谱柱 | 根 | RP-8,250*4.6mm，5μm | 二 | 40% | 是
392 | 色谱柱 | 根 | 100 CN (5 µm) 250-4 | 二 | 40% | 是
393 | 柱套 | 根 | 色谱柱STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns | 二 | 40% | 是
394 | 柱套 | 根 | liChrospher100RP-18,5u,3支/包 | 二 | 40% | 是
395 | 色谱柱 | 根 | C18-MS-II ，4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
396 | 显色液 | 套 | 茚三酮显色液套装 2L*1/套 | 二 | 40% | 是
397 | 色谱柱 | 根 | C18 ，4.6*250mm，5um， | 二 | 40% | 是
398 | 色谱柱 | 根 | c18，4.6*150mm 5um | 二 | 40% | 是
399 | 色谱柱 | 根 | H-NP5,7.8*100mm，5um， | 二 | 40% | 是
400 | 色谱柱 | 根 | RP-1000,5 um 1 ×100 mm | 二 | 40% | 是
401 | 色谱柱 | 根 | SEC-300,3um 4.6mm×150mm | 二 | 40% | 是
402 | 色谱柱 | 根 | Bio C18 3μm 250mm x 4.6mm | 二 | 40% | 是
403 | 色谱柱 | 根 | C18 4.6 x 150 mm, 3um，300A | 二 | 40% | 是
404 | Acclaim Mixed Mode WCX-1 | 根 | 色谱柱Mixed Mode WCX-1，4.6 x 150mm | 二 | 40% | 是
405 | NG1色谱柱 | 根 | NG1,10um 4*35mm, | 二 | 40% | 是
406 | Qubit蛋白和蛋白宽范围（BR）检测试剂盒 | 盒 | Qubit™ 0.1 至 20 mg/mL 500 次反应，500次/盒 | 二 | 40% | 是
407 | TAC-LP1 阴离子浓缩柱 | 根 | TAC-LP1，5*23mm, | 二 | 40% | 是
408 | 保护柱 | 根 | PA20，3*30mm， | 二 | 40% | 是
409 | 保护柱 | 根 | 阴离子保护柱-高容量柱 4 mm ，50 mm | 二 | 40% | 是
410 | 萃取柱 | 盒 | SPE柱,PH0–14，0.3 g resin (1 cc);0.75 g resin (2.5 cc)，1支/盒 | 二 | 40% | 是
411 | 单通道可调c | 支 | F1 量程可调单通道移液器 容积（公制） 1 至 10 μL 增量 0.02μL | 二 | 40% | 是
412 | 单向阀阀芯 | 个 | 适用于（设备） Ultimate 3000 生物兼容 RSLC 系统 | 二 | 40% | 是
413 | 刀片 | 盒 | MB22 Premier，22°/80mm，1个/盒 | 二 | 40% | 是
414 | 氘灯 | 个 | 适用于（设备） DAD-3000(RS)、MWD-3000(RS) 和 VWD-3x00(RS) 系列检测器（需要确认货号） | 二 | 40% | 是
415 | 电极 | 根 | 电化学Ag电极FSH0479，ICS-5000+/ICS-6000 ED | 二 | 40% | 是
416 | 电极 | 个 | 电化学Ag电极 | 二 | 40% | 是
417 | 分析柱 | 根 | AG7,4*250mm | 二 | 40% | 是
418 | 分析柱 | 根 | 阴离子分析柱-高容量柱 4 mm，250 mm | 二 | 40% | 是
419 | 进样针 | 根 | 样品容量 100 μL， | 二 | 40% | 是
420 | 离子源密封圈 | 个 | 离子源密封圈 seal,ring，GRAPHITE VERSPEL 1个/包 | 二 | 40% | 是
421 | 密封圈 | 个 | 密封圈套件 | 二 | 40% | 是
422 | 排斥抑制器 | 瓶 | ICE500化学再生抑制器，直径 9 mm，孔隙体积 <50 μL | 二 | 40% | 是
423 | 色谱柱 | 根 | 150*4.6mm 3um Hypersil GOLD | 二 | 40% | 是
424 | 色谱柱 | 根 | AG18，4*50mm | 二 | 40% | 是
425 | 色谱柱 | 根 | AG7,4*50mm | 二 | 40% | 是
426 | 色谱柱 | 根 | aQ，100x2.1mm 2.6um | 二 | 40% | 是
427 | 色谱柱 | 根 | AS18，4*250mm | 二 | 40% | 是
428 | 色谱柱 | 根 | BDS C18 ，5 μm 4.6 mm* 125 mm， | 二 | 40% | 是
429 | 色谱柱 | 根 | C18 ，5 μm 4.6 mm* 150 mm， | 二 | 40% | 是
430 | 色谱柱 | 根 | C18 ，5 μm 4.6 mm* 250 mm | 二 | 40% | 是
431 | 色谱柱 | 根 | C18(3) ，250*4.6mm，5um， | 二 | 40% | 是
432 | 色谱柱 | 根 | C18，150*4.6mm 2.6um， | 二 | 40% | 是
433 | 色谱柱 | 根 | C18柱，4.6*250mm，5um， | 二 | 40% | 是
434 | 色谱柱 | 根 | C4，4.6*150mm，5μm， | 二 | 40% | 是
435 | 色谱柱 | 根 | 2*250mm | 二 | 40% | 是
436 | 色谱柱 | 根 | 4μm*2.1mm*50mm | 二 | 40% | 是
437 | 色谱柱 | 根 | Gold C18，4.6*250mm，3um | 二 | 40% | 是
438 | 色谱柱 | 根 | GOLD Amino，150×4.6mm 3um | 二 | 40% | 是
439 | 色谱柱 | 根 | GOLD Amino，250x4.6mm ，5um | 二 | 40% | 是
440 | 色谱柱 | 根 | Gold C18 2.1 mm*10 | 二 | 40% | 是
441 | 色谱柱 | 根 | GOLD,2.1*50mm，1.9um， | 二 | 40% | 是
442 | 色谱柱 | 根 | GOLD，5 μm 4.6 mm* 150 mm， | 二 | 40% | 是
443 | 色谱柱 | 根 | GOLD，5 μm 4.6 mm* 250 mm， | 二 | 40% | 是
444 | 色谱柱 | 根 | HYPERSIL-2，125×4mm 3um | 二 | 40% | 是
445 | 色谱柱 | 根 | ICE，9*250mm | 二 | 40% | 是
446 | 色谱柱 | 根 | Mixed Mode，4.6 x 250mm， 5 μm | 二 | 40% | 是
447 | 色谱柱 | 根 | OnGuard ⅡH柱 | 二 | 40% | 是
448 | 色谱柱 | 根 | PA2，3mm*150mm， | 二 | 40% | 是
449 | 色谱柱 | 根 | SCX，5 μm 4.6 mm *150 mm， | 二 | 40% | 是
450 | 色谱柱 | 根 | WCX-10,10 μm 4 mm×250 mm | 二 | 40% | 是
451 | 色谱柱 | 根 | AG11-HC,2*50mm | 二 | 40% | 是
452 | 色谱柱 | 根 | AG7,4*50mm | 二 | 40% | 是
453 | 色谱柱 | 根 | APS-2,4.6*150mm,3μm | 二 | 40% | 是
454 | 色谱柱 | 根 | AS11-HC,2*50mm | 二 | 40% | 是
455 | 色谱柱 | 根 | AS11-HC,2X250mm | 二 | 40% | 是
456 | 色谱柱 | 根 | AS7,4*250mm | 二 | 40% | 是
457 | 色谱柱 | 根 | C18，4.6*100mm,5μm | 二 | 40% | 是
458 | 色谱柱 | 根 | GOLD,1.9*100mm，2.1um | 二 | 40% | 是
459 | 色谱柱 | 根 | HPLC 3 μm 4.6 mm 100 mm | 二 | 40% | 是
460 | 色谱柱 | 根 | SCS1,4*250mm | 二 | 40% | 是
461 | 石墨管（涂层型） | 盒 | 石墨管（涂层型），适用于（设备） GFS33 or GFS35 Furnaces， 1套/盒 | 二 | 40% | 是
462 | 台式离心机配件 | 个 | 可配MuLtifuge X1, | 二 | 40% | 是
463 | 台式离心机配件 | 个 | 可配MuLtifuge X1, | 二 | 40% | 是
464 | 厌氧指示剂 | 盒 | 厌氧指示剂，100支/盒 | 二 | 40% | 是
465 | 阳离子抑制器 | 件 | 阳离子抑制器,4mm | 二 | 40% | 是
466 | 样品前处理柱 | 包 | DionexOnGuardIINaThermo，12 支/包 | 二 | 40% | 是
467 | 样品前处理柱 | 盒 | Na前处理小柱，12 支/盒 | 二 | 40% | 是
468 | 移液器 | 支 | F1 量程可调单通道移液器 容积（公制） 10 至 100 μL 增量 0.2μL | 二 | 40% | 是
469 | 移液器 | 支 | F1 量程可调单通道移液器兼容吸头 容积（公制） 2 至 20 μL 增量 0.02μL | 二 | 40% | 是
470 | 移液器 | 支 | F3 可变量程单通道移液器 准确度 ±1.5 至 0.5% | 二 | 40% | 是
471 | 移液器 | 支 | 1/CS,30-300μl | 二 | 40% | 是
472 | 移液器 | 支 | 12道可变量程移液器 | 二 | 40% | 是
473 | 阴极灯 | 个 | 锂空心阴极灯 （用于适用于 iCE™ 3000 系列原子吸收光谱仪） | 二 | 40% | 是
474 | 阴离子外接水抑制器 | 个 | 阴离子外接水抑制器,4mm | 二 | 40% | 是
475 | 阴离子外接水抑制器 | 个 | 抑制器，4mm | 二 | 40% | 是
476 | 在线过滤器 | 个 | 在线过滤器4.6/4MM | 二 | 40% | 是
477 | 钨灯 | 个 | 配套液相紫外检测器用 | 二 | 40% | 是
478 | 离子传输管 | 件 | 气质配件,1*8*158 | 二 | 40% | 是
479 | 电极 | 根 | 玻璃电极,pH 范围 0-13,上部杆径（mm） 12,下部杆径（mm） 12,薄膜电阻 150- 400 | 二 | 40% | 是
480 | 电极 | 根 | 银电极，电极适用于 pH 值恒定的沉积滴定（硝酸银滴定剂），pH0-14 | 二 | 40% | 是
481 | 复合酸碱PH电极 | 根 | 复合酸碱PH电极LL Solvotrode WOC | 二 | 40% | 是
482 | 阳离子交换色谱柱 | 根 | 阳离子交换色谱柱Metrosep C | 二 | 40% | 是
483 | 萃取小柱 | 盒 | 床 A 500 毫克（ LC-SAX SPE），床 B 500 毫克（ PSA SPE），容积 6 毫升，30支/盒 | 二 | 40% | 是
484 | 萃取小柱 | 盒 | 床A 500毫克（ENVI-Carb-II SPE），床B 500毫克（PSA SPE），体积6毫升，30支/盒 | 二 | 40% | 是
485 | 萃取小柱 | 盒 | 床A 500毫克（ENVI-碳水化合物），床B500毫克（LC-NH2），体积6毫升，30支/盒 | 二 | 40% | 是
486 | 甘油试剂盒(冷冻） | 盒 | sufficient for 200 colorimetric or fluorometric tests，1套/盒 | 二 | 40% | 是
487 | 色谱柱 | 根 | C18，4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
488 | 色谱柱 | 根 | F5，3um 2.1*150mm | 二 | 40% | 是
489 | 色谱柱 | 根 | LC-18-DB，3 μm ,3.3 cm × 4.6 mm | 二 | 40% | 是
490 | 色谱柱 | 根 | LC-ABZ,4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
491 | 色谱柱 | 根 | SCX,4.6*250mm，5um | 二 | 40% | 是
492 | 色谱柱 | 根 | VOCOL 60m×0.32mm，1.8μm， | 二 | 40% | 是
493 | 反应杯 | 盒 | 血凝专用反应杯，3000只/盒 | 二 | 40% | 是
494 | 试剂瓶 | 只 | 2000mL | 二 | 40% | 是
495 | 试剂瓶 | 只 | 250mL | 二 | 40% | 是
496 | 色谱柱 | 根 | ES-OVM,150*2.0mm，5u | 二 | 40% | 是
497 | 色谱柱 | 根 | OVM,150*4.6MM，5um | 二 | 40% | 是
498 | 氙灯 | 个 | 配套原子吸收仪器用 | 二 | 40% | 是
499 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm，5um, | 二 | 40% | 是
500 | 色谱柱 | 根 | 4.6*150mm，5um C8 | 二 | 40% | 是
501 | 色谱柱 | 根 | 4.6*25mm，5um C8 | 二 | 40% | 是
502 | 色谱柱 | 根 | 4.6x50mm, Ghost-Cleaner | 二 | 40% | 是
503 | 色谱柱 | 根 | C18 ，4.6mm*250mm,5um | 二 | 40% | 是
504 | 色谱柱 | 根 | C18 AQ ，4.6*250mm | 二 | 40% | 是
505 | 色谱柱 | 根 | C18 MG | 二 | 40% | 是
506 | 色谱柱 | 根 | C18 MG，4.6*150mm，3um | 二 | 40% | 是
507 | 色谱柱 | 根 | PAK C18 MGIII(S-5)，4.6*250,5um | 二 | 40% | 是
508 | 色谱柱 | 根 | SCX UG80,250*4.6MM，5um, | 二 | 40% | 是
509 | 色谱柱 | 根 | UG120 ，4.6*150mm， | 二 | 40% | 是
510 | 色谱柱 | 根 | ADME-HR（S-5），4.6*250mm | 二 | 40% | 是
511 | 色谱柱 | 根 | C18 MGIII（S-3）,2.0*100 | 二 | 40% | 是
512 | (细胞色素C氧化酶)比色法测试盒 | 盒 | 线粒体呼吸链复合物Ⅳ(细胞色素C氧化酶)比色法测试盒，96T | 二 | 40% | 否
513 | 细胞铜(Cu)比色法测试盒 | 盒 | (Cu)比色法测试盒，96T | 二 | 40% | 否
514 | 荧光法测试盒 | 盒 | α-酮戊二酸（α-KG）荧光法测试盒，96T， | 二 | 40% | 否
515 | 色谱柱 | 根 | SILICA硅胶 250*4.6*5μm | 二 | 40% | 否
516 | 色谱柱 | 根 | FMF-HCS3-EONU,150mm*4.6mm*3μm | 二 | 40% | 否
517 | 伏马毒素B1、B2、B3免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱,3mL，25支/盒，柱容量5000ng | 二 | 40% | 否
518 | 桔青霉素免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱，25支/盒，500NG，3mL | 二 | 40% | 否
519 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱，25支/盒 | 二 | 40% | 否
520 | PP净化柱 | 盒 | 净化柱，50支/盒 | 二 | 40% | 否
521 | 进样针 | 盒 | 进样针 ，5支/盒 | 二 | 40% | 否
522 | 阴极灯（汞） | 个 | 配套原子荧光仪器用 | 二 | 40% | 否
523 | 阴极灯（砷） | 个 | 配套原子荧光仪器用 | 二 | 40% | 否
524 | 离心式多肱回收柱 C18 tips | 盒 | 回收柱， C18 tips,100支盒 | 二 | 40% | 否
525 | 固相萃取柱 SelectCore WAX | 盒 | 萃取柱,150mg/6mL，30支/盒 | 二 | 40% | 否
526 | 色谱柱 | 根 | 5μm, 4.6×150mm | 二 | 40% | 否
527 | 色谱柱 | 根 | Φ3.0*150 mm | 二 | 40% | 否
528 | 真菌毒素混合对照品 | 支 | 1mL/支 | 二 | 40% | 否
529 | 肝素免疫亲和柱 | 盒 | 亲和柱，3mL,25支/盒 | 二 | 40% | 否
530 | 色谱柱 | 根 | 13mm，40-120u，450mm | 二 | 40% | 否
531 | 移液器 | 个 | 0.1-100ml EP-100Pro | 二 | 40% | 否
532 | 软袋腔体 | 个 | 250mL | 二 | 40% | 否
533 | 依托咪醋乳状注射液用安部测试腔体 | 个 | 腔体 | 二 | 40% | 否
534 | 10mL安瓿测试腔体 | 个 | 腔体 | 二 | 40% | 否
535 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm，5μm，反相用 | 二 | 40% | 否
536 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm，5μm，正相用 | 二 | 40% | 否
537 | 小柱 | 盒 | 小柱 Poly-Sery PWAX，150mg，6mL，30支/盒 | 二 | 40% | 否
538 | 小柱 | 盒 | 硅胶/中性氧化铝小柱，800mg/1200mg,6mL 30支/盒 | 二 | 40% | 否
539 | 色谱柱 | 根 | 100*2.1mm，1.7um | 二 | 40% | 否
540 | 色谱柱 | 根 | 1.7um 100*2.1mm | 二 | 40% | 否
541 | 温度探头 | 个 | 温度探头，ETS-D5 | 二 | 40% | 否
542 | 移液器吸头 | 盒 | 10mL，1000个/盒 | 二 | 40% | 否