2024年西湖区道路增亮工程图纸疑问

- 原有线路保护管利旧，电缆重新敷设，L0-01庭院灯重新做基础，请明确L0-01庭院灯是新增还是利旧（L1-02庭院灯同上）

- 回复：L1-01是灯杆直接换掉，基础重做，点位还是原有庭院灯点位，相当于按照新增庭院灯统计。L1-02与L1-01一样，也是灯杆换掉，基础重做。

- 庭院灯是否按参照市政定额8-396还是安装定额4-13-266计入，请明确

回复：安装定额4-13-266计入