## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：2024年西湖区道路增亮工程（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 市政安装
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：2024年西湖区道路增亮工程（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：2024年西湖区道路增亮工程（审核） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0403120001 | 黄砂 | 毛砂 | t
2 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg
3 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
4 | 3601120017 | 复合树脂井盖板 | 400*400 | 套
5 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3
6 | 1703330001 | SC89 |  | m
7 | 1725330167 | PE89 |  | m
8 | 2500330001 | 庭院灯L1-02 LED 35W 3000K |  | 套
9 | 2500330001 | 庭院灯(替换灯头)L2-02 LED 35W 3000K |  | 套
10 | 2500330001 | 庭院灯L1-01 LED 35W 3000K AC220 |  | 套
11 | 2803330025 | ZR-YJV-0.6/1KV-3*10 |  | m
12 | 2803330025 | ZR-YJV-0.6/1KV-5*10 |  | m
13 | 补充主材008 | 庭院路灯杆3.5m |  | 套
14 | 补充主材009 | 回路控制器 |  | 个

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：2024年西湖区道路增亮工程（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 汽油(机械) | kg
3 | 柴油(机械) | kg
4 | 电(机械) | kW·h

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【市政安装】
单位工程报价汇总表
工程名称：2024年西湖区道路增亮工程（审核）
单位工程名称：市政安装 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政安装工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：市政安装-市政安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯L1-01 2.型号:LED 35W 3000K AC220 3.灯杆材质、规格:Q235B 3.5m 4.附件配置要求:设短路保护器,及单灯控制器,灯杆壁厚不小于3.5mm，含灯具基础、模板及接地，具体灯具要求详见大样图 | 套 | 82
2 | 030412007014 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯L4 2.型号:LED 35W 3000K AC220 3.灯杆材质、规格: Q235B 3.5m 4.附件配置要求:设短路保护器,及单灯控制器,灯杆壁厚不小于3.5mm，含灯具基础、模板及接地，具体灯具要求详见大样图 | 套 | 6
3 | 030412007015 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯L3 2.型号:LED 35W 3000K AC220 3.灯杆材质、规格: Q235B 4m 4.附件配置要求:设短路保护器,及单灯控制器,灯杆壁厚不小于3.5mm，含灯具基础、模板及接地，具体灯具要求详见大样图 | 套 | 13
4 | 030412007016 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯L1-02 2.型号:LED 35W 3000K 3.灯杆材质、规格:Q235B 4m 4.附件配置要求:设短路保护器,及单灯控制器,灯杆壁厚不小于3.5mm，含灯具基础、模板及接地，具体灯具要求详见大样图 | 套 | 68
5 | 030412007017 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯L6 2.型号:LED 35W 3000K AC220 3.灯杆材质、规格: 3.5m 4.附件配置要求:设短路保护器,及单灯控制器,灯杆壁厚不小于3.5mm，含灯具基础、模板及接地，具体灯具要求详见大样图 | 套 | 4
6 | 030412007018 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯L5 2.型号:LED 35W 3000K AC220 3.灯杆材质、规格:Q235B 5m 4.附件配置要求:设短路保护器,及单灯控制器,灯杆壁厚不小于3.5mm，含灯具基础、模板及接地，具体灯具要求详见大样图 | 套 | 2
7 | 030412007019 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯L2-01 2.型号:LED 35W 3000K 3.灯杆材质、规格:Q235B 6m 4.附件配置要求:设短路保护器,及单灯控制器,灯杆壁厚不小于4mm，含灯具基础、模板及接地，具体灯具要求详见大样图 | 套 | 4
8 | 030412007020 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯(替换灯头)L2-02 2.型号:LED 35W 3000K 3.灯杆材质、规格: Q235B 6m（原有） 4.附件配置要求:具体灯具要求详见大样图 | 套 | 48
9 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:洗墙灯 2.型号:LED 18W 3000K DC24 3.附件配置要求：含灯具基础、模板及接地，具体灯具要求详见大样图 | 套 | 8
10 | 040801007001 | 杆上控制箱 | 回路控制器安装与调试，具体详见设计要求 | 台 | 32
11 | 041001001001 | 道路开挖修复 | 道路开挖修复：不低于原标准恢复，具体做法由投标人根据实际现场进行勘察，报价由投标人自行考虑 | m2 | 460
12 | 041001001002 | 铺砖开挖修复 | 铺砖开挖修复：铺砖不低于原标准恢复，具体做法由投标人根据实际现场进行勘察，报价由投标人自行考虑 | m2 | 160
13 | 041001001003 | 绿化开挖修复 | 绿化开挖修复：绿化植被不低于原标准恢复，具体做法由投标人根据实际现场进行勘察，报价由投标人自行考虑 | m2 | 900
14 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 过路管道C25素砼加固，具体详见设计要求 | m3 | 448.91
15 | 040804001004 | 配管 | 电缆保护管地埋敷设 PE25 | m | 20
16 | 040804001006 | 配管 | 电缆保护管地埋敷设 PE89 | m | 2650
17 | 040804001005 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 SC89 | m | 1140
18 | 040803001003 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-3*4 | m | 20
19 | 040803001004 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-3*10 | m | 2350
20 | 040803001005 | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-0.6/1KV-5*10 | m | 1500
21 | 030411004001 | 配线 | 穿多芯软导线 ZR-RVV-2X4 | m | 30
22 | 030411002001 | 线槽 | 铝合金线槽敷设 MR30*40 | m | 20
23 | 030411002002 | 线槽 | 铝合金线槽敷设 MR20*20 | m | 20
24 | 040801015001 | 控制台 | 开关电源箱安装 | 台 | 1
25 | 030404031001 | 小电器 | 开关电源350W/DC24V | 个 | 1
26 | 040803005001 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 10mm2 | 个 | 358
27 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：防水接线盒 | 个 | 227
28 | 040205001004 | 人（手）孔井 | 单灯检查井:尺寸为 500mm*500mm,井内深度为 500mm(含井底设置 50mm砂浆面碎石垫层)，内壁水泥砂浆粉刷，含复合树脂井盖，并设置门盖防盗锁具,具体详见检查井详图 | 座 | 6
29 | 040205001005 | 人（手）孔井 | 单灯检查井:尺寸为 600mm*500mm,井内深度为 500mm(含井底设置 50mm砂浆面碎石垫层)，内壁水泥砂浆粉刷，含复合树脂井盖，并设置门盖防盗锁具,具体详见检查井详图 | 座 | 173
30 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 过路井:尺寸为 800mm*600mm,井内深度为 700mm，采用50mm砂浆面碎石垫层，内壁采用砂浆抹面，井盖采用复合树脂材料路灯专用井盖，并设置门盖防盗锁,具体详见检查井详图 | 座 | 15
31 | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 179
土方
32 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 土壤类别：挖各类土方（综合土方） 挖干湿土综合 投标人结合地质资料及现场踏勘，综合考虑； | m3 | 1222.73
33 | 040103001005 | 回填方 | 管道回填：填方材料品种：原土回填，具体要求详设计图纸 | m3 | 606.02
34 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽内各类土方 2、运距：外运运距及弃土地点由投标人自行考虑 | m3 | 523.71
35 | 040103002004 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：沟槽内各类石渣 2、运距：外运运距及弃土地点由投标人自行考虑 | m3 | 93
36 | 04B004 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：综合 2、消纳处置方式：投标人自行考虑 3、消纳场地位置：投标人自行考虑 | m3 | 616.71
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2024年西湖区道路增亮工程（审核）
单位工程及专业工程名称：市政安装-市政安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械进出场及安拆费 | 项 | 1
合 计