## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
2 | 0723120017 | 运动木地板 | 500*60*22mm | m2
3 | 1303120131 | 丙烯酸涂料 |  | kg
4 | 1307120003 | 水性双组份体育漆 |  | kg

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 汽油(机械) | kg
3 | 电(机械) | kW·h
4 | 载货汽车 4t | 台班

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【体育馆室内篮球场维修改造
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目
单位工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
1 | 011404014001 | 木地板油漆 | 1.打磨处理(对地板主体及边角进行 40#、80#、120#粗中细打磨,破损处使用专用水性填缝腻子修补)； 2.整个场地地板进行150#抛光工艺处理(及时清理灰尘)； 3.上底漆:对运动地板刷专用水性双组份体育底漆； 4.整个场地进行全面抛光清洁处理(使用专业抛光、清洁设备)； 5.上第一层面漆:对运动地板刷专用水性双组份防滑体育面漆； 6.整个场地进行全面抛光清洁处理(使用专业抛光、清洁设备)； 7.贴美纹纸,标线、彩漆部分、学校LOGO等刷漆处理(采用运动地板专用水性彩漆及专用标线漆)； 8.整个场地进行清洁处理(使用专业清洁设备)； 9.上第二层面漆:对运动地板刷专用水性双组份防滑体育面漆； 10.篮球场(标准场地):标线、彩漆部分、学校LOGO | m2 | 1177.49
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
尺寸须按规范标准样式,最终样式业主选样； 11.未尽事宜详见图纸。
2 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、局部运动木地板修补换新,使用原有型号规格地板500*60*22mm，防潮膜消音隔湿； 2、投标单位需结合现场实际综合考虑报价。 | m2 | 1.8
3 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.老旧墙面空鼓、翘皮、粉化区域等整体铲除打磨清理（拆除另计）； 2.墙面刮粉刷石膏找平,内墙专用耐水腻子2~3遍刮平打磨平滑； 3.封闭底涂料一道,罩漆一道，表面丙烯酸面漆两道(颜色选样，含运动剪影造型，使用刷漆模板制样刷涂，具体文字及图案需甲方确认)； 4.未尽事宜详见图纸。 | m2 | 492.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.老旧墙面空鼓、翘皮、粉化区域等整体铲除打磨清理（拆除另计）； 2.墙面刮粉刷石膏找平,内墙专用耐水腻子2~3遍刮平打磨平滑； 3.封闭底涂料一遍，表面无机涂料面漆两遍； 4.未尽事宜详见图纸。 | m2 | 1369.04
5 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 成品实木踢脚(150高*15厚选样) | m | 120
6 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.老旧顶面空鼓、翘皮、粉化区域等整体铲除打磨清理（拆除另计）； 2.专用耐水腻子2~3遍刮平打磨平滑； 3.封闭底涂料一遍，表面无机涂料面漆两遍； 4.未尽事宜详见图纸。 | m2 | 91.31
7 | 01B005 | 屋面玻璃清洗 | 1、玻璃清洗处理,玻璃分缝线； 2、原有耐候胶去除清洁,重新打中性硅酮耐候胶,暂定耐候胶宽度为25mm。 | m2 | 54
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 楼梯下口封闭： 1、30mm厚仿木纹装饰板饰面； 2、50*50木龙骨+18防火阻燃板基层,防火三度； 3、未尽事宜详见图纸。 | m2 | 0.96
9 | 01B006 | 储物柜 | 1、成品仿木纹装饰板柜门，成品金属拉手，柜门背面安装拉直器，带阻尼柜门铰链(110°)； 2、18mm防火阻燃板，50*50木龙骨,防火三度； 3、活动式隔板及配套固定座； 4、未尽事宜详见图纸。 | m2 | 8.29
10 | 01B007 | 桥架及金属水管清洁 | 桥架及金属水管清洁 | 项 | 1
11 | 01B008 | 拆除工程 | 原有饰面、木地板破损拆除、木踢脚拆除，根据图纸及现状综合考虑报价，按甲方要求进行拆除，达到施工精装要求，含垃圾清理外运、弃置费等，运距自行考虑。 | 项 | 1
12 | 01B009 | 场地设施搬运 | 1.清空场地施工物品和体育器械,搬运至甲方指定地点，待施工完成后搬回； 2.投标单位需结合现场实际情况综合考虑报价。 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目
单位工程及专业工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目
单位工程及专业工程名称：浙江商业职业技术学院篮球实训室建设专项工程项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 | m2 | 1791.9
2 | 01B003 | 其他措施费 | 1.其他措施费用 1、包含但不限于屋面玻璃清洗所需措施费、材料搬运、垃圾收集处理，原建筑物保护，清理保洁，恢复等其他措施费用 2、投标人根据现场踏勘实际情况，本项包含施工过程中可能发生的所有措施项目，自行综合报价。本项费用包干，结算不做调整 | 项 | 1
合 计