## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 1701120181 | 镀锌焊接钢管 | DN20 | m
2 | 1701120181 | 镀锌焊接钢管 | DN32 | m
3 | 1701120181 | 镀锌焊接钢管 | DN65 | m
4 | 1701120181 | 镀锌焊接钢管 | DN100 | m
5 | 2500120001 | 300*300平板灯 |  | 套
6 | 2500120001 | 600*600平板灯 |  | 套
7 | 2500120001 | 筒灯 |  | 套
8 | 2605120033 | 单联开关 | 250V,10A | 只
9 | 2801120393 | NH-RVS-2X2.5 |  | m
10 | 2801120885 | WDZC-BYJ10 |  | m
11 | 2801120885 | WDZC-BYJ6 |  | m
12 | 2801120885 | WDZC-BYJ2.5 |  | m
13 | 2801120885 | WDZC-BYJ4 |  | m
14 | 2803330009 | WDZC-YJY-4X25+1X16 |  | m
15 | 2803330009 | WDZC-YJY-4X95+1X50 |  | m
16 | 2906330001 | JDG20 |  | m
17 | 2911120055 | 接线盒 |  | 个
18 | B55111225 | 成套应急照明配电箱AEY-1 420*520*135mm |  | 台
19 | B55111225 | ALCF-7 |  | 台
20 | B55111225 | ALCF-8 |  | 台
21 | B55111225 | ALCF-XWJ |  | 台

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【浙江财经大学成蹊苑春晖餐
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目
单位工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目
单位工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
天棚
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、餐厅原硅钙板吊顶做修补,总面积945.381平方,暂按150平方计入。 | m2 | 150
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、0.8厚600x600白色铝扣板； 2、专用配套轻钢龙骨。 | m2 | 195
3 | 011302001003 | 吊顶天棚（打菜台顶部石膏板横梁） | 1、白色防水无机涂料三遍； 2、刮腻子二遍,贴胶带、点锈； 3、9.5厚防水石膏板； 4、18厚防火板； 5、4#镀锌角铁支架； 6、按水平投影面积计算,含侧面。 | m2 | 28.12
4 | 011507003001 | 灯箱 | 1、超薄灯箱(由广告公司制作安装)。 | m2 | 35.58
地面
5 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、原地面清洗干净。 | m2 | 2032.57
6 | 011102003002 | 块料楼地面（局部修补） | 1、300x600浅色防滑地砖； 2、20厚水泥砂浆结合层； 3、1.5厚聚氨酯防水涂料； 4、20厚水泥砂浆找平层。 | m2 | 24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、石材门槛石(同原门槛石)； 2、20厚水泥砂浆结合层； 3、1.5厚聚氨酯防水涂料； 4、20厚水泥砂浆找平层。 | m2 | 0.68
8 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、300x600浅色防滑地砖； 2、20厚水泥砂浆结合层； 3、1.5厚聚氨酯防水涂料； 4、20厚水泥砂浆找平层。 | m2 | 37.51
新砌墙体
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、200宽混泥土加气块隔墙。 | m3 | 39.45
10 | 010402001002 | 砌块墙（门洞、窗洞封堵） | 1、200宽混泥土加气块隔墙。 | m3 | 2.48
11 | 010604001001 | 钢梁 | 1、8号槽钢插入墙体大于200做过梁。 | m | 3.2
墙面
12 | 011204003001 | 块料墙面（2.4米） | 1、600x600墙面砖(选样)； 2、20厚水泥砂浆结合层； 3、1.5厚聚氨酯防水涂料； 4、20厚水泥砂浆找平层。 | m2 | 80
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（2.4米以上） | 1、白色无机涂料三遍； 2、刮腻子二遍； 3、20厚水泥砂浆找平层。 | m2 | 30
14 | 011204003002 | 块料墙面（3米） | 1、600x600墙面砖(选样)； 2、20厚水泥砂浆结合层； 3、1.5厚聚氨酯防水涂料； 4、20厚水泥砂浆找平层。 | m2 | 40.79
15 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料（3米以上） | 1、白色无机涂料三遍； 2、刮腻子二遍； 3、20厚水泥砂浆找平层。 | m2 | 2
16 | 011204003003 | 块料墙面（3.1米） | 1、600x600墙面砖(选样)； 2、20厚水泥砂浆结合层； 3、1.5厚聚氨酯防水涂料； 4、20厚水泥砂浆找平层。 | m2 | 80
17 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰（3米） | 1、柱子上贴木饰面,同原装修高度； 2、15厚阻燃板基层。 | m2 | 48
18 | 011502001001 | 金属装饰线（3米） | 1、柱饰面阳角金属收口线。 | m | 30
19 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、50高,1.2厚不锈钢踢脚线； 2、9厚阻燃板基层。 | m | 60
20 | 011407001003 | 柱面喷刷涂料（3米以上） | 1、白色无机涂料三遍； 2、刮腻子二遍。 | m2 | 11.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、洞口封堵,墙面砖修补； 2、20厚水泥砂浆结合层； 3、1.5厚聚氨酯防水涂料； 4、20厚水泥砂浆找平层。 | m2 | 12.41
22 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、尺寸规格：900*2100mm； 2、成品不锈钢门及门套线； 3、含门把手、门锁、合页等所有辅材。 | 樘 | 1
23 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1、尺寸规格：1300*2100mm； 2、成品不锈钢门及门套线； 3、含门把手、门锁、合页等所有辅材。 | 樘 | 1
24 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1、尺寸规格：1500*2100mm； 2、成品不锈钢门及门套线； 3、含门把手、门锁、合页等所有辅材。 | 樘 | 1
25 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、尺寸规格：600*1000mm； 2、传菜口制作,50宽1.0厚拉丝不锈钢框。 | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1、尺寸规格：1000*1400mm； 2、传菜口制作,50宽1.0厚拉丝不锈钢框。 | 樘 | 1
27 | 010808004003 | 金属门窗套 | 1、尺寸规格：3200*600mm； 2、传菜口制作,50宽1.0厚拉丝不锈钢框。 | 樘 | 1
28 | 010808004004 | 金属门窗套 | 1、尺寸规格：1000*2100mm； 2、传菜口制作,50宽1.0厚拉丝不锈钢框。 | 樘 | 1
29 | 01B001 | 成品花坛(选样定) | 1、成品花坛(选样定)。 | m | 43.04
30 | 011501001001 | 打菜台 | 1、尺寸规格：宽400mm,高800mm； 2、深色系花岗岩台面(选样),5x5倒角磨边； 3、立面采用深色系花岗岩(选样)及贴600x600墙面砖(选样)； 4、5#镀锌角铁框架、120x120钢网、水泥砂浆粉刷层、缝隙填黑胶； 5、新砌C20素混凝土翻边120@150(h),含模板。 | m | 63.66
其他
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 01B002 | 本工程所有拆除项目 | 1、本工程所有拆除项目,包括地面、天棚、墙面（开洞）、门窗、柜子、卫生洁具、灯具、管线等,拆除后建筑垃圾外运,包含处置费用（包干价）。 | 项 | 1
32 | 011407001004 | 柱面喷刷涂料（3米以上） | 1、白色无机涂料一遍翻新； 2、原基层清理 | m2 | 100
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、脚手架搭设及拆除。 | m2 | 668.12
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套照明配电箱 ALCF-6 2.规格：详见图纸 3.基础形式、材质、规格：非标箱 4.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 5.端子板外部接线 6.安装方式:暗装 7.其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容。含补刷漆，接地。 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：成套照明配电箱 ALCF-7 2.规格：详见图纸 3.基础形式、材质、规格：非标箱 4.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 5.端子板外部接线 6.安装方式:暗装 7.其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容。含补刷漆，接地。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：成套照明配电箱 ALCF-8 2.规格：详见图纸 3.基础形式、材质、规格：非标箱 4.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 5.端子板外部接线 6.安装方式:暗装 7.其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容。含补刷漆，接地。 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：成套照明配电箱 ALCF-XWJ 2.规格：详见图纸 3.基础形式、材质、规格：非标箱 4.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 5.端子板外部接线 6.安装方式:暗装 7.其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容。含补刷漆，接地。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：成套集中电源集中控制A型应急照明分配电装置配电箱 2.规格：详见图纸 3.基础形式、材质、规格：非标箱 4.接线端子材质、规格：铜接线端子，焊铜或压铜 5.端子板外部接线 6.安装方式:暗装 7.其他：电箱报价按照配电箱系统图设计的全部内容。含补刷漆，接地。 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | ALCF-1、2、3、4、5原有配电箱内新增回路而所需增加相关元器件等费用，具体由投标单位详见图纸综合考虑报价。 | 台 | 1
7 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/明配（综合考虑） 5、接地要求：含接地（含二次结构墙开槽及修复） | m | 199.58
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/明配（综合考虑） 5、接地要求：含接地（含二次结构墙开槽及修复） | m | 50
9 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/明配（综合考虑） 5、接地要求：含接地（含二次结构墙开槽及修复） | m | 100
10 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/明配（综合考虑） 5、接地要求：含接地（含二次结构墙开槽及修复） | m | 100
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/明配（综合考虑） 5、接地要求：含接地（含二次结构墙开槽及修复） | m | 63
12 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/明配（综合考虑） 5、接地要求：含接地（含二次结构墙开槽及修复） | m | 100
13 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/明配（综合考虑） 5、接地要求：含接地（含二次结构墙开槽及修复） | m | 512.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/明配（综合考虑） 5、接地要求：含接地（含二次结构墙开槽及修复） | m | 50
15 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：电线管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配/明配（综合考虑） 5、接地要求：含接地（含二次结构墙开槽及修复） | m | 50
16 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-4*16+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：槽盒、配管内敷设 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 50
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-4*2.5+1*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：槽盒、配管内敷设 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 379.07
18 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-4*4+1*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：槽盒、配管内敷设 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 200
19 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-4*6+1*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：槽盒、配管内敷设 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 133.89
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（连ALCF-6、8箱） 2、规格：WDZC-YJY-4X35+1X16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：槽盒、配管内敷设 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 60
21 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（连ALCF-7箱） 2、规格：WDZC-YJY-4X25+1X16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：槽盒、配管内敷设 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 100
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆（连ALCF-XWJ箱） 2、规格：WDZC-YJY-4X95+1X50 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：槽盒、配管内敷设 5、电压等级（KV）：1.0以下 6、地形：室内 | m | 15
23 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格、型号：10mm2以下 3、材质、类型：铜芯电缆、干包式 4、安装部位：配电柜、箱、电机等 5、电压等级（kV）：1.0以下 | 个 | 66
24 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格、型号：25mm2以下 3、材质、类型：铜芯电缆、干包式 4、安装部位：配电柜、箱、电机等 5、电压等级（kV）：1.0以下 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格、型号：35mm2以下 3、材质、类型：铜芯电缆、干包式 4、安装部位：配电柜、箱、电机等 5、电压等级（kV）：1.0以下 | 个 | 6
26 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：电力电缆头 2、规格、型号：120mm2以下 3、材质、类型：铜芯电缆、干包式 4、安装部位：配电柜、箱、电机等 5、电压等级（kV）：1.0以下 | 个 | 2
27 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ10 4、材质：铜芯 5、配线部位：综合考虑 | m | 43.62
28 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ6 4、材质：铜芯 5、配线部位：综合考虑 | m | 150.39
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ2.5 4、材质：铜芯 5、配线部位：综合考虑 | m | 2763.19
30 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ4 4、材质：铜芯 5、配线部位：综合考虑 | m | 1069.4
31 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-RVS-2X2.5 4、材质：铜芯 5、配线部位：综合考虑 | m | 212.22
32 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：平板灯(含光源） 2、型号：300*300mm 3、规格：符合设计要求 4、安装形式：包括灯具所有配件 5、其他：符合设计要求，金属软管应采用挠金属电线管保护 | 套 | 13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
33 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：平板灯(含光源） 2、型号：600*600mm 3、规格：符合设计要求 4、安装形式：包括灯具所有配件 5、其他：符合设计要求，金属软管应采用挠金属电线管保护 | 套 | 30
34 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：筒灯(含光源） 2、型号：/ 3、规格：符合设计要求 4、安装形式：包括灯具所有配件 5、其他：符合设计要求，金属软管应采用挠金属电线管保护 | 套 | 42
35 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：单面单向消防应急标志灯 2、安装形式：详见图纸 3、规格：具体详见图纸 | 套 | 9
36 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口标志灯 2、安装形式：详见图纸 3、规格：具体详见图纸 | 套 | 4
37 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯 2、安装形式：详见图纸 3、规格：具体详见图纸 | 套 | 17
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相三脚插座 2、型号：16A 3、安装方式：详见图纸 | 个 | 72
39 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：单相五孔插座 2、型号：10A 3、安装方式：详见图纸 | 个 | 61
40 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：三相插座 2、型号：380V 3、安装方式：详见图纸 | 个 | 34
41 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联开关 250V,10A 2、规格：86型 10A 3、安装方式：嵌墙暗装，底距地:1.3m | 个 | 19
42 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联开关 250V,10A 2、规格：86型 10A 3、安装方式：嵌墙暗装，底距地:1.3m | 个 | 13
43 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联开关 250V,10A 2、规格：86型 10A 3、安装方式：嵌墙暗装，底距地:1.3m | 个 | 5
44 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：暗装接线盒安装 | 个 | 293
45 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关盒、插座盒安装（含面板） | 个 | 204
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：镀锌桥架 2、材质：按照设计要求 3、规格：弱电水/竖直防火桥架200*100 4、其他：含扣锁、连接片（内外）、螺栓、盖板、铜接地线、弯头、三通、四通等,室内敷设 | m | 91.14
47 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合 | kg | 156.58
48 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚 度：各二道 | kg | 156.58
给排水
49 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R塑料给水管 DN15 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 设计要求：见设计图纸 | m | 91.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：不锈钢管 DN15 4、连接形式：热熔连接，含配套PPR管件 5、压力试验及吹、洗 设计要求：见设计图纸 | m | 17.5
51 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管，DE110 4、连接形式：粘接，含管件、阻火圈 5、阻火圈：符合设计要求 6、压力试验及吹、洗 设计要求：符合设计图纸要求。 | m | 5
52 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管，DE65 4、连接形式：粘接，含管件、阻火圈 5、阻火圈：符合设计要求 6、压力试验及吹、洗 设计要求：符合设计图纸要求。 | m | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 031004014001 | 给、排水 附（配）件 | 1、材质：地漏 2、型号、规格：详见图纸 | 个 | 10
54 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：角阀/球阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN50，1.0MPa 4、连接形式：螺纹连接 | 个 | 61
55 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 小型隔油池与沉淀池，池子尺寸根据设计要求及现场实际情况设置，含挖土方等一切费用。 | 座 | 4
56 | 040501004001 | 塑料管 | DN300双壁波纹管安装 | m | 30
57 | 03B001 | 管道开挖及恢复 | 1.管道开挖及路面恢复 | 项 | 1
58 | 03B002 | 管道疏通 | 1.隔油池至排污井30米,管道疏通 | 项 | 1
空调系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 030701003001 | 空调器 | 1.名 称：5匹天花机（八面出风） 2.型 号：额定制冷量：12.0KW，制冷功率：3850W，制热量：13.5KW，制热功率：4050W，电辅热：1900W 3.循环风量：2000m3/h 3.减振器、支架形式、材质：符合验收要求 4.控制器：线控器、含控制线及线管 5.其 他：含室内机跟室外机、冷媒管、冷凝水管、保温、与之配套的进出阀门、控制线和控制面板等各类配件 | 台 | 10
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目
单位工程及专业工程名称：浙江财经大学成蹊苑春晖餐厅二楼改造项目-安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
0313 措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭、拆； | 项 | 1
合 计