## 招标工程量清单封面
| 2024年暑期实训基建配套项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 工商管理学院
2 | 商贸流通学院
3 | 文化艺术学院
4 | 物流与供应链管理学院
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
4 | 消防箱 | 只
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见表1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见表1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0433120003 | 干混地面砂浆 | DS M15.0 | kg
2 | 0509120011 | 阻燃板 | δ18 | m2
3 | 0509120011 | 阻燃板 | δ12 | m2
4 | 0509120011 | 阻燃板 | δ9 | m2
5 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
6 | 0901120047 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
7 | 1301120227 | 乳胶漆 |  | kg
8 | 1301120227 | 无机涂料 |  | kg
9 | 1301120227 | 白色无机涂料 |  | kg

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 机械人工 | 工日
3 | 汽油(机械) | kg
4 | 柴油(机械) | kg
5 | 电(机械) | kW·h
6 | 电(机械) | kW·h

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【工商管理学院】
单位工程报价汇总表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程名称：工商管理学院 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (装饰-工商管理学院) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程名称：工商管理学院 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【装饰-工商管理学院】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-装饰-工商管理学院 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3409-3411实训室地面
1 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、100mm高600*600*40MM架空钢质陶瓷防静电活动地板 2、水磨石地面清理干净 | m2 | 127.27
3409-3411实训室顶面
2 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、板缝贴胶带、点锈 2、双层9.5厚纸面石膏板,局部造型处有阻燃板/3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,挂插件与次龙骨联结 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,挂件与承载龙骨联结 5、U型轻钢承载主龙骨CB50x20,中距≤1200,吊件与钢筋吊杆联结 6、膨胀螺栓,%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200 | m2 | 35.21
3 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 吊顶侧面： 1.板缝贴胶带、点锈 2.单层9.5厚纸面石膏板 3.18mm阻燃板基层 4.U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 11.02
4 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.18mm阻燃板基层，顶部双层阻燃板 2.双层9.5厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 17
5 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.批刮腻子两道 2.白色无机涂料（一底两面） | m2 | 53.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-装饰-工商管理学院 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 1、16厚600(300)*1200高晶硅钙板 2、T型轻钢龙骨TB24X28,间距300,与主龙骨插接 3、T型轻钢龙骨TB24X28,间距1200,用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CB50X20,中距 1200 5、膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 92.06
3409-3411实训室墙面
7 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.九厘板基层 2.1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m2 | 2.75
8 | 010809004001 | 石材窗台板 | 20厚爵士白大理石窗台板，石材胶粘结 | m2 | 5.38
9 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.5厚竹炭木碳晶板 | m2 | 30.08
10 | 011207001026 | 墙面装饰板 | 包管： 1、9.5厚纸面石膏板 2、18厚阻燃板基层 | m2 | 2.24
11 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 97.01
12 | 01B002 | 竹炭木碳晶板柜门 | 1.竹炭木碳晶板柜门 2.未尽事宜详见图纸 | m2 | 2.46
3417实训室地面
13 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1、100mm高600*600*40MM架空钢质陶瓷防静电活动地板 2、水磨石地面清理干净 | m2 | 107.17
3417实训室顶面
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-装饰-工商管理学院 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 010810002005 | 木窗帘盒 | 1.18mm阻燃板基层，顶部双层阻燃板 2.双层9.5厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 15.42
15 | 011407002009 | 天棚喷刷涂料 | 1.批刮腻子两道 2.白色无机涂料（一底两面） | m2 | 6.94
16 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 1、16厚600(300)*1200高晶硅钙板 2、T型轻钢龙骨TB24X28,间距300,与主龙骨插接 3、T型轻钢龙骨TB24X28,间距1200,用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CB50X20,中距 1200 5、膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 104.24
3417实训室墙面
17 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 1.九厘板基层 2.1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m2 | 2.5
18 | 010809004002 | 石材窗台板 | 20厚爵士白大理石窗台板，石材胶粘结 | m2 | 2.42
19 | 011207001025 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.5厚竹炭木碳晶板 | m2 | 35.36
20 | 011207001027 | 墙面装饰板 | 包管： 1、9.5厚纸面石膏板 2、18厚阻燃板基层 | m2 | 2.4
21 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 61.95
22 | 01B008 | 竹炭木碳晶板柜门 | 1.竹炭木碳晶板柜门 2.未尽事宜详见图纸 | m2 | 3.69
3310大师工作室地面
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-装饰-工商管理学院 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、4.0厚锁扣地板(尺寸1230*182mm,耐磨层0.3mm)不锈钢专业收口条 2、2MM水泥基自流平一道 3、水磨石地面清理干净 | m2 | 19.1
3310大师工作室顶面
24 | 010810002006 | 木窗帘盒 | 1.18mm阻燃板基层，顶部双层阻燃板 2.双层9.5厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 3.57
25 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 1.批刮腻子两道 2.白色无机涂料（一底两面） | m2 | 1.61
26 | 011302001021 | 吊顶天棚 | 1、16厚600(300)*1200高晶硅钙板 2、T型轻钢龙骨TB24X28,间距300,与主龙骨插接 3、T型轻钢龙骨TB24X28,间距1200,用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CB50X20,中距 1200 5、膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 19.1
27 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | 1、涂膜高级弹性涂料(按材料供应商提供的操作工艺、颜色现场做样板定) 2、满刮2厚外墙专用柔性耐水腻子两道 | m2 | 7.35
3310大师工作室墙面
28 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 1.九厘板基层 2.1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m2 | 0.82
29 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 21.82
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-装饰-工商管理学院 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 01B010 | 免漆板开放式柜 | 1.免漆板开放式柜 2.未尽事宜详见图纸 | m2 | 5.4
31 | 011207001024 | 墙面装饰板 | 1.9厘板基层 2.10厚布纹墙咔板（含5mm黑钛铝合金嵌条） | m2 | 14.85
门窗工程
32 | 010801002001 | 木质门带套 | M1，1000*2700多层实木复合造型门（款式定做烤漆）含五金配件及门套 | 樘 | 1
33 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 6+12A+6厚中空钢化玻璃80型铝合金平开门 | m2 | 9.3
34 | 01B001 | 窗帘及轨道 | 1、单层布艺窗帘 2、窗帘高度按实际测量 3、4厚高强度23.2*22.2mm铝合金纳米静音轨道 4、窗帘面料采用2.8m门幅遮光布料 5、具体参见绿韵楼3201 | 项 | 1
新建墙体工程
35 | 01B007 | 原有门窗拆除后，边框破损处修复 | 1.原有门窗拆除后，边框破损处修复 | 项 | 1
拆除工程
36 | 01B006 | 建筑垃圾拆除清理外运 | 1.建筑垃圾拆除清理外运（含原有墙布及涂料层铲除、地板拆除、轻质墙拆除、栏杆拆除、铝合金隔断拆除、柜子拆除、门窗拆除等一切拆除费用） | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【装饰-工商管理学院】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-装饰-工商管理学院 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【装饰-工商管理学院】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-装饰-工商管理学院 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
措施费
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 253.54
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL-1； 2、详细配置：成套设备，含内部元器件、箱体、配件等，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：墙内安装 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL-2； 2、详细配置：成套设备，含内部元器件、箱体、配件等，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：墙内安装 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 原空调配电箱增加回路 含内部元器件、配件等，具体配置详见系统图。 | 台 | 1
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 956.51
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 310.88
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ40mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 30
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×25+1×16 | m | 30
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
9 | 030411004001 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 2140.12
10 | 030411004002 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-2.5 | m | 1009.59
11 | 030411004006 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-4 | m | 633.76
12 | 030411004007 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-4 | m | 416.88
13 | 030412004001 | 装饰灯 | LED筒灯安装 含光源 7W | 套 | 12
14 | 030412005001 | 荧光灯 | 300*1200平板灯安装 含光源 40W | 套 | 71
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 圆形吸顶灯安装 含光源 28W | 套 | 1
16 | 030412004002 | 装饰灯 | 暗藏柔性硅胶灯带安装 含光源 具体参数详见图纸 | m | 25.97
17 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关安装 10A~250V | 个 | 1
18 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关安装 10A~250V | 个 | 4
19 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关安装 10A~250V | 个 | 3
20 | 030404035001 | 插座 | 插座（二孔+三孔）安装 16A~250V | 个 | 24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030404035002 | 插座 | 单相壁挂空调插座安装 16A~250V 带保护门安全型 | 个 | 1
22 | 030404035003 | 插座 | 地面插座（二孔+三孔）安装 16A~250V | 个 | 121
23 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 154
24 | 030411006002 | 接线盒 | 灯头盒安装 | 个 | 86
25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
综合布线
26 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1630.7
27 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 119.26
28 | 030502005001 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 UTP CAT6 | m | 1884.13
29 | 030502007001 | 光缆 | 12芯万兆多模铠装电缆 | m | 50
30 | 030502005002 | 双绞线缆 | 300芯金银线 | m | 99.93
31 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | HDMI高清信号线 | m | 123.96
32 | 03B001 | 打印机线 | 1.打印机线 具体参数详见图纸 | m | 10.3
33 | 030411004005 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-2×1.0 | m | 99.93
34 | 030502009001 | 跳线 | 制作、安装双绞线跳线 | 条 | 134
35 | 030502001001 | 机柜、机架 | 落地弱电机柜安装600*600*1200 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030502012001 | 信息插座 | 单孔网络数据点安装 | 个 | 120
37 | 030502012002 | 信息插座 | 双孔网络数据点安装 | 个 | 5
38 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 吸顶音响安装 具体参数详见图纸 | 台 | 8
39 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 系统调试≤400点 | 系统 | 1
40 | Z030502023001 | 综合布线系统试运行 | 系统试运行 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：工商管理学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【商贸流通学院】
单位工程报价汇总表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程名称：商贸流通学院 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (装饰-商贸流通学院) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程名称：商贸流通学院 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【装饰-商贸流通学院】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-装饰-商贸流通学院 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
休闲区地面
1 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1、4.0厚锁扣地板(尺寸1230*182mm,耐磨层0.3mm)不锈钢专业收口条 2、2MM水泥基自流平一道 3、水磨石地面清理干净 | m2 | 26.28
休闲区顶面
2 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、1.0厚40*95@140白色/木纹铝方通 2、专用铝方通卡尺龙骨 3、U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 15.68
3 | 011407002013 | 天棚喷刷涂料 | 铝方通吊顶以上顶棚及所有构件喷黑 | m2 | 18.03
休闲区墙面
4 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 中国黑石材踢脚线 | m2 | 2.76
5 | 010809004001 | 石材窗台板 | 意大利灰大理石窗台，石材胶粘结 | m2 | 0.88
6 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.5厚竹炭木碳晶板 | m2 | 13.46
7 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 29.38
教室准备间地面
8 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 1、4.0厚锁扣地板(尺寸1230*182mm,耐磨层0.3mm)不锈钢专业收口条 2、2MM水泥基自流平一道 3、水磨石地面清理干净 | m2 | 29.2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-装饰-商贸流通学院 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1、20厚啡网纹大理石,DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.24
教室准备间顶面
10 | 011302001018 | 吊顶天棚 | 1、16厚600(300)*1200高晶硅钙板 2、T型轻钢龙骨TB24X28,间距300,与主龙骨插接 3、T型轻钢龙骨TB24X28,间距1200,用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CB50X20,中距 1200 5、膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 28.2
教室准备间墙面
11 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 1.九厘板基层 2.1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m2 | 1.33
12 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 50.4
走廊墙面
13 | 011105002002 | 石材踢脚线 | 中国黑石材踢脚线 | m2 | 6.29
14 | 011207001028 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.8厚竹炭木碳晶板 | m2 | 35.36
15 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1、意大利灰泥 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 68.15
16 | 011207001033 | 墙面装饰板 | 1、仿真绿植墙饰面 2、九厘板基层 | m2 | 7.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-装饰-商贸流通学院 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 80.54
18 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 高密度PVC烤漆字（电子商务数字运营中心） | 个 | 10
19 | 011508002002 | 有机玻璃字 | 高密度PVC烤漆字（电子商务数字运营中心） | 个 | 4
20 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、黑钛不锈钢边框 2、九厘板基层 | m2 | 1
楼梯间顶面
21 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | 1.3厚面层腻子刮平 2.白色无机涂料（一底两面） | m2 | 32
楼梯间墙面
22 | 011207001030 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.8厚竹炭木碳晶板 | m2 | 44.62
23 | 011207001034 | 墙面装饰板 | 1、仿真绿植墙饰面 2、九厘板基层 | m2 | 44.62
24 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料（一底两面） 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 161.07
3507京东国际B2实训中心地面
25 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、同质透心卷材铺设(总厚度≥2MM),T级耐磨,铝合金专用压条收口 2、专用胶水一道 3、2MM水泥基自流平一道 4、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹平 5、最薄处30厚C20细石混凝土找平 | m2 | 127.27
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-装饰-商贸流通学院 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、20厚啡网纹大理石,DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.8
3507京东国际B2实训中心顶面
27 | 011302001023 | 吊顶天棚 | 1、板缝贴胶带、点锈 2、双层9.5厚纸面石膏板,局部造型处有阻燃板/3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,挂插件与次龙骨联结 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,挂件与承载龙骨联结 5、U型轻钢承载主龙骨CB50x20,中距≤1200,吊件与钢筋吊杆联结 6、膨胀螺栓,%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200 | m2 | 29.33
28 | 011302001024 | 吊顶天棚 | 吊顶侧面： 1.板缝贴胶带、点锈 2.单层9.5厚纸面石膏板 3.18mm阻燃板基层 4.U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 11.36
29 | 010810002006 | 木窗帘盒 | 1.18mm阻燃板基层，顶部双层阻燃板 2.双层9.5厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 17.5
30 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 1.批刮腻子两道 2.白色无机涂料（一底两面） | m2 | 48.57
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-装饰-商贸流通学院 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 011302002002 | 格栅吊顶 | 1、1.0厚40*95@140白色/木纹铝方通 2、专用铝方通卡尺龙骨 3、U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 97.94
32 | 011407002014 | 天棚喷刷涂料 | 铝方通吊顶以上顶棚及所有构件喷黑 | m2 | 112.63
3507京东国际B2实训中心墙面
33 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 1.九厘板基层 2.1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m2 | 2.75
34 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 69.51
35 | 011207001035 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.4厚免漆木饰面 | m2 | 34.39
36 | 011207001036 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.9.5厚纸面石膏板 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 10.05
37 | 010809004002 | 石材窗台板 | 意大利灰大理石窗台，石材胶粘结 | m2 | 3.92
38 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1、黑钛不锈钢边框 2、九厘板基层 | m2 | 0.55
3402电子商务数字运营中心地面
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-装饰-商贸流通学院 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 011103002002 | 橡胶板卷材楼地面 | 1、同质透心卷材铺设(总厚度≥2MM),T级耐磨,铝合金专用压条收口 2、专用胶水一道 3、2MM水泥基自流平一道 4、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)抹平 5、最薄处30厚C20细石混凝土找平 | m2 | 119.74
40 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1、20厚啡网纹大理石,DTG砂浆擦缝 2、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 0.6
3402电子商务数字运营中心顶面
41 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 1、板缝贴胶带、点锈 2、双层9.5厚纸面石膏板,局部造型处有阻燃板/3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,挂插件与次龙骨联结 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,挂件与承载龙骨联结 5、U型轻钢承载主龙骨CB50x20,中距≤1200,吊件与钢筋吊杆联结 6、膨胀螺栓,%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200 | m2 | 57.35
42 | 011302001026 | 吊顶天棚 | 吊顶侧面： 1.板缝贴胶带、点锈 2.单层9.5厚纸面石膏板 3.18mm阻燃板基层 4.U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 12.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-装饰-商贸流通学院 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 010810002007 | 木窗帘盒 | 1.18mm阻燃板基层，顶部双层阻燃板 2.双层9.5厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 13.5
44 | 011407002015 | 天棚喷刷涂料 | 1.批刮腻子两道 2.白色无机涂料（一底两面） | m2 | 75.74
45 | 011302002003 | 格栅吊顶 | 1、1.0厚40*95@140白色/木纹铝方通 2、专用铝方通卡尺龙骨 3、U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 62.39
46 | 011407002016 | 天棚喷刷涂料 | 铝方通吊顶以上顶棚及所有构件喷黑 | m2 | 71.75
3402电子商务数字运营中心墙面
47 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 1.九厘板基层 2.1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m2 | 2.55
48 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 27.84
49 | 011207001037 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.4厚免漆木饰面 | m2 | 45.8
50 | 011207001038 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.20厚生态长城板 | m2 | 4.92
51 | 010809004003 | 石材窗台板 | 意大利灰大理石窗台，石材胶粘结 | m2 | 8.98
52 | 010808004003 | 金属门窗套 | 1、黑钛不锈钢边框 2、九厘板基层 | m2 | 0.69
53 | 01B008 | 木饰面板柜门 | 1.木饰面板柜门 2.未尽事宜详见图纸 | m2 | 21.72
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-装饰-商贸流通学院 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
门窗工程
54 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 断桥隔热铝合金窗，6+12A+6厚LOW-E中空钢化玻璃，框料90系列铝合金型材 | m2 | 26.4
55 | 01B009 | 窗帘及轨道 | 1、单层布艺窗帘 2、窗帘高度按实际测量 3、4厚高强度23.2*22.2mm铝合金纳米静音轨道 4、窗帘面料采用2.8m门幅遮光布料 5、具体参见绿韵楼3201 | 项 | 1
新建墙体工程
56 | 01B007 | 原有门窗拆除后，边框破损处修复 | 1.原有门窗拆除后，边框破损处修复 | 项 | 1
拆除工程
57 | 01B006 | 建筑垃圾拆除清理外运 | 1.建筑垃圾拆除清理外运（含原有墙布及涂料层铲除、地板拆除、轻质墙拆除、栏杆拆除、铝合金隔断拆除、柜子拆除、门窗拆除等一切拆除费用） | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【装饰-商贸流通学院】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-装饰-商贸流通学院 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【装饰-商贸流通学院】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-装饰-商贸流通学院 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
措施费
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 334.49
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL-1； 2、详细配置：成套设备，含内部元器件、箱体、配件等，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：墙内安装 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
2 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL-2； 2、详细配置：成套设备，含内部元器件、箱体、配件等，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：墙内安装 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
3 | 030404017006 | 配电箱 | 原5层空调配电箱增加回路 含内部元器件、配件等，具体配置详见系统图。 | 台 | 1
4 | 030404017007 | 配电箱 | 原4层空调配电箱增加回路 含内部元器件、配件等，具体配置详见系统图。 | 台 | 1
5 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 991.43
6 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 496.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ40mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 50
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×25+1×16 | m | 50
9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2
10 | 030411004006 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 2139.36
11 | 030411004007 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-2.5 | m | 1013.05
12 | 030411004008 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-4 | m | 1026.52
13 | 030411004009 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-4 | m | 513.26
14 | 030412005002 | 荧光灯 | 长条灯安装 含光源 1200 32W | 套 | 55
15 | 030412005003 | 荧光灯 | 300*1200平板灯安装 含光源 40W | 套 | 4
16 | 030412004003 | 装饰灯 | 20×20铝合金灯槽安装 含光源 具体参数详见图纸 | m | 44.62
17 | 030412004004 | 装饰灯 | 20×10柔性硅胶灯安装 含光源 具体参数详见图纸 | m | 41.49
18 | 030412004005 | 装饰灯 | 12*12柔性硅胶灯安装 含光源 具体参数详见图纸 | m | 22.99
19 | 030412004006 | 装饰灯 | 滑轨 具体参数详见图纸 | m | 8
20 | 030412004007 | 装饰灯 | 轨道射灯安装 含光源15W | 套 | 24
21 | 030412004008 | 装饰灯 | 60cm实心六边形灯 48W | 套 | 15
22 | 030412004009 | 装饰灯 | 60cm空心六边形灯 36W | 套 | 12
23 | 030412001002 | 普通灯具 | 圆形吸顶灯安装 含光源 28W | 套 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 030404034004 | 照明开关 | 单联单控开关安装 10A~250V | 个 | 5
25 | 030404034005 | 照明开关 | 双联单控开关安装 10A~250V | 个 | 7
26 | 030404034006 | 照明开关 | 三联单控开关安装 10A~250V | 个 | 6
27 | 030404035004 | 插座 | 插座（二孔+三孔）安装 16A~250V | 个 | 20
28 | 030404035005 | 插座 | 桌面插座（二孔+三孔）安装 16A~250V | 个 | 112
29 | 030411006003 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 150
30 | 030411006004 | 接线盒 | 灯头盒安装 | 个 | 177
31 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2
综合布线
32 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1193.98
33 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 97.83
34 | 030502005003 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 UTP CAT6 | m | 1406.18
35 | 030502007002 | 光缆 | 12芯万兆多模铠装电缆 | m | 100
36 | 030502005004 | 双绞线缆 | 300芯金银线 | m | 76.29
37 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | HDMI高清信号线 | m | 76.98
38 | 030411004010 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-2×1.0 | m | 99.93
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 030502005005 | 双绞线缆 | 2芯加屏蔽话筒线 | m | 76.98
40 | 030502009002 | 跳线 | 制作、安装双绞线跳线 | 条 | 118
41 | 030502001002 | 机柜、机架 | 落地弱电机柜安装600*600*1200 | 台 | 2
42 | 030502001003 | 机柜、机架 | 原有机柜移位 含机柜内设备 | 台 | 1
43 | 030502012003 | 信息插座 | 单孔网络数据点安装 | 个 | 104
44 | 030502012004 | 信息插座 | 双孔网络数据点安装 | 个 | 5
45 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 吸顶音响安装 具体参数详见图纸 | 台 | 7
46 | Z030502022002 | 综合布线系统调试 | 系统调试≤400点 | 系统 | 1
47 | Z030502023002 | 综合布线系统试运行 | 系统试运行 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_1
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：商贸流通学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【文化艺术学院】
单位工程报价汇总表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程名称：文化艺术学院 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (装饰-文化艺术学院) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程名称：文化艺术学院 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【装饰-文化艺术学院】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 | [7 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3207地面
1 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、100mm高600*600*40MM架空钢质陶瓷防静电活动地板 2、水磨石地面清理干净 | m2 | 62.92
3207顶面
2 | 011302001029 | 吊顶天棚 | 1、板缝贴胶带、点锈 2、双层9.5厚纸面石膏板,局部造型处有阻燃板/3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,挂插件与次龙骨联结 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,挂件与承载龙骨联结 5、U型轻钢承载主龙骨CB50x20,中距≤1200,吊件与钢筋吊杆联结 6、膨胀螺栓,%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200 | m2 | 14.92
3 | 011302001030 | 吊顶天棚 | 吊顶侧面： 1.板缝贴胶带、点锈 2.单层9.5厚纸面石膏板 3.18mm阻燃板基层 4.U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 5.6
4 | 010810002009 | 木窗帘盒 | 1.18mm阻燃板基层，顶部双层阻燃板 2.双层9.5厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 8.5
5 | 011407002019 | 天棚喷刷涂料 | 1.批刮腻子两道 2.白色无机涂料（一底两面） | m2 | 24.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 | [7 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 011302001031 | 吊顶天棚 | 1、16厚300*1200硅钙板 2、T型轻钢龙骨TB24X28,间距300,与主龙骨插接 3、T型轻钢龙骨TB24X28,间距1200,用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CB50X20,中距 1200 5、膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 48
3207墙面
7 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.九厘板基层 2.1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m2 | 1.79
8 | 010809004001 | 石材窗台板 | 20厚爵士白大理石窗台板，石材胶粘结 | m2 | 2.61
9 | 011207001034 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.4厚免漆木饰面 | m2 | 34.39
10 | 011207001035 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.5厚竹炭木碳晶板 | m2 | 30.08
11 | 011207001026 | 墙面装饰板 | 包管： 1、9.5厚纸面石膏板 2、18厚阻燃板基层 | m2 | 2.24
12 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 97.01
13 | 01B002 | 4厚免漆木饰面柜门 | 1.4厚免漆木饰面柜门 2.未尽事宜详见图纸 | m2 | 2.46
3209地面
14 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1、100mm高600*600*40MM架空钢质陶瓷防静电活动地板 2、水磨石地面清理干净 | m2 | 62.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 | [7 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3209顶面
15 | 011302001032 | 吊顶天棚 | 1、板缝贴胶带、点锈 2、双层9.5厚纸面石膏板,局部造型处有阻燃板/3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,挂插件与次龙骨联结 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,挂件与承载龙骨联结 5、U型轻钢承载主龙骨CB50x20,中距≤1200,吊件与钢筋吊杆联结 6、膨胀螺栓,%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200 | m2 | 14.92
16 | 011302001033 | 吊顶天棚 | 吊顶侧面： 1.板缝贴胶带、点锈 2.单层9.5厚纸面石膏板 3.18mm阻燃板基层 4.U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 5.6
17 | 010810002010 | 木窗帘盒 | 1.18mm阻燃板基层，顶部双层阻燃板 2.双层9.5厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 8.5
18 | 011407002020 | 天棚喷刷涂料 | 1.批刮腻子两道 2.白色无机涂料（一底两面） | m2 | 24.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 | [7 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 011302001034 | 吊顶天棚 | 1、16厚300*1200硅钙板 2、T型轻钢龙骨TB24X28,间距300,与主龙骨插接 3、T型轻钢龙骨TB24X28,间距1200,用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CB50X20,中距 1200 5、膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 48
3209墙面
20 | 011105006013 | 金属踢脚线 | 1.九厘板基层 2.1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m2 | 1.79
21 | 010809004003 | 石材窗台板 | 20厚爵士白大理石窗台板，石材胶粘结 | m2 | 2.61
22 | 011207001036 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.4厚免漆木饰面 | m2 | 34.39
23 | 011207001037 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.5厚竹炭木碳晶板 | m2 | 30.08
24 | 011207001038 | 墙面装饰板 | 包管： 1、9.5厚纸面石膏板 2、18厚阻燃板基层 | m2 | 2.24
25 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 97.01
26 | 01B015 | 4厚免漆木饰面柜门 | 1.4厚免漆木饰面柜门 2.未尽事宜详见图纸 | m2 | 2.46
3211地面
27 | 011104004003 | 防静电活动地板 | 1、100mm高600*600*40MM架空钢质陶瓷防静电活动地板 2、水磨石地面清理干净 | m2 | 62.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 | [7 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3211顶面
28 | 011302001035 | 吊顶天棚 | 1、板缝贴胶带、点锈 2、双层9.5厚纸面石膏板,局部造型处有阻燃板/3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,挂插件与次龙骨联结 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,挂件与承载龙骨联结 5、U型轻钢承载主龙骨CB50x20,中距≤1200,吊件与钢筋吊杆联结 6、膨胀螺栓,%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200 | m2 | 14.92
29 | 011302001036 | 吊顶天棚 | 吊顶侧面： 1.板缝贴胶带、点锈 2.单层9.5厚纸面石膏板 3.18mm阻燃板基层 4.U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 5.6
30 | 010810002011 | 木窗帘盒 | 1.18mm阻燃板基层，顶部双层阻燃板 2.双层9.5厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 8.5
31 | 011407002021 | 天棚喷刷涂料 | 1.批刮腻子两道 2.白色无机涂料（一底两面） | m2 | 24.35
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 | [7 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 011302001037 | 吊顶天棚 | 1、16厚300*1200硅钙板 2、T型轻钢龙骨TB24X28,间距300,与主龙骨插接 3、T型轻钢龙骨TB24X28,间距1200,用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CB50X20,中距 1200 5、膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 48
3211墙面
33 | 011105006014 | 金属踢脚线 | 1.九厘板基层 2.1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m2 | 1.79
34 | 010809004004 | 石材窗台板 | 20厚爵士白大理石窗台板，石材胶粘结 | m2 | 2.61
35 | 011207001039 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.4厚免漆木饰面 | m2 | 34.39
36 | 011207001040 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.5厚竹炭木碳晶板 | m2 | 30.08
37 | 011207001041 | 墙面装饰板 | 包管： 1、9.5厚纸面石膏板 2、18厚阻燃板基层 | m2 | 2.24
38 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 97.01
39 | 01B016 | 4厚免漆木饰面柜门 | 1.4厚免漆木饰面柜门 2.未尽事宜详见图纸 | m2 | 2.46
3208地面
40 | 011104004004 | 防静电活动地板 | 1、100mm高600*600*40MM架空钢质陶瓷防静电活动地板 2、水磨石地面清理干净 | m2 | 121.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 | [7 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3208顶面
41 | 011302001025 | 吊顶天棚 | 1、板缝贴胶带、点锈 2、双层9.5厚纸面石膏板,局部造型处有阻燃板/3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,挂插件与次龙骨联结 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,挂件与承载龙骨联结 5、U型轻钢承载主龙骨CB50x20,中距≤1200,吊件与钢筋吊杆联结 6、膨胀螺栓,%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200 | m2 | 36.21
42 | 011302001026 | 吊顶天棚 | 吊顶侧面： 1.板缝贴胶带、点锈 2.单层9.5厚纸面石膏板 3.18mm阻燃板基层 4.U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 13.72
43 | 010810002007 | 木窗帘盒 | 1.18mm阻燃板基层，顶部双层阻燃板 2.双层9.5厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 13.37
44 | 011407002015 | 天棚喷刷涂料 | 1.批刮腻子两道 2.白色无机涂料（一底两面） | m2 | 55.95
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 | [7 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 011302001038 | 吊顶天棚 | 1.2厚铝单板与配套专用龙骨固定 2.与铝合金条板配套的专用龙骨,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3.10号镀锌低碳钢丝(或Φ6钢筋)吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 4.现浇钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 | m2 | 85.02
3208墙面
46 | 011105006016 | 金属踢脚线 | 1.九厘板基层 2.1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m2 | 1.79
47 | 010809004007 | 石材窗台板 | 20厚爵士白大理石窗台板，石材胶粘结 | m2 | 2.61
48 | 011207001048 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.4厚免漆木饰面 | m2 | 34.39
49 | 011207001049 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.5厚竹炭木碳晶板 | m2 | 30.08
50 | 011207001050 | 墙面装饰板 | 包管： 1、9.5厚纸面石膏板 2、18厚阻燃板基层 | m2 | 2.24
51 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 97.01
52 | 01B017 | 4厚免漆木饰面柜门 | 1.4厚免漆木饰面柜门 2.未尽事宜详见图纸 | m2 | 2.46
3216地面
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 | [7 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 011104004005 | 防静电活动地板 | 1、100mm高600*600*40MM架空钢质陶瓷防静电活动地板 2、水磨石地面清理干净 | m2 | 61.26
3216顶面
54 | 011302001027 | 吊顶天棚 | 1、板缝贴胶带、点锈 2、双层9.5厚纸面石膏板,局部造型处有阻燃板/3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,挂插件与次龙骨联结 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,挂件与承载龙骨联结 5、U型轻钢承载主龙骨CB50x20,中距≤1200,吊件与钢筋吊杆联结 6、膨胀螺栓,%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200 | m2 | 14.07
55 | 011302001028 | 吊顶天棚 | 吊顶侧面： 1.板缝贴胶带、点锈 2.单层9.5厚纸面石膏板 3.18mm阻燃板基层 4.U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 2.77
56 | 010810002008 | 木窗帘盒 | 1.18mm阻燃板基层，顶部双层阻燃板 2.双层9.5厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 8.8
57 | 011407002017 | 天棚喷刷涂料 | 1.批刮腻子两道 2.白色无机涂料（一底两面） | m2 | 20.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 | [7 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
58 | 011302001039 | 吊顶天棚 | 1.1200*2400灰白色铝蜂窝板 2.铝合金T型龙骨。@600双向吊挂件连接 3.轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 4.膨胀螺栓%%c8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 47.19
3216墙面
59 | 011105006015 | 金属踢脚线 | 1.九厘板基层 2.1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m2 | 2.54
60 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 62.89
61 | 011207001045 | 墙面装饰板 | 1.18厚阻燃板基层 2.聚酯纤维吸音板 | m2 | 8.82
62 | 011207001046 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.定制冷轧钢洞洞板（可磁吸） | m2 | 21.45
63 | 011207001047 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层（背面黏贴双面胶打田字格，双面胶格子里涂黏贴胶水每1M约20ml） 3.0.6厚珐琅板 | m2 | 21.3
64 | 010809004006 | 石材窗台板 | 20厚爵士白大理石窗台板，石材胶粘结 | m2 | 1.86
新建墙体工程
65 | 01B007 | 1.原有门窗拆除后，边框破损处修复及气窗封闭 | 1.原有门窗拆除后，边框破损处修复及气窗封闭 | 项 | 1
门窗工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 | [7 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
66 | 01B018 | 窗帘及轨道 | 1、单层布艺窗帘 2、窗帘高度按实际测量 3、4厚高强度23.2*22.2mm铝合金纳米静音轨道 4、窗帘面料采用2.8m门幅遮光布料 5、具体参见绿韵楼3201 | 项 | 1
拆除工程
67 | 01B006 | 建筑垃圾拆除清理外运 | 1.建筑垃圾拆除清理外运（含原有墙布及涂料层铲除、地板拆除、轻质墙拆除、栏杆拆除、铝合金隔断拆除、柜子拆除、门窗拆除等一切拆除费用） | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【装饰-文化艺术学院】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【装饰-文化艺术学院】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-装饰-文化艺术学院 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
措施费
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 373.04
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL-1~3； 2、详细配置：成套设备，含内部元器件、箱体、配件等，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：墙内安装 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 3
2 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL-4； 2、详细配置：成套设备，含内部元器件、箱体、配件等，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：墙内安装 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
3 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL-5； 2、详细配置：成套设备，含内部元器件、箱体、配件等，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：墙内安装 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
4 | 030404017011 | 配电箱 | 原空调配电箱增加回路 含内部元器件、配件等，具体配置详见系统图。 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 537.17
6 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 435.9
7 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ40mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 270
8 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:Φ50mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 60
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×25+1×16 | m | 60
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设WDZ-YJY-4×16+1×16 | m | 220
11 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 10
12 | 030411004011 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 1197.7
13 | 030411004012 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-2.5 | m | 533.14
14 | 030411004013 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-4 | m | 642.96
15 | 030411004014 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-4 | m | 321.48
16 | 030411004015 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-6 | m | 455.84
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 030411004016 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-6 | m | 177.92
18 | 030412005004 | 荧光灯 | 1500×70LED长条灯安装 含光源 42W | 套 | 33
19 | 030412005005 | 荧光灯 | 900*70LED长条灯安装 含光源 28w | 套 | 32
20 | 030412005006 | 荧光灯 | 300*1200平板灯安装 含光源 42W | 套 | 75
21 | 030412004010 | 装饰灯 | 灯带 安装 含光源 具体参数详见图纸 | m | 36.67
22 | 030412004011 | 装饰灯 | LED软管灯安装 含光源 具体参数详见图纸 | m | 13.54
23 | 030404034007 | 照明开关 | 双联单控开关安装 10A~250V | 个 | 6
24 | 030404034008 | 照明开关 | 三联单控开关安装 10A~250V | 个 | 7
25 | 030411006005 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 13
26 | 030411006006 | 接线盒 | 灯头盒安装 | 个 | 157
27 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 5
综合布线
28 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ25mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 237.39
29 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ50mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 179.85
30 | 030502007003 | 光缆 | 12芯万兆多模铠装电缆 | m | 242.52
31 | 030502001004 | 机柜、机架 | 落地弱电机柜安装600*450*500 | 台 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 吸顶音响安装 具体参数详见图纸 | 台 | 10
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】_2
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_2
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：文化艺术学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【物流与供应链管理学院】
单位工程报价汇总表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程名称：物流与供应链管理学院 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (装饰-物流与供应链管理学院) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程名称：物流与供应链管理学院 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【装饰-物流与供应链管
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：物流与供应链管理学院-装饰-物流与供应链管理学院 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
地面
1 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、100mm高600*600*40MM架空钢质陶瓷防静电活动地板 2、水磨石地面清理干净 | m2 | 285.91
2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.10厚600*1200通体砖地面,DTG砂浆擦缝 2.5厚DTA砂浆结合层 3.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4.界面剂一道 | m2 | 36.12
顶面
3 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 1、板缝贴胶带、点锈 2、双层9.5厚纸面石膏板,局部造型处有阻燃板/3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB50x20,间距1200,挂插件与次龙骨联结 4、U型轻钢覆面次龙骨CB50x20,间距400,挂件与承载龙骨联结 5、U型轻钢承载主龙骨CB50x20,中距≤1200,吊件与钢筋吊杆联结 6、膨胀螺栓,%%C8钢筋吊杆,双向中距≤1200 | m2 | 91.55
4 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 吊顶侧面： 1.板缝贴胶带、点锈 2.单层9.5厚纸面石膏板 3.18mm阻燃板基层 4.U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 18.85
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：物流与供应链管理学院-装饰-物流与供应链管理学院 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.18mm阻燃板基层，顶部双层阻燃板 2.双层9.5厚纸面石膏板 3.板缝贴胶带、点锈 | m | 15.23
6 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.批刮腻子两道 2.白色无机涂料（一底两面） | m2 | 107.25
7 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 1、16厚600(300)*1200高晶硅钙板 2、T型轻钢龙骨TB24X28,间距300,与主龙骨插接 3、T型轻钢龙骨TB24X28,间距1200,用挂件与承载龙骨固定 4、U型轻钢承载龙骨CB50X20,中距 1200 5、膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 201.2
8 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、1.0厚40*95@140白色/木纹铝方通 2、专用铝方通卡尺龙骨 3、U50轻钢主龙骨@900~1200与结构体焊接连结 膨胀螺栓%%C8,钢筋吊杆@900~1000双向 | m2 | 29.28
9 | 011407002013 | 天棚喷刷涂料 | 铝方通吊顶以上顶棚及所有构件喷黑 | m2 | 33.67
墙面
10 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.九厘板基层 2.1.2mm黑钛不锈钢踢脚线 | m2 | 7.45
11 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.20厚150宽生态长城板 | m2 | 93.38
12 | 011207001027 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.墙咔板 | m2 | 93.38
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：物流与供应链管理学院-装饰-物流与供应链管理学院 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011207001028 | 墙面装饰板 | 1.附墙30*30木龙骨 2.18厚阻燃板基层 3.4厚免漆木饰面 | m2 | 9.08
14 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色乳胶漆3遍 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 | m2 | 99.18
15 | 01B002 | 竹炭木碳晶板柜门 | 1.竹炭木碳晶板柜门 2.未尽事宜详见图纸 | m2 | 2.46
16 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 高密度PVC雕刻字 | 个 | 7
门窗工程
17 | 010801002001 | 木质门带套 | 1500*2400多层实木复合造型门（款式定做烤漆）含五金配件及门套 | 樘 | 2
18 | 010801002002 | 木质门带套 | 1000*2400实木复合隐形门（款式定做烤漆）含五金配件及门套 | 樘 | 1
19 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | MLC铝合金断桥隔热平开门2.0厚 10mm钢化玻璃（含五金配件） | m2 | 51.18
20 | 01B008 | 窗帘及轨道 | 1、单层布艺窗帘 2、窗帘高度按实际测量 3、4厚高强度23.2*22.2mm铝合金纳米静音轨道 4、窗帘面料采用2.8m门幅遮光布料 5、具体参见绿韵楼3201 | 项 | 1
新建墙体工程
21 | 01B007 | 原有门窗拆除后，边框破损处修复 | 1.原有门窗拆除后，边框破损处修复 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：物流与供应链管理学院-装饰-物流与供应链管理学院 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.隔墙龙骨75系列轻钢龙骨中距(mm以内)竖600横1500 2.填充50厚防火岩棉 3.双面12厚阻燃板基层 4.双面9.5厚纸面石膏板 5.双面板缝贴胶带、点锈 | m2 | 58.02
拆除工程
23 | 01B006 | 建筑垃圾拆除清理外运 | 1.建筑垃圾拆除清理外运（含原有墙布及涂料层铲除、地板拆除、轻质墙拆除、栏杆拆除、铝合金隔断拆除、柜子拆除、门窗拆除等一切拆除费用） | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【装饰-物流与供应链
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：物流与供应链管理学院-装饰-物流与供应链管理学院 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【装饰-物流与供应链
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：物流与供应链管理学院-装饰-物流与供应链管理学院 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
措施费
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 332
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】_3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：物流与供应链管理学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气系统
1 | 030404017012 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL-1； 2、详细配置：成套设备，含内部元器件、箱体、配件等，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：墙内安装 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
2 | 030404017013 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL-2； 2、详细配置：成套设备，含内部元器件、箱体、配件等，具体配置详见系统图。 3、工作内容：开箱、检查、安装、查校线、接地。 4、安装方式：墙内安装 5、进出线电缆挂牌（按回路标识）、开关标识标牌 | 台 | 1
3 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 856.21
4 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ40mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 204.34
5 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4×25+1×16 | m | 60
6 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：物流与供应链管理学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 030411004017 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 1918.84
8 | 030411004018 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-2.5 | m | 874.51
9 | 030411004019 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJ-10 | m | 589.36
10 | 030411004020 | 配线 | 穿照明线 WDZ-BYJR-10 | m | 147.34
11 | 030412005007 | 荧光灯 | 长条灯安装 含光源 1200*100 32W | 套 | 8
12 | 030412004012 | 装饰灯 | LED双眼斗胆灯安装 含光源 7W×2 | 套 | 8
13 | 030412004013 | 装饰灯 | LED灯带 10W\M安装 含光源 具体参数详见图纸 | m | 14.8
14 | 030412004014 | 装饰灯 | 20×10柔性硅胶灯安装 含光源 具体参数详见图纸 | m | 27.09
15 | 030404034009 | 照明开关 | 双联单控开关安装 10A~250V | 个 | 7
16 | 030404034010 | 照明开关 | 三联单控开关安装 10A~250V | 个 | 2
17 | 030404035008 | 插座 | 插座（二孔+三孔）安装 16A~250V | 个 | 34
18 | 030404035009 | 插座 | 地面插座（二孔+三孔）安装 16A~250V | 个 | 124
19 | 030411006007 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 167
20 | 030411006008 | 接线盒 | 灯头盒安装 | 个 | 89
21 | 030701003001 | 空调器 | 实训室原吸顶机拆除重新安装于图纸标志位置 含冷凝管、分支器、冷凝剂等拆除安装所需材料 | 台 | 6
22 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
综合布线
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：物流与供应链管理学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ20mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1027.67
24 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.材质:JDG 3.规格:Φ32mm 4.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 97.83
25 | 030502005007 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 UTP CAT6 | m | 2003.87
26 | 030502007004 | 光缆 | 12芯万兆多模铠装电缆 | m | 100
27 | 030411004021 | 配线 | 穿多芯软导线 RVS-2×1.5 | m | 47.32
28 | 030502005008 | 双绞线缆 | 2芯加屏蔽话筒线 | m | 24.46
29 | 030505005003 | 射频同轴电缆 | HDMI高清信号线 | m | 24.46
30 | 030502009004 | 跳线 | 制作、安装双绞线跳线 | 条 | 145
31 | 030502001005 | 机柜、机架 | 落地弱电机柜安装600*450*800 | 台 | 2
32 | 030502012007 | 信息插座 | 单孔网络数据点安装 | 个 | 12
33 | 030502012008 | 信息插座 | 双孔网络数据点安装 | 个 | 64
34 | Z030502022004 | 综合布线系统调试 | 系统调试≤400点 | 系统 | 1
35 | Z030502023004 | 综合布线系统试运行 | 系统试运行 | 系统 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】_3
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：物流与供应链管理学院-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】_3
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2024年暑期实训基建配套项目
单位工程及专业工程名称：物流与供应链管理学院-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合 计