## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页（取消单位资质章）
【表10.2.2-2】 |  | 崇寿镇综合行政执法中心迁移改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位公章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【房屋建筑与
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
3.6 | 垂直运输保险增加费 | 垂直运输分部相应定额基期价格*5%
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 2 页 共 2 页
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
外墙改造
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 原门窗玻璃全部拆除 | m2 | 161.05
2 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除实心砖墙 | m3 | 54.77
3 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 混凝土雨蓬拆除 | m3 | 0.96
4 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 外墙抹灰层铲除 | m2 | 41.13
5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 外墙涂料层铲除 | m2 | 370.14
6 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 原瓦屋面及防水拆除 | m2 | 480
7 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 63.36
8 | 010103001001 | 回填方 | 借土回填 夯实 | m3 | 54.18
9 | 010401003001 | 实心砖墙 | 240mm厚MU10混凝土实心砖，DM M7.5干混砂浆砌筑 | m3 | 21.69
10 | 010503005001 | 过梁 | C25现浇商品混凝土过梁 | m3 | 2.54
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 65系列深灰色铝合金型材平开门（含1.2厚拉丝不锈钢门套），6+12A+6玻璃，采用灰色铝合金型材,门主要受力部位基材公称壁厚应满足相应规范，所有门窗框与外墙之间缝隙采用聚氨酯发泡剂填充，所有外墙门窗框与墙体间缝隙，应采用发泡剂填充，所有门窗框与外墙交接处均打耐候防水密封膏，与内墙交接处均打防水硅胶,含门套、油漆及五金等配件制作、安装，具体详见图纸 | m2 | 15.6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 65系列深灰色铝合金型材组合平开门（含1.2厚拉丝不锈钢门套），6+12A+6玻璃，采用灰色铝合金型材,门主要受力部位基材公称壁厚应满足相应规范，所有门窗框与外墙之间缝隙采用聚氨酯发泡剂填充，所有外墙门窗框与墙体间缝隙，应采用发泡剂填充，所有门窗框与外墙交接处均打耐候防水密封膏，与内墙交接处均打防水硅胶,含门套、油漆及五金等配件制作、安装，具体详见图纸 | m2 | 6.15
13 | 010801006001 | 门锁安装 | 单开执手锁安装 | 套 | 1
14 | 010801006002 | 门锁安装 | 双开执手锁安装 | 套 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 90系列深灰色普通铝合金型材推拉窗，6+12A+6玻璃，采用深灰色铝合金型材,外窗主型材主要受力部位基材公称壁厚应不小于1.8mm，所有门窗框与外墙之间缝隙采用聚氨酯发泡剂填充，所有外墙门窗框与墙体间缝隙，应采用发泡剂填充，所有门窗框与外墙交接处均打耐候防水密封膏，与内墙交接处均打防水硅胶,含窗框、油漆及五金等配件制作、安装，具体详见图纸 | m2 | 3.78
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 65系列深灰色普通铝合金型材平开窗，6+12A+6玻璃，采用深灰色铝合金型材,外窗主型材主要受力部位基材公称壁厚应不小于1.8mm，所有门窗框与外墙之间缝隙采用聚氨酯发泡剂填充，所有外墙门窗框与墙体间缝隙，应采用发泡剂填充，所有门窗框与外墙交接处均打耐候防水密封膏，与内墙交接处均打防水硅胶,含窗框、油漆及五金等配件制作、安装，具体详见图纸 | m2 | 83.25
17 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚聚合物砂浆找平 | m2 | 196.88
18 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1、满刮外墙柔性耐水腻子两遍(增加纤维网格布一道) 2、涂刷外墙专用抗碱封闭底漆两道 3、弹线分格、贴胶带,喷涂天然真石漆二遍 4、打磨清洁浮尘,喷罩光面漆二遍 | m2 | 661.66
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 6+1.14PVB+6夹胶玻璃雨棚，100*100*3mm304不锈钢龙骨 | M2 | 52.96
20 | 01B002 | 不锈钢天沟 | 1.2mm厚304不锈钢天沟 | m2 | 16.95
21 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 480
22 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、彩陶瓦 2、木挂瓦条30x30(h),中距按瓦材料规格( 4长35钢钉固定) 3、木顺水条30x30(h),中距500 4、20厚木望板 5、木檩条 | m2 | 330
23 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 | m2 | 150
24 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 20mm厚DS M20.0水泥砂浆找坡1% | m2 | 150
25 | 010507006001 | 化粪池、检查井 | 2m3隔油池 | 座 | 1
26 | 010507006002 | 化粪池、检查井 | 4m3化粪池 | 座 | 1
27 | 010507006003 | 化粪池、检查井 | 500*500混凝土检查井 | 座 | 3
28 | 010507006004 | 化粪池、检查井 | 600*600混凝土检查井 | 座 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 01B003 | 室外排水管 | 1、材料及规格：聚乙烯(PE)双壁波纹管安装(环刚度为8级) DN200，管件及配件安装； 2、连接方式：橡胶圈承插连接； | m | 58
30 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 500*500mm复合材料检查井盖 | 套 | 3
31 | 010512008002 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 600*600mm复合材料检查井盖 | 套 | 1
室内装修
32 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原地砖拆除 | m2 | 408.09
33 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 原顶面涂料铲除 | m2 | 35.1
34 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原吊顶面拆除 | m2 | 299.82
35 | 010402001001 | 砌块墙 | 内墙：蒸压砂加气混凝土砌块（砌块强度级别为A3.5，密度级别B06），DMM7.5干混砌筑砂浆砌筑，厚300以内，采用发泡剂嵌缝 | m3 | 26.89
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 010402001002 | 砌块墙 | 内墙：蒸压砂加气混凝土砌块（砌块强度级别为A3.5，密度级别B06），DMM7.5干混砌筑砂浆砌筑，厚150以内，采用发泡剂嵌缝 | m3 | 61.98
37 | 010502002001 | 构造柱 | C25现浇商品混凝土构造柱 | m3 | 5.78
38 | 010503005002 | 过梁 | C25现浇商品混凝土过梁 | m3 | 0.91
39 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10mm厚300*300红缸砖地面 2、10mm厚地砖专用粘合剂 | m2 | 27.39
40 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1mm厚201不锈钢排水沟,300mm宽 | m | 2.75
41 | 040402016001 | 沟道盖板 | 1mm厚201不锈钢盖板,圆孔型配套盖板,高25mm | m | 2.75
42 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、900*900*10mm厚通体大理石地砖地面,专用美缝剂勾缝 2、10mm厚地砖专用粘合剂 | m2 | 104.37
43 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、10mm厚300*300防滑砖,专用美缝剂勾缝 2、10mm厚地砖专用粘合剂 | m2 | 20.86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、10mm厚150*800仿木纹地砖地面,专用美缝剂勾缝 2、10mm厚地砖专用粘合剂 | m2 | 98.24
45 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 8mm厚PSP室内运动地胶 | m2 | 38.86
46 | 011106001001 | 石材楼梯面层 | 1、600*600*20mm厚芝麻灰花岗岩面层 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶),表面撒水泥粉 | m2 | 28.5
47 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、15mm厚波斯灰人造大理石门槛 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶),表面撒水泥粉 | m2 | 4.49
48 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5mm厚聚酯氨防水层 | m2 | 26.23
49 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、10mm厚300*300防滑砖,专用美缝剂勾缝 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶),表面撒水泥粉 | m2 | 17.42
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
50 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、10mm厚150*800仿木纹地砖地面,专用美缝剂勾缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶),表面撒水泥粉 | m2 | 229.36
51 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1、900*900*10mm厚通体大理石地砖地面,专用美缝剂勾缝 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶),表面撒水泥粉 | m2 | 47.45
52 | 011106001002 | 石材楼梯面层 | 1、280*1330*20mm厚芝麻灰花岗岩面层 2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶),表面撒水泥粉 | m2 | 7.13
53 | 01B005 | 防滑槽 | 1、10mm宽防滑槽 | m | 71.82
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、混凝土楼板或望板内打孔留φ8钢筋吊环,双向中距≤1200,用膨胀螺丝连接线竿固定 2、φ8吊杆中距横向≤1200,纵向≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺丝固定 3、D50C型轻钢主龙骨CB50x20用吸顶吊件联结,间距≤600,用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 4、D50C型轻钢覆面龙骨CB50x20,间距600,用挂插件与次龙骨联结 5、12mm厚石膏板板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 | m2 | 456.43
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 侧面 1、混凝土楼板或望板内打孔留φ8钢筋吊环,双向中距≤1200,用膨胀螺丝连接线竿固定 2、φ8吊杆中距横向≤1200,纵向≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺丝固定 3、D50C型轻钢主龙骨CB50x20用吸顶吊件联结,间距≤600,用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 4、D50C型轻钢覆面龙骨CB50x20,间距600,用挂插件与次龙骨联结 5、12mm 厚石膏板板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15 | m2 | 2.64
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、混凝土楼板或木屋架上设φ8钢筋吊环,双向中距≤1200,用膨胀螺丝连接线竿固定 2、φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺丝固定 3、用垂直吊扣与铝扣板配套的专用上层暗架龙骨固定,间距≤1200 4、用十字连扣与铝扣板配套的专用下层暗架龙骨固定,间距300(600) 5、600*600*0.8铝扣板直接固定于下层暗架龙骨,L型配套龙骨收边 | m2 | 73.64
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、混凝土楼板或木屋架上设φ8钢筋吊环,双向中距≤1200,用膨胀螺丝连接线竿固定 2、φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底膨胀螺丝固定 3、用垂直吊扣与铝扣板配套的专用上层暗架龙骨固定,间距≤1200 4、用十字连扣与铝扣板配套的专用下层暗架龙骨固定,间距300(600) 5、300*300*0.5铝扣板直接固定于下层暗架龙骨,L型配套龙骨收边 | m2 | 38.28
58 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 白色乳胶漆罩面二道，满刮2厚面层腻子 | m2 | 494.49
59 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 乳胶漆两道饰面，封闭底漆一道，刮腻子3道 | m2 | 37.73
60 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 150*200mm窗帘盒：U50轻钢龙骨，18mm厚阻燃板，12mm厚纸面石膏板 | m | 78.7
61 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1000*3000普通铝合金地弹门 | m2 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
62 | 010802001004 | 金属（塑钢）门 | 12厚无框玻璃地弹门1500*2400 | m2 | 3.6
63 | 010801001001 | 木质门 | 多层实木复合平开门，每樘门包含3个合页、1个门吸、门套、油漆及五金等配件制作、安装，具体详见图纸 | m2 | 57.12
64 | 010801006003 | 门锁安装 | 单开执手锁安装 | 套 | 30
65 | 010801006004 | 门锁安装 | 双开执手锁安装 | 套 | 1
66 | 010808004001 | 金属门窗套 | 门窗套线：18mm阻燃板基层，1.2厚拉丝不锈钢门套 | m2 | 11.5
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 90系列深灰色普通铝合金型材推拉窗，5+6空气+5玻璃，采用深灰色铝合金型材,外窗主型材主要受力部位基材公称壁厚应不小于1.8mm，所有门窗框与外墙之间缝隙采用聚氨酯发泡剂填充，所有外墙门窗框与墙体间缝隙，应采用发泡剂填充，所有门窗框与外墙交接处均打耐候防水密封膏，与内墙交接处均打防水硅胶,含窗框、油漆及五金等配件制作、安装，具体详见图纸 | m2 | 6.93
68 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 固定窗，10mm钢化白玻+0.76PVB+10玻璃，具体详见图纸 | m2 | 8
69 | 011108001002 | 石材零星项目 | 15mm厚黑金沙人造大理石窗台板 | m2 | 1.56
70 | 011108001003 | 石材零星项目 | 15mm厚爵士白人造大理石窗台板 | m2 | 21.77
71 | 011502001001 | 金属装饰线 | 10mm宽圆弧铝合金收口条 | m | 19.86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
72 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、专用美缝剂勾缝 2、10mm厚1200*600瓷砖(半哑光),竖向铺设,砖背刷背胶 3、10mm厚专用瓷砖胶泥粘结层 | m2 | 111.09
73 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、专用美缝剂勾缝 2、8mm厚300*600瓷砖(半哑光),横向铺设,砖背刷背胶 3、10mm厚专用瓷砖胶泥粘结层 | m2 | 156.23
74 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆两道饰面 2、封闭底漆一道 3、刮腻子3遍 | m2 | 1248.93
75 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、100mm高通体大理石砖踢脚线 2、结构胶粘贴 | m2 | 7.4
76 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1、100mm高配套木纹砖踢脚线 2、结构胶粘贴 | m2 | 29.37
77 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、100mm高1.2mm厚拉丝不锈钢踢脚线 | m2 | 2.41
78 | 010401012001 | 零星砌砖 | DMM7.5预拌砂浆砌筑，蒸压实心砖（卫生间抬高） | m3 | 0.46
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
79 | 010501001001 | 垫层 | 泡沫混凝土回填（卫生间抬高） | m3 | 1.36
80 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间18mm厚成品抗倍特板隔断 | m2 | 26.64
81 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 卫生间5mm银镜安装 | m2 | 3.68
82 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗脸台，20mm厚灰色大理石板，具体做法详见图纸DY-01，花岗岩磨斜边 | m2 | 3.9
83 | 010810001001 | 窗帘 | 银色铝合金百叶片宽25mm，0.2mm厚 | m2 | 73.34
84 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 不锈钢纸巾盒 | 个 | 1
85 | 011505006001 | 毛巾杆(架) | 304不锈钢毛巾架 | 套 | 1
86 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 淋浴间8厚钢化玻璃隔断，含轨道、五金，具体做法详见图纸 | m2 | 3.14
87 | 011505009001 | 肥皂盒 | 不锈钢单层网篮 | 个 | 1
88 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 5mm厚钢化玻璃银镜，30mm宽拉丝不锈钢包边 | m2 | 23.5
室外改造工程
89 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 室外混凝土地面拆除 | m3 | 10.9
90 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 挖掘机挖槽坑土方 不装车 三类土 | m3 | 110.98
91 | 010103001002 | 回填方 | 借土回填 夯实 | m3 | 39.47
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
92 | 01B006 | 建筑垃圾外运及处置费 | 建筑垃圾、土方外运及处置费，运距由投标单位自行考虑 | 项 | 1
93 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 100mm厚C30水泥混凝土路面，4000*4000设缝，塑料膜养护 | m2 | 1089.91
94 | 010501001002 | 垫层 | 150mm厚C20混凝土垫层 | m3 | 13.02
95 | 010404001001 | 垫层 | 100mm厚碎石层 | m3 | 8.68
96 | 010404001002 | 垫层 | 300mm厚塘渣压实,压实度≥ 92% | m3 | 26.04
97 | 010501001003 | 垫层 | 100mm厚C15混凝土垫层 | m3 | 3.89
98 | 010501003001 | 独立基础 | C30现浇商品混凝土独立基础 | m3 | 11.2
99 | 010502001001 | 矩形柱 | C30现浇商品混凝土柱 | m3 | 1.12
100 | 010501006001 | 设备基础 | C30细石混凝土注浆 | m3 | 0.11
101 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HPB300箍筋 直径8mm | t | 0.222
102 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400箍筋 直径8mm | t | 0.036
103 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400 直径12mm | t | 0.319
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
104 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400 直径16mm | t | 0.072
105 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400 直径18mm | t | 0.091
106 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件，包括制作、运输、安装及配件 | t | 0.188
107 | 010516001001 | 螺栓 | M24预埋螺栓 | t | 0.222
108 | 011405001001 | 金属面油漆 | 预埋铁件涂防锈漆一遍 | m2 | 23.78
109 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1、钢材品种、规格:Q-345级钢材 2、单根柱质量:220kg 3、探伤要求:满足规范 | t | 1.725
110 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格:Q-345级钢材 2、单根质量:280kg 3、安装高度:2.4m 4、探伤要求:满足规范 | t | 2.213
111 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1、钢材品种、规格:Q-235级钢材 2、构件类型:钢拉杆 3、安装高度:2.4m 4、探伤要求:满足规范 | t | 1.388
112 | Z010606014001 | 高强螺栓 | M10高强螺栓 | 套 | 448
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
113 | Z010606014002 | 高强螺栓 | M20高强螺栓 | 套 | 80
114 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1、底涂环氧富锌防锈漆一道 2、面漆采用氯化橡胶漆一道 | m2 | 301.45
115 | 010901005001 | 膜结构屋面 | PVC张拉膜,厚度0.87mm,覆涂PVDF1100克型 | m2 | 225
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 外脚手架高度13m以内 | m2 | 694.32
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架，实际高度;3.6m内 | m2 | 608.72
[请输入分部名称]
3 | 011702009001 | 过梁 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 33.62
4 | 011702003001 | 构造柱 | 现浇混凝土 构造柱 复合木模 | m2 | 48.2
5 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土模板，基础垫层复合木模 | m2 | 31.55
6 | 011702001002 | 基础 | 现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 16.4
7 | 011702002001 | 矩形柱 | 现浇混凝土 矩形柱 复合木模 | m2 | 9.2
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【电气工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-电气工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【电气工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2AL1 2、型号、规格：非标定制 3、安装方式：挂墙明装 4、其他：含箱体接地，柜内元器件详见设计 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 1AL1 2、型号、规格：非标定制 3、安装方式：挂墙明装 4、其他：含箱体接地，柜内元器件详见设计 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 ALE 2、型号、规格：非标定制，容量0.6kw，IP66 3、安装方式：挂墙明装 4、其他：含箱体接地，柜内元器件详见设计 | 台 | 1
4 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：200*100 3、材质：热镀锌 4、接地要求：跨接接地 | m | 57.78
5 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：一般铁构件制作、安装 2、材质、规格：综合型钢 | kg | 58.61
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：一般铁构件 4、涂刷遍数：2遍 | kg | 58.61
7 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：钢管接地 | m | 483.84
8 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：钢管接地 | m | 13.42
9 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：钢管接地 | m | 120.04
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、接地要求：钢管接地 | m | 725.77
11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、型号、规格：WDZ-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：桥架内或穿管 4、电压等级(KV)：1KV以下 | m | 100
12 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：电缆终端头制安 2、型号、规格：三芯及以上，截面10mm2及以下 3、材质、类型：户内干包式 4、电压等级(KV)：1KV以下 | 个 | 4
13 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ 3、规格：2.5mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 1978.26
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJR 3、规格：2.5mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 989.13
15 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ 3、规格：4mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 148.69
16 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJR 3、规格：4mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 37.18
17 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ 3、规格：2.5mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 10.8
18 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJR 3、规格：2.5mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 5.4
19 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ 3、规格：10mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 258.1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJR 3、规格：10mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 129.05
21 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJ 3、规格：2.5mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 1318.84
22 | 030411004010 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJR 3、规格：2.5mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 659.42
23 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJ 3、规格：4mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 99.13
24 | 030411004012 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJR 3、规格：4mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 24.78
25 | 030411004013 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJ 3、规格：10mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 172.06
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030411004014 | 配线 | 1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJR 3、规格：10mm2 4、材质：铜芯绝缘导线 | m | 86.03
27 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、焊铜接线端子 导线截面(mm2)≤16 | 个 | 36
28 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:300*300 3.安装方式:嵌入安装 | 台 | 4
29 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:三合一暖风机 2.规格:300*600,2500W 3.安装方式:嵌入安装 | 套 | 1
30 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：红外感应吸顶灯 2、规格、型号：LED，22W 3、安装形式：吸顶式 4、其他：含光源 | 套 | 4
31 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：防眩晕筒灯 2、规格、型号：LED，11W 3、安装形式：嵌入安装 4、其他：含光源 | 套 | 28
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：嵌入式面板灯1200*300 2、规格、型号：LED，32W 3、安装形式：嵌入安装 4、其他：含光源 | 套 | 32
33 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：嵌入式平板灯600*600 2、规格、型号：LED，24W 3、安装形式：嵌入安装 4、其他：含光源 | 套 | 19
34 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：嵌入式平板灯300*300 2、规格、型号：LED，14W 3、安装形式：嵌入安装 4、其他：含光源 | 套 | 17
35 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：楼层指示灯 2、规格、型号：DC36V，1W，持续型(A型) 3、安装形式：距地2.5m壁装 4、其他：含光源 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：消防安全出口标志灯 2、规格、型号：DC36V，1W，持续型(A型) 3、安装形式：距地3.0m壁装 4、其他：含光源 | 套 | 3
37 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：消防单向疏散指示灯 2、规格、型号：DC36V，1W，持续型(A型) 3、安装形式：距地0.3m壁装 4、其他：含光源 | 套 | 5
38 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：消防多信息复合标志灯 2、规格、型号：DC36V，1W，持续型(A型) 3、安装形式：距地3.0m壁装 4、其他：含光源 | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：消防疏散出口标志灯 2、规格、型号：DC36V，1W，持续型(A型) 3、安装形式：距地3.0m壁装 4、其他：含光源 | 套 | 1
40 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：室外消防应急壁灯 2、规格、型号：DC36V，6W，(A型)，IP67 3、安装形式：距地2.5m壁装 4、其他：含光源 | 套 | 3
41 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急壁灯 2、规格、型号：DC36V，6W，(A型)，IP67 3、安装形式：距地2.5m壁装 4、其他：含光源 | 套 | 16
42 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 22
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 4
44 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 2
45 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：暖风机开关（设备自带） 2、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 1
46 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、规格：250V，10A 3、安装形式：详图纸 | 个 | 106
47 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：地面插座 2、规格：250V，10A 3、安装形式：埋地暗装 | 个 | 2
48 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：壁挂式空调插座 2、规格：250V，16A 3、安装形式：距地2.2米暗装 | 个 | 17
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：柜式空调插座 2、规格：250V，20A 3、安装形式：距地0.3米暗装 | 个 | 2
50 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：四门冰箱插座 2、规格：250V，10A 3、安装形式：距地2.0米暗装 | 个 | 1
51 | 030404035006 | 插座 | 1、名称：风幕机插座 2、规格：250V，10A 3、安装形式：门上0.35米暗装 | 个 | 1
52 | 030404035007 | 插座 | 1、名称：灶台插座 2、规格：250V，10A 3、安装形式：距地1.5m米暗装 | 个 | 1
53 | 030404035008 | 插座 | 1、名称：灭蝇灯插座 2、规格：250V，10A 3、安装形式：距地2.2m米暗装 | 个 | 1
54 | 030404035009 | 插座 | 1、名称：蒸灶插座 2、规格：250V，10A 3、安装形式：距地1.5m米暗装 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 030404035010 | 插座 | 1、名称：消毒柜插座 2、规格：250V，32A 3、安装形式：距地1.5m米暗装 | 个 | 1
56 | 030404035011 | 插座 | 1、名称：热水器插座带开关 2、规格：250V，16A 3、安装形式：详图纸装 | 个 | 1
57 | 030404035012 | 插座 | 1、名称：蒸饭车插座 2、规格：250V，32A 3、安装形式：距地1.5m暗装 | 个 | 1
58 | 030404035013 | 插座 | 1、名称：开水器插座 2、规格：250V，32A 3、安装形式：距地1.5m暗装 | 个 | 1
59 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：钢质接线盒 2.规格：86型 3.安装形式：暗装 | 个 | 126
60 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：钢质开关盒、插座盒 2.规格：86型 3.安装形式：暗装 | 个 | 164
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：局部等电位端子箱 2、其他：含箱接地跨接线 | 台 | 2
62 | 03B001 | 安装部分拆除、开补槽、开孔等费用 | 1、拆除、开孔、开槽、修复等（投标单位在施工范围内所有开孔开槽、修费用由投标单位综合考虑，费用一次性包干） | 项 | 1
可燃气体报警系统
63 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：钢管接地 | m | 100
64 | 030411004015 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-KYJYP 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：多芯软导线 | m | 100
65 | 030904013001 | 联动控制主机 | 1、名称：可燃气体报警控制器 2、规格、型号：详图纸 | 台 | 1
66 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：可燃气体探测器 2、规格、型号：详图纸 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：火灾声光报警器 2、规格、型号：详图纸 | 个 | 2
68 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、名称：可燃气体报警系统调试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【电气工
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-电气工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表10.2.2-13 单位工程招标控制价费用表【给排水工程】
【表10.2.2-13】
单位工程招标控制价费用表
工程名称：单项工程-给排水工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价）
1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费）
2 | 措施项目费
2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价）
2.1.1 | 其中：人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费）
2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算
2.2.1 | 其中：安全文明施工基本费
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5
3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3
3.1.1 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.2 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计
3.1.3 | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计
3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3
3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)
3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计
3.3 | 计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2
3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额
3.5 | 建筑渣土处置费 | 按招标文件规定额度列计
4 | 规费 | 计算基数×费率
5 | 安全文明施工标准提升增加费 | 计算基数×费率 |  | 市建管〔2021〕64
6 | 税前总造价 | 1+2+3+4+5
7 | 增值税 | 计算基数×费率
招标控制价合计 |  | 6+7

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【给排水工程】
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
给水
1 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑给水管 DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验、消毒、冲洗 6、其他：含配件及管件 | m | 21.99
2 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑给水管 DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验、消毒、冲洗 6、其他：含配件及管件 | m | 13.3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 S5 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验、消毒、冲洗 6、其他：含配件及管件 | m | 13.75
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 S5 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验、消毒、冲洗 6、其他：含配件及管件 | m | 20.98
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 S5 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验、消毒、冲洗 6、其他：含配件及管件 | m | 41.95
6 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 S5 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验、消毒、冲洗 6、其他：含配件及管件 | m | 20.44
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R给水管 S4 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验、消毒、冲洗 6、其他：含配件及管件 | m | 6.31
8 | 030413001002 | 铁构件 | 1、名称：一般铁构件制作、安装 2、材质、规格：综合型钢 | kg | 24.97
9 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷红丹防锈漆、调和漆 3、结构类型：一般铁构件 4、涂刷遍数：2遍 | kg | 24.97
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
11 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
13 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
14 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 2
15 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
16 | 031003013001 | 水表 | 1、安装部位（室内外）：室外水表井内安装 2、型号、规格：螺纹水表 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、附件名称、规格、数量：铜截止阀 DN40 | 组 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 031003013002 | 水表 | 1、安装部位（室内外）：室外水表井内安装 2、型号、规格：螺纹水表 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、附件名称、规格、数量：铜截止阀 DN40 | 组 | 1
18 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
19 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1.类型:软接头 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1
20 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：水表井 2、做法：详图纸 | 座 | 2
21 | 03B002 | 暗敷管道补贴 | 1、名称：卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 间 | 5
22 | 03B003 | 暗敷管道补贴 | 1、名称：厨房暗敷管道补贴 | 间 | 1
23 | 030901013001 | 灭火器 | 1、灭火器箱(含2具MF/ABC3灭火器) | 组 | 3
废水
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN100 4、连接形式：粘接 | m | 7.73
25 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN75 4、连接形式：粘接 | m | 0.85
26 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN50 4、连接形式：粘接 | m | 16.67
27 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：厨房地漏 2、规格：DN100 3、其他：直通式、不锈钢 | 个 | 2
28 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：厨房地漏 2、规格：DN50 3、其他：直通式、不锈钢 | 个 | 2
污水
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN100 4、连接形式：粘接 | m | 31.88
30 | 031001006010 | 塑料管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN75 4、连接形式：粘接 | m | 11.03
31 | 031001006011 | 塑料管 | 1、安装部位：室内安装 2、介质：废水 3、材质、规格：UPVC排水管 DN50 4、连接形式：粘接 | m | 20.3
32 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：连体坐便器 2、其他：含角阀、软管等附件 | 组 | 1
33 | 031004006002 | 大便器 | 1、名称：瓷蹲式大便器 2、其他：含手动开关、角阀、软管等附件 | 组 | 6
34 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：感应式小便器 2、其他：含角阀、软管等附件 | 组 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：台下式洗脸盆 2、其他：感应式水嘴、角阀、软管、排水附件等一切附件 | 组 | 5
36 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1、名称：拖把池 2、其他：水嘴、角阀、软管、排水附件等一切附件 | 组 | 2
37 | 031004010001 | 淋浴器 | 1、名称：成品淋浴器(含固定件等一切附件) | 套 | 1
38 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：卫生间地漏 2、规格：DN50 3、其他：直通式、不锈钢 | 个 | 8
39 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地面扫除口 2、规格：DN100 | 个 | 2
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【给排水
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计