崇寿镇综合行政执法中心迁移改造工程

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程位于慈溪市崇寿镇，本项目主要建设内容包括1幢2层楼改造维修、室外场地抬高、新建车棚等工程。项目总建筑面积为698.08㎡。

本工程建设单位为慈溪市崇寿镇综合行政执法中心。

二、编制范围

崇寿镇综合行政执法中心迁移改造工程，主要包括施工图内外墙改造工程、室内装修改造工程、室外改造工程、电气工程、给排水工程等。

三、工程量清单编制依据：

1、清单工程量：委托方提供的该工程施工图纸。

2、清单计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《关于印发宁波市房屋建筑工程安全文明施工标准提升计价方法的通知》（市建管[2021]34号）、《关于印发宁波市房屋建筑工程安全文明施工标准提升计价方法的通知》（市建管[2021]34号）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）等有关政策法规及省、市有关部门的建设工程造价管理相关文件的规定。

3、本工程税金按一般计税方法计取。

4、安全文明施工费低限值21900.83元(含税)，暂列金/元（含税），暂估价/元(含税)，专业工程暂估价/元（含税）。

四、工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议书条款、技术规范、清单说明及组成文件等资料结合起来理解或解释。

五、工程量清单中的任何内容不得随意更改及删除。不得擅自对招标人提供的工程量清单内容(计算单位、工程数量等)进行变动。

六、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见编制说明、技术措施及相应标准图集；综合单价组价时应结合投标人现场勘察和相关规范要求，其综合单价应包括完成招标人要求完成工程、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容(包括但不限于各分部分项工程对应2013国标计价清单相关子目所包含的工作内容)，即规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和以验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用、缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及合同明示和暗示所有责任、义务和一般风险(除不可抗力及罕见的气候和地质条件)的全部费用。

七、现场施工条件：投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予以拒绝。

八、投标人报价表中对招标人提供的清单项目未填报价或漏项，其费用应视为已分摊在本合同工程其他细目的综合单价之中。

九、投标报价时，各投标人应充分考虑项目实际及潜在风险，结合本企业的实力及特点，现场踏勘对现场情况的掌控，在满足招标文件各项要求的前提下，根据项目实际情况、招标文件约定的风险承担原则和可能出现的风险，进行自主报价，充分竞争。

十、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

十一、清单描述不明确的，以编制说明和相关施工验收规范、图集为准；清单与技术标准不一至的，以较优的技术标准为准。

十二、投标人应填写工程量清单中所有工程细目价格，凡技术规范注明的工程内容，如有清单中未列项均应视为包含在其他相关项目中。

十三、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其它伴随服务所发生的所有费用。

十四、投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，规费根据《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建[2018]61号）自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。

十五、有关事项说明：

(一)、土建部分：

1、根据业主要求：厨房墙面全按内墙2计入。

2、根据业主要求：楼梯墙面做法按内墙1计入。

3、根据业主要求：值班室墙面做法按同办公室计入。

4、窗台板宽度按300mm计入。

5、车棚柱脚预埋钢板厚度按10mm计入。

6、构造柱尺寸按240mm×墙厚计入。

7、建筑垃圾、土方外运运距及处置由投标单位自行考虑。

8、车棚基础挖土深度按1000mm计入。

9、2m³隔油池按砖砌、4m³化粪池混凝土计入。

(二)、安装工程:

1、根据业主要求，配电箱1AL1、2AL1按新增考虑，进线均按YJY-5*10-SC32各50m计入；

2、根据业主要求，排风柜控制箱ACFG电源预留到位，箱体及出线不在本次编制范围；

3、可燃气体系统图纸设计不详，配管SC32、配线WDZN-KYJYP各暂按100m计入；

4、根据业主要求，电热水器、雨水系统不在本次编制范围；

5、根据业主要求，安装部分拆除、开补槽、开孔等费用按1项计入，费用由投标单位自行考虑，结算时不作调整；

6、根据业主要求，卫生间给水管主干管按DN40计入，其水表井内水表及阀门规格按DN40计入。