2025年长兴县实验小学画溪校区

新建工程厨房设备采购项目

公开招标文件

（电子交易）

（采购计划文号：[2025]1349号）

项目名称：2025年长兴县实验小学画溪校区新建工程厨房设备采购项目

项目编号：ZJZX-CXSY-2025001

招 标 人：长兴县实验小学（盖章）

招标代理机构：浙江致信招标代理有限公司（盖章）

时    间：2025年4月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 投标人须知	38

前附表	38

一、总则	41

二、招标文件的组成、澄清、修改	44

三、投标文件	44

四、投标文件的递交	48

五、开标	49

六、评标	51

七、定标	54

八、授予合同	54

九、电子交易活动的中止	55

第四章 评标办法及评分标准	56

第五章 合同主要格式及条款	59

第六章 投标文件格式	65

电子交易须知

1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。

2、供应商编制电子投标文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）—下载专区—电子交易客户端”版块获取。

3、供应商应当在递交投标文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

4、“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的投标文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标文件”后，还可以邮寄或送达的方式在递交投标文件截止时间前提交以介质（U盘）存储的“电子备份投标文件”。“电子备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、投标人名称等并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评审，“电子加密投标文件”自动失效。招标人、招标代理机构不强制或变相强制投标人提交“电子备份投标文件”。未上传“电子加密投标文件”，仅提交“电子备份投标文件”的，投标无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台95763获取相关服务支持。

- 第一章  招标公告

项目概况 2025年长兴县实验小学画溪校区新建工程厨房设备采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年X月XX日上午09:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZX-CXSY-2025001

项目名称：2025年长兴县实验小学画溪校区新建工程厨房设备采购项目

预算金额（元）：1100000

最高限价（元）：1100000

采购需求：

标项一：

标项名称：2025年长兴县实验小学画溪校区新建工程厨房设备采购项目

数量：1

预算金额（元）：1100000

最高限价（元）：1100000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见“招标文件-采购需求”

备注：/

合同履约期限：合同签订后30日内完成供货、安装、调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□无；

☑专门面向中小企业

☑货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

□货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

□服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

□服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）招标文件

1.时间：/至2025年X月XX日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

4.售价（元）：0

四、投标文件提交（上传）截止时间、开标时间和地点

1.提交（上传）截止时间：2025年X月XX日上午09:00（北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.开标时间：2025年X月XX日上午09:00（北京时间）

4.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（2）根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。

（4）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该项目的投标。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：长兴县实验小学

地址：

项目联系人（询问）：刘老师

项目联系方式（询问）：0572-6985192

质疑联系人：郑老师

质疑联系方式：0572-6985192

2.采购代理机构信息

名称：浙江致信招标代理有限公司

地址：湖州市康山街道嘉年华国际广场C座C1805室

项目联系人（询问）：徐工

项目联系方式（询问）：0572-2038559

质疑联系人：俞工

质疑联系方式：0571-88026807

3.同级政府采购监督管理部门

名称：长兴县财政局

地址：长兴县龙山街道锦绣路6号兴国商务楼1号楼1305室

联系人：佘科

监督投诉电话：0572-6027789

提示：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

- 第二章  采购需求

一、项目概况

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 简要规格描述 | 预算金额 | 交货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 画溪校区新建工程厨房设备采购 | 1 | 项 | 详见“采购内容清单” | 1100000元 | 2025年X月XX日之前完成供货、安装、调试 |

二、采购说明

1.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应根据拟投产品（设备）实际情况提供准确技术参数和性能指标（配置），且不得低于招标要求。带“▲”条款为实质性要求条款（必须满足），“★”指重要要求条款。

2.供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3.投标人应保证所供设备的原厂性、先进性、可靠性和适用性；投标人提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品维修等各项工作，并保证产品使用的安全性。中标人及制造商对中标产品的安全性能与可靠性负全部责任。中标人须随产品提供出厂合格证书、安装及使用维护保养说明书、零部件质量合格证明和符合国家有关规定的行政许可证明文件等技术资料。

三、采购内容清单（见下表）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 尺寸（L×W×H）（mm） | 单位 | 数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风幕机 | -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -电源电压：交流200~240V，50Hz | 约1800×182×221 | 台 | 2 |  |
| 2 | 风幕机 | -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -电源电压：交流200~240V，50Hz | 约1200×182×221 | 台 | 2 |  |
| 3 | 风幕机 | -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -电源电压：交流200~240V，50Hz | 约900×182×221 | 台 | 1 |  |
| 4 | 粘捕式灭蝇灯 | -有效面积：约40㎡ -LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V | 约380×150×265 | 台 | 6 |  |
| 5 | 落地电子秤 | -内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 -开机自动置零； -零点自动跟踪； -累计次数1~30次； -电源电压：交流200~240V，50Hz | 0～300Kg | 台 | 1 |  |
| 6 | 四层格栅货架 | -选用优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm。 | 1200×500×1550 | 台 | 1 |  |
| 7 | 挂墙洗手池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm； -水斗δ=1.0mm； -配优质落水器及拦渣篮，感应水龙头另计。 | 410×410×(200+100) | 台 | 2 |  |
| 8 | 感应水龙头 | 1.外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）； 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：32mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 |  | 只 | 2 |  |
| 9 | 感应烘手器 | -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用5~9秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 -电源电压：交流200~240V，50Hz | 约250×165×470 | 台 | 2 |  |
| 10 | 感应式酒精喷雾手部消毒器 | -电源电压：交流200~240V，50Hz -容量：1500ml -智能感应，定量喷淋，健康安全。 | 约230×150×600 | 台 | 2 |  |
| 11 | 挂衣架 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -圆管δ=1.0mm ，固定在墙面。 | L=1000 | 台 | 2 |  |
| 12 | 六格更衣柜 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.0mm。侧板采用δ=0.8mm不锈钢板，加强筋采用δ=1.0mm不锈钢板,配六扇门（带锁）、配挂衣杆。 | 1200×450×1800 | 台 | 5 |  |
| 13 | 四层平板架 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.0mm，下衬加宽加强； -脚管φ38×1.0mm。 | 900×500×1550 | 台 | 1 |  |
| 14 | 四层平板架 （提供样品） | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.0mm，下衬加宽加强； -脚管φ38×1.0mm。 | 1200×500×1550 | 台 | 4 |  |
| 15 | 平板车 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.2mm； -加重型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 | 900×600×900 | 辆 | 2 |  |
| 16 | 挡鼠板 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm。 | 1100×600 | 台 | 2 |  |
| 17 | 大双星水池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm； -水斗δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计。 | 1800×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 18 | 大单星水池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计。 | 1000×760×(800+150) | 台 | 4 |  |
| 19 | 大单星水池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计。 | 900×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 20 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，单孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹。 |  | 只 | 8 |  |
| 21 | 高压花洒龙头 | 1.座台式双孔双温高压花洒，两孔中心距203mm,黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2.直管采用快速安装设计，安装简单高效 3.150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.进水口配有止回阀，防止回水倒流； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 |  | 只 | 1 |  |
| 22 | 洗地龙头 | 1.外形尺寸∶ L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 |  | 只 | 1 |  |
| 23 | 全自动电热 开水器连底座 | -容量：80L -供水量：120L/h -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：12KW/380V -采用优质304不锈钢制造，绝对是开水，杜绝阴阳水，磁化保健； -外向新颖，防干烧，双层盖防蒸汽滴水； -采用全包围技术结构及聚氨发泡保温，表面接近常温,保温效果良好； -全自动控制，无需看表，看灯，随时放心饮用。 | 约520×560×1480 | 台 | 1 |  |
| 24 | 四层格栅货架 | -选用优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm。 | 1200×500×1550 | 台 | 1 |  |
| 25 | 毛刷清洗去皮机 | 电压功率：380v/2KW 清洗能力:500-600KG/HR 毛棍数量: 6根 毛刷长度: 1000MM 毛刷材质:尼龙丝101材质 机器净重::220KG 产品功能： 毛刷辊旋转刷洗原料并使其不断翻转，同时排水管不断地喷淋，把从原料上刷洗下来的污物冲洗干净:适用于胡萝卜、马铃薯、红薯、苹果、梨红果等根茎类果蔬的清洗。 | 约1300×830×1000 | 台 | 1 |  |
| 26 | 双层工作台 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm ，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm ； -加强筋δ=1.0mm ； -脚管φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚。 | 1500×700×800 | 台 | 4 |  |
| 27 | 沥水推车 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.2mm ；带沥水口 -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 | 760×560×800 | 台 | 1 |  |
| 28 | 粘捕式灭蝇灯 | -有效面积：约40㎡ -LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V | 约380×150×265 | 台 | 1 |  |
| 29 | 吹地机 | 地面干燥设备 ，三档调试强力吹干。 -功率/电压：≧1.0KW/220V | 约400×435×510 | 台 | 1 |  |
| 30 | 商用四门冷藏柜 （风冷） | -温度范围：-6℃～15℃ 不锈钢门拉手、美观、坚固、耐用，可与客户不锈 钢制品更好的搭配。 箱体发泡层厚度≧60mm，门板发泡厚度≧55mm，门板与 通风窗齐平，≧45时自动回归，且必须采用平口设 计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。 环保制冷剂R134A或R404A，避免大气污染，环 无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层、保温 性能更好。 -电源电压：交流200~240V，50Hz。 | 约1200×760×2000 | 台 | 1 |  |
| 31 | 商用四门冷冻柜 （风冷） | -温度范围：-18℃ 不锈钢门拉手、美观、坚固、耐用，可与客户不锈 钢制品更好的搭配。 箱体发泡层厚度≧60mm，门板发泡厚度≧55mm，门板与 通风窗齐平，≧45时自动回归，且必须采用平口设 计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。 环保制冷剂R134A或R404A，避免大气污染，环 无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层、保温 性能更好。 -电源电压：交流200~240V，50Hz | 约1200×760×2000 | 台 | 1 |  |
| 32 | 刀砧板毛巾消毒柜 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -柜体δ=1.2mm； -刀具存放箱，砧板存放架； -带紫外线杀菌灯，配2扇开门，配毛巾开门柜配有重力脚φ50×150； -电源电压：交流200~240V，50Hz | 1500×760×800+1200 | 台 | 2 |  |
| 33 | 大单星水池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计。 | 1000×760×(800+150) | 台 | 3 |  |
| 34 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，单孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为35mm ，接口为标准4分外螺纹。 |  | 只 | 3 |  |
| 35 | 四层格栅货架 | -选用优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm。 | 1200×500×1550 | 台 | 6 |  |
| 36 | 双层切配工作台 （三边围板） | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm ，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚。 | 1800×800×800+100 | 台 | 4 |  |
| 37 | 双层切配工作台 （三边围板） | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm ，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 1600×800×800+100 | 台 | 1 |  |
| 38 | 沥水推车 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.2mm；带沥水口 -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 | 760×560×800 | 台 | 2 |  |
| 39 | 吹地机 | 地面干燥设备 ，三档调试强力吹干。 -功率/电压：≧1.0KW/220V | 约400×435×510 | 台 | 1 |  |
| 40 | 炊用燃气大锅灶 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，一键启动； 4、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷35KW*2，热负荷准确度±10%以内，能源合理利用率76%以上； ★5、具有熄火保护装置+泄压安全装罝，自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或锁定，无刷直流风机额定电压36V； 6、无刷直流风机额定电压36V,采用燃气比例阀额定电压24V，点火开关额定电压5V； 7、具有流量统计功能(设定每一档的流量值，通过软件自动计算出当天燃气耗气量，并能通过手机或控制面板查询)； 8、设备有风机功率调节及转速显示功能(通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示)； 9、设备有火焰检测（熄火保护功能），(自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警，在显示屏显示故障代码)。 | 约2200×1200×(800+450) | 台 | 3 |  |
| 41 | 炊用燃气大锅灶 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，一键启动； 4、产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求；所投设备额定热负荷35KW，热负荷准确度±10%以内，能源合理利用率76%以上； ★5、具有熄火保护装置+泄压安全装罝，自动燃烧器控制系统，在点火不成功时，应再点火再启动或锁定.无刷直流风机额定电压36V, 6、无刷直流风机额定电压36V, 采用燃气比例阀额定电压24V，点火开关额定电压5V, 7、设备有流量统计功能(设定每一档的流量值，通过软件自动计算出当天燃气耗气量，并能通过手机或控制面板查询)； 8、设备有风机功率调节及转速显示功能(通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示)； 9、设备有火焰检测（熄火保护功能），(自动检测火焰，遇到意外熄火时，会自动关闭电磁阀并报警，在显示屏显示故障代码)； | 约1000×1200×(800+450) | 台 | 1 |  |
| 42 | 调料平台 （配套炉灶外形） | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -加强筋δ=1.2mm； -脚管φ38×1.0mm。 | 450×1200×(800+450) | 台 | 5 |  |
| 43 | 单向移门工作柜 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.0mm，加强筋δ=1.0mm； -单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。 | 1800×800×800 | 台 | 1 |  |
| 44 | 双层工作台 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 1800×800×800 | 台 | 3 |  |
| 45 | 四层格栅货架 | -选用优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm ； -脚管φ38×1.0mm ； | 1000×500×1550 | 台 | 1 |  |
| 46 | 四层格栅货架 | -选用优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm。 | 1200×500×1550 | 台 | 2 |  |
| 47 | 双星水池 | -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm； -水斗δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计。 | 1200×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 48 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，单孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹。 |  | 只 | 2 |  |
| 49 | 洗地龙头 | 1.外形尺寸：L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 |  | 只 | 1 |  |
| 50 | 粘捕式灭蝇灯 | -有效面积：约40㎡ -LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V | 约380×150×265 | 台 | 2 |  |
| 51 | 方形脱排油烟罩 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm ； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) -电源电压：交流200~240V，50Hz | 2900×1300×500 | ㎡ | 3.8 |  |
| 52 | 方形脱排油烟罩 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm； -配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。(风机、风柜及风管另计) -电源电压：交流200~240V，50Hz | 6350×1300×500 | ㎡ | 8.3 |  |
| 53 | 灶后封墙钢 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.2mm ；涉及燃气泄爆口的，设置可开门式封板。 |  | ㎡ | 19 |  |
| 54 | 烟罩上封板 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.2mm。 |  | ㎡ | 15 |  |
| 55 | 厨房设备灭火装置（双瓶） | 1、启动方式：机械启动、机械感温 2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V 3、感应温度185±3℃ 4、机械驱动力≥300N 5、食用油专用灭火剂充装质量：10L/瓶；保存期≥3年 6、驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa 7、灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品； 8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来； 9、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒； 10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间； 11、设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能； 12、提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能； 13、报警分贝应≥85分贝。 | 约680×220×615 | 套 | 1 |  |
| 56 | 低位拖把池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm； -脚管φ38×1.0mm； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计。 | 600×600×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 57 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，单孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹。 |  | 只 | 1 |  |
| 58 | 拖把沥干池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm； -脚管φ38×1.0mm ； -配挂钩；配优质落水器及拦渣篮。 | 1500×500×1800 | 台 | 1 |  |
| 59 | 粘捕式灭蝇灯 | -有效面积：约40㎡ -LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V | 约380×150×265 | 台 | 1 |  |
| 60 | 自动洗米水池 | ·全不锈钢台面，最大程度保证卫生和清洁； ·全自动电控设计操作更方便更省心； ·一键排水，排完水自动关闭。 ·配备一台高质量增压泵，水压更强劲，清洗更快速。 ·电控系统采用国内优质产品。 ·柜体式设计，与其他厨房设备更好匹配，更美观。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：约0.5KW/220V | 约800×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 61 | 双层工作台 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm ，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 650×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 62 | 大单星水池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计。 | 1000×760×(800+150) | 台 | 2 |  |
| 63 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，单孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹。 |  | 只 | 2 |  |
| 64 | 洗地龙头 | 1.外形尺寸：L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 |  | 只 | 1 |  |
| 65 | 活动双层工作台 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层平板δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38，δ=1.0mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 | 1800×800×800 | 台 | 1 |  |
| 66 | 商用电热蒸饭箱 (双门) | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -内胆δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm； -内部骨架均采用不锈钢型钢焊接； -内置B1级阻燃隔热保温板双层保温； -不接受发泡型结构产品，配全不锈钢渐进式手轮门铰链； -配3根4KW不锈钢发热管，自动浮球进补水； -配模压饭盘24只，竖向插盘； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -可定时定温，缺水保护，过热保护； -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：2×12KW/380V | 24盘/120KG/次 | 台 | 3 |  |
| 67 | 饭盘 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，板厚0.8mm，一次拉伸成型。 | 约600×400×48 | 只 | 72 |  |
| 68 | 方形集汽罩 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -罩体δ=1.2mm。 | 7500×1200×500 | ㎡ | 9 |  |
| 69 | 烟罩上封板 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.0mm。 |  | ㎡ | 9 |  |
| 70 | 粘捕式灭蝇灯 | -有效面积：约40㎡ -LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V | 约380×150×265 | 台 | 1 |  |
| 71 | 挂墙洗手池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm； -水斗δ=1.2mm； -感应水龙头另计。 | 410×410×(200+100) | 台 | 1 |  |
| 72 | 感应水龙头 | 1.外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）； 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：32mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为1/2"外螺纹。 |  | 只 | 1 |  |
| 73 | 感应烘手器 | -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用5~9秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 -电源电压：交流200~240V，50Hz | 约250×165×470 | 台 | 1 |  |
| 74 | 感应式酒精喷雾 手部消毒器 | -电源电压：交流200~240V，50Hz -容量：1500ml -智能感应，定量喷淋，健康安全。 | 约230×150×600 | 台 | 1 |  |
| 75 | 挂衣架 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -圆管δ=1.0mm ，固定在墙面。 | L=1000 | 台 | 1 |  |
| 76 | 紫外线杀菌灯 | -TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用； -玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉； -管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。 -使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 -电源电压：交流200~240V，50Hz | 约1213×28×28 | 盏 | 7 |  |
| 77 | 商用玻璃门 留样冰箱 （风冷） | -温度范围：0℃～15℃ 不锈钢门拉手、美观、坚固、耐用，可与客户不锈 钢制品更好的搭配。 箱体发泡层厚度≧60，门板发泡厚度≧55，门板与 通风窗齐平，≧45时自动回归，且必须采用平口设 计拉手，配专用门锁，以保证食品安全。 环保制冷剂R134A或R404A，避免大气污染，环 无烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层、保温 性能更好。 -电源电压：交流200~240V，50Hz | 约700×800×2000 | 台 | 1 |  |
| 78 | 四层平板架 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.0mm，下衬加宽加强； -脚管φ38×1.0mm。 | 1500×500×1550 | 台 | 2 |  |
| 79 | 单星水池柜 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm； -水斗δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -无底板，单侧掩门，水龙头另计。 | 700×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 80 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，单孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为35mm ，接口为标准4分外螺纹。 |  | 只 | 1 |  |
| 81 | 单向移门工作柜 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -层板δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -单侧单移门，内分两层，重力脚φ50×150×1.2mm。 | 1500×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 82 | 双层工作台 | -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层平板δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 1800×800×800 | 台 | 2 |  |
| 83 | 双层工作台 | -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层平板δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 1800×700×800 | 台 | 1 |  |
| 84 | 电热保温售菜台 （五斗） | -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚； -配3KW/220V电热管、温控器，配1/1×100份数盘5只； -配水位浮球开关，溢水口 -功率/电压：≧3KW/220V。 | 1800×700×800 | 台 | 1 |  |
| 85 | 二层送餐车 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.2mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 | 800×600×900 | 辆 | 5 |  |
| 86 | 大单星水池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计。 | 1000×760×(800+150) | 台 | 3 |  |
| 87 | 大单星浸泡池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm； -脚管φ38×1.0mm； -横通φ25×0.8mm，水龙头另计；加装进水口带阀门DN20 | 2000×1000×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 88 | 大单星浸泡池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计。 | 1200×1000×(800+150) | 台 | 3 |  |
| 89 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，单孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹。 |  | 只 | 9 |  |
| 90 | 洗地龙头 | 1.外形尺寸：L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 |  | 只 | 1 |  |
| 91 | 双层工作台 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 1500×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 92 | 双层工作台 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 1400×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 93 | 活动双层工作台 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层平板δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38，δ=1.0mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 | 1800×800×800 | 台 | 2 |  |
| 94 | 吹地机 | 地面干燥设备 ，三档调试强力吹干。 -功率/电压：≧1.0KW/220V | 约400×435×510 | 台 | 1 |  |
| 95 | 风幕机 | -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -电源电压：交流200~240V，50Hz | 约1500×182×221 | 台 | 1 |  |
| 96 | 粘捕式灭蝇灯 | -有效面积：约40㎡ -LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V | 约380×150×265 | 台 | 2 |  |
| 97 | 不锈钢热风循环 消毒房 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -δ=1.2mm，加强筋δ=1.2mm， -双层保温隔热不锈钢库板，全方位100℃高温循环消毒； -消毒无死角，烘干更彻底，完全达到国家标准； -电源电压：交流380V，50Hz | 约3100×4300×2400 | 台 | 1 |  |
| 98 | 四层格栅货架 | -选用优质不锈钢板制作； -栅格复边，围管25×38δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm； | 1200×500×1550 | 台 | 1 |  |
| 99 | 消毒架车 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； δ=1.2mm，实厚δ≥1.14mm，加强筋δ≥0.94mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -30×30方管；配消毒框。 | 650×650×1735 | 台 | 5 |  |
| 100 | 泔水台车 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶。 | 700×760×(800+150) | 台 | 2 |  |
| 101 | 双层收碗车 | -选用304优质不锈钢板制作； -面板δ=1.2mm；带沥水口 -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 | 900×500×900 | 辆 | 6 |  |
| 102 | 风幕机 | -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -电源电压：交流200~240V，50Hz | 约1800×182×221 | 台 | 8 |  |
| 103 | 粘捕式灭蝇灯 | -有效面积：约40㎡ -LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V | 约380×150×265 | 台 | 14 |  |
| 104 | 不锈钢排烟管 | -选用优质不锈钢板制作，板面五筋加强、阻燃密封处理； -板厚δ=1.0mm，配不锈钢法兰，确保长期不漏油； -变径、大小口等异形风管按展开面积1：2计算。 |  | ㎡ | 335 |  |
| 105 | 抽烟高压风柜 （屋顶） | -风量：23500-29500m³/h -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：11KW/380V 特性 1.加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便； 2.采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长； 3.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠； 4.流量大，全高压，噪音低； 5.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼。 | 22# | 台 | 1 |  |
| 106 | 抽烟高压风柜 （屋顶） | -风量：9500-14500m³/h -电源电压：交流380V，50Hz 功率/电压：5.5KW/380V 特性 1.加静音棉，槽钢底架，欧式皮带轮，检修方便； 2.采用高效率铜线电机，外置式结构，相对于铝芯电机散热性好，使用寿命增长； 3.叶轮选用低噪音设计，整个叶轮选用优质型材，由静止磨具加工而成，经动平衡校正和超速测试，质量可靠； 4.流量大，全高压，噪音低； 5.风叶免维护，解决了传统风机因油烟沾附风叶而清洗的烦恼。 | 15# | 台 | 1 |  |
| 107 | 油烟净化器（屋顶） | 1.产品结构为：平板式高低压静电结构； 2.极板标准，单级电场的过风方向尺寸不低于355mm，双极电场过风方向尺寸不低于540mm高压和低压双极过滤； 3.静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段材质为1060/3003标准铝合金，厚度不小于0.7mm； 4.净化器电源要求为：双闭环恒压自补偿型，具有独特的燃弧抑制保护技术，恒流工作，抗水雾工作；并具有击穿放电保护、短路保护、开路保护、过载保护、过压保护、防过冲保护和过热保护；高低压输出:高压10-18KV，低压5-9KV，全高压输出:10-18KV； 5.净化器的最低净化效率不得低于95%，20000风量，排放口油烟浓度小于1.0mg/m³； 6.环保要求：产品符合《中华人民共和国大气污染防治法》相关规定，为确保防治饮食业油烟对大气环境和居住环境的污染，产品符合国家环保总局制定的《饮食业油烟排放标准》，产品符合《浙江省大气污染防治条例》相关规定。 | 约1040×1175×1330 | 台 | 1 |  |
| 108 | 排烟变频控制箱 | -功率/电压：5.5KW/380V -起动方式：变频起动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 约500×400×250 | 台 | 1 |  |
| 109 | 排烟变频控制箱 | -功率/电压：11KW/380V -起动方式：变频起动 -含相匹配的空开、变频器、过载保护、热保护、缺相保护、按钮启动及指示灯。 | 约500×400×250 | 台 | 1 |  |
| 110 | 不锈钢防火阀 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 熔点150℃。 | 约200×1000×500 | 只 | 2 |  |
| 111 | 不锈钢防火阀 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； 熔点150℃。 | 约200×500×500 | 只 | 1 |  |
| 112 | 不锈钢消音器 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。 制作工艺：焊缝必须适当磨平、磨光及作表面处理，使与焊接物齐整一致；焊接处不得出现气孔、砂眼、裂缝等不完整的地方，并应与焊接物颜色一致；最后表面纹理处理必须统一及圆滑，工艺质量良好。 | 约1200×800×800 | 只 | 1 |  |
| 113 | 不锈钢消音器 | 选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，δ=1.2mm。 制作工艺：焊缝必须适当磨平、磨光及作表面处理，使与焊接物齐整一致；焊接处不得出现气孔、砂眼、裂缝等不完整的地方，并应与焊接物颜色一致；最后表面纹理处理必须统一及圆滑，工艺质量良好。 | 约1200×650×650 | 只 | 1 |  |
| 114 | 风柜减震垫 | 优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，铸铁外壳。 | 200Kg | 只 | 4 |  |
| 115 | 风柜减震垫 | 优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，铸铁外壳。 | 150Kg | 只 | 4 |  |
| 116 | 五金配件 | 管道内支架、螺丝、卡扣等。 |  | 项 | 1 | / |
| 117 | 风管密封处理 | 防火 抗腐蚀。 |  | 项 | 1 | / |
| 118 | 吊车费用 |  |  | 项 | 1 | / |
| 119 | 挂墙洗手池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm； -水斗δ=1.2mm； -感应水龙头另计。 | 410×410×(200+100) | 台 | 1 |  |
| 120 | 感应水龙头 | 1.外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）； 3.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：32mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 |  | 只 | 1 |  |
| 121 | 感应烘手器 | -配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，性能稳定，控制效果精准。 -连续感应测试超过30万次运全新轻巧设计，款式时尚。 -高速动力设计，干手使用5~9秒。 -采用防火工程塑料。环保、安全、超时保暖。 -可切换凉风/热风，因不同季节调节。 -电源电压：交流200~240V，50Hz。 | 约250×165×470 | 台 | 1 |  |
| 122 | 感应式酒精喷雾 手部消毒器 | -电源电压：交流200~240V，50Hz -容量：1500ml -智能感应，定量喷淋，健康安全。 | 约230×150×600 | 台 | 1 |  |
| 123 | 挂衣架 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -圆管δ=1.0mm ，固定在墙面。 | L=1000 | 台 | 1 |  |
| 124 | 紫外线杀菌灯 | -TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射，起到杀菌的作用； -玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉； -管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。 -使用UV-C灯的设备必须要有严格的防护措施，避免紫外光外泄直接照射人体。 -电源电压：交流200~240V，50Hz。 | 约1213×28×28 | 盏 | 7 |  |
| 125 | 四层平板架 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.0mm，下衬加宽加强； -脚管φ38×1.0mm。 | 1200×500×1550 | 台 | 4 |  |
| 126 | 单星水池柜 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm； -水斗δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -无底板，单侧掩门，水龙头另计。 | 700×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 127 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，单孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为35mm，接口为标准4分外螺纹。 |  | 只 | 1 |  |
| 128 | 双层工作台 | -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层平板δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 1800×800×800 | 台 | 2 |  |
| 129 | 双层工作台 | -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层平板δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 1800×700×800 | 台 | 2 |  |
| 130 | 二层送餐车 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -层板δ=1.2mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 | 800×600×900 | 辆 | 3 |  |
| 131 | 低位拖把池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm； -脚管φ38×1.0mm； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计。 | 600×600×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 132 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，单孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为35mm ，接口为标准4分外螺纹。 |  | 只 | 1 |  |
| 133 | 拖把沥干池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.2mm； -脚管φ38×1.0mm； -配挂钩；配优质落水器及拦渣篮。 | 1500×500×1800 | 台 | 1 |  |
| 134 | 粘捕式灭蝇灯 | -有效面积：约40㎡ -LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V | 约380×150×265 | 台 | 1 |  |
| 135 | 大单星水池 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，水斗δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm ，配有可调子弹脚； -横通φ25×0.8mm，配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计。 | 1000×760×(800+150) | 台 | 6 |  |
| 136 | 台式混水龙头 | 1.座台式安装，单孔双温； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为35mm ，接口为标准4分外螺纹。 |  | 只 | 6 |  |
| 137 | 洗地龙头 | 1.外形尺寸∶ L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理； 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材； 4.锰钢弹簧； 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI； 6.接水口口径为1/2"外螺纹。 |  | 只 | 1 |  |
| 138 | 单层工作台 | -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 760×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 139 | 双层工作台 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 1450×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 140 | 双层工作台 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层格栅δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 1300×760×(800+150) | 台 | 1 |  |
| 141 | 活动双层工作台 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层平板δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38，δ=1.0mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 | 1800×800×800 | 台 | 2 |  |
| 142 | 吹地机 | 地面干燥设备 ，三档调试强力吹干。 -功率/电压：≧1.0KW/220V。 | 约400×435×510 | 台 | 2 |  |
| 143 | 风幕机 | -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -电源电压：交流200~240V，50Hz。 | 约1500×182×221 | 台 | 1 |  |
| 144 | 粘捕式灭蝇灯 | -有效面积：约40㎡ -LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V | 约380×150×265 | 台 | 3 |  |
| 145 | 双层工作台 | -选用304优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm，下衬12mm防潮板减噪； -下层平板δ=1.0mm； -加强筋δ=1.0mm； -脚管φ38×1.0mm，配有可调子弹脚。 | 1200×700×800 | 台 | 1 |  |
| 146 | 双门光波热风 循环消毒柜 | -黑白不锈钢结合门头＋工程款翻边拉手＋内外304不锈钢结构，外形美观大方； -整机采用整体发泡工艺，耐高温门封工艺，隔热保温，节能卫生； -采用全不锈钢发热管（带可视窗为光波管），热风循环系统，高温消毒无死角； -设有可调温控器，对所需温度随意调节； -带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼； -全不锈钢重力脚，可调高低功能； -中大容量设计，配置全无磁加粗层架； -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：≧2×2.4KW/220V。 | 1340×619×1885 | 台 | 5 |  |
| 147 | 泔水台车 | -选用SUS304-2B优质不锈钢板制作； -台面δ=1.2mm； -配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣； -配封闭式平板车带垃圾桶。 | 700×760×(800+150) | 台 | 2 |  |
| 148 | 双层收碗车 | -选用304优质不锈钢板制作； -面板δ=1.2mm；带沥水口 -深斗型，配承重静音脚轮，其中两只带刹车掣。 | 900×500×900 | 辆 | 2 |  |
| 149 | 风幕机 | -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -电源电压：交流200~240V，50Hz。 | 约1800×182×221 | 台 | 8 |  |
| 150 | 风幕机 | -全金属机身，弧线形面板； -静音风轮，高速高效电机； -电源电压：交流200~240V，50Hz。 | 约1500×182×221 | 台 | 1 |  |
| 151 | 粘捕式灭蝇灯 | -有效面积：约40㎡ -LED灯管，有效防止蚊蝇残骸落到机外，造成二次污染，环保卫生，稳健可靠。 -电源电压：交流200~240V，50Hz 功率/电压：16W/220V | 约380×150×265 | 台 | 10 |  |
| 152 | 不锈钢双层碗 | 采用304优质不锈钢制作，双层焊接制作 | 直径120mm | 个 | 2500 |  |
| 153 | 不锈钢快餐盘 | 采用304优质不锈钢制作，大五格快餐盘 | 280*220*40 | 个 | 2000 |  |
| 154 | 筷子 | 合金材质 | 27cm | 双 | 200 |  |
| 155 | 不锈钢调羹 | 采用优质不锈钢制作，加厚材料1.0mm | 1# | 个 | 1000 |  |
| 156 | 塑料周转筐 | 采用新料制作，沥水型加厚菜筐。 | 500×400×320 | 个 | 40 |  |
| 157 | 不锈钢饭桶 | 1.2厚 食品级不锈钢制作 | 60# | 只 | 50 |  |
| 158 | 不锈钢汤桶 | 1.2厚 食品级不锈钢制作 | 45# | 只 | 50 |  |
| 159 | 不锈钢汤桶 | 1.2厚 食品级不锈钢制作 | 30# | 只 | 20 |  |
| 160 | 双狮刀 | 食品级不锈钢制作 | 21.5*10 | 把 | 20 |  |
| 161 | 砍骨刀 | 食品级不锈钢制作 | 20*10.5 | 把 | 8 |  |
| 162 | 磨刀石 | 食品级不锈钢制作 | 21.5*4.8*2.5 | 块 | 10 |  |
| 163 | 剪刀 | 剪体选用优质钢材，经特殊加硬处理精制而成，剪柄采用优质卫生塑料精制而成 | 1号长24.5 | 把 | 30 |  |
| 164 | 味盅 | 食品级不锈钢制作 | 16# | 只 | 60 |  |
| 165 | 味盅 | 食品级不锈钢制作 | 18# | 只 | 50 |  |
| 166 | 鼓形油缸 | 食品级不锈钢制作 | 26# | 只 | 10 |  |
| 167 | 马勺 | 食品级不锈钢制作 | 10两 | 只 | 30 |  |
| 168 | 不锈钢爪篱 | 木柄 | 26# | 只 | 20 |  |
| 169 | 油格 | 食品级不锈钢柄 | 22# | 只 | 20 |  |
| 170 | 打蛋器 | 食品级不锈钢柄 | 1#长36cm | 只 | 10 |  |
| 171 | 短柄水勺 | 食品级不锈钢柄 | 口径160mm | 只 | 20 |  |
| 172 | 丝筐 | 新塑料制品 20个白框 40个绿框10个蓝框 10个红框 | 67*47*45 | 只 | 80 |  |
| 173 | 丝筐 | 新塑料制品 20个白框 40个绿框10个蓝框 10个红框 | 27*36*30 | 只 | 80 |  |
| 174 | 锅刷 | 竹制品 | 30cm | 把 | 30 |  |
| 175 | 不锈钢脸盆 | 食品级不锈钢制作 | 40# | 只 | 50 |  |
| 176 | 不锈钢脸盆 | 食品级不锈钢制作 | 60cm | 只 | 50 |  |
| 177 | 锅架 | 不锈钢制作 | 上口24cm 下口27cm | 只 | 2 |  |
| 178 | 水壶 | 不锈钢自鸣水壶 | 1.5L | 只 | 6 |  |
| 179 | 240L垃圾桶 | 塑料制品 | 570*730*950 | 只 | 8 |  |
| 180 | 60L垃圾桶 | 塑料制品 | 420*300*600 | 只 | 12 |  |
| 181 | 电饭煲 | 功率：2600W | 19L | 台 | 2 |  |
| 182 | 尘推 | 全棉吸水型拖布头，不锈钢柄 | 60cm | 套 | 10 |  |
| 183 | 大锅铲 | 不锈钢铲头，加长木柄 | 19# | 把 | 7 |  |
| 184 | 剪刀 | 剪体选用优质钢材，经特殊加硬处理精制而成，剪柄采用优质卫生塑料精制而成 | 2#长20 | 把 | 20 |  |
| 185 | 塑料墩板 | 食品级塑料，无任何添加物 | Ø450×80 | 只 | 10 |  |
| 186 | 筷子机 | 可容纳200双筷子 | 420*340*315 | 只 | 2 |  |
| 187 | 50不锈钢洗米筐 | 食品级不锈钢制作 | 500*230 | 只 | 6 |  |
| 188 | 厨衣+裤子+袖套+围裙 | 防水型 |  | 套 | 30 |  |

四、设备及服务要求

（一）设备要求

1.投标人提供的设备必须是原厂生产且全新的优质产品，拒绝OEM、ODM产品，须符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

2.投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

（二）质保期要求

1.质保期：本项目质保期不少于3年（若设备原厂商提供更长质保期，则按承诺的质保期执行）。质保期从验收合格之日起算。在质保期间，除人为损坏的问题，均由中标人负责维修和更换，所有费用由中标人自行承担。所有包含软件的设备需免费终生使用并提供更新服务。

2.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。中标人负责免费提供设备运行所需全部备件，并提供免费维修、保养服务。

3.质保期内，非因采购人人为原因而出现设备质量问题的，由中标人负责包修、包换或包退并承担修理、调换或退货而产生的实际费用。如因采购人使用不当造成故障的，中标人应负责修理、调换，费用另行协商。

4.质保期内，如故障在中标人检修3个工作日后仍无法排除的，采购人有权要求中标人在采购人指定期限内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人使用，直至故障排除。

5.质保期内，如中标人未按照约定履行义务的，采购人有权自行委托第三人维修，维修费用由中标人承担。如因此造成采购人损失的，中标人应当赔偿采购人的全部损失。

6.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号或高于技术要求参数的产品。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。

7.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费，所涉及软件终身免费升级。

（三）验收要求

1.验收时间：中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕后，书面通知采购人验收。

2.验收：根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求，由采购人组织验收。

（四）送货调试安装

1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。供应商应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2.调试所需专用工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。送货、调试过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.设备的拆箱、通电、调试等各项工作由供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（五）培训要求

中标人负责对中标产品的操作培训、应用等与产品使用、维护等相关的技术问题，对采购人的操作人员、维修人员进行用户现场培训，培训内容包括硬件和软件使用；培训地点用户指定，不限制人数，可根据需要延长培训时间。培训后要求采购人相关人员达到能熟练掌握产品操作与设置等的基本原理与应用技术。投标文件中提供详细培训方案。

（六）售后服务要求

1.质保期内出现的质量问题，中标人必须在接到采购人通知后3小时内到达现场响应，24小时内解决问题；如在24小时之内仍不能排除故障的，中标人应提供与原产品相同或不低于原产品档次的备用产品。故障排除后中标人应出具书面故障诊断报告备案。

2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由中标人承担。

3.质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由中标人承担。

五、商务要求

（一）供货期限、地点

1.供货期限：合同签订后30日内完成供货、安装、调试。

2.供货地点：招标人指定地点。

（二）付款方式

- ▲根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

- 1.采购人自合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%；（注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

- 2.全部产品完成供货、安装、调试后进行初验，初验合格后支付至合同金额的90%，终验合格后支付剩余款项10%。

- 如遇合同期内未完成验收，中标供应商必须出具与付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在出具保函证明后完成余款支付。采购人在收到货物后验收完毕，并出具验收报告后，办理解除担保的相关材料。

（三）履约保证金

- 履约保证金为合同金额的1%；履约保证金形式为：中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持中标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金；中标人应根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。

- （四）政策说明

- 1.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

2.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（五）合同履行

必须由投标主体履行合同。

第三章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 事项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 采购人：长兴县实验小学 项目名称：2025年长兴县实验小学画溪校区新建工程厨房设备采购项目 项目编号：ZJZX-CXSY-2025001 |
| 2 | 采购内容 | 详见“第二章-采购需求”。 |
| 3 | 采购方式及评审办法 | 经批准或确认的本次采购方式：公开招标 评审办法：综合评分法 |
| 4 | 报价要求 | （1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。 （2）《开标一览表》（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 （3）投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（含单价最高限价）的； ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 5 | 预算金额 | 1100000元； |
| 6 | 信息公告及评标结果公告媒体 | 浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ |
| 7 | 转包或分包 | - 本项目不允许转包。 （2）本项目不允许分包。 |
| 8 | 投标人应当提交的投标文件 | 投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成：详见本章“第三节-投标文件的编制”。 ▲投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| 9 | 投标文件形式 | 本项目实行电子投标。 供应商应准备两种形式的投标文件：电子加密投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件（后缀格式为.jmbs） （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份投标文件，用于供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以U盘形式提供。 招标人、招标代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件的上传和提交 | （1）电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密文件，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至浙江政府采购网，到达开标时间后，进行解密。 供应商未在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 （2）备份投标文件：投标截止时间前1天，供应商应将备份投标文件递交至代理机构，以便电子加密投标文件解密异常时应急使用。 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以U盘形式单独放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 地址：湖州市康山街道嘉年华国际广场C座C1805室 收件人：徐工/18767608890 |
| 11 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标无效。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90天。 |
| 13 | 现场踏勘/样品/演示 | 现场踏勘：□ 组织；☑ 不组织 样品：☑ 提供；□ 不提供 演示：□ 提供；☑ 不提供 |
| 14 | 是否允许采购 进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □允许采购进口产品。 |
| 15 | 招标代理服务费 | - （1）收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号），在此基础上按70%折扣计取，由中标供应商一次性向代理机构支付。 - （2）本项目代理服务费按照11655元收取，中标人在中标通知书发出当日，以电汇方式向招标代理机构交纳代理服务费，如未按上述规定办理，招标代理机构有权对于代理服务费不足部分进行追索。 （3）服务费缴纳账号： 收款人：浙江致信招标代理有限公司湖州分公司 开户银行：恒丰银行股份有限公司湖州分行 账号：33050106100100000031 - 开票及相关问题联系人：潘工/0572-2038559 |
| 16 | 中标后注意事项 | （1）中标人在中标之后领取通知书时，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 （2）若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 - （3）若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。 |
| 17 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 18 | 中小企业扶持 政策 | - （1）本项目专门面向中小企业预留采购份额。 （2）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：工业。 （4）参加本次采购活动的供应商提供的货物全部由中小企业制造，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（本项目不适用） （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）小微企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。 （7）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。 （8）小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

第一节  总 则

一、适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1.“招标人”系指长兴县实验小学。

2.“招标代理机构”系指组织本次招标的浙江致信招标代理有限公司。

3.“投标人”和“投标方”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

4.“授权代表”系指参加本次招标活动的授权代表。

5.“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

6.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》。

7.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

8.“▲”系指实质性要求条款，投标人应做出实质性响应；“★”系指重要要求条款。

“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

三、合格的投标人

详见“招标公告-申请人的资格要求”。

四、投标费用

1.无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2.中标人在中标通知书发出当日，应向招标代理机构交纳代理服务费，收费标准见“第三章-投标人须知-前附表-第15项”。

五、采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非招标人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标人、招标代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的招标代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.5 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6 可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 招标人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起三年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 5.中小企业信用融资

- 投标人若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录浙江政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策及相关银行服务方案。

六、询问、质疑、投诉

1.投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，招标人或者招标代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出招标人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向招标人提出。

2.投标人质疑

（1）提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或者招标机构提出质疑，否则，招标人或者招标机构不予受理：

1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

2）对招标过程提出质疑的，质疑期限为各招标程序环节结束之日起计算。对同一招标程序环节的质疑，投标人须一次性提出。

3）对招标结果提出质疑的，质疑期限自招标结果公告期限届满之日起计算。

（3）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）招标人或者招标机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。招标人或者招标机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

（5）询问或者质疑事项可能影响采购结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.投标人投诉

（1）质疑投标人对招标人、招标机构的答复不满意或者招标人、招标机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

（2）投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

（3）投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

七、特别说明

投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报相关监管部门查处；中标后发现的,处以招标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加招标活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由相关管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二节  招标文件的构成、澄清、修改

一、招标文件的构成

1.招标文件包括下列文件及附件：

- 第一章 招标公告；

- 第二章 采购需求；

- 第三章 投标人须知；

- 第四章 评标办法及评分标准；

- 第五章 合同主要格式及条款；

- 第六章 投标文件格式/应提交的有关格式范例。

2.与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

二、招标文件的澄清、修改

1.已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构与招标人研究后，对认为有必要回答的问题，将以书面解答形式通知所有招标文件收受人。

2.招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应顺延提交投标文件的截止时间。

3.招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

▲投标文件未按招标文件澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

第三节  投标文件

一、投标文件语言和计量单位

1.投标文件以及供应商与招标人就有关投标事宜的来往函电，均应以中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

2.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

二、投标文件的组成

投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三部分组成。

每个部分的投标文件需要分别制作、上传、提交。

（一）《资格文件》：

- 1.投标声明书；（附件一）

- 2.有效的营业执照副本；（扫描件一份）

- 3.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件二）

- 4.投标人股权信息表；（附件三）

- 5.法定代表人有效身份证明书和法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书、授权代表身份证复印件、授权代表社保证明（提供近三个月任意一个月的社保缴纳证明）；（附件四）

- 6.廉政承诺书；（附件五）

- 7.中小企业声明函或监狱企业、残疾人福利性单位声明函。（附件六）

（二）《商务技术文件》：

- 1.评分索引表；（附件七）

- 2.技术指标响应（产品配置清单、技术规范偏离表）；（附件八）（附件九）

- 3.组织与实施方案；

- 4.整体深化设计方案；

5.人员配置；

6.售后服务方案；

- 7.同类业绩：同类项目实施情况一览表；（附件十）

- 8.企业生产实力；

- 9.样品；

- 10.其它本招标文件评分表要求提供的材料或投标人认为需要补充的其他资料或说明。

（三）《报价文件》：

- 1.投标响应函；（附件十一）

- 2.开标一览表；（附件十二）

3.报价明细表；（附件十三）

4.缴纳采购代理服务费承诺函；（附件十四）

5.投标人针对投标报价需要补充的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标响应函必须由法定代表人或其授权代表签名并加盖单位公章（或CA电子签章）。

三、投标文件的编制

- 本项目实行网上投标。

1.投标文件分为《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分。各投标人请按照“招标文件-第六章”规定的格式进行投标文件的编制，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

四、投标报价

1.投标报价是指一次性报出不得更改的价格。本项目以人民币进行报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包含产品或服务的测试、调试、上线、试运行、其它必要操作（含供货、安装）、培训、维保、保险费、利润、关税（若有）、税金以及达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用及招标代理服务费等一切直至通过验收的费用，不需要招标人额外支付其他费用。投标人的报价应按招标文件要求的格式、顺序编制。

《开标一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.投标报价出现下列情形的，投标无效：

▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

▲投标报价高于本项目招标预算或者最高限价的；

▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

▲《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。

五、投标文件的签署及规定

1.投标文件按照“招标文件-第六章”格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

六、备份投标文件

1.投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但招标人、招标代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

2.备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

3.直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给招标代理机构，招标代理机构拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

4.以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前1天送达招标文件“第三章-投标人须知-前附表”规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。招标代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

七、投标文件的有效期

1.投标文件有效期按“投标人须知-前附表-第12项”规定，投标文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，投标文件作为合同附件，投标文件有效期同合同有效期。

2.在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长投标文件有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3.同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

第四节  投标文件的提交

一、投标文件的上传和提交

详见“投标人须知-前附表-第10项”。

二、投标文件的补充、修改、撤回

1.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传提交。投标截止时间后提交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.招标人、招标代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

第五节  开 标

一、开标流程

1.开标准备

招标代理机构将按照招标文件规定的时间通过浙江政府采购网组织开标、开启电子加密投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致电子加密投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 2.开标流程（两阶段）

2.1 开标第一阶段

2.1.1 招标代理机构开始解密，供应商在规定的时间内进行电子加密投标文件解密。

2.1.2 解密时间为开标后30分钟内。

2.1.3 解密失败的异常处理：供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由招标代理机构将备份投标文件上传至浙江政府采购网，上传成功后，原电子加密投标文件自动失效。

2.1.4 第一阶段开标结束。

2.1.5 转入资格文件和商务技术文件评审。

2.2 开标第二阶段

2.2.1 资格文件和商务技术文件评审结束后，进入开标大会第二阶段。公布无效供应商名称及理由，同时公布有效供应商的商务技术部分得分情况。

2.2.2 开启有效供应商的报价文件，公布开标一览表有关内容。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

3.投标文件初步评审

3.1 招标代理机构或评审专家首先审查各供应商的资格条件是否满足招标文件要求。

3.2 评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定。

3.3 重大偏离或保留是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的招标人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的供应商产生不公平影响的。

3.4 细微偏离是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

3.5 重大偏离和保留、细微偏离由评标委员会界定。初步评审时如发现投标文件与招标文件要求有重大偏离和保留，其投标文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合招标文件要求的重大偏离和保留从而使其投标文件实质性响应招标文件要求。但允许投标文件在实质性满足招标文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评标办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

3.6 初步评审工作内容

3.6.1 资格性检查

依据法律法规及招标文件的规定，对投标文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

3.6.2 符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.7 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身和按招标文件规定提交资料，不依靠开标后的任何外来证明。如供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由供应商自己负责。

二、投标文件鉴定

1.开标时，招标代理机构将对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。如投标文件被确认为无效，招标代理机构将及时通知该投标人。

2.如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标代理机构及评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.经开标后递交至评标委员会的投标文件，仍需接受相关符合性的检查，并有可能在评标过程中被判断为无效。

第六节  评 标

一、组建评标委员会

本项目评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

二、评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。不考虑投标人在开标后提交的任何补充声明、修正方案。

三、评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。以公平、公正、科学、择优的原则进行；比较报价，同时考虑以下因素：

1.价格合理，方案、产品先进、可靠；

2.经营信誉；

3.反对不正当竞争。

四、评标程序

1.招标代理机构按照招标文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审活动一般应按以下程序组织开展：

（1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行；

（2）核验出席评审活动现场的评标委员会各成员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场；

（3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评标委员会应当回避情形；组织推选评标委员会组长；

（4）通报报名参加本项目的投标人名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交投标文件且通过资格审查的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《招标评审人员廉洁自律承诺书》；

（5）根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的招标需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评标委员会提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论；

（6）评标委员会组长组织评标委员会独立评审。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

（7）做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认；

（8）评审结束后，招标代理机构交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

五、修正原则

评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价按照第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

六、投标无效的情形

1.在符合性审查、商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（6）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（7）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价（含单价最高限价）的；

（5）报价不是唯一的、具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（有可能影响产品质量或者不能诚信履约的），投标人在评标现场合理的时间内无法提供书面说明（必要时提交相关证明材料）证明其报价合理性的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，由招标人或招标代理机构上报招标监督管理部门，视情列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加招标活动：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

4.除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

七、投标的澄清

1.对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字与计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

2.投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人授权代表（或法定代表人）的签字（或盖章），书面澄清将作为投标内容的一部分。

3.投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标价格等投标文件的实质性内容。否则，不予接受。

八、评标办法

本项目评标办法采用综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章-评标办法及评分标准》。

- 第七节  定 标

1.确定中标供应商。本项目由招标人确定中标供应商。

2.招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认。

3.招标人自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

4.招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

5.招标人依法确定中标供应商后2个工作日内，招标代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

第八节  授予合同

一、中标通知书

1.确定中标供应商后，招标代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的供应商其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与招标人签订合同。

二、签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订正式合同，明确双方权利、义务和违约责任。

2.中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的， 以违约处理，其中标资格将被取消。

3.中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交

履约保证金、承诺要求等而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因中标候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可视情况确定是否由第二有效中标候选人替补，也可以重新开展招标活动。

4.招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标

人和评委双方签字的询标记录和中标通知书均作为签订合同依据。

第九节  电子交易活动的中止

一、例外处理

投标截止时间结束后或评审过程中参加标项投标的投标人不足三家的，除招标任务取消情形外，招标人可选择以下方式之一处理：

1.可将本标项作废标处理，重新组织招标；

2.可按相关监督部门审批意见采用其他采购方式组织采购。

二、电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

6.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

第四章  评标办法及评分标准

一、评分总则

以招标文件要求为基础，考虑各项相关因素的影响，将相关因素以定量计算的办法转换成分数表示形式，以最高“评标分数”确定评标结果顺序。

本次招标的评标采用综合评分法。

评标总分为100分，合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同，按技术分由高到低顺序排列。报价、技术分以及总得分相同的，按现场随机抽取的形式确定第一中标候选人，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高（即排名第一）的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位

投标人评标综合得分=商务、技术及资信分+价格分

商务、技术及资信分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

商务、技术及资信分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

二、评分内容及标准

本评标标准是对“投标人须知”中“第五节-开标”、“第六节-评标”以及其他相关条款的具体补充，如有矛盾，以本评标标准为准：

（一）价格分（30分）

投标价格的合理性：分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

价格分计算方法：有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他投标人的价格分按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30%*100］的计算公式计算。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

投标报价超过预算金额或最高限价（不含本数）的为无效报价。

（二）商务、技术及资信分（70分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标响应 | 根据投标人所投货物技术性能、参数指标对招标文件各项技术要求的响应情况进行评分。所投货物技术性能、参数指标完全满足招标文件要求的得20分； 标注“★”的技术参数为重要指标及要求，共计4项，每负偏离一项扣2分；其他一般技术参数，每负偏离一条扣1分；扣完为止； 注：招标文件要求提供检测报告及证书的，如未提供则按负偏离处理。 | 20分 |
| 2 | 组织与实施方案 | 根据投标人提供针对本项目的实施方案合理性、规范性及可行性进行评审： ①项目组织机构(0-1分)； ②工作时间进度(0-1分)； ③工作程序和步骤(0-1分)； ④管理和协调方法(0-1分)； ⑤项目关键步骤的思路和要点(0-2分)； 不可行或无相关内容不得分，本项最高得6分。 | 6分 |
|  |  | 根据投标人提供针对本项目的供货、运输方案进行评审： ①交货、运输方式(0-1分)； ②供货保障流程(0-1分)； ③供货实施步骤(0-2分)； 不可行或无相关内容不得分，本项最高得4分。 | 4分 |
|  |  | 根据投标人提供针对本项目的安装、调试方案进行评审： ①场地环境的了解、人员的安排(0-2分)； ②设备安装的进度安排、安装的步骤和措施(0-2分)； ③设备调试的步骤、措施、问题的解决方案(0-2分)； 不可行或无相关内容不得分，本项最高得6分。 | 6分 |
|  |  | 供应商提供的现场安全、文明施工的保证措施，根据方案内容完善、科学、合理性进行评审： ①现场安全保证措施；（0-2分） ②文明施工保证措施；（0-2分） 不合理或无相关内容不得分，本项最高得4分 | 4分 |
| 3 | 整体深化设计方案 | 投标人根据设备清单、图纸或自行实地勘察，在技术标中提供厨房整体设计方案，根据设计方案和设计图纸的科学性、合理性进行评审 ①对项目的理解及设计方案（0-2分）； ②平面布置图及水电深化图等设计图纸（0-2分） 不合理或无相关内容不得分，本项最高得4分 | 4分 |
| 4 | 人员配置 | ①根据投标人针对本项目拟派的项目负责人，具有电气、燃气或机械中级及以上职称的得1分；（0-1分） ②除项目负责人外的实施人员具有燃器具安装维修证书的得1分；具有电工作业证书的得1分；（0-2分） 注：提供证书复印件（或扫描件）及近三个月社保连续参保证明复印件（或扫描件） | 3分 |
| 5 | 售后服务方案 | 根据投标人的售后服务方案进行评审； ①售后服务计划(0-2分)； ②维护保养方式(0-2分)； ③保修期外运行与维修成本(0-2分)； ④应急保障措施(0-1分)； ⑤备品备件及相关优惠措施(0-1分)； 不可行或无相关内容不得分，本项最高得8分。 | 8分 |
| 6 | 同类业绩 | 投标人自 2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供1个业绩得1分，最高得3分。（投标文件中提供项目合同复印件（或扫描件）并加盖投标人公章）不提供不得分。 | 3分 |
| 7 | 企业生产实力 | 投标人与本项目所投产品有关的生产线及装备（如液压数控折弯机、激光切割机、数控冲床、剪板机、液压剪角机、压力机等）的拥有状况、完整程度进行评分，每提供1个得0.5分，最高得3分。 注：投标文件中提供设备购置发票及实物照片证明，未提供不得分 | 3分 |
| 8 | 样品 | 实物样品：不提供样品、样品不齐全或外观尺寸（±5mm）不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。 四层平板架1件：（尺寸：1200×500×1550mm）， 具体技术要求详见采购内容清单。 样品评分细则： （1）产品款型设计：根据样品，对样品外形、造型、结构、外观等因素进行评定，投标产品是否响应采购项目需求，针对本项目，对产品使用人性化、安全性、感官性等作出设计响应；（评分范围：0，1，2，3） （2）产品加工工艺：根据样品，对材料加工、产品组装、连接固定、产品细致性、产品精度、尺寸标准误差等，评定其产品工艺水平，综合评价其产品实用性、可靠性、稳定性及预计寿命；（评分范围：0，1，2，3） （3）选用材料品质：根据样品，验证投标产品是否响应招标要求选用材料，选用材料包括板材、五金件及附件等，选用材料是否优于或达到招标文件要求或低于招标文件要求；评价符合招标文件要求的产品材料质感、规格、技术参数；（评分范围：0，1，2，3） | 9分 |

第五章  合同主要格式及条款

（本合同条款仅供参考，供需双方在签订合同时，应在不违背本项目招标文件实质性条款的基础上，视具体情况进行补充或删减）

2025年长兴县实验小学画溪校区新建工程厨房设备采购项目

甲方： 长兴县实验小学 （以下简称甲方）

乙方：                 (以下简称乙方）

甲、乙双方根据项目名称：2025年长兴县实验小学画溪校区新建工程厨房设备采购项目；项目编号：ZJZX-CXSY-2025001公开招标结果和招标文件的要求，经双方平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守执行。

一、合同金额

1.本合同金额为人民币（大写）      （￥____________元）（含税）。

2.合同暂定不含税金额为人民币（大写）          （￥      元）。

3.增值税税率为   %，税额为人民币（大写）      （￥        ）。

- 4.若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。

5.该金额已经囊括了乙方为全面履行本合同项下标的物交付、服务工作成果提供的全部费用（包括且不限于设备费、材料费、保管费、安装调试费（含实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用）、培训、税收、免费质保等），除此之外，甲方无需另行向乙方支付任何费用。

- 二、交货时间、地点

1.交货时间：合同签订后30日内完成供货、安装、调试。

- 2.交货地点：甲方指定地点。

- 三、设备及服务要求

（一）设备要求

1.乙方提供的软件/设备必须是全新的优质产品，符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，乙方所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

2.乙方应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

（二）质保期要求

1.质保期：本项目质保期不少于3年（若设备原厂商提供更长质保期，则按承诺的质保期执行）。质保期从验收合格之日起算。在质保期间，除人为损坏的问题，均由乙方负责维修和更换，所有费用由乙方自行承担。所有包含软件的设备需免费终生使用并提供更新服务。

2.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。乙方负责免费提供设备运行所需全部备件，并提供免费维修、保养服务。

3.质保期内，非因甲方人为原因而出现设备质量问题的，由乙方负责包修、包换或包退并承担修理、调换或退货而产生的实际费用。如因甲方使用不当造成故障的，乙方应负责修理、调换，费用另行协商。

4.质保期内，如故障在乙方检修3个工作日后仍无法排除的，甲方有权要求乙方在甲方指定期限内免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供甲方使用，直至故障排除。

5.质保期内，如乙方未按照约定履行义务的，甲方有权自行委托第三人维修，维修费用由乙方承担。如因此造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的全部损失。

6.质保期内出现无法排除的故障，乙方需无条件更换同型号或高于技术要求参数的产品。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。

7.质保期满后，乙方继续为甲方服务，仅收取零配件成本费，所涉及软件终身免费升级。

（三）验收要求

1.甲方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂家进行监制，并在设备发货前赴生产厂进行预验收，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

2.设备到达现场后，乙方应派人参与甲方组织的开箱检验工作。

3.乙方交货前应按国家（行业）标准及合同规定的检验方法，做出全面检测。其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。进口元器件应提供报关及商检证明。

4.设备安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

5.标的产品质量要求，有国家强制性标准的，不得低于国家强制性标准；无国家强制性标准的，不得低于行业强制性标准。

6.乙方应对提供的标的产品的质量负责。乙方交货时，应将产品合格证(或质量保证书)和双方商定的必要的技术资料（包括且不限于标的产品对应的使用、安装、养护说明等）随同产品交甲方验收。甲方在验收中，如果发现没有合格证(或质量保证书)和必要的技术资料，有权拒付货款，并有权要求乙方及时补送，超过合同规定的交货期补交的，视为逾期交货；若在甲方规定的交货期内仍不能补交的，甲方有权解除合同，同时有权就因此所遭受的损失向乙方追偿。

7.乙方所交付的标的物如未能达到招标文件（“设备技术要求”）要求满足或其产品宣称的性能、功能实现的，甲方有权视标的产品的质量情况，自主选择委托具有资质的第三方进行检测，如产品质量无法达到合同约定标准的，乙方应当承担相应的检测费用。如乙方拒绝预缴检测费用或者拒绝配合提供检测的，视为产品质量未能达到合同约定标准。

8.乙方应对履行本合同项下的安装义务所组织、实施的施工行为承担安全保障义务，任何因乙方导致双方或者任何第三方人身、财产损失，均由乙方承担，必要时乙方应当为相关指派人员、场地（公众责任）购买保险并承担相关费用。

（四）送货调试安装

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，符合国家法律法规规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。乙方应派甲方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2.调试所需专用工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。送货、调试过程中发生的费用由乙方负责。

3.设备的拆箱、通电、调试等各项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经甲方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

4.乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。包装费由乙方承担。

5.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.货物在交付采购方前发生的风险由乙方承担，交付前的运输费用均由乙方承担。

7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点且经开箱检验合格视为交付。

8.乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，须承担由此增加的费用。由此造成交货逾期的，还须承担逾期交货的违约责任。

（五）售后服务要求

1.质保期内出现的质量问题，乙方必须在接到甲方通知后3小时内到达现场响应，24小时内解决问题；如在24小时之内仍不能排除故障的，乙方应提供与原产品相同或不低于原产品档次的备用产品。故障排除后乙方应出具书面故障诊断报告备案。

2.出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由乙方承担。

3.质保期内，除人为损坏和不可抗力外，期间所产生的任何维护或维修及更换配件的费用均由乙方承担。

4.质保期外，乙方仍应提供不低于质保期内水平的质量保障，相关维护费用不得超过项目采购价的5%。

（六）培训要求

乙方负责对中标产品的操作培训、应用等与产品使用、维护等相关的技术问题，对甲方的操作人员、维修人员进行用户现场培训，培训内容包括硬件和软件使用；培训地点用户指定，不限制人数，可根据需要延长培训时间。培训后要求甲方相关人员达到能熟练掌握产品操作与设置等的基本原理与应用技术。投标文件中提供详细培训方案。

- 四、付款方式

- ▲根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

- 1.甲方自合同生效及具备实施条件后7个工作日内支付预付款，也即合同金额的40%；（注：若乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。）

- 2.全部产品完成供货、安装、调试后进行初验，初验合格后支付合同金额的50%，终验合格后支付剩余款项10%。

如遇合同期内未完成验收，乙方必须出具与付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。在出具保函证明后完成余款支付。甲方在收到货物后验收完毕，并出具验收报告后，办理解除担保的相关材料。

五、履约保证金

履约保证金为合同金额的1%；履约保证金形式为：乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金；乙方应根据甲方要求汇入甲方指定账号或提供保函。合同履约完毕，履约保证金无息退还。

六、违约责任

1.乙方应按合同约定时间和地点准时供货、完成安装等，逾期履约的，每迟延一日乙方应向甲方支付违约金5000元。逾期超过30日的，甲方有权单方面解除合同，乙方应赔偿损失至全额覆盖。

2.甲方有权从未付款中扣除违约金或要求乙方另行支付该违约金。

3.因乙方提供的货物不符合检验要求而逾期供货的属于乙方责任，按上述约定支付违约金。

4.甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。在根据合同中规定的检验期和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，同时承担全额质检/检验费用：

（1）退货：乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用

5.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视已被乙方接受。乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第九条2规定的方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

6.因乙方不履行约定导致甲方需通过诉讼方式追偿的，甲方因此发生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、公证费、鉴定费、执行费、相关人员差旅费等，均应由乙方承担。

7.其余违约责任，依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定执行。

七、争议的解决方式

1.双方在履行合同中所发生的一切争议，原则上协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地人民法院提起诉讼解决。诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

2.组成本合同文件及优先解释顺序如下：

1）本合同协议书；

2）中标通知书；

3）招标文件以及更正通知；

4）投标文件及评标过程中有关澄清文件；

5）国家有关标准、规范及有关技术文件。

八、转让和分包

乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、其它

1.乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.招标文件、响应文件、补充协议、询标答复纪要及合同谈判纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》（合同编）有关条文执行。

十、合同份数：

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执两份。具有同等法律效力。双方签字盖章生效。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：           法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：                                     电话：

日期：   年  月   日                       日期：   年  月  日

附件（请严格按照招投标文件和询标纪要填写配置清单和服务承诺）（如有）

第六章  投标文件格式

（要求提供但未提供附件的文件由投标人自拟格式）

资格文件封面                                                  正本（副本）

资格文件

招 标 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

# 资格文件目录

- 1.投标声明书；（附件一）

- 2.有效的营业执照副本；（扫描件一份）

- 3.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件二）

- 4.投标人股权信息表；（附件三）

- 5.法定代表人有效身份证明书和法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书、授权代表身份证复印件、授权代表社保证明（提供近三个月任意一个月的社保缴纳证明）；（附件四）

- 6.廉政承诺书；（附件五）

- 7.中小企业声明函或监狱企业、残疾人福利性单位声明函。（附件六）

附件一

投标声明书

（招标人）（代理机构）：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在招标领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司自愿参加        项目[招标编号：              ]的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

附件二

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（招标人）、（招标代理机构）：

我方参与（项目名称）（项目编号：）的招标活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的招标活动的；

2.为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该招标项目的其他招标活动的。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

附件三

投标人股权信息表

| 投标人股权信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 投标人名称 | 法定代表人 | 股东（股权比例） | 董事 | 监事 | 授权代表 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人全称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其授权代表（签字）： |  |  |  |  |  |  |

附件四、法定代表人有效身份证明书和法定代表人授权委托书

法定代表人有效身份证明书

致：（招标人）（代理机构）

我____________（姓名）系_______________________（单位名称）的法定代表人，身份证号码：_________________________________。

特此证明。

法定代表人有效身份证明复印件粘贴处

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我单位授权代表，以本单位的名义参加           （招标人）的                        项目的投标活动。授权代表在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代表：   （签字）

身份证号码：

职务：

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人：                （签名或盖章）

日期：    年   月   日

—————————————————————————————————————

授权代表有效身份证明复印件粘贴处

（提供授权代表近三个月任意一个月的社保缴纳证明）

附件五

廉政承诺书

（招标人）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报省招标监管处。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

附件六

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（招标人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，数据未填写的视为未提供《中小企业声明函》。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |  |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |  |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |  |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |  |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |  |
| 说明：1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 - 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 - 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（招标人名称）的（项目名称），提供本单位承接的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

投标人不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

说明：

1.若投标人同时满足以下条件，则属于依法享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，可提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.中标人为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

商务技术文件封面                                                正本（副本）

商务技术文件

招 标 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

# 商务技术文件目录

- 1.评分索引表；（附件七）

- 2.技术指标响应（产品配置清单、技术规范偏离表）；（附件八）（附件九）

- 3.组织与实施方案；

- 4.整体深化设计方案；

5.人员配置；

6.售后服务方案；

- 7.同类业绩：同类项目实施情况一览表；（附件十）

- 8.企业生产实力；

- 9.样品；

- 10.其它本招标文件评分表要求提供的材料或投标人认为需要补充的其他资料或说明。

- 附件七

评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分 |  |  |  |
| 2 | 商务、资信及其他分 |  |  |  |

投标人根据评分标准自行调整。

附件八

产品配置清单（不含报价信息）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列项目应根据实际情况填写；

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

- 附件九

技术规范偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 投标响应情况 | 偏离情况 | 技术支持资料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.表后需提供技术支持资料以证明其对技术指标的应答。若对技术指标的应答无技术支持资料证明，评标委员会可不予承认，并可认为该应答不符合招标文件要求，将作出不利于投标人的技术评审，其后果将由投标人自行承担；

3.投标人可提供同等于或优于招标文件要求的设备和服务。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件十、类似业绩

同类项目实施情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 采购单位名称及 联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须按照评分标准要求提交相应证明材料；

2.所有证明材料复印件应清晰，应能体现签订时间、双方签字盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的复印件内容。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 日期：  年   月   日

- 3.组织与实施方案；

- 4.整体深化设计方案；

5.人员配置；

6.售后服务方案；

- 8.企业生产实力；

- 9.样品；

10.其它本招标文件评分表要求提供的材料或投标人认为需要补充的其他资料或说明。

报价文件封面                                                    正本（副本）

报价文件

招 标 人：

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年  月  日

报价文件目录

- 1.投标响应函；（附件十一）

- 2.开标一览表；（附件十二）

3.报价明细表；（附件十三）

4.缴纳采购代理服务费承诺函；（附件十四）

5.投标人针对投标报价需要补充的其他文件和说明。

附件十一

投标响应函

致：（招标人）（代理机构）

(投标人全称)授权                    (授权代表姓名)              (职务、职称)为授权代表，参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在投标人编制和提交招标投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备相关法律规定的参加招标活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反招标法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.提供编制和提交招标投标文件须知规定的全部投标文件，包括《资格文件》、《报价文件》、《商务技术文件》。具体内容为：

（1）开标一览表及投标报价明细清单；

（2）投标商务技术文件和资格证明文件；

（3）编制和提交招标投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

（4）按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

（5）保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（6）保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

5.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

8.我方将严格遵守相关法律规定，投标人有下列情形之一的，处以招标金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加招标活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c）与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

d）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标过程中与招标人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a）至f）项情形之一的，中标、成交无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

附件十二

开标一览表

致：（招标人）（代理机构）

按招标文件要求，我方（投标人）承诺按照如下开标一览表的价格完成[项目编号：       ][项目名称：      ]的内容实施。

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2025年长兴县实验小学画溪校区 新建工程厨房设备采购项目 | 金额（小写）： （大写）： |
| 交货期限： |  |

▲报价要求：

1.本项目以人民币进行报价；投标总报价不得超过最高限价，否则按无效报价处理。

2.投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

3.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

4.投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

附件十三

报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 品牌、规格型号 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写） 元；（小写）： 元 |  |  |  |  |  |

注：1）报价明细表内容须严格按照“第二章-采购需求-采购内容清单”逐一对应填写，不得缺项；

2）总报价须与“开标一览表”中的投标总报价保持一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

附件十四

缴纳采购代理服务费承诺函

浙江致信招标代理有限公司：

我方在你公司组织的【项目名称】（项目编号）的采购活动中若获成交，我方保证于中标后，按采购文件“响应/投标人须知前附表”规定的采购代理服务费缴纳标准及方式，向你公司支付采购代理服务费。

我方理解并承诺，若未能按时缴纳采购代理服务费将被视为放弃中标资格，由此产生的法律责任我方自行承担。我方承诺，本承诺书一旦签署，即具有法律效力，我方将严格按照承诺书的内容执行。

特此承诺。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：  年   月   日

5.投标人针对投标报价需要补充的其他文件和说明。

附件十五

弃标函

（代理机构）：

我公司              ，于2025年   月   日报名参与    （项目名称）     项目，由于                原因，经研究决定放弃投标。特此声明。

投标人名称（公章）：

日期：  年   月   日

注：报名单位若不参与该项目的投标，请于开标截止前3个工作日将弃标函盖章发送至我公司邮箱。邮箱地址：hzzx@zxbidding.cn

附件十六：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件十七：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

招标人名称：

招标代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

招标结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

招标人/招标代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。