## 招标工程量清单扉页
|  | 杭州电子科技大学学生公寓毕业生2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#楼寝室粉刷维修工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭州电子科技大学杭州电子科技大学学生公寓毕业生2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#楼寝室粉刷维修工程工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学杭州电子科技大学学生公寓毕业生2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#楼寝室粉刷维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 | 项 | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学杭州电子科技大学学生公寓毕业生2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#楼寝室粉刷维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学杭州电子科技大学学生公寓毕业生2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#楼寝室粉刷维修工程工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学杭州电子科技大学学生公寓毕业生2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#楼寝室粉刷维修工程工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学杭州电子科技大学学生公寓毕业生2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#楼寝室粉刷维修工程工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学杭州电子科技大学学生公寓毕业生2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#楼寝室粉刷维修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：杭州电子科技大学学生公寓毕业生2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#楼寝室粉刷维修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂定费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂定费用
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【2#、3#、4#、5#、
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州电子科技大学杭州电子科技大学学生公寓毕业生2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#楼寝室粉刷维修工程
单位工程名称：2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22# |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (装饰工程) | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【装饰工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#-装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2号楼
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：宿舍内部 | m2 | 360
3号楼
2 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：宿舍内部 | m2 | 480
4号南楼
3 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，增加一道防水涂料，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：宿舍内部 | m2 | 3320
4号北楼
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#-装饰工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：宿舍内部 | m2 | 1380
5号南楼
5 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：宿舍内部 | m2 | 560
6号北楼
6 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：宿舍内部 | m2 | 2220
6号南楼
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#-装饰工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：宿舍内部 | m2 | 2700
10号北楼
8 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：宿舍内部 | m2 | 3340
9 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：公共区域 | m2 | 2118
21号楼
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#-装饰工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011407001017 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：宿舍内部 | m2 | 1460
11 | 011407001018 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：公共区域 | m2 | 1088
22号楼
12 | 011407001019 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：宿舍内部 | m2 | 2380
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#-装饰工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011407001020 | 墙面喷刷涂料 | 1、部分脱皮处铲除，破损处修补，腻子批平，含基层清理、垃圾清理、搬运、外运等，运距及弃置点自行考虑 2、乳胶漆两遍，不露底 3、部位：公共区域 | m2 | 2200
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【装饰工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州电子科技大学学生公寓毕业生2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#楼寝室粉刷维修工程
单位工程及专业工程名称：2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#-装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【装饰工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州电子科技大学杭州电子科技大学学生公寓毕业生2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#楼寝室粉刷维修工程工程
单位工程及专业工程名称：2#、3#、4#、5#、6#、10#、21#、22#-装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 01B001 | 其他技术措施费 | 1.包括但不限于清理保洁费用、材料场内搬运费用、成品保护等措施费用和其他技术措施费，由投标人自行考虑综合报价; | 项 | 1
合 计