库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶

采购项目

项目编号：MZCZ01-2025002

招 标 文 件

采购人：库尔勒市第二人民医院

代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

二○二五年三月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

一、投标人须知前附表	7

1. 总体说明	14

2. 采购文件	17

3. 投标文件	18

4. 投标总则	19

5. 授予合同	21

6. 招标服务费	23

第三章 采购需求	24

第四章 评标文件	29

1、说明	30

2、评标须知	30

3、评标委员会	31

4、评标原则	31

5、评标方法及流程	32

6、评分标准和权重	34

7、定标和授标	36

8、附表	37

附表1 资格审查表	38

附表2 符合性审查表	40

附表3 商务技术响应性评审表	41

附表4 价格响应性评审表	43

第五章 合同（样本）	44

第六章 投标文件格式	53

格式1 投标书	54

格式2 开标一览表	55

格式3 详细报价	56

格式4 法定代表人证明书	57

格式5 法定代表人授权委托书	58

格式6 实质性响应一览表	59

格式7 承诺函	59

格式8 企业履约能力一览表	64

格式9 需求响应差异表	65

格式10 缴纳服务费承诺书	69

格式11 投标人资格声明函	70

格式12 政策适用性说明	71

格式13 政府采购投标担保函	73

第一章 招标公告

福建省闽咨造价咨询有限公司关于库尔勒市第二人民医院

乳腺钼靶采购项目的公开招标公告

项目概况

库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年4月14日 10:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：MZCZ01-2025002

项目名称：库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：95万元（大写：玖拾伍万元整）

最高限价（元）：95万元（大写：玖拾伍万元整）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全数字化乳腺 X 线，用于乳腺疾病筛查及诊断。（详见采购需求）

供货期限：合同签订后15个日历日交付设备。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业。

3.供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内，根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.本项目不接受联合体投标。

7.投标产品属于第二类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；投标产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营许可证（或医疗器械生产许可证）。

三、获取招标文件

时间：2025年3月25日至2025年4月2日，每天00:00-23:59（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn在线免费申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月14日 10:30（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2025年4月14日 10:30（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1、本项目实行全流程电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件。

- 2、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。通过CA申领渠道申请政采云平台可使用的CA设备（根据国办函〔2019〕41号文促进数字证书（CA）跨平台、跨部门、跨区域互认要求，自治区政府采购云平台目前已支持包括新疆CA、翔晟CA及汇信CA等多家CA的办理及使用。供应商通过新疆政府采购网-办理指南—供应商—CA证书办理操作指南-进入CA办理界面，按需选择办理任意一家CA厂商的数字证书）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

- 3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

- 4、供应商须在在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁解密，供应商须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），并确保开标期间电脑网络环境畅通，以便开标时解密。本项目解密时间定为30分钟，如因供应商自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：库尔勒市第二人民医院

地 址：库尔勒市平安街南路28号

联系方式：18099779036

2.采购代理机构信息

名 称：福建省闽咨造价咨询有限公司

地 址：库尔勒市延安路海滨商业城3栋（麗枫酒店）1805室

联系方式：0996-2272777

3.项目联系方式

项目联系人：李鑫

电 话：18699664446

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 单位名称:库尔勒市第二人民医院 单位地址:库尔勒市平安街南路28号 联系人：冯家帅 联系电话：18099779036 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：福建省闽咨造价咨询有限公司 地址：库尔勒市延安路海滨商业城3栋（麗枫酒店）1805室 联系人：李鑫 联系电话：18699664446 |
| 3 | 采购项目名称 | 库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目 |
| 4 | 采购项目预算总金额 | 95万元（大写：玖拾伍万元整） |
| 5 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：人民币 95万元（大写：玖拾伍万元整） 注：投标总报价不得高于最高限价金额，否则将按无效响应处理。 |
| 6 | 采购范围 | 全数字化乳腺 X 线，用于乳腺疾病筛查及诊断。（详见采购人需求） |
| 7 | 供货期限 （实质性要求） | 合同签订后15个日历日交付设备。 |
| 8 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 9 | 投标人资格要求 （实质性要求） | 1、供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内，根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动）。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受联合体投标。 6、投标产品属于第二类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；投标产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营许可证（或医疗器械生产许可证）。 7.非专门面向中小企业。 注：供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。 |
| 10 | 禁止参加本次采购活动的供应商 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。 |
| 11 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 12 | 采购进口产品 | 本采购项目拒绝进口产品参加投标 |
| 13 | 现场考察 | 不组织考察 |
| 14 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 15 | 分包转包 | 不允许 |
| 16 | 实质性要求和条件 | 详见全文“（实质性要求）” |
| 17 | 偏差 | 不允许 |
| 18 | 构成采购文件的其他资料 | 招标答疑补充文件等 |
| 19 | 构成投标文件的其他资料 | 评审现场根据评标委员会的要求进行的澄清答疑说明文件，澄清答疑说明文件将补充、取代投标文件中相应内容 |
| 20 | 增值税税金的计算方法 | 按国家、地区、行业最新规定执行 |
| 21 | 投标报价的其他要求 （实质性要求） | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括为完成本次招标项目招标范围内所有货物、服务及各项税费的全部费用。包括但不限于货物本身的费用、配套货物及保养耗材及专用工具等、包装运输、相关检验认证、组装调试、人员培训、质量及技术服务、各项税费及其它附带服务和合同约定范围内全部工作内容的全部费用。 |
| 22 | 投标有效期 （实质性要求） | 自首次递交投标文件之日起90日历天 |
| 23 | 投标保证金 （实质性要求） | 投标保证金：12000.00元 (大写：壹万贰仟元整) 投标保证金形式：银行电汇、转账支票、银行保函或信用担保（以现金或者支票提交投标保证金的，必须由投标人的基本账户汇出，并汇入至福建省闽咨造价咨询有限公司保证金账户）； - 投标人必须在首次投标文件递交截止时间完成保证金缴纳工作。投标保证金的提交以福建省闽咨造价咨询有限公司保证金账户到账时间为准，投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 - 投标保证金账户信息 - 开户名称：福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司 - 银行名称：交通银行乌鲁木齐人民路支行 帐 号：651651011018800025469 - 注：投标保证金必须由投标人在汇单附言栏内注明项目名称和投标保证金（若字数超标，可自行简写项目名称或项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担）。不接受现金形式的投标保证金。 |
| 24 | 近年财务状况的年份要求 （实质性要求） | 2023年或2024年 |
| 25 | 类似项目的时间要求 | 指2022年3月1日至今(以合同签订时间为准) |
| 26 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 27 | 投标文件份数及其他要求 | - 本项目实行网上投标，采用电子投标文件，投标人需要使用CA加密，凡参加本项目投标人自行必须办理CA锁。 2、评标结束后，5个工作日内所有投标人须向代理机构提交投标文件。具体要求如下： （1）纸质正本文件的份数：1 份 （2）纸质副本文件的份数：2 份 （3）电子文档的份数： 1 份（U盘介质） 投标文件电子文档应为 PDF 格式文件（加盖公章），电子文档内容和投标文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。 备注： 1）.正本和副本封面右上角需注明“正本”、“副本”字样； 2）.副本可为签字盖章后的正本的复印件； - 3）.若上述各文件存在不一致，所有文件均以纸质版正本为准。 |
| 28 | 投标截止时间 （实质性要求） | 2025年4月14日 10:30（北京时间） |
| 29 | 递交投标文件 | 政采云线上开标大厅（https://www.zcygov.cn在线投标） 注：投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。 |
| 30 | 开标时间 （实质性要求） | 2025年4月14日 10:30（北京时间），开标后30分钟内供应商需在线解密投标文件。 |
| 31 | 电子投标注意事项 | - 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 - 各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因为注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 - 投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网：（http://www.ccgp.xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 - 各政府采购代理机构（含集采机构）及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#help，“项目采购”-“操作流程-电子招投标”-“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 - 供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 |
| 32 | 中标候选人人数 | 3名 |
| 33 | 履约保证金 | 要求中标人提交履约保证金： 形式：支票、汇票、本票等非现金形式 金额：中标金额的 / % 履约保证金的提交时间：领取中标通知书后 5个日历日内提交至采购人。 履约保证金的退还时间: 中标人履行完合同约定权利义务事项后无息退还。 |
| 34 | 本项目所属行业 | 本项目所属行业为工业。 行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输 业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电 信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理， 租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和 公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业 等）。 |
| 35 | 需要补充的其他内容 | 招标代理服务费收取标准和方式： （1）中标人在领取《中标通知书》前，必须按《缴纳服务费承诺书》向招标代理机构直接缴纳招标代理服务费。 （2）代理服务费收费标准：参考《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》发改办价格【2003】857号、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015] 299号文规定计取，由中标人向代理机构缴纳。 |

注：投标人必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

- 1.总体说明

  - 1.1.资金来源

自筹资金。

  - 1.2.适用范围

    - 1.2.1.依据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购的法律法规制定本须知。

    - 1.2.2.采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

  - 1.3.关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 1.4.定义

    - 1.4.1.采购人：是指库尔勒市第二人民医院。

    - 1.4.2.采购代理机构：是指福建省闽咨造价咨询有限公司。

    - 1.4.3.投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

    - 1.4.4.中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

    - 1.4.5.货物：是指投标人按采购文件规定，须向采购人提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 1.4.6.服务：是指采购文件规定投标人须承担的有关服务。

    - 1.4.7.实质性响应：是指符合招标文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 1.4.8.重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    - 1.4.9.投标保证金：指投标人按照本招标文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

    - 1.4.10.合同期、供货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

    - 1.4.11.日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 1.4.12.招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 1.5.应遵循的原则

    - 1.5.1.遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 1.5.2.坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 1.5.3.利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

  - 1.6.合格的货物和服务

    - 1.6.1.投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 1.6.2.投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

    - 1.6.3.采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

  - 1.7.投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

  - 1.8.保密

  - 1.8.1招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

  - 1.9.质疑与投诉

    - 1.9.1. 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 1.9.2. 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 1.9.3. 供应商有质疑时，应当以书面形式在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章，同时注明联系人、联系电话与质疑时间。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 1.9.4. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当明确具体的质疑事项、事实依据，同时提交相关确凿的证明材料和注明证据的确切来源、证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报采购监督管理部门依法处理。

    - 1.9.5. 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监督管理部门提起投诉。

  - 1.10.不得参与同一采购项目竞争的投标人

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

  - 1.11.关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

  - 1.12.关于中小企业投标

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中

小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照

《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

  - 1.13.关于政府采购信用担保

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式缴纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

  - 1.14.通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次采购公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

  - 1.15.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 1.16.采购文件的解释权

本采购文件的解释权归“福建省闽咨造价咨询有限公司”所有。

- 2.采购文件

  - 2.1.采购文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）采购人需求

（4）评标文件

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据采购文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

  - 2.2.采购文件的澄清和修改

    - 2.2.1.采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

    - 2.2.2.采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，或在新疆政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告或书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

    - 2.2.3.投标人应于投标文件递交截止时间之前在新疆政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

    - 2.2.4.投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以书面形式向采购单位提出申请，但采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

- 3.投标文件

  - 3.1.投标文件的编写（实质性要求）

    - 3.1.1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 3.1.2.投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 3.1.3.投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 3.2.投标文件的组成

    - 3.2.1.投标人准备的投标文件应包括《第六章 投标文件格式》。

    - 3.2.2.投标人必须响应招标文件的要求，在政采云供应商客户端编制完整的投标文件并在规定的时间内投标，投标文件含有多个组成部分，投标人须对每个部分进行响应。

    - 3.2.3.投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 3.3.投标的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

- 4.投标总则

  - 4.1.投标

    - 4.1.1.所有投标文件应在投标截止时间前提交至政采云平台（https://www.zcygov.cn），任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 4.1.2.所有投标文件的备份文件可自愿在采购代理机构规定时间内以U盘邮寄或电子邮件方式提供给代理机构，任何迟于这个时间的备份投标文件将被拒绝。

    - 4.1.3.采购代理机构不接受电话、传真投标。

  - 4.2.投标有效期（实质性要求）

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

  - 4.3.投标保证金（实质性要求）

    - 4.3.1.投标人应向采购代理机构提交投标保证金人民币：12000元 (大写：壹万贰仟元整)。

    - 4.3.2.投标保证金应当以支票、电汇、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等        非现金形式提交

    - 4.3.3.投标保证金是投标的组成部分，递交投标保证金的证明文件与投标文件一同递交。

    - 4.3.4.投标保证金的账户：

- 投标保证金提交方式：以电汇或银行转账的方式，由投标人公对公账户汇到指定的投标保证金账户；或以支票、汇票、电子保函或银行保函的方式递交。

开户名称：福建省闽咨造价咨询有限公司新疆分公司

银行名称：交通银行乌鲁木齐人民路支行

帐    号：651651011018800025469

注：投标保证金必须由投标人在汇单附言栏内注明项目名称和投标保证金（若字数超标，可自行简写项目名称或项目编号，如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担）。

    - 4.3.5.如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

- 4.3.6采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。退还中标人的投标保证金前，中标人应将合同原件扫描成电子文件通过电子邮件方式向采购代理机构提交已经签订的采购合同，以证明采购合同已经签订。

- 退还投标保证金须向代理机构提供以下资料：

- （1）开户许可证或基本存款账户信息；

- （2）营业执照复印件（加盖公章）；

- （3）反开收据（加盖财务章）。

- 4.3.7下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）	投标人在采购文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）	中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同。

  - 4.4.开标

    - 4.4.1.开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 4.4.2.在采购文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，供应商须在开标时按招标文件规定的时间内解密投标文件。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 4.4.3.参与本次采购活动的各个供应商须提前自行配置好硬件设备（电脑、摄像头、麦克风、谷歌浏览器（建议）、政采云招投标系统），登录政采云平台开标大厅，并确保所有设备可正常使用。到达开标时间，待采购代理机构开启解密标书后，投标人进行标书解密。

    - 4.4.4.开标会主持人介绍参加会议的人员。

    - 4.4.5.投标人进入项目即自行签到。

    - 4.4.6.开标会主持人宣布投标文件上传时间和地点是否符合采购文件要求。

    - 4.4.7.开标会主持人开启报价文件，宣布投标文件中的投标报价、交货期、质量等级等内容。

    - 4.4.8.投标单位对开标报价记录表确认无误后，代理机构开启报价签字时段30分钟内进行CA签字确认，投标单位在此期间未进行CA签字确认的视为默认此报价。

    - 4.4.9.进入评标阶段。

- 4.5 评标准备会

- 4.5.1 采购代理机构向评标专家提供评标时的重要信息和数据。其中包括：采购的目标、范围和性质；采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；采购文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

4.5.2 评标委员会对投标文件依据《资格审查标准》《符合性审查标准》进行初评。

4.5.3 评标委员会对通过初评的投标文件依据《投标文件评审标准》进行详评。

4.5.4 投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。

- 5.授予合同

  - 5.1.采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

- 发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

- 中标候选人因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

- 中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争；

- 中标候选人提供虚假材料；

- 中标候选人恶意串通。

  - 5.2.中标结果公告

- 采购代理机构将在新疆政府采购网上公示中标结果公告。

  - 5.3.质疑和投诉

    - 5.3.1.投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

    - 5.3.2.投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

质疑联系方式：

采购人名称：库尔勒市第二人民医院

采购人地址：库尔勒市平安街南路28号

采购单位联系人：冯家帅

采购单位联系电话：18099779036

采购代理机构：福建省闽咨造价咨询有限公司

采购代理机构地址：库尔勒市延安路海滨商业城3栋（麗枫酒店）1805室

联系电话：18699664446

联系人：李鑫

邮编：841000

  - 5.4.中标通知书

    - 5.4.1.中标结果公告发布的同时，采购代理机构以书面形式向中标人发出依法确认的《中标通知书》。

    - 5.4.2.《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

    - 5.4.3.采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，发布《中标结果公告》，将招标结果通知未中标投标人。

  - 5.5.签订合同（实质性要求）

    - 5.5.1.中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

    - 5.5.2.合同的组成基于但不限于以下部分：

- 《合同》；

- 采购文件及其澄清、补充文件；

- 中标人的投标文件及其澄清、补充文件；

- 中标通知书。

- 6.招标代理服务费

详见前附表。

第三章 采购需求

全数字化乳腺 X 射线参数

- 一、主要硬件参数

设备型号及其用途：全数字化平板乳腺X射线摄影设备，用于乳腺疾病筛查及诊断。

（一）高频高压发生器

- 功率：≥5KW

- KV 范围：20KV～≥40KV

- mA 范围： mA≥200mA

- mAS 范围：≥500mAs

- 供电：220V - 240V，50/60Hz±1Hz

- 设计与控制：发生器与机架一体化设计，操作与控制系统集成在主机工作站，可控制曝光，具备曝光自动控制功能，摄影方式包括普通摄影、放大摄影。

（二）C 型臂机架

- 升降范围：最低高度≤66cm，最高高度≥140cm，上下移动范围≥80cm

- 旋转范围：≥ - 135°～＋180°

- SID：≥66cm

- 操作功能：能上下移动、旋转灵活，具备等中心旋转、角度记忆功能，有一键到位功能；机架上控制键至少有 4 个不同操作位置；具备一键急停键，可投照体位包括 RCC、LCC、RMLO、LMLO 等。

- 显示功能：机架底部有信息显示屏，可显示旋转角度、压迫厚度、压力等信息。

（三）X 线球管

- 类型：乳腺摄影专用球管

- 靶面材料：钨靶

- 焦点尺寸：小焦点≤0.1mm，大焦点≤0.3mm

- 阳极转速：高速≥10000rmp/min

- 阳极热容量：≥300kJ

- 固有滤过：0.63mm Be

（四）平板探测器

- 类型：乳腺专用非晶硅平板探测器

- 成像面积：有效成像尺寸≥240mm×300mm

- 采集矩阵：≥2800×3500

- 像素尺寸：检测单元尺寸≤80μm

- 灰阶深度：≥16bit

- 空间分辨率：≥6lp/mm

（五）滤线栅

- 类型：带碳元素活动滤线栅，活动式防散射滤线栅

- 有效栅比：≥5∶1

- 曝光同步：曝光自动同步

- 栅密度：≥36LP/cm

- 尺寸：≥ 298mm×326mm

- 焦距：≥ 0.65m

（六）限束器

- 模式：电动自动调节

- 滤过功能：根据腺体密度和厚度差异选择不同滤过

（七）压迫系统

- 压迫方式：电动压迫、手动压迫，具备自动解压、手动解压功能。

- 最大压迫力：电动≥180N，手动≥300N

- 压迫板行程：≥240mm

- 特殊功能：具有双重压迫模式，提供面部防护板，至少提供 2 块压迫板，可根据临床摆位操作需要，自由切换电动或手动压迫模式。

二、软件及系统功能参数

（一）曝光系统

- 曝光模式：具备全自动曝光（根据乳腺压迫厚度和密度自动选择 Kv、mAs）、手动曝光（人工设置 kv、mAs）功能。

- 特殊曝光功能：具备智慧曝光系统，优化曝光剂量；全自动曝光 AEC 模式可通过标准模式、对比度优先模式、剂量优先模式实现；AOP 全自动平板探测不需电离室设置。

- 每位患者4个标准体位检查时间：＜3分钟

- 曝光后间隔时间：＜11秒

- 曝光后工作站显像时间：≤10秒

- 假体乳腺处理功能：提供

- （二）工作站硬件

- CPU：≥参照或相当于Intel Core i5

- 内存：≥8GB

- 显存：≥8GB

- 网卡：≥1000MB

- 硬盘：≥1TB

- 显示器：≥22液晶显示器，分辨率≥1280×1024

- 操作系统：Windows  系统,操作界面均为中文界面

- 控制方式：快捷功能操控盒、鼠标

- 采集工作站可提供图像导出功能。

（三）管理系统

- 系统集成：与 PACS/RIS/HIS 系统集成。

- 信息管理：支持患者信息输入、动态实时检索与显示，具备患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理功能，可对检查不同状态显示与排序，支持 DICOM 3.0 功能、数字化归档、胶片打印管理等。

- 后处理功能：具备图像整体缩放、移动、窗宽 / 窗位调整、局部放大、感兴趣区域缩放、反色、翻转 / 旋转、输入文本等功能；可在数字图像上显示曝光参数；支持灰度处理与调整，显示并调整灰阶直方图和输入输出曲线关系，进行组织均衡和噪声抑制等频率处理，按照限束器边界自动裁剪图像感兴趣，实用性好，操作简便，有各种处理及测量功能和分析软件。

三、其他要求

- 品牌与售后：整机免费保修期限不少于3年，提供终身维修服务。

- 工作条件与安全：仪器电磁辐射应符合中国国家标准。

- 5M乳腺专业医用显示器 2台。

- 供应商负责对接医院PACS系统，对接医院his系统，承担接口费用。

- 其他相关要求

- 一、基本要求

1.1 供应商所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如有）。

1.2 供应商需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖供应商和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告等，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。

1.3 如果所供产品有特殊的工作条件要求，供应商应在响应文件中加以说明。

1.4 供应商所提供的产品技术规格应符合磋商文件的要求。如所供产品存在技术偏离，供应商应如实填写技术要求偏离表。若采购人掌握了确切事实说明某供应商没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该响应文件将按无效响应处理。

1.5 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应报价内。

二、验收标准

2.1 供应商应保证在出厂前对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具出厂合格证书。

2.2 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、磋商文件、响应文件和国家或行业相关验收规范。

三、售后服务要求（须提供包括但不限于以下内容的售后服务）

3.1 质保期（实质性要求）：本项目质保期为自设备安装、调试、验收合格之日起不少于3年。质保期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。在质保期内内，定期回访每年不少于 2 次，并对设备进行维护保养。设备在质保期内发生故障，都享有免费更换原厂同规格型号的设备（包括零配件）；保修期外，供应商终生提供上门维修服务，有固定的配件仓库，长期提供优质配件，并提供正规零配件报价单。如在质保期内相同的事故出现两次以上将无偿更换新机或者退货。

3.2 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或响应产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证响应产品在寿命周期内的备件供应。

3.3 供应商应保证提供响应货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。

3.4 供应商应保证在采购人指定交货地点对每包货物最终用户设备操作人员提供免费操作及维护培训。供应商响应时应提供详细的培训方案。

3.5国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

四、付款方式

详见招标文件内采购安装合同。

第四章 评标文件

1、说明

1.1 概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方政府采购有关文件精神，在保证库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由福建省闽咨造价咨询有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

1.2 定义

采购人：系指库尔勒市第二人民医院。

采购代理机构：系指福建省闽咨造价咨询有限公司。

2、评标须知

2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，由采购人的代表和从新疆维吾尔自治区政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评委会全部由专家组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和采购文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应采购文件要求的投标，即通过符合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是采购文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

4、评标原则

4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

#### 5.1 开标

5.1.1开标在采购文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为采购文件预先确定的地点。

5.1.2.在采购文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时须供应商及时解密投标文件。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

5.1.3.参与本次采购活动的各个供应商需提前自行配置好硬件设备（电脑、摄像头、麦克风、谷歌浏览器、政采云招投标系统），登录政采云平台做好准备，并确保设备正常。项目到达开标时间，投标人等待代理机构开启解密标书后，投标人进行标书解密。

5.1.4.开标会主持人介绍参加会议的人员。

5.1.5.投标人进入项目即自行签到。

5.1.6.开标会主持人宣布投标文件上传时间和地点是否符合采购文件要求。

5.1.7.开标会主持人开启报价文件，宣布投标文件中的投标报价、交货期、质量等级等内容。

5.1.8.投标文件对开标报价记录表确认无误后在代理机构开启报价签字时段后30分钟内进行CA签字确认，30分钟后关闭报价签字确认，投标人在此期间未进行CA签字确认的视为默认此报价。

5.1.9.进入评标阶段。

#### 5.2评标

评标依次进行：投标文件资格性审查、符合性审查、投标文件详细评审（商务与技术评审）和报价评审。

5.2.1 投标文件资格审查（详见资格审查表）

资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格审查表》。对初步被认定为资格审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

5.2.2 投标文件符合性审查（详见符合性审查表）

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：

a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e）不同投标人的投标文件相互混装；

f）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）其他无效情形：

1）未满足项目的交货期要求；

2）投标有效期不足90天；

3）未按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2.3 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）在资格、符合性审查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格、符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出中标候选人。

（3）当通过资格、符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

5.2.4使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的主要标的（核心产品）品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

#### 6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术、商务响应评审表，技术、商务得分为各评委评分的算术平均值（四舍五入保留两位小数）。

#### 6.1.2 价格的开启、核准和评分

- （1）评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （2）供货范围（包括货物和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- （3）评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- （4）政策价格扣除：

- （4.1）小型和微型企业产品价格扣除

- 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上地对联合体总金额扣除4%，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

（4.2）监狱企业产品价格扣除

  - 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

  - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

  - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

（4.3）残疾人福利性单位产品价格扣除

  - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

  - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4.4）投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

（4.5）节能产品、环保产品：严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 〔2019〕9 号）。

（4.5.1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

（4.5.2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

- （5）价格评分：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [评标基准价÷投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

6.2 权重分配

| 评分项目 | 商务技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |
| 满分 | 70分 | 30分 |

6.3 综合得分

综合得分=商务技术得分+价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

7、定标和授标

7.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.2评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标人为第二中标候选人，以此类推。

7.3采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

7.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8、附表

附表1 资格审查表

附表2 符合性审查表

附表3 商务技术响应性评审表

附表4 价格响应性评审表

### 附表1 资格审查表

采购项目名称：库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目

采购项目编号：MZCZ01-2025002                日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； 供应商根据自身组织机构性质选择提供以下其中一项： ①供应商是企业（包括合伙企业）的，须提供其在工商部门注册的有效“营业执照”的扫描件（如 “三证合一”须提供工商行政管理部门核发加载统一社会信用代码的营业执照；如未“三证合一”则须提供供应商的营业执照、税务登记证书及组织机构代码证）； ②供应商是事业单位的，须提供其有效的“事业单位法人证书”扫描件； ③供应商是非企业专业服务机构的，须提供其有效的执业许可证扫描件； ④供应商是个体工商户的，须提供其有效的“个体工商户营业执照”扫描件； ⑤供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明； 以上扫描件须加盖供应商公章。 |
|  |  | 具备健全的财务会计制度的证明材料；须提供供应商2023年度或2024年度经审计的财务报告复印件或供应商开户银行投标截止日前三个月内出具的资信证明原件或复印件加盖公章。 具有良好的商业信誉：须提供书面声明（格式见第六章附件）； |
|  |  | 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明的扫描件并加盖公章（格式见第六章附件））； |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 须提供2024年10月至今任意一个月的依法缴税凭据和缴纳社会保险的凭据扫描件并加盖公章； （依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明）； |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函） |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件。（提供具备法律、行政法规规定的其他条件的承诺函） |
| 2 | 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内，根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次采购项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动）； （以采购代理机构于响应文件递交截止日当天在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函） |  |
| 4 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。（提供承诺函） |  |
| 5 | 本项目不接受联合体投标。 |  |
| 6 | 投标产品属于第二类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证）；投标产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营许可证（或医疗器械生产许可证）。 |  |
| 7 | 非专门面向中小企业 |  |
| 结论 |  |  |

注：

1、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合采购文件资格要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合采购文件资格要求；

2、汇总结论按少数服从多数原则确定。

### 附表2 符合性审查表

采购项目名称：库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目

采购项目编号：MZCZ01-2025002              日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否满足项目供货期要求 |
| 2 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |
| 3 | 是否按规定提交足额投标保证金 |
| 4 | 投标有效期是否满足90天 |
| 5 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价 |
| 6 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理 |
| 7 | 投标文件是否满足采购文件的实质性要求 |
| 8 | 投标文件是否没有采购文件中规定的其它无效投标条款的 |
| 9 | 按有关法律、法规、规章是否不属于投标无效的情形 |
| 结 论 |  |

注：

1、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合采购文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合采购文件要求；

2、汇总结论按少数服从多数原则确定。

### 附表3 商务技术响应性评审表

采购项目名称：库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目

采购项目编号：MZCZ01-2025002           日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 5分 | 提供响应产品供应商或制造商2022年至今（以合同签订时间为准）类似设备或响应产品的业绩进行评审，每提供一个业绩得1分，最多得5分。 注：提供中标（成交）通知书、合同、验收单（或用户证明）的扫描件，合同需含合同首页、主要内容页、单位盖章页等扫描件，内容需体现合同名称、签订时间、服务内容及双方盖章页，以上材料不提供不得分。 |
| 2 | 质保期 | 4分 | 质保期最低要求为3年，每增加一年加2分，本项最多得4分。 |
| 3 | 履约能力 | 3分 | - 1、供应商成交后能提供本地化售后服务或网点的，得1分。（须提供承诺函加盖生产厂家及供应商公章，格式自拟） - 2、最少为本项目配备2名原厂放射专职工程师，负责提供技术支持，每多提供1名得1分，最多得2分。（须提供原厂工程师服务资格证复印件） |
| 4 | 节能、环保 产品 | 1分 | - 提供国家认可的认证机构出具的处于有效期内的国家节能产品 认证证书或中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证清单需包含本次响应产品的具体型号的，每个得1分，本项最多得1分。 备注：以加盖供应商公章的证明材料为计分依据。 |
| 5 | 对招标文件技术参数的响应程度 | 45分 | - 根据所投产品性能参数及配置是否满足文件要求的响应情况进行评审： - 《采购需求》全数字化乳腺X线参数中一般技术参数负偏离或缺漏项在15项以内（含15项），每项扣3分，一般技术参数偏离超过15项，技术要求项评分得0分。 - 注：供应商需如实填写响应产品参数，每一项技术参数均需提供响应产品技术支持资料（产品使用说明书或证明材料）。技术支持资料（产品使用说明书或证明材料）需要同时加盖供应商和生产厂家公章，未提供的不得分。 |
| 6 | 项目实施方案 | 6分 | 针对本项目提供的项目实施方案包含但不限于： ①货源组织及包装运输方案； ②设备安装调试方案及设备安装后设备机房防护检测、设备质量控制检测方案； ③应急预案等。 根据供应商针对上述内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得6分，每缺一项扣2分；所提供的方案中每有一处具有缺陷的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、内容与本项目无关或过于简单不能满足本项目要求、不适用于本项目等）。 |
| 7 | 售后服务方案 | 6分 | 针对本项目提供的售后服务方案包含但不限于： ①培训技术指导方案及维修工程师名单； ②巡检维护方案及维修保养方案； ③紧急故障处理预案及备品备件供应； 根据供应商针对上述内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：方案包含以上全部内容，无少项、漏项，得6分，每缺一项扣2分；所提供的方案中每有一处具有缺陷的扣1分，扣完为止。（缺陷是指：凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、内容与本项目无关或过于简单不能满足本项目要求、不适用于本项目等）。 |
| 合计 |  | 70分 |  |

### 附表4 价格响应性评审表

采购项目名称：库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目

采购项目编号：MZCZ01-2025002               日期：   年  月  日

| 报价 | 分值 | 价格得分 |
| --- | --- | --- |
|  | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格部分权重×100 |

第五章 合同（样本）

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但

不得偏离实质性条款。）

合同编号：

乳腺钼靶采购安装合同

甲方（买受方） ：库尔勒市第二人民医院

乙方（出卖方）：

甲方向乙方采购乳腺钼靶（项目编号为    号）。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、公正的基础上，就乳腺钼靶采购相关事宜，经双方协商一致达成如下协议：

一、产品名称、品牌、规格型号、技术参数或配置、数量、单价、总价

| 序号 | 采购计划文号 | 产品 名称 | 品 牌 | 型号/ 规格 | 技术参数或配置要求 | 数 量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 乳腺钼靶 |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计：（大写） 整（含 增值税税额 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上合同总价包括但不限于合同项下的全部设备款、配件价款、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及质保期内的保修费、税费等。

2、上述价格已充分考虑市场变化因素，合同履行过程中，乙方任何形式的涨价要求，皆视为乙方单方违约。

3、执行本合同过程中，乙方不得向甲方收取任何超出上述合同总计金额的其他费用。

二、支付方式及期限

1、支付方式：分期支付。

2、支付期限：

（1)合同项下内的全部设备到达现场后，乙方安装调试完毕，经甲方验收合格且收到乙方全额发票之日起 60 个工作日内，向乙方支付总合同价款的70%。即 ￥  元（大写：）；

（2）全部设备经甲方验收合格且正常运行12个月后，无任何质量问题 60 个工作日内，向乙方支付合同总价款的20%，计￥ 元（大写：）；

（3）剩余合同总价10%余款。全部设备经甲方验收合格且正常运行   年后，乙方在此期限内履行质保义务，且设备无质量问题并附上设备保养记录的。甲方将在 60 个工作日内，向乙方付清余款。否则甲方有权不予支付，且有权直接抵扣给甲方造成的损失及支付的违约金。

3、乙方提供的账户为指定转入账户，如该账户资金出现任何问题，与甲方无关，由此产生的一切纠纷及法律经济责任均由乙方承担。

4、乙方收款账户信息

开户名称：

开户银行：

账    号：

行    号：

三、产品质量及技术标准

# 1、须符合国家及其他相关法律规定的质量标准；

2、符合甲方对产品质量或技术标准有特殊要求的质量标准；

3、设备质保期为现场设备性能考核验收合格，并签发验收合格证书之日起的  个月内。在上述保证期内的任何时间所发生的由于乙方设计、生产、制造，而导致的任何不能符合甲方技术要求的，乙方应在7日内按照合同做出必要的调整、修复、替换或改动，以便合同产品能满足合同要求。上述工作所涉及的所有费用，包括但不限于人员、包装、运杂费关税等应由乙方承担。

4、乙方应保证所供设备是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在设备最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

5、乙方保证其对设备下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授权甲方永久、免费、全球范围内使用设备附属的相关权利（如有）。

6、乙方保证其交付的所有设备、软件及服务等，不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

四、交付、调试安装期限、交付地点

1、交付期限：合同签订后15个日历日交付设备。

2、调试安装期限：合同签订后15个工作日内完成本合同项下的全部设备的安装调试。安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、交货方式： 送货上门。

4、收货信息：收货人：杨汉枝；手机号码：13565026890；联系电话：0996-8642067。

收货地址：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市新城街道第二人民医院设备科。

- 安装地点：甲方指定地点。

6、乙方应提前1 天以书面形式通知甲方设备备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收设备做好前期准备。如甲方不具备接收设备的条件，应在约定的交货日期 1 日前以书面形式通知乙方，并重新确定交货日期。

7、交货前，乙方应对设备作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备交甲方。

五、设备的包装、运输方式及风险转移

1、乙方应在设备发运前对其进行满足公路运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证设备安全运输到达甲方指定地点。

2、包装上注明设备品种及数量。乙方应向甲方提供使用设备的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件、产品合格证、注册证、装箱单、保修卡、开箱安装验收报告、使用说明书、使用手册、维修手册、商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、操作手册，维护手册或服务指南等。

3、乙方负责合同设备的运输，并承担运费和相关保险费，运输过程中的一切风险均由乙方承担。在设备到达交货地点时，经甲方开箱检验并出具相应报告后，设备损毁、灭失的风险由乙方转移到甲方。

六、转包或分包

1、本合同项下的权利和义务，应由乙方自行履行。未经甲方书面同意，乙方不得将其权利和义务全部或部分转让给他人，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

2、如乙方擅自将其权利和义务全部或部分转让给他人，将按总合同金额的 20%向甲方支付违约金。

七、验收

1、验收依据：按本合同约定的质量要求和国家或者行业强制性标准进行验收；

2、开箱验收：

合同设备到货当日或次日，双方应对照装箱单（或发货清单等），对设备品名、规格型号、数量、外观、必要的备品备件、工具、合同要求的文件资料等内容进行验收，出具相应的验收报告；验收报告须经双方验收人员签字。

乙方不能派员参与开箱验收的，甲方签字的验收报告结论同样对乙方具有约束力。开箱验收结论不免除乙方承担设备质量问题的责任。

如发生所供设备与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后 7  日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

3、安装调试验收：设备安装调试完毕2日内，乙方通知甲方组织验收，并提供相应完整的验收资料。合同设备按照乙方提供的技术数据、检验标准、图纸及说明书进行安装。乙方应按照合同规定，安排技术人员全过程参与合同设备的安装，并对设备进行指导安装。调试合格，双方应对调试结果是否满足合同要求签字确认。

4、最终验收：设备正常运行1个月后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。设备符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如设备不符合合同约定的要求的，乙方应当在 7  日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

5、对技术复杂的设备，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由 乙 方承担。

八、保修与售后服务

1、质保期：为   年，自设备最终验收合格之日起  年，质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、质保期内，由于产品质量问题，由乙方免费维修及更换。

3、技术支持

（1）乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 7×24 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在设备使用过程中遇到的实际问题。如超过 2 工作日不能修复，甲方有权根据需要自行委托第三方修复、更换故障产品，所发生的一切费用由乙方承担。

（2）对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在 1 小时内派遣相关人员赶赴现场， 2 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后 1 小时内到达现场抢修，并于到达现场2 小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一设备经 2 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

（3）技术升级支持：乙方应提供设备所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证设备正常运行，且不影响甲方其他运行环境。

4、在质保期内，乙方负责设备的每年维保，对设备出现的质量及安全（人为原因或因违规使用造成的除外）问题负责处理解决并承担一切费用。

5、质保期届满后，乙方对本合同项下设备提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

6、在设备运行   个月内，定期回访每年不少于 2 次，并对设备进行维护保养。设备在质保期内发生故障，都享有免费更换原厂同规格型号的设备（包括零配件）；保修期外，乙方终身提供上门维修服务，有固定的配件仓库，长期提供优质配件，并提供正规零配件报价单。负责做好首次计量检测工作。如在质保期内相同的事故出现两次以上将无偿更换新机或者退货。

九、保密条款

1、乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失，并向甲方支付违约金 0.5 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十、违约责任

1、甲方未按合同约定向乙方支付货款，每逾期一日，按未支付金额 0.1‰/日向乙方支付逾期付款违约金。

2、乙方逾期交付设备的，每逾期一 日，应按逾期交货总额 5 ‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 20% 的违约金。 乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

3、乙方所交付的设备品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及竞争性磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该设备，乙方愿意更换设备但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换设备的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值 20% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

4、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付 5000元/次的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因设备缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

5、因违约行为而引发守约方向违约方主张权利的，由违约方承担守约方为此产生的全部费用，包括但不限于调查费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、公告费、诉讼费、保全费、保全承保费、送达费、执行费、律师费等全部费用。

十一、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力 ”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于:战争、严重 火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。

4、如果不可抗力事件延续 60  日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议解决

本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的， 任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章及法定代表人或委托代理人签字后生效，合同一式5份，甲方执4份、乙方执1份，具有同等法律效力。

2、本次采购过程中形成的竞争性磋商文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后者的为准。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》双方另行协商，并签订补充协议。

4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。

5、附：附件一：产品技术参数。

甲方（公章）：库尔勒市第二人民医院   乙方（公章）：

法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

签订日期：    年  月  日          签订日期：    年    月    日

第六章 投标文件格式

格式1 投标书

致：福建省闽咨造价咨询有限公司

根据      （项目名称及项目编号）       的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人全称、地址）的名义投标。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，并严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部采购文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本采购文件的要求，我们同意放弃对采购文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对采购文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和福建省闽咨造价咨询有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

授权代表（签名或盖章）：

投标人全称：

投标人印章：

电话：           传真：              邮编：

格式2 开标一览表

采购项目名称：库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目

采购项目编号：MZCZ01-2025002

| 项目名称 | 投标报价（元） | 供货期 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：

1、此表须装订在纸质版投标文件中。

2、投标总报价应包含采购项目的全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用；

3、以单价投标报价的合计作为价格计算的依据；

4、上述日期均以日历天为单位，包括法定节假日；

5、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

格式3 详细报价

采购项目名称：库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目

采购项目编号：MZCZ01-2025002              [货币单位：人民币元]

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 相关技术参数 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  | （大写）人民币 元，（小写）￥ |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

格式4 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              有效期限：            单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

| 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（国徽面） | 法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（人像面） |
| --- | --- |

格式5 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人全称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就     （项目名称及项目编号）        采购项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职务：

投标代表人（被授权人）（签名或盖章）：

职务：

| 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（国徽面） | 被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（人像面） |
| --- | --- |

## 格式6 实质性响应一览表

采购项目名称：库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目

采购项目编号：MZCZ01-2025002

说明：1、投标人必须对应招标文件的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

2、如出现需要货物的检测报告等证明文件的实质性条款，需要将证明文件附上。

| 序号 | 条款 | 响应情况 （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
| … |  |  |  | 见第 页 |

此表可延长

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

格式7  承诺函

- 附件：7-1

- 供应商的承诺函1

- 致：福建省闽咨造价咨询有限公司

- 本单位作为本次采购项目的供应商，郑重承诺具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

- 特此承诺。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签名或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

- 供应商的承诺函2

- 致：福建省闽咨造价咨询有限公司

- 本单位作为本次采购项目的供应商，郑重承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，本单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担法律责任。

- 特此承诺。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签名或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

- 附件：7-2

书 面 声 明 函

我单位郑重声明：

我单位在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满。

如我公司声明与实际不符，我公司将承担因此引起的一切后果。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签名或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

- 附件：7-3

- 供应商无关联关系书面声明函（格式）

- 福建省闽咨造价咨询有限公司：

- 我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与_(项目名称及项目编号) 同一合同项下的投标。

- 我单位保证上述声明真实、有效、可查。

- 特此声明。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签名或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

- 附件7-4

- 供应商为本采购项目的前期工作是否提供过服务的书面声明函

- 福建省闽咨造价咨询有限公司：

- 我单位郑重声明：关于(项目名称及项目编号) 项目，本单位不属于为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位或其附属机构。

- 我公司保证上述声明真实、有效、可查。

- 特此声明。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）（签名或盖章）：

供应商名称（加盖公章）：

- 日期：   年   月   日

格式8  企业履约能力一览表

采购项目名称：库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目

采购项目编号：MZCZ01-2025002

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：按评审标准提供相关证明材料。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

格式9  需求响应差异表

9.1采购人需求商务响应差异表

说明：1、投标人必须对应采购文件的《第三章 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 需求书条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人逐一响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

9.2 技术规格差异表

采购项目名称：库尔勒市第二人民医院乳腺钼靶采购项目

采购项目编号：MZCZ01-2025002

| 序号 | 货物名称 | 采购文件技术规范描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见 页 |
| 2 |  |  |  |  | 见 页 |
| 3 |  |  |  |  | 见 页 |
| ┄ |  |  |  |  | 见 页 |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表为样表，行数可自行添加，但格式不变。

2、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投货物的详细技术参数情况。

3、是否偏离用“完全响应”、“偏离”表述，必须逐次对应响应。

4、技术条款必须如实响应，明确体现不能照搬招标文件要求。

5、如出现需要货物的检测报告等证明文件的技术条款，需要将证明文件附上，与之不一致的以检测报告的为准。

6、特别提示：制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己报价货物配置和参数，并注明完全响应还是正负偏离。

## 9.3项目实施方案（格式自拟）

## 9.4售后服务方案（格式自拟）

## ......

格式10 缴纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：福建省闽咨造价咨询有限公司：

如果我方在贵公司组织的     （项目名称及项目编号）    招标项目中获中标，我方保证按照采购文件的规定向贵公司缴纳招标代理服务费。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

格式11 投标人资格声明函

投标人资格声明函

福建省闽咨造价咨询有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布      （项目名称及项目编号）    的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：

本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司的单位法定代表人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位法定代表人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

本公司提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　日期：

联系电话：

格式12 政策适用性说明：

- （1）中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 工业  ；制造商为                  （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.         （标的名称），属于               （采购文件中明确的所属行业）；制造商为                  （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13 政府采购投标担保函（若以银行转账方式缴纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

福建省闽咨造价咨询有限公司：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加      （项目名称及项目编号）            的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目采购文件，供应商参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．采购文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为：      人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。（必须包含本项目采购文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院

为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

日期：    年   月   日