## 1
乌鲁木齐市口腔医院检验科国产试剂采购项目三次
标项一：检验科国产试剂
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫健委或卫生部质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，必须三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 商品名称（标的） | 数量 | 单位 | 主要技术参数及检测方法 | 最高限价(元) | 备注
1 |  | 一次性使用培养皿 | 1 | 个 | 9cm/个 | 1.08 | 核心产品
2 | 检验科 | 热敏打印纸 | 1 | 卷 | / | 5
3 |  | 清洁液 | 1 | 盒 | （51、52、53、55系列，不含5310、5390）、50ML*1/盒 | 480
4 |  | 血细胞分析仪用稀释液 | 1 | 箱 | M-5D、20L*1/箱 | 240
5 |  | 血细胞分析用溶血剂 | 1 | 盒 | 型号:M-53LH包装规格:1LX4 | 5088
6 |  | 凝血酶原时间（PT）测定试剂盒（液体） | 1 | 盒 | 10*4ML | 576
7 |  | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(鞣花酸) | 1 | 盒 | 10*4ML | 676
8 |  | 凝血酶时间(TT)测定试剂盒(液体型) | 1 | 盒 | 凝固法，10*5ML | 628
9 |  | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(液体型) | 1 | 盒 | 凝固法，R1:6*5mlR2:1*1ml R3:2*75ml | 1300
10 |  | 正常值凝血质控品 | 1 | 盒 | 10*1ml | 864
11 |  | 全自动凝血分析仪清洗液 | 1 | 桶 | 10L | 620.8
12 |  | 全自动凝血分析仪洗针液 | 1 | 盒 | 12*15ml | 816
13 |  | 全自动凝血分析仪测试杯 | 1 | 箱 | 1000个／盘、5盘/箱 | 12800
14 |  | 异常值凝血质控品 | 1 | 盒 | 10*1ml | 864
15 |  | 血细胞分析仪用质控物 | 1 | 盒 | 光学法，产品型号:BC-5D;包装规格:3mLx1 | 560
16 |  | 血细胞分析用溶血剂 | 1 | 盒 | 型号:M-53LEO(I)包装规格:4LX1 | 1874.25
17 |  | 血细胞分析用溶血剂 | 1 | 盒 | 型号:M-53LEO(II)包装规格:400mLX4 | 4240
18 |  | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 1 | 盒 | 抗A:10ml& 抗B:10ml/盒 | 97
19 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 胶体金法，50人份/盒 | 140
20 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒 | 1 | 盒 | 酶联免疫法，96人份/盒 | 298
21 |  | 人类免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 乳胶法，板型单人份:40人份/盒 | 320
22 |  | 乙型肝炎表面抗原诊断试剂盒 | 1 | 盒 | 酶联免疫法，96人份/盒 | 70
23 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 酶联免疫法，96人份/盒 | 70
24 |  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒 | 1 | 盒 | 酶联免疫法，96人份/盒 | 70
25 |  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 酶联免疫法，96人份/盒 | 70
26 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 酶联免疫法，96人份/盒 | 70
27 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 1 | 盒 | 胶体金法，100人份/盒 | 90
28 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 胶体金法，25人份/盒 | 156
29 |  | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒 | 1 | 盒 | 酶联免疫法，96人份/盒 | 235
30 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂 | 1 | 盒 | 胶体金法，50人份/盒 | 150
31 |  | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒 | 1 | 盒 | 酶联免疫法，96人份/盒 | 180
32 |  | 血糖测试条 | 1 | 桶 | 葡萄糖氧化酶法，25人份/桶 | 120
33 |  | 多项尿液检测试纸条 | 1 | 筒 | 干式化学法，100条/筒 | 120
34 |  | 抗凝离心管 | 1 | 支 | 1.5ml/支 | 0.13
35 |  | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂 | 1 | 盒 | 120人份/盒 | 65
36 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 1 | 人份 | 磁微粒化学发光法，100人份/盒 | 15.2
37 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒 | 1 | 人份 | 磁微粒化学发光法，100人份/盒 | 16.2
38 |  | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒 | 1 | 人份 | 磁微粒化学发光法，100人份/盒 | 15.2
39 |  | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒 | 1 | 人份 | 磁微粒化学发光法，100人份/盒 | 16.2
40 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒 | 1 | 人份 | 磁微粒化学发光法，100人份/盒 | 16.2
41 |  | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 1 | 人份 | 磁微粒化学发光法，100人份/盒 | 22.5
42 |  | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒 | 1 | 人份 | 磁微粒化学发光法，100人份/盒 | 21
43 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 | 1 | 人份 | 磁微粒化学发光法，100人份/盒 | 27
44 |  | 全自动免疫检验系统用底物液 | 1 | 盒 | 110m1x1套/盒，110m1x2套/盒，110m1x5 套/盒 | 3100
45 |  | 清洗液 | 1 | 盒 | 500mlx4瓶/盒 | 3450
46 |  | 标本稀释液 | 1 | 盒 | 250mlx4瓶/盒 | 1800
47 |  | 系统清洗液 | 1 | 盒 | 10ml*12/盒 | 3745
48 |  | 1#反应杯 | 1 | 包 | 1000个/包 | 854
49 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品 | 1 | 盒 | 20支/盒 | 1360
50 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品 | 1 | 盒 | 20支/盒 | 1360
51 |  | 乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品 | 1 | 盒 | 20支/盒 | 1360
52 |  | 乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品 | 1 | 盒 | 20支/盒 | 1360
53 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品 | 1 | 盒 | 20支/盒 | 1360
54 |  | 梅毒特异性抗体检测用质控品 | 1 | 盒 | 20支/盒 | 1360
55 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测用质控品 | 1 | 盒 | 1ml*20支/盒 | 1360
56 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品 | 1 | 盒 | 1ml*20支/盒 | 2600
57 |  | 肌酐(CREA)测定试剂盒 | 1 | 盒 | 肌氨酸氧化酶法，72mL:R1:2x27mL，R2:1x18mL | 648
58 |  | 尿酸(UA)测定试剂盒 | 1 | 盒 | 尿酸酶一过氧化物酶法，176mL:R1:4x35mL,R2:2x18mL | 140
59 |  | 尿素(UREA)测定试剂盒 | 1 | 盒 | 紫外一谷氨酸脱氢酶法，176mL:R1:4x35mL,R2:2x18mL | 172
60 |  | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒 | 1 | 盒 | DGKC法，176mL:R1:4x35mL,R2:2x18mL | 234
61 |  | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒 | 1 | 盒 | IFCC法，88mL:R1:2x35mL，R2:1x18ml | 370.4
62 |  | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒 | 1 | 盒 | 免疫抑制法，88mL:R1:2x35mL，R2:1x18ml | 1129.6
63 |  | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒 | 1 | 盒 | 葡萄糖氧化酶法，176mL:R1:4x35mL,R2:2x18mL | 98.4
64 |  | 钙(Ca)测定试剂盒 | 1 | 盒 | 偶氮胂Ш法，160mL:R:4x40mL | 68.8
65 |  | 无机磷(P)测定试剂盒 | 1 | 盒 | 磷钼酸法，160mL：R1: 4×29mL+ R2: 4×11mL | 72
66 |  | 镁(Mg)测定试剂盒 | 1 | 盒 | 二甲苯胺蓝法，160mL:R:4x40mL | 110.4
67 |  | 常规生化复合校准品 | 1 | 盒 | 10x3ml | 1020
68 |  | 脂类校准品 | 1 | 盒 | 5x1mL | 1040
69 |  | 生化复合定值质控品 | 1 | 盒 | 水平1:10x5ml | 2000
70 |  | 生化复合定值质控品 | 1 | 盒 | 水平2:10x5ml | 2000
71 |  | 生化分析仪用清洗液 | 1 | 箱 | 2L*6瓶/箱 | 1780
72 |  | 电解质分析仪专用试剂 | 1 | 瓶 | 直接离于选择电极法，810ml*1瓶 | 1880
73 |  | 电解质分析仪用质控品 | 1 | 盒 | 2ml*15/盒 | 510
74 |  | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 1 | 盒 | 3*5ml/盒 | 394
75 |  | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 1 | 盒 | 10ml*1 | 350
76 |  | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 1 | 盒 | 3*10ml/盒 | 218.5
77 |  | 血细胞分析用溶血剂 | 1 | 盒 | 型号：M-60LH，包装规格：1L×4 | 4000
78 |  | 血细胞分析用溶血剂 | 1 | 盒 | 型号：M-60LN，包装规格：4L×1 | 1630
79 |  | M-60FN染色液 | 1 | 箱 | 48mL*1瓶/箱 | 5840
80 |  | 血细胞分析用溶血剂 | 1 | 盒 | M-60LD，包装规格：4L×1 | 2670
81 |  | M-60FD染色液 | 1 | 盒 | 48mL*1瓶/箱 | 2970
82 |  | 血细胞分析用稀释液 | 1 | 盒 | 型号：M-60DR，包装规格：1L×1 | 925
83 |  | M-60FR染色液 | 1 | 盒 | 12mL*1瓶/箱 | 3340
84 |  | BC-BF体液质控物 | 1 | 盒 | 高中低值/3ml *3 | 2640
85 |  | BC-6D质控物 | 1 | 盒 | 高值/4.5mL*1 | 637
86 |  | BC-6D质控物 | 1 | 盒 | 中值/4.5mL*1 | 637
87 |  | BC-6D质控物 | 1 | 盒 | 低值/4.5mL*1 | 637
88 |  | BC-6D质控物 | 1 | 盒 | 高中低值各2支/4.5mL*6 | 2710
89 |  | BC-RET质控物 | 1 | 盒 | 高值/4.5mL*1 | 451
90 |  | BC-RET质控物 | 1 | 盒 | 中值/4.5mL*1 | 451
91 |  | BC-RET质控物 | 1 | 盒 | 低值/4.5mL*1 | 451
92 |  | BC-RET质控物 | 1 | 盒 | 高中低值各1支/4.5mL*3 | 1355
93 |  | 血细胞分析仪用质控物 | 1 | 盒 | BR60；规格：高值（4mL×1、4mL×2、4mL×3、4mL×6）、中值（4mL×1、4mL×2、4mL×3、4mL×6）、低值（4mL×1、4mL×2、4mL×3、4mL×6）、高中低值套装（4mL×3，每个浓度1支；4mL×6，每个浓度2支） | 4200
94 |  | SC-CAL PLUS校准物 | 1 | 盒 | 3mL*2 | 1433
95 |  | 探头清洁液 | 1 | 瓶 | 50mL×1 | 100
96 |  | 血细胞分析用稀释液 | 1 | 盒 | 型号：MA-DS 规格：20L×1 | 300
97 |  | C反应蛋白（CRP）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 乳胶增强免疫散射比浊法，2×100人份 | 2160
98 |  | 超敏C反应蛋白（hs—CRP）检测试剂盒 | 1 | 盒 | 乳胶增强免疫散射比浊法，2×100人份 | 2360
99 |  | C—反应蛋白质控品 | 1 | 盒 | 浓度水平I：1.5 mL×6 | 3450
100 |  | MC-LC 溶血剂 | 1 | 瓶 | 200mL*1瓶 | 650
101 |  | C—反应蛋白校准品 | 1 | 盒 | 浓度水平B：0.5mL×5 | 680
102 |  | 凝血酶原时间测定试剂盒（液体） | 1 | 盒 | 凝固法，5.0mlx10 | 802
103 |  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 1 | 盒 | 凝固法，R1：4mL×10，R2：50mL×1； | 800
104 |  | 凝血酶时间测定试剂盒（液体） | 1 | 盒 | 凝固法，5.0mL×10 | 650
105 |  | 纤维蛋白原含量测定试剂盒（液体） | 1 | 盒 | 凝固法，R1：4mL×5，R2：100mL×1，R3：1mL×1； | 1300
106 |  | D—二聚体（D—Dimer）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 胶乳增强免疫比浊法，R1：3mLx6， R2：3mLx2 | 4000
107 |  | 清洁液 | 1 | 盒 | 10*30ml | 1300
108 |  | 血凝杯 | 1 | 个 | 2000个/箱 | 1.1
109 |  | INR质控品 | 1 | 盒 | 1.0m1*10 | 600
110 |  | 尿液分析试纸条 | 1 | 盒 | 干化学法，8ml*3支/盒 | 175
111 |  | 尿液分析试纸条 | 1 | 筒 | 干化学法，UC 11FU 100条/筒 | 245
112 |  | 清洗液 | 1 | 盒 | 型号URIT D 21N、500ml/瓶 | 732
113 |  | 清洗液 | 1 | 桶 | 型号：URIT D 22、1L | 638
114 |  | 肌酐（CREA）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 肌氨酸氧化酶法，4*59+2*42 | 3920
115 |  | 尿酸(UA)测定试剂盒 | 1 | 盒 | 尿酸酶一过氧化物酶法，438 mL R1：6×57 mL，R2：3×32 mL | 490
116 |  | 尿素(UREA)测定试剂盒 | 1 | 盒 | 紫外一谷氨酸脱氢酶法，444mL:6*58+3*32 | 580
117 |  | 二氧化碳（CO2）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 酶法，120 mL R：6×20 mL+校准品：1×1.5 mL | 750
118 |  | 载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 免疫透射比浊法，171 mL：R1：3×42 mL，R2：3×15 mL | 1750
119 |  | 载脂蛋白B（ApoB）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 免疫透射比浊法，171 mL：R1：3×42 mL，R2：3×15 mL | 1690
120 |  | 脂蛋白（a）[Lp（a）]测定试剂盒 | 1 | 盒 | 胶乳免疫比浊法，216 mL：R1: 4×42 mL + R2: 4×12 mL | 7571
121 |  | α—羟丁酸脱氢酶（α—HBDH）测定试剂盒 | 1 | 盒 | DGKC法，4*42+4*12 | 410
122 |  | 肌酸激酶（CK）测定试剂盒 | 1 | 盒 | IFCC法，R1：3×42 mL，R2：3×12 mL； | 770
123 |  | 肌酸激酶MB型同工酶（CK—MB）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 免疫抑制法，162 mL：R1：3×42 mL，R2：3×12 mL | 2650
124 |  | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 胶乳增强免疫透射比浊法， R1: 1×20 mL + R2: 1×8 mL+ Cal: 4×1 mL | 4250
125 |  | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒 | 1 | 盒 | 葡萄糖氧化酶法，438mL:6x57mL+3x32mL | 295
126 |  | 糖化血红蛋白(HbA1c)测定试剂盒(含校准品) | 1 | 盒 | 酶法，R(Hb):2×40 mL＋R1(HbA1c):2×40 mL＋R2(HbA1c):2×15 mL＋样本处理液:2×150 mL＋校准品:2×1 mL | 8500
127 |  | α—淀粉酶（α—AMY）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 连续监测法，216 mL R1：4×42 mL，R2：4×12 mL | 2390
128 |  | 钙（Ca）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 偶氮胂Ⅲ法，4*45 | 108
129 |  | 无机磷(P)测定试剂盒 | 1 | 盒 | 磷钼酸法，240 mL：R1: 4×44 mL + R2: 4×16 mL | 136
130 |  | 镁（Mg）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 二甲苯胺蓝法，180 mL：R：4×45 mL | 160
131 |  | 铁（Fe）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 比色法，4*37+2*16+S:1*1.5 | 640
132 |  | 铁蛋白（FER）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 胶乳增强免疫透射比浊法，1×20+ 1×12+Cal：4×2mL | 4680
133 |  | 转铁蛋白（TRF）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 免疫透射比浊法，R1: 1×45 mL + R2: 1×7 mL + Cal: 5×1 mL | 1800
134 |  | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂盒 | 1 | 盒 | 葡萄糖-6-磷酸底物法，2×40+2×12mL+质控1*1mL | 2545
135 |  | 超敏C—反应蛋白（HS—CRP）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 乳胶免疫比浊法，2*40+2*40+S:5*1.0 | 5270
136 |  | 常规生化复合校准品 | 1 | 盒 | 10×3 mL | 1375
137 |  | 前白蛋白校准品 | 1 | 盒 | 3×1 mL | 1200
138 |  | 脂类校准品 | 1 | 盒 | 5×1 mL | 1250
139 |  | 肌酸激酶同工酶校准品 | 1 | 盒 | 3×1 mL | 875
140 |  | 糖化血红蛋白校准品 | 1 | 盒 | S1:1×1mL;S2:1×1mL | 1500
141 |  | 生化复合定值质控品 | 1 | 盒 | 水平1:10x5ml | 2500
142 |  | 生化复合定值质控品 | 1 | 盒 | 水平2:10x5ml | 2500
143 |  | 脂蛋白（a）[Lp（a）]质控品 | 1 | 盒 | 低值：2 × 1 mL；高值：2 × 1 mL | 2140
144 |  | 免疫多项复合质控品 | 1 | 盒 | 低值：1×3mL；高值：1×3mL | 1843
145 |  | 糖化血红蛋白质控品 | 1 | 盒 | 低值：4×1mL、高值：4×1mL | 1250
146 |  | 二氧化碳（CO2）、总胆汁酸（TBA）复合质控品 | 1 | 盒 | L:3×5 mL+H:3×5 mL | 1275
147 |  | 清洗液90ml | 1 | 瓶 | 90ml | 606
148 |  | 生化分析仪电解质模块用试剂包 | 1 | 盒 | 离子选择电极法，型号：ISE-REAGENT PACK 5420-0057，包装规格：定标液A 1×520mL，定标液B 1×190mL | 2860
149 |  | 生化分析仪电解质模块用试剂包 | 1 | 盒 | 离子选择电极法，型号：ISE-REAGENT PACK 5425-0057，包装规格：定标液A 1×400mL，定标液B 1×300mL。 | 2860
150 |  | 尿液分析用稀释液 | 1 | 盒 | 125ml/瓶 | 352
151 |  | 生化分析仪电解质模块用质控物 | 1 | 盒 | 离子选择电极法，型号：ISE-QC 2815；包装规格：30 mL：低值：1×10mL；中值1×10mL；高值1×10mL。 | 1430
152 |  | ISE清洗液 | 1 | 盒 | 2*100ml/盒 | 990
153 |  | 样本稀释液 | 1 | 盒 | 6×8ml/盒、2×30ml/盒 | 1100
154 |  | ISE血清定标液 | 1 | 盒 | 2*100ml/盒（高低浓度各1瓶） | 880
155 |  | ISE Na/K检验溶液 | 1 | 盒 | 2*50ml/盒（Na/K检测溶液各1瓶） | 770
156 |  | ISE尿液质控物 | 1 | 盒 | 2*100ml/盒（高低浓度各1瓶） | 1800
157 |  | 塑料反应杯 | 1 | 盒 | 140个/盒 | 4000
158 |  | 生化分析仪用清洗液CD80 | 1 | 箱 | 2L*6瓶/箱 | 2000
159 |  | 生化免疫分析仪用清洗液A | 1 | 盒 | 6*55ml/盒 | 200
160 |  | 生化免疫分析仪用清洗液B | 1 | 盒 | 6*55ml/盒 | 200
161 |  | 针清洁液 | 1 | 盒 | 20mL*6 | 150
162 |  | ISE试剂 | 1 | 盒 | 820ml/盒（A液：460ml；B液：360ml） | 1477
163 |  | ISE强化清洗液 | 1 | 瓶 | 15ml/瓶 | 57
164 |  | ISE清洗液 | 1 | 瓶 | 50ml/瓶 | 205
165 |  | 尿液分析用稀释液 | 1 | 瓶 | 50ml/瓶 | 205
166 |  | 钠清洗液 | 1 | 瓶 | 15ml/瓶 | 57
167 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 化学发光免疫分析法，2×50人份/盒 | 1446
168 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 化学发光免疫分析法，2×50人份/盒 | 1446
169 |  | 乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 化学发光免疫分析法，2×50人份/盒 | 1446
170 |  | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 | 1 | 盒 | 化学发光免疫分析法，2×50人份/盒 | 1446
171 |  | 乙型肝炎病毒e抗体（Anti-HBe）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 化学发光免疫分析法，2×50人份/盒 | 1446
172 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 化学发光免疫分析法，2×50人份/盒 | 1446
173 |  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体（HIV）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 化学发光免疫分析法，100人份（2×50人份/盒） | 3215
174 |  | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 化学发光免疫分析法，2×50人份/盒 | 4086
175 |  | 梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）检测试剂盒 | 1 | 盒 | 化学发光免疫分析法，2×50人份/盒 | 2262
176 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 1 | 盒 | 准品0（C0）：1×2.0 mL，校准品1（C1）：1×2.0 mL，校准品2（C2）：1×2.0 mL | 372
177 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 1 | 盒 | 校准品0（C0）：1×2.0 mL，校准品1（C1）：1×2.0 mL，校准品2（C2）：1×2.0 mL | 557
178 |  | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 1 | 盒 | 校准品0（C0）：1×2.0 mL，校准品1（C1）：1×2.0 mL | 372
179 |  | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 1 | 盒 | （C0）：1×1.2 mL，（C1）：1×1.0 mL，（C2）：1×1.0 mL | 372
180 |  | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 1 | 盒 | 校准品0（C0）：1×2.0 mL，校准品1（C1）：1×2.0 mL。 | 372
181 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 1 | 盒 | 校准品0（C0）：1×2.0 mL，校准品1（C1）：1×2.0 mL | 372
182 |  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 1 | 盒 | （C0）：1×2.0 mL，（C1）：1×2.0 mL | 370
183 |  | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 1 | 盒 | （C0）：1×2.0 mL，（C1）：1×2.0 mL。 | 481
184 |  | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 1 | 盒 | （C0）：1×2.0 mL，（C1）：1×2.0 mL | 445
185 |  | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 1 | 盒 | 阴性3×0.8mL，阳性3×0.8mL | 518.5
186 |  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品(阴性) | 1 | 盒 | 3×1.4 mL | 1296.3
187 |  | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阳性） | 1 | 盒 | 人类免疫缺陷病毒抗原质控品（阳性）：6×1.4mL，人类免疫缺陷病毒抗体质控品（阳性）：6×1.4mL | 2593
188 |  | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（阳性） | 1 | 盒 | 3×0.8 mL | 296.3
189 |  | 乙型肝炎病毒e抗体质控品(阴性) | 1 | 盒 | 3×0.8 mL | 296.3
190 |  | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（阳性） | 1 | 盒 | 3×0.8mL | 296.3
191 |  | 乙型肝炎病毒e抗原质控品(阴性) | 1 | 盒 | 3×0.8mL | 296.3
192 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阳性） | 1 | 盒 | 3×0.8 mL | 296.3
193 |  | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阴性） | 1 | 盒 | 3×0.8 mL | 296.3
194 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阳性） | 1 | 盒 | 3×0.8mL | 296.3
195 |  | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品(阴性) | 1 | 盒 | 3×0.8 mL | 296.3
196 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阳性） | 1 | 盒 | 3×0.8mL | 296.3
197 |  | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阴性） | 1 | 盒 | 3×0.8mL | 296.3
198 |  | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 1 | 盒 | 阴性质控品：3×0.7 mL，阳性质控品：3×0.7 mL | 481.5
199 |  | Anti-HBc Q 校准品-即用型 | 1 | 盒 | C0:4×0.3 mL，C1:4×0.3 mL，C2:4×0.3 mL | 372
200 |  | 缓冲液 | 1 | 盒 | 8mL * 3 | 450
201 |  | Anti-HBe Q 校准品-即用型 | 1 | 盒 | C0:4×0.3 mL，C1:4×0.3 mL，C2:4×0.3 mL | 372
202 |  | 清洗液 | 1 | 盒 | 1*10L | 3163
203 |  | BM60免疫反应杯及废料箱 | 1 | 箱 | 5000个/箱 | 2500
204 |  | 清洗液 | 1 | 桶 | 10L | 316
205 |  | 针清洗液 | 1 | 盒 | 12瓶/盒 | 250
206 |  | 样本稀释液 | 1 | 盒 | 2×30mL | 465
207 |  | 试管塞（13mm） | 1 | 盒 | 13mm | 5000
208 |  | 试管塞（16mm） | 1 | 盒 | 16mm | 5500
209 |  | 高敏心肌肌钙蛋白I（hs—cTnI）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 化学发光免疫分析法，2×50人份/盒 | 4375
210 |  | 高敏心肌肌钙蛋白I校准品 | 1 | 盒 | C0：4×0.50mL， C1：4×0.40mL， C2：4×0.40mL | 1875
211 |  | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品 | 1 | 盒 | 水平1：3×1.00 mL ，水平2：3×1.00 mL，水平3：3×1.00 mL | 708
212 |  | 超敏C反应蛋白（CRP）测定试剂盒 | 1 | 盒 | 免疫荧光层析法，25测试/盒 | 225
213 |  | 非发酵菌检测试剂盒 | 1 | 盒 | TDR NF-64 10测试/盒、TDR NF-96 10测试/盒 | 790
214 |  | 链球菌科细菌检测试剂盒 | 1 | 盒 | TDR STR-64 10测试/盒、TDR STR-96 10测试/盒、TDR STR-AST 10测试/盒 | 790
215 |  | 肠杆菌科细菌检测试剂盒 | 1 | 盒 | TDR ONE-64 10测试/盒、TDR ONE-96 10测试/盒 | 790
216 |  | 酵母样真菌检测试剂盒 | 1 | 盒 | TDR YEAST-64 10测试/盒、TDR YEAST-96 10测试/盒、TDR YEAST-AST 10测试/盒 | 790
217 |  | 葡萄球菌检测试剂盒 | 1 | 盒 | TDR STAPH-64 10测试/盒 | 790
218 |  | 葡萄球菌检测试剂盒 | 1 | 盒 | TDR STAPH-96 10测试/盒 | 790
219 |  | 奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒（32孔生化+64孔药敏） | 1 | 盒 | TDR NH-96 10测试/盒、TDR NH-AST 10测试/盒 | 790
220 |  | 棒状杆菌检测试剂盒 | 1 | 盒 | TDR CB-96 10测试/盒 | 790
221 |  | 芽孢杆菌检测试剂盒 | 1 | 盒 | TDR BAC-96 10测试/盒 | 790
222 |  | 弧菌科细菌检测试剂盒 | 1 | 盒 | TDR VIB-96 10测试/盒 | 790
223 |  | 厌氧菌生化·药敏试验卡 | 1 | 盒 | 10块/盒 | 790
224 |  | 细菌浊度标准管 | 1 | 支 | TDR-Z1 | 20
225 |  | 无菌矿物油 | 1 | 盒 | 10支/盒 | 60
226 |  | 一次性滴管 | 1 | 包 | 5支/包 | 6
227 |  | 新加样TIP头 | 1 | 包 | 100支/包 | 500
228 |  | 细菌浊度标准管（Z2） | 1 | 盒 | 8支/盒 | 140
229 |  | 接种水（生化培养液） | 1 | 盒 | 10瓶/盒 | 100
230 |  | 药敏接种培养液（普通） | 1 | 盒 | 10瓶/盒 | 100
231 |  | 需氧培养瓶（树脂需氧瓶）-40瓶 | 1 | 盒 | 35ml*40瓶 | 2000
232 |  | 需氧培养瓶（树脂儿童瓶）-40瓶 | 1 | 盒 | 25ml*40瓶 | 2000
233 |  | 厌氧培养瓶（树脂厌氧瓶）-40瓶 | 1 | 盒 | 35ml*40瓶 | 2000
234 |  | 需氧培养瓶（树脂需氧瓶）-25瓶 | 1 | 盒 | 35ml*25瓶 | 1250
235 |  | 需氧培养瓶（树脂儿童瓶）-25瓶 | 1 | 盒 | 25ml*25瓶 | 1250
236 |  | 厌氧培养瓶（树脂厌氧瓶）-25瓶 | 1 | 盒 | 35ml*25瓶 | 1250
237 |  | 大肠埃希菌（常用） | 1 | 盒 | 各号 | 300
238 |  | 金黄色葡萄球菌（常用） | 1 | 盒 | 各号 | 300
239 |  | 粪肠球菌(常用) | 1 | 盒 | 各号 | 300
240 |  | 血气生化试剂盒 | 1 | 盒 | 干式电化学法/交流阻抗法，BG4 25 人份/盒 | 1125
241 |  | 血气生化定标液 | 1 | 盒 | 50人份/盒 | 250
242 |  | 质控液 | 1 | 盒 | 5支/盒 | 500
243 |  | 一次性使用动脉采血器 | 1 | 盒 | 1ml/支，50支/盒 | 450
244 |  | 丙型肝炎病毒(HCV)核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 1728
245 |  | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 832
246 |  | 解脲支原体(UU)核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 704
247 |  | B族链球菌(GBS)核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 833
248 |  | 淋球菌(NG)核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 704
249 |  | 人类白细胞抗原B27核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32测试/盒 | 1024
250 |  | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 800
251 |  | 沙眼衣原体(CT)核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 635
252 |  | 柯萨奇病毒A6/A10 RNA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 1600
253 |  | 甲型/乙型流感病毒RNA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 2080
254 |  | 麻疹/风疹病毒RNA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 2400
255 |  | 肺炎支原体(MP)核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 800
256 |  | 肠道病毒通用型RNA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 1296
257 |  | EB病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 704
258 |  | 单纯疱疹病毒(HSV)Ⅱ型核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 荧光PCR法，32人份/盒 | 672
259 |  | 移液器 | 1 | 把 | 单通道0.5-10微升、5-50微升、10-100微升、20-200微升、100-1000微升 | 350
260 |  | 移液器 | 1 | 把 | 八通道0.5-10微升、5-50微升、10-100微升、50-300微升 | 850
261 |  | 试管架 | 1 | 个 | 各号 | 80
262 |  | 加样枪头 | 1 | 包 | 500个/包 | 160
263 |  | 日立杯 | 1 | 包 | 500个/包 | 125
264 |  | 八连排管＋盖子＋板 | 1 | 套 | 各号 | 400
265 |  | 提取试剂 | 1 | 盒 | 96人份/盒 | 182.4
266 |  | 瑞氏染液 | 1 | 盒 | 3*500ml | 900
267 |  | 钾电极 | 1 | 个 | / | 8500
268 |  | 钠电极 | 1 | 个 | / | 8500
269 |  | 氯电极 | 1 | 个 | / | 8500
270 |  | 参比电极 | 1 | 个 | / | 8500
271 |  | 乙肝病毒表面抗体/乙肝病毒e抗体/乙肝病毒核心抗体/人类免疫缺陷病毒抗原质控品 | 1 | 盒 | 3.0mLx6瓶/盒 | 3600
272 |  | 乙肝病毒表面抗原/乙肝病毒e抗原/丙肝病毒抗体/人类兔疫缺陷病毒抗体/梅毒螺旋体抗体质控品 | 1 | 盒 | 3.0mLx6瓶/盒 | 3600
273 |  | 探头清洗液 | 1 | 瓶 | 50ml/瓶 | 88
274 |  | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 胶体金法，50T/盒 | 400
275 |  | 尿液分析质控液 | 1 | 盒 | 10ml*2瓶/盒 | 120
276 |  | 厌氧培养瓶 | 1 | 瓶 | 40ml/瓶 | 45
277 |  | 需氧培养瓶 | 1 | 瓶 | 30ml/瓶 | 45
362314.66