## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN25 2.连接形式:螺纹连接 |  | m | 503.7
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN32 2.连接形式:螺纹连接 |  | m | 190.5
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN40 2.连接形式:螺纹连接 |  | m | 21.9
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN50 2.连接形式:螺纹连接 |  | m | 32.85
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN65 2.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 21.9
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径80mm以内 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN80 2.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 96.3
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN100 2.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 70.05
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内 | 1.材质、规格:镀锌钢管 DN150 2.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 21.9
9 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公称直径15mm以内 | 1.材质、型号、规格:DN15 |  | 个 | 219
10 | 030901008001 | 末端试水装置 公称直径25mm以内 | 1.规格:DN25 |  | 组 | 6
11 | 030901006001 | 水流指示器(沟槽法兰连接) 公称直径150mm以内 | 1.规格、型号:DN150 |  | 个 | 6
12 | 031003003001 | 法兰阀门安装 公称直径150mm以内 | 1.类型:法兰阀 2.规格、压力等级:DN150 |  | 个 | 6
13 | 031003001001 | 自动排气阀安装 公称直径25mm以内 | 1.类型:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 031002001005 | 管道支吊架制作安装 一般管架 | 1.材质:详图纸 2.管架形式:管道支吊架制作安装 一般管架 |  | kg | 415.5
15 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | kg | 415.5
16 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 |  | m2 | 416.1
17 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:管道刷油 银粉漆 第一遍 |  | m2 | 416.1
18 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:自救卷盘 公称直径单栓65mm以内 3.附件材质、规格:1000×700×240 |  | 套 | 6
19 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.材质、规格:钢管 DN100 2.连接形式:沟槽式连接 |  | m | 30
20 | 031003001002 | 自动排气阀安装 | 1.类型:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
21 | 031003014001 | 压力表 就地 | 1.类型:压力表 2.型号、规格:就地 |  | 块 | 1
22 | 031003002001 | 法兰阀门安装 | 1.类型:法兰阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 24
23 | 030412001004 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1.名称:安全出口 |  | 套 | 40
24 | 030412001005 | 标志、诱导装饰灯具安装 嵌入式 | 1.名称:应急灯 |  | 套 | 66
25 | 030411001002 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:明配 |  | m | 158.4
26 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.型号:BV-2.5 |  | m | 792
27 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:半周长1.0m |  | 台 | 4
28 | 030904001001 | 点型探测器安装 感烟 | 1.名称:点型探测器 感烟 |  | 个 | 78
29 | 030904001002 | 点型探测器安装 感 | 1.名称:点型探测器 感 |  | 个 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 温 | 温
30 | 030904005001 | 声光报警器安装 | 1.名称:声光报警器 |  | 个 | 7
31 | 030904003001 | 火灾报警按钮安装 | 1.名称:火灾报警按钮安装 |  | 个 | 7
32 | 030904003002 | 消火栓报警按钮安装 | 1.名称:消火栓报警按钮安装 |  | 个 | 11
33 | 030904007001 | 消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式(3W-9W) | 1.名称:扬声器 |  | 个 | 34
34 | 030411003001 | 钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm | 1.名称:防火桥架100*100,支吊架 |  | m | 60
35 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:钢管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 1170
36 | 031003010001 | 压管道 金属软管安装(螺纹连接) 公称直径15mm以内 | 1.材质:金属软管 2.规格:DN15 |  | 个 | 1
37 | 030411004002 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤1.5mm2 | 1.型号:BV-1.5 |  | m | 544.5
38 | 030411004003 | 管内穿线 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2 | 1.型号:RVS-2*1.5 |  | m | 117.9
39 | 030411006001 | 明装普通接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 8
40 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机安装 壁挂式 500点以内 | 1.规格、线制:多线制 2.控制回路:500点以下 |  | 台 | 1
41 | 030404032001 | 户内端子箱安装 | 1.名称:端子箱 2.安装部位:户内 |  | 台 | 1
42 | 030901013001 | 灭火器 | 1.规格、型号:灭火器 |  | 具 | 20
43 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:消防救援窗 |  | 个 | 8
44 | 030901010002 | 消防软管卷盘 | 1.型号、规格:消防软管卷盘 |  | 套 | 10
45 | 030412001006 | 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 | 1.名称:安全出口 |  | 套 | 2
46 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.风管工程量:平米计算 |  | 系统 | 1
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：消防工程 |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：机关办公用房消防验收反馈问题整改项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13