## 水泵
序号 | 换热站名称 | 改造内容 | 备注
1 | 三矿矿部换热站 | 1台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW） | 包含水泵进出口大小头、软连接、阀门等
2 | 地区人民医院换热站 | 加1台备用补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）
3 | 粮食局新站 | 2台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）
4 | 粮食局老站
5 | 茶蓄公司换热站 | 换2台低区补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）换2台高区补水泵（Q=6.3m³/h；H=65m；N=5.5KW）
6 | 润德换热站 | 一台低区补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW），加1台高区补水泵（Q=6.3m³/h；H=65m；N=5.5KW）
7 | 武装部换热站 | 1台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）。
8 | 文化中心换热站 | 换2台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）
9 | 三矿新站 | 换2台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）
10 | 三矿老站 | 加1台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）
11 | 桦亭换热站 | 换2台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）
12 | 国家电网换热站 | 换2台补水泵Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW。
13 | 国税高层换热站 | 1台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）
14 | 市政府换热站 | 换2台补水泵。（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）
15 | 交通局换热站 | 2台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）。
16 | 706老站 | 4台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）。
17 | 706新站 | 2台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）。
18 | 金都酒店换热站
19 | 制毡厂站 | 换1台补水泵(Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW)
20 | 银河连珠
21 | 蓝湾站 | 换2台补水泵(Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW)
22 | 安居白楼换热站 | 换2台补水泵(Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW)。
23 | 统建楼换热站
24 | 军分区换热站 | 换2台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）
25 | 建筑公司换热站 | 2台补水泵(Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW)
26 | 将军山苑换热站
27 | 行署换热站 | 1台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）。
28 | 物资局换热站 | 2台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）。
29 | 安全局换热站 | 换2台补水泵（Q=6.3m³/h；H=50m；N=4KW）
30 | 嘉和换热站 | 箱式换热机组一套（供热面积1万㎡）
31 | 压力表 | 0-1.6MPa Y=150
32 | 软连接 | PN16 DN32
33 | 止回阀 | PN16 DN32
34 | 截止阀 | PN16 DN32
合计

## 换热站仪表及变频柜
名 称 | 数量 | 单位 | 规格 型号 | 备注
换热站变频柜更新 | 1 | 套 | 包含PLC柜、变频柜（二网循环泵：55KW*2 一网循环泵：7.5KW*2 补水泵：3KW*2 变频器ABB品牌。压力温度传感器、液位传感器、远传电表，布线安装。调试。上传数据中心。 | 一线品牌
| 1 | 套 | 包含PLC柜、变频柜（二网循环泵：90KW*2 一网循环泵：22KW*2 补水泵：4KW*2 变频器ABB品牌。压力温度传感器、液位传感器、远传电表，布线安装。调试。上传数据中心。 | 一线品牌
| 1 | 套 | 包含PLC柜、变频柜（二网循环泵：55KW*1+45KW*1 一网循环泵：15KW*1+11KW*1 补水泵：4KW*2 变频器ABB品牌。压力温度传感器、液位传感器、远传电表，布线安装。调试。上传数据中心。 | 一线品牌
| 1 | 套 | 包含PLC柜、变频柜（二网循环泵：55KW*2 一网循环泵：15KW*1+11KW*1 补水泵：3KW*1+5.5KW *1 变频器ABB品牌。压力温度传感器、液位传感器、远传电表，布线安装。调试。上传数据中心。 | 一线品牌
| 1 | 套 | 包含PLC柜、变频柜（二网循环泵：55KW*1+45KW*1 一网循环泵：30KW*1+11KW*1 补水泵：7.5KW*1+5.5KW*1 变频器ABB品牌。压力温度传感器、液位传感器、远传电表，布线安装。调试。上传数据中心。 | 一线品牌
| 1 | 套 | 包含PLC柜、变频柜（二网循环泵：37KW*1+45KW*1 一网循环泵：15KW*1+22KW*1 补水泵：5.5KW*2 变频器ABB品牌。压力温度传感器、液位传感器、远传电表，布线安装。调试。上传数据中心。 | 一线品牌
| 1 | 套 | 包含PLC柜、变频柜（二网循环泵：37KW*1+55KW*1 一网循环泵：15KW*1+18.5KW*1 补水泵：3KW*2 变频器ABB品牌。压力温度传感器、液位传感器、远传电表，布线安装。调试。上传数据中心。 | 一线品牌
| 1 | 套 | 包含PLC柜、变频柜（二网循环泵：30KW*1+55KW*1 一网循环泵：15KW*1+30KW*1 补水泵：4KW*1+5.5KW*1 。压力温度传感器、液位传感器、远传电表，布线安装。调试。上传数据中心。 | 一线品牌
热量表及安装 | 3 | 只 | DN200
| 5 | 只 | DN250
| 4 | 只 | DN300
| 2 | 只 | DN350
| 2 | 只 | DN400
远传水表及安装 | 6 | 只 | DN50
| 2 | 只 | DN65
视频监控安装及调试 | 8 | 套 | 球机及枪机

## 换热站自控改造
序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位
1 | PLC控制柜安装及编程调试 | 西门子1200 编程、调试上传平台 | 22 | 套
2 | 液位传感器及安装 | 0-2m 4-20mA | 22 | 台
3 | 远传水表及安装 | DN50 | 22 | 只
4 | 远传多功能电表及安装 | 配互感器 远传 | 22 | 台
5 | 温度传感器及安装 | PT100+4-20mA | 12 | 台
6 | 压力传感器及安装 | 4-20ma 0-1.6mpa | 12 | 台

## 附属设施改造
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 是否开工
1 | 100吨锅炉炉排片 | 片 | 75000 |  | 是
2 | 100吨锅炉左边片 | 片 | 150 |  | 是
3 | 100吨锅炉右边片 | 片 | 150 |  | 是
4 | 100吨锅炉炉排片卡子 | 个 | 3700 |  | 是
5 | 100吨锅炉炉排调速器 | 套 | 1 |  | 是
6 | 100吨锅炉除渣机系统 | 套 | 6 | 出渣机主机组（主齿轮，外连扳，内连扳，刮板，电机，减速机、链条） | 是
7 | 100吨锅炉炉拱修复 | 台 | 5 |  | 是
8 | 100吨锅炉混煤器减速箱（带电机） | 套 | 1 |  | 是
9 | 100吨锅炉给煤机减速箱（带电机） | 套 | 1 |  | 是
10 | 100吨锅炉三道皮带减速机（带电机） | 套 | 3 |  | 是
11 | 热源厂热计量表 | 套 | 5 | 精度一级 | 否
12 | 安装能耗在线监测系统 | 套 | 4 |  | 否
13 | 脱硫泵 | 台 | 3 | Q=600m³/h，H=23m，N=75KW 含安装 | 是
14 | 皮带秤（带皮带） | 套 | 2 | 数据远程 | 是
15 | 20吨锅炉炉排片 | 片 | 10000 |  | 是
16 | 20吨锅炉左边片 | 片 | 230 |  | 是
17 | 20吨锅炉右边片 | 片 | 230 |  | 是
18 | 箱式变压器+板式换热器 | 套 | 2 | 箱式变压器：250KVA | 否
|  |  | 5 | 板式换热器：150㎡（6MW） | 是
19 | 废水处理系统 | 套 | 1 | 处理了10m³/h | 否