工程量清单总说明

工程名称：乌鲁木齐市水磨沟区某单位大厅装修工程

一、工程概况

本工程为乌鲁木齐市水磨沟区某单位大厅装修工程，改造面积522.76平方米，改造内容为更换地砖、墙面粉刷、更换门、顶面粉刷、强弱电电路改造及更换灯具、利旧安装大屏及新做钢骨架等。

二、工程招标和分包范围

1、本次招标范围：拆除工程、建筑与装饰工程和电气设备安装工程，详见工程量清单；

2、分包范围：无分包工程。

三、工程量清单编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及解释和勘误；

3、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013及解释和勘误；

4、 新建标[2014]9号文件：关于印发自治区贯彻实施2013版《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》；

5、本工程招标文件和补充通知、招标答疑；

6、国家和自治区现行的相关规范、标准图集和技术资料。

四、其他需要说明的问题

1、环境保护要求：满足自治区去和乌鲁木齐市政府对环境保护的相关要求和规定；

2、本工程工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、

《通用安装工程工程量计算规范》的规范及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准；

3、工程量清单中的每一个项目都需填报综合单价和合价，对于没有填报综合单价和合价的项目，不同单项及单位工程的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价结算；

4、《承包人提供材料和工程设备一览表》中的材料价格应与综合单价及《综合单价分析表》中的材

料价格一致；

5、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据‘工程量计算规范’的规定计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化和调整以业主与承包商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定执行；

6、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除和涂改，如有错误，在招标答凝时及时提出，

以补充资料为准；

7、工程量清单叙述不到位的，由投标人根据施工组织设计、招标答疑、设计变更及施工规范考虑在报价中。投标人报价应按照施工组织设计及有关规范完成该项目的全部内容。

8、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并做出报价；

9、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准；