## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.6金属结构工程
1.5 | A.8门窗工程
1.6 | A.9屋面及防水工程
1.7 | A.10保温、隔热、防腐工程
1.8 | A.11楼地面装饰工程
1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | A.13天棚工程
1.11 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | 补充分部
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
| A.1 | 土石方工程
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑 |  | m2 | 499.5
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 115.66
3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 103.62
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:无侵蚀性素土 3.填方来源、运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 146.93
5 | 010103002001 | 余土外运 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 72.35
分部小计
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2.墙体类型:240mm厚 3.砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆 |  | m3 | 109.78
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C20 |  | m3 | 13.39
2 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C40 |  | m3 | 27.99
3 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：商砼 |  | m3 | 18.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.混凝土强度等级：C40
4 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 9.55
5 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.85
6 | 010502001001 | 短柱 | 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C40 |  | m3 | 1.37
7 | 010502001002 | 二次灌浆 | 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C40细石膨胀混凝土 3.二次浇灌层 |  | m3 | 0.19
8 | 010502001003 | 二次灌浆 | 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C20素混凝土 3.混凝土保护层 |  | m3 | 0.75
9 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C40 |  | m3 | 10.13
10 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商砼 2.混凝土强度等级：C25 |  | m3 | 14.31
11 | 010507001001 | 坡道 | 1.50厚C30细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.150厚C30 混凝土 4.300 厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 5.素土夯实，压实系数>0.94 6.其他详见图纸设计及图集新22J01-A-10页-5 |  | m2 | 21.6
12 | 010507001002 | 散水 | 1.100厚 C30混凝土面层撒1:1水泥砂子压光随打随磨光 2.300厚戈壁土垫层，分两层碾压密实，宽出面层300 3.素土夯实，向外坡 5%，压实系数>0.94 4.其他详见图纸设计及 |  | m2 | 83.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
图集新22J01-A-13页-2
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm |  | t | 0.333
14 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm |  | t | 0.043
15 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm |  | t | 4.475
16 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm |  | t | 0.463
17 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm |  | t | 1.235
18 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋，钢筋HPB300以内 |  | t | 0.611
19 | 010516001001 | 预埋锚栓 | 1.构件类型：预埋锚栓M24 2.其他详见图纸设计 |  | t | 0.3
20 | 010516003001 | 机械连接 | 1.直螺纹钢筋接头 2.钢筋直径≤20mm |  | 个 | 36
分部小计
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:GJ-1 2.屋架跨度、安装高度:9m内 3.除锈:喷砂除锈 4.防火要求:耐火极限为:钢梁1.5小时,钢柱2.5小时 |  | t | 6.285
2 | 010602001002 | 钢屋架 | 1.钢材品种、规格:GJ-2 2.屋架跨度、安装高度:9m内 3.除锈:喷砂除锈 4.防火要求:耐火极限为:钢梁1.5小时,钢柱2.5小时 |  | t | 7.274
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 010605001001 | 屋面板 | 1、外层压型金属板 2、防水垫层，1.5厚聚氯乙烯（PVC）防水卷材Ⅱ型（机械固定） 3、上层保温隔热层，150厚岩棉板容重不低于100kg/m³ 4、≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬，衬檩高度≥上层保温隔热层厚度+下层保温隔热层厚度 5、下层保温隔热层 6、≥2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件 7、隔汽层 8、≥0.5厚内层压型钢板 9、其他详见图纸设计及图集17J925-1-1-10页-屋5 10、含屋脊及檐沟 |  | m2 | 523.21
4 | 010605002001 | 墙板 | 1.150厚彩钢夹心板 2.外板不小于0.6mm厚热镀锌钢板，内板不小于0.5厚，岩棉板容重不低于100kg/m³ 3.部位：1.2m以上外墙 4.其他详见图纸设计 |  | m2 | 578.17
5 | 010606001001 | 钢支撑 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:系杆、水平支撑、柱间支撑、屋面檩条、屋面拉条、斜拉条、撑杆、隅撑、墙梁、墙面拉条、墙斜拉条、撑杆、门柱、门梁、窗框、雨棚梁 3.除锈:喷砂除锈 4.防火要求:耐火极限为:钢梁1.5小时,钢柱2.5小时,檩条1.5小时 |  | t | 17.578
6 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:连接板 2.钢材品种、规格:Q355B |  | t | 0.846
7 | 010607003001 | 压型金属板雨篷 | 1、构件类型：压型金属板雨篷 |  | m2 | 17.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、详见图集17J925-1-32-3
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802002001 | 夹芯板门 | 1.门代号及洞口尺寸:JYM3033，3000*3300 2.门框或扇外围尺寸:夹芯板门 |  | 樘 | 3
2 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1524，1500*2400 2.门框、扇材质:成品市售甲级防火门 |  | 樘 | 2
3 | 010804007001 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:LKM1022，1000*2200 2.门框、扇材质:3.面板为不锈钢板专业厂家制作安装芯材为B1级聚氨酯板,耐火完整性≥0.5h |  | 樘 | 3
4 | 010804007002 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:LKM2427，2400*2700 2.门框、扇材质:3.面板为不锈钢板专业厂家制作安装芯材为B1级聚氨酯板,耐火完整性≥0.5h |  | 樘 | 3
5 | 010807001001 | 塑钢窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3009，3000*900 2.框、扇材质:65系列 3.玻璃品种、厚度:4+12A+4 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 6
6 | 010807001002 | 塑钢窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3021，3000*2100 2.框、扇材质:65系列 3.玻璃品种、厚度:4+12A+4 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 5
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 墙身防潮层：墙体在室内地坪下约60mm，做20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂水平防潮层，外围护墙体防潮层位置至少高于室外地坪150mm； |  | m2 | 21.61
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防腐工程
1 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1、60厚岩棉板 2、部位：1.2m以下外墙 |  | m2 | 109.7
2 | 011001004001 | 基础梁保温 | 1.保温隔热部位:基础梁两侧及底部 2.保温隔热方式:100厚聚苯乙烯泡沫板 |  | m2 | 110.48
3 | 011002003001 | 防腐胶泥面层 | 1.沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层厚度≥500μm 2.聚合物水泥砂浆厚度≥5mm 3.环氧沥青或聚氨酯沥青涂层,厚度≥300μm 4.部位:构件与土接处部分 |  | m2 | 317.34
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011101003001 | 混凝土地面 | 1、3mm耐磨面层 2、150 厚C25 细石混凝土,强度达标后进行表面打磨 3、20 厚1:3 干硬性水泥砂桨结合层(内掺建筑胶) 4、满铺0.2 厚聚乙烯塑料薄膜 5、100厚聚氨酯现场发泡隔热层,分层、错缝挤实铺砌抗压强度>250 kpa 6、1.2 厚环保型聚氨酯隔气层(二道） |  | m2 | 282.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7、刷冷底子油一道 8、20 厚1 :3 水泥砂浆找平 9、100厚C15 混凝土垫层表面 10、300厚级配砂卵石垫层 11、素土夯实
2 | 011101003002 | 混凝土地面 | 1、3mm耐磨面层 2、150 厚C25 细石混凝土,强度达标后进行表面打磨 3、20 厚1:3 干硬性水泥砂桨结合层(内掺建筑胶) 4、1.2厚SBC防潮层一道 5、20 厚1 :3 水泥砂浆找平 6、100厚C15 混凝土垫层表面 7、300厚级配砂卵石垫层 8、素土夯实 |  | m2 | 169.5
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 外墙抹灰 | 1.6厚DW M20防水砂浆(或1:2.5水泥防水砂浆)找平 2.12厚DP M15砂浆(或1:3水泥砂浆)打底扫毛 |  | m2 | 108.04
2 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚水泥砂浆抹面 2.挂钢丝网防止墙面裂缝 3.一毡二油隔汽层 4.9厚1:2.5 防水砂浆打底 5.150 厚聚胺脂现场发泡嗝热层 6.基层墙体 7.部位：保鲜库 |  | m2 | 547.43
3 | 011201001003 | 内墙抹灰 | 新22J01-D-13页-19 1、2厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面 |  | m2 | 291.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、5厚粉刷石膏砂浆打底 3、刷3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛（抹前均先将墙面浇水1~2遍，水需渗入墙体15-20） 4、聚合物水泥砂浆修补墙面,满粘耐碱玻纤网布
分部小计
| A.13 | 天棚工程
1 | 011302001001 | 顶棚 | 1.结构吊顶龙骨 2.150厚聚胺脂现场发泡隔热层 3.二毡三油隔汽层 4.20厚水泥砂浆找平层 |  | m2 | 286.72
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 顶棚吊顶3(压型钢板厚5mm) 详新17J925-1,1-28页 1、吊顶结构龙骨； 2、保温隔热层； 3、隔汽层； 4、压型金属板 |  | m2 | 60.85
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001001 | 内墙涂料 | 新22J01-D-13页-19 1、喷（刷、辊）无机内墙薄涂涂料2道，或喷（刷、辊）无机内墙厚涂涂料1~2道 2、满刮2厚耐水腻子找平 |  | m2 | 291.78
2 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:1.2m高外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:真石漆 |  | m2 | 108.04
分部小计
补充分部
1 | 03B001 | 开启装置 | 1.名称：手摇式开启装置 2.距地1.4m |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.其他详见图纸设计
2 | 01B002 | 上屋面梯 | 1.名称:上屋面梯 2.详17J925-12-61- |  | 座 | 1
3 | 01B001 | 成品挡鼠板 | 1.名称:成品挡鼠板 2.高500mm 3.详见新22J09-A26 |  | m | 3.8
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011702001001 | 基础模板 | [项目特征] 1.基础类型:垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 28.76
2 | 011702001003 | 基础 | [项目特征] 1.基础类型:带形基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 120.42
3 | 011702029001 | 散水 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 9.3
4 | 011702001002 | 基础模板 | [项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 47.3
5 | 011702009001 | 过梁 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整 |  | m2 | 10.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等
6 | 011702005001 | 基础梁 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 91.67
7 | 011702002001 | 矩形柱模板 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 9.67
8 | 011702003001 | 构造柱 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 62.14
9 | 011702008001 | 圈梁模板 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 |  | m2 | 111.1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：保鲜库-建筑与装饰工程 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22