## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：保鲜库-电气 |  | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：保鲜库-电气 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
1.2 | 防雷接地
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
1 | 030401002001 | 干式变压器 | [项目特征] 1.名称:1号变压器 2.规格、型号：SCB14-315kVA 10kV/0.4kV Uk=4% D/Yn -11 自带帘式风机 |  | 台 | 1
2 | 030402017001 | 配电柜 | [项目特征] 1.名称:高压计量柜AH1-AH4 2.型号:按系统图 3.包括母线、母排、配电柜成套附件安装，调试等相关内容，具体详设计 |  | 台 | 4
3 | 030404004001 | 配电柜 | [项目特征] 1.名称:低压配电柜AN1-AN4 2.型号:800*800*2200,按系统图 3.包括母线、母排、配电柜成套附件安装，调试等相关内容，具体详设计 |  | 台 | 4
4 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱AL1 2.型号:按系统图,500*700*200 3.包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图 |  | 台 | 1
5 | 030404017002 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱Z2、Z3 2.型号:按系统图, 3.包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图 |  | 台 | 2
6 | 030404017003 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱AE |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:按系统图,明装，底边距地1.5m 3.包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图
7 | 030404017004 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱PD 2.型号:按系统图,明装，底边距地1.5m 3.包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图 |  | 台 | 1
8 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:YJ1应急照明配电箱 |  | 台 | 1
9 | 030404017006 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱CN 2.型号:按系统图, 3.包括电气元件、漏电保护器、开关、空气开关、过载欠压保护器表等箱内相关配件。具体详图 |  | 台 | 1
10 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装1.3m |  | 个 | 4
11 | 030404035001 | 信息插座 | [项目特征] 1.名称:信息插座 2.型号：RJ45 3.安装形式:暗装0.5m |  | 个 | 1
12 | 030404035002 | 电话插座 | [项目特征] 1.名称:电话插座 2.型号：RJ11 3.安装形式:暗装0.5m |  | 个 | 1
13 | 030404035003 | 插座 | [项目特征] 1.名称:五孔暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式:暗装距地0.4m |  | 个 | 18
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆 |  | m | 38.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:WDZB1NJ-YJY-5X16 3.敷设方式:沿墙，顶板内敷设 4.电缆头制作安装
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZB1NJ-YJE-5X10 3.敷设方式:沿墙，顶板内敷设 4.电缆头制作安装 |  | m | 20.4
16 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZB1NJ-YJE-5X6 3.敷设方式:沿墙，顶板内敷设 4.电缆头制作安装 |  | m | 62
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4X25 3.敷设方式:沿墙，顶板内敷设 4.电缆头制作安装 |  | m | 28
18 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 |  | m | 50
19 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 |  | m | 300
20 | 030411001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 |  | m | 481.1
21 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 |  | m | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030411001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:RC20 4.配置形式及部位:沿墙，顶板内敷设 |  | m | 181.85
23 | 030411003001 | 桥架 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格、型号: 200*100 3.包含防火涂料 4.穿墙做防火封堵 |  | m | 28.58
24 | 030411004001 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:耐寒-XV-2.5 3.敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设 |  | m | 1029.15
25 | 030411004002 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:耐寒-XV-4 3.敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设 |  | m | 796
26 | 030411004003 | 配线 | 1.配线形式:消防电源监控总线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2x1.5 3.敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设 |  | m | 200
27 | 030411004004 | 配线 | 1.型号:电气配线 2.规格:WDZB1NJ-BYJ-4.0 3.敷设方式:沿墙，顶板内敷设 4.电缆头制作安装 |  | m | 240
28 | 030411004005 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:NH-RVS-2X2.5mm2 3.敷设部位或线制:沿墙，顶板内敷设 |  | m | 185.25
29 | 030412001001 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池的防水防潮灯 |  | 套 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:13W(>180min) 3.安装形式:吸顶
30 | 030412001002 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:长明灯 2.规格:50w 3.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 3
31 | 030412004001 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 2.规格:HY-BLJC-1OEⅡ5W 3.安装形式:门上方0.1米处壁挂式安装 |  | 套 | 4
32 | 030412004002 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:HY-BLJC-1LEⅡ5W 3.安装形式:疏散通道墙壁1米以下壁挂式安装 |  | 套 | 12
33 | 030412004003 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:A型TY-ZFJC系列3W 3.安装形式:底距地2.5m壁挂 |  | 套 | 22
34 | 030412004004 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:疏散指示灯 2.规格:HY-BLJC-1LEⅡ5W 3.安装形式:疏散通道墙壁1米以下壁挂式安装 |  | 套 | 3
35 | 030412005001 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称:应急单管荧光灯(应急时间T≥180分钟) |  | 套 | 8
36 | 030412005002 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称:双管荧光灯 2.规格:250V 30W t≥180min |  | 套 | 8
3 | 030412005003 | 荧光 | 1.名称:太阳能LED灯具 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7 |  | 灯 | 2.型号:防护等级不低于IP67 3.规格:50W 4.安装形式:室外
38 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:变压器系统调试 |  | 系统 | 1
39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电调试 2.电压等级 (kV):1KW |  | 系统 | 1
40 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:呼唤按钮自带UPS 2.规格:呼唤按钮自带UPS |  | 个 | 3
41 | 03B001 | 呼唤信号显示屏 | 1、名称：呼唤信号显示屏 2、距地1.5米安装(成品,具体详见设备厂家)当保鲜库有人按下呼叫按钮时显示并报警 |  | 台 | 3
42 | 03B005 | 高压电缆沟 | 1.名称:高压电缆沟 2.规格:600*600 3.其他:电缆沟上未装设备处均设盖板 4.电缆沟做法详见新12D2-A123页 |  | m | 12.2
分部小计
防雷接地
1 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线-40*4热镀锌扁钢 2.做法:安装详新22D6第46页 |  | m | 178.18
2 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | [项目特征] 1.名称:接地电阻测试卡 |  | 块 | 2
3 | 030409008002 | 等电位端子箱、测试板 | [项目特征] 1.名称:接地预埋件 2.安装形式：暗装底边距地0.5米 |  | 块 | 4
4 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位接地端子箱MEB 2.安装方式:户内 |  | 台 | 1
5 | 040807003001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地网调试 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 2.注:含脚手架场内外运材料搬运、脚手架搭拆、拆除脚手架后材料的堆放，投标单位报价综合考虑； |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
2 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
3 | 031302001001 | 安全文明施工
4 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
5 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
7 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
8 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
10 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
11 | X031302010001 | 检验试验费
12 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
13 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.18
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：保鲜库-电气 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：保鲜库-电气 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：保鲜库-电气 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：保鲜库-电气 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：保鲜库-电气 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：保鲜库-电气 |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：保鲜库-电气 |  |  |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：保鲜库-电气 |  | 标段：喀什市浩罕乡2025年依西强（12）村保鲜库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22