## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 水暖改部分
1.2 | 电改部分
1.3 | 建改部分
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
水暖改部分
1 | 030903009001 | 七氟丙烷气体灭火装置 60kg*2 | [项目特征] 1.类型:七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格:七氟丙烷气体灭火装置 60kg*2 3.安装部位:水暖改05：位于医技楼地下一层通讯运营商接入区增加气体灭火系统 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 套 | 1
2 | 030901010001 | 室内消火栓（拆除及安装利旧） | [项目特征] 1.安装方式:详见设计 2.型号、规格:详见设计 3.附件材质、规格:详见设计 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 |  | 套 | 1
3 | 030703007001 | 泄压口 200*400 | [项目特征] 1.名称:泄压口 200*400 2.型号、规格:200*400 3.其它:详见设计 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 1
4 | 030703007002 | 泄压口 400*800 | [项目特征] 1.名称:泄压口 400*800 2.型号、规格:400*800 3.其它:详见设计 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 3
5 | 030703007003 | 拆除安装多叶排烟口 500*（500+250）（利旧 | [项目特征] 1.名称:拆除安装多叶排烟口（利旧） |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | ） | 2.型号、规格:500*（500+250） 3.其它:详见水暖改26.27 [工作内容] 1.拆除、安装 2.完成此项工作的全部内容
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 镀锌薄钢板 1mm | [项目特征] 1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 1mm 3.形状:详见水暖改26.27 4.规格:详见水暖改26.27 5.板材厚度:1mm 6.接口形式:详见水暖改26.27 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 |  | m2 | 19.25
7 | 030503004001 | 拆除及安装消防炮控制柜 | [项目特征] 1.名称:拆除及安装消防炮控制柜 2.功能:详见水暖改26.27 3.控制器、控制模块规格、体积:详见水暖改26.27 4.控制器、控制模块数量:详见水暖改26.27 [工作内容] 1.本体安装、标识 2.控制器、控制模块组装 3.单体调试 4.联调联试 5.接地 |  | 台 | 1
8 | 030703001001 | 电动排烟防火阀 1000*500 | [项目特征] 1.名称:电动排烟防火阀 1000*500 2.型号、规格: |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1000*500 3.质量:详见设计 4.类型:详见设计 5.支架形式、材质:详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装
9 | 030901013001 | 灭火器(含放置箱) | [项目特征] 1.形式:灭火器(含放置箱) 2.规格、型号:MF/ABC5 [工作内容] 1.设置 |  | 具 | 2
10 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | [项目特征] 1.安装部位:水喷淋(雾）喷头 2.材质、型号、规格:详见设计 3.连接形式:详见设计 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 |  | 个 | 91
11 | 030901001001 | 水喷淋钢管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计 6.管道标识设计要求:详见设计 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 69.05
12 | 030901001002 | 水喷淋钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:水喷淋钢管 |  | m | 6.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质、规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计 6.管道标识设计要求:详见设计 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识
13 | 030901001003 | 水喷淋钢管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计 6.管道标识设计要求:详见设计 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 62.43
14 | 030901001004 | 水喷淋钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:详见设计 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计 6.管道标识设计要求:详见设计 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 |  | m | 32.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.冲洗 5.管道标识
15 | 030901001005 | 水喷淋钢管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN50 3.连接形式:详见设计 4.钢管镀锌设计要求:详见设计 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计 6.管道标识设计要求:详见设计 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 40.97
16 | 030901001006 | 水喷淋钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN40 3.连接形式:详见设计 4.钢管镀锌设计要求:详见设计 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计 6.管道标识设计要求:详见设计 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 32.28
17 | 030901001007 | 水喷淋钢管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:详见设计 4.钢管镀锌设计要求:详见设计 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计 |  | m | 225.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6.管道标识设计要求:详见设计 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识
18 | 030901001008 | 水喷淋钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:水喷淋钢管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:详见设计 4.钢管镀锌设计要求:详见设计 5.压力试验及冲洗设计要求:详见设计 6.管道标识设计要求:详见设计 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 390.16
19 | 030901004001 | 湿式报警装置 | [项目特征] 1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:详见设计 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 组 | 1
20 | 030901005001 | 流量开关 | [项目特征] 1.型号、规格:流量开关 2.连接形式:详见设计 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 组 | 1
21 | 031003003001 | 蝶阀 DN100 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 DN100 2.材质:详见设计 3.规格、压力等级:详见设计 |  | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:详见设计 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试
22 | 030703001002 | 泄压阀 DN100 | [项目特征] 1.名称:泄压阀（室外消火栓泄压阀） 2.型号、规格:DN100 3.详见设计 4.质量:详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 |  | 个 | 15
23 | 031103029001 | 标识牌 | [项目特征] 1.名称:标识牌 2.规格:详见设计 [工作内容] 1.安装 |  | 批 | 1
24 | 030703001003 | 常开式防火风口(带70度防火阀) 800*400 | [项目特征] 1.名称:常开式防火风口(带70度防火阀) 800*400 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.质量:详见设计 5.类型:详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 |  | 个 | 2
25 | 030703001004 | 排烟阀（带远程复位装置） | [项目特征] 1.名称:排烟阀（带远程复位装置） 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 4.质量:详见设计 5.类型:详见设计 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 |  | 个 | 1
26 | 031004003001 | 洗脸盆拆除及安装 | [项目特征] 1.名称:洗脸盆拆除及安装 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.组装形式:详见设计 3.附件名称、数量:详见设计 4.其它:水暖改75:拆除原有小成品拖布池，改为大成品拖布池1000*610 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装
27 | 031002001001 | 抗震支架 | [项目特征] 1.材质:抗震支架 2.其它:详见设计 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 套 | 2
28 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | [工作内容] 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 |  | 系统 | 1
分部小计
电改部分
1 | 030901004002 | 气体灭火控制器 | [项目特征] 1.名称:气体灭火控制器 2.型号、规格:详见设计 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 组 | 1
2 | 030904003001 | 气体灭火手动启动按钮 | [项目特征] 1.名称:气体灭火手动启动按钮 2.规格:详见设计 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 1
3 | 030904005001 | 火灾声光报警器 80~110db | [项目特征] 1.名称:火灾声光报警 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
器 2.规格:80~110db [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试
4 | 030904001001 | 感烟感温探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟感温探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  | 个 | 5
5 | 030904001002 | 感温探测器 | [项目特征] 1.名称:感温探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  | 个 | 4
6 | 030904001003 | 感烟火灾探测器 GTY-GF-GST104 | [项目特征] 1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:GTY-GF-GST104 3.线制:详见设计 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  | 个 | 7
7 | 030904001004 | 感温探测器(防爆型) | [项目特征] 1.名称:感温探测器(防爆型) 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 [工作内容] |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 10 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试
8 | 030904001005 | 气体探测器 | [项目特征] 1.名称:气体探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  | 个 | 1
9 | 030904001006 | 感温火灾探测器 | [项目特征] 1.名称:感温火灾探测器 2.规格:详见设计 3.线制:详见设计 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  | 个 | 4
10 | 030904005002 | 短路隔离器 LD-8313 | [项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.规格:LD-8313 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 1
11 | 030108003001 | 送风机 HTFC-I系列No10型 | [项目特征] 1.名称:送风机 2.型号:详见设计 3.规格:HTFC-I系列No10型 4.单机试运转要求:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 11 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆
12 | 030411004001 | 信号线 ZR-RYS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:信号线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:ZR-RYS-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 131.1
13 | 030411004002 | 消防电话线 ZR-RYY-2x1.0 | [项目特征] 1.名称:消防电话线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:ZR-RYY-2x1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 45.25
14 | 030411004003 | 电源线 NH-BYJ-2*2.5 | [项目特征] 1.名称:电源线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:NH-BYJ-2*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 55
15 | 030411004004 | 配线 ZR-RVS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 ZR-RVS-2x1.5 2.配线形式:穿管 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 11.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 12 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 030411004005 | ECS通讯线 UTP5/CAT5 | [项目特征] 1.名称:ECS通讯线 UTP5/CAT5 2.配线形式:穿管 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 50
17 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | [项目特征] 1.测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1.测试 |  | 链路 | 1
18 | 030905001001 | 自动报警系统调试 (5000点以外)每增加256点 | [项目特征] 1.点数:(5000点以外)每增加256点 2.线制:详见设计 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1
19 | 030404017001 | 配电箱 XSFAPE | [项目特征] 1.名称:配电箱 XSFAPE 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1
20 | 030404017002 | 应急照明接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:应急照明接线端子箱 2.型号、规格:详见设计 3.接线端子材质、规格:详见设计 4.端子板外部接线材质、规格:详见设计 5.安装方式:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 13 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.接地
21 | 030412001001 | 充放气指示灯 | [项目特征] 1.名称:充放气指示灯 2.型号:详见设计 3.规格:详见设计 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 |  | 套 | 1
22 | 030412001002 | 自带蓄电池的应急灯 2*3W | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池的应急灯 2*3W 2.型号、规格:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 1
23 | 030412001003 | 安全出口标志灯(中型) 1x1W | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯(中型) 1x1W 2.型号、规格:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 30
24 | 030412001004 | 应急疏散指示标志灯(中型) 1x1W | [项目特征] 1.名称:应急疏散指示标志灯(中型) 2.型号、规格: 1x1W [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 50
25 | 030412001005 | 单向疏散标志灯(中型) 1x1W | [项目特征] 1.名称:单向疏散标志灯(中型) 2.型号、规格:1x1W [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 24
26 | 030412001006 | 双面显单向疏散标志灯(中型) 1x1W | [项目特征] 1.名称:双面显单向疏散标志灯(中型) 2.型号、规格:1x1W [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 16
27 | 030412001007 | 应急灯 2*3W | [项目特征] 1.名称:应急灯 2.型号、规格:2*3W 3.详见设计 [工作内容] |  | 套 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.本体安装
28 | 030411004006 | 配线 NH-BV-2.5 | [项目特征] 1.名称:绝缘电线 NH-BV-2.5 2.配线形式:穿管 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 11.1
29 | 030411004007 | 配线 WDZBN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 WDZBN-BYJ-2.5 2.配线形式:穿管 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 3411.09
30 | 030408001001 | 电力电缆 YTTW-0.6/1KV 4*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 YTTW-4*10 2.型号:详见设计 3.电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 100
31 | 030408001002 | 电力电缆 YTTW-0.6/1KV 4*4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 YTTW-0.6/1KV 4*4 2.型号:详见设计 3.电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 28.52
32 | 030408001003 | 电力电缆 WDZBN-YJY-0.6/1KV 4*4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 WDZBN-YJY-0.6/1KV 4*4 2.型号:详见设计 3.电压等级 |  | m | 5.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
(kV):0.6/1KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板
33 | 030408001004 | 电力电缆 ZRN-YJV-7*2.5 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 ZRN-YJV-7*2.5 2.型号:详见设计 3.电压等级(kV):0.6/1KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 10
34 | 030408006001 | 电力电缆头 10mm2 以内 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 10mm2 以内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 8
35 | 030408002001 | 控制电缆 WDZBN-KYJY-4*1.0 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 WDZBN-KYJY-4*1.0 2.型号:详见设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 10
36 | 030408007001 | 控制电缆头 | [项目特征] 1.名称:控制电缆头 2.型号:电缆芯数(芯) ≤6 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 2
37 | 030408002002 | 电热带 | [项目特征] 1.名称:电热带 2.型号:详见设计 3.敷设方式、部位:详见设计 [工作内容] 1.电热带敷设 2.终端头制作、安装 |  | m | 35
38 | 030411006001 | 电伴热电源接线盒 | [项目特征] 1.名称:电伴热电源接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
线盒 2.材质:详见设计 [工作内容] 1.本体安装
39 | 030411001001 | 钢管 SC20 | [项目特征] 1.名称:钢管 SC20 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 4.配置形式:详见设计 5.接地要求:详见设计 6.钢索材质、规格:详见设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 1283.43
40 | 030411001002 | 钢管 SC25 | [项目特征] 1.名称:钢管 SC25 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 4.配置形式:详见设计 5.接地要求:详见设计 6.钢索材质、规格:详见设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 5.6
41 | 030411001003 | 钢管 SC40 | [项目特征] 1.名称:钢管 SC40 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 4.配置形式:详见设计 5.接地要求:详见设计 6.钢索材质、规格:详见设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:详见设计 2.油漆品种:防火漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:详见设计 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 75.04
43 | 030413002001 | 凿（压)槽 开槽及恢复 | [项目特征] 1.名称:凿（压)槽 开槽及恢复 2.规格:详见设计 3.类型:详见设计 4.填充(恢复)方式:按原貌恢复自行考虑单价，结算时单价不予调整 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 |  | m | 252.6
44 | 030404016001 | 高位水箱间稳压泵控制柜维修 | [项目特征] 1.名称:高位水箱间稳压泵控制柜维修 2.其它:具体维修详见电改65，自行踏勘现场，达到使用方要求即可，综合考虑报价，竣工结算时单价不予调整 [工作内容] 1.维修、调试、恢复到正常使用模式 2.接地 3.完成此项维修工程的全部内容 |  | 项 | 1
45 | 030404016002 | 高位水箱间、消火栓、喷淋稳压控制柜维修 | [项目特征] 1.名称:高位水箱间、消火栓、喷淋稳压控制柜维修 2.其它:具体维修详见电改65，自行踏勘现场，达到使用方要求即可，综合考虑报价，竣工结算时单价不予调整 [工作内容] 1.维修、调试、恢复到正常使用模式 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 18 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.接地 3.完成此项维修工程的全部内容
46 | 030404016003 | 更换应急照明控制柜主板 | [项目特征] 1.名称:更换应急照明控制柜主板 2.其它:具体维修详见电改72，自行踏勘现场，达到使用方要求即可，综合考虑报价，竣工结算时单价不予调整 [工作内容] 1.维修、调试、恢复到正常使用模式 2.接地 3.完成此项维修工程的全部内容 |  | 项 | 1
47 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 98
48 | 031002001002 | 抗震支架 | [项目特征] 1.材质:抗震支架 2.其它:详见设计 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 套 | 3
49 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1
50 | 040205020001 | 网络摄像机 400万像素（含支架） | [项目特征] 1.类型:网络摄像机 400万像素（含支架） 2.规格、型号:详见设计 3.支架形式:详见设计 4.防护罩要求:详见设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 |  | 台 | 3
51 | 030501012001 | 交换机 5口 | [项目特征] |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 19 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.名称:交换机 5口 2.层数:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
52 | 080904013001 | 电源适配器 | [项目特征] 1.名称:电源适配器 2.规格:详见设计 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.标识 4.接地 5.运输 |  | 台 | 3
53 | 030411001004 | 钢管 SC25 | [项目特征] 1.名称:钢管 SC25 2.材质:详见设计 3.规格:详见设计 4.配置形式:详见设计 5.接地要求:详见设计 6.钢索材质、规格:详见设计 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 62.4
54 | 030411002001 | 金属线槽 MR60*40 | [项目特征] 1.名称:金属线槽 MR60*40 2.材质:详见设计 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷（喷)油漆 |  | m | 26.9
55 | 030411004008 | 网线 六类UTP | [项目特征] 1.名称:网线 六类UTP 2.配线形式:穿管 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 509.4
56 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | [项目特征] |  | 链路 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 20 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.测试类别:双绞线缆测试 [工作内容] 1.测试
57 | 030411006003 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 10
分部小计
建改部分
1 | 030703007004 | 泄压口拆除及安装 800*400 | [项目特征] 1.名称:泄压口拆除及安装 2.型号、规格:800*400 3.其它:详见建改10 [工作内容] 1.拆除、安装 2.完成此项工作的全部内容 |  | 个 | 1
2 | 031103018001 | 闭门器 | [项目特征] 1.名称:闭门器 2.类别:详见设计 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2580
3 | 030408009001 | 挡烟垂壁（防火玻璃0.5m高） | [项目特征] 1.名称:挡烟垂壁（防火玻璃0.5m高） 2.材质:详见设计 3.方式:详见设计 4.部位:详见设计 [工作内容] 1.安装 |  | m | 22.5
4 | 030703007005 | 手动开启装置 | [项目特征] 1.名称:手动开启装置 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 11
5 | 030405001001 | 更换应急照明电源 12V | [项目特征] 1.名称:更换应急照明电源 2.型号:12V [工作内容] 1.本体安装 2.防震支架安装 3.充放电 |  | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 21 页 共 21 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030405001002 | 更换应急照明电源 36V | [项目特征] 1.名称:更换应急照明电源 2.型号:36V [工作内容] 1.本体安装 2.防震支架安装 3.充放电 |  | 个 | 5
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：安装工程 |  | 标段：克拉玛依市中心医院消防系统维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22