## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：采暖 |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 供水
1.2 | 回水
1.3 | 采暖入户热表节点安装大样
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
供水
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 2.安装部位:地上 3.介质:水 4.规格、压力等级:DN25 公称压力为1.0MPa 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:系统投入使用前、采暖系统以系统的最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。 |  | m | 89.65
2 | 031001002001 | 焊接钢管 | 1.焊接钢管 2.安装部位:地上 3.规格、压力等级:DN32 公称压力为1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统投入使用前、采暖系统以系统的最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。 |  | m | 73.65
3 | 031001002002 | 焊接钢管 | 1.焊接钢管 2.安装部位:地上 3.规格、压力等级:DN40 公称压力为1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统投入使用前、采暖系统以系统的最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。 |  | m | 53.4
4 | 031001002003 | 焊接钢管 | 1.焊接钢管 |  | m | 39.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.安装部位:地上 3.规格、压力等级:DN50 公称压力为1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统投入使用前、采暖系统以系统的最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。
5 | 031001002004 | 焊接钢管 | 1.焊接钢管 2.安装部位:地上 3.规格、压力等级:DN70 公称压力为1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统投入使用前、采暖系统以系统的最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。 |  | m | 20.44
6 | 031001002005 | 焊接钢管 | 1.焊接钢管 2.安装部位:地上 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:系统投入使用前、采暖系统以系统的最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。 |  | m | 14.24
7 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.结构形式:压铸铝双金属散热器（每组25片） 2.型号、规格:UR7006-600:119W/片, 3.安装方式:详图纸设计 4.每组散热器均装D6放 |  | 组 | 49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
风阀一个 5.含安装时所需的所有材料
8 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.结构形式:压铸铝双金属散热器（每组18片） 2.型号、规格:UR7006-600:119W/片, 3.每组散热器均装D6放风阀一个 4.含安装时所需的所有材料 |  | 组 | 1
9 | 031003001008 | 恒温控制阀 | 1.类型:恒温控制阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 50
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN150 4.填料材质:采用油麻填实 |  | 个 | 1
11 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN50 4.填料材质:采用油麻填实 |  | 个 | 2
12 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑制品保温 2.绝热厚度:4mm |  | m3 | 2.52
13 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:C型槽钢 2.管架形式:管道支架 |  | kg | 240
14 | 031003001001 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 11
15 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN70 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含安装时所需的所有材料
16 | 031003003003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 4
17 | 031003003004 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 2
18 | 031003001003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 4
19 | 031003001005 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:黄铜截止阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 10
20 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹二道 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 44.33
21 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 44.33
22 | 031003009001 | 补偿器 | 1.类型:补偿器 2.规格、压力等级:DN40 补偿器L=60mm 3.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 031002001003 | 成品抗震支架 | 1.成品抗震支架 2.详设计图纸 |  | 套 | 10
分部小计
回水
1 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.镀锌钢管 2.安装部位:地上 3.介质:水 4.规格、压力等级:DN25 公称压力为1.0MPa 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:系统投入使用前、采暖系统以系统的最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。 |  | m | 18.92
2 | 031001002006 | 焊接钢管 | 1.焊接钢管 2.安装部位:地上 3.规格、压力等级:DN32 公称压力为1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统投入使用前、采暖系统以系统的最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。 |  | m | 72.67
3 | 031001002007 | 焊接钢管 | 1.焊接钢管 2.安装部位:地上 3.规格、压力等级:DN40 公称压力为1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统投入使用前、采暖系统以系统的最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出口水色和透 |  | m | 58.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
明度与入口目测一致为合格。
4 | 031001002009 | 焊接钢管 | 1.焊接钢管 2.安装部位:地上 3.规格、压力等级:DN70 公称压力为1.0MPa 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:系统投入使用前、采暖系统以系统的最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。 |  | m | 38.15
5 | 031001002010 | 焊接钢管 | 1.焊接钢管 2.安装部位:地上 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:系统投入使用前、采暖系统以系统的最大设计流量或不小于1.5m/s的流速进行冲洗,直到出口水色和透明度与入口目测一致为合格。 |  | m | 14.4
6 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN150 4.填料材质:采用油麻填实 |  | 个 | 1
7 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:套管 2.材质:刚性防水套管 3.规格:DN50 4.填料材质:采用油麻填实 |  | 个 | 2
8 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑制品保温 2.绝热厚度:4mm |  | m3 | 2.31
9 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:C型槽钢 2.管架形式:管道支架 |  | kg | 155
10 | 031003001002 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 |  | 个 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:螺纹连接 4.含安装时所需的所有材料
11 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 3
12 | 031003003005 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:沟槽式卡箍连接 5.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 1
13 | 031003001004 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 6
14 | 031003001006 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:黄铜截止阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 9
15 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹二道 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 34.07
16 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | m2 | 34.07
17 | 031003009002 | 补偿器 | 1.类型:补偿器 2.规格、压力等级:DN40 补偿器L=60mm |  | 个 | 2
18 | 031002001004 | 成品抗震支架 | 1.成品抗震支架 2.详设计图纸 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
采暖入户热表节点安装大样
1 | 031003016001 | 热计量装置 | 1.流量计1支含积分仪，温度传感器2支含温度计， 2.含安装时所需的所有材料 |  | 组 | 1
2 | 031003003006 | 水过滤器(60目) | 1.类型:水过滤器(60目) 2.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 1
3 | 031003003007 | 水过滤器(孔径3mm) | 1.类型:水过滤器(孔径3mm) 2.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 1
4 | 031003003008 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 公称压力 1.6MPa 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 4
5 | 031003003009 | 平衡阀 | 1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 公称压力 1.6MPa 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 1
6 | 031003003010 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 公称压力 1.6MPa 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.含安装时所需的所有材料 |  | 个 | 4
7 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.含安装时所需的所有材料 |  | 块 | 3
8 | 031003001007 | 泄水阀 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级: |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖 |  |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.含安装时所需的所有材料
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆-采暖 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖 |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：采暖 |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：采暖 |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：采暖 |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：采暖 |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：采暖 |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：采暖 |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：采暖 |  |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：采暖 |  | 标段：木垒县职业教育教学辅助用房及基础设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13