## 编制说明
总 说 明
工程名称：吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况 本项目为吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）项目。 建设地点：吉木萨尔县各乡镇。 二、工程招标范围 1、由建设单位提供的工程量，招标工程工程量清单内的所有内容,具体详见清单内容。 2、分包范围：无。 三、工程量清单编制依据 1、由建设单位提供的工程量及立项批复的相关内容。 四、其他需要说明的问题 1、工程量清单中的每一个项目都需填报综合单价和合价，对于没有填报综合单价和合价项目，不同单项及单位工程的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价结算。 2、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除和涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以补充资料为准。 3、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并做出报价。 4、除清单列项以外的辅材及配件由投标单位在相应的报价中综合考虑。 5、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 五、对本工程的使用说明： 本工程仅用于委托（投资）方的资金控制使用，若作他用需经我公司书面同意可有效，如因委托（投资）方提供的资料不详不实，造成本报告结果有误，我公司不承担责任。 六、服务内容和基本要求: 1.根据服务对象失能状况、居家环境条件等情况，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造，按需安装网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备，并视情配备助行、助餐、感知类老年用品。此前已经进行相关改造并具备相应功能的不重复改造。 2.对辖区内符合条件的经济困难的失能、部分失能老年人,有资质的专业人员按照《老年人能力评估规范》（GB/T42195-2022）标准，对服务对象再次进行综合能力评估，确定服务对象。 3.承接机构根据服务对象具体情况,结合项目相关执行标准和周期，按照“一户一案”原则建立台账，制定家庭养老床位建设或居家养老上门服务的具体方案，明确实施内容、服务标准、进度安排等，经服务对象确认并签约后按计划实施。同时，通过“金民工程”全国养老服务信息管理系统和“居家和社区基本养老服务提升行动项目”模块上传工作进展情况，并将相关资料归档进入服务档案（档案材料按照相关规范整理归档）。提供家庭养老床位建设服务的，服务提供主体应如实认真填写《家庭养老床位建设前后对比电子档案》。 4.对辖区家庭养老床位建设、居家养老上门服务进行全流程监管，县民政局、财政局、要对项目推进情况开展不定期督查，确保项目建设进度和建床质量符合政策制度的要求、符合老年人的实际需要。项目完成后，委托第三方对项目完成情况进行核实验收，评估验收结果将作为项目资金拨付的主要依据。
表-01

## 总计
工程名称：吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）项目
序号 | 类目 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 北庭镇家庭床位改造
2 | 大有镇家庭床位提升改造
3 | 二工镇家庭床位改造
4 | 吉木萨尔镇家庭床位改造
5 | 老台乡家庭床位改造
6 | 新地乡家庭床位改造
7 | 庆阳湖乡家庭床位改造
8 | 泉子街镇家庭床位改造
9 | 三台镇家庭床位改造
总计
备注：以上价格包含辅材、调试、运费及安装

## 北庭镇家庭床位改造
吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）项目
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注
北庭镇家庭床位改造
1 | 护理床 | 1.手动单摇护理床 2.尺寸≥200*100*50CM 3.配件包含床垫，隐藏式把手，折叠护栏，餐桌，万象静音轮 4.木质床头床尾及软包； 5.主体为冷轧钢材质。 | 个 | 11
2 | 手杖 | 1.四脚拐杖； 2.具有照明功能； 3.采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强； 4.上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 5.下支四脚管做支撑，扩大受力面积； 6.下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于35mm； 7.PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长； 8.四脚手杖的向内稳定性能≥1.5°，向外稳定性能≥4.0°； 9.调节高度72-107mm，手杖支架长度≥215mm，手杖支架宽度≥165mm，手杖长度≥132mm，管径A3/φ22*1.2T； 10.净重量≤1kg。 | 个 | 1
3 | 助听器 | 1.全数字信号处理；2.双麦克风技术；3.独立调节通道≥10个；4.独立可调频段数≥10个；5.动态自动聆听程序≥3个；6.手动聆听程序≥3 个；7.具有自动声反馈抑制设置；8.具有超级瞬噪衰减、风噪声抑制功能；9.具有动态频率压缩功能；10.移频截止频率范围:800-7700Hz；11.具有双耳互联功能；12.具有低电压提示，可调节提示音频率和强度、原位测听功能；13.IP68 防风防潮防尘外壳设计；14.方向性麦克风；15.双耳电话功能；16.耳鸣管理功能；17.可选验配公式:5 个自然耳技术；18.智能控制系统；19.支持无线验配 自适应噪声抑制 兼容FM系统；20.开机延时功能；21.数据储存；22.支持开放耳选配 宽动态范围压缩 中文语境优化；23.压缩比可调。 | 个 | 2
4 | 助行器 | 1.主体材料为优质铝合金，表面阳极氧化处理；2.把手为发泡材料，防滑、舒适，防老化；3.支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；4.最大承重≥150KG；5.器具重量≤2.5KG；6.包含座板，可休息，可淋浴使用；7.具有一键收纳功能；8.具有滑轮助行功能，具有固定行走及交互行走两种模式；9.高度六档可调，高度为74-86cm；长：≥50cm，宽：≥50cm；10.带辅助起身功能。 | 个 | 7
5 | 安装扶手 | 1.尺寸：600x350mm，L型； 2.内管201不锈钢钢管，直径≥φ28mm，壁厚1.0±0.2mm，钢管内部无焊接，抛光工艺； 3.外壳为ABS货尼龙抗菌材质，表面具有6条防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 4.支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质； 5.整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 6.弯头和面管连接处采用宽度不小于6mm 夜光垫圈，具有夜光功能，同时能防止弯头和面管有落差，避免弯头和面管毛刺勾手； 7.面管需具备防转动功能，能避免因面管转动跑偏带来的老人使用中的风险； 8.圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为 5mm 以上。 | 个 | 1
6 | 轮椅手推 | 1.产品符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。2.手驱动后轮，高靠背全躺；双支撑钢管，手动轮椅车。3.车架材质采用高强度钢管，直径22mm、壁厚2.0mm，表面金属烤漆处理。4.一键折叠。5.承重≥100KG，车身重量≤20KG。6.带抽拉式便盆。7.可拆卸长扶手，靠背可后倾可全躺。8.附防倾装置，配置弧形软质地头枕；5.座背垫采用高强度皮革面料，沉降式座垫，带便盆。9.扶手垫配人造皮革软扶手。10.高强度塑料脚踏板脚踏支架长度可调，抬高的角度可与座面可达 180。11.并有重力自锁装置，腿托为皮革软质材料。12.驻车装置制动后不高于座面。13.推车扶手包含刹车制动。14.前轮为高品质8 寸 PVC 实心轮胎；后轮为 22 寸免充气轮胎，采用高强度工程塑料一体式注塑轮毂，带高强度工程塑料手轮，可直接驱动轮椅。15.附安全带。16.张车宽690mm，收车宽320mm，座宽450mm，座高490mm,车高1200mm,车长1300mm,座深460mm , 靠背高780mm。 | 个 | 5
小计
税金（税率13%）
合计

## 大有镇家庭床位提升改造
吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）项目
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注
大有镇家庭床位提升改造
1 | 护理床 | 1.手动单摇护理床 2.尺寸≥200*100*50CM 3.配件包含床垫，隐藏式把手，折叠护栏，餐桌，万象静音轮 4.木质床头床尾及软包； 5.主体为冷轧钢材质。 | 个 | 11
2 | 手杖 | 1.四脚拐杖； 2.具有照明功能； 3.采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强； 4.上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 5.下支四脚管做支撑，扩大受力面积； 6.下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于35mm； 7.PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长； 8.四脚手杖的向内稳定性能≥1.5°，向外稳定性能≥4.0°； 9.调节高度72-107mm，手杖支架长度≥215mm，手杖支架宽度≥165mm，手杖长度≥132mm，管径A3/φ22*1.2T； 10.净重量≤1kg。 | 个 | 7
3 | 助听器 | 1.全数字信号处理；2.双麦克风技术；3.独立调节通道≥10个；4.独立可调频段数≥10个；5.动态自动聆听程序≥3个；6.手动聆听程序≥3 个；7.具有自动声反馈抑制设置；8.具有超级瞬噪衰减、风噪声抑制功能；9.具有动态频率压缩功能；10.移频截止频率范围:800-7700Hz；11.具有双耳互联功能；12.具有低电压提示，可调节提示音频率和强度、原位测听功能；13.IP68 防风防潮防尘外壳设计；14.方向性麦克风；15.双耳电话功能；16.耳鸣管理功能；17.可选验配公式:5 个自然耳技术；18.智能控制系统；19.支持无线验配 自适应噪声抑制 兼容FM系统；20.开机延时功能；21.数据储存；22.支持开放耳选配 宽动态范围压缩 中文语境优化；23.压缩比可调。 | 个 | 9
4 | 安装扶手 | 1.尺寸：600x350mm，L型； 2.内管201不锈钢钢管，直径≥φ28mm，壁厚1.0±0.2mm，钢管内部无焊接，抛光工艺； 3.外壳为ABS货尼龙抗菌材质，表面具有6条防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 4.支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质； 5.整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 6.弯头和面管连接处采用宽度不小于6mm 夜光垫圈，具有夜光功能，同时能防止弯头和面管有落差，避免弯头和面管毛刺勾手； 7.面管需具备防转动功能，能避免因面管转动跑偏带来的老人使用中的风险； 8.圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为 5mm 以上。 | 个 | 2
5 | 轮椅电动 | 1.金属烤漆。2.全自动电子刹车。3.座高:53cm,座深:46cm。4.承重≥100kg,净重≤40.3kg 。5.总长度:109cm,总宽度:65cm,总高度:98cm,车座高:53cm,车座宽:47cm,车座深:46cm,靠背高:46cm,净重量:40.3kg,折叠宽度:38cm,折叠高度:76cm。6.轮胎材质:橡胶。7.车架材质:钢管。8.360°智能万向控制器。9.电机250W*2PCS。10.电池≥26AH。11.续航≥40KM。12.最高时速:6Km/H。13.人体曲线支撑，可平躺，角度可调。14.具有语音播报功能。 | 个 | 7
6 | 防压疮垫 | 1.尺寸：2000*900(±100mm)，面料采用防水PVC布料，充气后厚度75-95mm； 2.气条不少于20条，提供充气装置、环保材质、无异味。智能测压，自动充气，包含0-45°起背、0-30°起腿、0-25°侧身功能，所有功能都可一键启用并关闭，具有白天夜晚双运行模式，并可自行调整床垫充气程度。最大承重135KG。 3.气密性：保持最大承重，放置24h后，气床垫最大压力的压力降≤5%。 | 个 | 10
7 | 地板胶 | 防滑塑胶地板，厚度3.0mm，环保材料无异味，防污阻燃。 | ㎡ | 24
8 | 地板砖 | 品牌防滑地砖800mm*800mm；功能：防滑、耐磨，增加地面摩擦系数，降低湿滑 | ㎡ | 230
9 | 安装床边护栏（抓杆） | 1.四挡护栏扶手； 2.打开尺寸≥94*40CM； 3.可一键折叠收纳； 4.主体为不锈钢材质，PVC或木质扶手； 5.连接五金具有防划手措施； 6.可免打孔安装。 | 个 | 9
10 | 淋浴椅 | 1.高强铝合金管，壁厚≥1.3mm，采用免焊连接工艺，最大承重150kg； 2.总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm，高度五档可调 3.加厚粘贴防寒垫；高密度泡棉扶手； 4、一体式PE吹塑靠背； 5、高强度一体成型PE扶手，双安全折叠锁扣； 6、加大盾牌形防滑脚垫，304不锈钢螺丝； 7、一键折叠，开箱即用免安装，无障碍设计； 8、带坐便桶。 | 个 | 5
11 | 智能监控设备 | 1.800万像素。2.机身内存64GB，具有云存储功能。3.视角范围，水平360°，垂直125°。4.夜视功能参数：星光级全彩夜视。5.WiFi频段，2.4G+5G。6.拾音距离≥8米。7.具有HDR模式。8.具有断网录制功能。9.具有物理遮挡报警功能。10.具有一键呼叫功能。11.具有人脸识别功能。12.机体防水IP67级。13.具有双向通话、全景巡航、异响感知，移动追踪、哭声监测等功能。 | 个 | 5
12 | 电源插座及开关改造 | 电源插座：1.防漏电插座开关；2.五孔单开面板；3.银镍合金触点；4.国产PC料；5.额定电流：10A；6.额定电压：250V；7.额定功率：2500W8.规格：≥86mm*86mm。 开关：1.单开面板；2.银镍合金触点；3.国产PC料；4.额定电流：10A；5.额定电压，220V；尺寸：≥86mm*86mm。 | 个 | 4
13 | 放大装置 | 1.ABS框架，橡胶把手； 2.亚克力菲涅尔镜片； 3.参考折叠尺寸208*165*25mm，参考打开尺寸250*135*25mm； 4.镜面尺寸≥185*110mm 5.放大倍率≥5倍； 6.可切换多种灯光模式； 7.产品净重≤150g。 | 个 | 5
14 | 智能腕表 | 1.高清液晶显示屏，尺寸≥1.4英寸。2.操作方式：触摸、按钮。3.网络支持：移动、联通、电信。4.定位系统：具有GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位。5.定位误差，室外≤20米 。 6.内存不低于64Mbit+128Mbit。7.磁吸式充电。 8.电池容量≥800mAh。9.待机时间7-10天。10.防水等级IP67。11.具有心率、血压、血氧、测体温、跌倒报警、计步、睡眠监测、久坐、吃药提醒功能。12.具有单宫格大字体大音量。13.具有双向通话功能。14.具有语音助理协助拨打电话。15.具有双向视频通话功能。16.可使用微信，且具有语音输入文字功能。17.具有SOS紧急一键求救功能。18.家人手机监管软件具有一键导航功能。19.家人手机监管软件可主动了解老人实时身体状态，包含但不限于体温、心率、血压步数等。20.可通过大数据实时拦截骚扰及诈骗电话。21.具有电子围栏，可设定多个电子围栏。 22.具有实时定位功能。23.1具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹。24.具有历史轨迹播放功能:可自动播放轨迹。25.具有远程监听功能。26.具有低电告警功能。27.具有电话本功能。28.具有语音报时功能。29.具有信息推送功能。30.具有语音提示音。31.支持将设备数据传到到电脑端。32.符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书。33.符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证。34.具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 | 个 | 3
15 | 房门扩宽 | 人工拆除，拓宽至设计尺寸，负责拆除垃圾清运及恢复。 | 项 | 2
16 | wifi路由器 | 1.支持三大运行商电话卡。2.具有网线接口。3.同时连接设备数量≥32。4.可兼容家用探测报警及监控设备。5.具有多种WiFi频率。6.支持SmartConfig网关配置功能。7.支持ZigBee 3.0协议网关。8.ZigBee灵敏度: 3000± 1000ppm 。9.支持以WIFI或4G流量卡的方式向云服务器发送数据。10.多种安装方式。11.外壳采用ABS+PC工程材料，防火，耐腐蚀，防自燃。 | 个 | 1
17 | 门磁感应器 | 1.具有开合记录功能； 2.具有手机推送功能； 3.具有超时未关提醒功能； 4.安装简单，免打孔、免工具安装； 5.智能联动； 6.具有低电压监测提示功能； 7.无线传送数据信号； 8.超低功耗，电池使用寿命长； 定时向主机发送在线报告。 | 个 | 1
18 | 自助进食器具 | 1.助食餐具包含但不限于助食筷子、防倾洒碗、防倾洒盘、助食叉、助食勺； 2.餐具所有部件均为食品级材质，需具有耐磨耐高温性质； 3.助食筷子、助食叉及助食勺需有防抖设计及绑带； 4.防倾洒碗、防倾洒盘需有屋檐护挡设及，防止食物倾洒，底部需有吸盘，及便携泄气设及。 | 套 | 1
19 | 高差处理 | 水泥砂浆抹灰/成品塑胶补差。 | 项 | 1
小计
税金（税率13%）
合计

## 二工镇家庭床位改造
吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）项目
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注
二工镇家庭床位提升改造
1 | 护理床 | 1.手动单摇护理床 2.尺寸≥200*100*50CM 3.配件包含床垫，隐藏式把手，折叠护栏，餐桌，万象静音轮 4.木质床头床尾及软包； 5.主体为冷轧钢材质。 | 个 | 10
2 | 手杖 | 1.四脚拐杖； 2.具有照明功能； 3.采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强； 4.上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 5.下支四脚管做支撑，扩大受力面积； 6.下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于35mm； 7.PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长； 8.四脚手杖的向内稳定性能≥1.5°，向外稳定性能≥4.0°； 9.调节高度72-107mm，手杖支架长度≥215mm，手杖支架宽度≥165mm，手杖长度≥132mm，管径A3/φ22*1.2T； 10.净重量≤1kg。 | 个 | 5
3 | 助听器 | 1.全数字信号处理；2.双麦克风技术；3.独立调节通道≥10个；4.独立可调频段数≥10个；5.动态自动聆听程序≥3个；6.手动聆听程序≥3 个；7.具有自动声反馈抑制设置；8.具有超级瞬噪衰减、风噪声抑制功能；9.具有动态频率压缩功能；10.移频截止频率范围:800-7700Hz；11.具有双耳互联功能；12.具有低电压提示，可调节提示音频率和强度、原位测听功能；13.IP68 防风防潮防尘外壳设计；14.方向性麦克风；15.双耳电话功能；16.耳鸣管理功能；17.可选验配公式:5 个自然耳技术；18.智能控制系统；19.支持无线验配 自适应噪声抑制 兼容FM系统；20.开机延时功能；21.数据储存；22.支持开放耳选配 宽动态范围压缩 中文语境优化；23.压缩比可调。 | 个 | 3
4 | 安装扶手 | 1.尺寸：600x350mm，L型； 2.内管201不锈钢钢管，直径≥φ28mm，壁厚1.0±0.2mm，钢管内部无焊接，抛光工艺； 3.外壳为ABS货尼龙抗菌材质，表面具有6条防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 4.支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质； 5.整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 6.弯头和面管连接处采用宽度不小于6mm 夜光垫圈，具有夜光功能，同时能防止弯头和面管有落差，避免弯头和面管毛刺勾手； 7.面管需具备防转动功能，能避免因面管转动跑偏带来的老人使用中的风险； 8.圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为 5mm 以上。 | 个 | 3
5 | 轮椅电动 | 1.金属烤漆。2.全自动电子刹车。3.座高:53cm,座深:46cm。4.承重≥100kg,净重≤40.3kg 。5.总长度:109cm,总宽度:65cm,总高度:98cm,车座高:53cm,车座宽:47cm,车座深:46cm,靠背高:46cm,净重量:40.3kg,折叠宽度:38cm,折叠高度:76cm。6.轮胎材质:橡胶。7.车架材质:钢管。8.360°智能万向控制器。9.电机250W*2PCS。10.电池≥26AH。11.续航≥40KM。12.最高时速:6Km/H。13.人体曲线支撑，可平躺，角度可调。14.具有语音播报功能。 | 个 | 6
6 | 防压疮垫 | 1.尺寸：2000*900(±100mm)，面料采用防水PVC布料，充气后厚度75-95mm； 2.气条不少于20条，提供充气装置、环保材质、无异味。智能测压，自动充气，包含0-45°起背、0-30°起腿、0-25°侧身功能，所有功能都可一键启用并关闭，具有白天夜晚双运行模式，并可自行调整床垫充气程度。最大承重135KG。 3.气密性：保持最大承重，放置24h后，气床垫最大压力的压力降≤5%。 | 个 | 1
7 | 地板胶 | 防滑塑胶地板，厚度3.0mm，环保材料无异味，防污阻燃。 | ㎡ | 60.5
8 | 淋浴椅 | 1.高强铝合金管，壁厚≥1.3mm，采用免焊连接工艺，最大承重150kg； 2.总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm，高度五档可调 3.加厚粘贴防寒垫；高密度泡棉扶手； 4、一体式PE吹塑靠背； 5、高强度一体成型PE扶手，双安全折叠锁扣； 6、加大盾牌形防滑脚垫，304不锈钢螺丝； 7、一键折叠，开箱即用免安装，无障碍设计； 8、带坐便桶。 | 个 | 7
9 | 智能监控设备 | 1.800万像素。2.机身内存64GB，具有云存储功能。3.视角范围，水平360°，垂直125°。4.夜视功能参数：星光级全彩夜视。5.WiFi频段，2.4G+5G。6.拾音距离≥8米。7.具有HDR模式。8.具有断网录制功能。9.具有物理遮挡报警功能。10.具有一键呼叫功能。11.具有人脸识别功能。12.机体防水IP67级。13.具有双向通话、全景巡航、异响感知，移动追踪、哭声监测等功能。 | 个 | 7
10 | 电源插座及开关改造 | 电源插座：1.防漏电插座开关；2.五孔单开面板；3.银镍合金触点；4.国产PC料；5.额定电流：10A；6.额定电压：250V；7.额定功率：2500W8.规格：≥86mm*86mm。 开关：1.单开面板；2.银镍合金触点；3.国产PC料；4.额定电流：10A；5.额定电压，220V；尺寸：≥86mm*86mm。 | 个 | 3
11 | 放大装置 | 1.ABS框架，橡胶把手； 2.亚克力菲涅尔镜片； 3.参考折叠尺寸208*165*25mm，参考打开尺寸250*135*25mm； 4.镜面尺寸≥185*110mm 5.放大倍率≥5倍； 6.可切换多种灯光模式； 7.产品净重≤150g。 | 个 | 3
12 | 智能腕表 | 1.高清液晶显示屏，尺寸≥1.4英寸。2.操作方式：触摸、按钮。3.网络支持：移动、联通、电信。4.定位系统：具有GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位。5.定位误差，室外≤20米 。 6.内存不低于64Mbit+128Mbit。7.磁吸式充电。 8.电池容量≥800mAh。9.待机时间7-10天。10.防水等级IP67。11.具有心率、血压、血氧、测体温、跌倒报警、计步、睡眠监测、久坐、吃药提醒功能。12.具有单宫格大字体大音量。13.具有双向通话功能。14.具有语音助理协助拨打电话。15.具有双向视频通话功能。16.可使用微信，且具有语音输入文字功能。17.具有SOS紧急一键求救功能。18.家人手机监管软件具有一键导航功能。19.家人手机监管软件可主动了解老人实时身体状态，包含但不限于体温、心率、血压步数等。20.可通过大数据实时拦截骚扰及诈骗电话。21.具有电子围栏，可设定多个电子围栏。 22.具有实时定位功能。23.1具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹。24.具有历史轨迹播放功能:可自动播放轨迹。25.具有远程监听功能。26.具有低电告警功能。27.具有电话本功能。28.具有语音报时功能。29.具有信息推送功能。30.具有语音提示音。31.支持将设备数据传到到电脑端。32.符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书。33.符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证。34.具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 | 个 | 6
13 | wifi路由器 | 1.支持三大运行商电话卡。2.具有网线接口。3.同时连接设备数量≥32。4.可兼容家用探测报警及监控设备。5.具有多种WiFi频率。6.支持SmartConfig网关配置功能。7.支持ZigBee 3.0协议网关。8.ZigBee灵敏度: 3000± 1000ppm 。9.支持以WIFI或4G流量卡的方式向云服务器发送数据。10.多种安装方式。11.外壳采用ABS+PC工程材料，防火，耐腐蚀，防自燃。 | 个 | 1
14 | 灯源改造 | 1.感应夜灯； 2.直径≥45mm； 3.usb充电，内置锂电池； 4.亮度3档可调； 5.充插两用； 6.配件包含充电器及充电线。 | 个 | 5
15 | 溢水报警器 | 1.带蜂鸣功能，可电池供电或外接供电； 2.主机IP67级防尘防水； 3.具有联网远程手机推送功能； 4.可联动电磁阀，自动关闭水阀； 5.手机APP具有日志记录查询功能； 6.安装简单，不限制安装位置及地面材质； 具有低电量提醒功能。 | 个 | 4
16 | 无线网卡 | 三大运营商流量卡 | 个 | 2
17 | 紧急呼叫器 | 1.无线连接，搭配无线网关使用； 2.拉绳及按键两种报警方式； 3.电话、短信、微信公众号及APP多种通知方式； 4.安装方便、无需布线； 5.内置电池、待机时间≥一年； 6.环保材料，防火阻燃。 | 个 | 2
18 | 烟雾报警器 | 1.安装可安装于厨房.客厅及卧室，自动检测空气中的烟雾浓度，浓度超过一定比例实时预警； 2.360°探测； 3.现场报警方式，声光同步，报警音≥85分贝； 4.远程报警方式，包含但不限于电话通知、手机APP推送，并支持多人推送； 5.支持手机APP查看实时状态； 6.支持自检功能； 7.具有低功耗设计，电池待机时长≥一年； 8.支持LED报警/低电压提示； 9.支持警情排除自动复位功能； 10.可吸顶安装，有效探测范围≥30平方米； 11.无线发射距离不少于80米； 12.支持经由智能网关通信，需配合智能网关使用； 13.外壳为环保阻燃材质。 | 个 | 6
小计
税金（税率13%）
合计

## 吉木萨尔镇家庭床位改造
吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）项目
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注
吉木萨尔镇家庭床位改造
1 | 护理床 | 1.手动单摇护理床 2.尺寸≥200*100*50CM 3.配件包含床垫，隐藏式把手，折叠护栏，餐桌，万象静音轮 4.木质床头床尾及软包； 5.主体为冷轧钢材质。 | 个 | 5
2 | 手杖 | 1.四脚拐杖； 2.具有照明功能； 3.采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强； 4.上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 5.下支四脚管做支撑，扩大受力面积； 6.下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于35mm； 7.PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长； 8.四脚手杖的向内稳定性能≥1.5°，向外稳定性能≥4.0°； 9.调节高度72-107mm，手杖支架长度≥215mm，手杖支架宽度≥165mm，手杖长度≥132mm，管径A3/φ22*1.2T； 10.净重量≤1kg。 | 个 | 7
3 | 助听器 | 1、全数字信号处理；2、双麦克风技术；3、独立调节通道:10 个；4、独立可调频段数:10 个；5、动态自动聆听程序:3 个；6、手动聆听程序:3 个；7、自动声反馈抑制设置；8、超级瞬噪衰减 风噪声抑制；9、动态频率压缩；10、移频截止频率范围:800-7700Hz；11、双耳互联功能；12、低电压提示，可调节提示音频率和强度 原位测听功能；13、 IP68 防风防潮防尘外壳设计；14、方向性麦克风；15、双耳电话功能；16、耳鸣管理功能；17、可选验配公式:5 个 自然耳技术；18、智能控制系统；19、支持无线验配 自适应噪声抑制 兼容FM系统；20、开机延时功能；21、数据储存；22、支持开放耳选配 宽动态范围压缩 中文语境优化；23、压缩比可调。 | 个 | 3
4 | 助行器 | 1.主体材料为优质铝合金，表面阳极氧化处理；2.把手为发泡材料，防滑、舒适，防老化；3.支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料；4.最大承重≥150KG；5.器具重量≤2.5KG；6.包含座板，可休息，可淋浴使用；7.具有一键收纳功能；8.具有滑轮助行功能，具有固定行走及交互行走两种模式；9.高度六档可调，高度为74-86cm；长：≥50cm，宽：≥50cm；10.带辅助起身功能。 | 个 | 2
5 | 安装扶手 | 1.尺寸：600x350mm，L型； 2.内管201不锈钢钢管，直径≥φ28mm，壁厚1.0±0.2mm，钢管内部无焊接，抛光工艺； 3.外壳为ABS货尼龙抗菌材质，表面具有6条防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 4.支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质； 5.整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 6.弯头和面管连接处采用宽度不小于6mm 夜光垫圈，具有夜光功能，同时能防止弯头和面管有落差，避免弯头和面管毛刺勾手； 7.面管需具备防转动功能，能避免因面管转动跑偏带来的老人使用中的风险； 8.圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为 5mm 以上。 | 个 | 25
6 | 轮椅电动 | 1.金属烤漆。2.全自动电子刹车。3.座高:53cm,座深:46cm。4.承重≥100kg,净重≤40.3kg 。5.总长度:109cm,总宽度:65cm,总高度:98cm,车座高:53cm,车座宽:47cm,车座深:46cm,靠背高:46cm,净重量:40.3kg,折叠宽度:38cm,折叠高度:76cm。6.轮胎材质:橡胶。7.车架材质:钢管。8.360°智能万向控制器。9.电机250W*2PCS。10.电池≥26AH。11.续航≥40KM。12.最高时速:6Km/H。13.人体曲线支撑，可平躺，角度可调。14.具有语音播报功能。 | 个 | 2
7 | 轮椅手推 | 1.产品符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。2.手驱动后轮，高靠背全躺；双支撑钢管，手动轮椅车。3.车架材质采用高强度钢管，直径22mm、壁厚2.0mm，表面金属烤漆处理。4.一键折叠。5.承重≥100KG，车身重量≤20KG。6.带抽拉式便盆。7.可拆卸长扶手，靠背可后倾可全躺。8.附防倾装置，配置弧形软质地头枕；5.座背垫采用高强度皮革面料，沉降式座垫，带便盆。9.扶手垫配人造皮革软扶手。10.高强度塑料脚踏板脚踏支架长度可调，抬高的角度可与座面可达 180。11.并有重力自锁装置，腿托为皮革软质材料。12.驻车装置制动后不高于座面。13.推车扶手包含刹车制动。14.前轮为高品质8 寸 PVC 实心轮胎；后轮为 22 寸免充气轮胎，采用高强度工程塑料一体式注塑轮毂，带高强度工程塑料手轮，可直接驱动轮椅。15.附安全带。16.张车宽690mm，收车宽320mm，座宽450mm，座高490mm,车高1200mm,车长1300mm,座深460mm , 靠背高780mm。 | 个 | 4
8 | 地板砖 | 品牌防滑地砖800mm*800mm；功能：防滑、耐磨，增加地面摩擦系数，降低湿滑 | ㎡ | 260
9 | 淋浴椅 | 1.高强铝合金管，壁厚≥1.3mm，采用免焊连接工艺，最大承重150kg； 2.总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm，高度五档可调 3.加厚粘贴防寒垫；高密度泡棉扶手； 4、一体式PE吹塑靠背； 5、高强度一体成型PE扶手，双安全折叠锁扣； 6、加大盾牌形防滑脚垫，304不锈钢螺丝； 7、一键折叠，开箱即用免安装，无障碍设计； 8、带坐便桶。 | 个 | 16
10 | 智能监控设备 | 1.800万像素。2.机身内存64GB，具有云存储功能。3.视角范围，水平360°，垂直125°。4.夜视功能参数：星光级全彩夜视。5.WiFi频段，2.4G+5G。6.拾音距离≥8米。7.具有HDR模式。8.具有断网录制功能。9.具有物理遮挡报警功能。10.具有一键呼叫功能。11.具有人脸识别功能。12.机体防水IP67级。13.具有双向通话、全景巡航、异响感知，移动追踪、哭声监测等功能。 | 个 | 9
11 | wifi路由器 | 1.支持三大运行商电话卡。2.具有网线接口。3.同时连接设备数量≥32。4.可兼容家用探测报警及监控设备。5.具有多种WiFi频率。6.支持SmartConfig网关配置功能。7.支持ZigBee 3.0协议网关。8.ZigBee灵敏度: 3000± 1000ppm 。9.支持以WIFI或4G流量卡的方式向云服务器发送数据。10.多种安装方式。11.外壳采用ABS+PC工程材料，防火，耐腐蚀，防自燃。 | 个 | 2
12 | 智能腕表 | 1.高清液晶显示屏，尺寸≥1.4英寸。2.操作方式：触摸、按钮。3.网络支持：移动、联通、电信。4.定位系统：具有GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位。5.定位误差，室外≤20米 。 6.内存不低于64Mbit+128Mbit。7.磁吸式充电。 8.电池容量≥800mAh。9.待机时间7-10天。10.防水等级IP67。11.具有心率、血压、血氧、测体温、跌倒报警、计步、睡眠监测、久坐、吃药提醒功能。12.具有单宫格大字体大音量。13.具有双向通话功能。14.具有语音助理协助拨打电话。15.具有双向视频通话功能。16.可使用微信，且具有语音输入文字功能。17.具有SOS紧急一键求救功能。18.家人手机监管软件具有一键导航功能。19.家人手机监管软件可主动了解老人实时身体状态，包含但不限于体温、心率、血压步数等。20.可通过大数据实时拦截骚扰及诈骗电话。21.具有电子围栏，可设定多个电子围栏。 22.具有实时定位功能。23.1具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹。24.具有历史轨迹播放功能:可自动播放轨迹。25.具有远程监听功能。26.具有低电告警功能。27.具有电话本功能。28.具有语音报时功能。29.具有信息推送功能。30.具有语音提示音。31.支持将设备数据传到到电脑端。32.符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书。33.符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证。34.具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 | 个 | 5
13 | 门磁感应器 | 1.具有开合记录功能； 2.具有手机推送功能； 3.具有超时未关提醒功能； 4.安装简单，免打孔、免工具安装； 5.智能联动； 6.具有低电压监测提示功能； 7.无线传送数据信号； 8.超低功耗，电池使用寿命长； 定时向主机发送在线报告。 | 个 | 1
14 | 高差处理 | 水泥砂浆抹灰/成品塑胶补差。 | 套 | 2
15 | 紧急呼叫器 | 1.无线连接，搭配无线网关使用； 2.拉绳及按键两种报警方式； 3.电话、短信、微信公众号及APP多种通知方式； 4.安装方便、无需布线； 5.内置电池、待机时间≥一年； 6.环保材料，防火阻燃。 | 个 | 6
16 | 烟雾报警器 | 1.安装可安装于厨房.客厅及卧室，自动检测空气中的烟雾浓度，浓度超过一定比例实时预警； 2.360°探测； 3.现场报警方式，声光同步，报警音≥85分贝； 4.远程报警方式，包含但不限于电话通知、手机APP推送，并支持多人推送； 5.支持手机APP查看实时状态； 6.支持自检功能； 7.具有低功耗设计，电池待机时长≥一年； 8.支持LED报警/低电压提示； 9.支持警情排除自动复位功能； 10.可吸顶安装，有效探测范围≥30平方米； 11.无线发射距离不少于80米； 12.支持经由智能网关通信，需配合智能网关使用； 13.外壳为环保阻燃材质。 | 个 | 4
17 | 门槛移除 | 人工拆除，清理垃圾，抹灰找平。 | 个 | 1
18 | 下压式门把手 | 大锁体，合金门锁，静音锁舌。 | 个 | 2
小计
税金（税率13%）
合计

## 老台乡家庭床位改造
吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）项目
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注
老台乡家庭床位改造
1 | 护理床 | 1.手动单摇护理床 2.尺寸≥200*100*50CM 3.配件包含床垫，隐藏式把手，折叠护栏，餐桌，万象静音轮 4.木质床头床尾及软包； 5.主体为冷轧钢材质。 | 个 | 6
2 | 手杖 | 1.四脚拐杖； 2.具有照明功能； 3.采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强； 4.上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 5.下支四脚管做支撑，扩大受力面积； 6.下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于35mm； 7.PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长； 8.四脚手杖的向内稳定性能≥1.5°，向外稳定性能≥4.0°； 9.调节高度72-107mm，手杖支架长度≥215mm，手杖支架宽度≥165mm，手杖长度≥132mm，管径A3/φ22*1.2T； 10.净重量≤1kg。 | 个 | 7
3 | 助听器 | 1、全数字信号处理；2、双麦克风技术；3、独立调节通道:10 个；4、独立可调频段数:10 个；5、动态自动聆听程序:3 个；6、手动聆听程序:3 个；7、自动声反馈抑制设置；8、超级瞬噪衰减 风噪声抑制；9、动态频率压缩；10、移频截止频率范围:800-7700Hz；11、双耳互联功能；12、低电压提示，可调节提示音频率和强度 原位测听功能；13、 IP68 防风防潮防尘外壳设计；14、方向性麦克风；15、双耳电话功能；16、耳鸣管理功能；17、可选验配公式:5 个 自然耳技术；18、智能控制系统；19、支持无线验配 自适应噪声抑制 兼容FM系统；20、开机延时功能；21、数据储存；22、支持开放耳选配 宽动态范围压缩 中文语境优化；23、压缩比可调。 | 个 | 2
4 | 安装扶手 | 1.尺寸：600x350mm，L型； 2.内管201不锈钢钢管，直径≥φ28mm，壁厚1.0±0.2mm，钢管内部无焊接，抛光工艺； 3.外壳为ABS货尼龙抗菌材质，表面具有6条防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 4.支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质； 5.整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 6.弯头和面管连接处采用宽度不小于6mm 夜光垫圈，具有夜光功能，同时能防止弯头和面管有落差，避免弯头和面管毛刺勾手； 7.面管需具备防转动功能，能避免因面管转动跑偏带来的老人使用中的风险； 8.圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为 5mm 以上。 | 个 | 3
5 | 轮椅电动 | 1.金属烤漆。2.全自动电子刹车。3.座高:53cm,座深:46cm。4.承重≥100kg,净重≤40.3kg 。5.总长度:109cm,总宽度:65cm,总高度:98cm,车座高:53cm,车座宽:47cm,车座深:46cm,靠背高:46cm,净重量:40.3kg,折叠宽度:38cm,折叠高度:76cm。6.轮胎材质:橡胶。7.车架材质:钢管。8.360°智能万向控制器。9.电机250W*2PCS。10.电池≥26AH。11.续航≥40KM。12.最高时速:6Km/H。13.人体曲线支撑，可平躺，角度可调。14.具有语音播报功能。 | 个 | 6
6 | 安装床边护栏（抓杆） | 1.四挡护栏扶手； 2.打开尺寸≥94*40CM； 3.可一键折叠收纳； 4.主体为不锈钢材质，PVC或木质扶手； 5.连接五金具有防划手措施； 6.可免打孔安装。 | 个 | 3
7 | 淋浴椅 | 1.高强铝合金管，壁厚≥1.3mm，采用免焊连接工艺，最大承重150kg； 2.总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm，高度五档可调 3.加厚粘贴防寒垫；高密度泡棉扶手； 4、一体式PE吹塑靠背； 5、高强度一体成型PE扶手，双安全折叠锁扣； 6、加大盾牌形防滑脚垫，304不锈钢螺丝； 7、一键折叠，开箱即用免安装，无障碍设计； 8、带坐便桶。 | 个 | 11
8 | 灯源改造 | 1.感应夜灯； 2.直径≥45mm； 3.usb充电，内置锂电池； 4.亮度3档可调； 5.充插两用； 6.配件包含充电器及充电线。 | 个 | 2
9 | 可燃气体泄露报警器 | 1.工作原理：探测到燃气泄漏，发出声光报警，并上传至平台。2.联动方式：机械手或者电磁阀（选配）。3.额定功率 ：≤3W。4.额定工作电压：AC220V 50Hz。5.产品芯片：中微半导体。6.报警设定值：8%LEL（误差范围±3%LEL）。7.本地报警方式：声、光报警。8.报警声压：70dB～115dB（1米正前方）。9.测量范围：0～20%LEL。10.通讯方式：NBIOT通讯：传感器使用年限：5年（正常环境下）。11.检测气体：CH4。12.使用环境：温度: -10°C~55°C。13.环境湿度：10%～95%（不结露）。14.插卡位置：侧面，方便更换。15.外形尺寸：∅101.5mm × H38.2mm（±2mm）。16.外壳材质：ABS。17.执行标准：GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分： 家用可燃气体探测器》应用场所：可广泛应用于九小场所、宿舍、住宅、宾馆、公租房、高层建筑等多种场景。18.通知方式：短信报警、电话报警、微信推送、小程序查看、PC端平台监管。19.可开放设备数据接口协议，将设备数据对接到电脑端或中控数据平台对数据进行统计分析。20.探测器报警记录:不少于200条，探测器报警恢复记录:不少于200条，探测器故障记录:不少于100条，探测器故障恢复记录:不少于100条，探测器掉电记录:不少于50条，探测器上电记录:不少于50条，气体传感器失败记录:不少于1条。 | 个 | 8
10 | 凳拐 | 1.拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成，表面经氧化处理； 2.拐杖头具有照明功能，切灯光可调； 3.加大坐板，可供用户休息； 4.承重≥100KG； 5.三脚套有耐磨防滑胶脚，高低可调节，让用户用得放心； 6.拐杖头套有高密度泡沫塑料，柔软、容易清洁、易更换的功能； 7.整架可折叠、可打开当坐椅，方便、节省占用空间； 调节高度86cm-94CM，拐杖弯管7003/φ22*1.2T。 | 根 | 2
11 | 防撞条 | 1.环保材质，无异味； 2.配备背胶，免打孔安装； 3.宽3.5cm，厚1.2cm，长0.5-1m。 | 根 | 1
小计
税金（税率13%）
合计

## 新地乡家庭床位改造
吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）项目
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注
新地乡家庭床位改造
1 | 护理床 | 1.手动单摇护理床 2.尺寸≥200*100*50CM 3.配件包含床垫，隐藏式把手，折叠护栏，餐桌，万象静音轮 4.木质床头床尾及软包； 5.主体为冷轧钢材质。 | 个 | 12
2 | 手杖 | 1.四脚拐杖； 2.具有照明功能； 3.采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强； 4.上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 5.下支四脚管做支撑，扩大受力面积； 6.下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于35mm； 7.PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长； 8.四脚手杖的向内稳定性能≥1.5°，向外稳定性能≥4.0°； 9.调节高度72-107mm，手杖支架长度≥215mm，手杖支架宽度≥165mm，手杖长度≥132mm，管径A3/φ22*1.2T； 10.净重量≤1kg。 | 个 | 12
3 | 安装扶手 | 1.尺寸：600x350mm，L型； 2.内管201不锈钢钢管，直径≥φ28mm，壁厚1.0±0.2mm，钢管内部无焊接，抛光工艺； 3.外壳为ABS货尼龙抗菌材质，表面具有6条防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 4.支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质； 5.整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 6.弯头和面管连接处采用宽度不小于6mm 夜光垫圈，具有夜光功能，同时能防止弯头和面管有落差，避免弯头和面管毛刺勾手； 7.面管需具备防转动功能，能避免因面管转动跑偏带来的老人使用中的风险； 8.圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为 5mm 以上。 | 个 | 11
4 | 轮椅手推 | 1.产品符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。2.手驱动后轮，高靠背全躺；双支撑钢管，手动轮椅车。3.车架材质采用高强度钢管，直径22mm、壁厚2.0mm，表面金属烤漆处理。4.一键折叠。5.承重≥100KG，车身重量≤20KG。6.带抽拉式便盆。7.可拆卸长扶手，靠背可后倾可全躺。8.附防倾装置，配置弧形软质地头枕；5.座背垫采用高强度皮革面料，沉降式座垫，带便盆。9.扶手垫配人造皮革软扶手。10.高强度塑料脚踏板脚踏支架长度可调，抬高的角度可与座面可达 180。11.并有重力自锁装置，腿托为皮革软质材料。12.驻车装置制动后不高于座面。13.推车扶手包含刹车制动。14.前轮为高品质8 寸 PVC 实心轮胎；后轮为 22 寸免充气轮胎，采用高强度工程塑料一体式注塑轮毂，带高强度工程塑料手轮，可直接驱动轮椅。15.附安全带。16.张车宽690mm，收车宽320mm，座宽450mm，座高490mm,车高1200mm,车长1300mm,座深460mm , 靠背高780mm。 | 个 | 12
5 | 防压疮垫 | 1.尺寸：2000*900(±100mm)，面料采用防水PVC布料，充气后厚度75-95mm； 2.气条不少于20条，提供充气装置、环保材质、无异味。智能测压，自动充气，包含0-45°起背、0-30°起腿、0-25°侧身功能，所有功能都可一键启用并关闭，具有白天夜晚双运行模式，并可自行调整床垫充气程度。最大承重135KG。 3.气密性：保持最大承重，放置24h后，气床垫最大压力的压力降≤5%。 | 个 | 8
6 | 淋浴椅 | 1.高强铝合金管，壁厚≥1.3mm，采用免焊连接工艺，最大承重150kg； 2.总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm，高度五档可调 3.加厚粘贴防寒垫；高密度泡棉扶手； 4、一体式PE吹塑靠背； 5、高强度一体成型PE扶手，双安全折叠锁扣； 6、加大盾牌形防滑脚垫，304不锈钢螺丝； 7、一键折叠，开箱即用免安装，无障碍设计； 8、带坐便桶。 | 个 | 12
7 | 智能监控设备 | 1.800万像素。2.机身内存64GB，具有云存储功能。3.视角范围，水平360°，垂直125°。4.夜视功能参数：星光级全彩夜视。5.WiFi频段，2.4G+5G。6.拾音距离≥8米。7.具有HDR模式。8.具有断网录制功能。9.具有物理遮挡报警功能。10.具有一键呼叫功能。11.具有人脸识别功能。12.机体防水IP67级。13.具有双向通话、全景巡航、异响感知，移动追踪、哭声监测等功能。 | 个 | 12
8 | wifi路由器 | 1.支持三大运行商电话卡。2.具有网线接口。3.同时连接设备数量≥32。4.可兼容家用探测报警及监控设备。5.具有多种WiFi频率。6.支持SmartConfig网关配置功能。7.支持ZigBee 3.0协议网关。8.ZigBee灵敏度: 3000± 1000ppm 。9.支持以WIFI或4G流量卡的方式向云服务器发送数据。10.多种安装方式。11.外壳采用ABS+PC工程材料，防火，耐腐蚀，防自燃。 | 个 | 6
9 | 电源插座及开关改造 | 电源插座：1.防漏电插座开关；2.五孔单开面板；3.银镍合金触点；4.国产PC料；5.额定电流：10A；6.额定电压：250V；7.额定功率：2500W8.规格：≥86mm*86mm。 开关：1.单开面板；2.银镍合金触点；3.国产PC料；4.额定电流：10A；5.额定电压，220V；尺寸：≥86mm*86mm。 | 个 | 4
10 | 智能腕表 | 1.高清液晶显示屏，尺寸≥1.4英寸。2.操作方式：触摸、按钮。3.网络支持：移动、联通、电信。4.定位系统：具有GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位。5.定位误差，室外≤20米 。 6.内存不低于64Mbit+128Mbit。7.磁吸式充电。 8.电池容量≥800mAh。9.待机时间7-10天。10.防水等级IP67。11.具有心率、血压、血氧、测体温、跌倒报警、计步、睡眠监测、久坐、吃药提醒功能。12.具有单宫格大字体大音量。13.具有双向通话功能。14.具有语音助理协助拨打电话。15.具有双向视频通话功能。16.可使用微信，且具有语音输入文字功能。17.具有SOS紧急一键求救功能。18.家人手机监管软件具有一键导航功能。19.家人手机监管软件可主动了解老人实时身体状态，包含但不限于体温、心率、血压步数等。20.可通过大数据实时拦截骚扰及诈骗电话。21.具有电子围栏，可设定多个电子围栏。 22.具有实时定位功能。23.1具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹。24.具有历史轨迹播放功能:可自动播放轨迹。25.具有远程监听功能。26.具有低电告警功能。27.具有电话本功能。28.具有语音报时功能。29.具有信息推送功能。30.具有语音提示音。31.支持将设备数据传到到电脑端。32.符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书。33.符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证。34.具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 | 个 | 11
11 | 灯源改造 | 1.感应夜灯； 2.直径≥45mm； 3.usb充电，内置锂电池； 4.亮度3档可调； 5.充插两用； 6.配件包含充电器及充电线。 | 个 | 9
12 | 紧急呼叫器 | 1.无线连接，搭配无线网关使用； 2.拉绳及按键两种报警方式； 3.电话、短信、微信公众号及APP多种通知方式； 4.安装方便、无需布线； 5.内置电池、待机时间≥一年； 6.环保材料，防火阻燃。 | 个 | 12
13 | 烟雾报警器 | 1.安装可安装于厨房.客厅及卧室，自动检测空气中的烟雾浓度，浓度超过一定比例实时预警； 2.360°探测； 3.现场报警方式，声光同步，报警音≥85分贝； 4.远程报警方式，包含但不限于电话通知、手机APP推送，并支持多人推送； 5.支持手机APP查看实时状态； 6.支持自检功能； 7.具有低功耗设计，电池待机时长≥一年； 8.支持LED报警/低电压提示； 9.支持警情排除自动复位功能； 10.可吸顶安装，有效探测范围≥30平方米； 11.无线发射距离不少于80米； 12.支持经由智能网关通信，需配合智能网关使用； 13.外壳为环保阻燃材质。 | 个 | 12
14 | 红外线探测器 | 1.自带支架，多种安装方式。2.报警音量≥80分贝。3.可定时布防撤防。4.可手机远程控制。5.探测距离≥9米。6.具有宠物防误报功能。7.具有声光、消音、无光等多种报警方式。8.横向感应角度≥90°，纵向感应角度≥25°。9.可连接WiFi，配合智能网关使用。10.支持人体红外传感。11.支持人体活动提醒、低电量提醒功能。12.支持心跳功能，红外设备定时发送心跳码。13.拥有低功耗设计，电池待机时间不低于180天。 | 个 | 11
小计
税金（税率13%）
合计

## 庆阳湖乡家庭床位改造
吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）项目
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注
庆阳湖乡家庭床位改造
1 | 护理床 | 1.手动单摇护理床 2.尺寸≥200*100*50CM 3.配件包含床垫，隐藏式把手，折叠护栏，餐桌，万象静音轮 4.木质床头床尾及软包； 5.主体为冷轧钢材质。 | 个 | 8
2 | 手杖 | 1.四脚拐杖； 2.具有照明功能； 3.采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强； 4.上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 5.下支四脚管做支撑，扩大受力面积； 6.下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于35mm； 7.PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长； 8.四脚手杖的向内稳定性能≥1.5°，向外稳定性能≥4.0°； 9.调节高度72-107mm，手杖支架长度≥215mm，手杖支架宽度≥165mm，手杖长度≥132mm，管径A3/φ22*1.2T； 10.净重量≤1kg。 | 个 | 3
3 | 安装扶手 | 1.尺寸：600x350mm，L型； 2.内管201不锈钢钢管，直径≥φ28mm，壁厚1.0±0.2mm，钢管内部无焊接，抛光工艺； 3.外壳为ABS货尼龙抗菌材质，表面具有6条防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 4.支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质； 5.整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 6.弯头和面管连接处采用宽度不小于6mm 夜光垫圈，具有夜光功能，同时能防止弯头和面管有落差，避免弯头和面管毛刺勾手； 7.面管需具备防转动功能，能避免因面管转动跑偏带来的老人使用中的风险； 8.圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为 5mm 以上。 | 个 | 2
4 | 轮椅手推 | 1.产品符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。2.手驱动后轮，高靠背全躺；双支撑钢管，手动轮椅车。3.车架材质采用高强度钢管，直径22mm、壁厚2.0mm，表面金属烤漆处理。4.一键折叠。5.承重≥100KG，车身重量≤20KG。6.带抽拉式便盆。7.可拆卸长扶手，靠背可后倾可全躺。8.附防倾装置，配置弧形软质地头枕；5.座背垫采用高强度皮革面料，沉降式座垫，带便盆。9.扶手垫配人造皮革软扶手。10.高强度塑料脚踏板脚踏支架长度可调，抬高的角度可与座面可达 180。11.并有重力自锁装置，腿托为皮革软质材料。12.驻车装置制动后不高于座面。13.推车扶手包含刹车制动。14.前轮为高品质8 寸 PVC 实心轮胎；后轮为 22 寸免充气轮胎，采用高强度工程塑料一体式注塑轮毂，带高强度工程塑料手轮，可直接驱动轮椅。15.附安全带。16.张车宽690mm，收车宽320mm，座宽450mm，座高490mm,车高1200mm,车长1300mm,座深460mm , 靠背高780mm。 | 个 | 1
5 | 轮椅电动 | 1.金属烤漆。2.全自动电子刹车。3.座高:53cm,座深:46cm。4.承重≥100kg,净重≤40.3kg 。5.总长度:109cm,总宽度:65cm,总高度:98cm,车座高:53cm,车座宽:47cm,车座深:46cm,靠背高:46cm,净重量:40.3kg,折叠宽度:38cm,折叠高度:76cm。6.轮胎材质:橡胶。7.车架材质:钢管。8.360°智能万向控制器。9.电机250W*2PCS。10.电池≥26AH。11.续航≥40KM。12.最高时速:6Km/H。13.人体曲线支撑，可平躺，角度可调。14.具有语音播报功能。 | 个 | 4
6 | 防压疮垫 | 1.尺寸：2000*900(±100mm)，面料采用防水PVC布料，充气后厚度75-95mm； 2.气条不少于20条，提供充气装置、环保材质、无异味。智能测压，自动充气，包含0-45°起背、0-30°起腿、0-25°侧身功能，所有功能都可一键启用并关闭，具有白天夜晚双运行模式，并可自行调整床垫充气程度。最大承重135KG。 3.气密性：保持最大承重，放置24h后，气床垫最大压力的压力降≤5%。 | 个 | 3
7 | 淋浴椅 | 1.高强铝合金管，壁厚≥1.3mm，采用免焊连接工艺，最大承重150kg； 2.总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm，高度五档可调 3.加厚粘贴防寒垫；高密度泡棉扶手； 4、一体式PE吹塑靠背； 5、高强度一体成型PE扶手，双安全折叠锁扣； 6、加大盾牌形防滑脚垫，304不锈钢螺丝； 7、一键折叠，开箱即用免安装，无障碍设计； 8、带坐便桶。 | 个 | 7
8 | 智能监控摄像头 | 1.800万像素。2.机身内存64GB，具有云存储功能。3.视角范围，水平360°，垂直125°。4.夜视功能参数：星光级全彩夜视。5.WiFi频段，2.4G+5G。6.拾音距离≥8米。7.具有HDR模式。8.具有断网录制功能。9.具有物理遮挡报警功能。10.具有一键呼叫功能。11.具有人脸识别功能。12.机体防水IP67级。13.具有双向通话、全景巡航、异响感知，移动追踪、哭声监测等功能。 | 个 | 1
9 | 电源插座及开关改造 | 电源插座：1.防漏电插座开关；2.五孔单开面板；3.银镍合金触点；4.国产PC料；5.额定电流：10A；6.额定电压：250V；7.额定功率：2500W8.规格：≥86mm*86mm。 开关：1.单开面板；2.银镍合金触点；3.国产PC料；4.额定电流：10A；5.额定电压，220V；尺寸：≥86mm*86mm。 | 个 | 10
10 | 智能腕表 | 1.高清液晶显示屏，尺寸≥1.4英寸。2.操作方式：触摸、按钮。3.网络支持：移动、联通、电信。4.定位系统：具有GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位。5.定位误差，室外≤20米 。 6.内存不低于64Mbit+128Mbit。7.磁吸式充电。 8.电池容量≥800mAh。9.待机时间7-10天。10.防水等级IP67。11.具有心率、血压、血氧、测体温、跌倒报警、计步、睡眠监测、久坐、吃药提醒功能。12.具有单宫格大字体大音量。13.具有双向通话功能。14.具有语音助理协助拨打电话。15.具有双向视频通话功能。16.可使用微信，且具有语音输入文字功能。17.具有SOS紧急一键求救功能。18.家人手机监管软件具有一键导航功能。19.家人手机监管软件可主动了解老人实时身体状态，包含但不限于体温、心率、血压步数等。20.可通过大数据实时拦截骚扰及诈骗电话。21.具有电子围栏，可设定多个电子围栏。 22.具有实时定位功能。23.1具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹。24.具有历史轨迹播放功能:可自动播放轨迹。25.具有远程监听功能。26.具有低电告警功能。27.具有电话本功能。28.具有语音报时功能。29.具有信息推送功能。30.具有语音提示音。31.支持将设备数据传到到电脑端。32.符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书。33.符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证。34.具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 | 个 | 3
11 | 灯源改造 | 1.感应夜灯； 2.直径≥45mm； 3.usb充电，内置锂电池； 4.亮度3档可调； 5.充插两用； 6.配件包含充电器及充电线。 | 个 | 11
12 | 烟雾报警器 | 1.安装可安装于厨房.客厅及卧室，自动检测空气中的烟雾浓度，浓度超过一定比例实时预警； 2.360°探测； 3.现场报警方式，声光同步，报警音≥85分贝； 4.远程报警方式，包含但不限于电话通知、手机APP推送，并支持多人推送； 5.支持手机APP查看实时状态； 6.支持自检功能； 7.具有低功耗设计，电池待机时长≥一年； 8.支持LED报警/低电压提示； 9.支持警情排除自动复位功能； 10.可吸顶安装，有效探测范围≥30平方米； 11.无线发射距离不少于80米； 12.支持经由智能网关通信，需配合智能网关使用； 13.外壳为环保阻燃材质。 | 个 | 8
13 | 可燃气体泄露报警器 | 1.工作原理：探测到燃气泄漏，发出声光报警，并上传至平台。2.联动方式：机械手或者电磁阀（选配）。3.额定功率 ：≤3W。4.额定工作电压：AC220V 50Hz。5.产品芯片：中微半导体。6.报警设定值：8%LEL（误差范围±3%LEL）。7.本地报警方式：声、光报警。8.报警声压：70dB～115dB（1米正前方）。9.测量范围：0～20%LEL。10.通讯方式：NBIOT通讯：传感器使用年限：5年（正常环境下）。11.检测气体：CH4。12.使用环境：温度: -10°C~55°C。13.环境湿度：10%～95%（不结露）。14.插卡位置：侧面，方便更换。15.外形尺寸：∅101.5mm × H38.2mm（±2mm）。16.外壳材质：ABS。17.执行标准：GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第2部分： 家用可燃气体探测器》应用场所：可广泛应用于九小场所、宿舍、住宅、宾馆、公租房、高层建筑等多种场景。18.通知方式：短信报警、电话报警、微信推送、小程序查看、PC端平台监管。19.可开放设备数据接口协议，将设备数据对接到电脑端或中控数据平台对数据进行统计分析。20.探测器报警记录:不少于200条，探测器报警恢复记录:不少于200条，探测器故障记录:不少于100条，探测器故障恢复记录:不少于100条，探测器掉电记录:不少于50条，探测器上电记录:不少于50条，气体传感器失败记录:不少于1条。 | 个 | 6
小计
税金（税率13%）
合计

## 泉子街镇家庭床位改造
吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）项目
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注
泉子街镇家庭床位改造家庭床位改造
1 | 护理床 | 1.手动单摇护理床 2.尺寸≥200*100*50CM 3.配件包含床垫，隐藏式把手，折叠护栏，餐桌，万象静音轮 4.木质床头床尾及软包； 5.主体为冷轧钢材质。 | 个 | 4
2 | 手杖 | 1.四脚拐杖； 2.具有照明功能； 3.采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强； 4.上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 5.下支四脚管做支撑，扩大受力面积； 6.下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于35mm； 7.PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长； 8.四脚手杖的向内稳定性能≥1.5°，向外稳定性能≥4.0°； 9.调节高度72-107mm，手杖支架长度≥215mm，手杖支架宽度≥165mm，手杖长度≥132mm，管径A3/φ22*1.2T； 10.净重量≤1kg。 | 个 | 4
3 | 助听器 | 1、全数字信号处理；2、双麦克风技术；3、独立调节通道:10 个；4、独立可调频段数:10 个；5、动态自动聆听程序:3 个；6、手动聆听程序:3 个；7、自动声反馈抑制设置；8、超级瞬噪衰减 风噪声抑制；9、动态频率压缩；10、移频截止频率范围:800-7700Hz；11、双耳互联功能；12、低电压提示，可调节提示音频率和强度 原位测听功能；13、 IP68 防风防潮防尘外壳设计；14、方向性麦克风；15、双耳电话功能；16、耳鸣管理功能；17、可选验配公式:5 个 自然耳技术；18、智能控制系统；19、支持无线验配 自适应噪声抑制 兼容FM系统；20、开机延时功能；21、数据储存；22、支持开放耳选配 宽动态范围压缩 中文语境优化；23、压缩比可调。 | 个 | 8
4 | 安装扶手 | 1.尺寸：600x350mm，L型； 2.内管201不锈钢钢管，直径≥φ28mm，壁厚1.0±0.2mm，钢管内部无焊接，抛光工艺； 3.外壳为ABS货尼龙抗菌材质，表面具有6条防滑颗粒，内侧有加强筋设计，加强筋为四条，提高承载能力，外壳直径为35mm，厚度4mm； 4.支架、弯头为弧形法兰，避免锐角划伤磕碰，材质为ABS或抗菌尼龙材质； 5.整体颜色为黄色或白色，颜色不能有色斑，杜绝工业二次废料生产； 6.弯头和面管连接处采用宽度不小于6mm 夜光垫圈，具有夜光功能，同时能防止弯头和面管有落差，避免弯头和面管毛刺勾手； 7.面管需具备防转动功能，能避免因面管转动跑偏带来的老人使用中的风险； 8.圆形装饰盖底座采用不锈钢塑料全包注，固定于墙体上不外露不锈钢部分，厚度为 5mm 以上。 | 个 | 3
5 | 轮椅手推 | 1.产品符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。2.手驱动后轮，高靠背全躺；双支撑钢管，手动轮椅车。3.车架材质采用高强度钢管，直径22mm、壁厚2.0mm，表面金属烤漆处理。4.一键折叠。5.承重≥100KG，车身重量≤20KG。6.带抽拉式便盆。7.可拆卸长扶手，靠背可后倾可全躺。8.附防倾装置，配置弧形软质地头枕；5.座背垫采用高强度皮革面料，沉降式座垫，带便盆。9.扶手垫配人造皮革软扶手。10.高强度塑料脚踏板脚踏支架长度可调，抬高的角度可与座面可达 180。11.并有重力自锁装置，腿托为皮革软质材料。12.驻车装置制动后不高于座面。13.推车扶手包含刹车制动。14.前轮为高品质8 寸 PVC 实心轮胎；后轮为 22 寸免充气轮胎，采用高强度工程塑料一体式注塑轮毂，带高强度工程塑料手轮，可直接驱动轮椅。15.附安全带。16.张车宽690mm，收车宽320mm，座宽450mm，座高490mm,车高1200mm,车长1300mm,座深460mm , 靠背高780mm。 | 个 | 1
6 | 轮椅电动 | 1.金属烤漆。2.全自动电子刹车。3.座高:53cm,座深:46cm。4.承重≥100kg,净重≤40.3kg 。5.总长度:109cm,总宽度:65cm,总高度:98cm,车座高:53cm,车座宽:47cm,车座深:46cm,靠背高:46cm,净重量:40.3kg,折叠宽度:38cm,折叠高度:76cm。6.轮胎材质:橡胶。7.车架材质:钢管。8.360°智能万向控制器。9.电机250W*2PCS。10.电池≥26AH。11.续航≥40KM。12.最高时速:6Km/H。13.人体曲线支撑，可平躺，角度可调。14.具有语音播报功能。 | 个 | 2
7 | 防压疮垫 | 1.尺寸：2000*900(±100mm)，面料采用防水PVC布料，充气后厚度75-95mm； 2.气条不少于20条，提供充气装置、环保材质、无异味。智能测压，自动充气，包含0-45°起背、0-30°起腿、0-25°侧身功能，所有功能都可一键启用并关闭，具有白天夜晚双运行模式，并可自行调整床垫充气程度。最大承重135KG。 3.气密性：保持最大承重，放置24h后，气床垫最大压力的压力降≤5%。 | 个 | 6
8 | 地板砖 | 品牌防滑地砖800mm*800mm；功能：防滑、耐磨，增加地面摩擦系数，降低湿滑 | ㎡ | 50
9 | 安装床边护栏（抓杆) | 1.四挡护栏扶手； 2.打开尺寸≥94*40CM； 3.可一键折叠收纳； 4.主体为不锈钢材质，PVC或木质扶手； 5.连接五金具有防划手措施； 6.可免打孔安装。 | 套 | 2
10 | 淋浴椅 | 1.高强铝合金管，壁厚≥1.3mm，采用免焊连接工艺，最大承重150kg； 2.总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm，高度五档可调 3.加厚粘贴防寒垫；高密度泡棉扶手； 4、一体式PE吹塑靠背； 5、高强度一体成型PE扶手，双安全折叠锁扣； 6、加大盾牌形防滑脚垫，304不锈钢螺丝； 7、一键折叠，开箱即用免安装，无障碍设计； 8、带坐便桶。 | 个 | 12
11 | 智能监控设备 | 1.800万像素。2.机身内存64GB，具有云存储功能。3.视角范围，水平360°，垂直125°。4.夜视功能参数：星光级全彩夜视。5.WiFi频段，2.4G+5G。6.拾音距离≥8米。7.具有HDR模式。8.具有断网录制功能。9.具有物理遮挡报警功能。10.具有一键呼叫功能。11.具有人脸识别功能。12.机体防水IP67级。13.具有双向通话、全景巡航、异响感知，移动追踪、哭声监测等功能。 | 个 | 8
12 | 电源插座及开关改造 | 电源插座：1.防漏电插座开关；2.五孔单开面板；3.银镍合金触点；4.国产PC料；5.额定电流：10A；6.额定电压：250V；7.额定功率：2500W8.规格：≥86mm*86mm。 开关：1.单开面板；2.银镍合金触点；3.国产PC料；4.额定电流：10A；5.额定电压，220V；尺寸：≥86mm*86mm。 | 套 | 10
13 | 放大装置 | 1.ABS框架，橡胶把手； 2.亚克力菲涅尔镜片； 3.参考折叠尺寸208*165*25mm，参考打开尺寸250*135*25mm； 4.镜面尺寸≥185*110mm 5.放大倍率≥5倍； 6.可切换多种灯光模式； 7.产品净重≤150g。 | 个 | 5
14 | 智能腕表 | 1.高清液晶显示屏，尺寸≥1.4英寸。2.操作方式：触摸、按钮。3.网络支持：移动、联通、电信。4.定位系统：具有GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位。5.定位误差，室外≤20米 。 6.内存不低于64Mbit+128Mbit。7.磁吸式充电。 8.电池容量≥800mAh。9.待机时间7-10天。10.防水等级IP67。11.具有心率、血压、血氧、测体温、跌倒报警、计步、睡眠监测、久坐、吃药提醒功能。12.具有单宫格大字体大音量。13.具有双向通话功能。14.具有语音助理协助拨打电话。15.具有双向视频通话功能。16.可使用微信，且具有语音输入文字功能。17.具有SOS紧急一键求救功能。18.家人手机监管软件具有一键导航功能。19.家人手机监管软件可主动了解老人实时身体状态，包含但不限于体温、心率、血压步数等。20.可通过大数据实时拦截骚扰及诈骗电话。21.具有电子围栏，可设定多个电子围栏。 22.具有实时定位功能。23.1具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹。24.具有历史轨迹播放功能:可自动播放轨迹。25.具有远程监听功能。26.具有低电告警功能。27.具有电话本功能。28.具有语音报时功能。29.具有信息推送功能。30.具有语音提示音。31.支持将设备数据传到到电脑端。32.符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书。33.符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证。34.具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 | 个 | 13
15 | 自助进食器 | 1.助食餐具包含但不限于助食筷子、防倾洒碗、防倾洒盘、助食叉、助食勺； 2.餐具所有部件均为食品级材质，需具有耐磨耐高温性质； 3.助食筷子、助食叉及助食勺需有防抖设计及绑带； 4.防倾洒碗、防倾洒盘需有屋檐护挡设及，防止食物倾洒，底部需有吸盘，及便携泄气设及。 | 套 | 8
16 | 高差处理 | 水泥砂浆抹灰/成品塑胶补差。 | 项 | 1
17 | 灯源改造 | 1.感应夜灯； 2.直径≥45mm； 3.usb充电，内置锂电池； 4.亮度3档可调； 5.充插两用； 6.配件包含充电器及充电线。 | 个 | 10
18 | 溢水报警器 | 1.带蜂鸣功能，可电池供电或外接供电； 2.主机IP67级防尘防水； 3.具有联网远程手机推送功能； 4.可联动电磁阀，自动关闭水阀； 5.手机APP具有日志记录查询功能； 6.安装简单，不限制安装位置及地面材质； 具有低电量提醒功能。 | 个 | 7
19 | 无线网卡 | 三大运营商流量卡 | 个 | 1
20 | 紧急呼叫器 | 1.无线连接，搭配无线网关使用； 2.拉绳及按键两种报警方式； 3.电话、短信、微信公众号及APP多种通知方式； 4.安装方便、无需布线； 5.内置电池、待机时间≥一年； 6.环保材料，防火阻燃。 | 个 | 10
21 | 烟雾报警器 | 1.安装可安装于厨房.客厅及卧室，自动检测空气中的烟雾浓度，浓度超过一定比例实时预警； 2.360°探测； 3.现场报警方式，声光同步，报警音≥85分贝； 4.远程报警方式，包含但不限于电话通知、手机APP推送，并支持多人推送； 5.支持手机APP查看实时状态； 6.支持自检功能； 7.具有低功耗设计，电池待机时长≥一年； 8.支持LED报警/低电压提示； 9.支持警情排除自动复位功能； 10.可吸顶安装，有效探测范围≥30平方米； 11.无线发射距离不少于80米； 12.支持经由智能网关通信，需配合智能网关使用； 13.外壳为环保阻燃材质。 | 个 | 13
22 | 安装防撞护角 | 1.环保材质，无异味； 2.配备背胶，免打孔安装； 3.宽3.5cm，厚1.2cm，长度55—200mm。 | 个 | 4
23 | 防撞条 | 1.环保材质，无异味； 2.配备背胶，免打孔安装； 3.宽3.5cm，厚1.2cm，长0.5-1m。 | 根 | 4
小计
税金（税率13%）
合计

## 三台镇家庭床位改造
吉木萨尔县居家和社区基本养老服务提升行动（家庭养老床位建设）项目
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注
三台镇家庭床位改造
1 | 护理床 | 1.手动单摇护理床 2.尺寸≥200*100*50CM 3.配件包含床垫，隐藏式把手，折叠护栏，餐桌，万象静音轮 4.木质床头床尾及软包； 5.主体为冷轧钢材质。 | 个 | 6
2 | 手杖 | 1.四脚拐杖； 2.具有照明功能； 3.采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强； 4.上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠，伸长量标识清楚； 5.下支四脚管做支撑，扩大受力面积； 6.下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳，直径不小于35mm； 7.PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长； 8.四脚手杖的向内稳定性能≥1.5°，向外稳定性能≥4.0°； 9.调节高度72-107mm，手杖支架长度≥215mm，手杖支架宽度≥165mm，手杖长度≥132mm，管径A3/φ22*1.2T； 10.净重量≤1kg。 | 个 | 5
3 | 助听器 | 1、全数字信号处理；2、双麦克风技术；3、独立调节通道:10 个；4、独立可调频段数:10 个；5、动态自动聆听程序:3 个；6、手动聆听程序:3 个；7、自动声反馈抑制设置；8、超级瞬噪衰减 风噪声抑制；9、动态频率压缩；10、移频截止频率范围:800-7700Hz；11、双耳互联功能；12、低电压提示，可调节提示音频率和强度 原位测听功能；13、 IP68 防风防潮防尘外壳设计；14、方向性麦克风；15、双耳电话功能；16、耳鸣管理功能；17、可选验配公式:5 个 自然耳技术；18、智能控制系统；19、支持无线验配 自适应噪声抑制 兼容FM系统；20、开机延时功能；21、数据储存；22、支持开放耳选配 宽动态范围压缩 中文语境优化；23、压缩比可调。 | 个 | 3
4 | 轮椅手推 | 1.产品符合 GB/T 13800-2021《手动轮椅车》国家标准。2.手驱动后轮，高靠背全躺；双支撑钢管，手动轮椅车。3.车架材质采用高强度钢管，直径22mm、壁厚2.0mm，表面金属烤漆处理。4.一键折叠。5.承重≥100KG，车身重量≤20KG。6.带抽拉式便盆。7.可拆卸长扶手，靠背可后倾可全躺。8.附防倾装置，配置弧形软质地头枕；5.座背垫采用高强度皮革面料，沉降式座垫，带便盆。9.扶手垫配人造皮革软扶手。10.高强度塑料脚踏板脚踏支架长度可调，抬高的角度可与座面可达 180。11.并有重力自锁装置，腿托为皮革软质材料。12.驻车装置制动后不高于座面。13.推车扶手包含刹车制动。14.前轮为高品质8 寸 PVC 实心轮胎；后轮为 22 寸免充气轮胎，采用高强度工程塑料一体式注塑轮毂，带高强度工程塑料手轮，可直接驱动轮椅。15.附安全带。16.张车宽690mm，收车宽320mm，座宽450mm，座高490mm,车高1200mm,车长1300mm,座深460mm , 靠背高780mm。 | 个 | 5
5 | 轮椅电动 | 1.金属烤漆。2.全自动电子刹车。3.座高:53cm,座深:46cm。4.承重≥100kg,净重≤40.3kg 。5.总长度:109cm,总宽度:65cm,总高度:98cm,车座高:53cm,车座宽:47cm,车座深:46cm,靠背高:46cm,净重量:40.3kg,折叠宽度:38cm,折叠高度:76cm。6.轮胎材质:橡胶。7.车架材质:钢管。8.360°智能万向控制器。9.电机250W*2PCS。10.电池≥26AH。11.续航≥40KM。12.最高时速:6Km/H。13.人体曲线支撑，可平躺，角度可调。14.具有语音播报功能。 | 个 | 1
6 | 防压疮垫 | 1.尺寸：2000*900(±100mm)，面料采用防水PVC布料，充气后厚度75-95mm； 2.气条不少于20条，提供充气装置、环保材质、无异味。智能测压，自动充气，包含0-45°起背、0-30°起腿、0-25°侧身功能，所有功能都可一键启用并关闭，具有白天夜晚双运行模式，并可自行调整床垫充气程度。最大承重135KG。 3.气密性：保持最大承重，放置24h后，气床垫最大压力的压力降≤5%。 | 个 | 5
7 | 淋浴椅 | 1.高强铝合金管，壁厚≥1.3mm，采用免焊连接工艺，最大承重150kg； 2.总高：73-83cm可调，总宽：56cm，坐宽：40cm，坐高：43-53cm，坐深：33cm，靠背高度：30cm，坐板尺寸：33*40*4.5cm，高度五档可调 3.加厚粘贴防寒垫；高密度泡棉扶手； 4、一体式PE吹塑靠背； 5、高强度一体成型PE扶手，双安全折叠锁扣； 6、加大盾牌形防滑脚垫，304不锈钢螺丝； 7、一键折叠，开箱即用免安装，无障碍设计； 8、带坐便桶。 | 个 | 3
8 | 智能监控设备 | 1.800万像素。2.机身内存64GB，具有云存储功能。3.视角范围，水平360°，垂直125°。4.夜视功能参数：星光级全彩夜视。5.WiFi频段，2.4G+5G。6.拾音距离≥8米。7.具有HDR模式。8.具有断网录制功能。9.具有物理遮挡报警功能。10.具有一键呼叫功能。11.具有人脸识别功能。12.机体防水IP67级。13.具有双向通话、全景巡航、异响感知，移动追踪、哭声监测等功能。 | 个 | 1
9 | 智能腕表 | 1.高清液晶显示屏，尺寸≥1.4英寸。2.操作方式：触摸、按钮。3.网络支持：移动、联通、电信。4.定位系统：具有GPS+WIFI+LBS+A-GPS+北斗五重定位。5.定位误差，室外≤20米 。 6.内存不低于64Mbit+128Mbit。7.磁吸式充电。 8.电池容量≥800mAh。9.待机时间7-10天。10.防水等级IP67。11.具有心率、血压、血氧、测体温、跌倒报警、计步、睡眠监测、久坐、吃药提醒功能。12.具有单宫格大字体大音量。13.具有双向通话功能。14.具有语音助理协助拨打电话。15.具有双向视频通话功能。16.可使用微信，且具有语音输入文字功能。17.具有SOS紧急一键求救功能。18.家人手机监管软件具有一键导航功能。19.家人手机监管软件可主动了解老人实时身体状态，包含但不限于体温、心率、血压步数等。20.可通过大数据实时拦截骚扰及诈骗电话。21.具有电子围栏，可设定多个电子围栏。 22.具有实时定位功能。23.1具有历史轨迹查询功能:可查询1个月时间范围内的历史轨迹。24.具有历史轨迹播放功能:可自动播放轨迹。25.具有远程监听功能。26.具有低电告警功能。27.具有电话本功能。28.具有语音报时功能。29.具有信息推送功能。30.具有语音提示音。31.支持将设备数据传到到电脑端。32.符合国家强制性产品3C认证，并提供产品的3C证书。33.符合国家无线电管理规定和技术标准，并提供产品的无线电发射设备型号核准证。34.具有电信设备进网许可，并提供产品的入网许可证。 | 个 | 9
10 | 自助进食器具 | 1.助食餐具包含但不限于助食筷子、防倾洒碗、防倾洒盘、助食叉、助食勺； 2.餐具所有部件均为食品级材质，需具有耐磨耐高温性质； 3.助食筷子、助食叉及助食勺需有防抖设计及绑带； 4.防倾洒碗、防倾洒盘需有屋檐护挡设及，防止食物倾洒，底部需有吸盘，及便携泄气设及。 | 套 | 1
小计
税金（税率13%）
合计