# 博州政府采购中心

公开招标文件

（货物类）

项 目名称：博尔塔拉职业技术学院现代能源虚拟仿真实训基地项目

文件编号：BZGK2025010

采 购 人：博尔塔拉职业技术学院

目    录

第一部分  投标邀请 	1

第二部分  投标人须知 	2

第一章 招标说明 	2

第二章 投标人的资格要求 	3

第三章 投标文件的编写 	3

第四章 投标文件的编制和递交 	4

第五章 投标报价及保证金 	5

第三部分 采购需求及商务要求 	5

第一章 采购需求 	5

第二章  政府采购合同(参考) 	9

第三章 付款方式及程序 	12

第四章 售后服务要求 	12

第四部分  招标组织程序 	12

第一章 评标委员会 	12

第二章 开评标和定标 	13

第三章 无效投标及废标 	18

第五部分  招标结束后注意事项 	19

第一章 质疑处理 	19

第二章 签订合同 	20

第三章 项目验收 	20

第六部分 投标文件范本格式 	21

(一) 投标文件封面 	21

(二) 投标文件目录 	22

(三) 投 标 函 	23

(四) 法人代表授权书 	24

(五) 开标一览表 	25

(六) 报价明细表 	25

(七) 货物(服务) 功能偏离表 	25

(八) 类似业绩表 	26

(十) 无重大违法记录声明函 	27

(十一) 政府采购诚信承诺书 	28

(十二) 中小企业声明函(货物) 	29

(十三) 残疾人福利性单位声明函(可选) 	31

(十四) 监狱企业证明(可选) 	31

(十五) 其它有利于投标的资料 	31

# 第一部分  投标邀请

博州政府采购中心拟对以下项目进行集中采购，欢迎符合条件的投标人参加。

| 1 | 采购项目 | 名 称 |  | 博尔塔拉职业技术学院现代能源虚拟仿真实训基地项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编 号 |  | BZGK2025010 |  |  |  |
| 2 | 采 购 人 | 名 称 |  | 博尔塔拉职业技术学院 |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  | 畅江 | 联系电话 | 18935780190 |  |
| 3 | 集采机构 | 名 称 |  | 博州政府采购中心 |  |  |  |
|  |  | 地 址 |  | 新疆博乐市锦绣路 6 号，州市行政服务中心三楼 |  |  |  |
| 4 | 招标内容 | 标段 |  | 产品名称及数量 |  |  | 采购预算 （万元) |
|  |  | 1 |  | （一）小型化风机实训室包含产品及数量：小型化风机实训室风力发电机组电控教学装置1套； （二）数字化风电仿真实训室包含产品及数量：数字化培训系统、仿真实训教学系统、OMO双师教学系统、3D仿真实训教学系统1套；86寸4K触控一体机1台；高保真回音壁1台；全向球型麦克风1个；音频处理器1个；高清云台摄像头1台；答题器1台；接收器1台；助教端教学遥控器1台；AR眼镜1套；人机交互终端服务器25台；MR智能眼镜1套；虚拟仿真实训室：设计及装修1套；虚拟仿真实训室课桌、板凳40套。 （三）PLC实训室包含产品及数量：PLC可编程序控制器实训系统20套；人机交互终端21台；智慧黑板1套；空调1台；学生凳40个；文件柜4个。 |  |  | 430 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |  |  |  |  |  |
| 6 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标保证金 | 无 |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标文件的组成 |  |  | 电子版《开标一览表》、资格审查材料、投标文件 |  |  |  |
| 9 | 投标文件有效期 |  |  | 自开标时间起 90 日内 |  |  |  |
| 10 | 招标文件取得时间 |  |  | 2025 年4月 15日至 2025年4月 22日 |  |  |  |
| 11 | 招标文件取得方式 |  |  | 供应商登录政采云平台 https://www.zcygov.cn/在线申请获 取采购文件（进入“项目采购 ”应用，在获取采购文件菜单中 选择项目， 申请获取采购文件） |  |  |  |
| 12 | 投标截止及开标时间 |  |  | 2025 年5月7日 北京时间 11:00 |  |  |  |
| 13 | 投标人资质审查时间 |  |  | 开标之后评标之前 |  |  |  |
| 14 | 开评标地点 |  | 政采云线上开标 |  |  |  |  |
| 15 | 公告发布媒体 |  | 《新疆政府采购网》 (http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn) 《博州公共资源交易网》（http://ggzy.xjyl.gov.cn） |  |  |  |  |
| 16 | 中 标 通 知书 |  | 中标公告发布后发放。 |  |  |  |  |
| 17 | 签订合同时间 |  | 中标通知书发出之日起7日内。 |  |  |  |  |
| 18 | 项目完成时间 |  | 本项目建设周期3个月，试运行1个月并通过最终验收后进入维保。 |  |  |  |  |
| 19 | 项目实施地点 |  | 采购人指定地点 |  |  |  |  |
| 20 | 项目质保期限 |  | 三年 |  |  |  |  |

# 第二部分  投标人须知

## 第一章 招标说明

1、 适用范围

本招标文件仅适用于参加博尔塔拉职业技术学院现代能源虚拟仿真实训基地项目

2、名词定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1 “采购人 ”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和社会团体组织。即博尔塔拉职业技术学院

2.2 “集采机构 ”是指依法设立，对纳入集中采购目录范围内项目独立组织招标的机 构。即博州政府采购中心。

2.3 “投标人 ”系指有资格的投标人（制造商或代理商）及投标表现人。

2.4 “货物 ”系指招标文件规定的，投标人须向集采机构提供的一切设备、附件、备 品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

2.5 “服务 ”系指招标文件规定投标人必须承担的保修、技术协助、培训及其他类似 的责任。

3. 投标费用

3.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

3.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

4. 招标文件的构成

第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分 第六部分

投标邀请

投标人须知

技术需求及商务要求 招标组织程序

招标结束后注意事项 有关附件范本格式

5.对招标文件质疑与答复

5.1 投标人对招标文件中的采购需求（资质要求、采购技术参数、付款方式、交货期限、 售后服务和质保期）有异议的，应当自合法渠道获取招标文件之日起 7 个工作日内，以书  面方式向采购人提出。

5.2 采购人在收到投标人的质疑函后 7 个工作日内予以答复，并以书面形式通知质疑投 标人，同时将质疑答复抄送集采机构。

5.3 投标人在法定质疑期内针对招标文件的质疑必须一次性提出，投标人在规定时间 内，未对招标文件提出质疑的，则视为投标人完全同意招标文件的所有内容。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者集采机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者 修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集采机构应当在投标截止时间至少 15 日 前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者集采机构 应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予 以确认。

6.2  招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约 束力。

7. 招标文件的解释权

7.1 本招标文件的解释权归博州政府采购中心

第二章 投标人的资格要求

8、投标资质

投标人必须提交能够证明其具有履行本采购项目合同能力的资质证明文件，作文件的一部分，所有非中文资质证明文件必须提供译文证明文件。本项目接不接收联合体投标不允许分公司投标。

(1) 法人代表授权委托书扫描件；

(2) 被授权人《居民身份证》扫描件；

(3) 具有独立承担民事责任的能力【投标人提供有效期内三证合一营业执照副本原 件 (扫描件或复印件加盖投标人公章) 】；

(4) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标人提供近三个月财务报表原 件 (扫描件或复印件加盖投标人公章) 】；

(5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力【投标人提供《履约声明函》原件 (格式附后) 】;

(6) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标人提供《无重 大违法记录声明函》原件 (格式附后) ；

(7)本项目面向中小微企业。

## 说明：其中（1）-（7）为投标资格审查时的必备条件，如果提供不全则视为对招标文 件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

## 第三章 投标文件的编写

9、  投标文件要求

9.1 投标文件以及投标人和采购人或集采机构就招标、投标交换的文件和往来信件， 须以中文书写。

9.2 除在招标书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量 单位。

9.3 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招 标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文 件做出实质性响应。

9.4 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览 表等。为便于评委审阅，投标文件必须编写目录和页码。

10、投标文件的组成和编制顺序

10.1 严格按照本招标文件“ 第六部分投标文件范本格式 ”的顺序和格式要求编制投标 文件，如未按要求编制及提交电子投标文件的，将影响中标结果。

11、投标有效期

11.1  投标文件从开标之日起，投标有效期为 90 天（如不满足将被确定为无效投标）。

11.2  在特殊情况下，集采机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

## 第四章 投标文件的编制和递交

12.电子投标文件的编制

12.1 本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使 用 CA 锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若供应商参与投标, 自行承担与投标 有关的一切费用。

12.2 各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应 商，并完成CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。

12.3 供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区， 下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件 制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打 政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

12.4 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电 子签章，则视为无效投标。

12.5 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同， 若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投 标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文 件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

13、电子投标文件的加密上传解密

13.1 投标文件以电子文件提交；

13.2 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“ 电子加密响应文件 ”上传递交至 	“政府采购云平台 ”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台 ”拒 收。

13.3 投标供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA 锁，电脑须提前配 置好浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

13.4 本项目响应文件解密时间定为 30 分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后 果由供应商自行承担。

14、投标截止时间

14.1 电子投标文件应在 2025 年 5 月 7日上午  11:00（北京时间）之前上传。

14.2 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按集采机构的 书面修改通知重新规定的投标截止时间之前上传。

15、投标文件的修改和撤销

15.1 投标人在上传投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，进行修改或撤消。

15.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

15.4 投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。

## 第五章 投标报价及保证金

16、投标报价

16.1 投标价即交货价，应包括制造该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、 销售税和其他税以及货物运达指定地点的运输、装卸、安装、检验、培训、保险等附加的 所有费用。采购人、集采机构不接受除交货价之外，还需另外支付任何税费的投标报价。

16.2 集采机构不接受任何有选择性的报价，只允许唯一报价。

16.3 投标人必须提供《开标一览表》，当与投标文件报价出现不一致的，按下列规定 修正：

(一)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的,以《开标一览表 为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以《开标一览表》的总价为准并修改单 价；

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后 产生约束力,投标人不确认的，其投标无效。

16.4  投标报价单位为人民币元。

17、投标保证金

17.1 本项目免收投标保证金。

18、履约保证金

18.1  中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式向采购人交纳履约保证金；

18.2  履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的 10%；本项目免收履约保证金。

18.3  验收合格的项目，采购人应当根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金、退还履约保证金。

# 第三部分  采购需求及商务要求

## 第一章 采购需求及技术参数

一、项目基本情况：

1.1项目名称：现代能源虚拟仿真实训基地项目

采购方式：公开招标

预算金额（万元）：430

采购需求：博尔塔拉职业技术学院现代能源虚拟仿真实训基地项目共要建设三个实训室分别是：

（一）小型化风机实训室

包含产品及数量：小型化风机实训室风力发电机组电控教学装置1套；

（二）数字化风电仿真实训室

包含产品及数量：数字化培训系统、仿真实训教学系统、OMO双师教学系统、3D仿真实训教学系统1套；86寸4K触控一体机1台；高保真回音壁1台；全向球型麦克风1个；音频处理器1个；高清云台摄像头1台；答题器1台；接收器1台；助教端教学遥控器1台；AR眼镜1套；人机交互终端服务器25台；MR智能眼镜1套；虚拟仿真实训室：设计及装修1套；虚拟仿真实训室课桌、板凳40套。

（三）PLC实训室

包含产品及数量：PLC可编程序控制器实训系统20套；人机交互终端21台；

智慧黑板1套；空调1台；学生凳40个；文件柜4个。

二、服务范围：

⑴硬件设施：包括高性能的人机交互终端服务器、虚拟现实（VR）设备、增强现实（AR）设备、交互式控制设备、真实小型化风机设备、偏航和变桨控制的PLC控制系统等。

⑵软件系统：引进和合作开发，建设先进的虚拟仿真实训环境，涵盖风力发电设备生产、电能的传输、风电场的建设和使用等各个环节。

⑶实训课程：根据风力发电能源领域的实际需求，开发和使用具有针对性的实训课程，打造理论知识、实践操作和案例分析等多维知识能力课程体系，培养学生的综合素质和创新能力。

三、服务要求：

3.1服务标准：

（1）本项目硬件设备提供一年免费质保和售后服务，并安排1名专业人员针对我单位使用人员进行配合指导。

（2）如系统设备故障通知，在1小时内响应，一般故障在6小时内解决，重大故障在12小时内解决并上报。对于建设方的其他服务通知，应立即做出响应。

（3）方案包含培训目标、培训对象、培训任务、培训流程、培训方式、培训计划与组织等内容。应承诺针对系统管理人员、技术人员提供培训，提供的培训内容主要为系统的日常使用及操作，确保熟练操作。

注：软件系统培训场地、培训资料、培训次数需按甲方要求提供。

3.2质量要求：

- 所有产品都必须符号招标技术参数要求，具体见附件。

附件：技术参数要求

3.2质量要求：

（一）小型化风机实训室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型化风机实训室 | 1.1风力发电机组电控教学装置 小型化风机模型和直驱风力发电机组电控示范装置，需按照直驱2.XMW机组外观及内景进行打造。需依据直驱型风力发电机组的控制逻辑，等比例将风电机组的真实风电元器件、核心电气回路及核心机械结构（如：偏航、变桨）缩小。需通过调试认证，并且可以在小型风力发电机组缩比示范装置上实现真实风电机组的基本功能：如维护、停机、待机、启机、偏航、变桨距调节、发电、并网等核心功能。要求直驱风力发电机组电控示范装置结构美观，控制器需使用原机组控制用PLC，软件交互性较好，能够通过此平台进行机组电气原理培训。 ▲技术要求 电控装置需包含主控区域、变流区域、机舱区域和变桨区域4个区域，并且小型化风机模型和直驱风力发电机组电控示范装置可实现以下区域中的以下功能： 1.2主控区域 （1）PLC及扩展模块可控制及测量风机模型及电控示范装置各子系统的动作执行情况，可实现其可靠运行与故障保护功能； （2）指示灯可实现风机模型及电控示范装置的运行、故障、待机及并网显示； （3）操作按钮可实现风机模型及电控示范装置的启动、复位、停止、维护及急停功能； （4）电能表能可靠显示网侧电压、电流，根据电能表采集数据实现电能表故障、电网电压低、电网频率异常等故障； （5）监控界面可实现直驱风力发电机组电控示范装置基本信息显示，包括电网信息、机舱信息、变桨信息、变流&安全链信息、故障信息等； （6）风机模型及电控示范装置可实现与真实风电机组的等效功能。 1.3变流区域 （1）风机模型及电控示范装置需满足具备整机基本控制原理结构和功能，可以模拟风电机组状态，如正常启机并网运行，同时有相关数据采集和显示，且具备实际操作控制功能。 （2）采用数显电压表采集真实直驱永磁发电机的并网电压。 （3）转速控制模块可调节发电机转速，从而实现功率控制，同时转速数据能够在监控界面上显示。 1.4机舱区域 （1）机舱区域控制模块可实现与主控间的DP通讯，并将偏航及变桨中的控制及反馈信号接入，能可靠执行主控发出的指令； （2）示范装置的偏航控制可根据旋钮选择实现不同装置的偏航动作，能通过不同方式的位置采集设备对偏航位置进行角度及速度测量； （3）可以根据不同风速、风向实现偏航控制：启动及停止（切入风速、切除风速），也可根据对风角度实现风机模型及电控示范装置的自动偏航对风模拟； （4）可根据环境温度可靠实现装置中环控系统的启动及停止，并将温湿度数值记录； （5）可实现电控示范装置对风机模型及在安全链正常的情况下，实现启动及控制功能，当其中一处硬件节点断开时，设备进入紧急停机状态。 1.2.1.1.4变桨区域 （1）可通过旋钮实现风机模型手动或自动的独立变桨调节； （2）可通过旋钮实现电控示范装置变桨距调节，实现对叶片不同角度限位开关的调试功能； （3）可实现与风电机组中相同方式的偏航控制、变桨控制、安全链动作、延时触发等系列操作内容，可实现与风机模型联动运行； （4）风电机组电气系统的调试与风机模型的结合，可有效复制现场真实调试流程及风电机组的动作流程。 ▲参数要求 额定电压：400V±10% 额定频率：50Hz 功率：≤8kW 电控教学装置尺寸：不超过2100mm×900mm×2200mm 小型风力发电机组缩比教学装置尺寸：不超过Φ860mm×3200mm。 ▲其他要求 （1）电控教学装置监控界面无故障、无警告，主控区域故障警示灯不亮。 （2）手动触发安全链回路节点，看监控界面报出相应故障。 （3）通过电控教学装置启动风机模型，风机模型先开桨，然后发电机启动至并网状态。按下停机键，发电机模型可顺利停机。 | 1 | 套 |
| 2 |  | ▲技术要求 风力发电机主控系统考核设备需基于直驱MW风电机组的控制系统，采用与真实风力发电机组完全相同的主控元器件和柜体，要具备自动启动、自动调向、自动调速、自动并网、自动解列、故障自动停机及自动记录与监控等重要控制、保护功能。 主控柜需包含监控系统、变桨控制系统、偏航系统以及变流系统（变流器）四个主要对外接口，与监控系统接口可实现风机实时数据及统计数据的交换，与变桨控制系统接口可实现对变桨执行机构的控制，与变流系统（变流器）接口可实现对有功功率以及无功功率的自动调节，与偏航系统接口可实现机组测风偏航控制、液压控制、润滑加脂控制、扭缆控制等。 该主控系统考核设备需要具备为后续的风力发电机组考核设备提供400VAC电源，进行数据采集及输入、输出信号处理，逻辑功能判定，对外围执行机构发出控制指令，与监控系统通讯、传递信息等功能。 提供的风力发电机组主控系统考核设备需重视安全性操作，与真实风电机组的操作方式保持一致，需具备安全保护措施，避免人员发生触电事故。 主控系统配置直驱MW机组原装控制系统，采用倍福控制系统，通过DP通讯方式与变流子站、偏航子站、水冷子站、变桨子站建立连接，通过模拟单元可模拟机组信号给定，可实现电控系统无故障运行。要求在不需要改变主控的电气机结构下，通过更新控制程序即可完成对其他单元的控制以及数据采集。可根据设备运行的状态，在监控界面将触发的故障或者设备的运行状态进行实时显示。 培训功能要求 通过此设备，可实现理论培训、维护作业培训、故障处理培训等。 主控柜需要具备以下实训功能： （1）理论培训：主控系统工作原理简介培训、器件识别培训和故障模拟实操练习与考核； （2）日常维护作业：备件拆装、主控系统通讯调试实训、主控系统组态下载实训、主控系统程序下载实训等操作； （3）故障模拟：温度故障、UPS电源故障、反馈故障、控制回路故障、安全链故障、子站总线故障、备件损坏类故障、程序参数类故障等。 ▲参数要求 规格尺寸：不超过800×800×2000mm 额定电压：≤690V 重量：≤900kg 功率：70-90kVA 防护等级：IP54 其他要求 该系统需要通过笔记本连接网页监控，故障可体现在故障菜单中，且要能够报出UPS、蓄电池以及电能表等相关故障。所有产品应为全新产品。 | 1 | 套 |

- 数字化风电仿真实训室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化风电仿真实训室 | 数字化培训系统 数字化培训平台需具备直播、实操和实训平台的功能，学习者可以在同一平台上便捷地访问和使用直播系统、课程学习以及实训系统；并且可引入虚拟现实和增强现实等技术，提高培训的沉浸感和实际操作体验，全面提升培训的质量和效率。 系统需具备：3D仿真风机模型展示、互动式三维实训、漫游巡视功能、部件结构分解、关键部件爆炸图功能，故障实操考核功能，运维检修功能、备授课系统。 技术要求 ★备授课课程管理功能要求 课程分类：可对学习管理系统中的课程内容进行系统化组织和管理。管理员可按照不同的标准对课程进行分类，便于用户快速查找和筛选所需课程，支持添加、编辑、删除课程分类，便于管理员可管理分类体系。支持多级分类：主分类和子分类的层级结构。 课程标签：课程标签是对课程进行属性标记的工具，可用于课程类型、目标人群、内容主题等多维度标签，用户可通过标签筛选课程，系统根据标签推荐相关内容，提升信息检索效率。 课程列表：课程基本信息，包括其定义、主要用途和核心目标。课程列表管理功能的主要功能点，例如课程搜索、筛选、排序、详情查看、编辑、删除等。 课程信息维护：支持不同课程及章节信息维护，针对每一章节维护课件信息。 课件展示：支持课件信息预览，包含课件基础信息查询、课件附件内容展示等操作。 课程内容：系统要求有配套的风电通识类培训课程内容；系统可提供的风电培训课程不少于20门，包含：教材、讲义、课件等。 ★仿真实训教学系统 模型工具管理：数字化手段可替代传统手工台账，确保信息的实时性、准确性和完整性，记录工具的基础信息，例如：工具名称、规格、编号等属性，支持对工具的新增、编辑、删除等操作。 备件管理：备件管理是一种系统化记录备件全生命周期的功能，可通过数字化管理确保信息的实时性、准确性和完整性，主要记录备件名称、规格、型号等信息，支持对备件的新增、编辑、删除等操作。 模型库管理：模型库管理是仿真实训系统的三维资源中枢，采用层级化架构管理风机及零部件的3D数字模型。系统支持主流格式的模型导入，确保流畅运行。每个模型均关联完整元数据，包括部件编号、材质属性、装配关系、故障热点区域等工程信息，支持按风机结构或功能模块快速检索。系统提供版本控制、模型比对、LOD分级管理等专业工具。 模型场景初始化：为仿真实训提供标准化三维环境配置，支持预设风机运行、维修、故障等多种实训场景的快速加载。系统采用参数化配置方式，可一键设定模型初始状态（包括部件位置、设备运行参数等）。初始化过程支持场景模板管理，包含典型工况（如日常巡检、大部件更换等）的预置方案，同时允许自定义风速、温度等环境变量。系统提供场景预览和冲突检测功能，确保模型物理属性和逻辑关系的准确性。 操作手册：提供完整的文档管理体系，包含操作手册分类和维护两大核心功能。系统支持多级分类管理，可按设备类型、操作场景、维护流程等维度建立树状目录结构，实现手册的规范化存储。所有手册均可与故障案例、3D模型库智能关联，在实训过程中实时调取相关指引，提升故障处理的规范性和效率。 故障类型：采用树状多级分类结构，支持按风机故障（如：机械/电气）和严重等级（轻微/一般/严重）等多维度划分。系统内置标准故障代码体系，每个故障类型可配置详细属性，包括典型症状、可能原因、关联部件及3D模型标记。支持故障类型与操作手册、备件库、工具库的智能关联。 故障管理：构建完整的故障体系，包含三大核心模块：故障基础信息模块记录故障编码、所属系统、部件位置等结构化数据，并与3D模型智能关联。 巡检管理：采用多级标准化架构，支持按风机子系统（如机舱、轮毂、塔基等）、巡检类型（日常/定期/专项）或风险等级（关键/重要/一般）三维度智能分类。 构建完整的标准化巡检管理体系，包含三大核心模块：巡检基础信息模块详细记录检查项编码、所属系统、部件位置、巡检周期等结构化数据，并与3D模型智能绑定；巡检解决方案模块提供处置流程，包含异常确认方法、检测工具使用规范、维修/上报决策树及安全防护要求。系统支持可动态生成个性化巡检任务的清单，确保培训内容与实际风机运维场景一致，并具备巡检知识库的持续迭代更新机制。 自定义巡检：提供高度灵活的巡检场景配置能力，支持用户根据实际运维需求创建个性化巡检方案。在巡检流程方面，可自定义检查路线、检测点位、验收标准及数据记录模板，并设置自动提醒规则。问题显示方式支持多模态配置，包括3D模型异常标记（如高亮、闪烁、图标等可视化提示）、参数面板预警（可设定自定义阈值和报警逻辑）。 ★仿真实训教学系统管理 角色管理： 提供可视化角色管理界面，支持按组织架构自定义角色权限，支持对角色创建、编辑、分配等操作。确保不同角色（如管理员、讲师、学员）权责分明且灵活适配业务需求。 用户管理： 提供一站式用户管理界面，支持用户注册、信息录入（如姓名、部门、班级、联系方式）、状态管理（启用/禁用/冻结）、角色分配等全流程操作。支持按组织架构、角色、状态等多维度筛选与检索，实现用户信息的精准定位与高效维护。 登录日志： 登录日志功能自动记录所有用户的登录行为，包括登录时间、IP地址、设备信息（如浏览器类型、操作系统）、登录结果（成功/失败）及失败原因（如密码错误、账号锁定）。支持按用户、时间范围、登录状态等多维度筛选与检索，帮助管理员快速定位异常行为（如频繁失败、异地登录），并导出详细日志报告用于安全审计或合规检查。 操作日志： 操作日志功能完整记录用户在系统中的所有关键操作行为，包括操作时间、用户身份、操作模块（如课程管理、考试发布）、具体操作内容（如新增用户、修改权限）、操作结果（成功/失败）及影响范围（如修改的数据条目）。支持按用户、时间、操作类型、模块等多维度筛选与检索，提供操作详情追溯（如修改前后的数据对比），帮助管理员快速定位问题或审计异常行为（如越权操作、敏感数据修改）。 ★OMO双师教学系统 1、可实现多种音视频直播方式。 2、支持35/50/60帧视频画面传输技术。支持4K直播。支持直播码率和帧率的单独调整。 3、支持老师端九宫格的形式看自己和其他所有班级画面。支持翻页功能。支持单个窗口放大，支持调整视频画面顺序功能。 4、支持多机位画面切换功能，支持简单的导播系统功能。 5、支持多方异地高清视频实时互动模式，多个班级在不同区域实时音视频互动，同时支持按需把老师的内容直播在网上。 6、支持教学遥控器操作直播间功能，包括上下课、开关录制、调整声音大小，画面切换，发起互动，举手等功能，方便快捷。 7、可实现教师和学员答题器管理、答题数据统计；支持管学师管理，支持管学师创建自己的学员班级和学员信息；支持数据统计，针对每节课的选择题、判断题等提醒进行统计；支持签到数据统计查看，可查看学生到课的情况等。 3D仿真实训教学系统 整机安装 整机安装教学：根据系统指引，完成整机安装，包括安装顺序提示、文本提示、语音提示及安装指导等。 整机安装训练：无系统指引，由操作者独立完成整机安装，安装完成后，系统自动判断是否按照正确步骤安装完成。 安装：点击安装部件选择安装位置，模拟整机安装。 部件爆炸 一键爆炸：设备的爆炸视图展示，所有部件按层级分类。（只可爆炸至下一层级） 分级爆炸：可选择特定部件进行局部爆炸视图操作。 模型交互 点击交互：点击部件查看详细信息，如名称、材质、编号、故障信息、更换组件等。 拖拽旋转：支持鼠标拖拽旋转、缩放、平移查看模型。 工具交互：提供距离、角度、半径等测量功能及维修工具维修交互及巡检功能巡检工具。 网页监控 按照风机的监控界面，等效复现一个监控界面，能够实现风机上面的监控模块的数据模拟。 操作手册 系统支持操作手册指引一键调取。学员点击对应按钮，便可在线获取详细的风机运维步骤、故障处理流程以及安全注意事项等信息。可放大缩小、翻页查阅，为学员提供即时、便捷的现场操作参考 。 故障排查 搭建机组控制逻辑结构，模拟机组故障，依托整机、电控柜体内部结构，还原实际故障处理场景，可满足学员故障实操学习。 1、故障库查询：支持看各类故障 2、故障排查流程（培训）：支持给学员培训故障 3、故障排查流程（考试）：支持给学员考试故障 4、故障排查流程（练习）：支持给学员练习故障 运维巡检 基于风电运维场景的标准化操作场景。机组检修、季节性预防性维护任务。对可维护设备构件维护标准化动作，形成维护资源池，设置有维护场景：日常巡检、季节性维护巡检、专项巡检项，各巡检项内容可手动从数据库中设置添加，也可系统根据模板生成标准维护巡检项。使学员可学习体验机组运维巡检技能。 1、巡检问题库查询：支持查看各类巡检问题 2、巡检排查流程（培训）：支持给学员巡检培训 3、巡检排查流程（考试）：支持给学员巡检考试 4、巡检排查流程（练习）：支持给学员巡检练习 漫游 内部漫游：机组仿真实训系统具备机组内部的巡航功能；及外部漫游：机组仿真实训系统具备机组外部的巡航功能，可以从上帝视角和内部及外部运维人员巡视视角，具备接近真实的体验感。 | 1 | 套 |
| 2 | 86寸4K触控一体机 | 尺寸86寸，支持环境光检测，抗光干扰，亮度自调节 接口：USB3.0、USB2.0、HDMI、VGA、3.5mm音频接口等 电源：220V，50Hz，功率：500w 支持可插拔式电脑模块，i5 10代CPU，8G RAM，256G SSD 支持windows系统，无线网卡 触控屏幕专用翻页笔，上/下翻页，一键全屏/缩放 | 1 | 台 |
| 3 | 高保真回音壁 | 2.0声道多媒体音箱 功率：高音：2 x16W；低音：2 x 19W；最大不失真功率：70W 接口：蓝牙、光纤、同轴、Line、AUX 信噪比 ≧85dBA 电源：220V，50Hz 尺寸：不超过1000×100×100 mm | 1 | 台 |
| 4 | 全向球型麦克风 | 拾音半径：10m max 传感器类型：Φ25背极式柱极体电容极头 电路特性：JFET阻抗变换、电子平衡 指向性：单指向性超心型 频响：50Hz-20KHz 灵敏度：-47±3dB 额定输出阻抗：2.2KΩ 最小负载阻抗：1000Ω 信噪比：75dB 最大声压级：115dB 最大输出电平：1.6dBV(1.2V) 输出连接器：迷你XLR-3公型 线缆：双绞屏蔽MIC电缆 | 1 | 个 |
| 5 | 音频处理器 | 频率响应：20Hz-20kHz 等效噪声：小于-84dBu 动态范围：大于105dB 麦克风通道最大增益：50dB；线路输入通道最大增益：0dB 麦克风通道输入阻抗：330Ω；线路输入通道输入阻抗：20kΩ 输出阻抗：400Ω A/D-D/A转换器：24bit 支持自适应噪声抑制 支持自适应增益调节 支持自适应回声消除 接口：3路3.81mm凤凰接口端子，支持接入2个麦克、1组音箱 电源：220V，50Hz | 1 | 个 |
| 6 | 高清云台摄像头 | 分辨率：1920*1080、1280*720 传感器：1/2.7英寸，CMOS，有效像素：207万； 水平转动范围：±170°；垂直视场角：44.8°~3.9° 镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 电源：220V，50Hz | 1 | 台 |
| 7 | 答题器 | 支持对错、ABCDEF选择按键 | 1 | 台 |
| 8 | 接收器 | 支持最多60个答题器同时接入 | 1 | 台 |
| 9 | 助教端教学遥控器 | 遥控距离不超过10米 助教教学遥控器支持：网络检测、画中画功能、增大/减小麦克风和音箱的音量、一键举手功能、一键退出课程等。 尺寸：不超过154×39.6×20mm | 1 | 台 |
| 10 | AR眼镜 | 8核2.0GHZ及以上CPU；4G以上内存；128G以上存储；蓝牙模组；支持语音交互、音视频通话；90分贝及以上降噪麦克风；5000万及以上防抖摄像头；3000mAh及以上电池，支持热插拔；可调节单目显示；IP66及以上防护等级。 AR眼镜，学员可远程与讲师进行实时音视频通讯，讲师能够获取现场第一视角画面，做到快速响应及高效准确指导。可实现以下功能： （1）第一视角高清音视频通讯，视频画面需支持全屏/分屏切换。 （2）多方协作支持：支持多人通话协作，支持开展一对一、一对多和多对多的协作。 （3）支持多终端：系统支持不同人员通过不同终端接入。 （4）实时标注：系统支持进行实时标注，所有参与用户都可以实时查看到该标注的位置。 （5）白板涂鸦：系统支持发起白板涂鸦。 | 1 | 套 |
| 11 | 人机交互终端 | CPU:i7-i9 内存：64GB 4080super 显示器：2k | 25 | 台 |
| 12 | 服务器 | CentOS 8.0系统。 内存：8核32GB 硬盘：2TB 类型：塔式 |  |  |
| 13 | MR智能眼镜 | 功能要求： 内外部漫游：风机内外部结构的虚拟漫游，用于展示风机的整体外观、内部结构、工作环境等。 多场景漫游跳转：支持通过图标热点、多边形热点等交互控件实现场景间的切换，覆盖风机内部（机舱、塔筒）及外部环境（升压站、风场全景）的探索需求‌。 ‌动态热点交互：支持添加语音解说、视频嵌入等动态交互内容，用户点击热点即可触发设备运行原理动画或环境参数展示‌。 视听效果增强：结合动态光照渲染、背景音效（如风机运转声、环境风声）及粒子特效（如叶片旋转模拟），强化场景真实感‌。支持120度广角视野适配，模拟人眼自然观察体验‌。 智能路线指引：内置导航功能，根据用户当前位置自动生成最优漫游路径，避免迷路或重复探索 | 1 | 套 |
| 14 | 虚拟仿真实训室：设计及装修 | 长约15.68米，宽约8.74米，面积约为134平方米 | 1 | 间 |
| 15 | 虚拟仿真实训室：课桌、板凳 | 尺寸：约长330*宽250*高450mm 材质：钢质材料 | 40 | 套 |

三、PLC实训室

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC可编程序控制器实训系统 | 一、设备要求 该装置要求采用铝木结构实训台，实训台架要求由实训屏（含电源控制屏）、实训桌、实训储物柜三大部分组成。实训屏要求包括电源指示和控制单元、时间管理器（含电源保护）单元、指示灯和按钮单元、选择开关和蜂鸣器及继电器单元、仪表单元、直流电源单元，电源控制屏的左右两侧要求分别装有一个两插插座，将外部电源进线端装在电源控制屏的左侧（采用航空插连接结构）；实训屏上部要求组成通用实训模块固定结构，一次可摆放8个实训模块，模块要求采用标准化结构、互换性强，根据实训内容的需要调换实训模块；存储柜主要用于存放工具材料及模块。 ★为确保所投设备稳定性及安全性，同时满足学校教学所需，要求所投设备的外观检查、结构检查、电源电压适应性、通电指示灯、供电指示灯、急停按钮、启动按钮、停止按钮、报警指示灯、计数电源、实验管理器、转换开关、直流数字电压表、直流数字电流表、可调直流电源、固定直流电源方面须全部符合要求，（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的权威检测报告）。 二、技术指标 1.交流电源：三相五线 AC 380 V±10% 50Hz； 2.温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结； 3.外形尺寸：长×宽×高≥1300mm×750mm×1700mm； 4.整机功耗：≤1.0 kVA； 5.安全保护措施：实训台桌面采用高绝缘、高强度、耐高温的高密度板。具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 6.当发生短路故障时应采用以下技术措施解决：所述的限流保护单元中的断路器开关QF1是断路器开关或熔断器或PTC热敏电阻中的任意一种。所述限流保护单元中的限流元件Z是无铁芯的电感线圈结构或是大功率低阻值电阻。所述限流保护单元上还可以连接保护报警保持电路。当发生短路故障时，只会使得限流保护单元中的断路器开关 QF1及时断开，不会引起限流保护单元前端的断路器开关 QF跳闸。当在一个电气训练室（车间）中有多个组别同时进行电气技术训练时，可以在每个组别的电气线路的电源开关后的相线上各串接一个限流保护单元。具有完全自主知识产权，投标时要求提供国家级第三方技术鉴定文件佐证。 三、功能要求 1.总体结构要求： （1）装置要求采用铝合金导轨式实训台。模块要求采用标准化结构和工具材料放置抽屉及模块存储箱，互换性强。 （2）实训台架要求由实训屏（含电源控制屏）、实训桌、实训储物柜三大部分组成。实训台架要求以经氧化处理的高材质铝合金作为设备主要框架材料；实训台架要求采用铝合金的本体颜色，电源箱体采用麻灰色 1.2mm（±1mm） 钢板制作。实训屏底部要求装电源控制屏，电源控制屏的面板布局从左至右依次为电源指示和电源控制单元、时间管理器（含电源保护）单元、指示灯和按钮单元、选择开关和蜂鸣器及继电器单元、仪表单元、直流电源单元，电源控制屏的左右两侧分别装有一个两插插座， 将外部电源进线端装在电源控制屏的左侧（采用航空插连接结构）；实训屏上部要求采用三根不锈钢型材组成通用实训模块固定结构，一次可摆放 8 个实训模块，根据实训内容的需要调换实训模块。实训桌桌面要求采用 25mm（±1mm） 麻灰色高密度层压板封边特制，有效提高绝缘等级。实训储物柜要求采用标准结构和抽屉式，左侧有 3 层抽屉，用于存放工具以及实训资料；右侧的双拉门式设计，要求可同时存放 8 个通用实训模块。 （3）设备的 PLC 模块的 I/O 端子、变频器的接线端子及其他附件元器件与安全插座连接，使用带安全插头的导线进行电路连接，既保证学生基本技能的训练、形成和巩固，又保证电路连接的快速、安全和可靠。 2.设备各个模块的功能要求 （1）交流电源控制单元：三相四线 380V 交流电源经空气开关后给装置供电，该装置应设有供电和通电指示，设有带灯保险丝保护，启停开关控制、同时具有漏电告警指示及告警复位，及具有急停开关。提供三相四线 380V、单相 220V 电源各一组（安全插座），提供 2 组三插 AC200V 插座，由启停开关控制输出，并设有保险丝保护。 （2）定时器兼报警记录仪：定时器兼报警记录仪，平时作时钟使用，具有设定时间、定时报警、切断电源等功能；还可自动记录由于接线或操作错误所造成的过流告警次数。 （3）直流电源、直流电压/电流表、逻辑电平输出及指示灯：直流电压：0～±10V 可调输出；直流电流：4～20mA 可调输出；直流数字电压表/电流表：电压表量程 0～30V、精度 0.5 级，电流表量程0～30mA、精度 0.5 级；同时设有逻辑电平输出（点动、黄绿红三种颜色开关）、逻辑电平指示（黄绿红三种颜色指示）、LED 数码管、选择开关、蜂鸣器、直流 24V 继电器、直流电压输出：24V/6A、12V/2A 各一组（具有保险丝保护）。 （4）PLC 模块：PLC 主机要求为知名品牌，输入输出点数总和不小于24。包含钮子开关 24 只，船型开关1只，保险丝1只。 （5）变频器模块：要求为知名品牌变频器，须与PLC为同一厂家；包含电位器一只，钮子开关 7 只，船型开关1只，保险丝1只。 （6）三相异步电动机模块：要求采用的电动机为三相鼠笼式异步电动机，为变频器调速使用，固定底座。 四、配置教学资源要求 1.★PLC仿真系统软件：该软件应与设备PLC仿真模块配套。该软件须至少包括四层电梯控制、邮件分拣、铁塔之光、交通灯控制、电镀生产性控制、自动送料装车系统、水塔水位自动控制、多种液体混合、三相电机顺序控制、全自动洗衣机控制、小车运动控制、机械手搬运控制、加工中心选刀控制等十几种仿真模块。软件要求为自主知识产权产品。(投标时需提供软件著作权证明材料)。 2.★PLC 3D仿真软件：要求内容至少包含有 5 个实验：机械手控制实验、码垛堆积控制实验、物料分拣控制实验、自动仓储控制实验、自动封盖实物控制实验。每个实验分成两个部分，一部分是实训实验，另一部分是演示实验。在实训实验部分，学生可以通过自己编写 PLC 程序来控制机械的运动，而在演示实验部分，学生可以观看机械的一般运动过程， 有助于自己来编写 PLC 程序。(投标时需提供软件著作权证明材料)。 3.★PLC控制软件：该设备须具有软硬件结合功能且系统兼容性强，能够满足学校教学所需，为了确保所投设备的稳定性，要求所投设备具有配套的嵌入式PCL控制软件，软件要求为自主知识产权产品，(投标时需提供软件著作权证明材料)。 4.★教材：要求与设备配套，符合机电设备安装、调试、维护、维修类岗位对PLC应用技术的要求，以职业院校技能大赛机电设备装调项目的相关知识及技能要求编写，主要内容至少包括两个模块，以至少两种典型的教学设备对机电设备的PLC控制技术进行阐述。将PLC工作原理、基本功能、常用指令及常用的梯形图程序编程方法等教学内容融入到项目设计中，同时要求安排大量机电设备与PLC控制综合应用项目，在项目的实施过程中深入学习机电设备相关的传感技术、气动技术、变频控制、人机界面及机电一体化设备整机设计与调试。投标时需提供厂家出具的证明材料（包括但不限于封面截图、目录页等）。 5.电气原理PLC编程软件： （1）该软件需具备离线读取编辑PLC和在线读取编辑PLC。 （2）该软件需具备和数控系统通讯功能，通过设置IP地址，连接数控系统，实现PLC在线调试。 （3）该软件具备梯形图、梯图信息、符号表、显示信息表、锁定表、交叉引用、IO对照表(用户)、IO对照表（系统面板）、示波器、梯图参数等参数查看及在线编辑功能。 （4）★该软件可直接从本项目五轴数控系统中下载PLC到该软件，编辑结束后可直接通过网络上传数控系统。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 （5）PLC编辑完毕后，软件对PLC进行检测运算。并列出错误PLC以及所在地址。 （6）该软件可通过网线连接数控系统后，用示波器功能，直接采集数控机床特定点位信号状态。 （7）该软件可自主定义寄存器点位代码以及寄存器名称，方便编程人员更直观区分寄存器作用。 （8）通过该软件plc编写，可直接给五轴数控系统定义一些新的控制逻辑。同时plc编程软件中有集成的寄存器模块（如基本指令、定时器、计数器、流程控制、功能指令等）便于后期学校自主开发时使用。 ★为了确保所投设备及软件能够达到教学实训功能和效果，供应商应自行准备好相应的开标演示或软件使用操作截图不低于5张，同时提供生产厂家授权书以及售后服务承诺书。 6.★PLC在线教育平台教师端：整个项目提供一套。为保证硬件设备能配套丰富的教学资源使用，要求该平台兼具有电脑版及安卓版的著作权证明。 平台必须同时支持电脑端登陆、安卓APP终端登陆两种方式。教师端，整个项目共供货一套，采用云平台管理方式，教师可以通过PC或手机平板等移动设备随时访问平台内容，方便教师学生随时访问在线教育平台以学习到丰富的电气自动化、机电一体化专业相关的教学资源、课件、微视频等，方便拓展知识面学习及备课。此平台须具备完全自主知识产权证明，（投标时分别提供电脑版及安卓版的著作权证书复印件）。 7.数字化集成应用系统（整个实训室配置2套） 需使用unity3D游戏引擎开发，3DMAX和Maya软件进行等比例建模。 ▲需提供模型库包含：预制模型库和外部导入模型库，可以输入设备的名称进行快速查找，库中的设备模型可以拖入场景中，导入模型库用户可以编辑、复制和删除库中的模型。预制设备模型库中需包含真实设备产线与教学实训台两个方向数量不少于140的模型，需包含不少于3种型号的工业机器人以及加工中心、大型立体仓库、多种类型传送装置、多种类型传感器等。（投标时需提供演示视频）。 系统能够与RobotStudio多个机器人系统同时建立通讯，需要能够单独给每个机器人进行编程，每个机器人可以独立工作，同时也能够多个机器人之间互相通讯联合工作。 系统需要有独立的通讯框架，所有通讯相关的功能集成到一个界面中，能够在这个界面中完成所有通讯相关的设置，不需要调出多个界面分别设置PLC或机器人等通讯内容. 需满足通讯框架实时获取系统场景中所有设备的信息，自动更新配置设备列表。 需满足机器人通讯设置流程： 在配置设备列表选中要设置的机器人； 选择机器人配置，点击刷新机器人控制器； 选中对应的机器人控制器，再点击设置按钮； 最后在配置设备列表中点击启动按钮，启动数据服务，完成该机器人的通讯设置。 需满足PLC通讯设置流程： 在配置设备列表选中PLC； 选择PLC配置，输入PLC的IP地址和端口号（端口号不被占用即可）； 点击设置； 最后在配置设备列表中点击启动按钮，启动数据服务，完成PLC的通讯设置。 ▲需包含场景列表功能：列出场景中所有模型的名称以及对应的ID，可显示模型之间的层级关系，可通过列表选择场景中的模型。可对场景中的模型进行居中显示、复制和删除。投标时需提供生产厂家出具的针对以上功能证明材料（投标时需提供演示视频）。 ▲可以随意拖拽设备库中的设备到场景中进行搭建，选中场景中的设备，同时左侧属性栏中显示该设备属性，包含所选模型的基本信息（显示/隐藏、锁定、类型、描述），位置信息（XYZ位置坐标、RYRZ旋转坐标、角度回零），一些模型会有物理属性、特殊属性等内容。（投标时需提供演示视频）。 需包含清空场景中所有设备的功能。包含设备IO信号面板：显示所选模型的IO信号名称与对应值。输入信号为向模型传输的信号，输出信号是模型向外传输的信号。 需支持以场景为单位进行存储，可以自定义场景名称，形成的场景文件保存在本地，保存的数据包含：场景中的设备名称、位置、角度、父子关系、锁定状态、属性可调参数、IO信号配置等。 需包含搭建步骤撤销功能，可撤销场景中物品的移动，最多可撤销最近的10步。 需包含删除物品功能：删除当前选择的物品；锁定物品功能：锁定状态的物品无法移动；居中显示功能：以当前选择的物体为中心自动调整视角；重命名功能：重新命名物体。 需可以导入外部三维模型，支持STEP、FBX等多种格式模型的导入，可以自动优化导入的模型，也可针对模型进行编辑，改变其中心原点以及坐标轴的方向、模型颜色。 需包含场景视角控制工具，鼠标点击锥形体，视角就会旋转到对应锥形体朝向，鼠标点中心的正方体切换透视与正交显示。 系统底部必须有状态栏，状态栏上依次显示PLC设备连接状态、通讯框架状态、当前工作状态和系统提示信息。 ▲需包含多选快捷键功能（Ctrl+鼠标左键/鼠标左键），鼠标左键选中一个模型，按住Ctrl同时用鼠标左键选中另一个模型，或者在屏幕空白处按住鼠标左键并拖动鼠标，画出的矩形框内的模型都会被选中。多选状态下移动模型不能撤销操作。（投标时需提供演示视频）。 ▲需包含模型删除快捷键功能（按键“Delete”/鼠标右键），选中要删除的模型，按 Delete 键，或者在场景列表中，在想要删除的模型名称位置鼠标右键点击，在弹出菜单中选择删除，在弹出的对话框中选择“确认”进行删除模型，旋转删除后的模型无法恢复。（投标时需提供演示视频）。 需包含视角居中显示模型快捷键功能（按键“F”），选中模型后按下键盘上的“F”键，视角就会居中显示该模型。 需包含选中模型后按下键盘上的“V”键，鼠标移动到选中模型上想要捕捉对齐的点，按下鼠标拖动鼠标到想要对齐到的目标点。（操作对象带有重力效果会影响对齐效果） 需包含设备链接功能，当运行模式下，带有连接属性模型，被对应的被连接模型接触时，被连接模型变为连接模型子物体，被连接模型位置自动到所设置的连接位置，可用于开发工件装配、卡盘装夹工件等功能。 软件能够自定义分辨率设置，可以适配不同显示环境的电脑，可以设置鼠标灵敏度，包含视角的旋转速度、平移速度和透视视角、正交视角的缩放速度。 需可以向导入的模型添加不同属性，在场景运行的时候可以带有相应的功能。运动属性包含平移和旋转，给模型添加运动属性，并设置属性参数，包括运动的范围、运动轴、速度以及运动结束后反馈的信号状态等内容。通过运动属性的添加，就可以实现机床开关门、变位机的旋转、气缸伸缩等动作。 需满足设备由信号来控制，信号分为两类：内信号和外信号，内信号为复杂设备内部部件之间相互控制的条件，其不与外界直接连接。外信号直接与外界连接，如与系统通讯的PLC设备，外信号的状态由外界控制，外信号也是工业意义上的信号。信号可以控制运动属性中的动作，也可以控制力的属性值。这样就可以形成信号控制动作，动作执行结束产生反馈信号的逻辑链条，可以模拟真实设备的运行逻辑。 能够给模型添加重力效果、物理碰撞、相互作用力等，模型带有真实物体的物理属性。利用物理属性可以实现传送带、滚动导轨等装置的功能。 需要能够编辑模型的坐标原点位置和角度，能改变模型的位置中心和旋转轴。 能够将多种其他属性赋给模型（如颜色变化属性，可以赋给指示灯或者带有指示灯的开关等），通过这些属性可以造出不同的设备以及功能组件。 需能够使用ABB RobotStudio软件中的虚拟示教器控制软件中的虚拟机器人设备，对机器人进行示教编程操作。 能够与博图软件联合仿真，能够与博图软件虚拟PLC进行连接，将内部虚拟设备的对外信号通过配置过程，一一映射到虚拟PLC的各个端口，建立虚拟信号与实际信号的关联，虚拟PLC就可以驱动平台内的虚拟设备。 需提供虚拟视觉相机设备，该相机可以在系统中进行拍照，将所拍摄图片保存到本地固定路径，视觉软件可以获取该图片进行分析，并将信息传递给机器人或PLC。 能够支持多种设备的复杂产线的设计、PLC编程、机器人编程和整体仿真运行。 需支持工业机器人关节装配实训： 需能够进行场景设计，可以用鼠标左键将库中的设备模型拖拽到场景中，并通过移动和旋转工具调整位置和角度。在场景列表中选中第一个光电传感器，并在属性面板上将名称改为“传送带启动传感器”，之后点击确认修改按钮。通过同样的方法将第二个传感器修改为“传送带停止传感器”。 需能够设置连接属性，满足选中关节电机，将重力取消勾选，触发器勾选，这样确保调整位置的时候关节电机能方便的移动到关节基座的内部。若不这样操作两个物体会产生物理碰撞效果，会难以确定位置。按住Ctrl按键选中关节基座和关节电机，点击模型选项卡下的链接按钮，进入链接设置模式。先选中关节基座，点击指定父级按钮，关节基座设置为父级。调整关节电机的位置（当触发链接功能时，该模型成为父级模型的子级，位置变为当前设置的位置。）点击应用链接按钮，设置完成，点击关闭按钮退出。 需能够进行设备调试，可以手动调试传送带，在IO选项卡中打开IO信号映射列表，将皮带传送模块的启动信号设置为True，将皮带传送模块的停止信号设置为False，之后点击应用按钮。同时将关机电机模型的重力勾选，触发器取消勾选，用关机电机模型验证皮带传送模块。最后在仿真选项卡中点击运行按钮。关节电机会在传送皮带上运动，直到碰触皮带末端的限位。运行之前查看两个传感器的信号输入，传送带启动传感器为True，传送带停止传感器为False。运行之后关节电机脱离传送带启动传感器，当关节电机移动到皮带末端时，触发传送带停止传感器，这时请查看两个传感器的信号输入，传送带启动传感器为False，传送带停止传感器为True。 需能够配置IO映射表，打开工业机器人离线编程软件，在工业机器人离线编程软件中建立信号。 需能够连接PLC与工业机器人离线编程软件，在IO选项卡中打开通讯面板，选择PLC型号，填写PLC的IP地址，点击按钮，显示连接成功即可。选择机器人并可以连接机器人离线编程软件。机器人会与工业机器人离线编程软件中的机器人同步动作。 需满足工业机器人离线编程软件与PLC编程，在场景列表中右键点击抓手，在弹出菜单中选择“到机器人末端”，在弹窗中选择机器人后点击确认。抓手就会自动瞬移到机器人末端。工业机器人编程逻辑：机器人快换装置紧固抓手；等关节电机运动到皮带末端后，机器人去抓取关节电机；将关节电机抓取到关节基座上方；松开关节电机，让关节电机装配到关节基座中。PLC编程逻辑：传送带由两个信号控制启停，启动信号为True同时停止信号为False时传送带启动，启动信号为False同时停止信号为True时传送带停止，启动信号和停止信号相同时为无效信号。 （33）需支持工业机器人纸箱分拣实训： 点击文件选项卡中新建按钮，之后点击保存按钮，在弹窗中选择刚刚创建的文件夹，输入工程名称“机器人分拣实训”，点击Save按钮完成项目保存。 鼠标左键将库中的设备模型拖拽到场景中，并通过移动和旋转工具调整位置和角度，搭建机器人纸箱分拣场景。 可连接PLC和工业机器人离线编程软件。 在场景列表中右键点击”吸盘手爪_e型_1”，在弹出菜单中选择“装配到机器人”，在弹窗中选择机器人”ABBIRB2600 1”后点击确认。在场景列表中右键点击”吸盘手爪_e型_2”，在弹出菜单中选择“装配到机器人”，在弹窗中选择机器人”ABBIRB2600 2”后点击确认。 工业机器人离线编程软件编程实现当机器人di1=1时机器人执行抓取作业。 PLC编程实现当传按下启动按钮，滚动导轨运行、传送带运行、自动出料运行；当传高传感器、低传感器和按下系统停止按钮，传送带停止；当按下系统停止按钮，滚动导轨停止、自动出料停止；当低传感器触发，机器人2运行（该信号应与工业机器人离线编程软件中对应机器人系统的di1信号一致）；当高传感器触发，机器人1运行（该信号应与工业机器人离线编程软件中对应机器人系统的di1信号一致）； （34）硬件实训箱 控制柜尺寸：长度不大于450mm,宽度不大于360mm，高度不大于205mm。 触摸屏：不小于7寸，要有网络通信接口。 与PLC连接的按钮不少于3个，指示灯不少于3个，蜂鸣器至少一个，急停开关至少一个一开一闭型。按钮和指示灯的开孔直径不大于16mm。光电开关至少一个。 接线座：PLC的每一个输入输出端口对应一个接线座，控制柜预置3组或以上24V接线座，按钮与灯的接线端点对应接线座。 控制柜需要内置工业交换机，交换机网口数不少于五个，千兆网线，一个24v供电的可编程逻辑控制器。 为了安全，控制柜内部电压不能超过24V。配有空气开关。 控制柜装有高性能42步进电机模块，有刻度盘指示电机旋转的角度。电机的驱动器信号连接接线座。 控制柜装有自动温度控制模块，装有加热模块最高温度不能大于70度，散热风扇模块不大于4cm，温度变送器可测温度在0至150度之间，采用电压型变送器，温度传感器2B级，温度显示器模块。各个模块都有相应的接线座。 可编程逻辑控制器参数要求： CPU上集成PROFINET接口，用于编程设备、HMI或其他控制器之间通信； CPU需支持24V直流供电； 需集成数字量输出24v直流，接口数不少于10个，集成24v直流数字量输入，接口数不少于14个，集成模拟量输入0-10V，接口数不少于2个； 具有频率高达100kHz的脉冲序列输出，频率高达100kHz的脉宽调制输出，频率高达100kHz的高速计数器； 位运算处理时间小等于0.08微秒，字运算处理时间小等于72ns； 需集成程序存储器/数据存储器50KB或更大； 设备具有实时时钟，密码保护，时间中断，硬件中断，库功能，在线/离线诊断功能； 支持TIA Portal软件编辑的程序的下载与运行； （35）★投标时需提供软件著作权证明材料。 8.电气自动化教学仿真平台（教师版，整个实训室配1台，使用年限：10年，使用期间免费更新），功能要求如下： （1）平台要求能针对各个相关专业的难点、易错点进行分析、讲解，为学员提供优质的技术服务。至少包含以下企业工种：工业机器人系统操作员、物联网工程技术员、物联网安装调试员、城市轨道交通列车检修员、维修电工、汽车维修工、电梯维修工、数控机床装调维修工、制冷空调系统安装维修工等；须涉及多类知识点的讲解，设备的操作及维修流程、操作规范介绍和大赛赛题的设计思路讲解以及实验视频等教学资源的共享。 （2）★平台应能支持网页版登陆和手机公众号登录；具有随时上传或下载相应教学资源的功用；平台能提供的教学资源至少包括电气自动化、机电一体化、工业机器人应用、教育机器人、数控机床、数控机床装调与维修、电子电工技术、含电梯安装与维修保养、虚拟仪器、物联网、综合布线、装配钳工、机械传动、液压与气动、电机装配与维修检测、智能楼宇、家电、制冷、户式中央空调、轨道交通、汽车运用与维修、新能源汽车、风能与太阳能、供配电技术、智能电网等相关的课程。用户应能通过视频分类选择自己想要看的视频，平台也能推荐一些视频和教室的列表。并可以定期更新热门课程、视频、讲师等资料。（投标文件内提供该部分的功能截图不少于5张并加盖供应商公章）。 （3）★投标时须列举在线教学平台相较于传统教学模式的优势，不少于五项。（投标文件内提供该部分的功能截图不少于5张并加盖供应商公章）。 （4）★平台应至少分为六大应用模块：普通用户、企业用户、视频搜索模块、视频观看模块、直播模块、官方信息模块；普通用户至少包含个人主页、课程答疑、视频搜索模块、导航栏查找、直播课程、精品课程和热门课程、视频观看模块、官方信息、直播模块等，投标文件内提供各个模块的说明和截图；企业用户至少包含添加学员、开通课程、搜索学员功能、学生详情、做题记录等，（投标文件内提供该部分的功能截图不少于5张并加盖供应商公章）。 （5）★平台手机公众号的功能至少包含：轮播栏、直播课程、直播视频、精品课程、热门课程、免费课程、资讯、题库、问答、个人中心、我的会员、我的订单、企业开通、我的题库、我的解答、我的提问、消息中心、设置、客服等，投标文件内提供各个模块的说明和截图。（投标文件内提供该部分的功能截图不少于5张并加盖供应商公章）。 （6）★提供完整的继电器触点、辅助触点、连接器和电缆管理系统，避免差错。符号的交叉索引管理能够检查所有配置并实时提供相关信息。（投标文件内提供该部分的功能截图不少于5张并加盖供应商公章）。 集成“设备库”，能够生成详细的设备清单；设备库应更新支持手动、表格导入、网络库下载。 电线应能自动编号格式和规则，能够显示编辑电线方向，生成电线列表。 快速的PLC设计功能，简化PLC图纸绘制的繁琐操作 可以预先定义PLC自动编号方式，也可以通过EXCEL表格导入PLC信息。 能够处理同一个设备的符号分布在多张页面的需求。 提供导航功能，双击任何一个交叉索引都可以实现跳转（跨页）。 提供从数据库列表到图纸的导航功能，也能从图形化表单（端子排、PLC、电缆清单等）导航至原理图。 数据库列表编辑器集成大范围的分类和过滤功能，以列表的形式之间修改需数据。 对于不需要出现在图纸中的零件（备用端子、附件等）的管理功能： 1）预设零件之后，通过“选择列表”来放置在电路图上。 2）能够帮助管理采购清单里必须有但并不出现在原理图中的材料。 3）能够通过EXCEL文档导入附件信息，例如PDM系统中准备的信息。 4）管理备用端子、隔离片等其他附件。 提供功能/位置改进项目结构，并支持预定义和分配功能、位置。 可配置的工作区，可创建特殊的SQL查询并生成表单。 可以自定义项目、页面的属性，并快速映射到图框中，快速修改图框中的信息。 含有丰富的页面模板，可自主创建页面模板。 集成报表生成器，允许用户创建属于自己风格的项目报表。 绘制二维机柜图： 1）可以自动链接原理图中的组件信息到机柜图。原理图中的组件会自动显示在机柜图选择列表中。当组件被调用后，该组件会从选择列表消失，原理图和机柜图信息会自动同步。 2）根源根据设备库（设备长宽高或自定义的符号）中的信息，按正确比例插入机柜图符号。 3）根据个性化需求，设计可以从机柜图开始。 4）具有各种测量、尺寸标注和其他专业CAD的功能，可以辅助绘制专业的机柜图纸。 5）根据需要插入标准导轨和线槽，促进机柜进行整齐、合理的布局。 设施功能： 1）带有专为建筑电气而设计的一系列符号库，使得设计更加方便。 2）方便自定义符号及在任何位置插入文本功能，确保设计中的想法得以实现。 9.控制器调试操作软件 ★该软件是一款基于 Windows 平台的机器人调试软件，能够提供示教、终端、采集、仿真等多种功能，可满足多种场景的调试需求。（投标文件内提供该软件功能截图不少于5张并加盖供应商公章）。 具有以下功能： （1）具备【控制器监视器】功能，包括、新建、配置、移除、注册、升级、连接、断开等功能； （2）具备【状态】用于显示当前机器人状态信息功能，包含使能状态、当前轴组、坐标系显示切换、当前工具号、当前工件号状态； （3）具备【面板】常规机器人操作控制面板功能，包含使能开关、运动模式切换、点动、寸动、增量寸动距离设置、倍率修调、控制器选项、组选项、工具选择、工件选择、点动、定义关节/笛卡尔坐标、关节、关节运动/直线运动到点功能； （4）具备【终端】可以使用终端命令与控制器进行数据交互及消息显示功能； （5）能对机器人各轴指令位置、反馈位置、速度、加速度等信息进行采集，并图形化显示，并导出采集文件； （6）能对IO列表可进行，IO真实或虚拟切换、设置IO信号、以及进行外部运行调试； （7）对机器人控制器参数进行设置、修改、导入、导出等功能。 五、能完成的实训项目要求 自动送料装车系统； 水塔水位自动控制； 交通灯自控与手控； 全自动洗衣机； 电机控制； 多种液体混合； 邮件分拣机； 铁塔之光； 四层电梯控制； 电镀生产线控制； 变频器功能参数设置与操作； 外部端子点动控制； 变频器控制电机正反转； 多段速度选择变频调速； 变频器无级调速； 基于外部模拟量（电压/电流）控制方式的变频调速； 瞬时停电启动控制； PLC、变频调速控制； PLC控制变频器外部端子的电机正反转； PLC控制变频器外部端子的电机运行时间控制； 基于PLC数字量控制方式的多段速； PLC之间相互通讯； 触摸屏、PLC、变频器之间相互通讯； 六、设备配置要求 序号; 名称; 主要技术指标; 数量; 单位. 1; 实训桌台; ≥1300mm×750mm×1700mm；铝合金导轨式结构; 1; 套. 2; 电源控制屏; 电源供电和通电指示； 控制单元； 定时器兼报警记录仪指示灯； 选择开关和蜂鸣器及继电器单元； 电压表量程0～30V、精度0.5级； 电流表量程0～30mA、精度0.5级； 直流电源单元：0～±10V可调输出； 直流电流：4～20mA可调输出；; 1; 套. 3; 电脑推车; ≥580*450*960带脚轮、电脑托盘，铝木结构; 1; 台. 4; PLC主机; 不低于以下配置： CPU 1214C DC/DC/DC，14DI/10DO；输入输出模块 SM1223 8DI/8DO；模拟量输入输出模块1台SM1234；（带网口） 模块材料：高强度塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用进口油墨丝印。尺寸：≥298mm×285mm×110mm。; 1; 套. 5; 变频器模块; G120C 模块材料：高强度塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用进口油墨丝印。尺寸：≥298mm×285mm×110mm。 1.点数：6点数字输入，3点数字输出； 2.标称功率：0.75kW； 3.尺寸≥297*266*340mm, 4.电源电压3AV/400; 1; 套. 6; 触摸屏模块; TPC7062Ti（带网口）; 1; 套. 7; 三相异步电动机; 三相380V/180W；转速：≥1400r/min; 1; 套. 8; 以太网通讯电缆; 长2000mm；用于学生机PLC主机与计算机之间的通讯；; 1; 根. 9; RS232C/RS232C通讯电缆; 长2000mm；作为仿真接口模块与计算机之间的通讯; 1; 根. 10; 国标电源线; 3脚标准插头国标电源线; 2; 根. 11; 安全插拔线; 10根：长1000mm； 40根：长600mm; 1; 套. 12; 编程软件; 配套设备使用; 1; 套. 13; 仿真实训模块; 仿真系统芯板，9针串口，船型开关，国标电源插座1只，安全插口66只; 1; 套. 14; PLC仿真培训软件; 方便学生进行PLC的相关学习; 1; 套. 15; 电机控制; 钮子开关3只，指示灯6只，安全插座9只；; 1; 套. 16; 铁塔之光; 七段数码管1只，指示灯9只，安全插座18只；; 1; 套. 17; 邮件分拣机; 钮子开关1只，指示灯10只，安全插座11只；; 1; 套. 18; 多种液体混合; 钮子开关4只，指示灯10只，安全插座12只；; 1; 套. 19; 全自动洗衣机; 点动按钮（绿色）4只，红色停止点动按钮1只，指示灯8只，安全插座13只；; 1; 套. 20; 电镀生产线控制; 直流电动机2只，滚珠丝杠1条，轴承2只，转盘1只，轴承支架2只，皮带轮1条、琴键开关1只，点动按钮3只，安全插座18只；; 1; 套. 21; 交通灯自控与手控; 钮子开关3只，红、绿、黄指示灯各4只，安全插座11只；; 1; 套. 22; 水塔水位自动控制; 钮子开关4只，指示灯6只，安全插座8只；; 1; 套. 23; 自动送料装车系统; 钮子开关2只，指示灯8只，安全插座12只；; 1; 套. 24; 四层电梯控制; 直流电动机2只，滚珠丝杠1条，轴承2只，工件1只，轴承支架2只，七段数码管1只，点动按钮10只，指示灯灯14，限位装置4只、安全插座33只；; 1; 套. 25; 机械手模块; 黄、绿、红点动按钮各1只，钮子开关9只，指示灯16只，安全插口30只; 1; 套. 26; 温度控制模块; 加热棒1只，散热管1只，PT100传感器2只，进口固态继电器1只，数字温度表1只，红、黄指示灯各1只，红、绿点动按钮各1只，船型开关1只，国标电源插座1只，传感器支架2只，陶瓷支架2套，安全插口10只; 1; 套. 27; 抢答器控制模拟模块; 七段数码管1只，蜂鸣器1只，绿色点动按钮4只，黄色点动按钮1只，安全插座15只; 1; 套. 28; 实训指导书; 可编程控制器实训指导书; 1; 套. 29; U盘; 内含所有程序、资料; 1; 个. 30; 交换机; ≥5口; 1; 套. 31; 小车运行控制实训装置（伺服）; 一、设备概述 本设备是为扩展PLC实训台实训功能，是结合生产实际和职业岗位的技能要求，研制和开发的产品。 本设备可以通过3个接近开关进行机械定位；也可以通过伺服电机所发脉冲数进行比较精确的机械定位；还可以利用伺服电机和旋转编码器进行更精确的闭环位置控制实训，该装置采用标准的模块化设计，实训时均采用安全插线进行连接，安全可靠，更具人性化。 二、技术参数 1.交流电源：单相 AC 220 V±10% 50Hz； 2.温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结； 3.外形尺寸：长×宽×高≥600×380×200mm； 4.整机功耗：≤0.5 kVA； 5.安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型多功能端子及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 三、功能特点 本设备采用标准化模块设计，重量轻、体积小，方便实训使用。 本设备的所有元器件的电源线、信号线等均已引到基板的多功能端子上，使用时只要用带绝缘护套的高强度安全型实验导线从电源模块、PLC控制模块上的端子引到对应的安全插座上即可进行实训。既保证学生基本技能的训练、形成和巩固，又保证电路连接的快速、安全和可靠，方便学员进行伺服电机的控制学习应用。 四、实训项目 本设备采用伺服电机进行驱动，滚珠丝杠传动，并配有旋转编码器对位置进行反馈，形成了闭环的位置控制系统。 1.可编程控制器高级指令编程实训 2.传感器（接近开关）应用技术实训 3.旋转编码器的应用技术实训 4.滚珠丝杆的机构安装、调试 5.伺服电机及其驱动器的实训 6.整机安装和调试实训实操 五、设备配置 序号; 名称; 主要技术指标; 数量; 单位; 备注. 1; 传动装置; 铝合金结构、滚珠丝杠及导杆1套、直线轴承2只，联轴器1只、; 1; 套. 2; 旋转编码器; E6B2-CWZ6C 2000P/R; 1; 只. 3; 限位开关; KW7-3; 2; 只. 4; 传感器; HW7-D03NK; 2; 只. 5; 接近开关; OBM-D07NK; 3; 只. 6; 伺服驱动器; V90 6SL3210-5FB10-1UA2; 3; 只. 7; 伺服电机; 1FL6024-2AF21-1AA1; 4; 只. 8; 安全连线; 配套设备使用; 1; 套. 9; 接线端子; 配套设备使用; 若干; 个. 10; 编程软件; 配套设备使用; 1; 套. 11; 指导书; 配套设备使用; 1; 套. 12; 示例程序; 配套设备使用; 1; 套. 13; 线槽; 25×25×300mm; 1; 条. 14; 编程软件; 配套设备使用; 1; 套.; 1; 套. 32; 小车运行控制实训装置（步进）; 一、设备概述 本设备是为扩展PLC实训台实训功能，是结合生产实际和职业岗位的技能要求，研制和开发的产品。 本设备可以通过3个接近开关进行机械定位；也可以通过步进电机所发脉冲数进行比较精确的机械定位；还可以利用步进电机和旋转编码器进行更精确的闭环位置控制实训，该装置采用标准的模块化设计，实训时均采用安全插线进行连接，安全可靠，更具人性化。 二、技术参数 1、交流电源：单相 AC 220 V±10% 50Hz； 2、温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结； 3、外形尺寸：长×宽×高≥600×380×200mm； 4、整机功耗：≤0.5 kVA； 5、安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型多功能端子及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 三、功能特点 本设备采用标准化模块设计，重量轻、体积小，方便实训使用。 本设备的所有元器件的电源线、信号线等均已引到基板的多功能端子上，使用时只要用带绝缘护套的高强度安全型实验导线从电源模块、PLC控制模块上的端子引到对应的安全插座上即可进行实训。既保证学生基本技能的训练、形成和巩固，又保证电路连接的快速、安全和可靠，方便学员进行步进电机的控制学习应用。 四、实训项目 本设备采用步进电机进行驱动，滚珠丝杠传动，并配有旋转编码器对位置进行反馈，形成了闭环的位置控制系统。 1.可编程控制器高级指令编程实训 2.传感器（接近开关）应用技术实训 3.旋转编码器的应用技术实训 4.滚珠丝杆的机构安装、调试 5.步进电机及其驱动器的实训 6.整机安装和调试实训实操 五、设备配置 序号; 名称; 主要技术指标; 数量; 单位. 1; 步进传动装置; 步进电机1只、编码器1只、滚珠丝杠及导杆1套、限位开关2只、直线轴承2只，联轴器1只; 1; 套. 2; 旋转编码器; E6B2-CWZ6C 2000P/R; 1; 只. 3; 按钮; 启动、停止、复位各1只; 3; 只. 4; 指示灯; 电源指示、运行指示、停止指示、复位指示各1只; 4; 只. 5; 步进驱动器; KINCO 3M458; 1; 个. 6; 步进电机; Kinco 3S57Q-04079; 1; 台. 7; 开关电源; DC24V\6A; 1; 个. 8; 安全连线; 60cm; 20; 条. 100cm; 30; 条. 9; 电源线; 配套设备使用; 1; 条. 10; 保险丝; 配套设备使用; 1; 只. 11; 编程软件; 配套设备使用; 1; 套. 12; 指导书; 配套设备使用; 1; 套. 13; 示例程序; 配套设备使用; 1; 套. 14; 线槽; 25×25×300mm; 1; 条. 15; 铝合金; 20×20×300mm; 1; 条. 16; 接近开关; NSN4-12M60-E0; 3; 只. 17; 船型开关; 配套设备使用; 1; 只.; 1; 套. 七、教材清单 出版《PLC应用技术》教材 八、实训室配置5套PLC S7-1500实训模块 不低于以下配置： 1.PLC主机 CPU 1512C 32 DI/32 DO； 2.模块材料：高强度塑料外壳，铝塑面板，图案、文字符号采用进口油墨丝印。 九、实训室配置10套传输分拣模块 1.设备概述 本设备为可对外控制实训装置，按照职业学校的教学和实训要求以及结合生产实际和职业岗位的技能要求而研制开发的产品。 本设备由型材托盘、传送带、气动部分、变频器、传感器识别装置等部分组成,传送带机构主要采用经氧化处理的高材质的铝合金型材组装而成。主要功能是实现物料的传送和分拣，该设备是变频器技术、气动技术、传感器技术、位置控制技术综合实训装置。 2.技术参数 （1）交流电源：单相 AC 220 V±10% 50Hz； （2）温度：-10～50℃；环境湿度：≤90％无水珠凝结； （3）外形尺寸：长×宽×高≥600mm×480mm×260mm； （4）整机功耗：≤0.3 kVA； （5）安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线 3.功能特点 本设备采用标准化模块设计，主体实训台架采用铝合金，重量轻、体积小，方便实训使用。气动元件采用知名品牌。 本设备的所有元器件的电源线、信号线等均已引到接线端子的安全插座上，使用时只要用带绝缘护套的高强度安全型实验导线从电源模块、外部控制模块上的端子引到对应的安全插座上即可进行实训。既保证学生基本技能的训练、形成和巩固，又保证电路连接的快速、安全和可靠。 4.实训项目 （1）可编程控制器基本指令、高级指令编程实训 （2）各种传感器应用技术实训 （3）气动技术在生产线上应用技术实训 （4）平皮带传送机构安装、调试实训 （5）变频器应用技术实训 （6）整机安装和调试实训实操 5.设备配置 序号; 名称; 主要技术指标; 数量; 单位; 备注. 1; 型材托盘; 20*80型材; 1; 块. 2; 传送带装置; 减速电机1只、气杆及气动元件4套、各种传感器1套、环型平皮带 1条; 1; 套. 3; 电磁阀组件; 单电控阀4只、阀板1只、消音器2只、堵头3只、弯头1只; 1; 套. 4; 按钮; 启动、停止、各1只; 1; 套. 5; 指示灯; 电源指示、运行指示、停止指示各1只; 1; 套. 6; 油水分离器组件; 油水分离器1只、气动弯头2只、手滑伐1只; 1; 套. 7; 变频器; 配套设备使用; 1; 只. 8; 安全插拔线; 配套设备使用; 1; 套. 9; 接线端子; 配3号安全插座; 若干; 只. 10; 线槽; 5025; 若干; 米. 11; 实训指导书; 配套设备使用; 1; 本. 12; 空压机; 配套设备使用; 1; 台. | 20 | 套 |
| 2 | 人机交互终端 | CPU：国产信创CPU，不低于8核心16线程，主频3.0GHz，三级缓存16MB‌ 芯片组：集成在CPU中； 内存：不低于16GB，4个DIMM插槽，最大支持128G； 硬盘：不低于512G M.2 PCIe SSD，支持HDD+SSD双硬盘； 显卡：独立显卡，显存容量不低于4GB； 网卡：集成千兆以太网卡； 接口：不低于前置4个USB 3.2 Gen1，1个麦克风插孔，1个耳机插孔；后置2个USB 3.2 Gen1，4个USB 2.0，3个Audio，1个串口，1个RJ45； 声卡：集成声卡芯片，5.1声道； 键盘/鼠标：USB键盘/鼠标； 机箱电源：200W； 其他：≥机箱9L，后面板有串并口专用扩展位，前置开关键、Reset键； 插槽：2 x PCIe x16 （PCIe x8），1 x PCIe x8（PCIe x1）, 1 x PCIe x1（PCIe x1） 操作系统：UOS/银河麒麟/中科方德 23.8英寸商用窄边框显示器（VA面板+VGA+HDMI+外置电源) (N238VA）HDMI线 ★认证： （1）投标产品具备平均无故障不低于100万小时，提供认证证书； （2）投标产品具备PAHs认证，提供认证证书； （3）投标产品通过阻燃试验，达到外壳V-0，印制板V-0级别，提供认证证书； （4）投标产品噪音声压级≤5dB，提供认证证书； （5）投标产品主板电源端口及电信端口抗浪涌设计，提供认证证书； （6）投标产品通过电磁辐射B级试验，低于国家标准10dB，提供认证证书； （7）投标产品通过有关人体辐射的电磁场测量方法，低频磁场辐射值不高于0.62%，提供认证证书； （8）所投产品通过高低温、湿热试验，达到工作温度：-25℃~60℃（60小时）；储存运输温度：-50℃~65℃（24小时）；工作条件下相对湿度：20%-93%（48小时）；储存运输条件下相对湿度：20%-93%（120小时），提供认证证书； （9）投标产品通过静电放电抗扰度试验，达到接触放电4kV，空气放电8kV的要求，提供认证证书； （10）投标产品通过外壳防护等级试验，达到IP5X的要求，提供认证证书； （11）投标产品通过防腐蚀测试，提供认证证书； （12）投标产品通过交流电源适应能力试验和直流电源适应能力试验，可以承受电压有效值：90/198/220/242/265V，频率49/50/51Hz的组合，以及按单向和双向方式分别调节直流电源电压，可以承受偏离标称值±6%，提供认证证书； （13）投标产品通过低气压认证，最低可在0℃，16kPa下环境下正常工作，提供认证证书； 投标产品通过环境应力筛选试验，包括：振动试验频率范围5-2000Hz、电应力范围180V-265V、温度范围0-50℃（工作）/-40-70℃（储存运输），提供认证证书； （14）投标产品通过箱体封闭试验，将样品置于50°C的密封箱体中，开机运行2个小时，实验样品可以正常工作； （15）投标产品生产厂商获得ISO20000-1认证，ISO27001认证，ISO45001认证，ISO14064温室气体核查声明书，提供认证复印件并加盖供应商公章。 | 21 | 台 |
| 3 | 智慧黑板 | 整体设计要求 要求智慧黑板采用无推拉式结构，由三块拼接而成的纯平面黑板，一体化设计，无任何外露连接线；整机尺寸：不小于4190mm×1200mm，厚度≤90mm。 屏幕显示尺寸：≥86英寸，直下式LED背光源，显示比例：16：9，分辨率：3840×2160，屏体亮度≥380cd/㎡，对比度：5000：1。 整机显示区域下方具备通体笔槽，内凹设计避免灰尘落入接口。 ★整机提供前置按键：前面板具备不少于7个按键设计，至少包含电源、护眼、音量±；设备提供支持双通道USB×2， Type-C×1，HDMI IN×1，Touch USB×1等不少于5个前置接口。后置接口满足RS232×1、RJ45×1、双通道USB×1、Android USB×1、HDMI IN×2、Earphone out×1、Touch USB×1、同轴×1，以上均为一体机本机接口，非转接非OPS。（提供产品白皮（规格）书或CNAS标识的检测报告或可以证明其符合性的证明材料） 产品采用贴合技术。采用投射式电容触控技术，支持任意信号通道下不低于20点的书写体验，且具备抗强光干扰性能，在320K LUX照度的光照下保证书写功能正常；采用背光技术；使用录像设备录制时，屏幕无‘斜条纹’；通过前置物理按键一键启动减滤蓝光功能，同时也可通过触控调节蓝光滤值的大小。 内置Android系统版本Android13.0或以上，内存≥3GB，存储空间≥32GB。 ★整机采用左右双侧边菜单虚拟按键设计，开机即显，通过侧边菜单可实现一键主页、全通道放大、一键绿板、信源切换、批注、工具箱、音量调节、中控菜单调取，二维码分享等功能。（提供产品白皮（规格）书或CNAS标识的检测报告或可以证明其符合性的证明材料） ★整机具备前置针孔式电脑还原按键；整机支持多种功能禁用开关，方便不同场景，支持触控禁用、按键禁用、遥控器禁用、网络禁用、应用安装/卸载应用等。（提供产品白皮（规格）书或CNAS标识的检测报告或可以证明其符合性的证明材料） 支持在任意通道下调取幕布、聚光灯、截屏、秒表、倒计时、随机数、自检等小工具；窗口下移：通过四指下滑手势快捷实现液晶屏显示窗口下移，并可进行触控操作；支持五指息屏和唤醒；支持任意通道下手势调取板擦工具擦除批注内容，且智能识别手与屏幕接触面积自动调整板擦工具的大小。 ★安卓白板软件支持基本教学工具，至少包含直尺、三角板、量角器、圆规等；支持分屏书写功能，可实现二/三分屏幕，各区域（提供产品白皮（规格）书或CNAS标识的检测报告或可以证明其符合性的证明材料） ★主页具备信源预览窗口，点击窗口可一键直达信源；具备5个常用应用程序，并支持自定义显示。（提供产品白皮（规格）书或CNAS标识的检测报告或可以证明其符合性的证明材料） 符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB 40070-2021）的闪烁要求。减少闪烁对学生的影响 整机内置≥1300W像素或以上的广角摄像头，可用于巡课等。 OPS电脑配置要求 采用Intel 酷睿系列i5十一代或以上CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。 具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备2个USB3.0接口。 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 教学软件 书写：支持多人书写及手势擦除；提供硬笔、软笔、排笔、马克笔、激光笔、魔法笔、纹理笔等≥7种属性笔；提供≥4种笔迹宽度预置及≥10种基础色可选，并支持调节笔迹透明度。 漫游：书写画布可实现无限漫游功能，并支持快速预览整个画布的全局内容，并支持快速定位到所选内容处。 文件胶囊：支持将课程所需演示文稿、图片、视频等格式的文档拖入胶囊之中，胶囊中的所有文件可进行轮巡播放及照片墙两种界面展示；支持检测到U盘接入后，文件胶囊自动显示U盘图标，支持直接拖拽U盘内媒体文件至软件页面之中展示； 为方便用户，软件支持窗口化打开多种格式的素材文件;至少包含PPT文稿、视频、图片等；PPT文稿窗口化打开后，仍支持任意拖拽调节显示大小，并支持上下翻页，同时支持一键原文件格式打开。 ★板中板：可在白板软件中直接调用板中板，自定义设置板中板背景，且板中板支持漫游、页码、翻页等功能，同时可一键半屏、全屏或通过拖拽自由改变板中板大小，满足老师在同一页面下知识点更多、板书面积更大的教学需求。（提供软件说明书或功能截图，加盖供应商公章） 单位换算：软件提供单位换算小工具，可根据长度、面积、体积、重量、功率、速度等不同类型的不同单位进行一键换算，换算后的数值及单位可一键插入白板页面中。 时间轴：支持教学思路的整理，预置知识讲解、复习巩固、课堂讨论、小组讨论、随堂测验、作业布置等教学环节，支持在每个环节插入文字描述、网页链接、图片、视频、演示文稿及操作系统中自带的其他文件。 记忆卡片：软件提供记忆卡片互动小工具，可自定义小组数量、卡片数量、卡片类型，可进行一键查看卡片、刷新卡片，配合结果动画展示，调动课堂气氛。 ★软件内置互动课堂，不接受多个软件方式，可通过大屏软件端或移动端一键开启互动课堂功能；支持投票、抢答、随机选人、弹幕、发送屏幕、发送文件等常用功能；其中投票支持字母、数字、文字、判断、评分、白板等至少6种方式，方便不同题型互动，投票结果均支持快速调取或插入页面显示。（提供软件说明书或功能截图，加盖供应商公章） 语音助手：支持手机、pad移动端与智慧黑板连接后一键开启语音助手，可通过移动端语音控制软件操作，至少支持语音控制，实现以下功能：上下翻页、调用聚光灯、幕布、计时器、日历、时钟、小白板等工具。 软件内置浏览器，支持将网页上的图片快速插入页面内。 ★电路工具：提供虚拟仿真实验室，可自由选择灯泡、开关、导线、电源等实验器材进行电路搭建，搭建好的电路以动画的形式呈现电流传导过程，同时配备电压表、电流表供测量相关数值，通过虚拟的环境，减少学校教学器材成本，增强学生动手能力。（提供软件说明书或功能截图，加盖供应商公章） 当在页面中选中两个图形或图片元素时，即可进行结合、组合、相交、剪去、分割等5个运算；便于老师讲解图形关系及更好地处理图片元素。 | 1 | 套 |
| 4 | 空调 | 额定制冷量（kW）：≥10(1.5-12)； 额定制热量（kW）:≥12(1.5-13.1)； 适用面积：45-70平方米； 能效等级：二级能效； 额定电压/频率：220V\50Hz； 内机尺寸：≥600*350*1880mm； 外机尺寸：≥950*370*815mm； 循环风量：≥2100m³/h。 | 1 | 台 |
| 5 | 学生凳 | 尺寸：约长330*宽250*高450mm 材质：钢质材料 | 40 | 个 |
| 6 | 文件柜 | 尺寸：约高1800*宽850*深390mm 材质：冷轧钢板 | 4 | 个 |

## 第二章  政府采购合同 (参考)

一 、合同格式范本

( 甲 方 ) 所需         (项 目名称)经                         以 (项 目编号) 招标文件在国内 以公开招标方式进行采购 。经评标委员会确定        (乙 方) 为 中标人 。 甲 、 乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》 、 《中华人民共和国合 同法》 等相关法律以及本项 目招标文件的规定 ，经平等协商达成合同如下：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 本项目招标文件

1.2 中标人投标文件

1.3 合同格式、合同条款

1.4 中标人在评标过程中做出的有关澄清 、说明或者补正文件

1.5 中标通知书

1.6 本合同附件

2、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、服务 、数量及规格

本 合 同 所提供的服务 、数量及规格详见合同服务清单 (附件一)  (同投标文件中报

价

明细表，下同) 。

4 、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币          元，大写：            。  (分项

价格详见合同服务清单) 。 乙方开户单位：

开户银行：                              帐号：

5 、付款途径

□ 国库集中支付   □ 甲方支付     □ 国库与甲方共同支付

□ 财政性资金         元           □ 自筹性资金           元

属 国库集中支付的财政性资金， 甲方应按合同约定的付款期限，通过《新疆博州政 府 采 购 管理系统》 及时向财政部门报送资金支付申请 ，财政部门对支付申请审核无误 后 ，将 货款直接支付至乙方账户。

6、付款方式

付款方式：

7 、交付 日期 、地点

7.1 交付日期：合同生效之日起          日 内交付。

7.2 交付地点：

电话：0909-2312785                                                       第 9     页 共 33    页                      博州政府采购中心

8、履约保证金

履 约保证金在项 目交付验收合格无质量问题后 ，填写《履约保证金退付表》 、 《政

府

采 购 项 目验收单》 和资金收款收据交采购人后退还。

9、合同生效

本 合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后，经同级财政部门备案后生效。

10、合同保存

本合同一式三份， 甲方一份，乙方一份， 甲方同级财政部门一份。

甲    方 ：                                  乙     方：

单位名称(公章)：                        单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：  (签字)        法定代表人或授权代理人：   (签字)

电    话 ：                                  电    话：

签订 日期：                               签订 日期：

二、合同草案条款：

1、定义

1.1 甲方 (需方) 即采购人，是指通过                方式采购，接受合同服务及服 务 的 各 级国家机关 、事业单位和团体组织。

1.2 乙方 (供方) 即中标 (成交) 供应商 ，是指中标 (成交) 后提供合同服务的 自 然 人 、法人及其他组织。

1.3 合同是指由甲乙双方按照政府采购文件和投标 (响应) 文件的实质性内容 ，通 过 协 商一致达成的书面协议。

1.4 合 同价格指以 中标 (成交) 价格 为依据 ， 在供方全面履行 合 同义务后 ， 需方 (或 财 政部门) 应支付给供方的金额。

1.5 技术资料是指合同服务及其相关的设计 、制造 、监造 、检验 、验收等文件 (包 括 图纸 、各种文字说明 、标准) 。

2、服务内容 (合同内容)

合 同包括以下内容： 服务名称 、服务要求 、数量 (单位) 等内容。

3、合同价格

3.1 合同价格即合同总价。

3.2 合同价格包括合同服务、技术资料、合同服务的税费、运杂费、保险费、包装费、 装卸费及与服务有关的供方应纳的税费 ，所有税费由 乙方负担。

3.3 合同服务单价为不变价。

4、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2 非经甲方书面同意， 乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

电话： 0909-2312785                                                                                                                                              第  10      页  共  33      页

博州政府采购中心

4.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为 ， 甲方有权解除合同，没收履约保证金并 追 究乙方的违约责任。

5 、质量保证及售后服务

5.1 乙方应按政府采购文件规定的服务性能 、技术要求 、质量标准向甲方提供未经 使 用 的全新服务。

5.2 乙方提供的服务在质保期内 因服务本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费 更 换 。对达不到技术要求者 ，根据实际情况 ，经双方协商 ，可按以下办法处理：

5.2.1 更换： 由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2 贬值处理： 由甲乙双方合议定价。

5.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款， 同时应承担该服务的直接费用 (运 输 、保险 、检验 、货款利息及银行手续费等) 。

5.3 如在使用过程中发生质量问题 ，乙方应同本项 目 “ 采购商务需求 ”对质量保证 及 售后服务内容的约定。

5.4 在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1 本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2 付款方式：银行转账、现金支票。

6.3 付款方法： 同本项目“ 采购商务需求 ” 中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1 供方应随服务提供合格证和质量证明文件 ，如是国外进 口 的服务还须提供入关 证

明。

7.2 服务验收

供 方所 交服 务 的各种 质 量指标 不得低 于供 方提供样品 的 质量指标 (无样品 时按供 方 响 应 文件中所提供的 “ 技术文件 ”执行) ， 售后服务质量要求按照政府采购文件和 响应文件 的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分服务送有关权威检测 部门检测， 如 检测不合格 ，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3 服务验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章， 以此作为支付凭据。

8、 索赔

供 方对服务与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提 出 索 赔 ，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1 供方同意需方拒收服务并把拒收服务的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方 负 担 发 生的一切损失和费用 ， 包括利息 、运输和保险费 、检验费 、 仓储和装卸费以及 为保管 和 保护被拒绝服务所需要的其它必要费用。

8.2 根据服务的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低服务价格。

9、知识产权

9.1 甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的服务及服务时免受第三方提出的侵 犯

其 专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控 ，乙方承担由此而引起的一 切 法律责任和费用。

9.2 若涉及软件开发等服务类项目知识产权的 ，知识产权归采购人所有。

10、合同争议的解决

10.1 当事人友好协商达成一致

10.2 在 60 天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《 中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国政府采购法》有关条款 ，或由供

需

双方约定。

12、合同生效及其它

12.1 合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》 有关规定。

12.2 合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3 合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4 合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》 规定执行。

12.5 本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》， 由供需双方共同协商确定。

## 第三章 付款方式及程序

19、付款方式

采取分次付款方式。

20、付款程序

1、具体付款方法：签订合同后，签订合同后，15个工作日预付款支付合同价30%，货到后验收货物数量支付合同价40%，设备安装调试运行稳定，验收合格后，支付合同价的30%。

## 第四章 售后服务要求

# 21、售后服务要求

1、投标人保证合同设备（货物）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。

2、提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量等。

3. 合同履约期限：本项目建设周期3个月，调试运行1个月并通过最终验收后进入维保，项目质保期一年。（甲方验收合格之日起计算），并提供免费上门服务。

# 第四部分  招标组织程序

## 第一章 评标委员会

22、评标委员会

22.1 集采机构根据《政府采购法》等法律法规的规定，依法组建评标委员会。评标委 员会负责本采购项目评标活动推荐中标候选人，并编写评标报告。

22.2  评标委员会由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不 少于评标委员会成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目 的评审。达到公开磋商数额标准的采购项目，评标委员会由 5 人以上单数组成

22.3  采购人或采购代理机构于开标之日前 2 个工作日内在“新疆政府采购网 ”专家抽 取系统中通过随机方式抽取本项目评审专家。对于技术复杂、专业性强的采购项目，通过随 机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应领域的评 审专家。 自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

22.5  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的。

招标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

22.6  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审 意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进 行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

22.7  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员（是指评标委员会成员以外 的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员），不得透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

22.8 如果出现有效投标投标人不足三家时，由于项目紧急，经财政部门（政府采购监 督管理部门）批准，改为非招标采购方式进行采购时，依法组建的评标委员则变更为评审 小组，负责项目的评审活动。

## 第二章 开评标和定标

23、开标

23.1  组织开标

(1)本项目采用不见面开标方式进行，投标人不需要到达开标现场。集采机构按照招 标文件规定的时间、地点在“新疆政府采购云平台 ”不见面开标大厅主持开标。

（2）开标前，集中采购机构将会同监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否， 检查有无未加密的电子投标文件），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加 密的电子投标文件远程电子解密，采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标 文件。

（3）开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及 集中采购机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及 时声明或提请注意，否则集中采购机构对此不承担任何责任。

23.2 资质审查

（1）投标人投标资格审查由采购人在监督人的现场监督下逐一审查其资格是否符合 招标文件规定要求。资格符合招标文件规定的投标人方可予以评标。

（2） 投标资格审查内容：详见本招标文件第一章“投标资质要求 ”条款。

24、评标

24.1 评标依据

（ 1）评标的依据只能是集采机构的招标文件、投标人递交的投标文件， 以及相关有 效的补充、修改文件。招标文件要求投标人提供实物样品的，该实物样品也应作为评审依 据。

（ 2）评标应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比 较,招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

24.2  评标方法

（1）本次评标采用综合评分法。

（2）打分采取百分制。评标委员会根据招标文件，在对投标人投标文件综合评审的基础上进行评估打分。其中投标报价40分、技术部分、商务部分为 60分。

- 评分项目、分值及评分办法如下：

| 评分因素 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 |
| 符合性检查 | 报价是否未超过最高限价； |  |  |
|  | 投标单位是否符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求（如：工期、施工地点、质量要求、质保期等）； |  |  |
|  | 响应文件的有效性、完整性是否响应磋商文件要求，是否对磋商文件的实质性要求作出响应。 |  |  |

| 评审项目 | 评分依据 | 分值（100分） |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）*40%*100% | 40分 |

| 商务部分评审（分）记录明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评标因素 | 评分标准 | 分值（客观分） |
| 企业实力 | 投标人具备合法有效的《计算机软件著作权登记证书》，每具备一个（与本项目相关的信息、数字、数据类等）得2分，满分10分。 | 10分 |
| 类似业绩 | 提供 2021年至今类似业绩提供中标通知书复印件与合同复印件，每提供一项得 1分，最高得 2 分。 （注：核心产品制造厂商业绩同等有效） | 2分 |
| 合计： |  | 12分 |
| 技术部分评审（分）记录明细表 |  |  |
| 评标因素 | 评分标准 | 分值（主观分） |
| 技术指标 | 投标文件所投产品技术参数中标注▲号和★号的参数为重要参数，提供满足参数要求的实物拍摄视频或实物图片等证明材料，全部满足要求得30分，每负偏离一项扣2分，扣完为止。以投标人提供的有效证明材料为准，不提供证明材料或证明材料不符合技术参数要求的视为不满足。 注：提供虚假证件为无效投标处理。 | 30分 |
| 实施组织方案 | 评审委员会根据投标人针对本项目提供的项目实施方案，内容包括但不限于： - 实施设计方案； - 工期计划； - 安装调试； - 安全质量保证措施； - 生产进度计划; - 验收方案等; 评价指标： 全部提供以上方案并符合项目采购需求的得6分，每缺少一项扣1分，扣完为止。 说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 无实施方案不得分。 | 6分 |
| 供货方案 | 评审委员会根据投标人所提供的供货方案，内容包含但不限于： 供货方案及保障措施; 生产方案； 运输方案； 安装实施方案; 施工过程安全保证方案; 货物交接方案等; 评价指标： 全部提供以上方案并符合项目采购需求的得3分，每缺少一项扣1分，每一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的扣0.5分，扣完为止。 说明：内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 无供货方案不得分。 | 3分 |
| 售后服务及维保方案 | 维保方案售后服务需符合招标文件中售后服务需求，完全满足招标文件要求，根据投标人提供的售后服务及维保方案，其服务方案的完整性、 可行性、及时性，以及售后、维保方案的保障措施、可操作性等综 合评分。 1、售后服务方案 2、维保服务方案 3、售后方案的保障措施 4、维保方案的保障措施 每满足一项得1分，最高4分；每有一项内容不完整、缺失或每有一项不具备针对性等的扣0.5分，扣完为止。 | 4分 |
| 项目负责人 | 考察投标人为本项目配置的项目负责人。 项目负责人具有 PMP（项目管理专业人员）认证证书得2分。 需提供人员有效身份证以及（劳动合同或连续三个月在本单位缴纳 社保的证明材料），未提供或提供不全不得分。 | 2分 |
| 项目团队人员 | 考察投标人为本项目配置的项目团队人员，不得与项目负责人兼任。 团队技术人员配备齐全，参与人员须具备网络工程师中级及以上、 通信专业技术人员中级及以上、大数据工程师中级及以上，每提供一个证书得 1 分，最多得 3 分。 需提供上述人员有效身份证以及（劳动合同或连续三个月在本单位缴纳社保的证明材料），未提供或提供不全不得分。 | 3分 |
| 合计： |  | 48分 |

本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业 其他未列明行业。 【行业划分标准按 《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联 企业[2011]300 号）文件规定执行。】

①小微型企业价格扣除

（a）本项目对小型和微型企业产品给予  10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。 （b）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业类型声明函》。

（c）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业

[2011]300 号）文件规定自行填写。

②残疾人福利单位价格扣除

（a）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予  10%的价格扣除，用扣除 后的价格参与评审。

（b）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（c）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 〔2017〕141 号）。

③监狱和戒毒企业价格扣除

（a）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予  10%的价 格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（b）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新 疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将 不做相应扣除。

（c）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68 号）。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）节能产品、环境标志产品政府采购政策执行

①根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志 产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕 9 号）相关要求，依据品目清单和认证证 书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确 定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的 产品实施政府优先采购或强制采购。

②采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》 中优先采购产品类别产品，须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与 实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节 能产品认证证书或环境标志产品认证证书（复印件加盖供应商公章），将给予加分。

24.3  评标程序

24.3.1 投标文件初审

（ 1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进 行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（ 2）评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（ 3）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤消不 符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

（4）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的

不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人 获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件 规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确 定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

24.3.2 投标文件的澄清

（1）为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，集采机构组建的评标委员会将对认 为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照集 采机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清，询标时投标人代表应对重要内容做出书 面答复。

（2）重要澄清的答复应是书面的，但不得对报价、技术指标和参数等内容进行实质性 修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和（或）加盖集采机构公章并作为 投标文件的组成部分。

24.3.3 对投标文件的评估和比较

（1）评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较，除考虑投标价格外，应 从以下方面予以评估和比较：

①货物的技术水平、性能；

②货物的质量和适用性；

③投标人为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性及相关服务费用；

④有关培训计划；

⑤企业的类似业绩；

⑥其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

（2）在评估和比较过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审 查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的 时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委 员会应当将其作为无效投标处理。

（3）在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段 谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应该及时向集采机构和现场监督部门报告。

（4）投标人不得误导、干扰集采机构的评标活动。

（5）评标一般应当在开标后当日内完成。不能在当日完成的，招标人应当提前 3 天通 知所有投标人。

（6）在评标过程中，因有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争性时，按政府采购相 关法规规定处理。

（7）评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24.3. 推荐中标候选投标人。

评标委员会从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标人中，按照综合得 分从高到低的顺序，向采购人推荐中标候选人，并编写评标报告。

24.4  评标过程的保密

（1）开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评标委员 会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、 取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

（2）投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本 次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

25、定标

25.1 采购结果确认和公告

（1）集采机构在评标结束后将评标报告送采购人，采购人根据评标报告确定的中标候 选人名单，出具《采购结果确认书》确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购 人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作 日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评 标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）集采机构在收到采购人出具《采购结果确认书》之 日起 2 个工作日内，在《新 疆政府采购网》公告中标结果。

25.2 中标通知书

（1）集采机构在公告采购结果的同时以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》 发出后因质疑或投诉引起的中标结果变更，发出的《中标通知书》将自动作废。

（2）《中标通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

## 第三章 无效投标及废标

26、无效标

26.1  无效投标的概念

无效投标一般是指由于投标人所递交的单个投标文件，经审查不符合招标文件资格 性、符合性的要求，从而导致评标委员会拒绝接受该投标文件。无效投标对其他投标人投 标行为的有效性不直接产生影响，该招标项目可以继续进行。

26.2  有下列情况之一的投标应作无效标处理：

（1）投标截止时间过后递交的投标文件；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）未提供《开标一览表》的；

（4）投标 文件未按 照采购 文件规定要 求 密封 、 签署 、盖章 的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的

（6）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（7）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（8）投标文件不真实，有欺骗行为的；

（9）投标文件含有采购人和集采机构不能接受的附加条件的；

（10）不符合投标文件规定的其他实质性要求的；

27、废标

27.1  废标的概念

废标一般是指由于投标人所递交的所有投标文件，经评标委员会审查，在合格投标文 件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致评标委员会拒绝 接受所有投标文件。废标对所有投标人的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立 即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

27.2  有下列情形之一的应予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。

# 第五部分  招标结束后注意事项

## 第一章 质疑处理

28、质疑提出

28.1  投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或 者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。

28.2 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代 表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29  质疑答复

29.1 采购人或集采机构应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式 通知质疑投标人。

29.2 对招标组织程序、招标过程有质疑的由集采机构负责答复，对采购需求、评标 结果有质疑的由采购人负责答复。

29.3 投标人对采购人或投标方未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意， 可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

29.4  质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确招标过程或中标结果 中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索， 便于有关单位调查、答复和处理。

## 第二章 签订合同

30、签订合同

30.1  中标人收到集采机构的《中标通知书》后 30 日内，按照招标文件和投标书中的约 定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修 改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款 或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.3 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

30.4 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同 法》。

## 第三章 项目验收

31、组织验收

31.1  政府采购合同及投标承诺是政府采购项目验收的依据，是采购人和投标人之间 的权利和义务。投标人、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人 在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

31.2  采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。 验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

31.3 验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价, 由验 收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。 履约验收的各项资料应当存档备查

31.4 对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可 以邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验

# 收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并

出具意见,验收结果应当向社会公告。

第六部分 投标文件范本格式

## 投标文件封面

正本/副本. 项目 投标文件 项 目名称： 项目编号： 投标人名称： （加盖公章） 投标人地址： 法人/被授权人： 联系电话： 年 月 日

10

## 投标文件目录

(请各投标人严格按照以下顺序编制电子投标文件 ， 如未按要求编制及提交电子投标 文件 的 ，将影响中标结果)

1、投标函【格式详见本招标文件第六部分】

2、投标人事业单位法人证书/营业执照副本(扫描件)

3、法人代表授权委托书【格式详见本招标文件第六部分】

4、开标一览表【格式详见本招标文件第六部分】

5、报价明细表

6、响应偏离说明表【格式详见本招标文件第六部分】

7、近三年类似业绩表【格式详见本招标文件第六部分】

8、企业信誉资料

9、项目主要人员基本情况表【格式详见本招标文件第六部分】

10、商务文件其他材料

11、技术方案

12、履约声明函【格式详见本招标文件第六部分】

13、无重大违法记录声明函【格式详见本招标文件第六部分】

14、政府采购诚信承诺书【格式详见本招标文件第六部分】

15、中小企业声明函（服务）【格式详见本招标文件第六部分】

16、其它有利于投标的资料。

11

（一） 投 标 函

致：博州政府采购中心

根据贵方的博州                  项目（编号：       号）采购文件，现正式授

权下述签字人               (姓名)代表我方              （投标人的全称），全权处

理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、按照采购文件中规定各项要求，我方愿以《开标一览表》所填报价进行投标。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、我方已详细阅读并理解了采购文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完 全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意本投标有效期自开标之日起 90 个日历日。

5、我方如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵 方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地           址：                          邮编：

电           话：                         传真：

投标人代表签字：                           投 标 人 名 称 ：

公          章 ：

20     年     月     日

（二）投标人事业单位法人证书/营业执照副本

## （ 三）法人代表授权委托书

本授权书声明:我（姓名）           系注册于（地区的名称）            （投 标人名称）                                     的法定代表人，现授权（ 姓名） 为我公司被授权人，以本公司的名义参加（采购单位名称）                   （项 目名称）               （文件编号）【              号】的政府采购招标活动。 被授权人在本次政府采购招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我 均予以承认。

本授权书于 20       年       月     日签字生效，被授权人无转让权,特此授权。 法人代表签字：                        联系电话：

被授权人签字：                        联系电话：

公       章 ：

授权日期：20     年     月    日

注：法定代表人亲自参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

被授权人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

## （四）开标一览表

投标人名称（公章）：                        招标文件编号：         号

| 项目名称 | 投标报价（万元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：     （电子签章）

日  期：

## （五）报价明细表

投标人名称（公章）                         招标文件编号：     号

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可向下延伸

投标人：     （电子签章）

日  期：

## （六）响应偏离说明表

投标人名称（公章）：                         招标文件编号：           号

| 序 号 | 投标产品名称 | 招标技术参数 | 投标技术参数 | 偏离 （正/无/负） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

日  期：

注：投标人必须按所投产品的真实技术参数逐条对应填写（官方宣传彩图），若复制粘贴 招标参数，按无效标处理。此表可延伸。

## （七）近三年类似业绩表

投标人名称（公章）：                         招标文件编号：               号

| 地 区 | 项目名称 | 中标（成交） 金额（万元） | 验收结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：     （电子签章）

日  期：

以中标通知书或合同为准。此表可向下延伸。

## （八）企业信誉资料

## （九）项目主要人员基本情况表

项目负责人基本情况表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  | 职 称 |  |  |
| 在本项目中担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

说明：本表中的项目负责人应附相关证书、身份证、职称证、学历证复印件，服务过类似的项目业绩须附合同协议书复印件。

拟投入本项目的主要成员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

## （十）商务文件其他材料

## （十一）技术方案

（十二）履约声明函

博州政府采购中心：

我公司自愿参与招标文件编号为              项目的政府采购活动，我公司郑重声 明：我方具有履行该项目合同的设备和专业技术能力,胜任本项目的服务工作。如本声明 失实,我方自愿承担被取消中标资格等责任。

主要设备有：

主要专业技术能力有：

特此声明

投标人名称: (盖章)  法人代表或授权委托人: (签字）

年   月   日

## （十三）无重大违法记录声明函

博州政府采购中心：

我公司自愿参与招标文件编号为           项目的政府采购活动，我公司郑重声明： 我方参加本次政府采购招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者营业执照、200 万元以上的罚款等行政处罚），具备《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国 政府采购法实施条例》中规定的投标供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人名称: (盖章)  法人代表或授权委托人: (签字）

年   月   日

## （十四）政府采购诚信承诺书

博州政府采购中心:

我公司自愿参与贵单位的                   项目政府采购活动,严格遵守《中华人 民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定,坚守公平竞争,并无条件地遵守本次采购活 动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管 等部门给予相关处罚并承担法律责任。

(一)提供虚假材料谋取中标的;

(二)釆取不正当手段语毁、排挤其他供应商的；

(三)与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

(四)向招标采购单位或提供其他不正当利益的；

(五)在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件的内容 订立合同,或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

(六)开标后擅自撤销投标或离开招标现场,影响招标继绩进行的；

(七)中标后无正当理由,在规定时间内不与采购单位签订合同的；

(八)将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

(九)无正当理由,拒绝履行合同义务的;

(十)无正当理由放弃中标(成交)项目的;

(十—)擅自或与采购入串通或接受采购人要求,在约合同中通过减少服务数量,更换 品牌，降低配置、技术要求、质量和服务标准等,却仍按原合同进行虛假验收或终止政府 采购合同的；

(十二)与采购人串通,对尚未履约完毕的釆购项目出具虚假验收报告的;

(十三)无不可抗力因素,拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件 价格(高于市场平均价)的;

(十四)开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的;

(十五)质疑经查无实据的、捏造事实或者提供虚假质疑材料的；

(十六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的; (十七)财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

公司名称: (盖章)  法人代表或授权委托人: (签字）

年   月   日

## （十五） 中小企业声明函（服务）（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司参加             （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的 货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包 意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称），属于          业；为    （企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为  万元 1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企 业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元 1，属于   （中型企业、

小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与 大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可 不填报。

2、报价人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等 内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

## 残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性 单位，且本单位参加采购文件编号为               的项目采购活动提供本单位制造的服 务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务 或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）

圆整 (￥ :        ) 。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

16

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福 利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）： 日  期：

## 监狱企业证明（可选）

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 （含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中 小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## （十六）其它有利于投标的资料

17