工程量清单总说明

工程名称： 若羌县人民医院住院综合楼建设项目                            第1页 共1页

- 1.工程概况：

- 本工程为阿尔金山国家级自然保护区玉素甫阿勒克检查站（新址）; 建设单位: 若羌县住房和城乡建设局；项目地址：若羌县铁木里克乡 ；

- （1）新建管理站房534.74m2;砖混结构，檐高5.4米；基础深度3米；内装地面均为陶瓷地砖地面；无水房间天棚为矿棉板吊顶，墙面刷无机涂料；有水房间天棚为铝扣板吊顶，墙面贴墙砖；外墙面刷真石漆；屋顶为斜板混凝土瓦屋面；（2）新建锅炉房65.49m2；砖混结构，檐高5.4米；基础深度3米；值班室地面贴陶瓷地砖，墙面刷无机涂料，天棚为矿棉板吊顶；其他房间地面贴陶瓷地砖，墙面刷无机涂料，天棚刮腻子；

2.工程招标范围：

工程招标范围 ：土建、装修、电气、给排水、采暖、消防等；

3.工程量清单编制依据；

- （1）建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013） ；

（2）招标文件 ；

4.本工程智慧工地10000元5.本工程暂列金11万元（不含税）6.专业暂估：瓦屋面平檐口造型  50000元（不含税）；正立面造型60000元（不含税）；

各投标单位接到工程量清单后应进行复核，如有重大偏差须在招标文件中规定的时间内以

书面形式提出，逾期视为确认工程量清单的全部内容 。