## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 消防水
1.2 | 消防电
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
消防水
1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4；G=4Kg 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 具 | 6
2 | 031003006001 | 减压器 | 1.材质:气体灭火自动泄压阀 2.规格、压力等级:型号:WLZX-025；尺寸:600*400mm；泄压面积:0.250㎡ |  | 组 | 1
分部小计
消防电
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE（含配件） 2其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:疏散照明灯(A型) 2.型号:36V LED 5W 3.安装形式:壁装 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 套 | 12
3 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:大型A型单向方向标志灯 2.型号:36V LED 3W 3.安装形式:壁装 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 套 | 6
4 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:36V LED 3W 3.安装形式:壁装 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 套 | 3
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN15 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 114.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ1.5 3..其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 231.4
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:灯具、插座接线盒 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 21
8 | 080903019001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火盘 2.规格:DC24V(自带10AH备用电源) |  | 台 | 1
9 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 66.09
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BVS2.5 3..其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 200.6
11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 131.8
12 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 2
13 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:复合式感烟感温火灾探测器 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 8
14 | 080903018001 | 放气指示灯 | 1.名称:气体释放指示灯 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 2
15 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:HX-100A/B 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 4
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:灯具、插座接线盒 2.其它说明:详见相关 |  | 个 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
图纸设计及规范要求
17 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:128点以下 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001007 | 安全文明施工
2 | 031302001008 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001009 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004003 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005003 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006003 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009003 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008003 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010007 | 检验试验费
11 | X031302010008 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010009 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991022001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13