## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 强电
1.2 | 弱电
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
强电
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ZMX（含配件） 2其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:电表 2.依据现场实际需求 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200*100 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 40.1
4 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:200*200 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 9.1
5 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:一般铁构件 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | kg | 35.47
6 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:支架除锈 2.油漆品种:除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | kg | 35.47
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDAZ-YJV22-4*240 3.材质:铜芯 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 10
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2以下 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 4
10 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-BVV2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其它说明:详见相关 |  | m | 373.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
图纸设计及规范要求
11 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZR-BVV4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 427.6
12 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ4 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 25.4
13 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ6 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 5.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 81.9
14 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 87.2
15 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 31.5
16 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN250 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 130
17 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED防爆灯 2.型号:220V 1*200W 3.安装形式:吊装 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 套 | 18
18 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:明装密闭防爆单极开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距地1.3m 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极防爆插座 2.规格:250V 10A 安全型;带安全门 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 11
20 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:灯具、插座接线盒 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 29
21 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:开关接线盒 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1
22 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 264.5
23 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-25*4 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 2.3
24 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:直径10 4.安装形式:女儿墙上方0.2m出 5.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 73
25 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:采用柱内两根以上直径大于等于16的主筋做引下线与基础内主筋及接地扁钢可靠的焊接(余同) 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 80
26 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:LEB局部等电位箱 2.安装部位:中心距地:0.4m 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
27 | 030404032002 | 端子箱 | 1.名称:MEB总等电位箱 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.安装部位:中心距地:0.4m 3.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求
28 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试点 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 台 | 4
29 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网调试 |  | 系统 | 1
分部小计
弱电
1 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动开启按钮 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 4
2 | 080903005001 | 报警控制器 | 1.名称:气体浓度报警控制器 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
3 | 080903001001 | 点型探测器 | 1.名称:氧气浓度探测器 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 只 | 8
4 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:弱电接线盒 2.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | 个 | 12
5 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 163.3
6 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NH-KVV-4*2.5 3.材质:铜芯 4.其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 58.8
7 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BVS2.5 3..其它说明:详见相关图纸设计及规范要求 |  | m | 271
分部小计
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
措施项目
1 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001010 | 安全文明施工
2 | 031302001011 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001012 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004004 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009004 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008004 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010010 | 检验试验费
11 | X031302010011 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010012 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991023001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 3000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 3000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 室外监控系统 | 室外监控系统，包含摄像头、配管、配线及相关其他 |  | 3000
合 计 |  |  |  | 3000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：沙雅县人民医院新建制氧站设备用房及附属工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13